SPZZOZ.XII.381.3/2017

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów okresowych 
i konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowi Mazowieckiej.

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony  o wartości

szacunkowej  poniżej  209 000 euro.

ZATWIERDZAM:

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Ostrów  Mazowiecka, dnia  20.01.2017r.

- INFORMACJE OGÓLNE

- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. Duboisa 68 zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów okresowych i konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego zgodnie 
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

- Kod CPV –50421000-2.

- Postępowanie przeprowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm./ zwanej dalej Pzp. 
W sprawach nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wzór oferty przetargowej określa  Załącznik   Nr 1 do niniejszej  specyfikacji.

- Opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji.

- Wykaz aparatury i sprzętu medycznego wraz z harmonogramem przeglądów określa Załącznik 
Nr 2a do SIWZ.

- Formularze cenowe (Pakiety 1-36) określa Załącznik Nr 3 do SIWZ.

- Warunki  umowy określa Załącznik Nr 4 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr  5 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania – Załącznik Nr 6 do SIWZ.

- OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

# Wymagany termin realizacji – 24  miesiące  od daty podpisania umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 PLN (dotyczy Pakietów: 1,2,3,5,6,8,9,10,14,17,21,24,28) oraz na kwotę nie mniejszą niż 30.000,00 PLN (dotyczy pozostałych Pakietów).

  - zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

- posiada dokument potwierdzający, że jest upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 oraz spełnia wymagania, o których mowa w art. 90  ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.  2015.876 j.t. ze zm) – dotyczy Pakietów: 1,2,3,14;

- posiada dokument potwierdzający, że jest upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 oraz spełnia wymagania, o których mowa w art. 90 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015.876 j.t. ze zm.) 
lub przedstawi dokument, potwierdzający, że jest przeszkolony przez producenta do wykonywania czynności serwisowych – dotyczy Pakietów: 5,6,8,9,10,17,20,21,24,27,28,31,33,34,36;

- posiada dokument potwierdzający, że jest przeszkolony przez producenta do wykonywania czynności serwisowych – dotyczy Pakietów: 7,11,12,13,15,18,19,22,23,25,26,29,30,35;

- dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia z zakresu obsługi urządzeń     
   elektrycznych – dotyczy wszystkich Pakietów;

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. Dodatkowo Zamawiający wykluczy 
z postępowania Wykonawcę:

  - W stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zasądził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację  majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku 
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z  dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z  2015r. poz. 233, z poźn. zm.)

  - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem  przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w prawie spłaty tych należności.

- Zgodnie z art. 23. ust.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

  - Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w art.23 ust. 1 została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –  Załącznik Nr  5 do SIWZ. - Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy PZP, należy złożyć:

  - Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia –  Załącznik Nr 6 do SIWZ. - Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy:

  - dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 PLN (dotyczy Pakietów: 1,2,3,5,6,8,9,10,14,17,21,24,28) oraz na kwotę nie mniejszą niż 30.000,00 PLN (dotyczy pozostałych Pakietów).

  - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych z świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z dokumentami, potwierdzającymi wymagane uprawnienia.tj:

    - dokument potwierdzający, że jest upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 oraz spełnia wymagania, o których mowa w art. 90  ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych 
(Dz.U.  2015.876 j.t. ze zm) – dotyczy Pakietów: 1,2,3,14;

    - dokument potwierdzający, że jest upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 oraz spełnia wymagania, o których mowa w art. 90 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015.876 j.t. ze zm.) lub przedstawi dokument, potwierdzający, że jest przeszkolony przez producenta do wykonywania czynności serwisowych – dotyczy Pakietów: 5,6,8,9,10,17,20,21,24,27,28,31,33,34,36;

    - posiada dokument potwierdzający, że jest przeszkolony przez producenta do wykonywania czynności serwisowych – dotyczy Pakietów: 7,11,12,13,15,18,19,22,23,25,26,29,30,35

    - uprawnienia z zakresu obsługi urządzeń     elektrycznych – dotyczy wszystkich Pakietów;

  - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

  - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem, podatkowym, w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w prowadzonym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu dowody, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę (art. 82 ust.1), oferta musi zawierać:

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty :

- Wypełniony i podpisany  formularz oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

- Podpisany opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 do SIWZ i  Załącznik Nr 2a) do SIWZ.

- Wypełnione i podpisane formularze cenowe – Załącznik Nr 3. Wykonawca wypełnia tylko te formularze, na które składa ofertę; Zamawiający wyraża zgodę na usuwanie z oferty przetargowej tych Pakietów, na które Wykonawca nie składa oferty.

- dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału 
w  postępowaniu  określone w rozdziale IV SIWZ,

3.  Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwałą 
     i czytelną techniką oraz podpisana prze osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 
     na zewnątrz i zaciągania zobowiązań.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii 
     poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnio(nego)ych przedstawiciel(a)i 
    Wykonawcy.

  - w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione     w formie oryginału, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osobę/y, których uprawnienie  do  reprezentacji  wynika z dokumentu rejestracyjnego  (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie  ze sposobem reprezentacji  określonym  w  tych dokumentach;

5.2.Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących 
       przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (Pakiety 1-36.)

Uwaga: Oferta musi być kompletna w zakresie danego Pakietu.

- Wykonawcy  pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki musza być podpisane przez upoważnionego pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego pełnomocnika, należy do oferty dołączyć dokument pełnomocnictwa, potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Wszystkie dokonane korekty i poprawki w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

- Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.  Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną  odrzucone.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z  art.  96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  z dnia 16 kwietnia  1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm. ), jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstw”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

  - Jeżeli wykonawca w złożonej ofercie zastrzeże jako niejawne inne informacje niż te, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lub te, do ujawnienia których zobowiązana jest Komisja Przetargowa, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający stwierdzi bezskuteczność ww. zastrzeżenia i wyłączy zakaz ujawniania zastrzeżonych informacji.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.

  - Wykonawca m. in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie;

- WADIUM

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca nie jest zobowiązany  do wniesienia wadium

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

„Oferta na świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów okresowych i konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej” - nie otwierać przed  dniem 31.01.2017r.  godz. 1030”.

- Ofertę w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opieczętowanej pieczątką firmy i przygotowaną zgodnie ze S I W Z należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul. Duboisa 68, Pok. Nr 6 kancelaria administracji do dnia 31.01.2017r.  do   godz.  1000.

- Oficjalne otwarcie ofert nastąpi dnia 31.01.2017r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna administracji.

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką kurierską lub pocztową.

- Oferta złożona po  terminie zostanie  niezwłocznie zwrócona Wykonawcy  na podstawie art. 84 ust. 2  ustawy Pzp .

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert  na podstawie art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalostrowmaz.pl informacje dotyczące:

  - kwotę jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli  oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM.

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz  oświadczeń i dokumentów wymienionych w  rozdziale IV  niniejszej SIWZ.

- W korespondencji kierowanej  do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę  pisemnie winny być składane na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowi Mazowieckiej; ul. Duboisa 68; 07-300 Ostrów Mazowiecka – Pok. Nr 6 kancelaria administracji.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: spzzozom@wp.pl a faksem na  nr:  29 746 37 06.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający umieści na stronie internetowej, na której została umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle na piśmie treść wyjaśnień Wykonawcom, którzy zwrócili się pisemnie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  oraz umieści treść wyjaśnień na stronie internetowej  www.szpitalostrowmaz.pl  bez ujawniania źródła zapytania.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców .

- Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są :

1)w kwestiach formalnych – Panie  Ewa Socik, Magda Tyszka ; tel : 29 746 37  03.

2)w kwestiach merytorycznych – Pani Marlena Baranowska ;  tel: 29 746 38  62.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.

  - dokonaną modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego na której została zamieszczona SIWZ.

  - w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert ( art. 85 ust.5 ustawy Pzp).

- Wykonawca może przedłużyć  termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się  do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# MODYFIKACJA I WYCOFYWANIE OFERTY.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składania ofert tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

- Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

- Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert (art. 84 ust. 2.) Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty, które zostały złożone po terminie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

- Łączna cena ofertowa brutto  powinna uwzględniać  wszystkie  koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny  w sytuacjach przewidzianych we wzorze umowy.

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) i wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

# OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Oferta będzie oceniana pod względem:

a/ spełnienia warunków podanych w specyfikacji,

b/ wyboru najkorzystniejszej oferty wg podanych  kryteriów

- Kryteria oceny ofert:

Cena 		  						-    	60  % - 60 pkt

Czas naprawy							-	30 %  - 30 pkt

Termin płatności 		 				-	10 %  - 10 pkt

- Kryterium ceny będzie wyliczane wg wzoru:

Cmin.

Ilośc pkt. =      ---------------- x    60 pkt

Cbad

- Kryterium  „czasu naprawy”  będzie wyliczane według wzoru:

Nw   -  Nbad

Ilość punktów	 =	------------------------------ x 30 pkt

Nw   -   Nnaj

gdzie:

Nw – wymagany czas naprawy

Nbad – czas naprawy oferty badanej

Nnaj – najkorzystniejszy czas naprawy

Wymagany czas naprawy nie może być dłuższy niż  7 dni roboczych.

Oferta Wykonawcy który zaoferuje czas naprawy dłuższy niż 7 dni roboczych zostanie odrzucona.

- Kryterium  terminu płatności będzie wyliczane wg wzoru:

Tx  -  Tmin

Ilość punktów    =   ------------------------    x  20 pkt

Tmax  - Tmin

gdzie:

Tx     - termin płatności oferty  badanej

Tmin   - najkrótszy wymagany termin płatności

Tmax  - najdłuższy wymagany termin płatności

Uwaga: termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 60 dni.

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin płatności krótszy niż 30 dni zostanie odrzucona.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru ofert według wzoru:

W = C+ N+T

gdzie

C	-	Ilość  punktów uzyskanych w kryterium cena

N	-	Ilość punktów uzyskanych w kryterium czasu naprawy

T	-	Ilość punktów uzyskanych w kryterium  terminu płatności

W - 	suma wszystkich punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższy bilans punktów 
w kryteriach.

- Punktacja przyznawana  ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz  SIWZ i zostanie oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru .

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie  lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną (art. 91 ust.4 ustawy Pzp ).

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy we wskazanym miejscu i terminie

- AUKCJA ELEKTRONICZNA.

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

# Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie  do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie  będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty .

# W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy  przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność  za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum, wykluczenie możliwości wypowiedzenia  umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

# Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

- Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców zamieszczając informacje na stronie internetowej www.szpitalostrowmaz.pl oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, a także zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92  ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem terminów w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert bez  przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia  postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 - 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. , poz. 2164 ze zm.) przysługuje odwołanie:

- określenia  warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia  zabezpieczenia  należytego wykonania umowy .

- ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

e-mail : spzzozom@wp.pl

www.szpitalostrowmaz.pl

Załączniki do SIWZ:

- Wzór oferty przetargowej – Załącznik Nr 1

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 2

- Wykaz aparatury i sprzętu medycznego wraz z harmonogramem przeglądów – Załącznik Nr 2a

- Formularze cenowe – Załącznik Nr 3

- Projekt umowy - Załącznik Nr 4

- Oświadczenie Wykonawcy  – Załącznik Nr 5

- Oświadczenie Wykonawcy  – Załącznik  Nr 6

Załącznik  Nr  1

..............................................					......................... dnia .............................

/pieczątka firmowa /

OFERTA   PRZETARGOWA

- DANE  WYKONAWCY

- Pełna nazwa .....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

- Adres Wykonawcy  .....................................................................................................................................................................

- Reprezentowany przez:

..........................................................................................................................................................................

- Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem :

Tel:…………………………. fax:……………………………… e-mail :...................................................

- Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):...................................................................

..........................................................................................................................................................................

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą – TAK/NIE* (* niewłaściwe skreślić)

- PRZEDMIOT  OFERTY

Świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów okresowych i konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowi Mazowieckiej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej  209 000 euro.

- Gwarantujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę :

Pakiet Nr 1

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 2

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 3

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 4

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 5

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 6

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 7

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 8

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 9

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 10

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 11

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 12

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 13

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 14

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 15

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 16

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 17

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 18

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 19

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 20

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 21

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 22

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 23

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 24

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 25

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 26

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 27

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 28

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 29

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 30

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 31

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 32

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 33

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 34

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 35

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

Pakiet Nr 36

wartość netto ................................zł. słownie …………................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..................................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..................................................................................................

- Zapewniamy utrzymanie stałości cen przez okres trwania umowy tj: 24 miesięcy z wyjątkiem zmian przewidzianych w umowie.

- Oświadczamy,  że  w  cenie  naszej  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty   wykonania zamówienia.

- Oferujemy  termin płatności - ........... dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oferujemy czas naprawy - ........ dni roboczych po uzyskaniu informacji o uszkodzeniu.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani z ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  treścią  SIWZ i  nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz przyjmujemy  warunki w niej zawarte.

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się  do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez  Zamawiającego.

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym  w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ....................................................................................................................................................................

e-mail:……………………………………..tel./fax...................................................................................

- Oświadczam, że udzielimy gwarancji  na oferowany przedmiot zamówienia (naprawę i części wymienione podczas naprawy) na okres 6 miesięcy liczony o dnia zakończenia naprawy.

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

.............................										Załącznik Nr 2

/pieczątka firmowa/

..............................., dnia......................

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów okresowych

i konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.”

2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.	Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu wynikających z przepisów bhp, napraw i przeglądów zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację aparatury i sprzętu medycznego oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679 z póź. zm.) w szczególności: utrzymanie sprawności techniczno – eksploatacyjnej sprzętu objętego niniejszym zamówieniem, konserwację i zachowanie gotowości eksploatacyjnej, przeprowadzanie pogwarancyjnych przeglądów okresowych i kontroli stanu technicznego sprzętu medycznego, aktualizacji oprogramowania, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika, prowadzenie paszportów technicznych sprzętu medycznego tj. wprowadzanie każdorazowo wpisu  o wykonanych czynnościach, uszkodzeniach oraz o dopuszczeniu lub nie sprzętu medycznego do dalszego użytkowania.

2.	Czynności przeglądowo-konserwacyjne oraz napraw obejmują w szczególności:

2.1	określenie rodzaju uszkodzenia oraz ewentualną naprawę zużytych podzespołów lub ich wymianę,

2.2	wymianę materiałów  eksploatacyjnych wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,

2.3	sprawdzenie prawidłowości działania,

2.4	określenie, czy sprzęt medyczny może być dopuszczony do użytku,

2.5	sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń,

2.6	sprawdzanie i oczyszczanie systemu chłodzenia i odprowadzania ciepła,

2.7	sprawdzenie i kontrolę bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,

2.8	konserwacja ruchomych części mechanicznych,

2.9	dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury medycznej,

2.10	aktualizację oprogramowania ( jeśli dotyczy określonego sprzętu),

2.11	zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

2.12	ustawienie, regulacja wymaganych przez producenta parametrów,

2.13	wystawienie karty pracy,

2.14	sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów, (jeśli dotyczy określonego   sprzętu),

2.15	legalizacje (jeśli dotyczy określonego sprzętu), kalibracje, walidacje, wzorcowanie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

2.16	wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego w urządzeniach podłączonych do sieci 230V, zgodnie z normą 
PN-EN 62353 lub inną równoważną dla wymogów danej aparatury oraz dostarczenie protokołu z pomiarów Zamawiającemu,

2.17	naprawy i bieżąca konserwacja systemów informatycznych aparatury i sprzętu medycznego,

2.18	podczas pierwszego przeglądu pracownik serwisu sprawdza kompletność dokumentacji aparatu.

W miarę potrzeby dokumentacja aparatury uzupełniana jest przez serwis.

3.	Wykaz aparatury i sprzętu medycznego- harmonogram stanowi załącznik Nr 2a  do SIWZ.

4.	Wykonawca zobowiązuje się do:

4.1	dokonywania przeglądów aparatury i sprzętu medycznego, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem, stanowiącym załącznik nr  2 a do SIWZ po wcześniejszym uzgodnieniu i zawiadomieniu telefonicznie, pisemnie, faxem lub elektronicznie Wykonawcy;

4.2	bieżącej konserwacji aparatury i sprzętu medycznego zalecanej przez producenta oraz innych wynikających z przepisów bhp napraw i przeglądów zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację aparatury i sprzętu medycznego oraz z godnie z ustawą z dnia 20.05.2010 rok o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.);

4.3	systematycznego prowadzenia dokumentacji aparatury i sprzętu medycznego jak np. paszport, karty pracy dla napraw i przeglądów poprzez wprowadzanie niezbędnych danych;

4.4	z każdego przeglądu, konserwacji i naprawy zostanie sporządzony i dostarczony Zamawiającemu protokół wykonania przeglądu/naprawy zawierający co najmniej:

4.5	datę i godzinę rozpoczęcia wykonania konserwacji/naprawy,

4.6	datę i godzinę zakończenia wykonania konserwacji/naprawy,

4.7	rodzaj usterki,

4.8	opis wykonanych czynności,

4.9	stan urządzenia po wykonaniu przeglądu/naprawy,

4.10	w przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać” lub „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”,

4.11	utrzymania sprawności techniczno-eksploatacyjnej aparatury i sprzętu medycznego objętych niniejszym zamówieniem;

4.12	wydawania orzeczeń o stanie technicznym aparatury i sprzętu medycznego ( tzw. orzeczenie techniczne o  kasacji),

5.	Wykonawca winien wykonywać wszystkie czynności związane z serwisowaniem zgodnie

z właściwościami danej aparatury czy sprzętu medycznego, obowiązującymi przepisami prawnymi, instrukcjami, standardami i normami.

6.	Wykonawca gwarantuje, że wymieniane części będą fabrycznie nowe, zgodne z polskimi lub europejskimi normami. Termin gwarancji na użyte części zamienne winien być zgodny z gwarancją producenta.

7.	Wykonawca zapewnia pełną sprawność aparatury i sprzętu medycznego.

8.	Naprawy dokonywane będą po wcześniejszym zawiadomieniu telefonicznie, pisemnie, faxem lub elektronicznie Wykonawcy o zaistniałej nieprawidłowości.

9.	Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonej aparatury i sprzętu medycznego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych po uzyskaniu informacji o uszkodzeniu. Czas naprawy liczony jest od momentu zgłoszenia. Czas pomiędzy wysłaniem oferty na naprawę a czasem jej akceptacji przez Zamawiającego nie jest liczony do czasu naprawy.

10.	W ramach czynności o których mowa w pkt. 9 Wykonawca po dokonaniu diagnostyki uszkodzenia każdorazowo  przedłoży do sekcji Technicznej Zamawiającego kosztorys  sporządzony  w oparciu o:

a)	ofertową stawkę roboczogodziny z podaniem ilości godzin przeznaczonych na naprawę,

b)	cenę części zamiennych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających koszty zakupu części zużytych przy wykonaniu usługi w celu weryfikacji. Przystąpienie do wykonania naprawy wymaga zgody Zamawiającego.

11.	W przypadku, gdy przewidywany czas naprawy trwa dłużej niż termin oferowany,  Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć sprzęt zastępczy. Do czasu trwania naprawy nie wlicza się czasu, przez który Zamawiający nieodpłatnie użytkował sprzęt zastępczy o parametrach i właściwościach umożliwiających skuteczne i racjonalne zastąpienie aparatury i sprzętu uszkodzonego. Zamawiający rezygnuje z dostarczenia urządzenia zastępczego w zakresie Pakietów 
Nr 1,2,3,11,12,13,23,25,26,34.

12.	Naprawy będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego a w przypadku bardziej skomplikowanych napraw sprzęt może zostać przesłany do Wykonawcy na jego koszt.

13.	Usługi przeglądów i konserwacji będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego.

14.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia sobie zakresu umowy w przypadku wycofania części sprzętu z eksploatacji.

15.	Wartość oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

w szczególności:

15.1	koszty przeglądów technicznych, konserwacji,

15.2	koszty napraw,

15.3	koszty materiałów, narzędzi i urządzeń potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia,

15.4	koszty dojazdów ( dotyczy przeglądów i  napraw),

15.5	koszty cła i podatków, jeśli takie występują,

15.6	koszty transportu i ubezpieczenia aparatury i sprzętu medycznego w przypadku realizacji naprawy

poza siedzibą Zamawiającego,

15.7	koszty czyszczenia, legalizacji, kalibracji, walidacji, wzorcowania i testów parametrów pracy,

15.8	koszty związane z prowadzeniem dokumentacji aparatury i sprzętu medycznego.

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych

Załącznik  Nr 2a

PAKIET  NR  1

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Aparat RTG z ramieniem C typ ARCADIS Varic VB13C | 10641 | 2006r. | SIEMENS | 1 x w roku | 11.04.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET  NR  2

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Aparat rtg przyłóżkowy typ JOLLY 30plus | JPR15/1218 | 2015r. | BMI | 1 x w roku | 19.12.2016r. |  |

Załącznik  Nr 1

PAKIET  NR  3

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Aparat RTG cyfrowy Apollo typ DRF | 07120452 | 2007r. | VILLA | 1 x w roku | 12.01.2017r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET  NR  4

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Automatyczny skaner do płyt obrazowych Agfa CR30-X | NX-1002-12117 | 2007r. | AGFA | 2 x w roku | 22.08.2016r. |  |

Załącznik Nr 2a

| PAKIET NR 5 |
| --- |
| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Respirator typ NPB 840 | 3510093674 | 2009r. | NELLCOR PURITAN BENNETT | 1 x w roku | 25.10.2016r. |  |
| 2. | Respirator typ NPB 840 | 3510084529 | 2008r. | NELLCOR PURITAN BENNETT | 1 x w roku | 25.10.2016r. |  |
| 3. | Respirator typ NPB 840 | 3510084515 | 2008r. | NELLCOR PURITAN BENNETT | 1 x w roku | 19.12.2016r. |  |
| 4. | Respirator typ NPB 840 | 3510064187 | 2006r. | NELLCOR PURITAN BENNETT | 1 x w roku | 26.09.2016r |  |
| 5. | Respirator typ NPB 840 | 3510064182 | 2006r. | NELLCOR PURITAN BENNETT | 1 x w roku | 22.06.2016r. |  |
| 6. | Respirator typ NPB 840 | 3121201430 | 2011r. | PURITAN BENNETT | 1 x w roku | 25.04.2016r. |  |
| 7. | Respirator typ NPB 840 | 3121202540 | 2011r. | PURITAN BENNETT | 1 x w roku | 25.04.2016r. |  |
| 8. | Pulsoksymetr typ NPB – 295 | G00809421 | 2000r. | NELLCOR | 1 x w roku | 22.06.2016r. |  |
| 9. | Pulsoksymetr typ N 395 | GO2825795 | 2003r. | NELLCOR | 1 x w roku | 22.06.2016r. |  |
| 10. | Ogrzewacz pacjenta Warmtouch typ 501-5900 | CJ1009J102 | 2009r. | NELLCOR PURITAN BENNETT | 1 x w roku | 13.01.2017r. |  |
| 11. | Ogrzewacz pacjenta Warmtouch typ 501-5900 | CJ1009J105 | 2009r. | NELLCOR PURITAN BENNETT | 1 x w roku | 25.04.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET  NR  6

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Respirator typ RAPHAEL | 2884 | 2002r. | HAMILTON MEDICAL | 1 x w roku | 30.06.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET  NR  7

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Respirator transportowy typ 510 SHANGRILA | SL510€YZZT049 | 2010r. | AEONMED | 1 x w roku | 29.04.2016r. |  |

Załącznik  Nr 1

PAKIET  NR  8

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Aparat do znieczulania ogólnego typ Aespire S/5 7100 z monitorem CAM | AMXMO1487 6454248 (monitor) | 2008r. | GE DATEX – OXMEDA | 1 x w roku | 11.09.2016r. |  |
| 2. | Aparat do znieczulania typ AESPIRE S/5 z monitorem CAM S/5 | AMXK012 06 6190266 (monitor) | 2006r. | GE DATEX - OHMEDA | 1 x w roku | 17.01.2017r. |  |
| 3. | Aparat do znieczulania ogólnego typ Excel 210 SE z monitorem RGM | AMAA05924 | 1998r. | BOC OHMEDA (USA) | 1 x w roku | 11.09.2016r. |  |
| 4. | Kardiomonitor pacjenta typ DASH 3000 | SD008346420GA | 2008r. | GE MEDICAL SYSTEMS | 1 x w roku | 15.09.2016r. |  |
| 5. | Monitor rzutu serca PICCO | 85903 | 2006r. | PULSION | 1 x w roku | 15.04.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET  NR  9

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Aparat do znieczuleń VENAR MEDIA | 1292 | 2010r. | CHIRANA | 1 x w roku | 25.01.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET  NR  10

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ultrasonograf ogólnodiagnostyczny Model HD 15 | US21023068 | 2009r. | PHILIPS ULTRASOUND | 1 x w roku | 19.09.2016r. |  |
| 2. | Ultrasonograf ogólnodiagnostyczny Model HD 7 | C151100125 | 2009r. | PHILIPS ULTRASOUND | 1 x w roku | 19.09.2016r. |  |
| 3. | Aparat echokardiograficzny typ ClearVue 550 | SZ81390030 | 2013r. | PHILIPS | 1 x w roku | 01.09.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET  NR  11

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Sterylizator typ HS 33 | 49658 | 2006r. | GETINGE | 1 x w roku | 16.09.2016r. |  |
| 2. | Płuczka – dezynfektor typ Getinge 2000 | 0634013 | 2006r. | GETINGE | 1 x w roku | 16.09.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET  NR  12

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sterylizator plazmowy typ HMTS-80 | 200909029 | 2009r. | HUMANMEDITEK | 1 x w roku | 08.11.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET  NR  13

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Myjnia dezynfektor typ IWD 2314 | 57777-12 | 2012r. | KEN | 1 x w roku | 07.07.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET  NR  14

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zestaw do artroskopii stawów | 12FO44144 Konsola | 2012r. | STRYKER | 1 x w roku | 06.09.2016r. |  |
| 2. | Zestaw do histeroskopii | 1203CE026 pompa histeroskopowa | 2012r. | STRYKER | 1 x w roku | 06.09.2016r. |  |
| 3. | Zestaw elektronapędów ortopedycznych System 6 Stryker typ S6 |  | 2009r. | STRYKER | 1 x w roku | 17.06.2016r. |  |
| 4. | Zestaw napędów artroskopowych typ TPS | 5400050000E konsola | 2004r. | STRYKER | 1 x w roku | 06.09.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET  NR  15

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Urządzenie do polisomnografii Embletta Gold | 2012-EBG-C1001158-0312 | 2010r. | EMBLA | 1 x w roku | 19.01.2017r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET  NR  16

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ultrasonograf Sono Ace typ 6000 CMT | A06000180 | 2000r. | KRETZ TECHNIK | 1 x w roku | 09.02.2016r. |  |
| 2. | Ultrasonograf kardiol. SONOS 1000 | 3436A02212 | 1994r. | HEWLETT PACKARD | 1 x w roku | 17.07.2016r. |  |
| 3. | Ultrasonograf podstawowy typ SSD 500 | 3321058 | 1995r. | ALOKA | 1 x w roku | 18.11.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET  NR  17

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Kardiomonitor typ iPM-9800 | DM-22010597 | 2012r. | MINDRAY | 1 x w roku | 06.05.2016r. |  |
| 2. | Defibrylator typ BeneHeart | EL-23002535 | 2012r. | MINDRAY | 1 x w roku | 06.05.2016r. |  |
| 3. | Defibrylator typ BeneHeart | EL-23002536 | 2012r. | MINDRAY | 1 x w roku | 06.05.2016r. |  |
| 4. | Defibrylator Cardio-Aid 200 typ CA 200-B | 06126174 | 2006r. | INNOMED MEDICAL | 1 x w roku | 03.10.2016r. |  |
| 5. | Defibrylator Cardio-Aid 200 typ CA 200-B | 06126175 | 2006r. | INNOMED MEDICAL | 1 x w roku | 03.10.2016r. |  |
| 6. | Respirator transportowy typ AMBU MATIC | ` | 2007r. | AMBU A/S | 1 x w roku | 14.10.2016r. |  |
| 7. | Defibrylator ze stymulacją i pulsoksymetrią typ CA-200-B | 07126394 | 2007r. | INNOMED | 1 x w roku | 03.10.2016r. |  |
| 8. | Kardiomonitor typ iPM 8 | FF-29001981 | 2012r. | MINDRAY | 1 x w roku | 16.12.2016r. |  |
| 9. | Kardiomonitor typ Bene View T8 | CF-9B104780 | 2009r. | MINDRAY | 1 x w roku | 03.10.2016r. |  |
| 10. | Kardiomonitor typ Bene View T1 | FB-27000850 | 2013r. | MINDRAY | 1 x w roku | 03.10.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET  NR  18

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Mikroskop typ Biolar B | 19190 | 1994r. | PZO | 1 x w roku | 23.03.2016r. |  |
| 2. | Mikroskop typ Biolar B | 16917 | 1985r. | PZO | 1 x w roku | 23.03.2016r. |  |
| 3. | Mikroskop typ BX-40 | 8J12436 | 1999r. | OLYMPUS | 1 x w roku | 23.03.2016r. |  |
| 4. | Mikroskop typ CX-31 RBSF | 7E12355 | 2007r. | OLYMPUS | 1 x w roku | 23.03.2016r. |  |
| 5. | Mikroskop Echpse typ E-400 | 3 59473 | 1998r. | NIKON | 1 x w roku | 23.03.2016r. |  |
| 6. | Mikroskop typ Biolar B | 15109 | 1994r. | PZO | 1 x w roku | 16.03.2016r. |  |
| 7. | Mikroskop fluorescencyjny typ BX-41TF | 5F 14605 | 2005r. | OLYMPUS | 1 x w roku | 16.03.2016r. |  |
| 8. | Mikroskop laboratoryjny typ MB-30 | 30415 | 1989r. | PZO | 1 x w roku | 22.12.2016r. |  |
| 9. | Kolposkop typ KLP 22 | 02014 | 1983r. | PZO | 1 x na 2 lata | 16.01.2017r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET  NR  19

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Wirówka laboratoryjna typ MPW 350 | 10350127008 | 2008r. | MPW MED.INSTRUMENTS | 1 x w roku | 05.04.2016r. |  |
| 2. | Wirówka laboratoryjna typ MPW Centrifuge 352 | 10352004213 | 2013r. | MPW MED.INSTRUMENTS | 1 x w roku | 22.03.2016r. |  |
| 3. | Wirówka laboratoryjna typ MPW 223e | 10223e132107 | 2007r. | MPW MED.INSTRUMENTS | 1 x w roku | 05.04.2016r. |  |
| 4. | Wirówka laboratoryjna typ MPW 223e | 10223C279412 | 2007r. | MPW MED.INSTRUMENTS | 1 x w roku | 05.04.2016r. |  |
| 5. | Wirówka laboratoryjna typ MPW 223e | 10223e272812 | 2007r. | MPW MED.INSTRUMENTS | 1 x w roku | 10.11.2016r. |  |
| 6. | Wirówka laboratoryjna typ MPW 350 | 270 | 2001r. | MPW MED.INSTRUMENTS | 1 x w roku | 05.04.2016r. |  |
| 7. | Wirówka laboratoryjna typ MPW-223c | 10223c108606 | 2006r. | MPW MWD.INSTRUMENTS | 1 x w roku | 10.11.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET  NR  20

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Aparat do przesiewowego badania słuchu OTO Read plus typ OAE SCREENER | 9109254 | 2009r. | INTERACOUSTICS | 1 x w roku | 25.07.2016r. |  |
| 2. | Aparat do badania słuchu EroScan typ sereener | 1914336 | 2002r. | MAICO DIAGNOSTICS | 1 x w roku | 30.07.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET  NR  21

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zestaw do laparoskopii | 0911778 | 2009r. | GIMMI GmbH | 1 x w roku | 26.08.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET NR 22

| P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | System ogrzewania pacjenta ASTOPAD model DUO 120 EU | AE 13141 kontroler grzejny | 2009r. | STIHLER ELECTRONIC GmbH | 1 x w roku | 01.04.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET NR 23

| P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Komora kriogeniczna typ CR-2002/05 | 007/05 | 2005r. | CREATOR | 1 x w roku | 18.04.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET NR 24

| P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Aparat do elektrochirurgii z systemem uszczelniania naczyń typ VIO 300D | 11300164 | 2008r. | ERBE | 1 x w roku | 18.11.2016r. |  |
| 2. | Diatermia Erboton ICC 300 | 10128-071 F1197 | 1999r. | ERBE | 1 x w roku | 29.11.2016r. |  |
| 3. | Diatermia typ Erbe VIO 200S /APC2/EIP2 | F11353341/11355661/11357474 | 2012r. | ERBE | 1 x w roku | 18.11.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET NR 25

| P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Komora laminarna typ K 1000 | 108 | 2012r. | ZAKŁAD SPRZĘTU LABORATORYJNEGO „ALPINA” | 1 x w roku | 27.09.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET NR 26

| P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza typ KLVS-1 | 150 | 2005r. | POLON POZNAŃ | 1 x w roku | 07.07.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET NR 27

| P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ SEP 21S | B/0450/96 | 1996r. | ASCOR | 1 x w roku | 16.09.2016r. |  |
| 2. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ SEP 21S | B/3363/02 | 2002r. | ASCOR | 1 x w roku | 16.09.2016r. |  |
| 3. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ SEP 21S | B/3364/02 | 2002r. | ASCOR | 1 x w roku | 15.02.2016r. |  |
| 4. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ SEP 21S | 3365 | 2002r. | ASCOR | 1 x w roku | 16.09.2016r. |  |
| 5. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa typ AP 23 | 0920/09 | 2009r. | ASCOR | 1 x w roku | 17.09.2016r. |  |
| 6. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa typ AP 23 | 0921/09 | 2009r. | ASCOR | 1 x w roku | 16.09.2016r. |  |
| 7. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ AP 14 | AP14/1638 | 2007r. | ASCOR | 1 x w roku | 29.04.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET NR 28

| P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Pompa infuzyjna objętościowa typ TE-171 | 01060065 | 2001r. | TERUMO | 1 x w roku | 17.02.2016r. |  |
| 2. | Pompa infuzyjna objętościowa typ TE-171 | 01050040 | 2001r. | TERUMO | 1 x w roku | 16.02.2016r. |  |
| 3. | Pompa infuzyjna objętościowa typ TE-171 | 01060067 | 2001r. | TERUMO | 1 x w roku | 17.02.2016r. |  |
| 4. | Pompa infuzyjna objętościowa typ TE-171 | 01060069 | 2001r. | TERUMO | 1 x w roku | 17.02.2016r. |  |
| 5. | Pompa infuzyjna objętościowa typ TE-171 | 01060064 | 2001r. | TERUMO | 1 x w roku | 17.02.2016r. |  |
| 6. | Pompa infuzyjna objętościowa typ TE-171 | 01060066 | 2001r. | TERUMO | 1 x w roku | 17.02.2016r. |  |
| 7. | Pompa infuzyjna objętościowa typ TE-171 | 01060070 | 2001r. | TERUMO | 1 x w roku | 17.02.2016r. |  |
| 8. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | 02010 | 2007r. | TERUMO | 1 x w roku | 17.02.2016r. |  |
| 9. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | 02021 | 2007r. | TERUMO | 1 x w roku | 04.05.2016r. |  |
| 10. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | 02013 | 2007r. | TERUMO | 1 x w roku | 17.02.2016r. |  |
| 11. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | 02018 | 2007r. | TERUMO | 1 x w roku | 12.09.2016r. |  |
| 12. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | 01146 | 2007r. | TERUMO | 1 x w roku | 17.02.2016r. |  |
| 13. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | 11146 | 2007r. | TERUMO | 1 x w roku | 17.02.2016r. |  |
| 14. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TEREFUSION TE 331 | 02008 | 2007r. | TERUMO | 1 x w roku | 30.09.2016r. |  |
| 15. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TEREFUSION TE 331 | 02009 | 2007r. | TERUMO | 1 x w roku | 04.01.2017r. |  |
| 16. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TEREFUSION TE 331 | 02014 | 2007r. | TERUMO | 1 x w roku | 17.02.2016r. |  |
| 17. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 NMMS | 10040 | 2008r. | TERUMO | 1 x w roku | 07.10.2016r. |  |
| 18. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 NMMS | 10092 | 2008r. | TERUMO | 1 x w roku | 04.01.2017r. |  |
| 19. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE331 NMMS | 10093 | 2008r. | TERUMO | 1 x w roku | 17.02.2016r. |  |
| 20. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 NMMS | 10094 | 2008r. | TERUMO | 1 x w roku | 17.02.2016r. |  |
| 21. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | 02012 | 2007r. | TERUMO | 1 x w roku | 16.08.2016r. |  |
| 22. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | 02006 | 2007r. | TERUMO | 1 x w roku | 16.02.2016r. |  |
| 23. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | 02022 | 2007r. | TERUMO | 1 x w roku | 05.05.2016r. |  |
| 24. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | 11113 | 2011r. | TERUMO | 1 x w roku | 16.02.2016r. |  |
| 25. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | 02017 | 2007r. | TERUMO | 1 x w roku | 16.02.2016r. |  |
| 26. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | 02005 | 2007r. | TERUMO | 1 x w roku | 16.02.2016r. |  |
| 27. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | 2011-11112 | 2011r. | TERUMO | 1 x w roku | 04.07.2016r. |  |
| 28. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | 02020 | 2007r. | TERUMO | 1 x w roku | 16.02.2016r. |  |
| 29. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | 02015 | 2007r. | TERUMO | 1 x w roku | 16.02.2016r. |  |
| 30. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | 02019 | 2007r. | TERUMO | 1 x w roku | 16.02.2016r. |  |
| 31. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | 02004 | 2007r. | TERUMO | 1 x w roku | 16.02.2016r. |  |
| 32. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | 02007 | 2007r. | TERUMO | 1 x w roku | 16.02.2016r. |  |
| 33. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | 02016 | 2007r. | TERUMO | 1 x w roku | 16.02.2016r. |  |
| 34. | Pompa strzykawkowa infuzyjna typ TE-331 | 2010-11052 | 2010r. | TERUMO | 1 x w roku | 16.02.2016r. |  |
| 35. | Pompa strzykawkowa infuzyjna typ TE-331 | 2010-11053 | 2010r. | TERUMO | 1 x w roku | 16.02.2016r. |  |
| 36. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | 02011 | 2007r. | TERUMO | 1 x w roku | 16.02.2016r. |  |
| 37. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE-331 | 2010-11055 | 2010r. | TERUMO | 1 x w roku | 16.02.2016r. |  |
| 38. | Strzykawkowa pompa objętościowa typ TE-171 | 1108000297 | 2011r. | TERUMO | 1 x w roku | 21.09.2016r. |  |
| 39. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TEREFUSION TE 331 | 11147 | 2007r. | TERUMO | 1 x w roku | 16.02.2016r. |  |
| 40. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TEREFUSION TE- 33 | 11148 | 2007r. | TERUMO | 1 x w roku | 16.02.2016r. |  |
| 41. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TEREFUSION TE- 331 | 2010-11054 | 2010r. | TERUMO | 1 x w roku | 30.09.2016r. |  |
| 42. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TEREFUSION TE- 331 | 2010-11056 | 2010r. | TERUMO | 1 x w roku | 21.11.2016r. |  |
| 43. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | 2011-11110 | 2011r. | TERUMO | 1 x w roku | 30.09.2016r. |  |
| 44. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | 2011-11111 | 2011r. | TERUMO | 1 x w roku | 30.09.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET  NR  29

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Analizator równowagi zasadowej typ C-248 | 1237 | 1994r. | CIBA CORNING | 1 x w roku | 07.09.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET  NR  30

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Analizator do oznaczania glukozy i mleczanów typ Super GL | 171 | 2005r. | Dr MULLER | 1 x w roku | 21.01.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET  NR  31

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Analizator parametrów krytycznych typ ABL 837 LEX | 1902-75480689N0002 | 2009r. | RADIOMETER | 1 x w roku | 21.11.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET  NR  32

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Spektrofotometr typ SEMCO S 91E | 9453 | 1994r. | EMCO | 1 x w roku | 20.01.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET  NR  33

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dermaton elektryczny typ 00-8821-001-00 | 205-635 | 2014r. | ZIMMER | 1 x w roku | w trakcie przeglądu |  |
| 2. | Dermaton siatkujący typ 00-2195-000-00 | 17494 | 2014r. | ZIMMER | 1 x w roku | 12.12.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET  NR  34

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Myjnia endoskopowa typ CYW 501 | 13CG061 | 2013r. | CHOYANG MEDICAL | 1 x w roku | 02.09.2016r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET  NR  35

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Stymulator nerwów obwodowych typ Stimuplex HNS 12 | 13/0443 | 2010r. | BRAUN | co 2 lata | 30.01.2015r. |  |

Załącznik  Nr 2a

PAKIET  NR  36

| L.P. | NAZWA APARATU | NUMER FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | CZESTOTLIWOSC WYMAGANYCH PRZEGLADÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Urządzenie do suchego rozmrażania osocza Sahara III typ Basic | 99121961 | 2009r. | TRANSMED | 1 x w roku | 11.10.2016r. |  |

Załącznik Nr 3

……………………….

Pieczątka Wykonawcy

………………………data…………………

Pakiet Nr 1

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat RTG z ramieniem C typ ARCADIS Varic VB13C | SIEMENS | 2 |  |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 1 | 20 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 1

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A - Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B - Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 2

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat rtg przyłóżkowy typ JOLLY 30plus | BMI | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 1 | 25 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 2

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 3

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat RTG cyfrowy Apollo typ DRF | VILLA | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 1 | 25 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 3

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 4

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny skaner do płyt obrazowych Agfa CR30-X | AGFA | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 1 | 16 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 4

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 5

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator typ NPB 840 | NELLCOR PURITAN BENNETT | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Respirator typ NPB 840 | NELLCOR PURITAN BENNETT | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Respirator typ NPB 840 | NELLCOR PURITAN BENNETT | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Respirator typ NPB 840 | NELLCOR PURITAN BENNETT | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Respirator typ NPB 840 | NELLCOR PURITAN BENNETT | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Respirator typ NPB 840 | PURITAN BENNETT | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Respirator typ NPB 840 | PURITAN BENNETT | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Pulsoksymetr typ NPB – 295 | NELLCOR | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Pulsoksymetr typ N 395 | NELLCOR | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Ogrzewacz pacjenta Warmtouch typ 501-5900 | NELLCOR PURITAN BENNETT | 2 |  |  |  |  |
| 11. | Ogrzewacz pacjenta Warmtouch typ 501-5900 | NELLCOR PURITAN BENNETT | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 11 | 11 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 5

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy																Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 6

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator typ RAPHAEL | HAMILTON MEDICAL | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 1 | 8 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 6

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy																Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 7

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator typ 510 SHANGRILA | AEONMED | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 1 | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 7

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy																Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 8

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do znieczulania ogólnego typ Aespire S/5 7100 z monitorem CAM S/5 | GE DATEX – OXMEDA | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Aparat do znieczulania typ AESPIRE S/5 z monitorem CAM S/5 | GE DATEX - OHMEDA | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Aparat do znieczulania ogólnego typ Excel 210 SE z monitorem RGM | BOC OHMEDA (USA) | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Kardiomonitor pacjenta typ DASH 3000 | GE MEDICAL SYSTEMS | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Monitor rzutu serca PICCO | PULSION | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 5 | 15 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 8

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy																Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 9

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do znieczuleń VENAR MEDIA | CHIRANA | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 1 | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 9

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 10

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultrasonograf ogólnodiagnostyczny Model HD 15 | PHILIPS ULTRASOUND | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Ultrasonograf ogólnodiagnostyczny Model HD 15 | PHILIPS ULTRASOUND | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Aparat echokardiograficzny typ Clear Vue 550 | PHILIPS | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 3 | 20 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 10

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 11

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylizator typ HS 33 | GETINGE | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Płuczka – dezynfektor typ Getinge 2000 | GETINGE | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 2 | 25 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 11

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

…………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 12

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylizator plazmowy typ HMTS-80 | HUMANMEDITEK | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 1 | 15 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 12

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 13

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjnia dezynfektor typ IWD 2314 | KEN | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 1 | 16 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet  13

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 14

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do artroskopii stawów | STRYKER | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do histeroskopii | STRYKER | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw elektronapędów ortopedycznych System 6 Stryker typ S6 | STRYKER | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw napędów artroskopowych typ TPS | STRYKER | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 4 | 35 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 14

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 15

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do polisomnografii Embletta Gold | EMBLA | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 1 | 8 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 15

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 16

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultrasonograf Sono Ace typ 6000 CMT | KRETZ TECHNIK | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Ultrasonograf kardiol. SONOS 1000 | HEWLETT PACKARD | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Ultrasonograf podstawowy typ SSD 500 | ALOKA | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 3 | 16 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 16

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 17

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor typ iPM-9800 | MINDRAY | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Defibrylator typ BeneHeart | MINDRAY | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Defibrylator typ BeneHeart | MINDRAY | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Defibrylator Cardio-Aid 200 typ CA 200-B | INNOMED MEDICAL | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Defibrylator Cardio-Aid 200 typ CA 200-B | INNOMED MEDICAL | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Respirator transportowy typ AMBU MATIC | AMBU A/S | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Defibrylator ze stymulacją i pulsoksymetrią typ CA-200-B | INNOMED | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Kardiomonitor typ iPM 8 | MINDRAY | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Kardiomonitor typ Bene View T8 | MINDRAY | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Kardiomonitor typ Bene View T1 | MINDRAY | 2 |  |  |  |  |
| 11. | Ambu -manekin do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej i defibrylacji typ Cardiac Care | AMBU | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Kardiomonitor typ MEC 1200 | MINDRAY | 2 |  |  |  |  |
| 13. | Kardiomonitor typ MEC 1200 | MINDRAY | 2 |  |  |  |  |
| 14. | Kardiomonitor typ MEC 1200 | MINDRAY | 2 |  |  |  |  |
| 15. | Kardiomonitor typ MEC 1200 | MINDRAY | 2 |  |  |  |  |
| 16. | Pulsoksymetr transportowy z opcją monitorowania typ PM-9000 | MINDRAY | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Kardiomonitor typ Diascope 2 NIP | BIAZET | 2 |  |  |  |  |
| 18. | Kardiomonitor typ Diascope 2 | BIAZET | 2 |  |  |  |  |
| 19. | Kardiomonitor typ Diascope 2 | BIAZET | 2 |  |  |  |  |
| 20. | Kardiomonitor typ Diascope 2 | BIAZET | 2 |  |  |  |  |
| 21. | Monitor Neoskope typ 8035 – kardiomonitor z pulsoksymetrią i miernikiem respiracji | UNITRA BIAZET | 2 |  |  |  |  |
| 22. | Defibrylator typ DMS 750 | BIAZET | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 22 | 25 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 17

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 18

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop typ Biolar B | PZO | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Mikroskop typ Biolar B | PZO | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Mikroskop typ BX-40 | OLYMPUS | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Mikroskop typ CX-31 RBSF | OLYMPUS | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Mikroskop Echpse typ E-400 | NIKON | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Mikroskop typ Biolar B | PZO | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Mikroskop fluorescencyjny typ BX-41TF | OLYMPUS | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Mikroskop laboratoryjny typ MB-30 | PZO | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Kolposkop typ KLP 22 | PZO | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 9 | 10 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 18

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 19

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka laboratoryjna typ MPW 350 | MPW MED.INSTRUMENTS | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Wirówka laboratoryjna typ MPW Centrifuge 352 | MPW MED.INSTRUMENTS | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Wirówka laboratoryjna typ MPW 223e | MPW MED.INSTRUMENTS | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Wirówka laboratoryjna typ MPW 223e | MPW MED.INSTRUMENTS | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Wirówka laboratoryjna typ MPW 223e | MPW MED.INSTRUMENTS | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Wirówka laboratoryjna typ MPW 350 | MPW MED.INSTRUMENTS | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Wirówka laboratoryjna typ MPW-223c | MPW MWD.INSTRUMENTS | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 7 | 15 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 19

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

…………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 20

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do przesiewowego badania słuchu OTO Read plus typ OAE SCREENER | INTERACOUSTICS | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Aparat do badania słuchu EroScan typ sereener | MAICO DIAGNOSTICS | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 2 | 8 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 20

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 21

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do laparoskopii | GIMMI Gmbh | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 1 | 10 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 21

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 22

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System ogrzewania pacjenta ASTOPAD Model DUO 120 EU | STIHLER ELECTRONIC GmbH | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 1 | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 22

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 23

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora kriogeniczna typ CR-2002/05 | CREATOR | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 1 | 8 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 23

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 24

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do elektrochirurgii z systemem uszczelniania naczyń typ VIO 300D | ERBE | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Diatermia Erboton ICC 300 | ERBE | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Diatermia typ Erbe VIO 200S /APC2/EIP2 | ERBE | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 3 | 10 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 24

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

…………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 25

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora laminarna typ K 1000 | ZAKŁAD SPRZĘTU LABORATORYJNEGO „ALPINA” | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 1 | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 25

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 26

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza typ KLVS-1 | POLON POZNAŃ | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 1 | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 26

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| . | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 27

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ SEP 21S | ASCOR | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ SEP 21S | ASCOR | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ SEP 21S | ASCOR | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ SEP 21S | ASCOR | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa typ AP 23 | ASCOR | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa typ AP 23 | ASCOR | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ AP 14 | ASCOR | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 7 | 15 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 27

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 28

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa infuzyjna objętościowa typ TE-171 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Pompa infuzyjna objętościowa typ TE-171 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Pompa infuzyjna objętościowa typ TE-171 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Pompa infuzyjna objętościowa typ TE-171 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Pompa infuzyjna objętościowa typ TE-171 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Pompa infuzyjna objętościowa typ TE-171 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Pompa infuzyjna objętościowa typ TE-171 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 11. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 13. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 14. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TEREFUSION TE 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 15. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TEREFUSION TE 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 16. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TEREFUSION TE 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 17. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 NMMS | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 18. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 NMMS | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 19. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE331 NMMS | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 20. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 NMMS | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 21. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 22. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 23. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 24. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 25. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 3312 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 26. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 27. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 28. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 29. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 30. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 31. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 32. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 33. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 34. | Pompa strzykawkowa infuzyjna typ TE-331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 35. | Pompa strzykawkowa infuzyjna typ TE-331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 36. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 37. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE-331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 38. | Strzykawkowa pompa objętościowa typ TE-171 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 39. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TEREFUSION TE 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 40. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TEREFUSION TE- 33 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 41. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TEREFUSION TE- 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 42. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TEREFUSION TE- 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 43. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| 44. | Strzykawkowa pompa infuzyjna typ TE 331 | TERUMO | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 44 | 44 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 28

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 29

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator równowagi zasadowej typ C-248 | CIBA CORNING | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 1 | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 29

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 30

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator do oznaczania glukozy i mleczanów typ Super GL | Dr MULLER | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 1 | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 30

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

…………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 31

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator parametrów kardiologicznych typ AQT 90 FLEX | RADIOMETER | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Analizator parametrów krytycznych typ ABL 837 LEX | RADIOMETER | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 2 | 12 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 31

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 32

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrofotometr typ SEMCO S91E | EMCO | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 1 | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 32

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 33

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dermaton elektryczny typ 00-8821-001-00 | ZIMMER | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Dermaton siatkujący typ 00-2195-000-00 | ZIMMER | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 2 | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 33

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 34

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjnia endoskopowa typ CYW 501 | CHOYANG MEDICAL | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 1 | 8 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 34

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 35

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stymulator nerwów obwodowych typ Stimuplex HNS 12 | BRAUN | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 1 | 5 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 35

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 3

………………………data…………………

Pakiet Nr 36

Tabela A - Przeglądy

| L.p. | Nazwa aparatu | Nazwa producenta | Liczba przeglądów w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do suchego rozmrażania osocza Sahara III typ Basic | TRANSMED | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela B - Naprawy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba urządzeń objętych zamówieniem | Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy w okresie 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy urządzeń | 1 | 8 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela C – Łącznie Pakiet 36

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A – Przeglądy |  |  |  |
| 2. | Tabela B – Naprawy |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 4

UMOWA Nr          /2017       (Projekt)

zawarta w dniu ………………. roku w  Ostrowi Mazowieckiej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 euro pomiędzy:

…………………………………..

reprezentowanym przez:

………………………………..

przy kontrasygnacie

……………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………………

reprezentowaną przez:

………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”

§ 1

- Przedmiotem umowy jest świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów okresowych 
i konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, w tym systemów informatycznych tego sprzętu poprzez kompleksowe serwisowanie, na warunkach określonych w niniejszej umowie wraz załącznikami tj. ofercie przetargowej  Wykonawcy z dnia  …………, stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelką posiadaną dokumentację serwisowanego sprzętu niezbędną do realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - dokonywania przeglądów aparatury i sprzętu medycznego, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ po wcześniejszym uzgodnieniu i zawiadomieniu telefonicznie, pisemnie, faxem lub elektronicznie Wykonawcy.

  - bieżącej konserwacji aparatury i sprzętu medycznego zalecanej przez producenta oraz innych wynikających z przepisów bhp napraw i przeglądów zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację aparatury i sprzętu medycznego oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 rok o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.);

  - systematycznego prowadzenia dokumentacji aparatury i sprzętu medycznego tj.:  paszport, karty pracy dla napraw i przeglądów poprzez wprowadzanie niezbędnych danych;

  - z każdego przeglądu, konserwacji i naprawy zostanie sporządzony i dostarczony Zamawiającemu protokół wykonania przeglądu/naprawy zawierający co najmniej:

    - datę i godzinę rozpoczęcia wykonania konserwacji/naprawy,

    - datę i godzinę zakończenia wykonania konserwacji/naprawy,

    - rodzaj usterki,

    - opis wykonanych czynności,

    - stan urządzenia po wykonaniu przeglądu/naprawy,

  - w przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać” lub „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”,

  - utrzymania sprawności techniczno-eksploatacyjnej aparatury i sprzętu medycznego objętych niniejszym zamówieniem;

  - wydawania orzeczeń o stanie technicznym aparatury i sprzętu medycznego (tzw. orzeczenie techniczne o  kasacji),

- Wykonawca udziela sześciomiesięcznej gwarancji należytego wykonania naprawy uszkodzonego sprzętu oraz gwarancji na części zamienne zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu karty gwarancyjne oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do wykonania uprawnień z tytułu gwarancji o której mowa w ust. 5.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady wynikające 
z nienależytego wykonania naprawy w terminie 3 dni roboczych bez pobierania dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca winien wykonywać wszystkie czynności związane z serwisowaniem zgodnie 
z właściwościami danej aparatury czy sprzętu medycznego, obowiązującymi przepisami prawnymi, instrukcjami, standardami i normami.

- Wykonawca gwarantuje, że wymieniane części będą fabrycznie nowe, zgodne z polskimi lub europejskimi normami. Termin gwarancji na użyte części zamienne winien być zgodny z gwarancją producenta.

- Wykonawca zapewnia pełną sprawność aparatury i sprzętu medycznego.

- Wykonawca oświadcza, że czynności serwisowe aparatury i sprzętu medycznego będą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje do konserwacji, dozoru nad eksploatacją i przeszkolenie w zakresie przeglądów aparatury i sprzętu medycznego.

- Czynności przeglądowo-konserwacyjne oraz napraw obejmują w szczególności:

  - określenie rodzaju uszkodzenia oraz ewentualną naprawę zużytych podzespołów lub ich wymianę,

  - wymianę materiałów  eksploatacyjnych wynikających z normalnego użytkowania sprzętu,

  - sprawdzenie prawidłowości działania,

  - określenie, czy sprzęt medyczny może być dopuszczony do użytku,

  - sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń,

  - sprawdzanie i oczyszczanie systemu chłodzenia i odprowadzania ciepła,

  - sprawdzenie i kontrolę bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,

  - konserwacja ruchomych części mechanicznych,

  - dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych aparatury    medycznej,

  - aktualizację oprogramowania ( jeśli dotyczy określonego sprzętu),

  - zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

  - ustawienie, regulacja wymaganych przez producenta parametrów,

  - wystawienie karty pracy,

  - sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów, (jeśli dotyczy określonego  sprzętu),

  - legalizacje (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

  - kalibracje, walidacje, wzorcowanie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

  - wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego w urządzeniach podłączonych do sieci 230V, zgodnie z normą PN-EN 62353 lub inną równoważną dla wymogów danej aparatury oraz dostarczenie protokołu z pomiarów Zamawiającemu,

  - naprawy i bieżąca konserwacja systemów informatycznych aparatury i sprzętu

medycznego,

11.19 podczas pierwszego przeglądu pracownik serwisu sprawdza kompletność dokumentacji aparatu. 
W miarę potrzeby dokumentacja aparatury uzupełniana jest przez serwis.

- Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy tj.: od dnia………2017r do dnia … 2019r.

- Wykonawca zobowiązuje się  terminowo i rzetelnie z należytą starannością wykonywać powierzone prace.

§ 2

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Umowy.

- Naprawy dokonywane będą po wcześniejszym zawiadomieniu telefonicznie, pisemnie, faxem lub elektronicznie Wykonawcy o zaistniałej nieprawidłowości.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonej aparatury i sprzętu medycznego w terminie ..............dni roboczych po uzyskaniu informacji o uszkodzeniu.

- W ramach czynności o których mowa w ust. 3 nie później niż w terminie 60 godzin od daty zgłoszenia usterki, Wykonawca po dokonaniu diagnostyki uszkodzenia każdorazowo przedłoży do Sekcji Technicznej Zamawiającego kosztorys sporządzony w oparciu o:

  - ofertową stawkę roboczogodziny z podaniem ilości godzin przeznaczonych  na naprawę;

  - cenę części zamiennych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających koszty zakupu części zużytych przy wykonaniu usługi w celu weryfikacji;

  - przystąpienie do wykonania naprawy wymaga zgody Zamawiającego;

  - czas oczekiwania na akceptację kosztów części zamiennych niezbędnych do realizacji naprawy nie jest liczony jako czas wykonywania czynności serwisowych i nie uwzględnia się go przy naliczaniu kar umownych;

  - w przypadku niemożności usunięcia awarii z uwagi na brak dostępności części zamiennych Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o zaistniałej okoliczności i wystawi stosowne orzeczenie techniczne, które będzie podstawą do wycofania urządzenia z eksploatacji;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zlecenia naprawy w przypadku braku akceptacji kosztów części zamiennych.

- W przypadku, gdy przewidywany czas naprawy trwa dłużej niż termin oferowany,  Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć sprzęt zastępczy. Do czasu trwania naprawy nie wlicza się czasu, przez który Zamawiający nieodpłatnie użytkował sprzęt zastępczy o parametrach 
i właściwościach umożliwiających skuteczne i racjonalne zastąpienie aparatury i sprzętu uszkodzonego. Zamawiający rezygnuje z dostarczenia urządzenia zastępczego w zakresie Pakietów Nr 1,2,3,11,12,13,23,25,26,34.

- Naprawy będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego a w przypadku bardziej skomplikowanych napraw sprzęt może zostać przesłany do Wykonawcy na jego koszt.

- Usługi przeglądów i konserwacji będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego.

- Dopuszcza się korzystanie Wykonawcy z zewnętrznych serwisów, jednak odpowiedzialność za ich działanie ponosi Wykonawca.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, za których pomocą wykonuje usługi.

§ 3

- W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca uzyska dostęp do przeglądania i/lub ściągania plików komputerowych ze sprzętu medycznego, które mogą zawierać dane osobowe. Dane osobowe obejmują informacje dotyczące osoby, na podstawie, których osoba ta może być bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana. Dane osobowe mogą zawierać zarówno osobiste informacje zdrowotne, jak również informacje niedotyczące zdrowia. W związku z powyższym Zamawiający będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2016.922 j.t.), zwaną dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych znajdujących się w sprzęcie medycznym zamawiającego, jednak wyłącznie w zakresie koniecznym do wykonania jego obowiązków wynikających ze świadczenia usług serwisowych na podstawie niniejszej umowy.

- Dostęp wykonawcy do danych osobowych odbywa się z zastrzeżeniem dopełnienia przez zamawiającego wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 100, poz. 1024).

- Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające , o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 100, poz. 1024).

- Zamawiający oświadcza, że przetwarza powierzone dane osobowe na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 4

- W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu  z roszczeniami z tytułu znaku towarowego lub praw patentowych dotyczących przedmiotu umowy, odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- W razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu, że wymieniona część narusza prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym roszczeniu oraz udzieli Wykonawcy pełnych i kompletnych informacji na ten temat, a także umożliwi pełny wgląd w dokumentację związaną z tym roszczeniem. W razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, o którym mowa powyżej Zamawiający i Wykonawca przystąpią              do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu podjęcia środków prawem przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej.

- W razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu,  że wymieniona część narusza prawa własności intelektualnej lub przemysłowej Wykonawca zapewni Zamawiającemu prawo do dalszego używania wymienionej części zamiennej lub wymieni wymienioną część w celu uniknięcia dalszego naruszenia przez Zamawiającego powyższych praw osoby trzeciej. Wykonawca pokryje wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty i szkody z tego tytułu.

§ 5

- Zamawiający zapłaci wykonawcy za czynności przeglądowo-konserwacyjne w okresie 24 miesięcy kwotę w wysokości ……… złotych netto, powiększoną o podatek VAT  w wysokości  …… złotych, razem brutto …….. złotych.

- Ceny jednostkowe za czynności przeglądowo-konserwacyjne oraz stawkę roboczogodziny za naprawy określa formularz cenowy stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.

- W przypadku wycofania sprzętu z eksploatacji zapłata za czynności przeglądowo- konserwacyjne zostanie pomniejszona proporcjonalnie do ilości wycofanych aparatów  i pozostałych do wykonania przeglądów.

- Rozliczenie usług naprawy wykraczających poza czynności przeglądowo - konserwacyjne każdorazowo odbywać się będzie na podstawie kosztorysu o którym mowa w § 2 ust. 5.

- Należność za wykonane usługi zostanie uregulowana przelewem w terminie ……… dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wpisane  na fakturze.

- Za datę płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, które będą stanowić dowód wykonania czynności przeglądowo – konserwacyjnych lub naprawczych (zlecenia serwisowe, spis wymienianych części zamiennych i ich ceny, karty pracy potwierdzone przez użytkownika sprzętu).

- Wartość umowy nie może ulec podwyższeniu z wyjątkiem sytuacji, gdy doszło do zmiany:

  - Stawki podatku od towarów i usług;

8.2.Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

8.3.Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian,             o których mowa w ust. 8.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt. 8.1. wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 8.2. wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy wynikający ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt. 8.3. wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

- Zmiany wysokości wynagrodzenia określone w ust. 8 mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu zmian wskazanych regulacji na koszty wykonania umowy.

- Wprowadzenie zmian określonych w ust.8 wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 6

- W przypadku nienależytego wywiązywania się z obowiązków  zawartych w umowie Zamawiający sporządzi protokół, w którym poda i uzasadni stwierdzone uchybienia i niezgodności.

- Do sporządzenia protokołu upoważnione są  osoby wymienione w § 8 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w protokole,             
o którym mowa w ust. 2 w terminie 48 godzin od daty podpisania protokołu.

- W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę w terminie, działań określonych w  ust. 3 niniejszego § , Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zastępczego i obciążenia różnicą w cenie Wykonawcy.

§ 7

- W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty Wykonawca ma prawo do odsetek za każdy dzień zwłoki w zapłacie.

- Strony ustalają odpowiedzialność  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wartości umowy określonej w § 5 ust. 1,

  - w przypadku nieterminowego wykonania przeglądów i konserwacji określonych w § 1 ust. 3 pkt. 3.1 
i 3.2  w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dla aparatury i sprzętu medycznego wymienionego w załączniku nr 2 a do umowy,

  - w przypadku opóźnienia w wykonaniu czynności napraw wymienionych w § 2 ust. 3,4,6                    w wysokości 300 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Po opóźnieniu przekraczającym 5 dni Zamawiający zastrzega sobie prawo do podwojenia kary finansowej, o której mowa w ust. 3 pkt 3.3  lub zlecenia wykonania przeglądu  innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy .

- Po opóźnieniu przekraczającym 10 dni Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania czynności napraw wymienionych w § 2 ust. 3,4,6 innemu Wykonawcy, a kosztami obciąży Wykonawcę niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z należnego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający pisemnie poinformuje  Wykonawcę  o skorzystaniu z tego prawa.

- Postanowienia ust. 3, 4, 5 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy  odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 8

- Z ramienia Zamawiającego odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją niniejszej umowy jest: Marlena Baranowska – Kierownik Sekcji Technicznej; tel. 29 7463700 wew. 462;  
e-mail: m.baranowska@szpitalostrowmaz.pl

Hanna Filiczak – starszy referent ds. technicznych; tel. 29 7463700 wew. 463; e-mail: k.filiczak@szpitalostrowmaz.pl

- Z ramienia Wykonawcy odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją niniejszej umowy jest:……………………………………………………………..tel.………………………..e-mail:………………………………

- Strony podają następujące adresy do doręczeń:

Zamawiający: SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej; 07-300 Ostrów Mazowiecka; ul. Duboisa 68

Wykonawca: ………………........................................................................................................

- Strony są zobowiązane do wzajemnego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu.        
W przypadku niedopełnienia przez którąkolwiek ze Stron powyższego zobowiązania, pisma kierowane na ostatnio wskazany przez Stronę adres będą uznane za doręczone.

§ 9

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem ich nieważności.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku naruszenia warunków niniejszej umowy tj.:

  - w razie stwierdzenia nierzetelności w wykonywaniu obowiązków określonych niniejszą umową, w tym w szczególności:

    - nieprzestrzeganie harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 3.1 umowy,

    - niedostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy, w przypadkach określonych               w umowie,

    - niewywiązania się z obowiązków wymienionych w § 1 ust. 3 umowy.

- W przypadku trzykrotnego stwierdzenia nienależytego wykonywania któregokolwiek                        
z obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia  od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym .

§ 10

- W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają chwilowo wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron umowy, termin wykonania zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz jej skutków, z uwzględnieniem postanowień ust. 3. Pojęcie „siły wyższej” zwalniającej Strony od obowiązku wykonania umowy w całości lub części należy rozumieć zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej”, jest zobligowana poinformować drugą Stronę w formie pisemnej w terminie do 14 dni od momentu ustania ww. okoliczności pod rygorem rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.

- Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze Stron Umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 30 dni, Strony mogą rozwiązać Umowę w całości lub w części bez odszkodowania. W przypadku rozwiązania Umowy w wyżej wymieniony sposób, jej końcowe rozlicznie musi być uzgodnione przez Strony.

§ 11

Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej uprzedniej zgody drugiej Strony.

§ 12

- Wszelkie spory między Stronami, wynikłe  w związku albo na podstawie niniejszej umowy będą  rozstrzygane  przez  Sąd  powszechny  miejscowo  właściwy  dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

- Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 5

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół    
Zakładów Opieki Zdrowotnej    
w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Duboisa 68

07-300 Ostrów Mazowiecka

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa       do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów okresowych i konserwacji oraz napraw aparatury 
i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowi Mazowieckiej” (nazwa postępowania), prowadzonego przez SPZZOZ 
w Ostrowi Mazowieckiej , nr sprawy SPZZOZ.XII.381.3/2017 (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr  6

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół    
            Zakładów Opieki Zdrowotnej    
            w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Duboisa 68

07-300 Ostrów Mazowiecka

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów i konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej” (nazwa postępowania), prowadzonego przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, nr sprawy SPZZOZ.XII.381.3/2017 (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy 
 z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)