Ostrów Mazowiecka, dn. 01.04.2015r.

SPZZOZ.XII.381.4-2/2015

Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa  68, na podstawie art.  38  ust.  1 i 2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień  publicznych   (Dz. U. z 09.08. 2013r.,  poz. 907 ze  zm.)  wyjaśnia:

Pytania:

- Dot. pakietu nr 20 – „Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?’

Ad. 1 – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Dot. pakietu nr 20 – „Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”

Ad. 2 – Według SIWZ.

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 52 użył nazwy handlowej i tym samym wskazał  na produkt konkretnego  producenta. W związku z tym,  informujemy że paski testowe danej marki są kompatybilne wyłącznie z glukometrami tej samej marki, więc niemożliwe jest złożenie oferty konkurencyjnej wobec pasków o nazwie podanej w SIWZ, co faworyzowałoby określonych producentów i ograniczało konkurencję.

Czy wobec powyższego  Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu paski do glukometrów 
w ilości 500 opakowań, jeżeli Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczy Zamawiającemu, na zasadach określonych przez Zamawiającego wymaganą ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów kompatybilnych z oferowanymi paskami, spełniających następujące parametry: autokodowanie, kapilara do automatycznego zasysania próbki krwi, metoda pomiaru biosensoryczna, zastosowany enzym GOD, możliwość alternatywnych miejsc nakłucia – dłoń, przedramię, standard ISO 15197:2013, o dokładności 95% indywidualnych wyników glukozy w zakresie ± 15 mg/dl przy stężeniu glukozy ˂ 100  mg/dl i ± 15% przy stężeniu glukozy ≥ 100 mg/dl, temperatura przechowywania pasków 4-30oC, temperatura wykonania pomiaru 10-40oC, ostrzeżenie ketonowe pow. 240 mg/dl, zakres wyników 20-600 mg/dl, zakres hematokrytu 20-60%, kalibracja do osocza krwi, pomiar z krwi kapilarnej, próbka krwi 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5 sekund, brak kontaktu krwi 
z glukometrem, pobieranie krwi przez zasysanie, pamięć 500 pomiarów, bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska, zasilanie z ogólnodostępnych baterii typu AAA. Opakowania pasków po 50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania. Zestaw do pomiaru poziomu zawartości glukozy we krwi jest przeznaczony do użytkowania zarówno w domu, przez osoby niebędące profesjonalnymi użytkownikami, jak i warunkach szpitalnych, przez personel medyczny.”

Ad. 3 – Zamawiający używając nazwy handlowej konkretnego producenta w formie „testy typu Accu Check Performa” miał na myśli wskazanie Dostawcom, jakich parametrów oczekujemy od oferowanych testów do oznaczania stężenia glukozy we krwi. Dopuszczamy również równoważne testy paskowe o wskazanych przez nas wymaganiach.

- „Czy w przypadku dopuszczenie produktu równoważnego Zamawiający wymaga, aby zaoferowane glukometry i paski testowe miały możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki)?”

Ad. 4 – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- „Czy w przypadku dopuszczenie produktu równoważnego  Zamawiający wymaga funkcji autokodowania, co w praktyce oznacza wyeliminowanie konieczności kodowania - po wprowadzeniu paska do glukometru nie są konieczne żadne czynności potwierdzające ani sprawdzające użytkownika. Takie rozwiązanie ułatwia i przyspiesz pracę personelu.”

Ad. 5 – Według SIWZ.

- „Czy w przypadku dopuszczenie produktu równoważnego  Zamawiający dopuści glukometry i paski testowe, gdzie konieczne jest sprawdzenie zgodności kodu na opakowaniu pasków i kodu na wyświetlaczu glukometru?”

Ad. 6 – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

- „Czy w przypadku dopuszczenie produktu równoważnego Zamawiający wymaga funkcji „automatyczny wyrzut paska”? Funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu personel nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta.”

Ad. 7 – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

- „Czy w przypadku dopuszczenie produktu równoważnego Zamawiający dopuści do udziału 
w postepowania paski i glukometry, które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń 
o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych 
i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki 
u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne?”

Ad. 8 – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

- „Czy w przypadku dopuszczenie produktu równoważnego  Zamawiający dopuści do przetargu paski 
z „bocznym” polem pomiarowym ? Takie umiejscowienie utrudnia lub uniemożliwia nakładanie próbki krwi z alternatywnych miejsc nakłucia.”

Ad. 9 – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- „Czy w przypadku dopuszczenie produktu równoważnego  Zamawiający dopuści do udziału 
w przetargu glukometry posiadające górny zakres pomiaru 800 - 1000 mg/dl ? Wyrób medyczny jakim jest glukometr jest obarczony dużo szerszym błędem pomiarowym niż analizator laboratoryjny, co bardzo podważa wiarygodność wyników glukometrów z górnym zakresem pomiaru 800 i więcej mg/dl. Z medycznego punktu widzenia oraz zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania w stanach hipo i hiperglikemicznych zakresy pomiaru 20-600 mg/dl są wystarczające do prowadzenia prawidłowej kontroli glikemii w zakresie przewidzianym dla sprzętu jakim jest glukometr.”

Ad. 10 – Według SIWZ.

- „Czy w przypadku dopuszczenie produktu równoważnego Zamawiający wymaga, by zakres temperatury przechowywania pasków wynosił 4-40oC ? W rzeczywistości taki parametr spełnia produkt tylko jednego producenta, w związku z tym taki opis ogranicza przedmiot zamówienia do wyrobu jednego producenta i tym samym blokuje konkurencję asortymentową i uniemożliwia obiektywne i równe traktowanie wykonawców przystępujących do przetargu publicznego, co jest sprzeczne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art.7 punkt 1 i 2 ustawy PZP). Ponadto przechowywania leków w tej temperaturze nie przewidują ani Polskie Normy, ani Farmakopea Polska.”

Ad. 11 – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

- „Czy w przypadku dopuszczenie produktu równoważnego Zamawiający wymaga pasków z kapilarą zasysającą krew na czubku paska, co ogranicza kontakt krwi z aparatem i nie wpływa na zanieczyszczenie aparatu, a co za tym idzie nie wpływa na wiarygodność wyników, jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy personelu”

Ad. 12 – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

- Czy w przypadku dopuszczenie produktu równoważnego  Zamawiający dopuści aby zaoferowane paski testowe do glukometrów umożliwiały pomiary w zakresie hematokrytu równym  20-60%, co pozwoli na bezpieczne uzyskanie precyzyjnych wyników u pacjentów z niskimi wartościami hematokrytu, np. w stanach niedokrwistości lub po obfitych krwawieniach –zakres HCT wynoszący 20-60% jest obecnie standardem we wszystkich nowszych modelach pasków?”

Ad. 13 - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

- „Czy w przypadku dopuszczenie produktu równoważnego  Zamawiający wymaga, aby do badania wykorzystywany był na paskach testowych enzym Oksydaza Glukozowa (GOD), zapewnia on maksymalną minimalizację zafałszowań pomiaru - obecnych w  próbce krwi ponad 70 substancji endo i egzogennych nie ma wpływu na wyniki pomiarów?”

Ad. 14 - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

- „Czy w przypadku dopuszczenie produktu równoważnego Zamawiający  będzie wymagał pasków oddzielnie pakowanych ? Takie rozwiązanie wydłuża i utrudnia czas pracy personelu.”

Ad. 15 - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

- „Czy w przypadku dopuszczenie produktu równoważnego  Zamawiający wymaga minimalnej próbki krwi 0,5 µ ?  Paski, które wymagają próbki powyżej 0,5µ,  wydłużają czas badania i znacznie obniżają komfort pobierania krwi u pacjentów.”

Ad. 16 - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

- „Czy w przypadku dopuszczenie produktu równoważnego  Zamawiający wymaga wykrywania   zbyt małej ilości krwi wraz z możliwością jej dołożenia ? W/w parametr wyraźnie eliminuje konkurencję.  Poza tym paski z kapilarą na szczycie paska testowego i małą próbką krwi nie wymagają dokładania dodatkowej ilości krwi. Ponadto proces krzepnięcia krwi rozpoczyna się natychmiast i z medycznego punktu widzenia pomiar po dołożeniu krwi nie może być miarodajny.”

Ad. 17 - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

- „Czy w przypadku dopuszczenie produktu równoważnego Zamawiający wymaga refundacji wyrobu przez NFZ ?

Zamawiający ogłosił postępowanie dotyczące dostaw do Apteki Szpitalnej, nie ogólnodostępnej. Taki wymóg w przypadku Apteki Szpitalnej nie jest niczym uzasadniony, wyklucza z postępowania wielu wykonawców, ogranicza konkurencję i tym samym powoduje zawyżenie proponowanych przez dopuszczonych Wykonawców cen. Obecność wyrobu na liście refundacyjnej świadczy jedynie 
o objęciu tego wyrobu refundacją przez Ministerstwo Zdrowia, nie jest zaś dowodem na sprawdzenie jakości wyrobu przez NFZ czy MZ, ani dowodem na posiadanie przez wyrób jakichkolwiek certyfikatów.”

Ad. 18 – Zamawiający nie określił takiego wymogu.

- „Czy w przypadku dopuszczenia produktu równoważnego Zamawiający wymaga spełniania przez oferowane glukometry normy ISO 15197:2013?”

Ad. 19 - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- „Czy w przypadku dopuszczenie produktu równoważnego  Zamawiający wymaga spełniania przez oferowane glukometry zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?”

Ad. 20 - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- „Czy w przypadku dopuszczenie produktu równoważnego  Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski posiadały w instrukcji obsługi dokładny i wyczerpujący opis niebezpieczeństw i ostrzeżeń, wynikających z zastosowania proponowanego systemu monitorującego poziom glukozy u pacjentów z ciężkimi chorobami?”

Ad. 21- Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- „Czy Zamawiający, mając na względzie fundamentalne zasady polskiego jak i europejskiego sytemu zamówień publicznych  i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania paski dystrybuowana bezpośrednio przez producenta ? Producent gwarantuje Państwu cenę niższą, niż hurtownia, przynajmniej o kwotę marży hurtowni. Ponadto producentów obowiązują dokładnie te same obostrzenia w zakresie przechowywania i  transportu wyrobów medycznych, co hurtownie.”

Ad. 22 - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- „Czy w przypadku dopuszczenie produktu równoważnego  Zamawiający wymaga  terminu  przydatności pasków do użycia po otwarciu opakowania 3 miesiące ? Wymóg dłuższego terminu ważności dla Szpitala nie jest niczym uzasadniony, bowiem zużycie pasków w warunkach szpitalnych kształtuje się na poziomie kilku opakowań dziennie.”

Ad. 23 - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- „Czy w przypadku dopuszczenie produktu równoważnego  Zamawiający wymaga, aby zestaw do pomiaru poziomu zawartości glukozy we krwi jbył przeznaczony do użytkowania zarówno w domu, przez osoby niebędące profesjonalnymi użytkownikami,  jak i warunkach szpitalnych, przez personel medyczny?”

Ad. 24 - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- „Czy w przypadku dopuszczenie produktu równoważnego  Zamawiający dopuści do udziału 
w postępowaniu glukometry, które mimo dopuszczenia do użytkowania w szpitalu, nie posiadają 
w instrukcji wytycznych do dezynfekcji, co w warunkach klinicznych jest niezbędne?”

Ad. 25 - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- „Czy w przypadku dopuszczenie produktu równoważnego Zamawiający wymaga zakresu pomiarowego 20-600 mg/dl ? Z medycznego punktu widzenia oraz zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania w stanach hipo i hiperglikemicznych zakresy pomiaru 20-600 mg/dl są wystarczające do prowadzenia prawidłowej kontroli glikemii w zakresie przewidzianym dla sprzętu jakim jest glukometr.”

Ad. 26 – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający ze względu na potencjalne korzyści finansowe, wyrazi zgodę na wydzielenie 
z Pakietu nr 15  pozycji nr 2 (Linezolid 2mg/ml  300 ml  )  i utworzenie oddzielnego pakietu dla w/w pozycji, jednocześnie ustanawiając kwotę wadium dla nowo powstałego pakietu.” Oferent chciałby zaproponować opakowanie Lizenolidu x 1 worek w przeciwieństwie do preparatu dostępnego obecnie  na rynku pakowanego x 10 worków, co umożliwi lepsze dostosowanie oraz wykorzystanie przedmiotu zamówienia w powyższym pakiecie w optymalny sposób  zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych oddziałów. W przypadku podtrzymania zapisów SIWZ prosimy o merytoryczne uzasadnienie. Wyłączenie pozycji umożliwi przystąpienie do w/w przetargu większej ilości wykonawców, co daje możliwość uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty cenowej.

Ad. 27 – Zamawiający nie wydziela.

- „W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej glukometru, będącej zastrzeżonym znakiem towarowym określonego producenta, do którego glukometru Zamawiający oczekuje dostarczenia kompatybilnych pasków testowych, informujemy że paski danej marki są kompatybilne wyłącznie z glukometrami tej samej marki – taki opis przedmiotu zamówienia ograniczałby więc konkurencję asortymentowo-cenową, nadając konkretnemu producentowi wyłącznośd na kształtowanie ceny oferty. Czy Zamawiający postępując zgodnie z ustawą Pzp i uwzględniając potencjalne oszczędności finansów publicznych w efekcie zaoferowania ofert konkurencyjnych, dopuszcza w Pakiecie nr 52 w przedmiotowym postępowaniu zaoferowanie wysokiej jakości konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego – jako nieodpłatne użyczenie na okres umowy, dzierżawę lub wliczenie w cenę pasków) charakteryzujących się wymienionymi poniżej następującymi parametrami:

a) Funkcja Auto-coding eliminująca koniecznośd kodowania;

b) Funkcja bezkontaktowego wyrzutu zużytego paska testowego za pomocą przycisku;

c) Detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru;

d) Enzym dehydrogenaza glukozy dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi (możliwośd zastosowania pasków w pomiarach we krwi kapilarnej, żylnej, tętniczej);

e) Kapilara samozasysająca krew - wielkośd zasysanej próbki krwi 0,5 ul;

f) Czas pomiaru od chwili zassania próbki 5 s;

g) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej części szczytowej, znajdujące się w oddaleniu od krawędzi glukometru – umożliwiające pobieranie krwi włośniczkowej z opuszek palców oraz z licznych miejsc AST; Diather Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ul. Twarda 1/14 00-114 Warszawa Tel.: +48 (22) 266 00 94 Fax: +48 (22) 100 61 05 e-mail: office@diather.pl www.diather.pl XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, KRS 0000396320, NIP 525-25-17-389

h) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach zgodnie z wymogami producenta;

i) Zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl umożliwiający uzyskiwanie tak samo precyzyjnych i dokładnych wyników z dokładnością zgodną z wytycznymi normy ISO 15197:2013 oraz z najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego;

W przypadku wyrażenia zgody oferujemy pełny, bezpłatny serwis sprzętu obejmujący wymianę zużytych glukometrów na nowe.

Ad. 28 – Zamawiający używając nazwy handlowej konkretnego producenta w formie „testy typu Accu Check Performa” miał  na myśli wskazanie Dostawcom, jakich parametrów oczekujemy od oferowanych testów do oznaczania stężenia glukozy we krwi. Dopuszczamy również równoważne testy paskowe o wskazanych przez nas parametrach.

- „Czy Zamawiający wymaga aby deklarowany w instrukcjach obsługi maksymalny błąd pomiarowy pasków testowych nie przekraczał ±15mg/dl przy stężeniu glukozy <100mg/dl i ±15% przy stężeniu glukozy >100 mg/dl, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?”

Ad. 29 – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- „Czy Zamawiający wymaga pasków testowych z enzymem dehydrogenaza glukozy, zapewniającym minimalizację zafałszowao pomiaru niezależnie od stężenia tlenu we krwi?”

Ad. 30 - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- „Czy w celu uzyskania pewności pracy na sprzęcie dającym wiarygodne wyniki pomiarów Zamawiający wymaga przedstawienia atestu niezależnej Jednostki Notyfikowanej potwierdzającego spełnianie przez zaoferowany sprzęt normy ISO15197:2013? Norma ta zacznie obowiązywać w trakcie umowy przetargowej.”

Ad. 31 - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- „Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, co zapewni ciągłośd dostaw pasków do Zamawiającego?”

Ad. 32 - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- „Czy Zamawiający wymaga aby oferentem w postępowaniu był podmiot posiadający zezwolenie na hurtowy obrót lekami, co zabezpieczy dostawę i transport pasków testowych w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności?”

Ad. 33 - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- „Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do glukometru, gdzie zgodnie z instrukcją obsługi wszystkie elementy zestawu są niebezpieczne biologicznie i mogą potencjalnie przenosić choroby zakaźne, nawet po przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcji?”

Ad. 34 - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- „Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do glukometrów, wymagających sprawdzania poprawności uzyskania wyników za pomocą płynu kontrolnego za każdym razem gdy wynik testu poziomu glukozy jest wyższy lub niższy od normalnego?”

Ad. 35 - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- „Czy Zamawiający dopuści paski testowe nie posiadające funkcji automatycznego odrzucania zbyt małej ilości krwi pobranej przez pasek? Przy każdym pomiarze paski tego rodzaju wymagają od użytkownika dokładnego obserwowania czy pole testowe paska zostało idealnie wypełnione?”

Ad. 36 – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- „Pakiet 20 - Czy Zamawiający w pakiecie nr 20 wyrazi zgodę na zaoferowanie Gąbki kolagenowej 
z Gentamycyną o wymiarach 8 x 12 x 0,5cm z, będącej wyrobem medycznym stosowanym 
w zabiegach chirurgicznych w obrębie wszystkich tkanek miąższowych oraz w przypadku ubytków kostnych wymieszaną z wiórami kostnymi w obszarach o dużym ryzyku zakażenia. Oferowany produkt  mieści się w oczekiwanych przez  Zamawiającego parametrach, z zastrzeżeniem, że wskazany rozmiar uniemożliwia złożenie oferty naszego produktu. Opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko przez jednego producenta, co ogranicza możliwość przystąpienia do postępowania pozostałym Oferentom. Podtrzymanie zapisów SIWZ może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w niniejszym postępowaniu lub nawet skłonić wykonawcę do zawyżania wartości przedmiotowego produktu, co jednocześnie może narazić Zamawiającego na nieuzasadnione wydatki.”

Ad. 37 – Tak, dopuszczamy.

- „Pakiet 27, poz. 1 i 2 - Powołując się na pracę mówiącą o tym, że wrodzony niedobór antytrombiny III występuje w populacji ogólnej z częstością ok. 0,02-0,17% a także mając na uwadze fakt, że na Polskim rynku dostępna  jest Antytrombina III mająca wskazanie we wrodzonym niedoborze antytrombiny III oraz mająca wskazanie we wrodzonym i nabytym niedoborze antytrombiny III zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wymaga w pakiecie numer 27 pozycji numer 1,2 produktu mającego wskazanie we wrodzonym i nabytym niedoborze antytrombiny III?”

Ad. 38 -  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- „Pakiet 38, pozycja 1,2,4,5,6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 38 pozycji 1,2,4,5,6 i utworzy odrębny pakiet? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert i uzyskanie korzystniejszej ceny przez Zamawiającego.”

Ad. 39 – Zamawiający nie wydziela.

- „Pakiet 38, pozycja 1,2,4,5,6  - Czy zamawiający dopuszcza w poz.4,5,6 zaoferowanie emulsji tłuszczowej w opakowaniu typu worek?”

Ad. 40 – Zamawiający dopuszcza.

- „Pakiet 41, pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 41 pozycji 5 (witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach typu Cernevit) i utworzy odrębny pakiet? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert i uzyskanie korzystniejszej ceny przez Zamawiającego?”

Ad. 41 – Zamawiający nie wydziela.

- „Czy Zamawiający w par. 3.1.1 na końcu dopisze frazę: „na niższe niż oferowane w niniejszej umowie przez Wykonawcę”?

Ad. 42 – W projekcie umowy nie ma takiego paragrafu.

43 – „Czy Zamawiający wykreśli paragraf 1.5.1?”

Ad. 43 – W projekcie umowy nie ma takiego paragrafu.

- „Czy Zamawiający w par. 4.2 na końcu dopisze frazę: „z tym, że w przypadku leków zamówionych w godzinach 21.00 – 24.00 dostawa nastąpi w ciągu 12 godzin od daty otrzymania zamówienia?”

Ad. 43 – Nie.

- „Czy Zamawiający wykreśli w par. 5.3 frazę: „a nie wykonanie powyższego zobowiązania w terminie oznacza, iż Wykonawca uznał reklamację za zasadną,”?

Ad. 44 – Nie.

- „Czy Zamawiający zmieni termin załatwienia reklamacji wskazany w par. 5.3 z 5 do 7 dni bądź określi go na 5 dni roboczych”?

Ad. 45 – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający wykreśli par. 6.3?”

Ad. 46 – Nie.

- Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 7.1.1 z 10% do max. 5%?”

Ad. 47 – Nie.

- „Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 7.1.2 z 1% do max 0,2%?”

Ad. 48 – Nie.

- „Czy Zamawiający przewiduje możliwość dopisania w par. 10 na końcu zdania frazy „pod rygorem nieważności”?

Ad. 49 – Nie.

- „Prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość wymaganą przez Zamawiającego na oferowane opakowania, jeśli wynik jest liczba ułamkową; czy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania?”

Ad. 50 – Według  opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do SIWZ)

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 12, pozycji nr 38 i utworzy nowy pakiet?”

Ad. 51 – Zamawiający nie wydziela.

## „Pytanie 1 dotyczy  pakietu 69 pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
w pakiecie 69 poz. 4 równoważnego wskazanemu modyfikowane mleko hipoalergiczne Bebilon HA RTF zawierającego :

## -  opatentową kompozycję oligosacharydów prebiotycznych GOS/FOS w ilości 0,8 g /100ml                                                                                                                                                                        -  wartość energetyczna 66 kcal/100 ml                                                                                                               --- białko serwatkowe o nieznacznym stopniu hydrolizy                                                                                                           - LCPUFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - nukleotydy

## -osmolarność  340 mOsmo/l”

## Ad. 52 – Tak.

## „dotyczy Pakietu Nr 70 – Czy Zamawiający w Pakiecie 70, poz. 30 (Kalii chloridum) dopuści produkt Potazek+”?

## Ad. 53 – Zamawiający dopuszcza.

- „Czy w Pakiecie nr 25 CPV 33 60 00 00 - 6 Różne produkty lecznicze poz. 1 - Sevofluranum płyn wziewny 250m x 1 fl  – 70 op.- butelki z płynnym anestetykiem powinny być fabrycznie wyposażone w szczelne urządzenie ( adapter) do napełniania parowników tak, aby zbędnym było otwieranie butelek, nakręcanie adapterów do napełniania parownika, powtórne odkręcanie adapterów, zakręcanie butelek po napełnieniu? Czy Zamawiajacy wymaga systemu użytkowania ze zminimalizowanym ryzykiem skażenia środowiska i narażenia personelu?”

Ad. 54 – Pytanie 1 – Tak, Pytanie 2 – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- ”Czy w związku ze zmianą opakowania i zakończeniem produkcji opakowań 1 x 100 ml diety dla niemowląt i dzieci do 18 m.ż. (pakiet 19, pozycja 17) kompletnej, polimerycznej, hiperkalorycznej (1kcal/ml), bogatobiałkowej, zawierającej białka serwatkowe i kazeinowe (60:40), tłuszcze LCP-AA 
i DHA, gdzie źródłem węglowodanów są maltodekstryny oraz laktoza, zawierającej prebiotyki FOS 
i GOS oraz nukleotydy, bezglutenowej, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ww. diety 
w opakowaniu typu butelka plastikowa – 1 karton x 24 szt x 125 ml?”

Ad.  55 – Tak.

Z poważaniem

Lek. Marek Ciężki

Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

Sprawę prowadzi Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 29/746 37 03