Ostrów Mazowiecka, dnia 15.10.2015r.

SPZZOZ.XII.381.19-2/2015                                 	Do wszystkich, którzy ubiegają się

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
                 przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 207 000 euro     
                 na dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego 
                Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 09.08. 2013r.,  poz. 907 ze  zm.) wyjaśnia:

Pytania:

- „Pakiet nr  2 poz. 7, 8: Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu - pozwoli to naszej firmie na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.“

Ad. 1 – Według SIWZ.

- Pakiet nr 1 – projekt umowy – § 4 pkt 3 – „Czy Zamawiający przedłuży termin wymiany towaru wadliwego jakościowo na termin minimalny do prawidłowego rozpatrzenia tego typu reklamacji tj. 7 dni, szczególnie, że Zamawiający za niedokonanie wymiary towaru wadliwego w terminie 3 dni uznaje za równoważne z uznaniem reklamacji za zasadną i wiąże z tym daleko idące skutki w tym podstawę do natychmiastowego rozwiązania umowy?”

Ad. 2 – Według SIWZ.

- Pakiet nr 1: poz. 1 – 3: „Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pieluchomajtek posiadających laminat oddychający na całej powierzchni z wyjątkiem obszaru bioder, gdzie zastosowana została przepuszczająca powietrze włóknina? Pieluchomajtki takie są w pełni oddychające na całej powierzchni wyrobu.”

Ad. 3 – Tak, dopuszczamy zaoferowanie opisanych pieluchomajtek .

- Pakiet Nr 1, poz. 1 -3: „Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni i dopuści pieluchomajtki posiadające w obszarze bioder przepuszczającą powietrze włókninę, natomiast w pozostałej części pokryte na zewnątrz folią lub innym materiałem nie przepuszczającym powietrza?”

Ad. 4 -  Nie .

- Pakiet Nr 1, poz. 1 – 3: „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek o chłonności minimalnej: M – 2200 g, L oraz XL – 2500 g wg ISO 11 948 – 1? Czy na potwierdzenie powyższego Zamawiający wymaga załączenia karty danych technicznych wystawionych przez wytwórcę wyrobu medycznego?”

Ad. 5 -  Tak, wymagamy zaoferowania pieluchomajtek o minimalnej chłonności;  M-2200g, 
                 L/XL -2500g Zamawiający wymaga załączenia karty danych technicznych 
                oferowanego wyrobu .

- Pakiet Nr 1, poz. 4 – 5: „Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki pokryte przepuszczającym powietrze oraz parę wodną, miękkim laminatem?”

Ad. 6 -  Tak, dopuszczamy .

- dot. treści umowy „Czy bieg terminu dostaw (podstawowych i reklamacyjnych) przypadać ma w dni robocze, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?”

Ad. 7 –  Nie.

- dot. treści umowy „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 3 oraz w § 4 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie drugą stronę  do należytego wykonywania umowy.”?

Ad. 8 - Nie.

- dot. treści umowy  - „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Ad. 9 - Nie.

- dot. treści umowy „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy został dodany podpunkt 3.3. o następującej (lub podobnej) treści: „zmiana cen - w przypadku  przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Ad. 10 - Nie.

- dot. treści umowy „Czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych?”

Ad. 11 – Nie.

- dotyczy pakietu nr 1 – „Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycje: 1,2,3): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających minimum jeden ściągacz taliowy?

Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli.?”

Ad. 12 – Zamawiający dopuszcza , nie wymaga .

- dotyczy pakietu nr 1 „Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych Wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu zbadany według standardów normy ISO 11948.”

Ad. 13 – Tak, wymagamy .

- dotyczy pakietu nr 1 – „Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycje: 1,2,3): pieluchomajtek tzw. „oddychających” na całej powierzchni produktu, tj. od wewnątrz oraz na zewnątrz wkładu chłonnego oraz w partiach bocznych? Zastosowanie produktów oddychających na całej powierzchni, pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności po założeniu pieluchomajtki, przy zachowaniu maksymalnej ochrony przed niepożądanymi wyciekami. Wpływa to pozytywnie na zdrowie i komfort psychiczny pacjenta, jak również na czas pracy personelu poświęcony pielęgnacji ciała chorego, gdyż nie powstają podrażnienia skóry, pękanie, jak również odleżyny.”

Ad. 14 -  Tak, wymagamy .

- dotyczy pakietu nr 1 – „Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycje: 1,2,3): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?”

Ad. 15 -  Tak , wymagamy .

- dotyczy pakietu nr 1 – „Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja 1): pieluchomajtki dla dorosłych o minimalnej chłonności 2400 ml?”

Ad. 16 – Zamawiający  wymaga zaoferowania pieluchomajtek  o minimalnej chłonności   
                   2200 ml.  Jeśli Oferent  zaoferuje pieluchomajtki o większej minimalnej chłonności 
                   to przeliczy ilości oferowanych pieluchomajtek wg instrukcji opisanej do podkładu

higienicznego (pakiet nr 1 , pozycja 7). Zamawiający wymaga wpisania minimalnej

wchłanialności pieluchomajtki wg karty technicznej/ kary produktu w kolumnie:

„nazwa producenta; kod REF” pakietu nr 1 , pozycja 1 .

- dotyczy pakietu nr 1 – „Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycje: 2,3): pieluchomajtki dla dorosłych o minimalnej chłonności 2700 ml?

Ad. 17 – Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek o minimalnej chłonności 2500 ml. 
                      Jeśli Oferent zaoferuje piekuchomajtki o większej minimalnej chłonności to przeliczy
                      ilości oferowanych pieluchomajtek  wg instrukcji opisanej dla podkładu higienicznego 
                      (pakiet nr 1 , poz. 7). Zamawiający wymaga wpisania minimalnej wchłanialności 
                     pieluchomajtki wg karty technicznej/karty produktu w kolumnie: nazwa producenta; 
                     kod REF” pakietu nr 1 poz. 2,3 – odpowiednio do rozmiaru .

- dotyczy pakietu nr 1 – „Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja 3): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.”

Ad. 18 – Tak,  dopuszczamy .

- dotyczy pakietu nr 1 – „Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja 4): pieluchomajtki dla niemowląt w rozmiarze 2-5kg, ze specjalnym miejscem na pępowinę, pakowane a’24?”

Ad. 19 -  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga .

- dotyczy pakietu nr 1 – „Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja 5): pieluchomajtki dla młodszych dzieci w rozmiarze 4-9kg, pakowane a’88?”

Ad. 20 – Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 1 – „Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja 6): pieluchomajtki dla młodszych dzieci w rozmiarze 12-22kg, pakowane a’72?”

Ad. 21 – Tak, dopuszczamy .

- dotyczy pakietu nr 1 – „Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycje: 1,2,3): pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w falbanki wewnętrzne, bez podawania kierunku wywinięcia? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami.”

Ad. 22 – Zamawiający wymaga zaoferowania falbanek bez podawania kierunków wywinięcia .

- dotyczy pakietu nr 1 – „Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycje: 4,5,6): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci, typu: PZH, IMiD lub innego równoznacznego, w tym wystawionego przez producenta?”

Ad. 23 – Tak, dopuszczamy .

Z poważaniem

p.o. Dyrektora

mgr Elżbieta Malec

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 29 746 37 03