Ostrów Mazowiecka, dn. 28.08.2015r.

SPZZOZ.XII.381.12-2/2015                                               Do wszystkich , którzy ubiegają się

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie    przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 207 000 euro na dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa  68, na podstawie art.  38  ust.  1 i 2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień  publicznych   (Dz. U. z  2013r.,  poz. 907 ze  zm.)  wyjaśnia:

Pytania:

Pytanie 1  Pakiet 45, pozycja 16

Czy w związku z zakończeniem produkcji „zestawu do chirurgicznego założenia zgłębnika          jejunostomijnego (do jelita cienkiego) do podaży diet enteralnych przy pomocy pompy dojelitowej, typu  Flocare Jejunokath Ch 8/70”, Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie danej pozycji z pakietu ?

Ad.1 -  Zamawiający modyfikuje Pakiet Nr 45 i usuwa z niego pozycję Nr 16 .

Pytanie 2   Pakiet 45, pozycja 10

Czy Zamawiający w pozycji 10, pod nazwą „reduktor umożliwiający połączenie opakowania diety-butelek z pompą typu Flocare Infinity” rozumie przyrząd do żywienia dojelitowego do połączenia butelki z dietą ze zgłębnikiem przez pompę typu Flocare Infinity ?

Ad. 2 – Tak.

Pytanie  -  Pakiet 52 pozycja 4

Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę  na  wydzielenie z pozycji 4 z pakietu 52 i stworzenie osobnego pakietu  i dopuszczenie cewnika dwuświatłowego, poliuretanowego, wykonanego z biokompatybilnego miękkiego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odpornego na zginanie, bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 17cm, 20cm, 25cm, 30cm sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówka? typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?

Ad.  – Nie wydzielamy.

Pytanie  -Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny o filtracji wynoszącej 
            99,999% z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, wadze 25g, przy zachowaniu 
            pozostałych wymagań SIWZ?

Ad.  Wg SIWZ .

Pytanie  - Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny o filtracji wynoszącej 
            99,999%, objętości oddechowej 150-1200 ml, wadze 23 g, przy zachowaniu pozostałych 
            wymagań SIWZ?

Ad.  Tak dopuszczamy.

Pytanie  – dotyczy pakietu nr 11 „Czy Zamawiający dopuści system alternatywy, o parametrach równoważnych lub lepszych jakie

określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System całkowicie jednorazowy, sterylny do implantacji drogą załonową, składający się z:

· Taśmy siatkowej, luźno tkanej, nie zgrzewanej, polipropylenowej, monofilamentowej

o porach wielkości 1mm2, długości 50 cm, szerokości 1,0 cm, osłoniętej foliową, sterylną

koszulką, zaopatrzonej na końcach w jednorazowe złącza. Taśma ma zawierać przeplecioną

wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie implantu.

· dwóch igieł jednorazowych o średnicy ostrza 4 mm z atraumatycznym zakończeniem

z jednej strony i profilowanym zakończeniem z drugiej, umożliwiającym połączenie z

szybkozłączem taśmy i uchwytem. Kształt igły ułatwiający bezpieczne przeprowadzenie

igieł przez tkanki (wprowadzenie taśmy wzdłuż tylnej powierzchni kości łonowej). Igły

wprowadzane załonowo, od dołu.

· Rękojeści wykonanej z antypoślizgowego tworzywa z gniazdem do dołączenia igieł i

mechanizmem zwalniającym igły.”

Ad. Według SIWZ.

Pytanie  – dotyczy pakietu nr 11 „Czy w związku z wdrożeniem Dyrektywy nr 2010/32/UE dla placówek w rozporządzeniu dotyczącym ochrony przed zranieniami ostrymi narzędziami i koniecznością stosowania bezpiecznych wyrobów, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wprowadzi wymóg 1stosowania wyłącznie igieł jednorazowych, cienkich, o średnicy do 3mm, dodatkowo chroniących pacjentkę przed traumatyzacją tkanek?”

Ad. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie - Czy Zamawiający, w Pakiecie Nr 18 dopuści do przetargu wielokomorowy zestaw do drenażu opłucnej, który:

- posiada  pokrętło umieszczone na bocznej ścianie,

- regulację w  zakresie 10 – 40 cm H2O,

- wyskalowany do objętości 2500 ml (pojemność komór w zestawie z dwoma drenami 1150 ml,
  1350 ml),

- wysokość 37 cm i posiada wysuwaną podstawkę ,

- zapakowany podwójnie w : wytłoczkę ochronną zabezpieczoną przed uszkodzeniem, folią oraz 
   w papier – folię ,

- bezlateksowy dren do pacjenta zabezpieczony  karbowaną, półprzezroczystą rurką ?

Ad. Wg SIWZ .

Pytanie  -  Dotyczy Pakietu nr 34: „Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały papier o gramaturze 70g/m², która korzystnie wpływa na wytrzymałość mechaniczną papieru?”

Ad.  – Zamawiający dopuszcza nie wymaga .

Pytanie – „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga oznakowania znakiem CE  na etykiecie umieszczonej wewnątrz rolki oraz na opakowaniu zbiorczym, zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który mówi, że zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznaczenia znakiem CE oraz co do oznaczenia numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości.”

Ad. - Zamawiający wymaga, aby znak CE umieszczony był na etykiecie opakowania handlowego.

Pytanie – „Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo-foliowych o parametrach minimalnych papieru:

-wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700mN w obu kierunkach

-wytrzymałość  na przepuklenie na sucho min. 400 kPa, na mokro min. 150 kPa?”

Ad. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga .

Pytanie   -Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z pakietu 19  i stworzenie osobnego pakietu oraz dopuszczenie produktu Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 600 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnycm powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu.

Ad – Nie wydzielamy .

Pytanie  -Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10 z pakietu 19 i stworzenie osobnego pakietu oraz zaproponowanie produktu DualCap™ stosowany do bezigłowych zaworów, umożliwający dezynfekcję pasywną, zawierający 70% alkoholu izopropylowego ( IPA ), wpełni aseptyczny, usuwający drobnoustroje    ( CRBSI ) o działaniu w pierwszych 30 sekundach od zastosowania do użycia przez 7 dni. Opakowanie zawiera 350 sztuk.

Ad.  – Nie wydzielamy.

Pytanie – „Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 99 pozycja 1 wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli, parafina i palmitynian izopropylu? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz.”

Ad. – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga .

Pytanie – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 99 pozycja 1 wosku kostnego pakowanego po 12 sztuk? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz.”

Ad. – Tak, dopuszczamy po odpowiednim przeliczeniu ilości .

Pytanie – „Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 99 pozycji 2 do osobnego zadania?”

Ad. –  Nie wydzielamy .

Pytanie - Dotyczy Pakietu nr 32, Pozycja 14 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Papieru do drukarki Spacelabs MOD90485, 2-kanałowy, czysty bez nadruku, składanka (200 kartek) szer. 50mm dług. 27,4m x 1 szt.”

Ad. – Tak, dopuszczamy po odpowiednim przeliczeniu ilości .

Pytanie - Dotyczy Pakietu nr 40, Pozycja 1- „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości kieliszków na 1734 opakowania po 75 sztuk.”

Ad – Tak,  dopuszczamy .

Pytanie – Pakiet  40  pozycja 3, 4 – „Czy Zamawiający wymaga sterylnych czy nie sterylnych Łączników schodkowych?”

Ad. -  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnych i niesterylnych łączników schodkowych .

Pytanie  - Pakiet 40 Pozycja 31 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości Szkiełek podstawowych na 60 opakowań po 50 sztuk.”

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie – Pakiet 40 pozycja 32 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości Szkiełek nakrywkowych na 5 opakowań po 100 sztuk.”

Ad. -Tak, dopuszczamy .

Pytanie – Pakiet 40 pozycja 38 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości Szpatułek jednorazowych sterylnych na 10 opakowań po 100 sztuk.”

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie -  Pakiet 40 pozycja 39

Prosimy Zamawiającego p dopuszczenie do zaoferowania Żelu nawilżającego do badań ginekologicznych w saszetkach o pojemności 5g. Żel w saszetkach jednorazowego użytku jest wygodniejszy w użyciu, nie wysycha i wystarcza do badania jednej pacjentki. Żel jest wykonany na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy i bezbarwny, nie powoduje podrażnień.

Ad.- Tak, dopuszczamy po odpowiednim  przeliczeniu ilości  .

Pytanie - Dotyczy Pakiet nr 46, Pozycja 1- „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości nakłuwaczy i podanie ceny za pełne opakowanie 200 sztuk.”

Ad – Tak, dopuszczamy .

Pytanie – Pakiet 46 pozycja 2 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości Nożyków stalowych na 25 opakowań po 200 szt.”

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Dotyczy Pakietu nr 49, Pozycja 6, „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Pojemnika do zabezpieczenia preparatów do badań histopatologicznych o pojemności 3000ml, zamiast poj.2300-2500ml.”

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Dotyczy Pakietu nr 90, Pozycja 1 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów z włókniny polipropylenowej typu SMS  zgodny z EN 13795 1-3, gramatura 43 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiary: M – 115cm; L – 127 cm; XL – 135 cm;  XXL – 140cm. Odporność na rozerwanie na mokro 155 kPa; odporność na rozerwanie na sucho 185 kPa; odporność na penetrację płynów 60 cm H2O.

Fartuchy pakowane z dwoma ręcznikami do osuszania rąk, fartuch dodatkowo owinięty w serwetę włókninową lub papier krepowy.

Ad. – Wg SIWZ .

Pytanie – Pakiet 90 pozycja 2 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów z włókniny polipropylenowej typu SMS  zgodny z EN 13795 1-3, gramatura 43 g/m2, gramatura w części wzmocnionej 45 g/m2.. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiary: M – 115cm; L – 127 cm; XL – 135 cm;  XXL – 140cm. Odporność na rozerwanie na mokro 155 kPa; odporność na rozerwanie na sucho 185 kPa; odporność na penetrację płynów 60 cm H2O.

Fartuchy pakowane z dwoma ręcznikami do osuszania rąk, fartuch dodatkowo owinięty w serwetę włókninową lub papier krepowy.”

Ad. – Wg SIWZ .

Pytanie – Pakiet 90 pozycja 3 – „Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Komplet chirurgiczny (niebieski) jednorazowego użytku wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 45 g/m2. Nogawki bez ściągaczy, w spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z trzema kieszeniami, jedna na górze, dwie na dole. Rozmiar: S, M, L, XL, XXL”

Ad. – Wg SIWZ .

Pytanie - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu złożenia do oferty dokumentów dopuszczających i zastąpienie ich oświadczeniem w którym Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego przedłoży wymagane dokumenty. Prośbę motywujemy faktem, że pojedynczy dokument liczy nawet kilkanaście stron, skutkiem czego same dokumenty dopuszczające do obrotu mogą liczyć nawet kilkaset stron. Przy okazji Zamawiający zadba o środowisko.

Ad. – Wg SIWZ .

Pytanie - Zadanie 38 poz. 5 i 6 „Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie sterylnego żelu do cewnikowania w wygodnej ampułkostrzykawce, zawierajacy w składzie m.in. Lidocaine Hydrochloride  2 % oraz Chlorhexidine Gluconate 0.05 %, pojemność strzykawki podana w ml tj. 11ml (poz. 5) odpowiadające gramaturze ~12,5g i 6ml (poz. 6) tj. ~8,5g”

W przypadku dopuszczenia, prosimy Zamawiającego o wydzielenie tych pozycji z Pakietu i utworzenie z nich oddzielnego pakietu w celu umożliwienia złożenia korzystnej cenowo oferty.”

Ad. – Tak, dopuszczamy , nie wydzielamy  .

Pytanie - Dotyczy pakietu 3 poz. 4, 5 „Wnosimy o wydzielenie z pakietu 3 poz. 4, 5 i utworzenie z nich odrębnego pakietu np. 3A. Biorąc pod uwagę, że jedynym kryterium oceny ofert jest cena utworzenie odrębnego pakietu zawierającego wyżej wymienioną pozycję, pozwoli oferentom przedstawić bardziej konkurencyjne cenowo oferty.

Ad.- Nie wydzielamy .

Pytanie - Dotyczy pakietu 18 poz. 1, 2 „Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 18 poz. 1, 2 Zestaw u do drenażu klatki piersiowej o poniższych parametrach: 
- wyskalowana komora (co 10 ml do objetości 1200 ml) na wydzielinę o pojemności 1200 ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem o pojemności 1000 ml wchodzącym w skład zestawu (łączna pojemność 2200 ml) 
- sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika 
- automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego, 
- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20 z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni) 
- możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu 
- gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu, 
- monitor przecieku powietrza od 1 do 7 
- port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek 
- przystosowany do zawieszenia na łóżku 
- zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku”

Ad. Wg SIWZ .

Pytanie -Dotyczy pakietu 39 poz. 1 „Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 39 poz. nr 1 staplera okrężnego z główką sztywną w rozmiarach 25, 28, 29, 31 i 33 (do wyboru przez Zamawiającego) spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego. Staplery z łamaną główką podczas tworzenia okrężnego zespolenia pozostawiają stosunkowo małą średnicę wewnętrzną i wymagają łamanej głowówki do wyprowadzenia jej przez zespolenie. Staplery okrężne z główką sztywną, dzięki znacznie większej wewnętrznej średnicy zespolenia niż w przypadku staplerów z główką łamaną, umożliwiają swobodne wyprowadzenie główki staplera przez zespolenie. Staplery okrężne z główką łamaną i sztywną są w pełni wzajemnie zastępowalne.”

Ad. – Wg SIWZ .

Pytanie - Dotyczy pakietu 39 poz. 2 i 3 „Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 39 poz. nr 2 i 3 staplera liniowego bez kolorystycznego wskaźnika, spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego. Kolorowy wskaźnik trybu pracy w staplerach stosowany jest wyłącznie przez jednego producenta. Obecny opis przedmiotu zamówienia umożliwia złożenie oferty tylko jednej firmie i łamie zasadę wolnej konkurencji uniemożliwiając złożenie ofert innym oferentom oraz naraża Zamawiającego na niepotrzebne straty finansowe. Dopuszczenie produktu równoważnego w w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.”

Ad. – Wg  SIWZ .

Pytanie Dotyczy pakietu 39 poz. 2 i 3

„Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 39 poz. nr 5 i 6 staplera liniowego z dźwignią odpalającą zlokalizowaną po jednej stronie, spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.”

Ad. -  Wg SIWZ .

Dotyczy pakietu 40 poz. 28

Wnosimy o wydzielenie z pakietu 40 pozycji nr 28 i utworzenie z niej odrębnego pakietu np. 40A. Utworzenie odrębnego pakietu zawierającego wyżej wymienioną pozycję, pozwoli oferentom przedstawić bardziej konkurencyjne cenowo oferty.

Ad. Nie wydzielamy .

Pytanie - Dotyczy rozdz. IV pkt. 4 ppkt 4.1„Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumenty potwierdzające, że wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych  na potwierdzenie w/w wraz z ofertą należy załączyć certyfikaty jednostki notyfikowanej i deklaracji zgodności dla wyrobów medycznych klasy I sterylnych, IIa, IIb, III . Dla wyrobów  medycznych klasy I niesterylnych  wymagane jest złożenie w ofercie deklaracji zgodności .

Należy wskazać że zgodnie z w/w ustawą o wyrobach medycznych kompletnymi dokumentami dopuszczającymi do obrotu dla wyrobów będących przedmiotem postępowania jest komplet dokumentów tj: certyfikat CE z deklaracją zgodności oraz wpis/zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego.

Z uwagi na powyższe wnosimy o wniesienie odpowiedniej modyfikacji do  w/w punktów SIWZ i potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dołączenia do oferty właściwych kompletnych

dokumentów dopuszczających do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej w zależności od klasyfikacji wyrobów medycznych – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych tj.

-dla klasy IIb  i III zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego , certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności z numerem jednostki notyfikowanej

-dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności oraz  zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego

-dla wyrobów klasy IIa ,I sterylnej i  I z funkcją pomiarową : certyfikatu wraz z deklaracją zgodności oraz  zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego.”

Ad. – Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów dopuszczających do obrotu według aktualnie obowiązujących przepisów prawa o wyrobów medycznych

Pytanie  Dotyczy § 3 ust 2 wzoru umowy

Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie i wysyłka do klienta.

Ad. -  Nie

Pytanie - Dotyczy § 3 ust. 3 wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 3 ust.3 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu [................... "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”

Zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron a pozostawienie niezmienionego zapisu sprawia, że strony umowy nie będą równoprawne, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Ad. – Nie .

Pytanie  -  Dotyczy § 4 ust. 3 wzoru umowy

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 3dni  na rozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji i dostarczenie towaru wolnego od wad jakościowych bądź ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 7 (siedmiu) dni tj. 4 dni
na rozpatrzenie reklamacji i 3 dni na dostawę towaru wolnego od wad.

Ad. – Nie .

Pytanie  - Dotyczy § 4 ust. 3 wzoru umowy

W/w ust. zawiera informację, iż:

[... Uzasadnione reklamacje odnośnie jakości, dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Wykonawcy do odszkodowania.]

Zapis taki sprawia, że strony są nie są równoprawne. Zdarzyć się może że Zamawiający otrzyma towar dotknięty wadą spowodowany nie z winy Wykonawcy. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym a przecież ewentualnie dostarczony towar z wadami zostanie wymieniony na pełnowartościowy.

Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w zapisu ze wzoru umowy.

Ad. - Nie .

Pytanie - Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 1.2 wzoru umowy

Paragraf 6 ust. 1 pkt 1.2 wzoru umowy zawiera informacje, że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w wysokości 1% wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego w  ustalonym   terminie   za   każdy   rozpoczęty  dzień  zwłoki, jednocześnie       Zamawiającemu przysługuje również prawo zakupu zastępczego i obciążenia różnicą   w cenie    Wykonawcy.

Zapis taki sprzeczny jest z art. 5 KC oraz art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej.  Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%?

Ad. Nie

Pytanie – Dotyczy Pakietu Nr 36, pozycja 1-5: „Czy Zamawiający dopuści rękawy w rolkach po 70 mb? Wielkość  zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. W przypadku zgody na powyższe pytanie prosimy o określenie, czy w razie otrzymania ułamkowej ilości rolek, wycenić ułamkową ilość, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (od 0,5 w dół,                           a od 0,5 w górę) ?”

Ad. – Tak, dopuszczamy. Prosimy wycenić ułamkową ilość do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie - Dotyczy Pakietu  Nr 36, pozycja nr 6-7:  „Czy Zamawiający dopuści włókninę w opakowaniu po 150 sztuk ? Wielkość  zaopatrzenia zostanie odpowiednio przeliczona. W przypadku zgody na powyższe pytanie prosimy o określenie, czy w razie otrzymania ułamkowej ilości  opakowań, wycenić ułamkową ilość, czy zaokrąglić w górę ?”

Ad. – Tak, dopuszczamy. Prosimy wycenić ułamkową ilość do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie - Dotyczy Pakietu Nr  37, pozycja nr 6 : „Czy Zamawiający  dopuści testy mycia umieszczone  na specjalistycznym, plastykowym podłożu zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, posiadające substancje wskaźnikową, umieszczoną w jednym miejscu na teście oraz     badające proces mycia w jednej płaszczyźnie, które pozwalają na  sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia ?”

Ad. Według SIWZ.

Pytanie - Dotyczy wzoru umowy § 3, ust. 2: Uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu dostaw do 3 dni      roboczych ?

Ad. Nie.

Pytanie - Pakiet Nr 37 pozycja 6 : Czy  Zamawiający dopuści wskaźniki kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie metalowej blaszki  przy jednoczesnym dostarczeniu nieodpłatnie przyrządów testowych ?

Ad. – Nie dopuszczamy .

Pytanie - Pakiet 37 poz. 9,11,12 : Czy Zamawiający zechce wydzielić wymienione pozycje do sterylizacji plazmowej do pakietu nr 36 – zawierającego również asortyment do sterylizacji plazmowej ? Umożliwi to złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie oferentów ?

Ad. Nie wydzielamy .

Pytanie  - Pakiet  37 poz. 11: Czy Zamawiający  dopuści wskaźniki procesu sterylizacji  plazmowej klasy 1 ?

Ad. Wg SIWZ .

Pakiet Nr 37 pozycja 4 i 6: Czy Zamawiający zechce wydzielić wskaźniki kontroli skuteczności dezynfekcji       i mycia mechanicznego w myjniach-dezynfekcyjnych do odrębnego Pakietu niezawierających tematycznie z pozostałym asortymentem dotyczącym procesów kontroli w sterylizatorach ?

Ad. – Nie wydzielamy .

Pakiet 37 pozycja 13: Czy Zamawiający dopuści testy zgrzewu w opakowaniach po 200 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości ?

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Dotyczy Pakietu nr 51 poz. 6 . Czy w poz. 6 Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawki 1-2 ml z heparyną litową do gazometrii, sterylnej, pojedynczo pakowanej ? Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania etykiety dla tej pozycji (wymogi Pakiet Nr 51 poz. 6)

Ad. - Tak.

Pytanie - Dotyczy Pak. Nr 51 poz. 8 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania probówki 1,6 ml z K3 EDTA do morfologii z etykietą x 50szt.

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Dotyczy Pakietu Nr 51, umowa § 4 ust.  - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujednolicenie zapisów dotyczących oczekiwanego terminu ważności, poprzez dopisanie w umowie § 4 ust. 2 : „(…) 
w Pakiecie Nr 51  dopuszczony termin ważności probówek min. 6 miesięcy”.

Ad. Zamawiający  modyfikuje  zapis   § 4 ust. 2 który otrzymuje  brzmienie  - „ Termin ważności dostarczonych  wyrobów medycznych  minimum 1 rok od daty dostawy, a dla Pakietu Nr  51  termin ważności   probówek min. 6 miesięcy” .

Pytanie - Dotyczy zadania 84 poz. 4-6. Czy nie doszło do omyłki pisarskiej, zgodnie z Normą EN 455 rękawice diagnostyczne winny mieć długość min. 240 mm, a Zamawiający oczekuje rękawicy o minimalnej długości 240 (+/-)mm, co jest niezgodne z powyższą normą ?

Ad. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic  o długości 249 (+/- 5 ) mm .

Pytanie - Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki w określeniu kryterium oceny ofert (pkt XIII SIWZ) Zamawiający podaje  do informacji : Cena 90%-90pkt: termin płatności w dniach 10%-10 pkt. > W sposobie wyliczenia Zamawiający podaje informację :kryterium terminu dostawy w godzinach będzie wyliczane wg wzoru . Prosimy o wyjaśnienie  tych rozbieżności ?

Ad. Zamawiający wyjaśnia :  w sposobie wyliczenia winno być :  Kryterium  terminu płatności  w dniach   będzie wyliczane wg wzoru.

Pytanie - Pakiet Nr 33 . „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za opakowanie z właściwym przeliczeniem szt.  elektrod ?”

Ad. Tak, dopuszczamy.

Pytanie - Pakiet Nr 33 poz. 1 . „Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycji 1 elektrod okrągłych na bazie pianki z żelem  stałym, o średnicy 42 mm , z języczkiem ułatwiającym aplikację (odległość od szczytu języczka do przeciwległego końca elektrody – 45 mm ) ?”

Ad. Tak, dopuszczamy.

Pytanie - Pakiet nr 33 poz. 2 – „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody pediatrycznej w kształcie kwiatka  o średnicy około 29 mm, pozostałe parametry bez zmian ?”

Ad. Tak, dopuszczamy.

Pytanie - Pakiet Nr 33 poz. 3 – „Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycji 3 elektrod okrągłych RTG, na bazie pianki, z żelem stałym, o średnicy 42 mm, z języczkiem ułatwiającym aplikację (odległość od szczytu języczka do przeciwległego końca elektrody – 45 mm) ?”

Ad. Tak, dopuszczamy.

Pytanie -  Wzór umowy § 7 ust. 3.2 . „Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie , czy zmiana ceny w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT oznacza zmienność cen brutto umowy i stałości cen netto ?”

Ad – Wg  wzoru umowy .

Pytanie  - Dotyczy Pakietu Nr 89 . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 89 poz. 1 i 2  do oddzielnego Pakietu ?

Ad. Nie wydzielamy .

Pytanie - Dotyczy Pakietu Nr 89 poz. 2 . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 89 poz. 2 niżej opisanego zestawu ?

-1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65 x 85 cm)

- 2 ręczniki do rąk

- 1 rzep 2,5 x 30 cm

- 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny

- 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm z otworem 24 x 21 cm ze zintegrowanymi nagawicami

(2 – warstwowa na całej powierzchni)

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190 cm) –owinięcie zestawu

- Laminat dwustronny ((polietylen + polipropylen) o gramaturze 60g/m2   ?

Ad.- Tak, dopuszczamy .

Pytanie Pakiet Nr 11 – „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  nr 11 10 szt. taśm pochwowych, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową  osłonką, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm  porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm , gramaturze 48g/m2 , wytrzymałości na rozciąganie 68-70N/cm brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii  guardiaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna  nić wzmacniająca) ?”

Ad. – Wg. SIWZ.

Pytanie - Pakiet nr 34 – „Czy Zamawiający dopuści rękawy, w których informacja o zgodności z normą ISO 11607 – 1 oraz EN 858 – 5 nie jest umieszczona na rękawie? Żadna z obowiązujących norm, jak również żaden z obowiązujących przepisów nie wymaga powyższego. Powyższe nie jest również uzasadnione również względami praktycznymi, a ograniczać może konkurencję.”

Ad. – Wg SIWZ .

Pytanie – „Czy Zamawiający wymaga, aby znak CE zamieszczony był również bezpośrednio na wyrobie, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, która wymaga znakowania na etykiecie oraz bezpośrednio na wyrobie?”

Ad. Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Pytanie - Pakiet nr 84, poz. 1-3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby średnia masa 1szt. rękawicy wynosiła 4,86 g?”

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Pakiet nr 84, poz. 4-6

- Prosimy o wyjaśnienie, czy spełnianie przez rękawice standardu EN 388 oznacza, że rękawice mają być przebadane zgodnie z w/w normą?

Ad. Wg SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści, aby rękawice posiadały certyfikat równoważny do ISEGA, np. SATRA?

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Pakiet nr 84, poz. 7-12

Czy Zmawiający odstąpi od wymogu zgodności rękawic z normą PN 374 -2, 3, EN 388 oraz posiadania certyfikatu ISEGA?

Ad. – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga zaoferowania rękawic spełniających normy EN 374 oraz posiadających certyfikat ISEGA .

Pytanie - Pakiet nr 90

Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny typu SMS, gramatura 35 g/m2, odporność na rozerwanie na mokro 43,5 kPa, na sucho 45,8 kPa, odporność na penetrację płynów 36,9 cm H2O, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Ad. – Wg SIWZ .

Pytanie – Pakiet Nr 90 Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny typu SMS, gramatura 35 g/m2, ze wzmocnieniami o gramaturze 40 g/m2, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Ad. Wg SIWZ .

Pytanie Pakiet 90 Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści komplety z włókniny typu  SMS, posiadające 3 kiszenie – 2 na dole, 1 na klatce piersiowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Ad. Tak, dopuszczamy .

Pytania dot. treści umowy

Pytanie –„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 3 oraz w § 4 ust. 5 wzoru umowy zostało 
            dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy 
            Zamawiający pisemnie wezwie drugą stronę  do należytego wykonywania umowy.”?

Ad. Nie .

Pytanie  - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie 
            o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający 
           pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Ad. Nie .

Pytanie – „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy został dodany 
                podpunkt 3.3. o następującej (lub podobnej) treści: „zmiana cen - w przypadku 
               przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do
               kursu z dnia zawarcia umowy; lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub 
               kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez 
               Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem 
              uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Ad. Nie .

Pytanie - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie w zakresie Pakietu Nr 41 od wymogów posiadania dokumentów, o których mówi rozdział IV ust. 4.pkt. 1  SIWZ, tj. dokumentów  stwierdzających dopuszczenie oferowanego produktu do obrotu    i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.( Dz.U. z 2010 r.     Nr 107, poz. 679), ponieważ w świetle przywołanej ustawy szczotki do chirurgicznego mycia rąk nie są wyrobem medycznym. W załączeniu pismo Prezesa URPLWMiPB wyjaśniające klasyfikację w/w szczotek w oparciu o obowiązujące przepisy.

Ad – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie – „Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 41 wyrazi zgodę na dopuszczenie szczoteczek  o wymiarach 8,5cm /4,5cm/3,5cm ?”

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie – „Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 41 wyrazi zgodę na dopuszczenie szczoteczek o włosiu równej długości na całej powierzchni ?”

Ad. Wg SIWZ .

Pytanie – „Czy Zamawiający w pakiecie 10 w pozycji 1 i 2 dopuści uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa (renomowanego producenta Smiths Medical - Portex) oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm?”

Ad. Tak, dopuszczamy .

Pytanie – „Czy Zamawiający w pakiecie 10 w pozycji 1 oczekuje aby zestaw uzupełniający do tracheotomii metodą Griggsa zawierał rurkę tracheostomijną?”

Ad. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga .

Pytanie – „Czy Zamawiający w pakiecie 10 w pozycji 1 oczekuje aby zestaw uzupełniający do tracheotomii metodą Griggsa zawierał rurkę tracheostomijną dotychczas używaną przez Zamawiającego z wbudowanym przewodem do odsysania?

Ad. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu w komplecie  z rurką tracheostomijną opisaną w zapytaniu.

Pytanie – „Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w pakiecie 102 w pozycji 1, tzn. cewniki do odsysania w systemie zamkniętym? Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w tej pozycji.”

Ad.  Nie wydzielamy .

Pytanie – „Czy Zamawiający w pakiecie 102 w pozycji 1 dopuści system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym (renomowanego producenta Smiths Medical - Portex) do rurek intubacyjnych (Rozmiary: 10F/57cm, 12F/57cm, 14F/57cm, 16F/57cm) i do rurek tracheostomijnych (Rozmiar: 10F/30cm, 12F/30cm, 14F/30cm, 16F/30cm), o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godziny, miękki a jednocześnie wytrzymały cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kanał irygacyjny umiejscowiony na łączniku „T”, suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, przezroczysty łącznik „T”, w zestawie: łącznik obrotowy, port MDI, klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia, sterylizowany tlenkiem etylenu?”

Ad.  – Wg SIWZ .

Pytanie - Pakiet nr 90 poz. 1: „Czy zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny  SMMS (gramatura 35 g/m2), o właściwościach hydrofobowych – odporność na przenikanie cieczy > 32 cm H2O; szwy fartucha w całości wykonane metodą ultradźwiękową? Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 8 cm, wykonane z poliestru.  Indywidualne oznakowanie rozmiaru  w postaci naklejki  naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe.   Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm, 130 cm, 150 cm, 170 cm (odpowiadające rozmiarom M, L, XL, XXL) Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, min. 2 ręczniki wysoko  chłonne o wymiarach 30 x 40 cm. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują  się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.“

Ad.  Wg SIWZ .

Pytanie - Pakiet nr 90 poz. 2:  „Czy zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny - wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 42 g/m2 i na rękawach  min. 40,5 g/m2 – odporność na przenikanie cieczy >119 cm H2O (część przednia- strefa krytyczna) oraz  >179 cm  H2O (rękawy - strefa krytyczna)? Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru.  Indywidualne oznakowanie rozmiaru  w postaci naklejki  naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm, 130 cm, 150 cm, 170 cm (odpowiadające rozmiarom M, L, XL, XXL)  Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, min. 2 ręczniki wysoko  chłonne o wymiarach 30 x 40 cm. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują  się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.“

Ad. Wg  SIWZ .

Pytanie  - „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1.	W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1.1.	w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca,

1.2.	w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego

w ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego w ustalonym terminie,  jednocześnie Zamawiającemu przysługuje również prawo zakupu zastępczego i  obciążenie różnicą  w cenie   Wykonawcy.”

Ad. - Nie .

Pytanie - Pakiet 14. Wymóg 2 „Ponieważ dostępne opakowania obejmują 20szt zbiorników ssaka z filtrem i drenem prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia 20 czy 40 szt. wyżej wspomnianych zbiorników?

Ad. Prosimy wycenić 30 sztuk opisanego  wyroby lub 1,5 opakowania .

Pytanie - Pakiet 14. Wymóg 3 – „Ponieważ dostępne opakowania obejmują 25szt układów oddechowych do Resuscitaire  prosimy o zmodyfikowanie wymogu ilości z 20 na 25 szt.”

Ad. Prosimy  wycenić 20 sztuk opisanego artykułu lub 0,8 opakowania .

Pytanie  dotyczy pakiet 84 poz. 1-3  „Zwracamy się do Zamawiającego z Zapytaniem czy w powyższych pozycjach dopuści dobrej jakości rękawice lateksowe, zabiegowe, pudrowane, makiet zakończony rantem, poziom AQL 1,5. Gramatura dla rozm. M od 5,0-6,0g/1szt. Rozmiar S,M,L. Rękawice zgodne z normami:EN 455(1-4), EN980, EN1041, EN 374-1 z wył. pkt. 5.3.2, EN 374-2, EN 420”

Ad. – Tak, dopuszczamy.

Pytanie - dotyczy pakiet 84 poz. 4-6  - „Zwracamy się do Zamawiającego z Zapytaniem czy w powyższych pozycjach dopuści w miejsce certyfikatu ISEGA, rękawice dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością oznaczone na opakowaniu poprzez graficzny symbol kieliszka i widelca + badanie z jednostki niezależnej + deklaracja zgodności?”

Ad. – Tak, dopuszczamy.

Pytanie  - dotyczy pakiet 84 poz. 7-12 – „Zwracamy się do Zamawiającego z Zapytaniem czy w powyższych pozycjach dopuści w miejsce certyfikatu ISEGA, rękawice dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością oznaczone na opakowaniu poprzez graficzny symbol kieliszka i widelca + badanie z jednostki niezależnej + deklaracja zgodności?”

Ad. – Tak, dopuszczamy.

Pytanie - dotyczy pakiet 85 poz.1 – „Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie grubości rękawicy na palcu 0,35mm-0,37mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Ad. – Tak, dopuszczamy.

Pytanie - dotyczy pakiet 87 poz. 1-6 – „Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie poniższych rękawic:

Jałowe rękawice chirurgiczne wykonane z lateksu kauczuku naturalnego lekko pudrowane skrobią kukurydzianą. Mankiet wykończony rolowanym brzegiem. Anatomiczny kształt, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Produkt wolny od tiuramów i merkaptobenzotiazoli. Zawartość protein < 100 µg/g. pakowane po 50 par Dla potwierdzenia zawartości białek należy przedstawić protokół z przeprowadzonego testu przez niezależny ośrodek badawczy. Pakowane parami w szczelne opakowanie gwarantujące zachowanie jałowości do momentu ich otwarcia. Wyraźne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu bezpośrednim i rękawicy. AQL.=1,0. Rozmiary 6,5 – 8,5?”

Ad. – Według SIWZ.

Pytanie -  dotyczy pakiet 87 poz. 7-12 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie poniższych rękawic:

Rękawice chirurgiczne, sterylne, jałowe, neoprenowe, zielone  z rolowanym brzegiem, wolne od Tiuramów, posiadające wewnętrzną powłokę polimerową zapewniającą łatwość zakładania i zdejmowania niezależnie od tego czy ręce są wilgotne czy suche Rękawiczka spełniająca wymogi normy  EN455 1-4, ASTM F1671-07.  AQL = 1. Rozmiary 6,0 – 9,0?”

Ad. – Według SIWZ.

Pytanie  dotyczy pakiet 87 poz. 7-12 – „Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, sterylnych, jałowych, neoprenowych w kolorze zielonym z rolowanym brzegiem? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Ad. – Według SIWZ.

Pytanie- dotyczy wzoru umowy – „Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez w wydłużenie w § 4. ust. 3 terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych.”

Ad. – Nie.

Pytanie  dotyczy pakiet 87 poz. 7-12 „Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,5% w § 6. ust. 1 pkt 1.2. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń.”

Ad. – Nie.

Pytanie  dotyczy pakiet 87 poz. 7-12 „Prosimy o modyfikację zapisu § 7. ust. 3 pkt 3.2. projektu umowy poprzez zastąpienie go następującą treścią: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Ad. – Według wzoru umowy.

Pytanie - Pakiet 84 Poz. 7-12

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze białym zgodne z normą EN 455-1-3 a odstąpi od wymogu spełnienia standardów norm EN 374-3, 374-2, EN 388, EN 420 oraz posiadania certyfikatu ISEGA.A?

Ad. -  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga zaoferowania rękawic spełniających normy EN 374 oraz posiadających certyfikat ISEGA .

Pytanie -  Pakiet 84 Poz. 7-12

W sytuacji nie wyrażenia zgodny na odstąpienie od powyższych norm prosimy o wydzielenie z pakietu nr 84 poz. 7-12 celem umożliwienia złożenia większej ilości ofert  w tym zakresie.

Ad. – Nie wydzielamy .

Pytanie - Pakiet 85 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe bezpudrowe o grubości na palcu 0,12 mm (±0,03mm), na dłoni 0,11 mm  (±0,03mm), o długości min. 240mm, o zawartości protein poniżej 50 μg/g, pakowane a’100 szt. spełniające pozostałe parametry?

Ad. – Wg SIWZ .

Pytanie - Pakiet 85 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe w kolorze niebieskim chlorowane od strony wew. oraz polimerowane od strony roboczej o dł. 240mm, grubości na palcu 0,08mm ±,01mm, na dłoni palcu 0,07mm ±,01mm?

Ad. -  Tak, dopuszczamy .

Pytanie -Pakiet 85 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuście rękawice przebadane zgodnie z normą EN 374-3 na min. 6 cytostatyków a odstąpi od konieczności zaoferowania rękawic przebadanych zgodnie z  amerykańską normą ASTM D 6978?

Ad. – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanych w zapytaniu rękawic .

Pytanie - Pakiet 85 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuście rękawice pakowane a’200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Ad. – Tak, dopuszczamy

Pytanie - Pakiet 25 - „Prosimy o dopuszczenie czujników kompatybilnych z technologią OxiMax, ale kalibrowanych analogowo. Kalibracja cyfrowa polega na tym, iż czujnik posiada wbudowany chip z pamięcią zdarzeń oraz funkcją identyfikacji czujnika, który jest możliwy do wykorzystania wyłącznie w monitorach Nellcor. Wymóg kalibracji cyfrowej oznacza, iż Zamawiający oczekuje czujników oryginalnych, które oferowane są przez jednego producenta, co praktycznie wyklucza pozostałych producentów.

Ad. Wg SIWZ .

Pytanie - Pakiet Nr 37 , pozycja 2 – „Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik  emulacyjny miał postać paska z polem wskaźnikowym w kształcie prostokąta o wym. Ok. 22 mm x 3 mm ?”

Ad. – Tak.

Pytanie - Pakiet nr 88. - Pozycja 1, 2,. – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego posiadającego w swoim składzie:

- 4 ręczniki celulozowe o wymiarach 30cm x 33cm.

Pozostałe parametry i skład zestawu spełnione.”

Ad. Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Pakiet nr 88, Pozycja 3. – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii posiadającego w swoim składzie:

- 1 serwetę pomocniczą o wymiarach 150 x 175cm

- 1 serwetę do artroskopii z workiem do zbiórki płynów o wymiarach 320 x 245cm (2 otwory 5 x 7 cm)

- 1 osłonę na kończynę 35 x 80cm

- 4 ręczniki celulozowe o wymiarach 30cm x 33cm.

Pozostałe parametry i skład zestawu spełnione.”

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Pakiet nr 88, Pozycja 4. – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do  laparoskopii  posiadającego w swoim składzie:

- 4 ręczniki celulozowe o wymiarach 30cm x 33cm.

Pozostałe parametry i skład zestawu spełnione.”

Ad. – Tak, dopuszczamy.

Pytanie - Pakiet nr 88, Pozycja 5. – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do  chirurgii biodra posiadającego w swoim składzie:

- 1 serwetę pomocniczą o wymiarach 150 x 200cm

- 1 serwetę samoprzylepną z wycięciem „U” 280 x 245cm; wycięcie „U” 10 x 95cm.

- 4 ręczniki celulozowe o wymiarach 30cm x 33cm.

Pozostałe parametry i skład zestawu spełnione.”

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Pakiet nr 88Pozycja 6. – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do  operacji kończyn bez nogawicy posiadającego w swoim składzie:

- 1 serwetę pomocniczą o wymiarach 150 x 175cm

- 1 serwetę do zabiegów na kończynie 320 x 225cm; Ø 5 x 7cm..

- 4 ręczniki celulozowe o wymiarach 30cm x 33cm.

Pozostałe parametry i skład zestawu spełnione.”

Ad. Tak, dopuszczamy.

Pytanie - Pakiet nr 88, Pozycja 7. – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do  operacji kończyn z nogawicą posiadającego w swoim składzie:

- 1 serwetę pomocniczą o wymiarach 150 x 175cm

- 1 serwetę do obłożenia kończyny 320 x 225cm; Ø 5 x 7cm..

- 4 ręczniki celulozowe o wymiarach 30cm x 33cm.

-1 osłona na kończynę 35 x 80cm

Pozostałe parametry i skład zestawu spełnione.”

Ad. Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Pakiet nr 88, Pozycja 8. – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do  operacji dłoni/stopy  posiadającego w swoim składzie:

- 1 serwetę do zabiegów chirurgicznych dłoni/stopy  320 x 245cm; Ø 3cm.

- 2 ręczniki celulozowe o wymiarach 30cm x 33cm.

oraz dodatkowo

1 serwetę pomocniczą o wymiarach 100 x 175cm

Pozostałe parametry i skład zestawu spełnione.”

Ad. - Tak, dopuszczamy.

Pytanie - Pakiet nr 88, Pozycja 10. – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do  operacji żylaków obustronnie wzmocnionego  posiadającego w swoim składzie:

- 1 serwetę pomocniczą o wymiarach 150 x 200cm

- 4 ręczniki celulozowe o wymiarach 30cm x 33cm.

Pozostałe parametry i skład zestawu spełnione.”

Ad. -  Tak, dopuszczamy.

Pakiet Nr 88, pozycja 9 – Wykonawca dostarczy jałową próbkę opisanego zestawu, kartę katalogową lub kartę danych technicznych wystawioną przez producenta na materiał bazowy oraz wyrób gotowy po sterylizacji do dostarczonej próbki.

Pytanie – „Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z pakietu 52 i utworzenie osobnego pakietu  i  dopuszczenie produktu Cytrynian sodu™ 13% ( 1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny, 132,1g – cytrynian sodu jednowodny 10,36 g – woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/l): Na+ 1352 – Citrate3- 500 ) jałowy roztwór do aferezy, stosowany w ciągłej terapii nerkozastępczej ( dostosowany do wszystkich urządzeń CRRT ) jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego?”

Ad. – Nie wydzielamy .

Pytanie - Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 i 12  z pakietu 52 i   utworzenie osobnego pakietu oraz dopuszczenie do przetargu produktu Citra-HF-Pre™ rozcieńczony roztwór substytucyjny zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity ( Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5;

Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l ) w opakowaniu 5000ml dostosowany do wszystkich urządzeń CRRT stosowany w Ciągłej Terapii Nerkozastępczej jak również dopasowany do różnych połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła) jako kompletną i skuteczną terapię która umożliwia mniejsze zużycie krwi, czynników

antykoagulacyjnych oraz wydłuża czas stosowania hemofiltra?

Ad. – Nie wydzielamy.

Pytanie do Umowy: „Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

Ad. – Zamawiający przewiduje podpisanie jednej umowy z poszczególnym  Wykonawcą na wszystkie Pakiety.

Pytanie – „Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 6, ust. 3 na zapis: „ „Dopuszcza się zmianę cen spowodowaną zmianą cen producenta, zmianą kursu walut oraz zmiana wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS oraz urzędową zmianą stawek VAT. Zmiana stawki VAT wchodzi automatycznie w dzień wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, bez konieczności aneksowania umowy”.

Ad. - Według wzoru umowy.

Pytanie - Pakiet 1, poz. 26-33 – „Czy cewniki do odsysania mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?”

Ad. – Tak,cewniki do odsysania mają posiadać barwne/barwne-półprzezroczyste konektory .

Pytanie Pakiet 1, poz. 26-33  - „Czy na opakowaniu jednostkowym cewnika ma się znajdować oryginalny nadruk producenta z: rozmiarem, dł. cewnika, nr katalogowym, nr seryjnym, datą ważności; sterylizowane tlenkiem etylenu?”

Ad. – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga .

Pytanie  - Pakiet 1, poz. 48-51 – „Czy cewniki Foley mają posiadać dodatkowe otwory pod balonem zwiększające drenaż?”

Ad. – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga .

Pytanie - Pakiet 2 „Prosimy o odpuszczenie : Przepływowy, trenażer objętościowy, wdechowy,  umożliwiający także ćwiczenia wydechu,  o szerokim zakresie przepływu, od 600 do 1200 ml/sek, trzy kolorowo kodowane kulki wykonane z nieklejonego polipropylenu, w trzech oddzielnych komorach, z zaznaczonym minimalnym  przepływem na ścianie każdej z komór odpowiednio: 600, 900 i 1200 ml/sek., o zwartej budowie, obudowa wykonana z polistyrenu odpornego na uszkodzenia, ustnik z polipropylenu połączony z miękką, elastyczna rurą długości nie mniejszej niż 27,5 cm  wykonanej z materiału EVA oraz polietylenu o niskiej gęstości, z portem zabezpieczonym filtrem wykonanym z poliuretanu zabezpieczającym przed przedostaniem się ciał obcych do dróg oddechowych oraz nie zwiększającym oporów oddechowych, produkt bez zawartości lateksu, o czasie stosowania do 30 dni.”

Ad. – Tak , dopuszczamy .

Pytanie -   Pakiet 4, poz. 1-7

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Kehra 80 x 5 x 5 cm, wykonanych z lateksu w rozmiarach – 9,10,12,14,16,18,20,22,24.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Kehra wykonanych z mieszaniny silikonu i lateksu, 50 x 16 cm, w rozm. 3mm, 3,5mm, 4mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm.

Ad. Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Pakiet 4, poz. 8

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie taśmy drenującej, falistej w rozm. 3 cm x 25 cm.

Ad- Tak, dopuszczamy .

- Czy taśmy mają posiadać w zestawie (pakowane razem) agrafki mocujące?

Ad. -  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga  .

Pytanie - Pakiet 4, poz. 9 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Kehra, silikonowych w rozm. 12, 14,16 CH.”

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Pakiet 7, poz. 3 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Rurki  intubacyjnej do długoterminowej intubacji, wykonanej  z PVC ,z mankietem niskociśnieniowym-wysokoobjętościowym, z otworem  Murphy, z modułowym systemem do odsysania z okolicy podgłośniowej ze zintegrowanym z rurką intubacyjną  zamykanym   złączem/portem  typu męskiego do odsysania umożliwiającym podłączenie dodatkowej linii do odsysania ze złączem typu żeńskiego, sterylna w rozmiarach: 6.0 / 6.5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0”

Ad. – Wg SIWZ .

Pytanie - Pakiet 7, poz. 5,6,7,8 – „Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji z pakietu. Państwa zgoda rozszerzy grupę potencjalnych Wykonawców oraz zwiększy konkurencyjność ofert.”

Ad. – Zamawiający nie wydziela. .

Pytanie  -Pakiet 8, poz. 1 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnic intubacyjnych prostych z PCV, bez lateksu, w rozm.  1- dł. 280 mm, śr. Zew. 2,6 mm,; 2 – dł. 370 mm, śr. Zew. 4,3 mm; 3 – dł. 410 mm, średnica zew. 5,6 mm.”

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Pakiet 8, poz.1, 2 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej, sterylnej , prowadnicy do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego.

Dostępna w rozmiarach:

-   6 o długości 22 cm i średnicy 1,95 mm

- 10 o długości 33,5 cm i średnicy 3,28 mm

- 12 o długości 36,6 cm i średnicy 3,93 mm

- 14 o długości 36,6 cm i średnicy 4,60 mm”

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Pakiet 10,

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka i zamawiający oczekuje  :

Poz. 1

Jednorazowy, zestaw uzupełniający do tracheostomii przezskórnej zawierający,  sterylne elementy o następującym składzie:

1/ Zestaw użytkowy z rozszerzaczem wstępnym o zagiętej końcówce ,

kaniulą punkcyjną,skalpelem, strzykawką  Luer-lock i z prowadnicą

Seldingera z zakończeniem ‘’J’’

Poz. 2

Jednorazowy , zestaw uzupełniający do tracheostomii przezskórnej w opakowaniu zbiorczym zawierającym oddzielnie pakowane, sterylne elementy o następującym składzie:

1/ 1 rozszerzacz z żółtą tulejką-prowadnikiem

2/ Zestaw użytkowy z rozszerzaczem wstępnym o zagiętej końcówce, kaniulą punkcyjną,

skalpelem, strzykawką  Luer-lock i z prowadnicą Seldingera z zakończeniem ‘’J’’

3/ Rurka tracheotomijna z mankietem nisko-ciśnieniowym, z ruchomą ramką o obrotowym

mechanizmie  blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia, rurka z

prowadnikiem-intubatorem pokrytym hydrofilną powłoką z otworem na prowadnicę Seldingera

i stoperem, opaska mocująca na szyję z zapięciem na rzep

ROZMIARY: 7; 8; 9

W razie odmownej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie powyższych zestawów.

Ad. – Wg SIWZ, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę zestawy 
              w konfiguracji : poz. 1 z zapytania w ilości 5 szt., poz. 2 z zapytania w ilości 45 szt.

Pytanie - Pakiet 15, poz. 1-7 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych, wykonanych w poliuretanu, z samodomykającym się korkiem portu górnego, z min. 4 paskami kontrastującymi w RTG,  sterylizowane radiacyjnie, z zastawką antyzwrotną, nazywa handlowa na kaniuli oraz na opakowaniu jednostkowym nazwa handlowa oraz nazwa producenta wraz z numerem katalogowym, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, zastawka antyzwrotna, w rozmiarach  22 G 0,9x25 mm, 20G 1,1 x32 mm, 18G 1,3x32 mm, 17G 1,5 x 45 mm.”

Ad. – Tak, dopuszczamy.

Pytanie - Pakiet 15, poz. 1-7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z PTFE (podwójnie oczyszczonego teflonu), z portem bocznym, z zastawką antyzwrotną, kaniule widoczne  w USG, bez pasków radiocieniujących, sterylizowane tlenkiem etylenu, ostrze typu back-cut, nazwa handlowa na kaniuli praz nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem katalogowym i nazwą handlową, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, 
w rozmiarach: 22G 0,8x25 mm; 20G 1,0 x 32 mm, 18G 1,2 x 32 mm, 17G 1,4 x 45 mm.

Ad. – Wg SIWZ .

Pytanie - Pakiet 15, poz. 8 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych wykonanych z PTFE (podwójnie oczyszczonego teflonu), z zastawką antyzwrotną, bez portu bocznego, widocznych w USG, z nazwą producenta i handlową nazwą na opakowaniu jednostkowym, w rozm. 24G x 19 mm.”

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Pakiet 15, poz. 12 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mandrynów do kaniul wypełniających wnętrze cewnika, w rozm. 22G x 25 mm, 20G x 32 mm, 18G x 32 mm, 18G x 45 mm, 17G x 45 mm, 16G x 45 mm, 14 G x 45 mm.”

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Pakiet 15, poz. 13-15 – „Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji z pakietu. Państwa zgoda rozszerzy grupę potencjalnych Wykonawców oraz zwiększy konkurencyjność ofert.

Ad. – Zamawiający nie wydziela .

Pytanie - Pakiet 16, poz. 19 – „Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji z pakietu. Państwa zgoda rozszerzy grupę potencjalnych Wykonawców oraz zwiększy konkurencyjność ofert.”

Ad. – Zamawiający nie wydziela.

Pytanie - Pakiet 16, poz. 20 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy 5-kranikowej, z różnokolorowymi kranikami do podłączenia linii infuzyjnych. Rampa przystosowana do podawania tłuszczy i chemioterapeutyków.”

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Pakiet 17, poz. 3 – „Czy wymiennik ciepła i wilgoci ma posiadać samouszczelniający się port do odsysania położony między dwiema membranami?”

Ad. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga .

Pytanie - Pakiet 38, poz. 4 – „Czy zamawiający ma na myśli  Zamknięty zestaw do manualnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną, połączony fabrycznie z zestawem do godzinowej zbiórki moczu,  z wbudowanym drenem zabezpieczonym filtrem p/bakteryjnym, umożliwiający pomiar ciśnienia śródbrzusznego, wyskalowany w milimetrach słupa rtęci, zestaw sterylny, w jednym opakowaniu, czas użycia do 7 dni?”

Ad. – Tak.

Pytanie - Pakiet 41 – „Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka odnośnie wymogu rejestracji jako wyrób medyczny przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 41 „Szczoteczki chirurgiczne”. Zgodnie z informacjami z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  szczotki do chirurgicznego mycia rąk nie są wyrobem medycznym ponieważ nie spełniają definicji wyrobu medycznego podanej w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze zm.).

Ad. - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga posiadania  dokumentów stwierdzających dopuszczenie oferowanego produktu do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia     20 maja 2010r (Dz.U. z 2010r. Nr 107 , poz. 679).

Pytanie - Pakiet 43 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu w rozmiarze:

- poz.1 15cmx25cm

- poz.2 28cmx30cm

- poz.3 45cmx55cm

Ad. – Dopuszczamy folie operacyjne zaoferowane w pozycji nr 1 i 3 .

Pytanie - Pakiet 57 – „Czy woda do nawilżania ma być stosowana do 30 dni u oraz czy ma być potwierdzone badaniami klinicznymi załączonymi do oferty?”

Ad. – Woda do nawilżania ma być stosowana do 30 dni, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga załączenia do oferty badań klinicznych .

Pytanie - Pakiet 62,poz. 4 – „Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje zmiany zestawu na :

Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej .

Każde pojedyncze opakowanie zawarte w zestawie pełni jednocześnie funkcję pojemnika. Zestaw posiada możliwość powieszenia na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania. Zestaw zawiera:

- 2 opakowania oznaczone odpowiednio nr 1 i 4 - zawierające szczotkę z pofalowaną gąbką z trzema otworami odsysającymi, z końcówką do podłączeniem do ssaka i funkcją fingertip, 1 opakowanie z bezalkoholowym, antyseptycznym płynem do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny

- 4 opakowania oznaczone odpowiednio nr 2 , 3, 5 i 6 - zawierające 1 pofalowaną gąbkę z możliwością odsysania, pokryta dwuwęglanem sodu, z zagiętą końcówką oraz z końcówką do podłączeniem do ssaka i funkcją fingertip, z roztworem Perox-A-Mint, 1 gąbkę – aplikator i preparat nawilżający do ust na bazie wodnej

Opakowanie: 20 zestawów”

Ad. – Wg SIWZ .

Pytanie - Pakiet 78 poz.1 – „Prosimy o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwodleżynowej zintegrowanej wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzającej się, zapobiegającej przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem wysokochłonnego rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej o chłonności min. 35ml/100cm2,pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.”

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Pakiet 78 poz. 1 – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu jak w pytaniu powyżej bez osłony zagłówka ?”

Ad. – Wg. SIWZ .

Pytanie - Pakiet 78 poz. 1 – „Czy Zamawiający oczekuje podkładu na stół wykonanego w części spodniej z matowej folii teksturowanej  zabezpieczającej przed przesuwaniem i ślizganiem podkładu po powierzchni stołu.”

Ad. – Zamawiający dopuszcza , nie wymaga zaoferowania opisanego podkładu na stół .

Pytanie - Pakiet nr 78, poz. 3 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie testowanych na oddziałach w państwa szpitalu np. :Oit, pozytywnie ocenionych myjek – chust - bez użycia wody o charakterystyce: myjki  do  toalety pacjenta, o naturalnym pH,  hypoalergiczne , wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu  z dodatkową warstwą termoizolacyjną, pomagającym  utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W, opakowanie z mini-kartą obserwacji zmian skórnych, 8 myjek w opakowaniu.

Z odpowiednim przeliczeniem ilościowym: 625 sztuk pakowanych po 8 myjek.”

Ad. Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Pakiet 84

Poz 1-3

- Czy zamawiające w celu redukcji ryzyka uczuleń u personelu medycznego oczekuje rękawic o obniżonej zawartości protein poniżej 30 ug/g? Potwierdzonej raportem badań jednostki niezależnej nie starszym niż 2011r.

Ad. - Zamawiający dopuszcza nie wymaga .

- Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie oczekiwał aby rękawice posiadały oznakowanie jako wyrób medyczny klasy I oraz  środek ochrony osobistej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu? Pragniemy nadmienić, iż podwójne oznakowanie umożliwia legalne stosowanie rękawic medycznych w zastosowaniach nie związanych z kontaktem z pacjentem lub materiałem biologicznym (np. dezynfekcja powierzchni, narzędzi), gdzie przepisy BHP nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi właściwego środka ochrony osobistej.

Ad. – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanych rękawic .

Poz. 4-6

- Prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania znaku jakości RAL i dopuszczenie rękawic posiadające oznakowanie jako wyrób medyczny klasy I oraz  środek ochrony osobistej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu? Pragniemy nadmienić, iż podwójne oznakowanie umożliwia legalne stosowanie rękawic medycznych w zastosowaniach nie związanych z kontaktem z pacjentem lub materiałem biologicznym (np. dezynfekcja powierzchni, narzędzi), gdzie przepisy BHP nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi właściwego środka ochrony osobistej.

Ad. – Tak,  dopuszczamy zaoferowanie opisanych  rękawic .

Poz. 7-12

- Czy zamawiający oczekuje, aby rękawice winylowe były produkowane bez użycia substancji chemicznej DOP (Dioctyl-phthalate), która zgodnie  z dyrektywną 67/548/EEC została sklasyfikowana jako substancja toksyczna, powodująca działanie rakotwórcze, mutagenne oraz obniżające płodność i czy zamawiający wymaga potwierdzenia w/w klauzuli na opakowaniu?

Ad. – Zamawiający dopuszcza , nie wymaga .

- Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu ISAGA.A , w zamian    zaoferowanie rękawic oznakowanie jako wyrób medyczny klasy I oraz  środek ochrony osobistej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu?

Ad. – Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie opisanych rękawic .

Pytanie – Pakiet  15 poz. 13 . „Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie igły  do portu w rozmiarze 2 G x 25 mm, bez skrzydełek ?”

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie – Pakiet 15 poz. 14. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do portu w rozmiarze 20G x 27 mm, z samoprzylepnym  kołnierzem mocującym zapewniający pewne mocowanie igły ?

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Pakiet  15 poz. 15 . Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do portu z samoprzylepnym kołnierzem mocującym zapewniający pewne mocowanie igły ?

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Dotyczy Pakietu 28 – poz. 5

Czy Zamawiający wymaga aby w w/w pozycji zaoferowana była igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku o długości całkowitej narzędzia 230cm, długości igły 5mm oraz średnicy igły 22G (0,7mm), igła sterylna dostarczana w komplecie ze strzykawką ?

Ad – Tak, dopuszczamy .

Pytanie  - Dotyczy Pakietu 28 – poz. 5

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować igłę do ostrzykiwań o średnicy igły 25G i długości igły 4mm lub igłę o średnicy 22G (0,7mm) i długości 5mm ?

Ad- Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Dotyczy Pakietu 28 – poz. 8 - 12

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów,  a mianowicie czy Zamawiający w pozycjach 8 – 12  wymaga zaoferowania narzędzi jedno- czy wielorazowego użytku ?

Ad. Zamawiający  wymaga zaoferowania narzędzi jednorazowego użytku  .

Pytanie -Dotyczy Pakietu 28 – poz. 8, 9  i 12

Czy Zamawiający w w/w pozycjach pozwoli zaoferować narzędzia o długości całkowitej 120cm (obecnie w SIWZ wymagane: 100cm) ?

Jeżeli odpowiedź będzie negatywna, prosimy o merytoryczne uzasadnienie różnicy w długości.

Ad. -  Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Pytanie 5 Dotyczy Pakietu 28 – poz. 14

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczoteczkę czyszczącą do endoskopów o długości całkowitej 180cm (obecnie w SIWZ wymagane: 160cm) ?

Jeżeli odpowiedź będzie negatywna, prosimy o merytoryczne uzasadnienie różnicy w długości szczoteczki wymaganej (160cm) oraz  oferowanej (180cm).

Ad. Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Dotyczy Pakietu 28 – poz. 16

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować  szczypce jednorazowego użytku, typu  „zęby szczura” o długość min. 120cm?

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku stwierdzenia, że dostarczone wyroby medyczne są nieodpowiedniej jakości,  Wykonawca w ciągu 3 dni, od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, dokona ich wymiany 
na towar o odpowiednich parametrach”

Ad. – Wg SIWZ .

Pytanie Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(…) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” ?

Ad – Wg SIWZ .

Pytanie  Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 pkt. 1.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

Ad. – Wg SIWZ .

Pytanie -Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 pkt. 1.2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5% ?

Ad. – Wg SIWZ .

Pytanie  -Dotyczy zapisów Załącznika nr 1, punkt 3 w powiązania z zapisami umowy § 3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw z 3 na 4 dni robocze od daty otrzymania zamówienia?

Ad – Wg SIWZ .

Pytanie  - Pakiet nr 15,pozycja 1 -8 „Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli dożylnej z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym produktu. Pozostałe parametry zgodne z siwz.”

Ad . Zamawiający  dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie - Pakiet 15, pozycja 1 -8 „Proszę Zamawiającego dopuszczenie kaniuli posiadającej zastawkę antyzwrotną i nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym produktu.W rozmiarach :

| Kolor | Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm |
| --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,20 x 45 |
| Szary | 16 G | 1,70 x 45 |
| Biały | 17 G | 1,50 x 45 |
| Zielony | 18 G | 1,20 x 45 1,20 x 38 |
| Różowy | 20 G | 1,00 x 32 |
| Niebieski | 22 G | 0,80 x 25 |
| Żółty | 24 G | 0,70 x 19 |
| Fioletowy | 26 G | 0,60 x 19 |

Pozostałe parametry zgodne z siwz

Ad. -  Wg SIWZ .

Pytanie 3 - Pakiet 15, pozycja 1 -8 – „Czy Zamawiający dopuści kaniulę posiadającą  3 wtopione paski kontrastujące nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym, wykonana z FEP. W rozmiarach :

| Kolor | Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm |
| --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,20 x 45 |
| Szary | 16 G | 1,70 x 45 |
| Biały | 17 G | 1,50 x 45 |
| Zielony | 18 G | 1,20 x 45 1,20 x 38 |
| Różowy | 20 G | 1,00 x 32 |
| Niebieski | 22 G | 0,80 x 25 |
| Żółty | 24 G | 0,70 x 19 |
| Fioletowy | 26 G | 0,60 x 19 |

Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Ad. - Wg SIWZ .

Pytanie - Pakiet 15 pozycja 9 „Zwracam się z prośba o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej  z 3 wtopionymi paskami kontrastującymi, posiadająca automatyczne zabezpieczenie ostrego końca igły w postaci plastikowego zatrzasku aktywowane po wyjęciu igly z cewnika, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym produktu. Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Ad. - Wg SIWZ .

Pytanie - Pakiet 15 pozycja 13 – 15 „Zwracam się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Zgoda na powyższe pozwoli Zamawiającemu otrzymać atrakcyjniejsze oferty na pozostałe pozycje w pakiecie.”

Ad. - Nie wydzielamy .

Pytanie - Pakiet 20 pozycja 1 „Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający komorę kroplową 60mm, uniwersalny ostry kolec  pozwalający na łatwe wprowadzanie do małych butelek i całkowite opróżnienie  butelki, posiadający odpowietrzniki z filtrem przeciwbakteryjnym, komora kroplowa wolna od PCV, kroplomierz 20 kropli + 1, 15um filtr płynu. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu, sterylny, opakowanie kolorystyczne folia papier, nazwa na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym produktu, całość wolna od ftalanów, informacja na opakowaniu jednostkowym.”

Ad.- Wg. SIWZ .

Pytanie - Pakiet 20 pozycja 1 „Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający komorę kroplową 55mm, uniwersalny ostry kolec  pozwalający na łatwe wprowadzanie do małych butelek i całkowite opróżnienie  butelki, posiadają odpowietrzniki z filtrem przeciwbakteryjnym, komora kroplowa wolna od PCV, kroplomierz 20 kropli + 1, 15um filtr płynu. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu, sterylny, opakowanie kolorystyczne folia papier, nazwa producenta za zaciskaczu, całość wolna od ftalanów, informacja na opakowaniu jednostkowym.

Ad. -  Wg SIWZ .

Pytanie - Pakiet 20 pozycja 1, 2 – „Proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Zgoda na powyższe pozwoli naszej firmie złożyć atrakcyjna ofertę cenową. „

Ad. – Nie wydzielamy .

Pytanie - Pakiet 24 pozycja  1 – 9,  13 – 19, 21, 26 „Zwracam się z prośba do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Zgoda na powyższe pozwoli zaoferować dobrej jakości asortyment używany w placówkach na terenie całego kraju w atrakcyjnej cenie.”

Ad. Nie wydzielamy .

Pytanie  -  dot. Pakietu nr 42  poz. 1 – „Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na kamerę / przewody 17x200cm?”

Ad.  Tak, dopuszczamy .

Pytanie  -  dot. Pakietu nr 42  poz. 2 – „Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na ramię C wykonany z przezroczystej folii PE 100x220cm?”

Ad. Tak, dopuszczamy .

Pytanie  -  dot. Pakietu nr 42  poz. 3 – „Czy Zamawiający dopuści sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę Ø 140?”

Ad. Tak, dopuszczamy.

Pytanie - dot. Pakietu nr 43  poz. 1 – „Czy Zamawiający dopuści sterylna folia chirurgiczna do zabezpieczania pola operacyjnego, rozm. 30x27, pow. Lepna 30x21?”

Ad. Tak, dopuszczamy .

Pytanie  -  dot. Pakietu nr 43  poz. 2 – „Czy Zamawiający dopuści sterylna folia chirurgiczna do zabezpieczania pola operacyjnego, rozm. 40x41, pow. Lepna 40x35?”

Ad. Tak, dopuszczamy .

Zapytanie 6 dot. Pakietu nr 43  poz. 3 – „Czy Zamawiający dopuści sterylna folia chirurgiczna do zabezpieczania pola operacyjnego, rozm. 45x55, pow. Lepna 45x49?”

Ad. – Tak, dopuszczamy.

Pytanie - dot. Pakietu nr 44  poz. 1 – „Czy Zamawiający dopuści nieprzemakalne pokrycie w rolce: perforacja 50cm, dł.  rolki 50 mb, szer. 50cm, kolor biały?”

Ad. Tak, dopuszczamy .

Pytanie - dot. Pakietu nr 44  poz. 2 – „Czy Zamawiający dopuści nieprzemakalne pokrycie higieniczne w rolce: perforacja 50cm, dł.  rolki 50 mb, szer. 60cm, kolor niebieski?

Ad. - Tak, dopuszczamy .

Pytanie -  dot. Pakietu nr 44  poz. 3 – „Czy Zamawiający dopuści nieprzemakalne pokrycie higieniczne w rolce: perforacja 36cm, dł.  rolki 50 mb, szer. 40cm, kolor niebieski?”

Ad. – Według SIWZ .

Pytanie  -  dot. Pakietu nr 44  poz. 4 – „Czy Zamawiający dopuści celulozowe pokrycie higieniczne w rolce: perforacja 37 cm, dł.  rolki 50 mb, szer. 50 cm, kolor biały?

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie -  dot. Pakietu nr 44  poz. 5

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło higieniczne z zakładkami z włókniny polipropylenowej kolor zielony rozm. 80x220cm?

Ad. – Tak, dopuszczamy jeśli oferowane prześcieradło jest nieprzemakalne i zakładki zapewniają stabilne umocowanie prześcieradła na noszach .

Pytanie -  dot. Pakietu nr 44  poz. 14

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii rozm. uniwersalny?

Ad – Tak, dopuszczamy .

Pytanie - dot. Pakietu nr 88  poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny skład:

Obłożenie chirurgicznewykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 60 g/m2, spełniające normy PN EN 13795, wyprodukowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485.

Ad. – Tak, dopuszczamy pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów  dotyczących poz. 1-8 i 10 .

Pytanie - dot. Pakietu nr 88  poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii skład:

Obłożenie chirurgicznewykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 60 g/m2, spełniające normy PN EN 13795, wyprodukowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485.

Ad. - Tak, dopuszczamy pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów  dotyczących poz. 1-8 i 10 .

Pytanie - dot. Pakietu nr 88  poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii skład:

Obłożenie chirurgicznewykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 60 g/m2, spełniające normy PN EN 13795, wyprodukowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485.

Ad. – Wg SIWZ .

Pytanie - dot. Pakietu nr 88  poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii biodra skład:

Obłożenie chirurgicznewykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 60 g/m2, spełniające normy PN EN 13795, wyprodukowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485.

Ad. - Tak, dopuszczamy pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów  dotyczących poz. 1-8 i 10 .

Pytanie - dot. Pakietu nr 88  poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kończyn bez nogawicy skład:

Obłożenie chirurgicznewykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 60 g/m2, spełniające normy PN EN 13795, wyprodukowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485.

Ad. – Wg SIWZ .

Pytanie -  dot. Pakietu nr 88  poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kończyn z nogawicą skład:

Obłożenie chirurgicznewykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 60 g/m2, spełniające normy PN EN 13795, wyprodukowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485.

Ad. – Wg SIWZ .

Pytanie -  dot. Pakietu nr 88  poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoni/stopy skład:

Obłożenie chirurgicznewykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 60 g/m2, spełniające normy PN EN 13795, wyprodukowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485.

Ad. Wg SIWZ .

Pytanie - dot. Pakietu nr 88  poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów kraniotomii skład:

Obłożenie chirurgicznewykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 60 g/m2, spełniające normy PN EN 13795, wyprodukowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485.

Ad. – Wg SIWZ .

Pytanie - dot. Pakietu nr 88  poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji żylaków skład:

Obłożenie chirurgicznewykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 60 g/m2, spełniające normy PN EN 13795, wyprodukowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485.

Ad. – Wg SIWZ .

Pytanie -  dot. Pakietu nr 89  poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego skład:

Pozostałe paramtry zgodne z SIWZ.

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie -  dot. Pakietu nr 89  poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do ginekologiczny skład:

Pozostałe paramtry zgodne z SIWZ.

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie  -  dot. Pakietu nr 90  poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny- do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Fartuch charakteryzuje się niskim poziomem pylenia. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

Ad. – Wg SIWZ .

Pytanie  -  dot. Pakietu nr 90  poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m2, rękawy 40 g/m2 (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk.. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

Ad. – Wg SIWZ .

Pytanie -  dot. Pakietu nr 90  poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku, w komplecie bluza z krótkim rękawem i spodnie proste, wiązane na troki, bluza z kieszeniami, dekolt możliwie niewielki ale umożliwiający swobodne włożenie bluzy przez głowę; ubranie wykonane z włókniny polipropylenowej SMS typu Spunbonded 35 gr/m2; nić zszywająca wykonana z nylonu, kolor niebieski; nieprześwitujące, rozmiary co najmniej: S, M, L, XL. Pakowane po 45 szt w opakowaniu, kolor niebieski, zielony i fioletowy?

Ad. Wg SIWZ .

Pytanie Pakiet Nr 49  „Prosimy o wydzielenie pojemników do zabezpieczenia preparatów histopatologicznych i utworzenie z nich osobnego pakietu . Zapewni to Państwu zakup pojemników przeznaczonych  typowo do preparatów histppatologicznych w najlepszej cenie ?”

Ad. Nie wydzielamy .

Pytanie  - Pakiet  Nr 49 „Czy zamawiający dopuszcza pojemnik na materiał skażony 0,7 l o kształcie walca ?”

Ad – Wg SIWZ .

Pakiet Nr 49  poz. 6 – „Czy  zamiast pojemnika 250 ml Zamawiający dopuści pojemnik  190 ml?”

Ad. Wg SIWZ .

Pytanie  - Pakiet Nr 49  poz. 6 – Czy  zamiast pojemnika 250 ml Zamawiający dopuści pojemnik  200 ml ?

Ad. Tak, dopuszczamy.

Pytanie -  Pakiet Nr 49  poz. 6 – „Czy  zamiast pojemnika 250 ml Zamawiający dopuści pojemnik  366 ml ?”

Ad – Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Pakiet Nr 49  poz. 6 –„Czy  zamiast pojemnika 500 ml Zamawiający dopuści pojemnik  520 ml ?”

Ad. Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Pakiet Nr 49  poz. 6 – „Czy  zamiast pojemnika 1000 ml Zamawiający dopuści pojemnik  1200 ml ?”

Ad. Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Pakiet Nr 49  poz. 6 – „Czy  zamiast pojemnika 1000 ml Zamawiający dopuści pojemnik  850 ml ?”

Ad – Wg SIWZ .

Pytanie -  Pakiet 29 poz. 4, 5

Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu  dla dzieci i dorosłych o anatomicznym kształcie z elastomerowym, miękkim mankietem, który poprzez szczelne  dopasowanie  do twarzy eliminuje konieczność posiadania zacisku na nos, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Ad. Tak, dopuszczamy .

Pytanie -  Pakiet Nr 29 poz. 7

Zważywszy na to, że dla dzieci rekomendowane są wąsy  do podawania tlenu z wypustkami zakrzywionymi, czy Zamawiający dopuści  dla dzieci dreny do podawania  tlenu (wąsy) z wypustkami  zakrzywionymi, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Ad- Tak , dopuszczamy .

Pytanie  Pakiet 29 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany „martwa przestrzeń” w wersji czystej mikrobiologicznie rozciągany  z  podwójnym portem zatrzaskowym z uszczelnieniem: 7,6 mm oraz  9,5mm, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Ad.- Tak, dopuszczamy .

Pytanie – Pakiet 29 poz. 9, 10

Czy Zamawiający  dopuści maskę tlenową do wysokiej koncentracji tlenu z miękkim elastomerowym mankietem, szczelnie dopasowanym do twarzy, który eliminuje konieczność posiadania blaszki dopasowującej do nosa? Maska wykonana jest z materiału nie zawierającego szkodliwych ftalanów, dren tlenowy o przekroju  gwiazdkowym dł. 210 cm, pozostałe zapisy zgodnie z siwz?

Ad. Tak, dopuszczamy .

Pytanie  - Pakiet 75

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 75 pozycję 1 i utworzy z niej oddzielny pakiet, co pozwoli nam na zaoferowanie asortymentu w najkorzystniejszej dla Zamawiającego cenie?

Ad. – Wg SIWZ .

Dotyczy: wzór umowy, załącznik nr 3 do SIWZ

Pytanie - par. 3 ust. 2 „Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówień do 4 dni roboczych od daty ich otrzymania.”

Ad.- Nie.

Pytanie  -  par. 4 ust. 3 – „Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru nieodpowiedniej jakości na towar o odpowiednich parametrach do 5 dni roboczych.”

Ad – Nie .

Pytanie  - Zwracamy się z prośbą o zmianę §5 ust. 5 projektu umowy na następujący:

„Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią jedynie za zgodą Zamawiającego. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Ad. - Nie .

Pytanie - Zwracamy się z prośbą o zmianę §6 ust. 1.2 projektu umowy na następujący:

„w wysokości 0,1% wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego w ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednocześnie  Zamawiającemu przysługuje również prawo zakupu zastępczego i obciążenia różnicą w cenie Wykonawcy.”

Ad.-  Nie .

Pytanie -  Zwracamy się z prośbą o zmianę §6 ust. 3 projektu umowy na następujący:

„Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

Ad. Nie.

Pytanie -  par. 7 ust. 3.2. „Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający ma na myśli zmianę cen brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.”

Ad. Wg wzoru umowy.

Pytanie - dotyczy pakietu 83:  - „Czy Zamawiający worek ilostomijny  w wymiarach 15-60mm?”

Ad.  Zapytanie jest nieprecyzyjne , wg SIWZ .

Pytanie   dotyczy Pakietu 83 – „Czy Zamawiający worek kolostomijny  w wymiarach 15-70mm?”

Ad. – Zapytanie jest nieprecyzyjne, wg SIWZ .

# Pytanie - Pakiet nr 39 – „Czy zamawiający w Pakiecie 39 w pozycji 1 zamiast produktu wskazanego w formularzu cenowym dopuści: jednorazowy stapler okrężny zagięty o średnicy 25mm, 28mm, 31mm, 34mm (do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia), zszywki tytanowe pozwalające na wykonanie badania MRI do 3 tesli włącznie (poświadczone stosownym dokumentem). Łamana główka po oddaniu strzału. Wysokość otwartej zszywki  4,8mm.”

# Ad. – Wg SIWZ .

# Pytanie - Pakiet nr 39 Czy zamawiający w Pakiecie 39 pozycja 2  zamiast produktu wskazanego w formularzu cenowym dopuści: stapler liniowy, długość szwu 45mm, dwa rzędy tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie,  spłaszczonych dwustronnie na całej długości przed oddaniem strzału, dających po zamknięciu idealny kształt litery B, wysokość zszywki 3,5 mm (do tkanki normalnej) lub 4,8mm (do tkanki grubej) do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia. Łącznie do 8 strzałów, z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumowana rękojeść. Zszywki pozwalają wykonać badanie MRI do 3 tesli włącznie co jest poświadczone stosownym dokumentem.

# Ad. – Wg SIWZ .

# Pytanie - Pakiet nr 39 Czy zamawiający w Pakiecie 39 pozycja 3  zamiast produktu wskazanego w formularzu cenowym dopuści: stapler liniowy, długość szwu 60mm, dwa rzędy tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie,  spłaszczonych dwustronnie na całej długości przed oddaniem strzału, dających po zamknięciu idealny kształt litery B, wysokość zszywki 3,5 mm (do tkanki normalnej) lub 4,8mm (do tkanki grubej) do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia. Łącznie do 8 strzałów, z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumowana rękojeść. Zszywki pozwalają wykonać badanie MRI do 3 tesli włącznie co jest poświadczone stosownym dokumentem.

# Ad. – Wg SIWZ .

# Pytanie - Pakiet nr 39 Czy zamawiający w Pakiecie 39 pozycja 4  zamiast produktu wskazanego w formularzu cenowym dopuści: ładunki do staplera liniowego, długość szwu 45mm lub 60mm (do wyboru przez zamawiającego podczas składania zamówienia), dwa rzędy tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie,  spłaszczonych dwustronnie na całej długości przed oddaniem strzału, dających po zamknięciu idealny kształt litery B, wysokość zszywki 3,5 mm (do tkanki normalnej) lub 4,8mm (do tkanki grubej) do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia. Zszywki pozwalają wykonać badanie MRI do 3 tesli włącznie co jest poświadczone stosownym dokumentem.

# Ad. – Wg SIWZ .

# Pytanie - Pakiet nr 39 „Czy zamawiający w Pakiecie 39 pozycja 5 zamiast produktu wskazanego w formularzu cenowym dopuści: Stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 60 mm, ładowany do 8 strzałów, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości przed oddaniem strzału, 4 rzędy zszywek (3,8 mm lub 4,8 mm do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia).  Gumowana rękojeść, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem. (zszywki pozwalające na wykonanie badania MRI do 3 tesli włącznie poświadczone stosownym dokumentem).”

# Ad – Wg SIWZ .

# Pytanie - Pakiet nr 39 „Czy zamawiający w Pakiecie 39 pozycja 6 zamiast produktu wskazanego w formularzu cenowym dopuści: Stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 80 mm, ładowany do 8 strzałów, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości przed oddaniem strzału, 4 rzędy zszywek (3,8 mm lub 4,8 mm do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia).  Gumowana rękojeść, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem. (zszywki pozwalające na wykonanie badania MRI do 3 tesli włącznie poświadczone stosownym dokumentem).”

# Ad. Wg SIWZ .

# Pytanie - Pakiet nr 39 „Czy zamawiający w Pakiecie 39 pozycja 7 zamiast produktu wskazanego w formularzu cenowym dopuści: Ładunki do staplera liniowego z nożem, długość  60mm lub 80 mm (do wyboru przez zamawiającego) zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości przed oddaniem strzału, 4 rzędy zszywek (wysokość zszywek 3,8 mm 4,8 mm do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia), brak pinu na ładunku. Nóż w ładunku, plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem. (zszywki pozwalające na wykonanie badania MRI do 3 tesli włącznie poświadczone stosownym dokumentem), każdy ładunek posiada wbudowany nóż.

# Ad. Wg SIWZ .

# Pytanie - Pakiet nr 39 „Z uwagi na fakt, że ładunki, których wymaga zamawiający w Pakiecie 39 pozycja 9 mają skrajnie różne ceny, prosimy rozdzielenie pozycji i sprecyzowanie ile poszczególnych ładunków zamawiający wymaga, aby przygotować odpowiednią wycenę.

# Ad. - Zamawiający  nie jest w stanie określić jakich ładunków  do endostaplera będzie używał. Jeśli są produkty  o różnych cenach , to w ofercie  prosimy wycenić najdroższy ładunek.”

# Ad. – Zamawiający nie jest w stanie określić, jakich ładunków do endostaplera będzie używał. Jeśli Wykonawca posiada do zaoferowania produkty o zróżnicowanej cenie, to do oferty proszę wycenić najdroższy ładunek.

Pytanie – „Czy Zamawiający w Pakiecie 17 w pozycji 1 dopuści filtr z zakresem objętości oddechowych 150-2000ml o wadze 29g spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie „Czy Zamawiający w Pakiecie 17 w pozycji 2 dopuści filtr z zakresem objętości oddechowych 150-2000ml o wadze 29g spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. – Tak, dopuszczamy .

Pytanie – „Czy Zamawiający w Pakiecie 29 w pozycji 8 dopuści łącznik karbowany , rozciągany, z portem do odsysania i bronchoskopii  z zatyczką, z kolankiem podwójnie obrotowym, złącza 22M/15F i 22F?”

Ad. -  Tak, dopuszczamy .

Pytanie – „Czy Zamawiający w Pakiecie 29 w pozycji 9 i 10 dopuści maski z drenem o długości 210cm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”

Ad. -  Tak, dopuszczamy .

Pytanie dotyczy pakietu nr 7 poz. 3, 6, 7 - 8, 16 – 17 Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty, oraz pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie lepszego bilansu ekonomicznego całego postępowania.

Ad – Nie wydzielamy.

Pytanie dotyczy pakietu nr 7 poz. 9 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rurki ustno-gardłowej o dł. 40 mm spełniającą resztę wymagań w SIWZ

W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Prośbę swą motywujemy tym, iż opisy zawarte w SIWZ wskazują tylko i wyłącznie na jednego producenta, co jest sprzeczne z art. 7 ustawy PZP.

Ad. – Tak, dopuszczamy.

Pytanie  dotyczy pakietu nr 8 poz. 2 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie prowadnic spełniających Państwa wymogi tylko w rozm. :

Rozm. 3,3/600 i 3,3/800

Rozm. 5,0/600 i 5,0/800

W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Prośbę swą motywujemy tym, iż opisy zawarte w SIWZ wskazują tylko i wyłącznie na jednego producenta, co jest sprzeczne z art. 7 ustawy PZP.

Ad. – Tak, dopuszczamy.

Pytanie dotyczy pakietu nr 24 poz. 14 - 17	Czy Zamawiający będzie wymagał, aby strzykawki 2-częściowe posiadały tłok kontrastujący (np. zielony) w celu łatwego odczytu wypełnienia strzykawki w każdej pozycji.

Ad. – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie dotyczy pakietu nr 24 poz. 18 – 19 - Czy Zamawiający będzie wymagał, aby strzykawki do pomp infuzyjnych posiadały podwójną skalę w celu łatwego odczytu wypełnienia strzykawki w każdej pozycji oraz czy będzie wymagał aby tłok miał czterostronne podcięcie w celu stabilnego mocowania strzykawki w pompie.

Ad. – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie dotyczy pakietu nr 24 poz. 21 Czy Zamawiający będzie wymagał, aby strzykawka Janeta 100ml posiadała podwójną skalę w celu łatwego odczytu wypełnienia strzykawki w każdej pozycji.

Ad. – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga .

Pytanie  dotyczy pakietu nr 24 poz. 23Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania igły w rozm. 16 G dł. 10-75 mm spełniające resztę postawionych wymagań SIWZ.

Przy ewentualnej odmowie zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu.

Ad. – Według SIWZ.

Pytanie  dotyczy pakietu nr 31 poz. 2	Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie maty na podłogę o chłonności min. 1,5 litra spełniające pozostałe zapisy SIWZ. Informujemy, że powyższa mata nie występuje w wersji o chłonności 8 litrów i nie ma na rynku europejskim maty spełniający ten parametr.

Ad. – Tak, dopuszczamy.

Pytanie dotyczy pakietu nr 38 poz. 1 - Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty oraz pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie lepszego bilansu ekonomicznego całego postępowania.

Ad. – Zamawiający nie wydziela.

Pytanie  dotyczy pakietu nr 40 poz. 1 - Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Ad. – Tak, dopuszczamy.

Pytanie dotyczy pakietu nr 40 poz. 2 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania pęsety mikrobiologicznie czystej.

Ad. Tak, dopuszczamy.

Pytanie  dotyczy pakietu nr 40 poz. 31 - Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Ad. – Tak, dopuszczamy.

Pytanie dotyczy pakietu nr 40 poz. 32 - Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Ad. – Tak, dopuszczamy.

Pytanie  dotyczy pakietu nr 40 poz. 38 - Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Ad. – Tak, dopuszczamy.

Pytanie dotyczy pakietu nr 40 poz. 38, 41, 43, 44, 45, 47 - Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty, oraz pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie lepszego bilansu ekonomicznego całego postępowania.

Ad. – Zamawiający nie wydziela.

Pytanie  dotyczy pakietu nr 46 poz. 1 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Ad. – Tak, dopuszczamy.

Pytanie dotyczy pakietu nr 46 poz. 2 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Ad. – Tak, dopuszczamy.

Pytanie dotyczy pakietu nr 71 poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania golarki medycznej do przygotowywania pola operacyjnego jedn. użytku, gdzie pojedyncze ostrze wykonane jest ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem, o karbowanym uchwycie zapewniającym stabilizację oraz specjalnym wycięciu umożliwiającym dokładny widok golonego obszaru, o wymiarach golarki wraz z teksturowaną osłonką: dł. 5,0 x szer. 6,0 x grubość 1,2 cm i wymiarach ostrza: dł. 1,0 x szer. 4,3 x grubość 0,01 cm ?

Ad. – Według SIWZ.

Pytanie dotyczy pakietu nr 78 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy powierzchnia podkładu ma dawać pacjentowi pełne uczucie komfortu, być całkowicie gładka i nie powodować uszkodzeń skóry pacjenta nawet podczas długich mokrych zabiegów.

Ad. - Według SIWZ.

Pytanie dotyczy pakietu nr 78 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie parametru długości rdzenia chłonnego. Czy Zamawiający oczekuje rdzenia chłonnego na całej długości podkładu 225cm (+/- 4cm) lub rdzenia chłonnego częściowo pokrywającego częściowo nieprzemakalny laminat min. 210cm (+/- 2cm).

Ad. – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładu higienicznego w obu zaproponowanych rozmiarach rdzenia chłonnego.

Pytanie dotyczy pakietu nr 78 poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje aby warstwy (laminat i warstwa chłonna) były ze sobą trwale połączone, nie rozwarstwiały się po potarciu. Trwałe zespolenie warstw zapobiega pyleniu materiału na bloku operacyjnym. Jest to niezwykle istotne gdyż cząstki rozproszone w powietrzu zanieczyszczają ranę bezpośrednio przez sedymentację lub pośrednio najpierw osadzając się na narzędziach i innych elementach, które następnie wchodzą w kontakt z raną, mogąc doprowadzać do zakażenia miejsca operowanego.

Ad. – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie dotyczy pakietu nr 78 poz. 1 - Czy Zamawiający na potwierdzenie chłonności podkładu co najmniej 4 litry wymaga, aby Wykonawca do oferty załączył potwierdzenie – oświadczenie wystawione przez producenta, które będzie stwierdzało, że zaoferowany produkt spełnia parametr chłonności min. 4 litry ? Katalog nie potwierdza powyższego parametru, ponieważ producent nie ma obowiązku takiej informacji umieszczać w katalogu, czy karcie informacyjnej i jedynie taka forma dokumentu pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie zgodności asortymentu z wymogami treści SIWZ.

Ad. – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie dotyczy pakietu nr 78 poz. 2 - Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie czy w tej pozycji wymaga zaoferowania 4 000 op. po 8 szt. myjek czy 4 000 szt. myjek pakowanych po 8 szt.

Ad. – Zamawiający wymaga 4000 opakowań a 8 szt.

Pytanie dotyczy pakietu nr 78 poz. 3 - Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie czy w tej pozycji wymaga zaoferowania 500 op. po 10 szt. myjek czy 500 szt. myjek pakowanych po 10 szt.

Ad.  - Zamawiający wymaga 500 opakowań a 10szt.

Pytanie dotyczy pakietu nr 78 poz. 2 – 3 - Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty badań klinicznych potwierdzających skuteczne nawilżanie skóry pacjentów dla myjek do codziennej toalety pacjentów potwierdzających powyższy zapis w SIWZ.

Jedynie dołączenie do oferty w/w badań pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie zgodności asortymentu z wymogami postawionymi w treści SIWZ, ponieważ producent nie ma obowiązku takiej informacji umieszczać w katalogu, czy karcie informacyjnej.

Ad. – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie dotyczy SIWZ - Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne  producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.

Ad. – Zamawiający wymaga zapewnienia odpowiednich warunków transportu wyrobów medycznych.

Pytanie dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Ad. – Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie , jeśli Dostawca będzie uwzględniała reklamacje ilościowe i jakościowe w przypadku braku obecności pracownika Dostawcy podczas sprawdzania zgodności towaru z zamówieniem.

Pytanie  - dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

Ad- Tak.

# Pytanie - dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach?

# Ad – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  - Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1 . Czy Zamawiający dopuści do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu w tym głowic USG, o szerokim spektrum działania  bakterio, wiruso, prątko i grzybobójczego, redukcja drobnoustrojów o co najmniej 5 logarytmów dziesiętnych, działających m.in. na V(HBV,HCV) NORO-1min.) B, Tbc-5min, F do 15 min., 200 szt. w miękkich opakowaniach ?

Ad.  - Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Pakiet Nr 54. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 3 „Łącznik rurkowy typu Medrad Inc.,  QFT-200 x 100szt” do osobnego pakietu.

Ad. - Zamawiający modyfikuje Pakiet Nr 54  usuwając pozycję Nr 3

Pytanie – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu  25 poz. 2,3  ?

Ad. – Nie wydzielamy .

Pytanie, Pakiet Nr 3 pozycja 1- „Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne w rozmiarach CH 20, 21, 24, 26, 27, 30, 33, 36, 39, posiadające sześć otworów bocznych, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

Ad. - Tak, dopuszczamy

Pytanie – Pakiet nr 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik płaski bez harmonijki, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Ad - Wg SIWZ

Pytanie – Pakiet  nr 3, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania ran typu Redon z perforacją na odcinku około 14cm z około 48 otworami, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

Ad - Wg SIWZ

Pytanie - Zadanie nr 3, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania CH 24 lub CH30, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

Ad. - Wg SIWZ

Pytanie - Zadanie nr 3, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem CH 24, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

Ad - Wg SIWZ .

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie pakowanych osobno: końcówki do odsysania oraz drenu CH 30.

Ad. - Tak, dopuszczamy

Pytanie - Zadanie nr 3, pozycja 6 – „Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego z cienką końcówką mikrochirurgiczną 20F, dł. 210cm ?”

Ad - Wg SIWZ

Pytanie - Zadanie nr 3, pozycje 7 – 19 „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.”

Ad - Nie wydzielamy

Pytanie - Zadanie nr 4, pozycje 1 – 2 – „Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehr w oczekiwanych rozmiarach, wykonane z silikonu o długości ramion 45cm x 18cm, pakowane razem z workiem 400ml ?

Ad - Wg SIWZ

Pytanie - Zadanie nr 4, pozycje 3 – 7 - Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehr w oczekiwanych rozmiarach, wykonane z silikonu o długości ramion 45cm x 18cm ?

Ad - Wg SIWZ

Pytanie - Zadanie nr 4, pozycja 9 „Czy Zamawiający dopuści dren Kehra dostępny w rozmiarach CH 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?”

Ad - Tak, dopuszczamy

Pytanie - Zadanie nr 29, pozycje 1 – 2 Czy Zamawiający dopuści sterylny układ oddechowy wykonany z tworzywa EVA, składający się z 2 rur rozciągliwych 160cm z łącznikami 22F, dodatkowego ramienia 100cm, trójnika z kolankiem i portem L-L 22M/15F, bezlateksowego worka oddechowego 1L lub 3L ?

Ad - Wg SIWZ

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Ad - Nie wydzielamy

Pytanie  - Zadanie nr 29, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści sterylny, rozciągliwy, podwójnie obrotowy łącznik „martwa przestrzeń” ze złączami 22M/15F i 15M z kominkiem z portem do odsysania i bronchoskopii lub sterylny, rozciągliwy, podwójnie obrotowy łącznik „martwa przestrzeń” o długości 15cm lub 20cm ze złączami 22F/15M i 22F z kominkiem z portem do odsysania i bronchoskopii ?

Ad. - Wg SIWZ

Pytanie - Zadanie nr 29, pozycje 4 – 10 Czy Zamawiający dopuści sterylne maski / dreny / łączniki ?

Ad - Tak, dopuszczamy.

Pytanie - Zadanie nr 31, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści niesterylną matę na podłogę o dużej wchłanialności (min. 8L), bez możliwości przytwierdzenia do podłogi, o wymiarach 117cm x 102cm ?

Ad - Wg SIWZ .

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Ad - Nie wydzielamy

Pytanie Zadanie nr 31, pozycja 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby mata spełniała normę 13795?

Ad - Wg SIWZ .

Pytanie Zadanie nr 32, pozycja 2 Czy Zamawiający ma na myśli papier w rozmiarze 112mm x 100mm x 300 kartek ?

Ad - Dopuszczamy zaoferowanie opisanego papieru

Pytanie - Zadanie nr 32, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Zoll m. Series w bloczku o wymiarach 90mm x 90mm x 200 kartek ?

Ad. - Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Zadanie nr 32, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści papier drukarki Spacelabs 90485 w bloku o wymiarach 50mm x 120mm x 250 kartek, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Ad. - Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Zadanie nr 33, pozycje 1 – 3 Czy Zamawiający dopuści możliwość wyceny elektrod za opakowanie a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Ad. - Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Zadanie nr 38, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści worki sterylne, z zastawką antyrefluksyjną, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Ad. - Tak, dopuszczamy

Pytanie - Zadanie nr 38, pozycja 2b Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu na 7 dni z drenem 120cm bez klamry, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Ad - Wg SIWZ .

Pytanie - Zadanie nr 38, pozycja 2c Czy Zamawiający dopuści worki dobowej zbiórki moczy z igłowym portem do pobierania próbek, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

Ad - Wg SIWZ .

Pytanie - Zadanie nr 38, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw do godzinowej zbiórki moczu z drenem jednoświatłowym bez odpowietrzenia, bez zastawki antyzwrotnej, bez zabezpieczenia spiralą na wejściu do komory, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

Ad.- Wg SIWZ .

Pytanie - Zadanie nr 38, pozycja 4 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Ad. - Nie wydzielamy .

Pytanie - Zadanie nr 38, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści sterylny żel do cewnikowania w bezlateksowej ampułkostrzykawce o pojemności 10ml umożliwiającej całkowite jej opróżnienie, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

Ad. - Wg SIWZ .

Pytanie - Zadanie nr 38, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści sterylny żel do cewnikowania w bezlateksowej ampułkostrzykawce o pojemności 5ml umożliwiającej całkowite jej opróżnienie, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

Ad - Wg SIWZ .

Pytanie -Zadanie nr 40, pozycja 1Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków za opakowanie a’75sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości na 1734 opakowania ?

Ad. - Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Zadanie nr 40, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści łącznik schodkowy prosty o średnicach zewnętrznych na końcówkach ok. 5/7mm lub 10/13mm lub 8/15mm, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

Ad. - Dopuszczamy w rozmiarze 10/13mm .

Pytanie -Zadanie nr 40, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści łącznik schodkowy „Y” o średnicach zewnętrznych na końcówkach ok. 8/10mm, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

Ad. - Tak, dopuszczamy .

Pytanie - Zadanie nr 40, pozycja 6 – 7 - Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek za op. a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Ad. - Tak, dopuszczamy

Pytanie - Zadanie nr 40, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy zakończony cewnikiem z miękko wyoblonym zakończeniem i 2 dużymi otworami bocznymi ?

Ad. - Tak, dopuszczamy .

Pytanie -Zadanie nr 40, pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści woreczki do próbek moczu zróżnicowane dla chłopców i dla dziewczynek ?

Ad. - Tak, dopuszczamy .

Pytanie -Zadanie nr 40, pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1000ml ?

Ad. - Wg SIWZ .

Pytanie -Zadanie nr 40, pozycja 46 - Czy Zamawiający dopuści preparat typu Cytofix o pojemności 200ml z przeliczenie miłości na 19 szt. ?

Ad. - Tak, dopuszczamy

Pytanie - Zadanie nr 41, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści szczotki o wymiarach ok. 9cm x 4,5cm x 4cm, z włosiem o jednakowej długości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Ad. - Nie dopuszczamy .

Pytanie - Zadanie nr 42, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściowa:

Część górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

cześć dolna z elastyczną gumką 80x150cm,

+ 2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?

Ad. - Wg SIWZ .

Pytanie - Zadanie nr 42, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparaturę w rozmiarze 85x85cm z gumką o wyglądzie jak poniżej?

Ad - Wg SIWZ

Pytanie - Zadanie nr 43, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści dotychczas stosowaną polipropylenową folię operacyjną o powierzchni klejącej 20x26cm ?

Ad. - Tak, dopuszczamy

Pytanie - Zadanie nr 43, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści dotychczas stosowaną polipropylenową folię operacyjną o powierzchni klejącej 36x40cm ?

Ad. - Tak, dopuszczamy

Pytanie - Zadanie nr 43, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści dotychczas stosowaną polipropylenową folię operacyjną o powierzchni klejącej 51x55cm lub 56x78cm?

Ad. - Dopuszczamy w rozmiarze 56x78cm

Pytanie - Zadanie nr 44, pozycje 1 – 2 Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowy laminowany folią o wymiarach 50cm x 50m, perforowany co 38cm ?

Ad. - Tak, dopuszczamy

Pytanie - Zadanie nr 44, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 33cm x 50cm a’50sztuk z przeliczeniem ilości rolek na 240 ?

Ad. - Tak, dopuszczamy

Pytanie - Zadanie nr 44, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści przemakalny podkład ochronny na nosze z gumką ?

Ad. - Nie dopuszczamy

Pytanie - Zadanie nr 44, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści czepek damski typu beret wykonany z włókniny polipropylenowej, bez wstawki chłonacej pot lub czepek damski typu beret wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o doskonałej oddychalności, bez wstawki chłonacej pot ?

Ad. - Wg SIWZ

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Ad. - Nie wydzielamy

Pytanie - Zadanie nr 44, pozycja 6 - Czy Zamawiajacy dopuści koszulę dla pacjenta bez troków, wkładaną przez głowę ?

Ad. - Wg SIWZ.

Pytanie - Zadanie nr 46, pozycja 1 - Czy Zamawiajacy dopuści nakłuwacze automatyczne z igłą w rozmiarze 21G o głębokości nakłucia 2,4mm oraz nakłuwacze automatyczne z igłą 23G o głębokości nakłucia 1,8mm ?

Ad. - Wg SIWZ

Pytanie - Zadanie nr 54, pozycja 3 - Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Ad. - Nie wydzielamy

Pytanie - Zadanie nr 90, pozycja 1 Czy Zamawiajacy dopuści fartuch wykonany w włókniny typu SSMMS o gramaturze 45g/m2 w rozmiarach M-120cm, L-123cm, XL-128cm, XXL- 136cm pakowany dodatkowo w serwetę włókninową?

Ad. - Wg SIWZ

Pytanie - Zadanie nr 90, pozycja 1 Czy Zamawiajacy dopuści fartuch o odporności na rozerwanie na mokro 124kPa, odporności na rozerwanie na sucho 160kPa, odporności na penetrację płynów 40.5cm H2O?

Ad. - Wg SIWZ

Pytanie  - Zadanie nr 90, pozycja 2 - Czy Zamawiajacy dopuści fartuch wykonany w włókniny typu SSMMS o gramaturze 45g/m2 + wzmocnienie 28g/m2 w rozmiarach M-120cm, L-123cm, XL-128cm, XXL- 136cm pakowany dodatkowo w serwetę włókninową?

Ad. - Wg SIWZ

Pytanie Zadanie nr 90, pozycja 3 - Czy Zamawiajacy dopuści komplet chirurgiczny wykonany w złókniny SMS o gramaturze 35g/m2?

Ad. - Wg SIWZ.

UWAGA : Termin płatności  nie może być  krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 60 dni.

Z poważaniem

lek. Marek Ciężki

Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 29/746 37 03