Ostrów Mazowiecka, dnia 12.12.2014r.

SPZZOZ.XII.381.24-2/2014                              	Do wszystkich, którzy ubiegają się

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
                 przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 207 000 euro     
                 na modernizację i rozbudowę struktury teleinformatycznej w  Samodzielnym 
                Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 09.08. 2013r.,  poz. 907 ze  zm.) wyjaśnia:

Pytania:

- „Zamawiający wymaga, aby serwer bazodanowy wyposażony był w min 16 TB przestrzeni dyskowej na dyskach hot – swap 7.2K RPM NL-SATA 2,5’. Dodatkowo wymagana jest instalacja wewnętrznego napędu DVD. Zwracamy uwagę na fakt, iż obecnie największe wykorzystywane na masową skalę w serwerach dyski 2,5’ maja pojemność 1TB. W celu zapewnienia wymaganej przestrzeni dyskowej na dyskach 2,5’serwer musiałby zostać wyposażony w minimum 16 dysków co praktycznie uniemożliwia instalację wewnętrznego napędu DVD. W związku z tym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości wykorzystania dysków 3,5’ w ilości potrzebnej do zapewnienia 16 TB surowej przestrzeni oraz zachowaniu spełnienia pozostałych wymagań”

Ad. Tak, dopuszczamy.

- „Czy z uwagi na nieuzasadnioną możliwość kumulacji kar umownych z tytułu jednego zdarzenia – tj. kary określonej w §11 ust. 1 lit. c) i lit. d), Zamawiający przewiduje możliwość dodania do § 11 ust. 5 zdania:

W razie zbiegu podstawa do naliczenia kary umownej, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia jednej wybranej przez siebie kary.”

Ad. 2 – Nie.

- „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia odpowiedzialności Zleceniobiorcy poprzez:

- uzupełnienie §11 poprzez dodanie ust. 6 i ust. 7 o treści:

6. Odpowiedzialność odszkodowawcza Zleceniobiorcy wynikająca z nienależytego wykonania przedmiotu umowy ogranicza się do rzeczywistej straty Zleceniodawcy, bez utraconych korzyści, z jednoczesnym ograniczeniem do równowartości 100 % wynagrodzenia netto należnego Zleceniobiorcy na podstawie niniejszej Umowy.

7. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.”

Ad. 3 – Nie.

Z poważaniem

Andrzej Sawoni

Dyrektor

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 29 746 37 03