Ostrów Mazowiecka, dnia  02.08.2017r.

SPZZOZ.XII.381.16-3/2017	                                             Do wszystkich  , którzy ubiegają się o udzielenie

zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
                     przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawy materiałów szewnych
                     dla potrzeb  dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
                    Opieki Zdrowotnej w   Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia:

Pytania:

Pytanie 1 -  Dot. Pak. Nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji siatkę przepuklinową o rozmiarach 30cmx30cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad. 1 –  Tak, dopuszczamy .

Pytanie 2 - Dot. Pak. Nr 3, 4 Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w pakiecie, aby każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 3 szt. w celu wklejenia ich do dokumentacji (co usprawnia jej prowadzenie)?

Ad. 2 -  Tak, wymagamy .

Pytanie 3 - Dot. Pak. Nr 4 Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego powlekaną wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolaktonu (PGACL) o czasie absorpcji 90-110 dni, grubości siatki 0,50 ± 0,05 mm, wielkość oczek 1,7 ± 0,3 mm, gramaturze po wchłonięciu ok. 30 g/m2

Ad. 3 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 4 - Dot. Pak. nr 5, poz.1 – 19 Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach szwów, które różnią się od wymaganych w SIWZ tylko tym że podtrzymywanie po 21 dniach wynosi 50%, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad 4 -  Nie dopuszczamy .

Pytanie 5 - Dot. Pak. nr 5, poz. 20 – 23 Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew o okresie podtrzymywania 0% po 21 dniach  i 50% po 8-11 dniach, czas absorpcji zgodny z SIWZ?

Ad. 5 –  Wg SIWZ .

Pytanie 6 - Dot. Pak. nr 5, poz. 20 Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 45 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 6 –  Tak, dopuszczamy .

Pytanie 7 - Dot. Pak. Nr 7, poz. 4 Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 7 –  Tak, dopuszczamy .

Pytanie 8 - Dot. Pak. Nr 8, poz. 14 – 15 Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

Ad. 8 – Wg SIWZ .

Pytanie 9 - Dot. Pak. Nr 8, poz. 14 – 15 Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu producenckiego.

Ad. 9 –  Nie wydzielamy .

Pytanie 10 - Dot. Pak. Nr 8, poz. 8 Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

Ad.10 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 11 -Dot. Pak. Nr 9 Czy Zamawiający dopuści szwy bez powleczenia antybakteryjnego?

Ad. 11 -  Wg SIWZ .

Pytanie 12 - Dot. Pak. Nr 9 Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści igłę  okrągłą o długości 39 mm?

Ad. 12 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 13 -Dot. Pak. Nr 9 Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści szwy z nicią o długości 75 cm?

Ad. 13 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 14 - Dot. Pak. Nr 9 Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści szwy pakowane w sterylne, podwójne, szczelnie zamknięte saszetki, gdzie opakowanie wewnętrzne to aluminiowa sterylna saszetka (w niej znajduje się szew na nośniku papierowym z bezpośrednim dostępem do igły) posiadająca pełen opis szwu w języku polskim, a opakowanie zewnętrzne jest foliowo/papierowe?

Ad. 14 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 15 -Dot. Pak. Nr 13, poz. 17 Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 40 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 15 – Wg SIWZ .

Pytanie 16 - Dot. Pak. Nr 13, poz. 18 – 19 Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 16 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 17 -Dot. Pak. Nr 14, poz. 2 Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 17 –  Tak, dopuszczamy .

Pytanie 18 - Dot. Pak. Nr 15, poz. 1 – 7 Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem    i stearynianem wapnia, której  zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 80% po 14 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 21 dniach od wszczepienia i ok. 20% po 28 dniach oraz czasie wchłaniania         60-90 dni?

Ad. 18 – Wg SIWZ .

Pytanie 19 -Dpt. Pak. Nr 15, poz. 8 – 9 Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której  zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

Ad. 19 – Wg SIWZ .

Pytanie 20 - Dot. pakietu nr 5

1.Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 20-23 szew z poliglaktyny powleczony poliglaktyną i stearynianem wapnia o parametrach zgodnych z SIWZ?

Ad. 20.1 – Tak, dopuszczamy .

2.Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 22, 23 nitkę 70 cm?

Ad. 20.2 -  Tak, dopuszczamy .

Pytanie 21 - Dot. pakietu nr 8

1.Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 7 nitkę 90 cm?

Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. – 21. 1 -  Tak, dopuszczamy .

2.Czy Zamawiający potwierdza w poz. 11 wymóg nitki 120 cm zgodnie z załącznikiem cenowym?

Ad. 21. 2 -  Tak, wymagamy .

Pytanie 22 -Dot. pakietu nr 11

1.Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 15 igłę 39 mm 3/8 koła?

Ad. 22 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 23- Dot. Pakiet nr 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę częściowo wchłanialną, o czasie wchłaniania części wchłanialnej 84 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 23 – Wg SIWZ .

Pytanie 24 -Pakiet 5, 11 poz. 15,Czy Zamawiający w związku z postanowieniem zawartym w art. 14 ustęp 2 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., które brzmi następująco: „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” odstąpi od wymogu, aby opakowania zaopatrzone były w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim? Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów oznakowanych na saszetce i opakowaniu zbiorczym w języku angielskim oraz za pomocą symboli zharmonizowanych: symboli graficznych do oznaczania wyrobów medycznych? Jednocześnie gwarantujemy, że instrukcje użytkowania znajdujące się w opakowaniach zbiorczych będą w języku polskim.

Ad. 24 – Wg SIWZ .

Pytanie 25 - Pakiet 5, poz. 1-19  Czy Zamawiający dopuści szwy wykonane z kwasu poliglikolowego pokryte polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o profilu podtrzymywania tkankowego ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach, ok. 20% po 4 tygodniach?

Ad. 25 – Nie dopuszczamy .

Pytanie 26 - Pakiet 5, poz. 16 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 26mm?

Ad. 26 – Wg SIWZ .

Pytanie 27 - Pakiet 5, poz. 16 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości odwrotnie tnącą?

Ad. 27 -  Nie dopuszczamy .

Pytanie 28 - Pakiet 5, poz. 16 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 36mm z nitką 90cm?

Ad. 28 – Nie dopuszczamy .

Pytanie 29 - Pakiet 5, poz. 16 Czy Zamawiający dopuści szew o długości 75cm z podwójnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad. 29 – Wg SIWZ .

Pytanie 30 - Pakiet 5, poz. 16 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję?

Ad. 30 – Nie wydzielamy .

Pytanie 31 - Pakiet 5, poz. 18-19  Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną?

Ad. 31 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 32 - Pakiet 5, poz. 20-23 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje?

Ad. 32 -  Nie wydzielamy .

Pytanie 33 - Pakiet 11, poz. 3  Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie szwów z igłą najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe      parametry bez zmian?

Ad. 33 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 34 - Pakiet 11, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści szew o długości 75cm?

Ad. 34 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 35 - Pakiet 11, poz. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 37mm    lub 39mm?

Ad. 35  - Tak, dopuszczamy zaoferowanie szwów z igłą o dł. 37mm .

Pytanie 36 - Pakiet 11, poz. 12, 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą 3/8 koła     o dł. 39mm?

Ad. 36 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 37 - Pakiet 11, poz. 12, 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 37mm?

Ad. 37 – Nie dopuszczamy .

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

___________________________________________________________________________________

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia trel: 29 746 37 03