SPZZOZ.XII.381.1/2015

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony  o wartości

szacunkowej  poniżej  207 000 euro.

ZATWIERDZAM:

Andrzej    Sawoni        							      															  Dyrektor

Ostrów  Mazowiecka, dnia   14.01.2015r.

- INFORMACJE OGÓLNE

- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68 zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy implantów ortopedycznych  określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”. Kod CPV – 33.18.31.00-7.

- Postępowanie przeprowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm./zwanej dalej Pzp. 
W sprawach nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wzór oferty przetargowej określa  Załącznik   Nr 1 - do niniejszej  specyfikacji.

- Opis przedmiotu zamówienia – formularze asortymentowo cenowe -  określa  Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji.

- Warunki  umów  określa  Załącznik  Nr  3  do  SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr  4 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu dotyczącym braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Zał. Nr 5 do SIWZ.

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że Wykonawca nie  należy do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6 do SIWZ.

- OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

# Wymagany termin realizacji – 12 miesięcy  od daty podpisania umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

    - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. (Wzór  Załącznik Nr 4  do SIWZ).

  - posiadają wiedzę i doświadczenie,

    - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. (wzór  Załącznik Nr 4  do SIWZ).

  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

    - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. (wzór  Załącznik Nr 4  do SIWZ)

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej

    - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. (Wzór  Załącznik Nr 4  do SIWZ).

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden         z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Zgodnie z art. 26.2b Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formą „spełnia - nie spełnia”, 
w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:

  - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg załącznika Nr 4 do SIWZ.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów         w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji.

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 6 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- W celu potwierdzenia, że implanty ortopedyczne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa:

  - Dokumenty, potwierdzające, że implanty ortopedyczne zostały dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP i w placówkach służby zdrowia – posiadają certyfikaty CE lub deklaracje zgodności  zgodne z obowiązującymi  przepisami prawa  o  wyrobach medycznych

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wykonawca wraz z ofertą składa:

  - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że Wykonawca nie  należy   do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6 do SIWZ.

- Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2.2 i 2.3 rozdz. IV – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Dokument, o którym mowa w pkt. 4.1. lit. a   powinien być wystawione nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu  składania  ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5.1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę                                                                                                                                                                                                                                    lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę (art. 82 ust.1), oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

- podpisany formularz opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 do SIWZ.

- sporządzona oferta asortymentowo cenowa w oparciu  o opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 2 do SIWZ.

- dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w  postępowaniu  określone w rozdziale IV SIWZ,

- Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnio(nego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

- w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie  do  reprezentacji  wynika  z dokumentu rejestracyjnego  (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie  ze sposobem reprezentacji  określonym  w  tych dokumentach;

- Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

Uwaga: Oferta musi być kompletna w zakresie danego Pakietu  .

- Wykonawcy  pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności /art.82. ust 2/, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Każda strona oferty winna być ponumerowana.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki musza być podpisane przez upoważnionego pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego pełnomocnika, należy do oferty dołączyć dokument pełnomocnictwa, potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Wszystkie dokonane korekty i poprawki w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

- Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

- Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego. Oferta przetargowa Wykonawcy  powinna zawierać tylko te części , na które Wykonawca składa ofertę

Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną  wykluczeni z ubiegania się o niniejsze zamówienie lub też ich oferty zostaną odrzucone.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstw”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

  - Jeżeli wykonawca w złożonej ofercie zastrzeże jako niejawne inne informacje niż te, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lub te, do ujawnienia których zobowiązana jest Komisja Przetargowa, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający stwierdzi bezskuteczność ww. zastrzeżenia i wyłączy zakaz ujawniania zastrzeżonych informacji.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.

  - Wykonawca m. in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych               w ofercie;

  - Udostępnienie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego pisemny wniosek   
o udostępnienie treści wskazanej oferty,

- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione. 
Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin            i sposób udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

- WADIUM

- Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca nie jest zobowiązany  do wniesienia wadium

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

„Oferta na dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb  Samodzielnego Publicznego   Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Ostrowi Mazowieckiej  - nie   otwierać   przed  dniem  22.01.2015r.  godz. 1030”.

- Ofertę w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opieczętowanej pieczątką firmy
i przygotowaną zgodnie ze S I W Z należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 
w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68, Pok. Nr 6 kancelaria administracji do dnia 22.01.2015r.  do   godz.  1000.

- Oficjalne otwarcie ofert nastąpi dnia 22.01.2015r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego - Sala konferencyjna administracji.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek informację z sesji otwarcia.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM.

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający umieści na stronie internetowej, na której została umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle na piśmie treść wyjaśnień Wykonawcom, którzy zwrócili się pisemnie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i pobrali w formie pisemnej SIWZ oraz umieści treść wyjaśnień na stronie internetowej  www.szpitalostrowmaz.pl  bez ujawniania źródła zapytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.

  - dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ,

  - w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# MODYFIKACJA I WYCOFYWANIE OFERTY.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składania ofert tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

- Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

- Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert (art. 84 ust. 2.) Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty, które zostały złożone po terminie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

- Cenę ofertową należy wyliczyć wg zasad zawartych w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

- Ceny brutto podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane                       z wykonaniem zamówienia, m.in. koszt transportu, pod. VAT, ubezpieczenie, opłaty celne, graniczne, upusty, rabaty, winny być wyrażone w PLN i wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

# OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM JEGO ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT

- Oferta będzie oceniana pod względem:

a/ spełnienia warunków podanych w specyfikacji,

b/ wyboru najkorzystniejszej oferty wg podanego kryterium

- Kryteria oceny ofert:

Cena            							-    	95  % - 95 pkt

Termin dostawy w  godzinach 					-	  5  % -   5 pkt

Kryterium ceny będzie wyliczane wg wzoru:

Cmin.

Ilośc pkt. =      ---------------- x  100 x  95%.

Cbad

Kryterium  terminu dostawy będzie wyliczane wg wzoru:

najkrótszy termin dostawy w godzinach

Ilość pkt.    =    ------------------------------------    x 100  x  5 %.

termin dostawy  w  godzinach  oferty badanej

Uwaga : termin dostawy nie może być  dłuższy niż 48 godzin

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru ofert według wzoru:

W = C+T

gdzie

C	-	suma punktów uzyskanych w Kryterium CENA

T	-	suma punktów uzyskanych w Kryterium  terminu dostawy w dniach

W - 	suma punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy we wskazanym miejscu i terminie.

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców zamieszczając informacje na stronie internetowej www.szpitalostrowmaz.pl oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, a także zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92  ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp i umieszczenia na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ. Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem terminów w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY      W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 - 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 907 ze zm.) przysługuje odwołanie:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

- ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

e-mail : spzzozom@wp.pl

www.szpitalostrowmaz.pl

Załączniki do SIWZ:

- Wzór oferty przetargowej – określa Załącznik Nr 1

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – oferty asortymentowo-cenowe (Pakiety 1 – 7 )  określa Załącznik Nr 2

- Warunki umów określa Załącznik Nr 3

- Oświadczenie Wykonawcy art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 4

- Oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik  Nr 5

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że Wykonawca nie  należy   do grupy kapitałowej – Załącznik Nr  6  do SIWZ.

Załącznik  Nr  1

..............................................				......................... dnia .............................

/pieczątka firmowa /

OFERTA   PRZETARGOWA

- DANE  WYKONAWCY

- Pełna nazwa ..................................................................................................................................................

- Adres Wykonawcy  ..................................................................................................................................................

- Reprezentowany przez:

..................................................................................................................................................

4.  Tel:………………………….			Fax:……………………………………….

- PRZEDMIOT  OFERTY

Dostawy implantów ortopedycznych  dla potrzeb  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia   publicznego prowadzone   w  trybie przetargu nieograniczonego  poniżej    207 000 euro.

- Gwarantujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w  Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia, za cenę :

Pakiet Nr 1

wartość netto .....................zł. słownie …………........................................................................

podatek VAT.......%...........zł. słownie........................................................................................

wartość brutto...................zł.słownie...........................................................................................

Pakiet Nr 2

wartość netto .....................zł. słownie …………........................................................................

podatek VAT.......%................zł.słownie....................................................................................

wartość brutto...................zł.słownie...........................................................................................

Pakiet Nr 3

wartość netto .....................zł. słownie …………........................................................................

podatek VAT.......%................zł.słownie....................................................................................

wartość brutto...................zł.słownie...........................................................................................

Pakiet Nr 4

wartość netto .....................zł. słownie …………........................................................................

podatek VAT.......%................zł.słownie....................................................................................

wartość brutto...................zł.słownie...........................................................................................

Pakiet Nr 5

wartość netto .....................zł. słownie …………........................................................................

podatek VAT.......%................zł.słownie....................................................................................

wartość brutto...................zł.słownie...........................................................................................

Pakiet Nr 6

wartość netto .....................zł. słownie …………........................................................................

podatek VAT.......%................zł.słownie....................................................................................

wartość brutto...................zł.słownie...........................................................................................

Pakiet Nr 7

wartość netto .....................zł. słownie …………........................................................................

podatek VAT.......%................zł.słownie....................................................................................

wartość brutto...................zł.słownie...........................................................................................

- Zapewniamy utrzymanie stałości cen przez okres trwania umowy tj: 12 miesięcy,               z wyjątkiem zmian przewidzianych w § 5 umowy.

- Gwarantujemy termin dostawy  w ciągu   ………… godzin, od daty otrzymania zamówienia  .

- Oświadczamy,  że  w  cenie  naszej  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty   wykonania zamówienia.

- Akceptujemy termin płatności - 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani z ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  treścią  SIWZ i   nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz przyjmujemy  warunki w niej zawarte.

- W przypadku  przyznania  nam zamówienia, zobowiązujemy się  do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez  Zamawiającego.

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

Pieczątka Wykonawcy														Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 1

CPV – 33 18 31 00 - 7

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Płytki tytanowe o grubości 2.0 mm, prawa/lewa, blokowane bezgwintowo o kącie wprowadzenia śruby +/- 15 stopni po pełnym okręgu. Płytki w różnych rozmiarach, wielootworowe (również otwory pod druty Kirschnera) przygotowane do zaopatrzenia złamań w obrębie pięty. Śruby tytanowe o długości od 16 do 60 mm blokowane bezgwintowo z wejściem typu gwiaździstego , możliwość użycia zarówno śrub blokowanych jak i korowych. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby tytanowe blokowane o średnicy 3.5mm, długość od 16 mm do 60 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby tytanowe korowe o średnicy 3.5mm, długość od 16 mm do 60 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby tytanowe kaniulowane typu Herberta, średnica 2.2 i 3.0 z gwintem krótkim i długim, różne długości zawierające się w przedziale od 10 mm do 40 mm do zaopatrzenia w obrębie kości łódeczkowatej, ręki i stopy. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytki tytanowe o grubości od 1,6 mm do 2,0 mm blokowane bezgwintowo o kącie wprowadzenia śruby +/- 15 stopni po pełnym okręgu. Płytki wygięte anatomiczne oddzielnie do prawej i lewej kończyny o różnych kształtach: T, delta. Możliwość modelowania do potrzeb zaopatrywanej kości. W poszczególnych kształtach płytki prawe i lewe oraz krótkie i długie. Płytki zawierają otwory do wstępnej stabilizacji. Śruby tytanowe o długości od 8 do 34 mm blokowane bezgwintowo z wejściem typu gwiaździstego, możliwość użycia zarówno śrub blokowanych jak i korowych. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruby tytanowe blokowane bezgwintowo o średnicy 2.5mm, długość od 8 mm do 34 mm | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruby tytanowe korowe o średnicy 2.5mm, długość od 8 mm do 34 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytki tytanowe przeznaczone do zaopatrzenia dlaszej nasady kości łokciowej o grubości 1,6 mm blokowane bezgwintowo o kącie wprowadzenia śruby +/- 15 stopni po pełnym okręgu. Możliwość modelowania i docinania do potrzeb zaopatrywanej kości, płytki krótkie i długie. Płytki zawierają otwory do wstępnej stabilizacji. Śruby tytanowe o długości od 8 do 34 mm blokowane bezgwintowo z wejściem typu gwiaździstego, możliwość użycia zarówno śrub blokowanych jak i korowych. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płytki tytanowe przeznaczone do zaopatrzenia dlaszej nasady kości promieniowej - małe fragmenty o grubości od 1,3 do 1,6 mm blokowane bezgwintowo o kącie wprowadzenia śruby +/- 15 stopni po pełnym okręgu. Możliwość modelowania i docinania do potrzeb zaopatrywanej kości, płytki krótkie i długie, lewe i prawe. Śruby tytanowe o długości od 8 do 34 mm blokowane bezgwintowo z wejściem typu gwiaździstego, możliwość użycia zarówno śrub blokowanych jak i korowych. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Płytki tytanowe nieblokowane do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców o grubości 0,6mm. Płytki 1 otworowe haczykowate oraz wielootworowe drabinkowe, proste i proste dwurzędne, drabinkowe skośne-anatomicznie wygięte oraz kształtu Y, T i L. Śruby nieblokowane o średnicy 1.2 i 1.5 mm z wejściem typu gwiaździstego. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Płytki tytanowe nieblokowane do zaopatrywania złamań w obrębie śródręcza i kości palców o grubości 1.0 mm. Płytki wielootworowe, stablizacyjne, drabinkowe, proste i proste dwurzędne, drabinkowe skośne-anatomicznie wygięte oraz kształtu Y, T i L. Śruby tytanowe nieblokowane o średnicy 2.0 i 2.3 mm z wejściem typu gwiaździstego. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Płytki tytanowe blokowane do zaopatrywania złamań w obrębie śródręcza od grubości 1.0 mm do 1.3 mm. Płytki wielootworowe, drabinkowe, proste i proste dwurzędne, kształtu T i L. Śruby tytanowe blokowane bezgwintowo pod kątem +/- 15 stopni w każdą stronę w płycie oraz nieblokowane o średnicy 2.0 i 2.3 mm z wejściem typu gwiaździstego. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Śruby tytanowe korowe o średnicy 1.2mm, od 4 do 20 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Śruby tytanowe korowe o średnicy 1.5mm, od 4 do 24 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Śruby tytanowe korowe o średnicy 2.0 mm, od 4 do 30 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Śruby tytanowe korowe o średnicy 2.3 mm, od 5 do 34 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Śruby tytanowe blokowane bezgwintowo o średnicy 2.0mm, długość od 6 mm do 30 mm | 60 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi:

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 1

Pieczątka Wykonawcy

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 2

CPV – 33 18 31  00 - 7

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Gwóźdź udowy boczny. Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120o antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych o średnicy 6,5mm i długościach od 60mm do 130mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 20mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami – kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoździa od 9mm do 16mm, w długościach od 300mm do 480mm ( w standardzie: gwóźdź, 4 śruby plus zaślepka, z możliwością zastosowania 2 śrub doszyjkowych ) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płytki zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 122 do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe i prawe. Materiał stal/tytan. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kosci piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,5/5,0mm, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki, śruby blokowane w płycie 2,7/3,5mm, samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal/tytan. - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez, kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe, długość od 117 do 252mm (z podparciem) i od 116 do 246 (bez podparcia), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 8-9 otworów w głowie płytki. - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej 3,5/4,5/5,0mm, płyty prawe i lewe, długość od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów w trzonie pod śruby 4,5/5,0mm i 4 otwory w głowie płytki pod śruby 2,7/3,5mm. - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płyty anatomiczne boczne i przyśrodkowe do bliższej nasady kości piszczelowej 4,5/5,0. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach śr. 5,0mm oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5,0mm), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Materiał stal/tytan. - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 4,5/5,0mm, długość od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 4,5/5,0mm, długość od 106 do 322mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płyty anatomiczne boczne i przyśrodkowe do bliższej nasady kości piszczelowej 3,5. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach śr. 3,5mm oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokowane w płycie, samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal/tytan. - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 3,5mm, długość od 81 do 237mm, od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 3,5mm, długość od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płyta hakowa do bliższej nasady kości łokciowej, dalszej nasady kości strzałkowej. Płytka hakowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), dalszej nasady kości strzałkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach śr. 3,5mm oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiające mocne zakotwiczenie płyty w korówce. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokowane w płycie, samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Długość 62mm, 3 otwory. Materiał stal/tytan. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płyta anatomiczna rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Możliwość dowolnego kształtowania płyty w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach śr. 5,0mm oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5,0mm), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby wprowadzane w głowę kości łokciowej za pomocą celownika. Płytki lewe i prawe, długość od 86mm do 216mm, ilość otworów od 2 do 12. Materiał stal/tytan. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Gwóźdź gamma ( do bliższej nasady kości udowej) Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6o (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1500mm), możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Śruba doszyjkowa z ostrzem heliakalnym (spiralno-nożowym), z wewnętrznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej; w długości od 80mm do 120mm z przeskokiem co 5mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Gwóźdź śródszpikowy do kości ramiennej. Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej ręki. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 15mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym i sześciokątnym, kodowanie kolorami – kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoździa: 7mm, 9mm, 11mm w długościach od 150mm do 320mm (w standardzie: gwóźdź, trzy śruby plus zaślepka). | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Płyta kondylarna do dalszej nasady kości udowej. Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej/piszczelowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5,0/7,3mm), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby kompresyjne kaniulowane, kronikalne o średnicy 5,0/7,3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5,0 umożliwiajace kompresję międzykłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przez skórne wkręcanie srub przez płytę. Materiał stal/tytan. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | System do rozwiercania śódkanałowego:System rozwiertaków wyposażony w wymienne głowice tnące oraz trzon obrotowy, kaniulowany wykonany z litego stopu tytanu umieszczony w kasecie transportowej - głowice tnące wymienne przyłączane przez szybkozłącze do pojedynczego wału(trzonu) w śr. 8,5-16mm ze skokiem co 0,5mm, głowice repozycyjne prosta i wygięta – po 1 szt. - wał (trzon) wykonany z stopu tytanu - nitinolu, elastyczny, umożliwiający ruch głowicy w obu kierunkach, kaniulowany, przystosowany do sondy o śr. 2,5mm z zakończeniem kulowym. – 1szt. - wał (trzon) przystosowany do końcówki rozwiercającej z szybkozłączką AO/ASIF - sonda prowadząca 2,5mm z kulką – 1szt. - zestaw narzędzi uzupełniających w tym m.in. kleszcze przytrzymujące sondę, rękojeść typu T z szybkozłączką, szczotkę czyszcząca – 1 kpl. - kaseta ze stali nierdzewnej z pokrywą do przechowywania | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Wymogi:

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Pieczątka Wykonawcy														Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 3

CPV-33 18 31 00 - 7

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Płytki proste cienkie. - Płytki 4-otworowe - Płytki od 5 do 7 otworów - Płytki 8-otworowe | 5 50 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytki rynnowe 1/3 koła - Płytki 4-otworowe - Płytki od 5 do 7 otworów | 5 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytki rynnowe 1/2 koła - Płytki od 5 do 7 otworów | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkręty korowe samogwintujące Gniazdo imbusowe, szerokość głowy 3,5mm; skok gwintu 1,75mm Długość wkrętu od 12mm do 30mm (skok co 2mm) Długość wkrętu od 32mm do 80mm (skok co 2mm) | po 100szt = 1000szt po 50szt = 1250szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby gąbczaste Gniazdo imbusowe, szerokość głowy 3,5mm; skok gwintu 2,75mm; długość gwintu 16mm Długość wkrętu od 25mm do 70mm (skok co 5mm) Długość wkrętu od 80mm do 100mm (skok co 5mm) | po 10szt = 100szt po 5szt = 20szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby gąbczaste Gniazdo imbusowe, szerokość głowy 3,5mm; skok gwintu 2,75mm; długość gwintu 32mm Długość wkrętu od 40mm do 70mm (skok co 5mm) Długość wkrętu od 80mm do 100mm (skok co 5mm) | po 10szt = 100szt po 5szt = 25szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby gąbczaste Gniazdo imbusowe, szerokość głowy 3,5mm; skok gwintu 2,75mm; długość gwintu = długości wkrętu Długość wkrętu od 25mm do 140mm (skok co 5mm) | po 3szt = 72szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręty do kości drobnych, Średnice od 2,0 do 2,7mm, długość od 14 do 20mm | 200szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Druty Kirschnera, średnice od 1,2 do 3,0mm, długość od 150 do 350mm | 100szt |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Wymogi: oferowane wkręty muszą być kompatybilne z płytkami opisanymi w poz 1-3.

System blokowania śrub w płytce (śruby posiadające dodatkowy stożkowy gwint na główce dopasowany do gwintu znajdującego się w otworach płytki – otwory kombinowane umożliwiające wkręcenie śruby blokowanej oraz śruby korowej, gąbczastej, ciągnącej poprzez część otworu nienagwintowaną, z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej – implanty wykonane ze stali nierdzewnej i tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego – możliwość zastosowania śrub blokowanych.

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Pieczątka Wykonawcy												Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 4

CPV 33 18 31 00 - 7

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego anatomiczna pierwotna - Trzpień modularny, anatomiczny (prawy, lewy), bezkołnierzowy, z antewersją, wykonany ze stopu tytanu. Powierzchnia stykająca się z kością pokryta hydroksyapatytem. Kąt szyjkowo-trzonowy 130 stopni. Stożek V40. - Głowa metalowa o średnicy 28 i 32 mm w co najmniej w trzech długościach szyjki. - Głowa ceramiczna o średnicy 28,32,36mm w co najmniej 3 ługościach szyjki - Panewki sferyczne lub hemisferyczne, bezcementowe, tytanowe, pokryte hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 70mm (skok co 2mm) w opcj: panewka typu press-fit pełna lub z otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub panewka wkręcana, z gwintem na obrzeżu bez hydroksyapatytu - śruby tytanowe , ZATYCZKI - Wkładka polietylenowa III generacji typu X3 bezokapowa i z okapem 10 stopni - wkładka antyluksacyjna, związana do panewki bezcementowej do głowy 28 mm - Wkładka ceramiczna typu sandwicz na metalowym amortyzatorze z systemem zatrzaskującym , o średnicach wewnętrznych 28, 32, 36mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki | 20 15 5 15 5 20 15 5 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cementowa endoproteza stawu biodrowego pierwotna - Trzpień – prosty, gładki, wysokopolerowany bezkołnierzowy, modularny, stalowy lub tytanowy z centralizatorem; stożek typu V40 - Panewka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28mm, o zróżnicowanym profilu (niski, głęboki), z dodatkowym 15-stopniowym okapem - Głowa metalowa o średnicy 28mm – min. 3 długości szyjki - Głowa bipolarna o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach od 44 do 72mm - Korek polietylenowy do kanału - Cement kostny o niskiej lepkości 3 x 40g - Zestaw do próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu - Zestaw typu Lavage do płukania kanału jamy szpikowej (napęd z wbudowanym silniczkiem elektrycznym, szczotka kanałowa, końcówka do płukania) | 30 20 20 10 30 30 30 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Wymogi:

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Pieczątka Wykonawcy											Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 5                 CPV – 33 18 31 00 – 7

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | cena netto jednostki | cena brutto jednostki | Wartość netto | Podatek VAT | wartość brutto | kod produktu REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej , 5 otworów w głowie. (Komplet: Płytka + 8 śrub). Tytan lub stal. Płytka do zaopatrywania złamań w obrębie bliższej nasady kości ramiennej. Profilowana anatomicznie, wykonana ze stopu tytanu lub stali. Oferowana w rozmiarach standard, oraz wydłużone obejmujące złamania trzonu. Otwory płytki akceptują śruby 3,5 mm korowe standardowe, korowe z nagwintowaną główką, oraz śruby gąbczaste 4,0 mm z gwintem na główce śruby. Śruby nagwintowane pozwalają uzyskać regulowaną stabilizację kątową. Dodatkowo w płytce otwory do drutów Kirschnera, oraz otwór do pozycjonowania płytki na kości. Grubość płyty 3 mm. Długość płyty: 49 , 54 , 74 , 90 , 106 , 122 , 154 , 186 , 218 mm , szerokość 17 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba korowa, tytanowa, blokowana , średnica D3,5mm , pełny gwint , samogwintująca: długość 22-42 mm, skok co 2 mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba korowa tytanowa, średnica D3,5mm, pełny gwint, samogwintująca: długość 22-42 mm, skok co 2 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba gąbczasta, tytanowa, blokowna , średnica D4,0 mm , pełny gwint , samogwintująca: długość 34-56 mm, skok co 2 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka do dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa. Płytka tytanowa pod śruby D 2,0/3,5 mm, prawa, lewa. Głowa płytki zaopatrzona w 4 , 5 lub 6 otworów pod śruby korowe D 2,0mm ze stożkowym gwintem na główce pozwalających na zmianę kąta stabilizacji. W trzonie płytki 3 otwory pod śruby korowe D 3,5mm i korowe ze stożkowym gwintem Płytka o rozmiarach: 63x10mm , 50x25mm , 67x25mm , 50x10mm , 67x10mm komplet płyta + 7 śrub | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby korowe ze stożkowym gwintem na głowie, D 2,0mm, z pełnym gwintem, samogwintujące, tytanowe o długości od 16-30mm, skok co 2 mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby korowe D 2,0mm, z pełnym gwintem, samogwintujące, tytanowe o długości od 14-24 mm, skok co 2mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby korowe D 3,5 mm, z pełnym gwintem, samogwintujące, tytanowe o długości od 14-24 mm, skok co 2mm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytki do złamań dalszej nasady kości promieniowej – dłoniowa. Płytka tytanowa, głowa płytki zaopatrzona w 3 lub 4 otwory z gwintem gwiaździstym . Dodatkowo otwory do pozycjonowania płytki w dwóch płaszczyznach oraz otwory do czasowej stabilizacji drutami Kirschnera. W ogonie płytki 3 lub 4 otwory w standardzie oraz możliwość zaoferowania płytek o zwiększonej długości do 12, 13 otworów. Długość płytki odpowiednio od 51 do 136 mm. Płytka pod śruby o średnicy D 3,5mm standardowe i z nagwintowaną główką. Między otworami przewężenia zmniejszające powierzchnię kontaktu z kością. Płytka wygięta anatomicznie, prawa i lewa. Komplet płyta + 7 śrub | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruby korowe D 3,5 mm, z pełnym gwintem, samogwintujące, tytanowe o długości od 14-24 mm, skok co 2mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba korowa tytanowa ze stożkowym gwintem na główce, D3.5, pełny gwint, samogwintująca, długość 10-26 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyta do zespoleń kostki bocznej goleni . Płyta z otworami ze zmienną stabilnością kątową pod śruby 3,5 mm. Płyta 7,9,i 11 otworowa o długościach 986– 148 mm. Szerokość płytki 10 mm. (komplet płyta + 9 śrub) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba korowa tytanowa ze stożkowym gwintem na główce, D3.5, pełny gwint, samogwintująca, długość 10-26 mm | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba korowa, tytan, D3.5, pełny gwint, samogwintująca, długość 10-38 mm. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Wymogi:

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

Pieczątka imienna  i podpis  osoby/osób

uprawnionych

Pieczątka Wykonawcy											Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 6

CPV 33 18 31  00 – 7

| L.p. | Nazwa | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
|  | Gwoździe ródszpikowe |  |  |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy (kompresyjno-rekonstrukcyjny). Długość od 285 do 390mm (ze skokiem co 15mm) do długości 390mm pokryty celownikiem dalszym, średnica od 8mm do 10mm (ze skokiem co 1mm) w wersji kaniulowanej. Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej. W części bliższej co najmniej 5 otworów ( w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz 1 dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający minimum 5 otworów ( w tym co najmniej 1 kompresyjny oraz 4 otwory gwintowane) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. Trójkątny przekrój poprzeczny gwoździ w części dalszej obejmujący również otwór kompresyjny w części bliższej, zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnia alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy 4,5 i 5,0mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie od 0 do 15mm, stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ELEMENTY BLOKUJĄCE do gwoździ piszczelowych | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śruby blokujące średn. 4,5mm, | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śruby blokujące średn. 5,0mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stosowane zamiennie zaślepka lub śruba kompresyjna. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy krótki – długość od 180 do 200mm (ze skokiem co 20mm) z przedłużonym trzpieniem z 6-stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica 10-11 (ze skokiem co 1mm), kąt szyjkowo-trzonowy (130o,135o). Wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5mm. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm. System wykonany z tytanu/stopu tytanu lub długi- długość od 340 do 420mm (ze skokiem co 20mm) z 6-stopniową antetorsją, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica 11, kąt szyjkowo-trzonowy 130o. Wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm.System wykonany z tytanu/stopu tytanu. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ELEMENTY BLOKUJĄCE do gwoździ krętarzowych | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba zespalająca 11mm, | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba zespalająca 6,5mm, | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śruby blokujące, | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zaślepka/śruba kompresyjna. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny: Długość L=200÷280mm (ze skokiem co 20mm) do długości 280mm pokryty celownikiem, średnica d=7÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem i średnica d=7÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=7÷8mm nie może być większa niż 9mm. Gwóźdź wraz z celownikiem ma zapewniać blokowanie w części bliższej zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skośnym kątowym wprowadzeniu wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarówno z góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji. W części dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Owalny kształt gwoździa w części bliższej ułatwiający wprowadzanie metodą retrograde. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w co najmniej 3 rozmiarach w zakresie 0÷10mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany ze stali nierdzewnej. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ELEMENTY BLOKUJĄCE do gwoździ ramiennych kompresyjnych | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śruby blokujące średn. 3,5mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śruby blokujące średn. 4,5mm, | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stosowane zamiennie zaślepka lub śruba kompresyjna. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny: Anatomiczny, jeden uniwersalny lewy i prawy w wersji krótkiej i długiej. Długość L=150 w wersji krótkiej oraz 200÷280mm w wersji długiej, do długości 280mm pokryty celownikiem, średnica d=7÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej oraz średnica d=7÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=8÷9mm nie może być większa niż 10mm. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym 1 dynamiczny) oraz w wersji długiej posiadający min. 3-4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. W części bliższej 4 gwintowane otwory na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyzną stabilizację. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,5 i ø5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 3 rozmiarach w zakresie 0÷10mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany ze stali nierdzewnej. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ELEMENTY BLOKUJĄCE do gwoździ ramiennych rekonstrukcyjnych | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śruby blokujące średn. 3,5mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śruby blokujące średn. 4,5mm, | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śruby blokujące średn. 5,0mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba zaślepiająca | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

| Płyty blokowane |
| --- |
| 5 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio-bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 3,5 mm w rozmiarach 12 – 85 mm, gniazdo gwiazdkowe | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5 mm w rozmiarach 14 – 85 mm , gniazdo gwiazdkowe | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. W części trzonowej 7 lub 9 par otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 17 otworów blokowanych. Możliwość profilowania i docinania części nasadowej w celu dopasowania do kształtu zarówno prawej jak i lewej kości. Podcięcia od strony dolnej płytki ułatwiające profilowanie. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenie płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 3,5 mm w rozmiarach 12 – 85 mm, gniazdo gwiazdkowe | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5 mm w rozmiarach 14 – 85 mm , gniazdo gwiazdkowe | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 3,5 mm w rozmiarach 12 – 85 mm, gniazdo gwiazdkowe | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5 mm w rozmiarach 14 – 85 mm , gniazdo gwiazdkowe | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytka kształtowa wąska L, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Płytka posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytki i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 3,5 mm w rozmiarach 12 – 85 mm, gniazdo gwiazdkowe | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5 mm w rozmiarach 14 – 85 mm , gniazdo gwiazdkowe | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płytka kształtowa szeroka L, blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 10 otworów w tym 1 kompresyjny. W części nasadowej 5-6 otworów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Płytka posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5,0mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworu kompresyjnego wkręt korowy 4,5mm z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytki i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 5,0 mm w rozmiarach 16– 95 mm, gniazdo gwiazdkowe | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 4,5 mm w rozmiarach 20 – 95 mm , gniazdo gwiazdkowe | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zespolenia płytkami DHS, DCS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śrubopłytki dynamiczne DHS – o kącie szyjkowo-trzonowym 130o – 135o. Ilość otworów 2 do 14. Długość płyt 68mm do 260mm. Szerokość płyty min. 19mm. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śrubopłytki dynamiczne DCS: Kąt szyjkowy 95o. Ilość otworów 6 do 14. Długość płyty 6-otworowej 118mm do 246mm (dla płyty 14-otworowej). Szerokość płyty maks.16mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba zespalająca | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba kompresyjna | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

Wymogi:

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

…………………………………………

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Pieczątka Wykonawcy													Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 7

CPV 33 18 31 00 - 7

| L.p. | Nazwa | Ilość zest | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
|  | Zestaw do uzyskiwania osocza bogato płytkowego z autologiczną trombiną |
| 1 | Sterylny zestaw pozwala uzyskać z krwi (w przedziale 18-162ml) do 2 do 18ml koncentratu płytek krwi-zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-BI, VEGF, EGF. Stężenie płytek w koncentracie powyżej 9 razy wartość bazowa. Zestaw zawiera specjalną tubę separującą z jednym sterylnym portem typu luer lock w górnej części oraz antykoagulant i wszelkie elementy umożliwiające pobranie krwi i jej preparatykę w zamkniętym obwodzie, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności. Dodatkowo zestaw zawiera urządzenie do produkcji autologicznej trombiny z PPP – sterylny zestaw do separowania min. 5ml autologicznej trombiny z 12ml osocza ubogopłytkowego – bez konieczności dodatkowego pobierania krwi. Aktywność biologiczna trombiny 50IU. Trombina umożliwia aktywacje i żelowanie PRP oraz PPP w czasie poniżej 20s. | 20 | 2100,00 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

………………………………………

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik  Nr 3

PROJEKT

U M O W A

zawarta w  dniu ....................... w  Ostrowi Mazowieckiej  w wyniku przeprowadzonego postępowania  o  udzielenie zamówienia publicznego    w    trybie    przetargu nieograniczonego  poniżej   207 000 euro   pomiędzy :

SAMODZIELNYM  PUBLICZNYM  ZESPOŁEM

ZAKŁADÓW  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

UL. DUBOISA  68

07-300  OSTRÓW  MAZOWIECKA

zwanym  dalej  ZAMAWIAJĄCYM   reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

przy kontrasygnacie :

......................................................................................................................................................

a,

zarejestrowaną  w  Krajowym Rejestrze  Sądowym   pod numerem KRS :.......................lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej

zwanym dalej   WYKONAWCĄ   reprezentowanym  przez :

1..............................................................................................................................................................

2..............................................................................................................................................................

§ 1.

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na rzecz 
      Zamawiającego implanty ortopedyczne wraz z instrumentarium oraz stworzyć 
     u Zamawiającego  tzw. podmagazyn lub depozyt magazynowy zawierający asortyment 
      implantów - Pakiet Nr ..............  na  warunkach   określonych w   niniejszej  umowie i  SIWZ

wraz  z Załącznikami oraz  ofercie przetargowej Wykonawcy  z dnia.....................,stanowiącej 
     Załącznik Nr 1  do umowy oraz po cenach  określonych  w  ofercie   cenowej  Wykonawcy

z dnia ...................... stanowiącej Załącznik  Nr 2 do umowy oraz uzupełniać na bieżąco 
     poszczególne rodzaje implantów ortopedycznych po każdym ich zużyciu.

2.  Wykonawca  zobowiązuje się przeszkolić personel  w zakresie obsługi instrumentarium.

§ 2.

Dostawy, o których mowa w § 1 obejmują okres  12 miesięcy tj.  od dnia  .................. do dnia  ………...  będą  realizowane  sukcesywnie,  zgodnie  z  pisemnym ( fax., e-mail)  zamówieniem  Zamawiającego.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione implanty ortopedyczne w ilości niezbędnej do prawidłowego  prowadzenia zabiegów  w odpowiednich opakowaniach do magazynu Apteki Szpitalnej,  ul. Duboisa 68 w Ostrowi    Mazowieckiej w godz. 8:00 – 13:30,  na   swój    koszt     
i   ryzyko,   transportem   zapewniającym należyte   zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed  czynnikami  pogodowymi,    uszkodzeniami.

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć na czas  trwania umowy kompletne instrumentarium niezbędne do prawidłowego wykonywania zabiegów oraz zapewni jego serwis.

- Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego uzupełniania stanu zapasu implantów ortopedycznych w terminie max. ….. godzin  od daty wysłania faksem lub e-mailem stosownego dokumentu (protokołu założenia implantu, karty wszczepu implantu itp.) przez osoby odpowiedzialne.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stanu zapasów  implantów ortopedycznych       
w podmagazynie lub depozycie magazynowym z  uwzględnieniem  ilości i rozmiarów niezbędnych do wykonywania zabiegów.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować każdorazowo zamówienie Zamawiającego w ciągu  ……. godz.  od daty  jego  otrzymania.

- Wszelkie koszty wynikające z dostarczenia instrumentarium, prowadzenia podmagazynu lub depozytu oraz  przeprowadzenia szkolenia personelu wliczone są w cenę oferty.

- Termin przydatności  do wszczepu  dostarczanych implantów musi wynosić 12 miesięcy od daty otrzymania implantu.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementów instrumentarium oraz 
 narzędzi w  przypadku ich uszkodzenia w terminie max. 24 godzin  od daty zawiadomienia  Wykonawcy o uszkodzeniu.

§ 4.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczane implanty ortopedyczne i instrumentarium  posiadają odpowiednie certyfikaty, atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o wyrobach medycznych.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania  przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży  wyrobów będących przedmiotem umowy i zapewnia, że dostarczony  asortyment  będzie:

  - wolny od wad fizycznych i prawnych,

  - odpowiedniej jakości – wymaganej dla tego asortymentu,

  - z wymaganym terminem  gwarancji jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się  do  dostarczania wyrobów opakowanych w oryginalne opakowania.

- Wykonawca zapewnia, że etykiety na opakowaniach  będą zawierały wszystkie wymagane informacje w języku polskim.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za jakość  dostarczonego asortymentu w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać zmiany asortymentu lub zmiany producenta produktu, jaki wskazał w złożonej ofercie.

- Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania i użytkowania powierzonego  asortymentu.

- Zamawiający ponosi odpowiedzialność z tytułu  zawinionej i udokumentowanej szkody powstałej  w czasie trwania niniejszej umowy, w przedmiotach oddanych mu na  przechowanie i użytkowanie oraz zobowiązuje się  do zwrotu instrumentarium Wykonawcy  w terminie 14 dni po zakończeniu obowiązywania umowy  w stanie nie pogorszonym, z zastrzeżeniem  naturalnego zużycia podczas wykonywania zabiegów.

- Niewypełnienie warunków umowy przez Wykonawcę tj. w szczególności nieterminowe lub niezgodne pod względem asortymentu bądź ilości realizowanie zamówień, a także uchybienia 
w zakresie jakości dostarczonych wyrobów medycznych lub ich terminów ważności - dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczenia kar umownych.

§ 5.

- Zapłata za otrzymane implanty  będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie   30 dni od daty otrzymania faktury wg cen określonych w ofercie cenowej Wykonawcy   
z dnia ................. Załącznik Nr 2. przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Ceny nie mogą ulec zmianie przez okres trwania umowy:

2.1.za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT,

2.2.w przypadku  zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego  przedmiotem

zamówienia, dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych, bądź lepszych             
           parametrach  po cenie jednostkowej nie wyższej niż zaoferowanej w ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest  do wykazania  równoważności nowego wyrobu do uprzednio

zaoferowanego,

2.3.w przypadku zaoferowania  produktu po cenie niższej niż określona w  Załączniku Nr 2  do 
           umowy.

- Niedokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do  wstrzymania  dostawy  kolejnej partii, chyba że zwłoka  w zapłacie przekracza 45 dni.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego .

- Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 6.

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w  wysokości  10%  wartości   brutto   niezrealizowanej   części   umowy   w    przypadku

odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

1.2. w  wysokości  1%  wartości   brutto   zamówionej   partii   towaru    niedostarczonego 
       w ustalonym   terminie   za   każdy   rozpoczęty  dzień  zwłoki,

1.3. w wysokości 10% wartości  brutto umowy  w przypadku odstąpienia od wykonywania            
            postanowień niniejszej  umowy  przez   Wykonawcę  bez zgody Zamawiającego .

§ 7.

Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy     
w stosunku  do treści oferty,  na   podstawie  której dokonano wyboru  Wykonawcy,  chyba  że  Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 8.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży               w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9.

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego   
 i  ustawy  - Prawo   zamówień   publicznych.

§ 10.

Umowę   sporządzono   w    dwóch    jednobrzmiących   egzemplarzach,     po jednym   dla   każdej  
ze  stron.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA:

..................................  	                        			1....................................

................................... 	                        			 2.....................................

Załącznik Nr 4

Oświadczenie

My, niżej podpisani

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż spełniamy warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

a w tym:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonanie zamówienia;

- Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

_____________, dnia ____________2015 r.

_______________________________

Pieczątka imienna i podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych)do reprezentowania 
                                                                                                             Wykonawcy

Załącznik Nr 5

Oświadczenie

My, niżej podpisani

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

______________, dnia ____________2015 r.

_____________________________

Pieczątka imienna  i podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr  6

...................................

(pieczęć wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze  zm.)

- składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. nr 50 poz. 331 ze  zm.).

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| ….. |  |  |

.......................................

(miejscowość, data)

..................................................................

podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania wykonawcy

- informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.......................................

(miejscowość, data)

..................................................................

podpis osoby uprawnionej do             reprezentowania wykonawcy

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2