SPZZOZ.XII.381.6/2020

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawy wyrobów medycznych  dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowi Mazowieckiej.

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony  o wartości

szacunkowej poniżej  214 000 euro.

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR

SPZZOZ. w Ostrowi Mazowieckiej

Artur  Wnuk

Ostrów  Mazowiecka, dnia 26.05.2020r.

- INFORMACJE OGÓLNE

- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. Duboisa 68 zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawy wyrobów medycznych”  zgodnie     z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

- Kod CPV – 33100000-1;

- Postępowanie przeprowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /t.j Dz.U.2019.1843 ze zm./ zwanej dalej Pzp.

W sprawach nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wzór oferty przetargowej określa Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- Opis przedmiotu zamówienia, oferty asortymentowo – cenowe (5 Pakietów) określa Załącznik    Nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Warunki  umowy dostawy i umowy dzierżawy określa Załącznik Nr 3 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określa          Załącznik Nr 4 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania określa       Załącznik Nr 5 do SIWZ.

- OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

# Termin realizacji –  do dnia  31.12.2020r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania warunku. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie – Załącznik Nr 4 do SIWZ

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania warunku. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

    - Zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania warunku. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

  - nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy

- Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. Dodatkowo Zamawiający wykluczy 
z postępowania Wykonawcę:

  - w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zasądził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia         15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację  majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z  dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z  2015r. poz. 233,                  z poźn. zm.)

  - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem  przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w prawie spłaty tych należności.

- Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści załączonych dokumentów powinno wynikać:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

- czy inne podmioty, na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą

- Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się 
o udzielenie zamówienia.

  - Zgodnie z art. 23. ust.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać  w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:

- reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

- zaciąganie w  imieniu konsorcjum zobowiązań,

- złożenie oferty wspólnie,

- prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem 
o zamówienie publiczne.

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy.

  - Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poszczególne warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale III pkt 1 ppkt 1.1 niniejszej SIWZ mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Warunek określony w rozdziale III pkt 1 ppkt. 1.2 niniejszej SIWZ powinien spełniać każdy 
z Wykonawców samodzielnie.

  - Wykonawcy składający wspólną ofertę, o których mowa w punkcie 4, ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania Wykonawcy, wynikające z umowy, której projekt zawiera zał. nr 3 do niniejszej SIWZ.

  - Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców o których mowa w punkcie 4, ppkt. 4.1 Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć wraz 
z ofertą:

  - Wypełnione Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu –  wzór Załącznik Nr 4 do SIWZ.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24    ust. 5 ustawy PZP, należy przedłożyć wraz z ofertą:

  - Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Oświadczenie stanowić będzie wstępne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia  –  wzór Załącznik Nr 5 do SIWZ.

- W niniejszym postepowaniu przewidziane jest przeprowadzenie procedury określonej 
w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. procedura odwrócona). Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postepowaniu:

    - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

    - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem, podatkowym, w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  - W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

    - Oświadczenie , iż Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby 
   medyczne są dopuszczone do obrotu  i używania oraz oznakowane znakiem CE zgodnie  
   z aktualnie obowiązującymi  przepisami prawa o wyrobach  medycznych - ustawą 
   o wyrobach medycznych (j.t.Dz.U.2019.175 ze zm.) i zostaną udostępnione na każde 
   wezwanie Zamawiającego .

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do dostarczenia próbek oferowanego asortymentu na każdym etapie postępowania, celem weryfikacji ofert                 z wymaganiami SIWZ.

- Dokumenty dot. „innych podmiotów”

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w rozdziale III punkt 3 SIWZ, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w rozdziale IV punkt 2. niniejszej  SIWZ.

- Dokumenty dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (protokół z otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. w formie określonej w paragrafie 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający  od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016r poz. 1126) – Dokument należy złożyć w oryginale. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym  Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga! Zamawiający uzna za skuteczne złożone oświadczenie załączone do oferty, z treści którego będzie wynikało, iż Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, o ile zachodzi taka sytuacja.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, niniejsze oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów  potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą  wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że  mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania.

- DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia;

  - Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 oraz ust. 5 i 6 ustawy,

  - Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.1 i pkt 1.2 lit b), powinny być wystawione nie wcześniej niż     6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu. Dokument o którym mowa w pkt. 1.2 lit a), powinien  być wystawiony nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w pkt. 1.1 nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczeniem tych osób, złożonym  notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania  Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1.1, składa dokument, o którym  mowa powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty Załączniki 
o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

  - Wypełniony i podpisany  formularz oferty przetargowej - Załącznik Nr 1 do SIWZ,

  - Wyceniony i podpisany  formularz oferty asortymentowo - cenowej  – Załącznik Nr 2 do SIWZ.

  - Wstępne oświadczenie potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału 
w  postępowaniu – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

  - Wstępne oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia – Załącznik Nr 5 do SIWZ.

  - Pełnomocnictwo – jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie  rejestrowym Wykonawcy wraz z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub  w formie poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.

- Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwałą 
i czytelną techniką oraz podpisana prze osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnio(nego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

  - w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osobę/y, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego  (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym 
w tych dokumentach;

- Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych na każdy Pakiet.

Uwaga: Oferta musi być kompletna w zakresie danego Pakietu.

- Wykonawcy pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki musza być podpisane przez upoważnionego pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego pełnomocnika, należy do oferty dołączyć dokument pełnomocnictwa, potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Wszystkie dokonane korekty i poprawki w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia  1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018.419 tj.), jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione i jednocześnie wykazał,  iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstw”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

  - Jeżeli wykonawca w złożonej ofercie zastrzeże jako niejawne inne informacje niż te, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lub te, do ujawnienia których zobowiązana jest Komisja Przetargowa, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający stwierdzi bezskuteczność ww. zastrzeżenia i wyłączy zakaz ujawniania zastrzeżonych informacji.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.

  - Wykonawca m. in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie;

- WADIUM

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca nie jest
       zobowiązany  do wniesienia wadium

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

„Oferta na dostawy wyrobów medycznych  dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej” - nie otwierać przed dniem 
05.06.2020r., godz. 1230”.

- Ofertę w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opieczętowanej pieczątką firmy i przygotowaną zgodnie ze S I W Z należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul. Duboisa 68, Pok. Nr 6 kancelaria administracji do dnia 05.06.2020 r. do godz. 1200.

- Oficjalne otwarcie ofert nastąpi dnia 05.06.2020r. o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna administracji.

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką kurierską lub pocztową.

- Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy  na podstawie art. 84 ust. 2  ustawy Pzp.

- Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert  na podstawie art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalostrowmaz.pl informacje dotyczące:

- kwotę jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli  oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz  oświadczeń i dokumentów wymienionych w  rozdziale IV  niniejszej SIWZ.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę  pisemnie winny być składane na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowi Mazowieckiej; ul. Duboisa 68; 07-300 Ostrów Mazowiecka –  Pok. Nr 6 kancelaria administracji.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@szpitalostrowmaz.pl,

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający umieści na stronie internetowej, na której została umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym  upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle na piśmie treść wyjaśnień Wykonawcom, którzy zwrócili się pisemnie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  oraz umieści treść wyjaśnień na stronie internetowej  www.szpitalostrowmaz.pl  bez ujawniania źródła zapytania.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są :

- w kwestiach proceduralnych – Pani Ewa Socik, Pani Magda Tyszka – Sekcja Zamówień Publicznych; tel : 29 746 37  03.

- W kwestiach merytorycznych – Adam Borowy – Kierownik Apteki Szpitalnej tel. 29 746 37 64.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.

  - dokonaną modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego na której została zamieszczona SIWZ.

  - w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert ( art. 85 ust.5 ustawy Pzp).

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się  do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# MODYFIKACJA I WYCOFYWANIE OFERTY

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składania ofert tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

- Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

- Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert (art. 84 ust. 2.) Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty, które zostały złożone po terminie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Łączna cena ofertowa brutto powinna uwzględniać  wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny  w sytuacjach przewidzianych we wzorze umowy.

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) i wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

# OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT

- Oferta będzie oceniana pod względem:

a/ spełnienia warunków podanych w specyfikacji

b/ wyboru najkorzystniejszej oferty wg podanych  kryteriów

Kryteria oceny ofert:

Cena 		  						-    	60  % - 60 pkt

Termin dostawy 		 				-	40 %  - 40 pkt

Kryterium „cena” będzie wyliczane wg wzoru:

Cmin.

Ilość  pkt. =      ---------------- x    60

Cbad

gdzie:

Cmin – cena oferty najniższej

Cbad – cena oferty badanej

Kryterium  „termin dostawy” będzie wyliczane wg wzoru:

Dmin

Ilość punktów     =   ----------------------   x  40

Dbad

gdzie:

Dmin   - najkrótszy termin dostawy

Dbad    -  termin dostawy oferty badanej

Uwaga: termin dostawy nie może być dłuższy niż 3 dni .

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin dostawy dłuższy niż 3 dni  zostanie odrzucona.

Wykonawca , który zaoferuje termin dostawy 3 dni otrzyma „0” punktów.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru ofert według wzoru:

W = C+D

gdzie

C	-	Ilość  punktów uzyskanych w kryterium „cena”

D	-	Ilość punktów uzyskanych w kryterium  „termin płatności”

W 	- 	suma wszystkich punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższy bilans punktów 
w kryteriach.

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną (art. 91 ust.4 ustawy Pzp ).

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy we wskazanym miejscu i terminie

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

W prowadzonym postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

# Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie  do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie  będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty.

# W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy  przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność  za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum, wykluczenie możliwości wypowiedzenia  umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

# Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego – Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców zamieszczając informacje na stronie internetowej www.szpitalostrowmaz.pl oraz w swojej siedzibie 
w miejscu publicznie dostępnym, a także zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie 
z art. 92  ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem terminów 
w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert bez  przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, 
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW

- Uczestnicy postępowania maja prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących Załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postepowania) oraz stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postepowania.

- Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie według poniższych zasad:

  - Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;

  - Zamawiający wyznacza miejsce, termin oraz zakres udostępnionych dokumentów;

  - Udostępnienie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz 
w czasie godzin jego urzędowania w obecności pracownika Sekcji Zamówień Publicznych.

# ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 - 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2019.1843 ze zm.) przysługuje odwołanie do następujących czynności:

- określenia  warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) )Dz. Urz. UE L 119 z dnia 5 maja 2016 r., (RODO) informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych (ADO) jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej (SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej) z siedzibą przy ul. Dubois 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Z ADO można kontaktować się pisemnie na ww. adres, mailowo: sekretariat@szpitalostrowmaz.pl, oraz telefonicznie poprzez nr centrali: 29 746 37 11 (do nr 18).

- W SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest Pani Agnieszka Joanna Karasiewicz. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych osobiście, pisemnie, mailowo: iod@szpitalostrowmaz.pl, oraz telefonicznie poprzez nr centrali.

- Celem przetwarzania Państwa danych jest:

- Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne i wyłonienie najkorzystniejszej oferty,

- Zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym wykonawcą, dochodzenie roszczeń.

- Podstawa prawna przetwarzania danych:

- Art. 6 ust. 1 lit c RODO,

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie możne żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. z 2016 r., poz.1126).

- Odbiorcy Państwa danych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Ustawa przewiduje jedynie wyjątki zawarte w art. 8 ust. 3 i 4. Państwa dane mogą być też udostępniane każdemu wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz.1330 z późn. zm.).

Odbiorcami danych mogą być też podmioty, z którymi SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej zawarł umowy na korzystanie z udostępnionych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych.

- Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

W związku z jawnością postępowania, państwa dane mogą by przekazywane poza obszar EOG, 
z zastrzeżeniem wynikającym z art. 8 ust. 3 – 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Państwa dane będą przechowywane:

- W przypadku wszystkich oferentów – 4 lata,

- W przypadku wyłonionego wykonawcy – 6 lat. Jednakże w sytuacji, gdy czas trwania umowy przekracza 4 lata, umowę przechowuje się przez cały czas trwania umowy (art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Wskazane okresy przechowywania wynikają z rzeczowego wykazu akt obowiązującego 
w SPZZPOZ w Ostrowi Mazowieckiej, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.).

- Uprawnienia:

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Państwa dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Przystąpienie do postępowania jest dobrowolne. Podanie Państwa danych jest niezbędne w świetle wskazanych w pkt 4 lit b i c przepisów prawnych oraz rozstrzygnięcia postępowania. Niepodanie danych uniemożliwia udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ  ZAMAWIAJĄCEGO

e-mail : przetargi@szpitalostrowmaz.pl

www.szpitalostrowmaz.pl

Załączniki do SIWZ:

- Formularz oferty przetargowej - Załącznik Nr 1

- Opis przedmiotu zamówienia, oferty asortymentowo - cenowe –(Pakiety 1-5)  Załącznik Nr 2

- Projekt umowy – Załącznik Nr 3

- Oświadczenie Wykonawcy  – Załącznik Nr 4

- Oświadczenie Wykonawcy  – Załącznik  Nr 5

Załącznik  Nr  1

......................... dnia .............................

..................................

/pieczątka firmowa /

OFERTA   PRZETARGOWA

DANE  WYKONAWCY

Pełna nazwa .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy  .......................................................................................................................................................

Reprezentowany przez:

......................................................................................................................................................

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

Tel:…………………………. fax:………………………e-mail ................................................

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):...................................................

…………………………………………………………………………………………………

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą – TAK/NIE* (* niewłaściwe skreślić)

PRZEDMIOT  OFERTY

Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej  214 000 euro.

- Gwarantujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

PAKIET  NR  1

wartość netto ................................zł. słownie ...............................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie.........................................................................................

PAKIET  NR  2

wartość netto ................................zł. słownie ...............................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie.........................................................................................

PAKIET  NR  3

wartość netto ................................zł. słownie ...............................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie.........................................................................................

PAKIET  NR  4

wartość netto ................................zł. słownie ...............................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie.........................................................................................

PAKIET  NR  5

wartość netto ................................zł. słownie ...............................................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie.........................................................................................

- Zapewniamy utrzymanie stałości cen przez okres trwania umowy z wyjątkiem zmian przewidzianych w umowie.

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oferujemy termin dostawy ………. dni od daty otrzymania zamówienia .

- Akceptujemy termin płatności 60 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani z ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się  z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się  do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest .....................................................................................................................................

e-mail:……………………………………..tel./fax.......................................................................

.......................................................

/pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 1

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Ostra łyżeczka kostna obustronna 16,5 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali S5ymbol gra6ficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 12 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12,5 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 14 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pęseta anatomiczna typu Adson prosta 12 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pęseta anatomiczna standardowa prosta 14 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nożyczki do episiotomii typu Braun-Stadler 14,5 cm - sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tępo tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali a 25 sztuk . Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ostro ostre proste nożyczki chirurgiczne 13 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali a 25 sztuk . Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Nożyczki zagięte typu Metzenbaum 14,5 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pęseta do usuwania odłamków 9 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kleszczyki do materiałów opatrunkowych proste (korncang) 16 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Nożyczki Iris ostro-ostre proste 11,5 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Igła kulkowa Luer-Lock18G długość 81mm Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali a 50 sztuk. Symbol graficzny „do jednorazowego użycia” zgodnie z normą EN 980 umieszczony na opakowaniu każdego narzędzia. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWg. Wyrób medyczny klasa I reguła 1 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zestaw do wkłucia centralnego typu: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 100 x 90 cm dwuwarstwowa (owinięcie zestawu) 2 serwety samoprzylepne dwuwarstwowe 50 x 50 cm 10 sztuk kompresów gazowych 7,5 x 7,5 cm (ES 12 ply, 17 threads) 1 miska plastikowa 60 ml (z podziałką, przezroczysta) 5 sztuk tupfery Pagasling nr 4 (20 threads) 1 plastikowe narzędzie do mycia (proste, atraumatyczne, niebieskie 12cm) 1 metalowe nożyczki tępo/ostre (14,5cm, matt finished) 1 pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 1 pean metalowy zagięty anatomiczny typu Halsted- Mosquito 12,5 cm 1 imadło metalowe typu Mayo-Hegar 14 cm Narzędzia wykonane ze stali | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zestaw do szycia po episiotomii typu: 1 serweta na stół narzędziowy dwuwarstwowa (owinięcie pakietu) 75 x 45 cm 1 serweta operacyjna dwuwarstwowa 90 x 75 cm 1 nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe Peha-instrument 14,5 cm 1 imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar Peha-instrument 14 cm 1 pęseta chirurgiczna standardowa prosta Peha-instrument 14 cm 1 kleszczyki plastikowe proste (do mycia pola operacyjnego) 24 cm 1 ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 10 kompresów włókninowych Medicomp 7,5 x 7,5 cm 4 warstwy 5 tupferów Pagasling Nr 4 24 x 24 cm, 20 nitek | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Zestaw do porodu naturalnego typu: 1 x serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 100 x 150 cm 1 x serweta dwuwarstwowa 150 x 90 cm 1x Peha-instrument Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm 1 x kleszczyki plastikowe proste 14 cm 1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm 1 x podkład chłonny MoliNea Plus 57 x 90 cm 6 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 1 x Telasling Nr 6; tupfer z gazy z nitką radiacyjną; 47 x 40 cm, 20 nitek 20 x Medicomp 10 x 10 cm; kompres z włókniny; 4 warstwy 40 g/m | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Zestaw do zamykania ran typu: 1x serweta na stół narzędziowy (owinięcie pakietu) 90 x 75 cm 1x serweta przylepna 2-częściowa z regulacją otworu 75 x 90 cm 1x skalpel jednorazowy nr 10 1x Peha-instrument nożyczki zagięte typu Metzenbaum tępo tępe 14,5 cm 1x Peha-instrument imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm 1x Peha-instrument pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm 1 Peha-instrument kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito 12,5 cm 1 kleszczyki plastikowe proste (do mycia pola operacyjnego) 14 cm 1 pojemnik plastikowy 250 ml ( 9,3 x 5,4 cm), z podziałką, przeźroczysty 5 kompresów włókninowych 5 x 5 cm 6 warstw 30g/m2 10 kompresów z gazy 7,5 x 7,5 cm 12 warstw, 17 nitek 3 tupfery z gazy 20x 20 cm, 20 nitek | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zestaw do znieczuleń typu: 2x serweta dwuwarstwowa 90 x 90 cm (+/- 10cm) 7x kompresów z gazy 7,5 x 7,5 cm 17-nitkowe 1x narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 12 cm | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Zestaw porodowy typu: 1 serweta Protect na stół narzędziowy (owinięcie pakietu) 100 x 120 cm 1 Peha®-instrument Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm 2 ręczniki do rąk 33 x 33 cm 1 podkład chłonny MoliNea Plus 57 x 90 cm 1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm 3 zaciski do pępowiny plastikowe 60 x 6,5 mm 4 rękawiczki Peha®soft syntex; bezlateksowe, bezpudrowe L 1 worek plastikowy Minigrip na łożysko 30 x 40 cm 6 kompresów z włókniny Medicomp 7,5 x 7,5 cm 1 gruszka gumowa 75 ml 1 wkładka higieniczna Samu Classic Maxi (dla położnicy) 11 x 35 cm 1 wkładka higieniczna Samu Classic Mini (dla noworodka) 9 x 22 cm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ręczniki sterylne x 1szt | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Serweta sterylna samoprzylepna 150cm x 240cm typu Foliodrape Comfort nr kat. 252225 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Serweta sterylna nieprzylepna 75cm x 90cm typu Foliodrape Comfort nr kat. 251312 | 875 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Serweta sterylna samoprzylepna, do znieczulenia przewodowego typu Foliodrape Comfort nr kat. 252 308 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Serweta sterylna samoprzylepna z otworem Ø 7cm rozm. 50cm x 60cm, typu Foliodrape Comfort nr kat. 254 307 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Serweta sterylna samoprzylepna z otworem Ø 7cm rozm. 120cm x 150cm, typu Foliodrape Comfort nr kat. 254 221 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Zestaw jednorazowy o składzie: 1x pojemnik plastikowy 2500ml, 22x9cm z podziałką, niebieski 1x pojemnik plastikowy 500ml 1x serweta dwuwarstwowa 90x75cm(owinięcie zestawu) opakowanie zewnętrzne: worek + karton zewnętrzny | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Zestaw jednorazowy o składzie: 1x pojemnik plastikowy 250ml, 9,2x5,5cm z podziałką, przezroczysty 1x pojemnik plastikowy 500ml 1x serweta dwuwarstwowa 75x75cm(owinięcie zestawu) opakowanie zewnętrzne: worek + karton zewnętrzny | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Zestaw jednorazowy do przygotowania cementu kostnego: 1x miska plastikowa poj 500ml ze szpatułką do cementu kostnego 12 x 6cm 1 para rękawic chirurgicznych lateksowych pudrowanych rozm 8,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: * a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm i wym. 8x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cmx20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: * a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm o wym. 12 x12 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:* a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm +/- 1 cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 12 x12 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Jałowy zestaw opatrunkowy XL do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:* a. 2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 30 cm x 30 cm x 1,5 cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 12 x12 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Jałowy zestaw opatrunkowy okrągły do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:* a. 1 x okrągły opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach średnica 12,5 cm x grubośc 3,3cm. Opatrunek piankowy z nacięciami. b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 12 x12 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliporpylenowej tacce. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Jałowy zestaw opatrunkowy na płytkie rany do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:* a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy z nacięciami. b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 12 x12 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c. 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Jałowy zestaw opatrunkowy do leczenia ran brzucha w podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:* a. 1 x folia ochronna do zabezpieczania organów o śr 65 cm z wbudowanymi kieszeniami ułatwiajacymi zakładanie opatrunku b. 2 x opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38cm x 25cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy z nacięciami. c. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 12 x12 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, wewnętrznym systemem komór oraz okienkiem rewizyjnym połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm.* | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml,z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, wewnętrznym systemem komór oraz okienkiem rewizyjnym, połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm. * | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Jałowa samoprzylepna podkładka z portem, połączona z dwuświatłowym drenem i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu rozmiar portu 8 x 8cm , długość drenu 60 cm.* | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Jałowa samoprzylepna podkładka z portem, połączona z dwuświatłowym drenem i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu , rozmiar portu 12 x 12cm , długość drenu 60 cm.* | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Jałowe dodatkowe Złącze Y, umożliwiające podłączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika na wydzielinę.* | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniąca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, wym 7,5 x 10 cm (S) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniąca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, wym 20 x 10 cm (M) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniąca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, wym. 20 x 30 cm (L) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Jałowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą, wym. 7,5 x 10 cm (S) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Jałowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą, wym. 15 x 10 cm (L) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Serweta sterylna, jednorazowa dla pacjenta rozm.87x90cm typu Hartmann REF 258218 x 1 szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Zestaw do wykorzystania na Bloku Operacyjnym typu: 1 x pojemnik na igły i skalpele 25 miejsc 1 x Cosmopor E opatrunek pooperacyjny 20 x 8 cm 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Zestaw ginekologiczny typu: 1x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1x samoprzylepna serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów i otworem (9 x 12 cm) 290 x 250 1x nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 1x taśma samoprzylepna 10 x 50 1x ręcznik celulozowy Opakowanie dodatkowe - papier krepowy | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Kompres chłonny typu Zetuvit E, rozm. 10cm x 20cm x 1szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Wymagania: (poz. 35-51) - W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca zobowiązuje się zapewnić techniczną możliwość zastosowania opatrunku tj . użyczyć Zamawiającemu nieodpłatnie na czas trwania umowy urządzenia do terapii podciśnieniowej w ilości 2szt.

…………………………………………								                          pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2																								………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR  2

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Zestaw uniwersalny 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm) 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm (wzmocnienie 45 x 60 cm) 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm (+/- 3cm) | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw uniwersalny 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170-200 x 175 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm (+/- 3cm) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do artroskopii: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta pomocnicza 150 x 175 cm 1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 245 cm z dwoma otworami 5cm x 7cm 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do laparoskopii 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta do zabiegów laparoskopii 300 x 250 cm (okno 28 x 32 cm) 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do zabiegów w chirurgii biodra 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 280 x 245 cm; wycięcie „U” 10 x 95 cm (wzmocnienie 160 x 150 cm) 1 serweta pomocnicza 150 x 200 cm 1 serweta operacyjna 75 x 90 cm 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do operacji kończyn bez nogawicy : 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta do zabiegów na kończynie 320 x 225 cm; Ø 5 x 7 cm (wzmocnienie 150 x 105 cm) 1 serweta pomocnicza 150 x 175 cm 1 serweta samoprzylepna 75 x 75 cm 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do operacji kończyn z nogawicą : 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta do obłożenia kończyny 320 x 225 cm Ø 5 x 7 cm (wzmocnienie 150 x 105 cm) 1 serweta pomocnicza 150 x 175 cm 1 osłona na kończynę 25 x 80 cm 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do operacji dłoni/stopy 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta do zabiegów chirurgicznych dłoni/stopy 320 x 245 cm; Ø 3 cm (wzmocnienie 150 x 150 cm) 1 serweta pomocnicza 100 x 175 cm 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw do zabiegów kraniotomii o składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona (owinięcie zestawu) 190 x 140 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 x serweta Comfort Neuro 245 x 320 cm, otwór (30 x 19 cm) z wbudowaną folią chirurgiczną i workiem do zbierania płynów 2 x serweta dwuwarstwowa przylepna 50 x 50 cm (długość przylepca 46cm) 1 x kieszeń przylepna jednokomorowa 30 x 32 cm PE 1x taśma przylepna 10 x 50 cm 2 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 1 x fartuch chirurgiczny o gramaturze 40g/m2 standard L (bez wzmocnień) 2 x fartuch chirurgiczny o gramaturze 40g/m2 standard XL (bez wzmocnień) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do operacji żylaków obustronnie wzmocniony 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta samoprzylepna wzmocniona z wycięciem "U" 260 x 200 cm, wycięcie 95 x 15 cm (wzmocnienie 175 x 100 cm) 1 serweta samoprzylepna (głowa) 170 x 250 cm 1 serweta nieprzylepna 150 x 100 cm 1 osłona na krocze 35 x 20 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 serweta pomocnicza 150 x 200cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Wymogi dla zestawów

Poz. 1  - 8; 10

Sterylne obłożenia  wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej (pad) o gramaturze 110 g/m2. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci 2  naklejek do umieszczenia w karcie pacjenta. Grubość materiału bez wzmocnień ok. 350 µ grubość wzmocnienia 630 µ (pad + materiał podstawowy) chłonność zdolność do absorpcji dla warstwy zewnętrznej, materiał podstawowy bez wzmocnienia 450%, materiał wzmocnień (pad 500 %). Odporność na przenikanie cieczy >150 cm H20, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro: obszary niewzmocnione > powyżej 150 Kpa, obszary wzmocnione > 300 Kpa. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro – BI=6

Poz. 9

Obłożenie chirurgiczne wykonane z miękkiego i podatnego materiału (wiskoza i polietylen lub polipropylen i polietylen), posiadające duże łaty chłonne i aseptyczne fałdy, dwuwarstwowe o gramaturze 62g/m2 a w części chłonnej 50g/m2 lub min. 60g/m2 w przypadku wykonania z polipropylenu i polietylenu lub wykonane z włókniny trzywarstwowej (włóknina wiskozowa + włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 74g/m2;  spełniające normy EN 13795, wyprodukowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485.

…………………………………………

pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2  ………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 3

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy , wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMMS zgodny z EN 13795 1-3. gramatura 40g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar M- dł. 115 cm, Rozmiar L – dł. 125cm, Rozmiar XL- dł. 140 cm, Rozmiar XXL-155 cm. Odporność na rozerwanie na mokro >250,5 kPa, odporność na rozerwanie na sucho >285,0 kPa, odporność na penetrację płynów >34,7 cm H2O. Fartuchy pakowane z dwoma ręcznikami do osuszania rąk , fartuch dodatkowo owinięty w papier krepowy | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fartuch wzmacniany jednorazowy fartuch chirurgiczny wzmocniony Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy , wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMMS zgodny z EN 13795 1-3. gramatura 40g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o gramaturze 38g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. . Rozmiar M- dł. 115 cm, Rozmiar L – dł. 125cm, Rozmiar XL- dł. 140 cm, Rozmiar XXL-155 cm. Fartuchy pakowane z dwoma ręcznikami do osuszania rąk , fartuch dodatkowo owinięty w papier krepowy | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Komplet chirurgiczny (niebieski lub zielony) jednorazowego użytku wykonany z włókniny SMMS 100% polipropylen o gramaturze 45 g /m2. Nogawki bez ściągaczy. W spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszenią, przy szyi wykończenie typu V. Rozmiar S M, L, XL XXL | 200 200 200 200 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

(CPV) 33.10.00.00-1

Wymagania: Poz. 1 i 2 – do oferty Dostawca dołączy po 1 szt. każdego rozmiaru fartuchów.

…………………………………….			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 4

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Wkład do ssaka jednorazowy o pojemności 1000ml(uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania).Wymiana wkładu wymagająca jedynie odłączenia drenu pacjenta bez odłączenia drenu ze źródłem ssania. Wkład wyposażony w uchwyt w postaci pętli do wygodnego demontażu. Posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem. Brak innych króćców na pokrywie poza króćcem pacjenta z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu zatyczką zespoloną na stałe z pokrywą. Dwufunkcyjny obrotowy króciec o konstrukcji schodkowej (średnica wew. 7mm dla odsysania standardowego i dla odsysania ortopedycznego 12mm). Pokrywa wyposażona w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym, możliwość łatwego łączenia w tandem, szeroki port na pokrywie do napełnienia proszkiem żelującym, mocny worek bez zawartości PCV x 1 szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkład do ssaka jednorazowy o pojemności 2000ml(uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania).Wymiana wkładu wymagająca jedynie odłączenia drenu pacjenta bez odłączenia drenu ze źródłem ssania. Wkład wyposażony w uchwyt w postaci pętli do wygodnego demontażu. Posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem. Brak innych króćców na pokrywie poza króćcem pacjenta z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu zatyczką zespoloną na stałe z pokrywą. Dwufunkcyjny obrotowy króciec o konstrukcji schodkowej (średnica wew. 7mm dla odsysania standardowego i dla odsysania ortopedycznego 12mm). Pokrywa wyposażona w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym, możliwość łatwego łączenia w tandem, szeroki port na pokrywie do napełnienia proszkiem żelującym, mocny worek bez zawartości PCV x 1 szt | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkład do ssaka jednorazowy o pojemności 3000ml(uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania).Wymiana wkładu wymagająca jedynie odłączenia drenu pacjenta bez odłączenia drenu ze źródłem ssania. Wkład wyposażony w uchwyt w postaci pętli do wygodnego demontażu. Posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem. Brak innych króćów na pokrywie poza króćcem pacjenta z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu zatyczką zespoloną na stałe z pokrywą. Dwufunkcyjny obrotowy króciec o konstrukcji schodkowej (średnica wew. 7mm dla odsysania standardowego i dla odsysania ortopedycznego 12mm). Pokrywa wyposażona w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym, możliwość łatwego łączenia w tandem, szeroki port na pokrywie do napełnienia proszkiem żelującym, mocny worek bez zawartości PCV x 1 szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do odsysania – złożony z wkładu workowego 2000ml i drenu łączącego, śr.wew.5,8mm/3000mm z końcówkami żeńska-żeńska+męska nakładana, pakowany w jednym opakowaniu(dren i worek w jednym opakowaniu), wkład wyposażony w port ortopedyczny o śr.minimalnej 11mm, dający jednocześnie możliwość odsysania standardowego( w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, szeroki port na pokrywie do napełnienia proszkiem żelującym, zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV x 1 zestaw | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zawór zamykający próżnię-umożliwiający szybkie odcięcie próżni, posiadający króciec 14,2mm kompatybilny z gniazdem kanistra, wymienny, obrotowy, umożliwiający skierowanie króćca w dowolna stronę x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemniki wielorazowe z uchwytem do mocowania o pojemności: 1000ml 2000ml 3000ml – o barwie niebieskiej, wyskalowany w ml , wyposażony w zintegrowany zaczep 30mm do mocowania na standardowych wieszakach do szyn modura, wyposażone w zintegrowany wymienny króciec do połączenia ze źródłem ssania nie wymagający odłączenia drenu ssącego od kanistra przy wymianie wkładu jednorazowego, odporny na mycie w temp. 85oC i sterylizację w autoklawie 121oC. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dren z łącznikiem do cewnika i kontrolą siły ssania o średnicy wewnętrznej 6mm, dł. cewnika 200cm x 1 szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dren z łącznikiem do cewnika i kontrolą siły ssania o średnicy wewnętrznej 5mm, dł. cewnika 200cm x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dren z łącznikiem do cewnika i kontrolą siły ssania o średnicy wewnętrznej 5mm, dł. cewnika 370cm x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pojemnik do cewników z odkręcanym spodem, posiadający zaczep do uchwytów o szerokości 30mm, długość pojemnika 40,5 cm, średnica wewnętrzna 4,5cm, wielokrotnego użytku | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

…………………………………………					       pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 5

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Jednorazowy zestaw do laparoskopii: -2 kaniule przezroczyste z gwintem o śr.10mm z kompletem uszczelek - 2 kaniule przezroczyste z gwintem o śr.5mm z kompletem uszczelek - po 1 mandrynie 5 i 10mm ( w tym bezpieczny tnący oraz piramidalny) - redukcja z 10mm na 5mm - igła Veressa z portem do insuflacji oraz kranikiem - woreczek ekstrakcyjny sterylny - klipsy tytanowe x 6szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klipsy tytanowe do klipsownicy firmy „STORZ” rozm. M/L x 1szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Klipsy polimerowe L do klipsownicy Micro LINE x 1 szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

…………………………………………								                          pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 3

UMOWA

PROJEKT

zawarta w dniu …………. w Ostrowi Mazowieckiej w wyniku przeprowadzonego postępowania                 o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39-46  ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214 000 euro  pomiędzy:

SAMODZIELNYM  PUBLICZNYM  ZESPOŁEM

ZAKŁADÓW  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

W  OSTROWI  MAZOWIECKIEJ

UL. DUBOISA  68

07-300  OSTRÓW  MAZOWIECKA

zwanym  dalej  ZAMAWIAJĄCYM   reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

przy kontrasygnacie :

........................................................................................................................................................

a,

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:

zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez :

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

§ 1.

Zgodnie z wynikiem postępowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczać na rzecz Zamawiającego wyroby medyczne  na warunkach określonych w niniejszej umowie i SIWZ  wraz  z załącznikami oraz w ofercie przetargowej  Wykonawcy z dnia  …………, stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy oraz po cenach określonych w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia……….., Pakiet Nr ….., stanowiącej Załącznik  Nr 2 do umowy.

§ 2.

Dostawy, o których mowa w § 1 obejmują okres  do dnia  31.12.2020r., będą  realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, zgodnie z pisemnym (e-mail) zamówieniem  Zamawiającego.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione wyroby medyczne  każdorazowo wraz 
z fakturą VAT, w odpowiednich opakowaniach do Magazynu Apteki  Szpitalnej, ul. Duboisa 68           w Ostrowi Mazowieckiej w godz. 8:00 – 13:30, na swój koszt i ryzyko, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować każde zamówienie Zamawiającego w ciągu ……. dni 
od daty jego otrzymania.

- W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę w terminie działań określonych w ust.2 niniejszego §, Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zakupu zastępczego i obciążenia różnicą w cenie Wykonawcy.

§ 4.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczane wyroby medyczne posiadają odpowiednie certyfikaty, atesty, są dopuszczone  do obrotu na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadają normom   i spełniają wszelkie wymogi zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o wyrobach medycznych.

- Termin ważności dostarczonych wyrobów medycznych minimum 1 rok od daty dostawy.

- W przypadku stwierdzenia, że dostarczone wyroby medyczne są nieodpowiedniej jakości,  Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych dokona ich wymiany na towar o odpowiednich parametrach, a nie wykonanie powyższego zobowiązania w terminie oznacza, iż Wykonawca uznał reklamację za zasadną, a Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty za reklamowaną partię towaru. Uzasadnione reklamacje odnośnie jakości, dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Wykonawcy do odszkodowania.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego lub Kierownika Apteki Szpitalnej nie może dokonać zmiany asortymentu lub zmiany producenta produktu, jaki wskazał w złożonej ofercie.

- Niewypełnienie warunków umowy przez Wykonawcę tj. w szczególności nieterminowe lub niezgodne pod względem asortymentu bądź ilości realizowanie zamówień, a także uchybienia 
w zakresie jakości dostarczonych wyrobów medycznych lub ich terminów ważności - dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczenia kar umownych.

§ 5.

- Zapłata za otrzymane wyroby medyczne będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie  60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem bankowym na konto Wykonawcy  Nr………………………………………………………………………………..

w Banku …………………………………………..

- Strony postanawiają, że jeżeli rachunek bankowy, którym posługuje się  Wykonawca nie będzie ujęty w wykazie podatników, o którym stanowi art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i  usług (Dz.U. 2018.2174) – tzw. ,,białej liście podatników VAT”, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności i nie będzie stanowiło to naruszenia umowy.

- Ceny wyrobów medycznych nie mogą ulec zmianie przez okres trwania umowy, z wyjątkiem zmian  przewidzianych w § 7 niniejszej umowy.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Niedokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza  45 dni.

- Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 6.

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

  - w wysokości 1 % wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego  w  ustalonym   terminie  za   każdy   rozpoczęty  dzień  zwłoki, jednocześnie  Zamawiającemu przysługuje również prawo zakupu zastępczego i obciążenia różnicą w cenie Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  od umowy  z zachowaniem prawa do kary umownej, w przypadku nie wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę w szczególności realizacji dostaw, nieterminowo lub nie zgodnie z zamówieniem pod względem  asortymentu, ilości lub jakości, albo innych uchybień w zakresie przedmiotu umowy.

- Strony wyrażają zgodę potracenia w/w kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 7.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy 
w stosunku  do treści oferty,  na   podstawie  której dokonano wyboru  Wykonawcy,  chyba  że  Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zmiana umowy będzie możliwa w następujących przypadkach:

  - zmiana terminu realizacji umowy – w  przypadku  nie wykorzystania jej wartości lub ilości przedmiotu  zamówienia,

  - zmiana umowy: - w przypadku wycofania materiałów opatrunkowych z obrotu, zmiany obowiązujących przepisów, braku dostaw materiałów  opatrunkowych  z powodu braku produkcji, tymczasowego wstrzymania produkcji (na potwierdzenie Wykonawca przedstawi pismo  producenta o zaistniałych sytuacjach). W takim przypadku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę produktu równoważnego po tych samych cenach, o parametrach nie  gorszych z oferowanymi, a Zamawiający musi wyrazić  zgodę na piśmie. Zmiana może  również dotyczyć wielkości opakowania, numeru katalogowego  i nazwy produktu.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:

  - zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku obniżenia cen producenta,

  - zmiana cen – w przypadku  urzędowej  zmiany stawki podatku VAT,

- Strony dopuszczają zamianę ilości materiałów opatrunkowych w poszczególnych pozycjach danej umowy, pod warunkiem, że nie zostanie  przekroczona jej wartość.

§ 8.

- Z ramienia Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej umowy jest:………………………………tel.………………………e-mail……………………….............

- Z ramienia Wykonawcy osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej umowy jest:……………………………...tel.………………………e-mail……………………….............

§ 9

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.             W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
i  ustawy  - Prawo   zamówień   publicznych.

§ 11

Umowę   sporządzono   w  dwóch  jednobrzmiących   egzemplarzach,  po jednym   dla   każdej  ze  stron.

ZAMAWIAJĄCY: 					             	       WYKONAWCA:

Załącznik Nr 4

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa       do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Dostawy wyrobów  medycznych” dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej”, prowadzonego przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, nr sprawy SPZZOZ.XII.381.6/2020, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy: SPZZOZ.XI.381.6/2020

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków podmiotów Zamówienia  znak sprawy: SPZZOZ.XI.381.6/2020 polegam na zasobach następujących ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………...

w następującym zakresie:…………………………………………………………….………………….

…………………………………………………………………………………………………………...

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.………….……………………………………...

(miejscowość), dnia ………….……. r. 		             …………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr  5

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej    
                       w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej”, prowadzonego przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, nr sprawy SPZZOZ.XII.381.6/2020 oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy  z postępowania na podstawie ww. przepisu]

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………..………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

# Text boxes

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68
tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06
www.szpitalostrowmaz.pl e-mail: spzzozom@wp.pl