Załącznik Nr 2

………………………data…………………

Pakiet Nr 1

Opatrunki (CPV) 33141110

| L.p. | Nazwa | Ilość mb | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Siatka elastyczna opatrunkowa typu Stulpa fix nr 2 x 1mb w stanie rozciągniętym | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Siatka elastyczna opatrunkowa typu Stulpa fix nr 3 x 1 mb w stanie rozciągniętym | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Siatka elastyczna opatrunkowa typu Stulpa fix nr 4 x 1 mb w stanie rozciągniętym | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Siatka elastyczna opatrunkowa typu Stulpa fix nr 5 x 1 mb w stanie rozciągniętym | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Siatka elastyczna opatrunkowa typu Stulpa fix nr 6 x 1 mb w stanie rozciągniętym | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opaska wiskozowa dziana 4m x 10cm x 1szt | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Opaska wiskozowa dziana 4m x 15cm x 1szt | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Opaska wiskozowa dziana 4m x 5cm x 1szt | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Opaska elastyczna z zapinką szer. 10cm x 4mb x1szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Opaska elastyczna z zapinką szer. 12cm x 4mbx 1 szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opaska elastyczna z zapinką szer. 15cm x 4mb x 1 szt | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Elastyczna opaska podtrzymująca o właściwościach kohezyjnych typu Hartmann Peha-haft rozm. 4cm x 4m x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Elastyczna opaska podtrzymująca o właściwościach kohezyjnych typu Hartmann Peha-haft rozm. 4cm x 4m x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Elastyczna opaska podtrzymująca o właściwościach kohezyjnych typu Hartmann Peha-haft rozm. 4cm x 4m x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Elastyczna opaska podtrzymująca o właściwościach kohezyjnych typu Hartmann Peha-haft rozm. 4cm x 4m x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi:

Poz. 1-5 - zawartość min. 50% bawełny

Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów, na podstawie których wyroby medyczne są wprowadzone w Polsce do obrotu i używania tj. Certyfikat CE wystawiony dla producenta przez Jednostkę Notyfikowaną, Deklarację zgodności wyrobów medycznych oraz Zgłoszenie lub potwierdzenie wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Zamawiający wymaga zaoferowania opasek dzianych pakowanych pojedynczo, w opakowania jednostkowe zabezpieczające produkt przed zabrudzeniem i uszkodzeniem oraz umożliwiające jego pełną identyfikację (opakowanie zawierające w szczególności nazwę i opis produktu).

.............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

.....................................

Pieczątka Wykonawcy										Załącznik Nr 2

………………………data…………………

Pakiet Nr 2

Gaza (CPV) 33141114

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
|  | Gaza bawełniana 17 nitk. szer. 90cm x 1 mb | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompresy niejałowe z gazy 13 nitkowej 8 warstwowe 7,5cm x 7,5cm x 100szt x 1 op | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompresy niejałowe z gazy 13 nitkowej 8 warstwowe 10cm x 10cm x 100szt x 1 op | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi: 1.  Poz.2,3 -kompresy z podwijanymi brzegami.

2. Wyroby stosowane na bloku operacyjnym (jako wyrób inwazyjny medyczny), zarejestrowane w kl. IIa .

............................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

.....................................

Pieczątka Wykonawcy										Załącznik Nr 2

………………………data…………………

Pakiet Nr 3

Opatrunki (CPV) 33141110

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Lignina (arkusze 60 x 40cm) x 1kg | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta operacyjna niejałowa 45cm x 45cm z gazy 4 w. (min. 20 nitek) z kontrastem Rtg i tasiemką x 1szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska bawełniana tkana rozm. szer.15cm x 4m x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa x 0,5 kg x 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wata opatrunkowa bawełniana x 0,2 kg x 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Poz.1. Lignina bielona metodą bezchlorową.

Poz.4  Wymagana karta technologiczna wyrobu, zawartość bawełny 70% i wiskozy 30%.

Poz.5  Wymagana karta technologiczna wyrobu, zawartość bawełny 100%.

...........................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

.....................................

Pieczątka Wykonawcy										Załącznik Nr 2

………………………data…………………

Pakiet Nr 4

Plastry (CPV)  33141112-8

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Przylepiec na tkaninie 5m x 1,25cm x 1op | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przylepiec na tkaninie 5m x 2,5cm x 1op | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przylepiec na tkaninie 5m x 5cm x 1op | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przylepiec na włókninie 10m x 5cm x 1op | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przylepiec na włókninie 10m x 10cm x 1op | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przylepiec na włókninie 10m x 15cm x 1op | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przylepiec na włókninie 10m x 20cm x 1op | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przylepiec na włókninie 10m x 30cm x 1op | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Opatrunek jałowy na włókninie do mocowania kaniul typu Cosmopor I.V. rozm. 8cm x 6cm (+-) 2 mm pakowany po 50szt x 1 op | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej z wcięciem typu Hydrofilm I.V.CONTROL rozm. 7,0 cm x 9,0 cm pakowany po 50szt x 1 op | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Paski do łączenia brzegów skóry typu Steri Strip 6mm x 76mm (+/- 1mm) x 1 blister a 3szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Paski do łączenia brzegów skóry typu Steri Strip 3mm x 76mm (+/-1mm) x 1 blister a 5szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny, jałowy typu Cosmopor E rozm. 8cm x 15cm x 1szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny, jałowy typu Cosmopor E rozm. 10cm x 20cm x 1szt | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi: Poz. 1-3 Przylepiec na białej tkaninie wiskozowej z klejem z syntetycznego kauczuku z ząbkowanymi brzegami pozwalający na łatwe dzielenie bez użycia nożyczek.

............................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

.....................................

Pieczątka Wykonawcy										Załącznik Nr 2

………………………data…………………

Pakiet Nr 5

Podkłady pod gips (CPV) 33141113-5

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Podkłady pod gips z waty syntetycznej szer.10cm x 3m x 1szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podkłady pod gips z waty syntetycznej szer.15cm x 3m x 1szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

............................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

.....................................

Pieczątka Wykonawcy										Załącznik Nr 2

………………………data…………………

Pakiet Nr 6

Opaski gipsowe (CPV) 33141000

| L.p. | Nazwa | Ilość Sztuk /op | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Opaska gipsowa 4-warstwy 20mb x 10cm x 1szt | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska gipsowa 4 warstwy 20mb x 15cm x 1szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska gipsowa szybkowiążąca typu Safix/Gipset o czasie wiązania 5- 6min. 14cm-15cm x 3m nawinięta na rolkę z ekologicznej tektury lub tworzywa sztucznego. Zawartość gipsu naturalnego min.93%-94% obustronnie nanoszony. Materiał nośny gaza 100% bawełna pakowana po dwie sztuki x 1op | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opaska gipsowa szybkowiążąca typu Safix/Gipset o czasie wiązania 5- 6min. 10cm x 3m nawinięta na rolkę z ekologicznej tektury lub tworzywa sztucznego. Zawartość gipsu naturalnego min.93%-94% obustronnie nanoszony. Materiał nośny gaza 100% bawełna pakowana po dwie sztuki x 1op | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi: 1) dostarczyć potwierdzenie czystości mikrobiologicznej i kartę technologiczną wyrobu.

2) poz. 1,2 – czas wiązania 4-6 minut

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

.....................................

Pieczątka Wykonawcy										Załącznik Nr 2

………………………data…………………

Pakiet Nr 7

Opatrunki przylepne (CPV) 33141111-1

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Opatrunek jałowy z wcięciem na folii PV do mocowania kaniul 7cm x 6cm z ramką i z metką x 1szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek jałowy na folii PV do mocowania kaniul 10cm x 12cm z ramką i z metką x 1szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek jałowy na folii PV do mocowania kaniul 15cm x 20cm z ramką i z metką x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek przezroczysty na rolce, wodoodporny, dopasowujący się do kształtu ciała, łatwy w aplikacji Rozmiar 10cm x 10m x 1 rolka | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Plaster hipoalergiczny, perforowany na całej długości z możliwością dzielenie bez użycia nożyczek rozm. 1,25cm x 9,1m x 1szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Plaster hipoalergiczny, perforowany na całej długości z możliwością dzielenie bez użycia nożyczek rozm. 2,5cm x 9,1m x 1szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przylepiec hipoalergiczny z elastycznej pianki z klejem akrylowym, rozciągliwy wzdłuż i w poprzek, umożliwiający wykonanie opatrunków uciskowych, wodoodporny rozm. szer.5,0cm; 7,6cm; 10cm x 5m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Opatrunek poiniekcyjny w formie taśmy z nacięciem co 2cm, rozm. 4cm x 5m x 1 op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, z klejem akrylowym, rozciągliwy, oddychający, sterylny (typu Medipore+Pad) o rozmiarach: 6cm x 10cm -100szt; 10cm x 10cm -100szt; 10cm x 15cm -100szt; 10cm x 20cm -100szt; 10cm x 35cm -100szt | po jednym opakowaniu zbiorczym każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

Uprawnionych

.....................................

Pieczątka Wykonawcy										Załącznik Nr 2

………………………data…………………

Pakiet Nr 8

Opatrunki specjalistyczne   (CPV) 33141110

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Opatrunek hydrokoloidowy typu Hydrocoll sterylny rozm. 7,5cm x 7,5cm (+-2cm ) x 1szt | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek alginianowy typu Sorbalgon sterylny rozm. 6cm x 6cm (+- 1cm) x 1szt | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek alginianowy typu Sorbalgon sterylny rozm. 10cm x 10cm x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek piankowy pokryty warstwą poliuretanową przepuszczalną dla powietrza, a nie przepuszczalną dla płynów i drobnoustrojów chorobotwórczych typu Perma Foam rozm. 10cmx10cm x 1 szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek piankowy pokryty warstwą poliuretanową przepuszczalną dla powietrza, a nie przepuszczalną dla płynów i drobnoustrojów chorobotwórczych typu Perma Foam posiadający kształt dopasowany do naklejania w rejonie kości ogonowej rozm. 18cmx18cm x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opatrunek piankowy pokryty warstwą poliuretanową przepuszczalną dla powietrza, a nie przepuszczalną dla płynów i drobnoustrojów chorobotwórczych typu Perma Foam o specjalnej formie do stosowania na zaokrąglone części ciała rozm. 16,5cmx18cm x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Opatrunek z gazy impregnowany substancją neutralną , sterylny typu Grasolind rozm. 10cm x 10cm x 1szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Opatrunek z gazy impregnowany substancją neutralną , sterylny typu Grasolind rozm. 10cm x 20cm x 1szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Opatrunek z gazy impregnowany substancją neutralną , sterylny typu Grasolind rozm. 20cm x 20cm x 1szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Opatrunek antybakteryjny, jałowy zawierający srebro metaliczne typu Atruman Ag rozm. 10cm x 10cm x 1 szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór izotoniczny o składzie chemicznym identycznym z roztworem Ringera, służący do aktywacji opatrunków typu TenderWet. Polietylenowa ampułka o pojemności 15ml x 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

.............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

.....................................

Pieczątka Wykonawcy										Załącznik Nr 2

………………………data…………………

Pakiet Nr  9

(CPV) 33 14 11 27 Hemostatyki wchłanialne

| l.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Wchłaniający środek hamujący krwawienie gąbka kolagenowa rozm. 5cm x 8cm x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wchłaniający środek hamujący krwawienie gąbka kolagenowa rozm. 3cm x 5cm x 1 szt | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

.........................................

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

.....................................

Pieczątka Wykonawcy										Załącznik Nr 2

………………………data…………………

Pakiet Nr 10

Hemostatyki wchłanialne (CPV) 33141127

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Wchłaniający środek hamujący krwawienie gąbka żelatynowa Rozm.7- 8 x 5 x 1cm x 1 szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wchłaniający środek hamujący krwawienie gąbka żelatynowa Rozm. 7-8 x 2 x 1cm x 1 szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wchłaniający środek hamujący krwawienie gąbka żelatynowa Rozm. 7-8 x 5 x 0,1cm x 1 szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

............................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

.....................................

Pieczątka Wykonawcy										Załącznik Nr 2

………………………data…………………

Pakiet Nr 11

Hemostatyki wchłanialne (CPV) 33141127

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Gąbka lecznicza 3,0 x 2,5cm ( zawartość: Fibrynogen 5,5mg/cm2, Trombina 2,0 j.m/cm2, Kolagen koński, Vit. B2, Albumina ludzka, Sodu chlorek, Sodu cytrynian, L-argininy chlorowodorek) typu Tachosil x 1 op | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gąbka lecznicza 9,5 x 4,8cm ( zawartość: Fibrynogen 5,5mg/cm2, Trombina 2,0 j.m/cm2, Kolagen koński, Vit. B2, Albumina ludzka, Sodu chlorek, Sodu cytrynian, L-argininy chlorowodorek) typu Tachosil x 1 op | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

............................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

.....................................

Pieczątka Wykonawcy										Załącznik Nr 2

………………………data…………………

Pakiet Nr  12

(CPV) 33 14 11 27 Hemostatyki wchłanialne

| l.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Wchłaniająca się gaza hemostatyczna (utleniona regenerowana celuloza, jałowa-wyjałowiona radiacyjnie) rozm. 1,2 x 5cm (+/- 0,05) x 1 szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wchłaniająca się gaza hemostatyczna (utleniona regenerowana celuloza, jałowa-wyjałowiona radiacyjnie) rozm. 7,6cm x 10,2cm (+/- 0,2) x 1 szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wchłaniająca się gaza hemostatyczna (utleniona regenerowana celuloza, jałowa-wyjałowiona radiacyjnie) rozm. 10cm x 20 cm x 1 szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

.................................................

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

.....................................

Pieczątka Wykonawcy										Załącznik Nr 2

………………………data…………………

Pakiet Nr  13

Opatrunki na oparzenia CPV 33141110

| l.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Opatrunek żelowy sterylny (pierwsza pomoc przy oparzeniach) rozm. 10cm x 40cm x 1 szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek żelowy sterylny (pierwsza pomoc przy oparzeniach) rozm. 20cm x 45cm x 1 szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek żelowy sterylny (pierwsza pomoc przy oparzeniach) na twarz rozm. 30 cm x 40cm x 1 szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

................................................

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

.....................................

Pieczątka Wykonawcy										Załącznik Nr 2

………………………data…………………

Pakiet Nr 14

(CPV)  33.10.00.00-1

| l.p. | Nazwa | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozm. M x 1 szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozm. L x 1 szt | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozm. XL x 1 szt | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozm. XXL x 1 szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pieluchomajtki dla niemowląt i młodszych dzieci wiek: 0-6 m-cy Rozm. 2-6kg (+/- 1kg) x 1 szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pieluchomajtki dla niemowląt i młodszych dzieci wiek: 6-11 m-cy Rozm. 5-9kg (+/- 2kg) x 1 szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pieluchomajtki dla niemowląt i młodszych dzieci wiek powyżej12m-cy Rozm. 12-25kg (+/- 2kg) x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Podkład higieniczny foliowany wysokochłonny z pulpą celulozową, powinien zawierać nieprzepuszczalną dla wilgoci folię zewnętrzną, cała powierzchni wewnętrzna pokryta włókniną. Rozm. 60 x 90cm x 1szt | 100000 |  |  |  |  |  |  | *podać minimalną wchłanialność podkładu wg karty technicznej wyrobu |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*w przypadku zaoferowania podkładów higienicznych o minimalnej wchłanialności 1500g (78 000 szt x 1600g = 117 000 000g). Jeśli Oferent zaproponuje podkłady o przykładowej minimalnej wchłanialności 2200g, to zaoferuje 53 182 sztuki podkładów (117 000 000g / 2200g = 53 181,82szt)

Wymogi:

Chłonność podkładu higienicznego wg ISO 11948-1 nie mniej niż 1500g – dostarczyć kartę techniczną wyrobu

Do oferty wymagane są próbki (po jednym, najmniejszym opakowaniu handlowym każdego rozmiaru), Próbki podlegają zwrotowi. (W ciągu jednego miesiąca od ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego będzie można je odebrać osobiście, po upływie tego czasu próbki zostaną przekazane do zużycia lub do utylizacji.)

Poz. 1 - 4: podwójne przylepco-rzepy, indykator wilgotności, laminat, materiał oddychający w bocznych partiach pieluchy, wskaźnik chłonności

Poz. 5 - 7: pieluchy bawełniane dwustronnie, przepuszczające powietrze, zamykane na rzepy

...............................................

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 15

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p |  | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Opatrunek indywidualny typ.A x 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chusta trójkątna bawełniana x 1 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tupfer – fasolka z nitką radiacyjną, jałowy rozm. 15cm x 15cm x 10szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tupfer- kula z nitką radiacyjną, jałowy rozm. 50cm x 50cm x 10szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Setony jałowe rozm. 2cm x 2m x 1szt Gaza 17nitk 4 warstw. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Setony jałowe rozm. 5cm x 2m x 1szt Gaza 17nitk 4 warstw. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Setony jałowe rozm. 1cm x 1m x 1szt Gaza 17nitk 4 warstw. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Serweta gazowa sterylna 17nitk. 6 warstwowa 45 x 45cm z nitką radiacyjną i taśmą a 1szt x 1 op | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Serweta gazowa sterylna 17nitk. 6 warstwowa 45 x 45cm z nitką radiacyjną i taśmą a 2szt x 1 op | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Serweta gazowa sterylna 17nitk. 6 warstwowa 45 x 45cm z nitką radiacyjną i taśmą a 5szt x 1 op | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kompresy gazowe jałowe 17nitk., 16 warstw. z nitką radiacyjną rozm.7,5cm x 7,5cm a 10szt x 1op | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kompresy gazowe jałowe 17nitk., 16 warstw. z nitką radiacyjną rozm.7,5cm x 7,5cm a 20szt przewiązane po 10szt x 1op | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kompresy gazowe jałowe 17nitk. , 16warstw. z nitką radiacyjną rozm. 7,5cmx7,5cm, a 30szt przewiązane po 10szt x 1 op | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw zabiegowy o składzie: -Kompres z gazy 17nitk. 16 warstw, Rtg rozm.7,5cmx 7,5cm 3 x 10(przewiązane) 30szt - Serweta gazowa sterylna 17nitk. 6 warstwowa 45 x 45cm z nitką radiacyjną i taśmą a 5szt -tupfer fasolka Rtg rozm.15cmx15cm-10szt Opakowanie zaopatrzone w etykietę dwudzielną, samoprzylepną z nr LOT, data ważności, identyfikacją producenta, sterylizacja para wodna x 1 zestaw | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw zabiegowy o składzie: 16-Kompres z gazy 17nitk. 16 warstw, Rtg roz17m.7,5cmx 7,5cm 5 x 10(przewiązane)50szt - Serweta gazowa sterylna 17nitk. 6 warstwowa 45 x 45cm z nitką radiacyjną i taśmą a 5szt -tupfer fasolka Rtg rozm.15cmx15cm-10szt Opakowanie zaopatrzone w etykietę dwudzielną, samoprzylepną z nr LOT, data ważności, identyfikacją producenta, sterylizacja para wodna x 1 zestaw | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kompres włókninowy jałowy 40gram/m2 z nacięciem „Y” rozm. 7,5cm x 7,5cm a 2szt x 1 op | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kompres włókninowy jałowy 40gram/m2 z nacięciem „Y” rozm. 5cm x 5cm a 2szt x 1 op | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kompres chłonny 16-warstw. rozm. 10cm x 20cm, złożony z dwóch warstw: gaza 17-nitk. i włóknina 40-50g/m2, jałowy a 1szt | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zestaw dla noworodka: -serweta kompresowa z włókniny rozm.25x20cm - 6szt -podkład chłonny z pulpy celulozowej typu SeniSoft rozm.60x60cm-1szt -czapeczka dla noworodka rozm. 12x10cm – 1szt. -kocyk flanelowy rozm.160x75cm – 1szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi:   Wyroby z gazy bielone metodą nadtlenkową.

Wyroby stosowane na bloku operacyjnym (jako wyroby inwazyjne medyczne), zarejestrowane w kl.II a reg. 7 - dotyczy poz.  3-6; 9-19; poz. 7-8 klasa III sterylna

Opakowania papierowe zgodne z PN-EN 868-5

W celu identyfikacji oferowanego wyrobu wymagane próbki gotowe do użycia w warunkach szpitalnych. Sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu.

Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów, na podstawie których wyroby medyczne są wprowadzone w Polsce do obrotu i używania tj. Certyfikat CE wystawiony dla producenta przez Jednostkę Notyfikowaną, Opakowania jednostkowe zabezpieczające produkt przed zabrudzeniem i uszkodzeniem oraz umożliwiające jego pełna identyfikację (opakowanie zawierające w szczególności nazwę i opis produktu).

Przewiązanie wyrobu za pomocą materiału o składzie identycznym jak zawartość pakietu

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

.....................................

Pieczątka Wykonawcy										Załącznik Nr 2

………………………data…………………

Pakiet Nr 16

Gaza (CPV) 33141114

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
|  | Kompresy jałowe z gazy 13 nitkowej 8 warstwowe 7,5cm x 7,5cm a 2 szt x 1 op 7,5cm x 7,5cm a 3 szt x 1 op 7,5cm x 7,5cm a 5 szt x 1 op | 42000 10000 25000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompresy jałowe z gazy 13 nitkowej 8 warstwowe 10cm x 10cm a 2szt x 1 op 10cm x 10cm a 3szt x 1 op 10cm x 10cm a 10szt x 1 op | 17500 10000 35000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompresy gaz. 17 nitk. jałowe rozm. 5cm x 5cm: x 1 szt typu pil pack lub typu blister x 2 szt typu pil pack lub typu blister x 5 szt typu pil pack lub typu blister | 1000 40000 300000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompresy jałowe włókninowe 30g 4 warstwowe 5cm x 5cm x 5szt x 1op (typ.blister) | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gaza opatrunkowa 1x 1m 2 17 nitkowa jałowa x 1szt | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gaza opatrunkowa 1x 1/2m 2 17 nitkowa jałowa x 1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi: Poz. 1-2 Kompresy z podwijanymi brzegami.

Wyroby stosowane na bloku operacyjnym (jako wyrób inwazyjny medyczny), zarejestrowane w kl.IIa

Wyroby z gazy bielone metodą nadtlenkową.

Opakowania papierowe zgodne z PN-EN 868-5

W celu identyfikacji oferowanego wyrobu wymagane próbki gotowe do użycia w warunkach szpitalnych. Sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu.

Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów, na podstawie których wyroby medyczne są wprowadzone w Polsce do obrotu i używania tj. Certyfikat CE wystawiony dla producenta przez Jednostkę Notyfikowaną, Opakowania jednostkowe zabezpieczające produkt przed zabrudzeniem i uszkodzeniem oraz umożliwiające jego pełną identyfikację (opakowanie zawierające w szczególności nazwę i opis produktu).

.............................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

.....................................

Pieczątka Wykonawcy										Załącznik Nr 2

………………………data…………………

Pakiet Nr 17

Opatrunki specjalistyczne (CPV)

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
|  | Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) rozm. 10cm x 12cm x1szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) rozm. 15cm x 20cm x1szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrunek wykonany w w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem. rozm. 6cm x 6cm x1szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrunek wykonany w w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem. rozm. 10cm x 10cm x1szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrunek wykonany w w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem. rozm. 15cm x 20cm x1szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elastyczny opatrunek stanowiący warstwę kontaktową, wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) rozm. 10cm x 12cm x1szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elastyczny opatrunek stanowiący warstwę kontaktową, wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) rozm. 15cm x 20cm x1szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elastyczny opatrunek stanowiący warstwę kontaktową, wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) rozm. 20cm x 30cm x1szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elastyczny opatrunek stanowiący warstwę kontaktową, wykonany w technologii lipidokoloidowej zawierającej cząsteczki nanooligosacharydów (TLC–NOSF) rozm. 10cm x 12cm x1szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elastyczny opatrunek stanowiący warstwę kontaktową, wykonany w technologii lipidokoloidowej zawierającej cząsteczki nanooligosacharydów (TLC–NOSF) rozm. 15cm x 20cm x1szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

.............................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

....................................

Pieczątka Wykonawcy										Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 18

(CPV)

| L.p. | Nazwa | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Opatrunek alginianowy zawierający jony srebra oraz karboksymetylocelulozę, działa bakteriobójczo na bakterie tlenowe, beztlenowe i grzyby, do ran z ryzykiem infekcji lub zainferowanych, absorbujący wydzielinę, nierozwarstwiający się podczas usuwania z rany, sterylny, rozmiar 3 cm x 30 cm, typu Tegaderm Alginate Ag, x 1szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek akrylowy, absorbcyjny, przezroczysty, trójwarstwowy, cienki, warstwa chłonna akrylowo-polimerowa 3,8 x 5,7 cm, dobrze przylegający, stanowiący barierę dla płynów oraz bakterii i wirusów, wodoodporny, mogący pozostawać na skórze do 7 dni, eliminuje nieprzyjemny zapach, ramka do aseptycznej aplikacji, sterylny, owalny, rozmiar 7,6 x 9,5 cm, typu Tegaderm Absorbent, x 1szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z zawartością silikonu (dimetikon) i plastycyzera do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej przed nietrzymaniem moczu/kału, działaniem płynów ustrojowych, materiałów przylepnych i tarcia. Potwierdzona klinicznie (n=min 800 pacjentów) efektywność ochrony skóry przy aplikacji 3x/tydzień, atomizer 28ml, typu Cavilon spray, x 1szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Skoncentrowany trójpolimerowy krem nawilżający z zawartością silikonu (dimetikon) i plastycyzera do ochrony skóry zdrowej przed działaniem płynów ustrojowych i zewnętrznych oraz nietrzymaniem moczu/kału, Bezzapachowy, przezroczysty, bariera do 24 godzin, 92g/tubka, typu Cavilon krem, x 1szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Poliuertanowy opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny, oddychający, z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny; rozmiar wkładki: 2,5x4cm; rozmiar opatrunku: 5x7cm lub 9x10cm lub 9x15cm (do wyboru) z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, typu Tegaderm+Pad, x 1szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 7 x 8,5 cm z metką i 2 paskami włókninowymi. Wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32), x 1szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pojedyńczo pakowany, sterylny opatrunek z folii poliuretanowej do mocowania i zabezpieczania wkłuć donaczyniowych u noworodków i niemowląt, rozmiar 3,8x4,5cm, ze wzmocnionymi z 4 stron włókniną brzegami. Folia pokryta hydrofilowym klejem akrylowym naniesionym w siateczkę, ramka ułatwiająca aplikację i metka do oznaczania, opatrunek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Na części foliowej klej jest naniesiony wzorem diamentu a na wzmocnieniu klej naniesiony jest w sposób równomierny. Dodatkowe laminowane paski z włókniny (w tym jeden z kolorową aplikacją) do mocowania cewnika/kaniuli oraz laminowana włókninowa metka do oznaczania. Opatrunek posiada zaokrąglone brzegi, przepuszczalność dla pary wodnej powyżej 10.000 g/m2, x 1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 7 x 8 cm z szerokimi aplikatorami (min. 2 cm), laminowaną metką i 2 laminowanymi paskami włókninowymi. Ponacinane poprzecznie obrzeże wzmocnione od spodu włókniną z każdej strony. Szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka). Klej akrylowy naniesiony w siateczkę (folia) i ze wzorem kropek (włóknina) w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32). Potwierdzona klinicznie wysoka stabilizacja, zwiększająca odsetek kaniul bez wymian przed dopuszczonym czasem stosowania, x 1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 6,5 x 7 cm z szerokim aplikatorem (min. 4 cm), laminowaną metką i laminowanym paskiem włókninowym. Ponacinane poprzecznie obrzeże wzmocnione od spodu włókniną z każdej strony. Szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka). Klej akrylowy naniesiony w siateczkę (folia) i ze wzrorem kropek (włóknina) w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32). Potwierdzona klinicznie wysoka stabilizacja, zwiększająca odsetek kaniul bez wymian przed dopuszczonym czasem stosowania, x 1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Przylepiec chirurgiczny, wodoodporny z łatwo odklejanym klejem silikonowym 1,3mx2,5cm, wykonany z mikroporowatej włókniny poliestrowej. Perforowany w równych odstępach co umożliwia dzielenie wzdłuż i wszerz. Nie klei się do rękawiczek, nie zawiera lateksu, x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Włókninowy opatrunek do rurek tracheostomijnych i drenów dużego kalibru ze 100% wiskozy wzmocnionej spoiwem akrylowym. Górna warstwa opatrunku jest pokryta aluminium. Z wkładem chłonnym nacięciem i centralnym otworem. Rozmiar opatrunku 8 cm x 9 cm, średnica otworu: 12 - 19 mm. Ch 31 – 50, x 1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Opatrunek pooperacyjny jałowy, wkład chłonny z pianki poliuretanowej o strukturze plastra miodu. Folia wodoszczelna o dużej paroprzepuszczalności. Rozmiar 20 cm x 10 cm, typu Opsite Post-Op Visible, x 1szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Opatrunek pooperacyjny jałowy, wkład chłonny z pianki poliuretanowej o strukturze plastra miodu. Folia wodoszczelna o dużej paroprzepuszczalności. Rozmiar 25 cm x 10 cm, typu Opsite Post-Op Visible, x 1szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Opatrunek jałowy na folii PV do mocowania kaniul, rozm. 10cm x 12cm, z ramką i metką, typu Tegaderm Film, x 1szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Opatrunek przezroczysty na rolce, wodoodporny, dopasowujący się do kształtu ciała, łatwy w aplikacji, rozm. 10cmx10m, typu Tegaderm Roll, x 1szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych