SPZZOZ.XII.381.8/2015

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony  o wartości

szacunkowej  poniżej  207 000 euro.

ZATWIERDZAM:

lek. Marek Ciężki

Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

Ostrów  Mazowiecka, dnia  16.06.2015r.

- INFORMACJE OGÓLNE

- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul. Duboisa 68 zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego  dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

Kod CPV – 33.69.65.00-0.

- Postępowanie przeprowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm./zwanej dalej Pzp. 
W sprawach nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wzór oferty przetargowej określa  Załącznik   Nr 1 - do niniejszej  specyfikacji.

- Opis przedmiotu zamówienia – oferty cenowe (Pakiety 1-10) -  określa Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji.

- Warunki umowy - określa  Załącznik  Nr  3  do  SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr  4 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu dotyczącym braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Zał. Nr 5 do SIWZ.

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że Wykonawca nie  należy do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6 do SIWZ.

- OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

# Wymagany termin realizacji – 12 miesięcy  od daty podpisania umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

    - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 
(Wzór  Załącznik Nr 4  do SIWZ).

  - posiadają wiedzę i doświadczenie,

    - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. (wzór  Załącznik Nr 4  do SIWZ).

  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

    - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. (wzór  Załącznik Nr 4  do SIWZ)

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej

    - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. (Wzór  Załącznik Nr 4  do SIWZ).

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy 
z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Zgodnie z art. 26.2b Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formą „spełnia - nie spełnia”, 
w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale 
IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU:

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:

  - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg załącznika Nr 4 do SIWZ.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji.

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 5 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- W celu potwierdzenia, że odczynniki i  drobny sprzęt laboratoryjny odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa:

  - Dokumenty, potwierdzające, że odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny  zostały dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP i w placówkach służby zdrowia – posiadają certyfikaty CE lub deklaracje zgodności zgodne z  aktualnie obowiązującymi przepisami prawa  o  wyrobach medycznych

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wykonawca wraz z ofertą składa:

  - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że Wykonawca nie  należy   do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6 do SIWZ.

- Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2.2 i 2.3 rozdz. IV – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Dokument, o którym mowa w pkt. 5.1. lit. a   powinien być wystawione nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5.1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę                                                                                                                                                                                                                                    lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy 
z Wykonawców oddzielnie.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę (art. 82 ust.1), oferta musi zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

- podpisane i wycenione formularze asortymentowo- cenowe (Pakiety 1-10) - Załącznik Nr 2 do SIWZ.

- dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału 
w  postępowaniu  określone w rozdziale IV SIWZ,

- Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnio(nego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

- w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie  do  reprezentacji  wynika  z dokumentu rejestracyjnego  (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie  ze sposobem reprezentacji  określonym  w  tych dokumentach;

- Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych na każdy Pakiet.

Uwaga: Oferta musi być kompletna w zakresie danego Pakietu.

- Wykonawcy  pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności /art.82. ust 2/, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Każda strona oferty winna być ponumerowana.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki musza być podpisane przez upoważnionego pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego pełnomocnika, należy do oferty dołączyć dokument pełnomocnictwa, potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Wszystkie dokonane korekty i poprawki w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

- Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

- Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się 
w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego. Oferta przetargowa Wykonawcy  powinna zawierać tylko te części, na które Wykonawca składa ofertę.

Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną  wykluczeni z ubiegania się o niniejsze zamówienie lub też ich oferty zostaną odrzucone.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstw”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

  - Jeżeli wykonawca w złożonej ofercie zastrzeże jako niejawne inne informacje niż te, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lub te, do ujawnienia których zobowiązana jest Komisja Przetargowa, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający stwierdzi bezskuteczność ww. zastrzeżenia i wyłączy zakaz ujawniania zastrzeżonych informacji.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.

  - Wykonawca m. in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie;

  - Udostępnienie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego pisemny wniosek   
o udostępnienie treści wskazanej oferty,

- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione. 
Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

- WADIUM

- Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca nie jest zobowiązany jest do wniesienia wadium

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

„Oferta na dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centralnego  Laboratorium Analitycznego SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej  - nie   otwierać   przed  dniem  25.06.2015r.  godz. 1030”.

- Ofertę w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opieczętowanej pieczątką firmy i przygotowaną zgodnie ze S I W Z należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul. Duboisa 68, Pok. Nr 6 kancelaria administracji do dnia 25.06.2015r.  do  godz.  1000.

- Oficjalne otwarcie ofert nastąpi dnia 25.06.2015r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego - Sala konferencyjna administracji.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek informację z sesji otwarcia.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM.

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający umieści na stronie internetowej, na której została umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle na piśmie treść wyjaśnień Wykonawcom, którzy zwrócili się pisemnie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i pobrali w formie pisemnej SIWZ oraz umieści treść wyjaśnień na stronie internetowej  www.szpitalostrowmaz.pl  bez ujawniania źródła zapytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.

  - dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ,

  - w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# MODYFIKACJA I WYCOFYWANIE OFERTY.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składania ofert tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

- Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

- Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert (art. 84 ust. 2.) Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty, które zostały złożone po terminie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

- Cenę ofertową należy wyliczyć wg zasad zawartych w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

- Ceny brutto podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, m.in. koszt transportu, pod. VAT, ubezpieczenie, opłaty celne, graniczne, upusty, rabaty, winny być wyrażone w PLN i wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

# OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM JEGO ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT

- Oferta będzie oceniana pod względem:

a/ spełnienia warunków podanych w specyfikacji,

b/ wyboru najkorzystniejszej oferty wg podanego kryterium

- Kryteria oceny ofert:

Cena            							-    	95  % - 95 pkt

Termin płatności w dniach 					-	  5  % -   5 pkt

Kryterium ceny będzie wyliczane wg wzoru:

Cmin.

Ilośc pkt. =      ---------------- x  100 x  95%.

Cbad

Kryterium  terminu płatności będzie wyliczane wg wzoru:

najkrótszy termin płatności w dniach

Ilość pkt.    =    ------------------------------------    x 100  x  5 %.

termin płatności  w dniach oferty badanej

Uwaga : termin płatności  nie może być krótszy niż  30 dni.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru ofert według wzoru:

W = C+T

gdzie

C	-	suma punktów uzyskanych w Kryterium CENA

T	-	suma punktów uzyskanych w Kryterium  terminu płatności w dniach

W - 	suma punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy we wskazanym miejscu i terminie.

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców zamieszczając informacje na stronie internetowej www.szpitalostrowmaz.pl oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, a także zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92  ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp i umieszczenia na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ. Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem terminów 
w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 - 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz. 907 ze zm.) przysługuje odwołanie:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

- ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

e-mail : spzzozom@wp.pl

www.szpitalostrowmaz.pl

Załączniki do SIWZ:

- Wzór oferty przetargowej – określa Załącznik Nr 1

- Opis przedmiotu zamówienia oferty asortymentowo- cenowe - określa Załącznik Nr 2

- Warunki umowy określa Załącznik Nr 3

- Oświadczenie Wykonawcy art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 4

- Oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Zał. Nr 5

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że Wykonawca nie  należy   do grupy kapitałowej – Załącznik Nr  6  do SIWZ.

Załącznik  Nr  1

..............................................						......................... dnia .............................

/pieczątka firmowa /

OFERTA   PRZETARGOWA

- DANE  WYKONAWCY

- Pełna nazwa ..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

- Adres Wykonawcy  ..............................................................................................................................................................

- Reprezentowany przez:

.............................................................................................................................................................

4.  Tel:………………………….				Fax:……………………………………….

- PRZEDMIOT  OFERTY

Dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej  207 000 euro.

- Gwarantujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w  Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia, za cenę :

PAKIET NR  1

wartość netto ................................zł. .słownie ………….......................................................................

podatek VAT.......%.....................zł...słownie.........................................................................................

wartość brutto...............................zł. .słownie.........................................................................................

PAKIET NR  2

wartość netto ..............................zł.. .słownie........................................................................................

podatek VAT........%....................zł. .słownie.......................................................................................

wartość brutto.............................zł.  .słownie.......................................................................................

PAKIET NR 3

wartość netto ................................zł. .słownie ………….........................................................................

podatek VAT.......%....................zł. słownie...........................................................................................

wartość brutto..............................zł. .słownie.........................................................................................

PAKIET NR 4

wartość netto ................................zł. .słownie ………….........................................................................

podatek VAT.......%....................zł. słownie...........................................................................................

wartość brutto..............................zł. .słownie.........................................................................................

PAKIET NR 5

wartość netto ................................zł. .słownie ………….........................................................................

podatek VAT.......%....................zł. słownie...........................................................................................

wartość brutto..............................zł. .słownie.........................................................................................

PAKIET NR 6

wartość netto ................................zł. .słownie ………….........................................................................

podatek VAT.......%....................zł. słownie...........................................................................................

wartość brutto..............................zł. .słownie.........................................................................................

PAKIET NR 7

wartość netto ................................zł. .słownie ………….........................................................................

podatek VAT.......%....................zł. słownie...........................................................................................

wartość brutto..............................zł. .słownie.........................................................................................

PAKIET NR  8

wartość netto ................................zł. .słownie ………….........................................................................

podatek VAT.......%....................zł. słownie...........................................................................................

wartość brutto..............................zł. .słownie.........................................................................................

PAKIET NR 9

wartość netto ................................zł. .słownie ………….........................................................................

podatek VAT.......%....................zł. słownie...........................................................................................

wartość brutto..............................zł. .słownie.........................................................................................

PAKIET NR 10

wartość netto ................................zł. .słownie ………….........................................................................

podatek VAT.......%....................zł. słownie...........................................................................................

wartość brutto..............................zł. .słownie.........................................................................................

- Zapewniamy utrzymanie stałości cen przez okres trwania umowy, z wyjątkiem zmian przewidzianych w § 7 Umowy.

- Oświadczamy,  że  w  cenie  naszej  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty  wykonania zamówienia.

- Oferujemy  termin płatności - ........... dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani z ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się  z  treścią  SIWZ i   nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz przyjmujemy  warunki w niej zawarte.

- W przypadku przyznania  nam zamówienia, zobowiązujemy się  do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez  Zamawiającego.

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

Załącznik Nr 2

………………………………..dnia …………………….

Pieczątka Wykonawcy

PAKIET NR 1

ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA SYSMEX KX-21, BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BACK-UP TOŻSAMEGO TECHNOLOGICZNIE DO ANALIZATORA GŁÓWNEGO, PRACUJĄCEGO NA TYCH SAMYCH ODCZYNNIKACH.

CPV-33696500-0

| L.p. | Nazwa | Ilość szt./rok | Cena jedn. netto PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
| 1. | CELLPACK a 20 l | 97 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | STROMATOLYSER WH a 3 x 500 ml | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | CELLCLEAN a 50 ml | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Krew kontrolna mianowana poziom L | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Krew kontrolna mianowana poziom N | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Krew kontrolna mianowana poziom H | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli | Podaje oferent |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dzierżawa analizatora back-up | 12 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Warunki:

- Wszystkie odczynniki i materiały kontrolne muszą pochodzić od jednego producenta (oświadczenie).

- Oferowane odczynniki nie mają wpływu na prawidłowość wydawanych wyników oraz są zgodne z instrukcją obsługi aparatu Sysmex.

- Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek modyfikacji w analizatorze związanych z podłączeniem oferowanych odczynników (oświadczenie).

- Niedopuszczalna jest ingerencja w ustawienia fabryczne analizatora (oświadczenie).

- Oferowane odczynniki nie mogą wymagać dokonywania dodatkowych kalibracji aparatu czy zmian kalibracji przy pierwszym podłączeniu odczynników (oświadczenia).

- Niedopuszczalne jest oferowanie odczynników w opakowaniach wymagających stosowania końcówek przejściowych, innych gwintów czy kształtów (oświadczenie).

- Odczynniki nie mogą zawierać nawet śladowych ilości cyjanków (oświadczenie 
i karty charakterystyk dla oferowanych reagentów).

- Odczynniki i krew kontrolna muszą posiadać stosowne certyfikaty (załączyć).

- Oferent musi zapewnić serwis aparatu w tym dostęp do oryginalnych, nowych części (załączyć oświadczenie wraz z certyfikatami szkoleń na aparacie KX-21 przebytych nie wcześniej niż w 2010r.).

- Wykonawca zapewni bezpłatny przegląd techniczny aparatu potwierdzony certyfikatem jakości i bezpieczeństwa urządzenia. Wymagany jest autoryzowany serwis producenta zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010r.

- W przypadku zaoferowania odczynników innych niż oryginalne wykonawca pokryje wszystkie koszty naprawy analizatora powstałe na skutek używania tych odczynników, a wykonane przez autoryzowany serwis.

- Wykonawca na własny koszt włączy aparat do posiadanego LIS firmy Marcel.

- Dostawa oraz instalacja analizatora back-up do 2 tygodni od daty podpisania umowy.

Niespełnienie wszystkich powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

Załącznik Nr 2

………………………………..dnia …………………….

Pieczątka Wykonawcy

PAKIET NR 2

ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO APARATU SUPER GL

CPV-33696500-0

| L.p. | Nazwa | Ilość op./rok | Cena jedn. netto PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
| 1. | Roztwór płuczący (6 x 1L) | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki z hemolizatem + kapilary(po 1000 szt.) | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówki z kalibratorem 12 mmol/L (100 szt.) | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sensor glukoza/mleczany | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kontrola normalna | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kontrola patologiczna | 6 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Dostawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

Załącznik Nr 2

………………………………..dnia …………………….

Pieczątka Wykonawcy

PAKIET NR 3

ODCZYNNIKI DO ANALITYKI OGÓLNEJ		CPV-33696500-0

| L.p. | Nazwa | Ilość/rok | Ilość op. / pojemność opakowania | Cena jedn. netto PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
| 1. | Barwnik May – Grunwalda (roztwór) | 22 L |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Barwnik Giemsy (koncentrat) | 7 L |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Bufor fosforanowy do rozcieńczania barwnika Giemsy ( koncentrat ) | Ilość podaje oferent |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Odczynnik Extona | 2 L |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Odczynnik Pandy’ego | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Odczynnik Nonne-Apelta | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Odczynnik Turka | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Odczynnik Rosina | 800ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Barwnik do retykulocytów | 200 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Cytofix – utrwalacz w aerozolu | 300 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

- Trwałość odczynnika roboczego barwnika Giemsy min. 24 h.

- Barwniki hematologiczne umożliwiające barwienie w naczynkach bez negatywnego wpływu na jakość barwienia.

- Dostawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty charakterystyk substancji niebezpiecznych.

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

Załącznik Nr 2

………………………………..dnia …………………….

Pieczątka Wykonawcy

PAKIET NR 4

ODCZYNNIKI DO SEROLOGII GRUP KRWI			CPV-33696100-6

| L.p. | Nazwa | Ilość / rok | Cena jedn. netto PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
| 1. | Bufor LISS | 1,0 L ## |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Buforowany r-r NaCl | 20 L ### |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał | 12 zestawów ( 3 x 4 ml) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Standaryzowane krwinki wzorcowe typ PBS-Vera do układu ABO | 60 zestawów ( 3 x 4 ml) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Odczynnik monoklonalny do anty-D (RUM) | 400 ml # |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Odczynnik monoklonalny do anty-D (BLEND) | 400 ml # |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Standard anty-D | 10 ml* |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Surowica antyglobulinowa poliwalentna, bezbarwna / zielona | 100 ml# |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Odczynnik monoklonalny anty – A Klon: – 9113D10 | 400 ml # |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Odczynnik monoklonalny anty – A Klon: A 11H5 | 400 ml # |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Odczynnik monoklonalny anty – B Klon: 9621A8 | 400 ml # |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Odczynnik monoklonalny anty – B Klon: B 6F9 | 400 ml # |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Dolichotest | 2 ml * |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Płyty jednorazowe do grup krwi 12x5 (białe) | 1 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Standard anty-D do mikrometody | 30 ml* |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Jednostki miary:

*     ampułki poj. max  2 ml		##   flakony poj.        100 ml

#     ampułki poj. max 10 ml		### flakony poj. 5 L

Oferent musi dostarczyć deklaracje zgodności CE z udziałem jednostki notyfikowanej, zgodnie z załącznikiem II do Rozporządzenia Min. Zdrowia z dn. 12-01-2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

Załącznik Nr 2

………………………………..dnia …………………….

Pieczątka Wykonawcy

PAKIET NR 5

SZYBKIE TESTY DIAGNOSTYCZNE			CPV-33696500-0

| L.p. | Nazwa | Ilość oznaczeń/rok | Ilość op. / pojemność opakowania | Cena jedn. netto PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
| 1. | CRP – latex (min. objętość kropli odczynnika 50 μl) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Komórki LE – latex | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | VDRL (test bez cząstek węgla dający barwną aglutynację) | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Test paskowy do wykrywania (HCG w surowicy krwi i moczu, czułość testu 10 mIU/ml | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Test do wykrywania krwi utajonej w kale (bez diety, pobieranie materiału na kartonik) | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szybki test immunochromatograficzny h-FABP | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Szybki test immunochromatograficzny NT-proBNP | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Test paskowy do wykrywania narkotyków wieloparametrowy (AMP/COC/MOR/THC/BZO) | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Warunki:

- Wszystkie zestawy muszą zawierać kontrolę dodatnią i ujemną, płytki reakcyjne, pipetki, mieszadełka oraz inne niezbędne akcesoria.

- Dostawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wszystkie instrukcje wykonania testów.

- Dostawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

Załącznik Nr 2

………………………………..dnia …………………….

Pieczątka Wykonawcy

PAKIET NR 6

ODCZYNNIKI DO APARATU MINIVIDAS STOJĄCEGO W LABORATORIUM NA PODSTAWIE UMOWY DZIERŻAWY

CPV-33696500-0

| L.p. | Nazwa | Ilość Oznaczeń do 28.04.2016 | Ilość op. / pojemność opakowania | Cena jedn. netto PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
| 1. | Przeciwciała swoiste IgM skierowane przeciwko antygenowi otoczkowemu EBV | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Witamina D3 metabolit 25(OH) | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Dostawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

Załącznik Nr 2

………………………………..dnia …………………….

Pieczątka Wykonawcy

PAKIET NR 7

ODCZYNNIKI I CZĘŚCI ZAMIENNE DO ANALIZATORA CORNING-248

CPV-33696500-0

| L.p. | Nazwa | Ilość/rok | Cena jedn. netto PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
| 1. | Bufor kalibrujący 7,3/6,8 (po 4 butelki) | 6 op. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyn płucząco-kondycjonujący (po 4 butelki) | 5 op. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płyn do napełniania elektrody pH | 2 op. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płyn do napełniania elektrody referencyjnej | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw wężyków pompek próbki i odczynnika | 2 op. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw sonda i obsada | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw sonda i rurki | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw rurek do butelek | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Elektroda pO2 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Elektroda pCO2 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Elektroda pH | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Elektroda referencyjna | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kaseta elektrody referencyjnej | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Element wewnętrzny elektrody referencyjnej | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Materiał kontrolny poziom 1 30 x 2,5 ml | 4 op. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Materiał kontrolny poziom 2 30 x 2,5 ml | 4 op. |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Materiał kontrolny poziom 3 30 x 2,5 ml | 4 op. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Roztwór odbiałczający (10x2ml) | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Roztwór kondycjonujący (5x2ml) | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Warunki:

- Odczynniki i materiały eksploatacyjne do aparatu muszą pochodzić od tego samego producenta.

- Oferent musi dostarczyć oświadczenie producenta aparatu potwierdzające, że zaoferowane odczynniki nie uszkadzają toru pomiarowego.

- Odczynniki nie mogą powodować utraty gwarancji elektrod.

- Dostawca musi zapewnić oryginalne części zamienne i autoryzowany serwis doświadczony w naprawach aparatów typu Corning. Czas reakcji serwisu maksymalnie 24 godz.

- Dostawca udziela gwarancji na elektrody co najmniej w takim zakresie (czas trwania gwarancji) jak producent analizatora.

- Dostawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty charakterystyk substancji niebezpiecznych.

- Wykonawca posiada wdrożony system jakości.

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

Załącznik Nr 2

………………………………..dnia …………………….

Pieczątka Wykonawcy

PAKIET NR 8

MIKROMETODY			CPV-33695000-8

| L.p. | Nazwa | Ilość szt./rok | Ilość op. / Pojemność opakowania | Cena jedn. netto PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
| 1. | Do morfologii na 200(l krwi | 2,3 tys. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Do glukozy na 200(l krwi | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Do osocza na 100 (l krwi | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Do surowicy na 200 (l krwi z aktywatorem skrzepu, z kapilarą end-to-end | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Do surowicy na 600 (l krwi z możliwością podłączenia igły Luer | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Do płytek krwi | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Do retikulocytów | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

Załącznik Nr 2

………………………………..dnia …………………….

Pieczątka Wykonawcy

PAKIET NR 9

PROBÓWKI I POJEMNIKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH		CPV-33695000-8

| L.p. | Nazwa | Ilość szt./rok | Ilość op. / pojemność opakowania | Cena jedn. netto PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
| 1. | Probówki okrągłodenne PS, poj. 4 ml, 12 x 75 mm * | 22 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Korek do probówek okrągłodennych PS, poj. 4 ml, 12 x 75 mm | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówki stożkowe PS, poj. 10 ml,16x100 mm * pakowane po 200 szt. | 11 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Probówki PMMA, z granulatem i przyspieszaczem, poj. 11 ml, z korkiem, z etykietą, 16 x 100mm* | 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Probówki z EDTAK2, poj. 1 ml krwi, fioletowy korek,z etykietą | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Probówki z NaF, poj. 1 ml krwi, żółty korek, z etykietą | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Probówki z cytrynianem Na, poj. 2 ml krwi, zielony korek, z etykietą, długość 5,5 cm | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestawy do OB. (probówka+rurka) poj. 1 ml krwi, samopoziomujące, typu TAPVAL, czarny korek | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Pojemniki na kał, PP, poj. 30ml, zakręcane, z łopatką | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

* bez znaczników i kołnierza

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

Załącznik Nr 2

………………………………..dnia …………………….

Pieczątka Wykonawcy

PAKIET NR 10

DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY		CPV-33695000-8

| L.p. | Nazwa | Ilość szt./rok | Ilość op. / pojemn opakow | Cena jedn. netto PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pipeta automat. 1-kanał. poj. 1000 – 5000 (l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pipeta automat. 1-kanał. poj. 200 – 1000 (l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pipeta automat. 1-kanał. poj. 10 – 100 (l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Końcówki do pipet automat. poj. 200 (l, żółte (typu Gilson) | 10 tys. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Końcówki do pipet automat. poj. 1000 (l, niebieskie | 3 tys. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Końcówki do pipet automat. poj. 5000 (l, bezbarwne | 1.4 tys. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Szkiełka podstawowe gładkie ze szlifowanym brzegiem | 14 tys. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 22/22mm | 3 tys. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Szkiełka zegarkowe szklane o śr. 100 mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pipety Pasteura o poj. 1 ml, dł.150 mm, skalowane co 0,25 ml, PE | 3 tys. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Naczynka do aparatu Cobas Mira, poj. 0,7ml, białe | 6 tys. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kapilary do pomiaru hematokrytu o dł. 75 mm | 10 tys. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kapilary do pomiaru RKZ, z Na-hep do aparatu Corning – 248 o poj. 100 ul | 3 tys. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zatyczki gumowe, niebieskie do kapilar o poj. 100 (l | 6 tys. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

Załącznik Nr  3

U M O W A

PROJEKT

zawarta w  dniu ....................... w  Ostrowi Mazowieckiej w wyniku przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w  trybie  przetargu  nieograniczonego  poniżej   207 000 euro  pomiędzy :

SAMODZIELNYM   PUBLICZNYM   ZESPOŁEM

ZAKŁADÓW  OPIEKI   ZDROWOTNEJ

W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

UL. DUBOISA  68

07-300  OSTRÓW  MAZOWIECKA

zwanym  dalej  ZAMAWIAJĄCYM   reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

przy kontrasygnacie :

.......................................................................................................................................................

a

...................................

zarejestrowaną  w   Krajowym Rejestrze Sądowym   pod nr KRS :   .................................

zwanym dalej   WYKONAWCĄ   reprezentowanym  przez :

1.....................................................................................................................................................

2………………………………………….....................................................................................

§ 1.

Zgodnie  z wynikiem  postępowania  Wykonawca zobowiązuje  się  dostarczać odczynniki  
i drobny sprzęt laboratoryjny dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego  na warunkach określonych w niniejszej umowie i ofercie przetargowej  Wykonawcy z  dnia ..................... stanowiącej Załącznik  Nr  1  do umowy oraz po  cenach  określonych  w   ofercie  cenowej   Wykonawcy z dnia ......................  stanowiącej  Załącznik  Nr 2 do umowy.

§ 2.

Dostawy, o których mowa w § 1 obejmują okres  12  miesięcy  tj. od  dnia .............   do dnia............. będą  realizowane  sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, zgodnie 
z pisemnym (fax) zamówieniem Zamawiającego.

§ 3.

- Wykonawca   zobowiązuje   się    dostarczyć   zamówione  odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny  w odpowiednich opakowaniach w godz. od 8:00 do 14:00 do Centralnego Laboratorium Analitycznego, ul. Duboisa 68 w Ostrowi Mazowieckiej,  na swój koszt         i ryzyko, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi,   uszkodzeniami itp.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować każdorazowo zamówienie Zamawiającego         w ciągu 7 dni  od daty  jego  otrzymania , dostawy krwinek będą dostarczane zgodnie z wcześniejszym harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę, z uwagi na cykliczny okres produkcji co 5 tygodni .

- W przypadku nie podjęcia  przez Wykonawcę w terminie, działań określonych w ust.2 niniejszego    § , Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zastępczego i obciążenia różnicą w cenie  Wykonawcy.

§ 4.

- Wykonawca  oświadcza, że  dostarczane  odczynniki  i drobny sprzęt laboratoryjny posiada odpowiednie certyfikaty, atesty, są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadają normom i spełniają wszelkie wymogi zgodnie         z aktualnie  obowiązującymi  przepisami prawa o wyrobach medycznych .

- W przypadku stwierdzenia, że dostarczone odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny jest nieodpowiedniej jakości, Wykonawca w ciągu 5 dni dokona ich wymiany na nowe             o odpowiednich parametrach, a nie wykonanie  powyższego zobowiązania w terminie oznacza, iż Wykonawca uznał reklamację za zasadną, a Zamawiający zwolniony jest           z obowiązku zapłaty za reklamowaną partię towaru. Uzasadnione reklamacje odnośnie jakości, dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa   Wykonawcy do odszkodowania.

- Wykonawca bez zgody  Zamawiającego  nie może dokonać zmiany produktu, jaki wskazał  w złożonej ofercie.

- Nie wypełnienie warunków umowy przez Wykonawcę tj. w szczególności  nieterminowe lub niezgodne pod względem asortymentu bądź ilości realizowanie zamówień, a także uchybienia 
w zakresie jakości dostarczonych odczynników i materiałów eksploatacyjnych lub ich terminów ważności - dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczenia kar umownych.

§ 5.

- Zapłata za otrzymany towar  będzie dokonana  przez Zamawiającego  w  terminie ....... dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wg cen określonych      w ofercie cenowej Wykonawcy z  dnia ..............., Załącznik Nr 2 przelewem bankowym na konto Wykonawcy  wskazane na fakturze.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Ceny odczynników i materiałów eksploatacyjnych nie mogą ulec zmianie przez  okres  trwania  umowy.

- Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia  Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii towaru, chyba że zwłoka 
w zapłacie przekracza  45 dni.

- Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem  nieważności.

§  6.

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu  kary umowne:

- w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części  umowy w  przypadku odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 1 % wartości brutto zamówionej partii towaru  niedostarczonego  
w  ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednocześnie Zamawiającemu przysługuje również prawo zakupu zastępczego  i  obciążenie   różnicą  w  cenie Wykonawcy.

- Strony dopuszczają możliwość potrącenia  w/w  kar umownych z  wynagrodzenia  przysługującego  Wykonawcy.

§  7.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zmiana umowy będzie możliwa w następujących przypadkach:

  - zmiana terminu realizacji umowy – w przypadku niewykorzystania jej wartości lub ilości przedmiotu zamówienia;

  - zmiana umowy – w przypadku wycofania  produktu z obrotu, zmiany obowiązujących  przepisów, braku dostaw wyrobów z powodu braku produkcji, tymczasowego wstrzymania produkcji ( na potwierdzenie Wykonawca przedstawi pismo  producenta o zaistniałych sytuacjach ) W takim przypadku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  ofertę produktu równoważnego po tych samych cenach, o parametrach nie gorszych z oferowanymi, a Zamawiający musi wyrazić zgodę na piśmie. Zmiana również może dotyczyć wielkości opakowania, numeru katalogowego  i nazwy produktu .

  - Strony dopuszczają zamianę ilości odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego 
w poszczególnych pozycjach umowy, pod warunkiem, że nie zostanie przekroczona jej wartość;

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:

  - zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku obniżenia cen producenta;

  - zmiana cen – w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT,

§  8.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca  może żądać jedynie wynagrodzenia  należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§  9.

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych  niniejszą  umową stosuje  się  przepisy  Kodeksu  Cywilnego i  ustawy  - Prawo  zamówień  publicznych.

§ 10.

Umowę   sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,   po jednym   dla   każdej  ze  stron.

ZAMAWIAJĄCY: 	                                                                       WYKONAWCA:

.................................. 	                       		  			1....................................

...................................	                         				2.....................................

Załącznik Nr  4

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

....................................................................................................................................

..................................................................................................................................

....................................................................................................................................

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

______________, dnia ____________2015 r.

_______________________________

Pieczątka imienna i podpis osoby(osób) 
                                                                                  uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik  Nr  5

# Oświadczenie

My, niżej podpisani

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

______________, dnia ____________2015 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr  6

...................................

(pieczęć wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze  zm.)

- składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. nr 50 poz. 331 ze  zm.).

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| ….. |  |  |

.......................................

(miejscowość, data)       					..................................................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania   wykonawcy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.......................................

(miejscowość, data)                            			                          ..................................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2