Ostrów Mazowiecka, dnia 15.10.2014r.

SPZZOZ.XII.381.22-2/2014                                 	Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
                 nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 207 000 euro na dostawy wyrobów 
                 medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
                Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 09.08. 2013r.,  poz. 907 ze  zm.) wyjaśnia:

Pytania:

- „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 2: 5 szt. taśm pochwowych do nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45cm, szerokości 1,1cm, porowatości średniej 1000μm, porowatości max 1870 μm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48g/m2, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial?”

Ad. 1 – Według SIWZ.

- Pakiet Nr 20, poz. 1: „Prosimy o doprecyzowanie, jakiej ilości wosku kostnego oczekuje Zamawiający: 10 saszetek, czy 10 opakowań zawierających po 12 saszetek?”

Ad. 2 – Zamawiający oczekuje zaoferowania wosku kostnego w płatkach (waga wosku 2,5-2,95g) 
w ilości 10 opakowań, zawierających po 24 saszetki, lub równoważną ilość w innym opakowaniu zbiorczym.

- Pakiet Nr 21, pozycja 1: -„Czy Zamawiający dopuści kompresy ciepło/zimne w rozmiarach 13cm x 14 cm, 12cm x 29cm oraz 21cm x 38cm?”

Ad. 3 – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 22, pozycja 1 „Czy Zamawiający dopuści serwety na stolik Mayo w rozmiarze 140cm x 80cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ”

Ad. 4 – Tak, dopuszczamy.

- Prosimy o wydłużenie czasu realizacji zamówień z 3 dni na 5 dni roboczych.

Ad. 5 – Według SIWZ.

- 2. Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:

„w wysokości 0,2% wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego   
 w ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednocześnie Zamawiającemu przysługuje również prawo zakupu zastępczego i obciążenia różnicą  w cenie  Wykonawcy.”

Ad. 6 – Nie.

- Pakiet Nr 17, poz. 1 – „ Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie testów kontroli wsadu w parze wodnej do przyrządu PCD z zestawem 400 sztuk wskaźników chemicznych”

Ad. 7 – Dopuszczamy zaoferowanie wskaźników chemicznych do testu kontroli wsadu, kompatybilnych z przyrządem testowym procesu PCD zakupionym w firmie AMED typ przyrządu: C-PM-HL-RCPCD REF: 200-021 GKE Steri-Record. Dopuszczamy zaoferowanie wskaźników pakowanych po 400 szt.

- „Pakiet Nr 2 – „Czy Zamawiający dopuści taśmę pochwową do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu wykonaną z przędzy polipropylenowo – monofilamentową o długości 45cm, o gładkich brzegach nie wymagających osłonek; gramatura 64g/m2; grubość taśmy 0,54mm 
i porowatości 67%, wraz z jednym narzędziem wielokrotnego użytku do techniki TVT?”

Ad. 8 – Według SIWZ.

- „Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?”

Ad. 9 – Brak pojęcia „dni robocze” w umowie.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwości zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?”

Ad. 10 – Nie.

- „Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?”

Ad. 11 – Nie.

Z poważaniem

Marek Ciężki

Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 29 746 37 03