Ostrów Mazowiecka, dnia 28.02.2017r.

SPZZOZ.XII.381.6-2/2017                    	Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
                 nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 209 000 euro na dostawę   
                 bronchofiberoskopu dla potrzeb OAiIT Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
                 Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia:

Pytania:

- Dotyczy pkt 5: „Czy Zamawiający dopuści Bronchofiberoskop posiadający głębię ostrości 
w zakresie 3-50 mm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy pkt 6: „Czy Zamawiający dopuści Bronchofiberoskop posiadający średnicę zewnętrzna sondy wziernikowej 6 mm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Załącznika nr 2 Opis przedmiotu zamówienia: „Czy Zamawiający pozwoli zaoferować wysokiej klasy bronchofiberoskop , wiodącej firmy PENTAX Medical (HOYA) o następujących parametrach:

- poz. 5 – głębia ostrości 3-50mm

- poz. 6 – średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max 6,0mm

Wszystkie pozostałe parametry pozostają zgodne z zapisami SIWZ.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Załącznika nr 2 Opis przedmiotu zamówienia: „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wraz z bronchofiberoskopem kompatybilnego źródła światła?’

Odpowiedź – Zamawiający posiada źródło światła typ PS2-HN

- Dotyczy Załącznika nr 2 Opis przedmiotu zamówienia – pkt 14: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca zapewni pełną, bezpłatną obsługę serwisową (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń powstałych w wyniku użycia niezgodnego z dostarczoną instrukcją obsługi) oferowanego aparatu przez okres min. 36 miesięcy”?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Załącznika nr 2 Opis przedmiotu zamówienia – pkt 16: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie maksymalnego czasu usunięcia awarii z 4 na 5 dni roboczych, 
a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych na 10 dni roboczych?”

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Załącznika nr 2 Opis przedmiotu zamówienia – pkt 17 oraz § 2 ust. 12: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Minimalna liczba napraw tego samego istotnego elementu, w okresie gwarancji…..” oraz wprowadzenie modyfikacji w § 2 ust. 12 umowy zgodnie z poniższym?”

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy projektu umowy § 2 ust. 9: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca udziela ……. miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy i zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszelkich usterek powstałych w tym (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń powstałych w wyniku użycia niezgodnego z dostarczoną instrukcją obsługi). Okres trwania gwarancji ….”?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy projektu umowy § 3 ust. 3: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie poprzez dodanie zapisu:

„Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy projektu umowy § 4 ust. 1: „Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,1% oraz z 10% na 5%.”

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów i warunków granicznych), punkt II (Wymagania techniczne), podpunkt 5: „Czy Zamawiający dopuści bronchoskop z głębią ostrości 3-100 mm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów i warunków granicznych): „Prosimy o podanie modelu procesora wizyjnego, z którym miałby być kompatybilny bronchoskop?”

Odpowiedź - Źródło światła – typ PS2 – HN, Halogen – 150 WAT.

- Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów i warunków granicznych), Warunki Gwarancji – punkt 15: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia był liczony w dniach roboczych?”

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów i warunków granicznych), Warunki Gwarancji – punkt 16: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie maksymalnego czasu usunięcia awarii do 5 dni roboczych?”

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów i warunków granicznych), Warunki Gwarancji – punkt 17: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu punktu 17 na następujący: „(…) na nowy – max 3 naprawy gwarancyjne”?

Odpowiedź - Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 4, ustęp 1.2: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?”

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 4, ustęp 1.2: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ustępu 1.2 następującego zapisu: „(…) ale nie więcej niż 10% wartości umowy”?

Odpowiedź - Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 4, ustęp 1.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?”

Odpowiedź - Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 4, ustęp 1.3: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ustępu 1.3 następującego zapisu: „(…) ale nie więcej niż 10% wartości umowy”?

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ

- Pytanie do punktu II.5: „Czy zamawiający dopuści bronchofiberoskop o głębi ostrości 5-50 mm?”

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie do punktu II.9: „Czy zamawiający dopuści bronchofiberoskop o kącie obserwacji 110⁰ ?”

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie do punktu II.10: „Czy zamawiający dopuści bronchofiberoskop o wychyleniu końcówki sondy wziernikowej góra/dół 180⁰/100⁰  ?”

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie do punktu II.11: „Czy zamawiający dopuści bronchofiberoskop o długości roboczej sondy 540 mm?”

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 42 dni od dnia podpisania umowy?”

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 29 746 37 03