Ostrów Mazowiecka, dnia 25.10.2017r.

SPZZOZ.XII.381.20-3/2017                     Do wszystkich, którzy ubiegają się  
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
                 nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 209 000 euro na dostawy wyrobów 
                 medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
                 Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (teks jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579) wyjaśnia:

Pytania:

- Dotyczy Pakiet nr 76, Poz. 1 – „Czy Zamawiający wymaga aby oferowany układ posiadał zabezpieczenie przeciwdrobnoustrojowe oparte na działaniu jonów srebra?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Dotyczy Pakiet nr 76, Poz. 1 – „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania układu oddechowego 
z odcinkiem wdechowym o dł. 1,2 m – w takim układzie grzałka jest na tyle długa, że niweluje problem nadmiernego skraplania?”

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Dotyczy Pakiet nr 76, Poz. 2 – „Czy Zamawiający wymaga aby komora nawilżacza posiadała dren zasilający w wodę o dł. 1,2m oraz konstrukcję zapobiegającą nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym?”

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Dotyczy Pakiet nr 76, Poz. 2 – „Czy Zamawiający wymaga aby komora posiadała informację o dacie ważności i numerze serii na opakowaniu jednostkowym?”

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Dotyczy Pakiet nr 76, Poz. 3 – „Czy Zamawiający wymaga łącznika o dł. 0,6m?”

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Dotyczy Pakiet nr 76, Poz. 4 – „Czy Zamawiający wymaga aby oferowany układ posiadał zabezpieczenie przeciwdrobnoustrojowe oparte na działaniu jonów srebra i był przeznaczony do stosowania w okresie do 14 dni?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Dotyczy Pakiet nr 76, Poz. 4 – „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania układu oddechowego 
z odcinkiem wdechowym o dł. 1,2 m – w takim układzie grzałka jest na tyle długa, że niweluje problem nadmiernego skraplania?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Dotyczy Pakiet nr 76, Poz. 4 – „Czy Zamawiający wymaga aby komora nawilżacza posiadała dren zasilający w wodę o dł. 1,2m oraz konstrukcję zapobiegającą nadmiernemu zbieraniu się kondensatu 
w obwodzie oddechowym?”

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Dotyczy Pakiet nr 76, Poz. 4 – „Czy Zamawiający wymaga aby komora posiadała informację o dacie ważności i numerze serii na opakowaniu jednostkowym?”

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet nr 94 – „Czy Zamawiający wymaga aby indykator zużycia posiadał właściwość trwałego wybarwienia? Oznacza to, że barwnik produktu nie wraca do pierwotnego koloru pod wpływem wilgoci po zakończonym zabiegu. Dzięki permanentnemu wybarwieniu indykatora zużycia nie istnieje ryzyko wymiany na nowy produktu, który wciąż ma możliwość bezpiecznego pochłaniania CO2. Takie rozwiązanie prowadzi do znacznych oszczędności  stosowanego środka.”

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet nr 94 – „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu w całości pozbawionego NaOH, dzięki czemu pochłaniacz nie jest utylizowany jako produkt niebezpieczny (NIE do czerwonego worka)? Produkt o takich cechach daje wymierne korzyści finansowe w postaci oszczędności wynikających z metody jego utylizacji. Proponowany produkt rozkłada się na nieszkodliwe związki organiczne. Ponadto produkt pozbawiony NaOH jest bezpieczny dla pacjenta, gdyż nie wchodząc w reakcje z gazami anestetycznymi, nie prowadzi do produkcji takich ubocznych związków jak CO, komponent A czy formaldehyd.”

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet nr 105 – „Prosimy o umożliwienie złożenia oferty częściowej na pozycje pakietu lub wydzielenie poz. 3 do odrębnego zadania.”

Odpowiedź – Zamawiający nie wydziela.

- Dot. Pakiet nr 46 pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze jałowe, automatyczne do pobierania krwi z naczyń kapilarnych, posiadający oznaczenie kolorystyczne ( odpowiedni kolor nakłuwacza dla odpowiedniego rozmiaru), aktywowane za pomocą dociśnięcia do opuszka palca, bezpieczna obudowa ostrza (przed i po użyciu pozostaje w obudowie, co zapobiega przypadkowym zranieniom, sterylny. Kształt nakłuwacza zaprezentowany na zdjęciu.”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Dot. Pakiet nr 46 pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy a’200 sztuk z przeliczeniem wymaganych ilości?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dot. Pakiet 46 pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści wycenę nożyków a'100 sztuk 
z przeliczeniem ilosci?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dot. Pakiet nr 47 pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne wyłącznie 
w rozmiarze XS, S, M, L?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w pakiecie 10 w pozycjach 1 i 2 dopuści uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa (renomowanego producenta Smiths Medical - Portex) oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną, z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy,

- „Czy Zamawiający w pakiecie 10 w pozycji 1 oczekuje aby zestaw uzupełniający do tracheotomii metodą Griggsa zawierał rurkę tracheostomijną?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga zaoferowania zestawu zawierającego rurkę tracheostomijną.

- „Czy Zamawiający w pakiecie 18 w pozycjach 1 i 2 w związku ze zmianą w produkcie wprowadzoną przez producenta dopuści zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, komora o objętości 2100ml wyskalowana co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku 
w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, 
z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas niepowodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany podwójnie, sterylny, odpowiednio z pojedynczym drenem łączącym (pozycja 1) oraz dwoma niezależnymi drenami łączącymi (pozycja 2) bezlateksowymi zabezpieczonymi przed zagięciem, z możliwością odłączenia?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dot. SIWZ: - „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty pełnomocnictwa bez wskazania konkretnego postępowania o zamówienie publiczne?”

Odpowiedź – Tak.

- dot. SIWZ: - „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie formularza ofertowego i cenowego 
w zakresie pakietów na które składana jest oferta?”

Odpowiedź – Tak.

- dot. SIWZ: - „Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa będzie odbywać się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?”

Odpowiedź – Tak.

- Pakiet 11, poz. 1: - „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania taśmy o długości 60cm?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet 34, poz. 1-8: „Czy Zamawiający wymaga, aby bezpośrednio na rękawach do sterylizacji, był podany dokładny ich rozmiar - długość oraz szerokość?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet 34, poz. 1-8: - „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawów do sterylizacji parowej ze znakiem CE umieszczonym bezpośrednio na brzegu rękawa, poza obszarem pakowania? Znak CE nie informuje o wysterylizowanej zawartości lecz o wprowadzonym do obrotu wyrobie. Zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107 poz. 679) znak CE umieszcza się w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny.”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawów do sterylizacji parowej ze znakiem CE umieszczonym bezpośrednio na brzegu rękawa.

- Pakiet 34, poz. 1-8: „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawów wykonanych z 7-wartwowego laminatu z warstwą kleju?”

Odpowiedź -  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet 36, poz. 1-5:  - „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej cenowo?”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Pakiet 44, poz. 5: - „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowców wykonanych z włókniny SMS o gramaturze min. 35 g/m2, z dwiema zakładkami o długości 18cm na dłuższych bokach i czterema trokami do zamocowania od spodu?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 84, poz. 1-3: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie oferty konkurencyjnej cenowo?”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- dot. projektu umowy: - „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 3 oraz w § 4 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie drugą stronę  do należytego wykonywania umowy.”?  Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- dot. projektu umowy: - „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?  Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- dot. projektu umowy: - „Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 7 ust. 2 pkt 2.1 umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet nr 49 – „Poz. 6  Proszę o wyrażenie zgody na  zaoferowanie pojemnika 2000ml lub 3000 ml. w miejsce pojemnika o poj. 2300-2500 ml. Umożliwi to złożenie korzystniej oferty cenowej 
i jakościowej.”

Odpowiedź – Dopuszczamy zaoferowanie pojemnika 3000 ml.

- Pakiet 25 – „Czy Zamawiający dopuści zamienniki oryginalnych czujników, spełniające wymagania SIWZ, o bardzo korzystnym stosunku jakości do ceny, z powodzeniem wykorzystywane obecnie w wielu szpitalach.”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czujników oryginalnych lub kompatybilnych spełniających wymogi SIWZ.

- Dotyczy Pakietu nr 32 , pozycja 6 – „Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania papieru do defibrylatora Zoll w rozmiarze 90x90 / 200 kartek, jest to prawidłowy rozmiar do wskazanego aparatu.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 32, Pozycja 11 – „Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania papieru do defibrylatora Lifepak w rozmiarze 106,5 x 25, jest to prawidłowy rozmiar do wskazanego papieru.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 32, Pozycja 12 – „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania papieru oryginalnego zalecanego przez producenta, czy kompatybilnego?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru oryginalnego i kompatybilnego.

- Dotyczy Pakietu nr 32, Pozycja 13 – „Prosimy o wskazanie jakiej skali na papierze wymaga Zamawiający, dostępne są 210bpm oraz 240 bpm.”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza obie wartości.

- Dotyczy Pakietu nr 32 - Pozycja 14 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Papieru do drukarki Spacelabs w rozmiarze 50x30.”

Odpowiedź – Dopuszczamy zaoferowanie papieru w rozmiarze 50mmx30m.

- Dotyczy Pakietu nr 32, Pozycja 14 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Papieru do drukarki Spacelabs składanka (200 kartek) szer. 50mm dług. 30m x 1 szt. 
z przeliczeniem na 12 składek.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 32, Pozycja 15, - „Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania papieru 
w rozmiarze 57mm x 30m.”

Odpowiedź – Według SIWZ, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 33, Pozycja 2 – „Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania elektrod dla dzieci o średnicy 32mm, żel stały, opakowanie a`25 szt. z przeliczeniem ilości na 30 opakowań.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 40, Pozycja 1 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości kieliszków na pełne opakowanie a`75 szt., co daje 1.600 opakowań.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 40, Pozycja 3, 4 – „Czy Zamawiający wymaga sterylnych, czy nie sterylnych Łączników schodkowych?’

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łączników schodkowych sterylnych lub niesterylnych.

- Dotyczy Pakietu nr 40, Pozycja 4 – „Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania łączników schodkowych do drenów „Y” o średnicy ramion górnych i dolnych 6-9mm. Chcemy nadmienić, że te łączniki są używane w Państwa jednostce. „

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 40, Pozycja 6 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości opasek dla dorosłych na 25 op. a`100 szt.’

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 40, Pozycja 7 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości opasek dla noworodków na 3 op. a`100 szt.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 40, Pozycja 10 – „Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wycenienia 300 sztuk, czy 300 opakowań.”

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zaoferowania 300 opakowań szpatułek a 100 sztuk.

- Dotyczy Pakietu nr 40, Pozycja 10 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości szpatułek na pełne opakowanie a`100 szt., co daje  3 opakowania.”

Odpowiedź -  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szpatułek pakowanych inaczej niż po 100 szt. po odpowiednim przeliczeniu ilości.

- Dotyczy Pakietu nr 40, Pozycja 15 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości wzierników na pełne opakowanie a`100 szt., co daje 70 opakowań.”

Odpowiedź -  Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 40, Pozycja 16 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości wzierników na pełne opakowanie a`100 szt., co daje 6 opakowań.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 40, Pozycja 17 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie żelu do USG o pojemności 500g.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 40, Pozycja 18 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie żelu do EKG o pojemności 500g.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 40, Pozycja 23 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości igieł do penów na pełne opakowanie a`100 szt., co daje 5 opakowań”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 40, Pozycja 26 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości myjek na pełne opakowanie a`50 szt., co daje 10 opakowań.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 40, Pozycja 31 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości szkiełek na pełne / niepodzielne opakowanie a`50 szt., co daje 90 opakowań.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 40, Pozycja 31 – „Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania szkiełek 
z matowym jednym brzegiem, krawędzie szlifowane rozmiar 76,2 mm x 25,4 mm.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 40, Pozycja 32 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości szkiełek na pełne / niepodzielne opakowanie a`50 szt., co daje 2 opakowania.”

Odpowiedź -  Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 40, Pozycja 38 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości Szpatułek na pełne opakowanie a`100 szt., co daje 3 opakowania.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 40, Pozycja 43 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Lusterka laryngologicznego w jednym rozmiarze dla dzieci i dorosłych (średnica 19mm, długość rączki 138mm, kolor biały).”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 40, Pozycja 47 – „Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji Aplikatora do Lidocain – Egis do oddzielnego pakietu. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję, że firma Egis (prodecent) może zaopatrywać w aplikatory tylko jednostki uprawnione do podawania produktu Lidocain. Powyższa decyzja uniemożliwia zakup naszej firmie aplikatora i dalszą odsprzedaż.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Dotyczy Pakietu nr 40, Pozycja 48 – „Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Żelu do USG 
w opakowaniu 260g.”

Odpowiedź -  Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 41 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Szczoteczki do rąk, sterylnej, suchej (w komplecie czyścik do paznokci) rozmiar 8,8mm x 4,2mm x 3,9mm.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. Pozostałe parametry bez zmian.

- Dotyczy Pakietu nr 44, Pozycja 1 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Podkładu ochronnego pokrytego folią w rozmiarze: szerokość 50 x perforacja 50cm x 40 sztuk na rolce.  Różnica jednego centymetra w szerokości nie będzie stanowić problemu w użytkowaniu.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 44, Pozycja 2 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Podkładu zakozetkowego na rolce rozmiar: szerokość 50cm x 80 cm na rolce 50 sztuk. Różnica jednego centymetra w szerokości nie będzie stanowić problemu w użytkowaniu.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 44, Pozycja 6 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości czepków na pełne opakowanie a`100 szt., co daje 48 opakowań.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 44, Pozycja 7 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości czepków na pełne opakowanie a`100 szt., co daje 25 opakowań.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 44, Pozycja 9 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości masek na pełne opakowanie a`50 szt., co daje 310 opakowań.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 44, Pozycja 12 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości ochraniaczy na pełne opakowanie a`100 szt., co daje 10 opakowań.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 46, Pozycja 1 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości nakłuwaczy na pełne opakowanie a`200 szt., co daje kolejno 175 op., 20 op., 15 op.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 46, Pozycja 2 – „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości nożyków na pełne opakowanie a`200 szt., co daje 25 opakowań.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 48, - „Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeliczenie ilości szczoteczek na pełne opakowania a`100 szt., co daje 30 opakowań.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 90, Pozycja 1 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów 
z włókniny polipropylenowej typu SMMMS  zgodny z EN 13795 1-3, gramatura 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z poliestru. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiary: M – 115cm; L – 127 cm; XL – 135 cm;  XXL – 140cm. Odporność na rozerwanie na mokro 200 kPa; odporność na rozerwanie na sucho 200 kPa; odporność na penetrację płynów 40 cm H2O. Fartuchy pakowane z dwoma ręcznikami do osuszania rąk, fartuch dodatkowo owinięty w serwetę włókninową.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Dotyczy Pakietu nr 90, Pozycja 2 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów z włókniny polipropylenowej typu SMMMS  zgodny z EN 13795 1-3, gramatura 35 g/m2, gramatura w części wzmocnionej 40 g/m2.. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiary: M – 115cm; L – 127 cm; XL – 135 cm;  XXL – 140cm. Fartuchy pakowane z dwoma ręcznikami do osuszania rąk, fartuch dodatkowo owinięty w serwetę włókninową.”

Odpowiedź -  Według SIWZ.

- Dotyczy Pakietu nr 90, Pozycja 3 – „Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Komplet chirurgicznego z trzema kieszeniami, jedna na górze, dwie na dole.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. Pozostałe parametry bez zmian.

- Pakiet 24, - „Czy Zamawiający z pakietu 24 wydzieli pozycję  34, 35, 36, 37, 38 i 39 do oddzielnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Pakiet 45 – „Czy Zamawiający z pakietu 45 wydzieli pozycję 1, 2 oraz 4, 5 i 6 (dopuszczając jednocześnie sondy o długości 125 cm z bezpiecznym połączeniem ENFit)? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Dotyczy Pakietu nr 32, Pozycja 14 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Papieru do drukarki Spacelabs w rozmiarze 50 x 120 x 230 kartek.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Zadania 12 – „Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 2 Zestaw do wkłucia centralnego, jednorazowego użytku, jałowy, składający się z:

- cewnika centralnego 3-światłowego  7 Fr/dł. 15,20 lub 25 cm 16/18/18Ga, cewnik widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera, z nasadkami Luer lock, pokryty na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni powłoką o działaniu antybakteryjnym; w skład powłoki wchodzi minocyklina i ryfampina.

- prowadnik o zakończeniu "J"/ 0,032” w osłonie umożliwiającej założenie jedną ręką,

- na cewniku skrzydełka mocujące z otworami do przeszycia

- rozszerzadło

- 2x igła punkcyjna z koszulką i bez 18G

- strzykawka 6 ml, pojemnik na zużyte igły

- zestaw umieszczony na tacy

- przepływy w poszczególnych kanałach:

16 Ga/dystalny-2 940ml/godz

18 Ga/środkowy -1200ml/godz

18 Ga/proksymalny-1440ml/godz”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Dotyczy Zadania 12 – „Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 3 Zestaw do wkłucia centralnego, jednorazowego użytku, jałowy, składający się z:

- cewnika centralnego 3-światłowego  7 Fr/dł. 20 cm 16/18/18Ga, cewnik widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera, z nasadkami Luer lock, cewnik pokryty na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni powłoką o działaniu antybakteryjnym; w skład powłoki wchodzi minocyklina i ryfampina

- prowadnik o zakończeniu "J"/ 0,032” w osłonie umożliwiającej założenie jedną ręką,

- na cewniku skrzydełka mocujące z otworami do przeszycia z oznaczeniem rozmiaru cewnika

- rozszerzadło

- 2x igła punkcyjna z koszulką i bez 18G

- strzykawka 6 ml, pojemnik na zużyte igły

- zestaw umieszczony na tacy

- przepływy w poszczególnych kanałach:

16 Ga/dystalny-2 940ml/godz.

18 Ga/środkowy -1200ml/godz.

18 Ga/proksymalny-1440ml/godz.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Zadania 12 - „Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 4 Zestaw do wkłucia centralnego, jednorazowego użytku, jałowy, składający się z:

- cewnika centralnego 3-światłowego  7 Fr/dł. 20 cm 16/18/18Ga, cewnik widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera, z nasadkami Luer lock, cewnik pokryty na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni powłoką o działaniu antybakteryjnym; w skład powłoki wchodzi minocyklina i ryfampina

- prowadnik  o zakończeniu "J"/ 0,032” w osłonie umożliwiającej założenie jedną ręką,

- na cewniku skrzydełka mocujące z otworami do przeszycia z oznaczeniem rozmiaru cewnika

- rozszerzadło

- 2x igła punkcyjna z koszulką i bez 18G

- strzykawka 6 ml, pojemnik na zużyte igły

- zestaw umieszczony na tacy

- przepływy w poszczególnych kanałach:

16 Ga/dystalny-2 940ml/godz.

18 Ga/środkowy -1200ml/godz.

18 Ga/proksymalny-1440ml/godz.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Zadania 12 – „Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 8 Zestaw do wkłucia centralnego, jednorazowego użytku, jałowy, składający się z:

- cewnika centralnego 5-światłowego  10 Fr/dł. 20 cm 14, 17, 17, 19, 19 Ga, cewnik widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera, z nasadkami Luer lock, cewnik pokryty na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni powłoką o działaniu antybakteryjnym; w skład powłoki wchodzi minocyklina i ryfampina

- prowadnik o zakończeniu "J"/ 0,032” w osłonie umożliwiającej założenie jedną ręką,

- na cewniku skrzydełka mocujące z otworami do przeszycia z oznaczeniem rozmiaru cewnika

- rozszerzadło

- 2x igła punkcyjna z koszulką i bez 18G

- strzykawka 6 ml, pojemnik na zużyte igły

- zestaw umieszczony na tacy

Jednocześnie prosimy o wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu. Dodatkowo informujemy, ze Zamawiający korzystał już w powyższych cewników centralnych.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. Nie wydzielamy.

- dotyczy pakiet 84 poz. 4-6 – „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy w powyższych pozycjach dopuści w miejsce certyfikatu ISEGA, rękawice dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością oznaczone na opakowaniu poprzez graficzny symbol kieliszka i widelca + raport badania wykonany przez jednostkę niezależną + deklaracja zgodności?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakiet 84 poz. 7-12 – „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy w powyższych pozycjach dopuści w miejsce certyfikatu ISEGA, rękawice dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością oznaczone na opakowaniu poprzez graficzny symbol kieliszka i widelca + raport badania wykonany przez jednostkę niezależną + deklaracja zgodności?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakiet 85 poz.2 – „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic 
o grubości w części dłoniowej 0,30mm-0,34m. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- pakiet 85 poz.1 – „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości 242mm i lepszym poziomie szczelności AQL1.0. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet 87 poz. 1-6 – „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuszcza rękawice posiadające badanie na zawartość białek przeprowadzone metodą Lowry przez niezależny ośrodek badawczy? Żądanie rękawic przebadanych na zawartość białek przez obie metody tj. met. Lowr’y i met. analizy aminokwasowej HPLC nie ma uzasadnienia prawnego ponieważ metoda Lowr’y jest wymagana z godnie z EN 455-3, natomiast metoda HPLC jest metodą zwalidowaną w stosunku do metody Lowr’y i może być stosowana jako równoważna?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- pakiet 87 poz. 7-12 – „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, sterylnych, jałowych, neoprenowych w kolorze zielonym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- pakiet 90 poz. 1 – „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego z włókniny typu SMMMS, gramatura 35g/m2. Rozmiar M – dł.120cm +/-2cm; rozmiar L-dł.130cm +/-2cm; rozmiar XL-dł.140cm +/-2cm; rozmiar XXL-dł.150cm +/-2cm. Siła wypychania/odporność na rozerwanie na mokro 140kPa; siła wypychania na sucho/odporność na rozerwanie na sucho 130kPa, odporność na penetrację płynów 49,5H2O. Fartuch dodatkowo owinięty w serwetę z włókniny 60x60cm?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- dotyczy pakiet 90 poz. 2 – „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego z włókniny typu SMMMS, gramatura 35g/m2. Posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach gramatura wzmocnienia 40g/m2. Rozmiar M – dł.120cm +/-2cm; rozmiar L-dł.130cm +/-2cm; rozmiar XL-dł.140cm +/-2cm; rozmiar XXL-dł.150cm +/-2cm. Fartuch dodatkowo owinięty w serwetę z włókniny 60x60cm?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- pakiet 90 poz. 3 – „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kompletu chirurgicznego z włókniny typu SMMS, bluza z kieszenią przy szyi oraz dwie na dole bluzy. Pozostałe parametry zgodne?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- dot. wzoru umowy – „Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 4 ust. 3 terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- dot. wzoru umowy – „Prosimy o modyfikację projektu umowy poprzez dodanie do § 5 ust. 4  następującego zapisu: „W takim przypadku Zamawiający nie ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru.”

Odpowiedź - Według SIWZ.

- „Prosimy o wykreślenie zapisu § 5 ust. 5 projektu umowy.”

Odpowiedź- Według SIWZ.

- „Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 6 ust. 1.2. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń.”

Odpowiedź - Według SIWZ.

- „Prosimy o zmianę § 7 ust. 3.2. projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „zmiana cen – w przypadku  urzędowej  zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź - Według SIWZ.

- „Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 7 ust. 3.3. o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź - Według SIWZ.

- Pakiet 107, poz. 1 – „Prosimy o dopuszczenie myjek Esemtan wash mitts wykonanych z włókna polipropylenowego do szybkiego i delikatnego mycia oraz pielęgnacji skóry bez użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta; o neutralnym pH ok. 5 zawierające w składzie polyglyceryl-4, glicerynę, alantoinę o wymiarach 15,5 cm x 23,5 cm, zarejestrowane jako kosmetyk. W zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej (30 sek./600 W). Opakowanie typu flow 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 107, poz. 2 Prosimy o dopuszczenie myjek Esemtan wash mitts wykonanych z włókna polipropylenowego do szybkiego i delikatnego mycia oraz pielęgnacji skóry bez użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta; o neutralnym pH ok. 5 zawierające w składzie polyglyceryl-4, glicerynę, alantoinę o wymiarach 15,5 cm x 23,5 cm, zarejestrowane jako kosmetyk. W zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej (30 sek./600 W). Opakowanie typu flow 10 szt.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 40, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści łącznik schodkowy do drenów „Y” o średnicy zewnętrznej ramion górnych i ramienia dolnego 9mm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 40, pozycja 15-16 – „Czy Zamawiający wymaga wzierników do otoskopu pakowanych w podajnik w formie dyspensera?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet 40, pozycja 21 – „Z uwagi na fakt, iż na rynku pojawiają się produkty nie spełniające żadnych norm prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje okularów zarejestrowanych jako środek ochrony indywidualnej co najmniej kategorii II?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet 40, pozycja 21 – „Czy Zamawiający oczekuje okularów posiadających ramiona regulowane w zakresie ich długości i kąta pochylenia?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet 40, pozycja 28 – „Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny, poj. 1500ml skalowany co 100ml, wykonany z polietylenu wyposażony w specjalne otwory, dzięki którym możliwe jest zamknięcie worka umożliwiając tym samym wydostanie się treści i przykrego zapachu?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet 40, pozycja 47 – „Prosimy o wydzielenie pozycji 47 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty na pozostałą część zadania a tym samym pozwoli  Zamawiającemu na osiągniecie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Pakiet 44, pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści podkłady ochronne pokryte folią polietylenową perforowane co 38cm rozm. Szer. 50cm x 40-50cm na rolce 100szt. x 1 rolka?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy po odpowiednim przeliczeniu ilości.

- Pakiet 44, pozycja 2 – „Czy Zamawiający dopuści podkład zakozetkowy na rolce rozm. Szer. 50cm x 80cm na rolce 50szt. x 1 rolka?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 44, pozycja 6 – „Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny bez wstawki chłonącej, spełniający pozostałe parametry?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet 49, pozycja 5 – „Czy Zamawiający dopuści pojemniki na materiał skażony o kształcie owalnym, płaskim, spełniające pozostałe parametry?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 49, pozycja 6 – „Czy Zamawiający wymaga pojemników zarejestrowanych jako wyroby medyczne?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet 87, pozycja 7-13 – „Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne w kolorze żółtym, spełniające pozostałe parametry?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 87, pozycja 7-13 – „Prosimy o wydzielenie pozycji 20 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom (specjalizujących się w danym asortymencie) na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty a tym samym pozwoli Zamawiającemu na osiągniecie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Pakiet 107, pozycja 1-2 – „Czy Zamawiający dopuści w ramach produktu równoważnego myjki do mycia ciała pacjenta bez użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta, zawierające w składzie substancje nawilżające m.in. propylene glycol, polysorbate 20, disodium EDTA, bez latesku o wymiarach 33x22 cm, zarejestrowane jako kosmetyk, zamykane w izolowanym opakowaniu z możliwością wcześniejszego podgrzania w kuchence mikrofalowej, pakowane po 8 sztuk w opakowanie typu flow-pack”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet Nr 44, poz. 10 – „Czy Zamawiający wymaga prześcieradeł składanych indywidualnie jako pojedyncza sztuka”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet Nr 44, poz. 11 – „Czy Zamawiający wymaga prześcieradeł nieprzemakalnych składanych indywidualnie jako pojedyncza sztuka”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Dotyczy Formularza Oferty- zał. 1 – „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę (usunięcie pozostałych pakietów)?”

Odpowiedź – Tak.

- Dotyczy zapisów SIWZ  - „Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź – Tak, jeżeli nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

- Dotyczy, upoważnienia – „W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem. Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy”

Odpowiedź – Tak.

- Dotyczy wzoru umowy § 6 ust 1.2 – „Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: […]  z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Dotyczy wzoru umowy § 6 ust 2 – „Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: […] po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego zrealizowania zamówienia.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Dotyczy zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym – „Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o  wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską.”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

- Dotyczy Pakiet nr 15, poz. 1 – 9 – „Czy Zamawiający wymaga kaniul dożylnych firmy Braun z nazwą producenta bezpośrednio na kaniuli.”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kaniul firmy Braun, jeśli spełniają wymagania SIWZ.

- Dotyczy Pakiet nr 15, poz. 1 – 9. – „Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu nazwy producenta umieszczonej bezpośrednio na kaniuli. Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 luty 2016 (Dz.U. z 2016 r. poz. 211) „informacje potrzebne do bezpiecznego używania wyrobu medycznego powinny znajdować się na samym wyrobie medycznym lub opakowaniu każdego egzemplarza, i/lub, jeżeli to stosowne, na opakowaniu handlowym. Jeżeli osobne opakowanie każdej sztuki wyrobu medycznego nie jest możliwe, informacje muszą znajdować się w ulotce dołączonej do jednego lub większej liczby wyrobów" Zgodnie z powyższym do identyfikacji kaniuli dozylnej wystarczy nazwa umieszczona na opakowaniu jednostkowym oraz/lub kartonie zbiorczym. Ponadto nazwa producenta umieszczona na samym wyrobie nie może służyć za podstawę do ewentualnej reklamacji, bądź identyfikacji w przypadku zdarzenia medycznego, ponieważ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 luty 2016 (Dz.U. z 2016 r. poz. 211) mówi „wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, aby można było podjąć odpowiednie działania w celu wykrycia potencjalnego zagrożenia powodowanego przez te wyroby i ich odłączalne elementy". Zatem czy zamawiający kwestionuje rozporządzeni Ministra Zdrowia wprowadzając dodatkowe zapisy ograniczające możliwość złożenia oferty równoważnej? a na to wskazuje opisany przedmiot Zamówienia jednoznacznie wskazujący na kaniule dożylne produkowane przez firmę Braun i nie mające swojego odpowiednika na rynku polskim.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Dotyczy Pakiet nr 15, poz. 1 – 9. – „Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy wystarczające będzie by w celu identyfikacji na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych kaniul zawarte będą istotne informacje terapeutyczne takie jak: długość i rozmiar kaniuli, wartość przepływów w ml/min, rodzaj materiału z jakiego wykonana jest kaniula, rodzaj i metoda jej sterylizacji i tym samym odstąpi  od wymogu nazwy producenta umieszczonej bezpośrednio na kaniuli.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Dotyczy Pakiet nr 15, poz. 9. – „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie automatycznego (pasywnego) plastikowego rozwiązania zabezpieczającego ostrze igły przed przypadkowym zakłuciem pozbawionego ostrych krawędzi. Kaniule dożylne z metalowym zabezpieczeniem oferowane są na rynku polskim tylko przez firmę Braun i nie mają swojego odpowiednika tym samym nie jest możliwe złożenie oferty równoważnej spełniającej wymagania zawarte w SIWZ”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. Pozostałe parametry bez zmian.

- Dotyczy Pakiet nr 15, poz. 10 – „Czy Zamawiający zaakceptuje koreczki Combi rekomendowane przez producenta kaniul dożylnych.”

Odpowiedź – Tak, jeśli oferowane koreczki będą spełniały parametry opisane w poz. 10 oraz w zapisach SIWZ Pakietu nr 15.

- Dotyczy Pakiet nr 15, poz. 13 – 14 – „Czy Zamawiający wymaga Igieł do portu tylko firmy Braun czy dopuszcza złożenie oferty na igły innego producenta o wymaganych parametrach.”

Odpowiedź – Według SIWZ. Zamawiający oczekuje zaoferowania igieł do portu typu Surecan firmy Braun.

- Dotyczy Pakiet Nr 36, poz. Nr 1-5 – „Czy Zamawiający dopuści rękawy w rolkach po 70mb. Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. W przypadku zgody na powyższe pytanie prosimy o określenie, czy w razie otrzymania ułamkowej ilości rolek, wycenić ułamkową ilość, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a od 0,5 w góre)?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy po odpowiednim przeliczeniu ilości. Proszę wycenić ułamkową ilość.

- Dotyczy Pakiet Nr 36, poz. 6 i 7 – „Czy Zamawiający dopuści włókninę 
w opakowaniu po 150 sztuk? Wielkość opakowania zostanie odpowiednio przeliczona. 
W przypadku zgody na powyższe pytanie prosimy o określenie, czy w raziw otrzymania ułamkowej ilości opakowań, wycenić ułamkową ilość w górę?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy po odpowiednim przeliczeniu ilości. Proszę wycenić ułamkową ilość.

- Dotyczy Pakiet Nr 37, poz. 6 – „Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na specjalistycznym, plastikowym podłożu zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, posiadające substancję wskaźnikową, umieszczoną w jednym miejscu na teście oraz badające proces mycia w jednej płaszczyźnie, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Dotyczy Pakiet Nr 37 – „Asortyment zaoferowany w Pakiecie Nr 37 nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010). Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dotyczy SIWZ – „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie złożenia uzupełnienia w ciągu 10 dni po wyznaczonym terminie jedynie oświadczenia o posiadaniu dokumentów dopuszczających zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o wyrobach medycznych oraz klauzulą dostarczenia ich dla Zamawiającego na każe żądanie na każdym etapie realizacji umowy.”

Odpowiedź  - Według SIWZ.

- dotyczy pakietu nr 2 poz. 1-19; 27-34; 36-41 – „	Czy Zamawiający będzie wymagał, aby cewniki posiadały konektor półprzezroczysty zapewniający kontrolę podczas odsysania.”

Odpowiedź - Zapytanie nie dotyczy Pakietu Nr 2.

- dotyczy pakietu nr 4 poz. 1-7 – „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie drenów Kehra o długości 16x38 cm spełniającego resztę postawionych wymagań w SIWZ”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 4 poz. 1-7 – „Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- dotyczy pakietu nr 7 poz. 3; 6; 7; 8; 16; 17 – „Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty, oraz pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie lepszego bilansu ekonomicznego całego postępowania.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- dotyczy pakietu nr 7 poz. 9 – „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rurki ustno-gardłowej o dł. 40 mm spełniającą resztę wymagań w SIWZ. W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Prośbę swą motywujemy tym, iż opisy zawarte w SIWZ wskazują tylko i wyłącznie na jednego producenta co jest sprzeczne z art. 7 ustawy PZP”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 7 poz. 1, 2, 4, 5 – „Czy Zamawiający będzie wymagał, aby rurki były pakowane w opakowaniu utrzymującymi anatomiczny kształt rurki.”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- dotyczy pakietu nr 8 poz. 2  - „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie prowadnic spełniających wasze wymogi tylko w rozm. :

Rozm. 3,3/800

Rozm. 3,3/600

Rozm. 8,0/800

Rozm. 8,0/600

W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Prośbę swą motywujemy tym, iż opisy zawarte w SIWZ wskazują tylko i wyłącznie na jednego producenta co jest sprzeczne z art. 7 ustawy PZP”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 24 poz. 18 i 19 – „Czy Zamawiający będzie wymagał aby strzykawki posiadały podwójną skalę w celu łatwego odczytu wypełnienia strzykawki w każdej pozycji, oraz czy będzie wymagał aby tłok miał czterostronne podcięcie w celu stabilnego mocowania strzykawki w pompie”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- dotyczy pakietu nr 24 poz. 20 – „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania strzykawek z końcówką typu Enfit.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 24 poz. 21 – „Czy Zamawiający będzie wymagać strzykawki 100 ml z podwójną skalą ułatwiający odczyt w każdym położeniu strzykawki?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- dotyczy pakietu nr 24 poz. 23 – „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania igły w rozm. 16 G dł. 10-75 mm spełniające resztę postawionych wymagań SIWZ.

Przy ewentualnej odmowie zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 38 poz. 1 – „Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty, oraz pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie lepszego bilansu ekonomicznego całego postępowania.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- dotyczy pakietu nr 40 poz. 1 – „Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość podanie ceny za opakowanie 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 40 poz. 3 – „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie łącznika schodkowego prostego 6mm/8mm producenta Sumi spełniający resztę postawionych wymagań SIWZ.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 40 poz. 4 – „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie łącznika schodkowego „Y” 6mm/9mm producenta Sumi spełniający resztę postawionych wymagań SIWZ.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 40 poz. 28 – „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie worka na wymiociny poj. 1500 ml skalowanego co 100 ml wykonany z PCV klasy medycznej wyposażonego 
w środek absorpcyjny oraz "Twist & lock" funkcja na obręczy zabezpiecza wydostanie się zapachu 
i treści. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 40 poz. 31 – „Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 40 poz. 32 – „Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 40 poz. 35 – „Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty, oraz pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie lepszego bilansu ekonomicznego całego postępowania.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- dotyczy pakietu nr 40 poz. 38 – „Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 40 poz. 39,41, 43, 44, 45, 47 – „Zwracamy się do Zamawiającego 
o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej 
i konkurencyjnej oferty, oraz pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie lepszego bilansu ekonomicznego całego postępowania.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- dotyczy pakietu nr 46 poz. 1 – „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 46 poz. 2 – „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości”.

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 47 poz. 1 – „Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość zaoferowania wzierników ginekologicznych w rozmiarach XS, S, M, L, XL spełniające resztę postawionych wymagań SIWZ”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- dotyczy pakietu nr 78 poz. 1 – „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego  o potwierdzenie że w trosce o najwyższe dobro pacjentów i personelu medycznego będzie wymagał aby parametry wymagane przez Zamawiającego były potwierdzone kartą techniczną producenta, a chłonność potwierdzona badaniami z akredytowanego laboratorium (jedyna obiektywna forma potwierdzenia chłonności podkładu w sytuacji gdy Zamawiający nie ocenia jakości podkładu chłonnego).”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga dostarczenia opisanych wyżej dokumentów.

- dotyczy pakietu nr 78 poz. 2 – „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie, nie pylącego prześcieradła transportowego o wymiarach 101cm na 203.   Udźwig minimum 250kg. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy).”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 78 poz. 1,2,3 – „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 1,2,3 z pakietu nr 78 do osobnego pakietu, co umożliwi znacznie większej ilości oferentów na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty. Swoją prośbę motywujemy faktem, iż w ciągu ostatnich 2 lat dostarczaliśmy do Państwa jednostki podkłady chłonne i nie zgłaszane były żadne reklamacje. Ponadto system opisany w pozycjach 4-5 nie jest w żaden sposób kompatybilny z pozycjami 1-3 i przy obecnym kształcie pakietu nie jest zachowana zasada uczciwej konkurencji, gdyż tylko jeden producent może złożyć ofertę na cały asortyment gdzie pozycje 4-5 są najmniejszymi w całym pakiecie.

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- dotyczy SIWZ – „Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne  producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.”

Odpowiedź – Tak, jeśli dostarczane wyroby medyczne będą tego wymagały.

- dotyczy SIWZ – „Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Dotyczy SIWZ – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?’

Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

- Pakiet 41, pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk o wymiarach: 80 x 50 x 35 mm ?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie szczoteczek z włosiem jednakowej długości? Oferowane przez nas szczoteczki są wykonane z elastycznego materiału, a pojedyncze włoski ułożone są w specjalny system, który jest nie tylko wyjątkowo przyjazny dla naskórka ale także ułatwia dokładne umycie rąk.”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet 67, pozycja 1-6 – „Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania Vacsax (producent brytyjski), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia w kompatybilne kanistry? System Vacsax charakteryzuje się pojemnikami wielorazowymi bezbarwnymi, bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych), z uniwersalnym zaczepem, pasującym do systemu zawieszek w placówce Zamawiającego. Oferowane wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce przyłączeniowe (pacjent, próżnia). Króciec do pacjenta jest gładki, rozszerzający się, kompatybilny z drenami o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta.  Wkłady do odsysania ortopedycznego 2l (śr. króćca 12mm) oraz do łączenia w tandem (2l lub 3l) dostępne opcjonalnie, do wyboru zamawiającego. Wymiana wkładów po odłączeniu ssania -  jest czynnością nieskomplikowaną i przebiega sprawnie, ponieważ pokrywy wkładu nie trzeba dociskać do kanistra. Pozostałe jak w SIWZ. Oferowany system jest najnowocześniejszy na rynku ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się (co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi). Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet 67, pozycja 5 – „Czy Zamawiający dopuści zawór odcinający próżnię montowany na drenie do próżni, kompatybilny z oferowanym systemem?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy, jeśli jest kompatybilny z systemem opisanym w Pakiecie nr 67, poz. 1-4, 6.

- Pakiet 67, pozycja 7-8 – „Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy wewnętrznej 5,6 mm, długości 210 cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 67, pozycja 9 – „Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy wewnętrznej 5,6 mm, długości 400 cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 71, pozycja 1 – „Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych pakowanych indywidualnie w tekturową osłonkę?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- „Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych z pojedynczym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytym platyną oraz teflonem?”

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- „Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych o wymiarach ostrza: długość 1,0 x szerokość 4,3 x głębokość 0,01 cm?’

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie golarek medycznych o podanych wyżej wymiarach

- Pakiet nr 80 - Pozycja 18 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igły kulkowej pakowanej w opakowania a’25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 80 - Pozycja 18 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igły kulkowej sklasyfikowanej w klasie IIa reg 6?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 80 - Pozycja 20 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym serweta na stół narzędziowy dwuwarstwowa (owinięcie pakietu) jest w rozmiarze 75x90cm (zamiast 75x45cm), imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar jest w rozmiarze 16cm (zamiast 14cm), kleszczyki plastikowe proste (do mycia pola operacyjnego) są w rozmiarze 19cm (zamiast 24cm) – pozostały skład i parametry są zgodne w wymaganiami siwz?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 80 - Pozycja 21 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym kleszczyki plastikowe proste są w rozmiarze 24cm (zamiast 14cm), podkład chłonny jest w rozmiarze 60x90cm – pozostały skład i parametry są zgodne w wymaganiami siwz?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 80 - Pozycja 22 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w skład którego wchodzą dodatkowo 1 x kleszczyki plastikowe proste 14 cm, 1 opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm, 2 x tupfer z gazy 20 x 20 cm, 20 nitek oraz zamiast 6 sztuk kompresów z włókniny7,5 x 7,5 cm, 4 warstwy, 40 g/m2 jest 8 sztuk kompresów oraz zestaw nie zawiera trzonka do skalpela – pozostały skład i parametry są zgodne w wymaganiami siwz?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 80 - Pozycja 24 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do porodu o następującym składzie:

1 serweta (owinięcie pakietu) 120 x 100 cm

1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm

2 ręczniki celulozowe min. 30 x 33 cm

6 kompresów włókninowych 7,5 x 7,5 cm (4w, 30g/m2)

1 nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm

3 zaciski do pępowiny plastikowe 53 mm

4 rękawiczki, bezlateksowe, bezpudrowe L

1 worek plastikowy Minigrip na łożysko 30 x 40 cm

1 gruszka gumowa 75 ml

2 wkładki higieniczne 12 x 33 cm (dla położnicy i dla noworodka)

1 podkład chłonny 60 x 90 cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 80 - Pozycja 25 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli granatowej dla pacjenta dopuszczonej do obrotu jako środek ochrony indywidualnej i w związku z tym obowiązującą stawkę VAT 23%?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 80 - Pozycja 26 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ręczników celulozowych w opakowaniach a’2szt (op. handlowe 25xa’2szt.) – z odpowiednim przeliczeniem ilości za op. a’2szt.?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 80 - Pozycja 27-31 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet 2-warstwowych PP/PE o gramaturze min. 55g/m2?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 80 - Pozycja 29 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 60x90cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 80 - Pozycja 36-41, 45 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładki z portem w rozmiarze 8x8cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 80 - Pozycja 38 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w skład którego wchodzi opatrunek piankowy o grubości 1,6cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 80 - Pozycja 39 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w skład którego wchodzą 2 opatrunki piankowe 12,5x1,6cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 88 - Pozycja 1-10 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów, w skład którego wchodzi stolik Mayo w rozmiarze 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm (zamiast 60x80cm)?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 88 - Pozycja 1 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w skład którego wchodzą 2 serwety w rozmiarze 75x90cm ze wzmocnieniem 36x90cm (zamiast 45x60cm)?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 88 - Pozycja 7 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w skład którego wchodzi osłona na kończynę w rozmiarze 35x80cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 88 - Pozycja 9 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety głównej 2-warstwowej PP/PE o gramaturze min. 55g/m2 z padem chłonnym w obszarze krytycznym o łącznej gramaturze min. 110g/m2?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 88 - Pozycja 10 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu bez serwety 150x100cm - pozostały skład i parametry są zgodne w wymaganiami siwz?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 88 – Wymogi dla zestawów – dotyczy pozycji 1-10 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania:

Sterylne obłożenia  wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej (pad) o gramaturze 110 g/m2. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci 2  naklejek do umieszczenia w karcie pacjenta. Chłonność, zdolność do absorpcji dla warstwy zewnętrznej, materiał podstawowy bez wzmocnienia min. 155ml/m2, materiał wzmocnień min. 384 ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy >199 cm H20, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro: obszary niewzmocnione > powyżej 150 Kpa, obszary wzmocnione > 300 Kpa. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro – BI=6 „

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 90 - Pozycja 1-2 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMS?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. Pozostałe parametry bez zmian.

- Pakiet nr 90 - Pozycja 1-2 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych owiniętych dodatkowo we włókninę typu SMS?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 90 - Pozycja 1 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych o odporności na rozerwanie na sucho i na mokro min. 138 kPa?:

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. Pozostałe parametry bez zmian.

- Pakiet nr 90 - Pozycja 2 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych posiadających nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i rękawach 
o gramaturze min. 41g/m2?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 90 - Pozycja  – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletów chirurgicznych z dwiema kieszeniami?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 4, pozycje 1 – 7 – „Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehra wykonane ze 100% silikonu medycznego o długości ramion 45cm x 18cm (9cm + 9cm), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 4, pozycja 8 – „Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy, kapilarny (9-cio kanalikowy), w rozmiarze 2,5cm x 40cm ?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 4, pozycja 9 – „Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehra dostępne w rozmiarach CH 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 i 24?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 17, pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny 
o skuteczności filtracji bakterii i wirusów 99,9999%, z płaskim, wykonanym z gąbki wymiennikiem ciepła i wilgoci, o zakresie objętości oddechowej 300 – 1500ml, o wadze 29g?”

Odpowiedź - Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 17, pozycja 2 – „Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakterii i wirusów 99,9999%, o zakresie objętości oddechowej 300 – 1500ml, o wadze 28,5g?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 20, pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV o długości 60mm (55mm część przezroczysta), w całości pozbawiony ftalanów, z igłą biorczą wykonaną z ABS bez wzmocnienia włóknem szklanym?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. Pozostałe parametry bez zmian.

- Pakiet nr 20, pozycja 2 – „Czy Zamawiający dopuści przyrząd do krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV o długości 60mm (55mm część przezroczysta), w całości pozbawiony ftalanów, z zaciskiem rolkowym bez możliwości zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym zamiast na zaciskaczu?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 20, pozycja 4 – „Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 1500mm?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 24, pozycja 10 – „Czy Zamawiający dopuści igłę do wkłuć w rozmiarze 23G x 3,5” (0,6 x 90mm)?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 24, pozycja 11 – „Czy Zamawiający dopuści igłę do wkłuć w rozmiarze 21G x 3,5” (0,8 x 90mm)?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 24, pozycja 12 – „Czy Zamawiający dopuści igłę do wkłuć w rozmiarze 21G x 3,5” (0,8 x 90mm) lub 22G x 4,75” (0,7 x 120mm)?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 24, pozycja 13 – „Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową 1ml z igłą 0,45 x 13mm ?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 24, pozycje 14 – 17 – „Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności nominalnej, bez rozszerzonej skali?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 24, pozycja 17 – „Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’70 szt. z przeliczeniem ilości na 1143 opakowania?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 24, pozycje 24 – 25 – „Czy Zamawiający dopuści bezpieczne igły iniekcyjne pakowane a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 24, pozycja 35 – „Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 3ml?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 31, pozycja 2 – „Czy Zamawiający dopuści matę o wymiarach 75cm x 36cm o pojemności 7l wody lub 2,5l roztworu soli fizjologicznej ?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 31, pozycja 2 – „Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby mata posiadała możliwość przytwierdzenia do podłogi.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet nr 31, pozycja 2 – „Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby produkt spełniał normę PN EN 13795?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet nr 32, pozycja 2 – „Czy Zamawiający ma na myśli papier w rozmiarze 112mm x 100mm x 300 kartek ?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. papieru do EKG.

- Pakiet nr 32, pozycja 6 – „Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Zoll M. Series w bloczku o wymiarach 90mm x 90mm x 200 kartek ?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 32, pozycja 11 – „Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora LIFEOAK 12, 11, 10P w rolce o szerokości 106mm (szer. kratki 100mm) lub w rolce o szerokości 108mm (szer. kratki 100mm) ?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 32, pozycja 14 – „Czy Zamawiający dopuści papier drukarki Spacelabs 90485 w bloku o wymiarach 50mm x 120mm x 250 kartek?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 38, pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści sterylne worki na mocz?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 38, pozycja 1b – „Czy Zamawiający dopuści worki z zastawką antyrefluksyjną?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 38, pozycja 2b – „Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu na 7 dni z drenem 120cm bez klamry?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 38, pozycja 2c – „Czy Zamawiający dopuści worki dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym do 14 dni o pojemności 2500ml, z drenem o dł. 105cm z klamrą, z podziałką co 100ml?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. Pozostałe parametry bez zmian.

- Pakiet nr 38, pozycja 4 – „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Pakiet nr 38, pozycja 5 – „Czy Zamawiający dopuści sterylny żel do cewnikowania w bezlateksowej ampułkostrzykawce o pojemności 10ml umożliwiającej całkowite jej opróżnienie?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 38, pozycja 6 – „Czy Zamawiający dopuści sterylny żel do cewnikowania w bezlateksowej ampułkostrzykawce o pojemności 5ml umożliwiającej całkowite jej opróżnienie?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 40, pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków za opakowanie a’75sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości na 1600 opakowań ?’

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 40, pozycja 3 – „Czy Zamawiający dopuści łącznik schodkowy prosty o średnicach zewnętrznych na końcówkach ok. 5/7mm lub 10/13mm lub 8/15mm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy zaoferowanie łącznika o średnicach 5/7mm lub 8/15mm.

- Pakiet nr 40, pozycja 4 – „Czy Zamawiający dopuści łącznik schodkowy „Y” o średnicach zewnętrznych na końcówkach ok. 8/10mm?”

Odpowiedź- Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 40, pozycja 6 – 7 – „Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek za op. a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 40, pozycja 9 – „Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy zakończony cewnikiem z miękko wyoblonym zakończeniem i 2 dużymi otworami bocznymi ?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 40, pozycja 28 – „Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1000ml?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 40, pozycja 35 – „Czy Zamawiający dopuści wycenę staz za op. a’25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 40, pozycja 46 – „Czy Zamawiający dopuści preparat typu Cytofix o pojemności 200ml z przeliczenie miłości na 15 szt.?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 41, pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści szczotki o wymiarach ok. 9cm x 4,5cm x 4cm, z włosiem o jednakowej długości?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 42, pozycja 2 – „Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściowa:

górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolna z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 42, pozycja 3 – „Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparat RTG o średnicy 80cm?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 43, pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni klejącej 20x26cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 43, pozycja 2 – „Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni klejącej 40x36cm?’

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 43, pozycja 3 – „Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni klejącej 56x78cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 44, pozycja 1-2 – „Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 44, pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści podkład posiadający 80szt na rolce, z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 44, pozycja 3 – „Czy Zamawiający dopuści podkład nieprzemakalny a’50szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 44, pozycja 6 – „Czy Zamawiający dopuści czepek bufiasty typu beret bez wstawki chłonącej pot?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 44, pozycja 6 – „Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka z wstawką przeciwpotną?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 44, pozycja 6-7 – „Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 44, pozycja 9 – „Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 44, pozycja 10-11 – „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Pakiet nr 44, pozycja 14 – „Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?’

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 78, pozycja 1-3 – „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Pakiet nr 78, pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści podkład na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm, z wkładem chłonnym 50 x 205 cm, z marginesami wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, oraz wzdłuż dłuższego brzegu 25cm, niesterylny, z rdzeniem chłonnym pikowanym, część zewnętrzna laminat nieprzemakalny, chłonność min. 3850 ml?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 78, pozycja 2 -  „Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm (wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność 1,5l/m². Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach, podkład pokryty hydrofilną włókniną 
o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni, wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem SuperCore, warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 84, pozycje 1 – 3 – „Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawiczki z rolowanym mankietem?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 85, pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawiczki lateksowe, zapewniające wysoką ochronę chemiczną personelu medycznego, bezpudrowe o zawartości protein poniżej 21µg/g, z rolowanym mankietem, o grubościach zapewniających ochronę i komfort pracy:

Palec- 0,46 mm

Dłoń- 0,39 mm

Mankiet – 0,26 mm

O długości min. 290 mm, zapewniające pewny chwyt dzięki teksturze na dłoniach i palcach?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. Pozostałe parametry bez zmian.

- Pakiet nr 85, pozycja 2 – „Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawiczki nitryloweo długości minimalne 245 mm, o grubości w strefie palca 0,09 mm +/- 0,02 mm i w strefie dłoni 0,07 mm +/- 0,02 mm.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. Pozostałe parametry bez zmian.

- Pakiet nr 90, pozycja 1 – „Czy zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2. Rękaw typu standard, szwy wykonane metodą ultradźwiękową, poliestrowy ściągacz, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, podwójnie pakowany ( dodatkowo fartuch zabezpieczony owinięciem papierem krepowym 60cmx60cm) wraz z dwiema serwetkami do osuszania rąk, kolor niebieski. Rozmiary : M/ dł. 124cm, L / dł. 128cm, XL/dł. 138 cm XL/ dł.157cm?2”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 90, pozycja 2 – „Czy zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany w całości z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch wzmocniony od wewnątrz laminatem o gramaturze 38 g/m2 (15g/m2 PE+23 g/m2 SPP) na rękawach i z przodu (na klatce piersiowej do końca dolnego brzegu fartucha), który chroni operatora przed przemakaniem płynów, u góry zapinane na rzepy, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, podwójnie pakowany ( dodatkowo fartuch zabezpieczony owinięciem papierem krepowym 60cmx60cm)  wraz z dwiema serwetkami do osuszania rąk, kolor niebieski. Rękaw typu standard, szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Rozmiary : M/ dł. 124cm, L / dł. 128cm, XL/dł. 138 cm XL/ dł.157cm?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy

- Pakiet nr 90, pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na rozerwanie na mokro 148kpa, oraz na sucho 150kpa, oraz odporności na penetrację płynów 35cm H2O?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy

- Pakiet nr 90, pozycja 3 – „Czy zamawiający dopuści komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Bluza z krótkimi rękawami,  trzema kieszeniami, przy szyi wykończenie typu "V". Wykonany na całej powierzchni  z włókniny polipropylenowej typu SMS o  gramaturze 35 g/m2, Materiał spełnia  wymogi normy EN 13795 1-3 o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho 77,9 kPa  oraz o podwyższonej odporności na rozciąganie – na sucho 79,7 N; pylenie 1.5 Log(10); odporność na przenikanie  cieczy 25,5 cmH2O:,  Rozmiar: XS - XXXL; kolor zielony, niebieski i fioletowy?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 90, pozycja 3 – „Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 45g/m2?”

Odpowiedź – Według SIWZ

- Pakiet nr 90, pozycja 3 – „Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny, w którym spodnie i bluza pakowane są osobno?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 98, pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarach 13x14cm, 16x26cm oraz 21x38cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 107, pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, włókninowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 33cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60sek. w 750W). Powodujące redukcję otarć skóry o min. 80% oraz zmniejszenie ZUM o min. 85% (potwierdzone testami dołączonymi do oferty). Zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbat 20, disodium EDTA. Zapachowe, pakowane w opakowaniu a'8 sztuk, opakowanie typu "Flow wrap"?

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 107, pozycja 2 – „Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, włókninowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 33cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60sek. w 750W). Powodujące redukcję otarć skóry o min. 80% oraz zmniejszenie ZUM o min. 85% (potwierdzone testami dołączonymi do oferty). Zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbat 20, disodium EDTA. Zapachowe, pakowane w opakowania a'10 sztuk. opakowanie typu "Flow wrap"?

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet Nr 54 – Zestaw wstrzykiwaczy typu NEMOTO DUAL SHOT: Z uwagi na fakt, iż Zamawiający zamieścił tylko jedną pozycję asortymentową w formularzu cenowym (tj. Załącznik nr 2), Wykonawca rozumie, że Zamawiający wymaga zestawów A+B do wstrzykiwacza typu Nemoto Dual Shot.  Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania 2500 pełnych zestawów do wstrzykiwacza kontrastu Nemoto (zestawy A+B, tj. 2500 sztuk wkładów o pojemności 200 ml + 2500 sztuk wkładów o pojemności 100 ml + 2500 sztuk złączy)? Informacja o ilości (2500) jest podana w kolumnie: „Ilość” dwukrotnie dlatego też prosimy o potwierdzenie.”

Odpowiedź – Tak, wymagamy zaoferowania 2500 zestawów.

- Pakiet Nr 54  - „Prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek z 3 kompletów do 1 kompletu oraz dopuszczenie możliwości złożenia próbek na wezwanie Zamawiającego zamiast wraz z ofertą. W ocenie Wykonawcy 1 komplet próbek jest w zupełności wystarczający do przeprowadzenia przez Zamawiającego wszelkich wymaganych testów. Ponadto jakość nie jest parametrem ocenianym przez Zamawiającego.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający będzie wymagać od Wykonawców zaoferowania w Pakiecie nr 54 akcesoriów do wstrzykiwacza kontrastu NEMOTO, które są aprobowane przez producenta wstrzykiwacza i/lub jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego, w pełni kompatybilne i które nie powodują usterek w działaniu wstrzykiwacza podczas jego eksploatacji ani nie będą powodem wyłączenia praw gwarancji/rękojmi udzielanych standardowo po jakichkolwiek działaniach serwisowych dotyczących wstrzykiwacza?

Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od wykonawców zaoferowania akcesoriów do strzykawki NEMOTO, które są w pełni KOMPATYBILNE z modelem wstrzykiwacza, jaki Zamawiający eksploatuje (kompatybilność potwierdzona stosownym oświadczeniem producenta urządzenia i/lub jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego), czyli akcesoriów, które pozytywnie przeszły stosowne próby i testy, jakim były poddane przez producenta stosowanych urządzeń lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego, 
a więc nie spowodują usterek w działaniu aparatu, ani nie będą powodem jego uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia gwarancji i rękojmi, udzielonych na wstrzykiwacz NEMOTO, po prowadzonych naprawach, przeglądach i innych działaniach serwisowych.

W związku z powyższym prosimy o następującą modyfikację zapisów Załącznika Nr 2 do SIWZ „Formularz asortymentowo-cenowy” dla Pakietu nr 54:

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Zestaw wstrzykiwaczy typu NEMOTO DUAL SHOT ( lub kompatybilny) do badań metodą Tomografii Komputerowej (Zestaw A + B) Skład zestawu: dwa wkłady do kontrastu o pojemności: 200ml; 100ml, złącze szybkiego napełniania, dwa ostrza typu „Spike” oraz złącze niskiego ciśnienia typu Y z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o dł. 150cm x 1 zestaw oferowane zestawy muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem kontrastu; kompatybilność potwierdzona przez producenta wstrzykiwacza lub/i jego autoryzowanego przedstawiciela/serwis w formie oświadczenia jednego z wymienionych podmiotów załączonego do oferty przetargowej | 2500 2500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wymogi: Dostawca dostarczy na wezwanie Zamawiającego po 1 szt. wkładów do kontrastu poj.100ml i 200ml. Próbki nie podlegają zwrotowi.

W przypadku gdy Zamawiający dopuszcza zamienniki zaoferowanych produktów wnosimy o żądanie  od Wykonawców następujących oświadczeń:

1. że zaproponowany produkt wykazuje w 100% cechy produktu oryginalnego (dotyczy składu fizyko-chemicznego, reakcji i wpływu na kontakt z organizmem ludzkim oraz gwarantowanej jakości badania),

2. że oferowany produkt jest w 100% kompatybilny, że NEMOTO Dual Shot Alpha (do potwierdzenia przez producenta urządzenia lub autoryzowanego przedstawiciela serwisowego),

3. że Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnych napraw strzykawki NEMOTO Dual Shot Alpha i eliminacji usterek w jej działaniu, jeżeli konieczność naprawy lub usunięcia usterki będzie wynikiem zastosowania zamiennika produktu oryginalnego. Stan faktyczny czy uszkodzenie/usterka wstrzykiwacza jest wynikiem zastosowania zamiennika produktu oryginalnego czy błędu personelu obsługującego rozstrzygać będzie raport producenta wstrzykiwacza lub jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego.

Uprzejmie informujemy, że stosowanie materiałów eksploatacyjnych nieautoryzowanych firm                                                    i nieapropobowanych przez producenta i/lub jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego może mieć bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ na bezpieczeństwo pacjenta lub użytkownika końcowego, tj. może – w wyniku ich stosowania - zaistnieć incydent medyczny. Mogą również wystąpić problemy eksploatacyjne i serwisowe, które są wprost połączone z używaniem innych akcesoriów jednorazowych niż zalecane, takie jak: brak rozpoznania nieautoryzowanych wkładów przez wstrzykiwacz kontrastu, uszkodzenia elementów elektronicznych, niekontrolowane zalania, wycieki.

Używanie nieautoryzowanych materiałów eksploatacyjnych do wstrzykiwaczy kontrastu NEMOTO dostarczanych przez nieautoryzowane podmioty może negatywnie wpłynąć na pracę całego wstrzykiwacza  i spowoduje automatyczne unieważnienie zapisów gwarancyjnych i serwisowych, 
w szczególności w tym zakresie, w którym zostały one naruszone przez Zamawiającego poprzez stosowanie niewłaściwych materiałów. Używanie akcesoriów innych niż aprobowane przez NEMOTO i/lub jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego Alteris S.A. może także w znacznym stopniu zwiększyć koszty napraw wstrzykiwacza, w szczególności, gdy gwarancja na posiadany wstrzykiwacz kontrastu wygasła lub została cofnięta.

Informujemy również, że w przypadku prowadzenia eksploatacji wstrzykiwacza NEMOTO 
z wykorzystaniem akcesoriów nieznanych, nieautoryzowanych przez producenta NEMOTO i/lub autoryzowanego przedstawiciela serwisowego ALTERIS firm, odpowiedzialność finansową, merytoryczną i cywilno-prawną za stan techniczny i za prawidłowe działanie wstrzykiwacza kontrastu oraz za ich wpływ na bezpieczeństwo osób trzecich,  tj. personel szpitala i badanów pacjentów oraz za wystąpienie ew. incydentu medycznego, musi ponosić Wykonawca oferujący nieautoryzowane akcesoria lub też ich producent.

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zaoferowania produktu oryginalnego lub odpowiednika 
w pełni kompatybilnego do wstrzykiwacza NEMOTO Dual Shot.

- Projekt umowy: dot. § 6. – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku

odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

1.2.w wysokości 1% 0,5% wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego   
      w  ustalonym   terminie   za   każdy   rozpoczęty  dzień  zwłoki, jednocześnie     
      Zamawiającemu przysługuje również prawo zakupu zastępczego i obciążenia różnicą          
      w cenie    Wykonawcy.

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  od umowy  z zachowaniem prawa do kary umownej,                                 w przypadku nie wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę  w szczególności realizacji dostaw,  nieterminowo lub nie zgodnie z  zamówieniem pod względem  asortymentu, ilości lub jakości , albo innych uchybień w zakresie przedmiotu umowy .

3.   Strony wyrażają zgodę  potracenia w/w kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

a) za zwłokę w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w zapłacie ponad termin płatności określony w § 5 ust. 1,

b) za zwłokę w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,

c) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto zrealizowanej części umowy.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- dotyczy zadania nr 61 poz. 1 – „Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane elektrody neutralne były złożone z dwóch jednakowych części symetrycznie usytuowanych względem osi elektrody o powierzchni do 85cm2 - adekwatnie do konstrukcji elektrod typu NESSY OMEGA?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- dotyczy zadania nr 61, poz. 1 – „Czy Zamawiający wymaga, aby w oferowanych elektrodach neutralnych symetrycznych z dodatkowym pierścieniem umieszczonym na obwodzie, w/w pierścień był odizolowany mechanicznie i elektrycznie od obu połówek elektrody, przez co zapewnione będzie skuteczne rozpraszanie energii  - adekwatnie do konstrukcji elektrod typu NESSY OMEGA?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- dotyczy zadania nr 61, poz. 2 – „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod złożonych z dwóch jednakowych części symetrycznie usytuowanych względem osi elektrody, przystosowanych do aplikacji do dzieci o wadze od 5 kg?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dotyczy zadania nr 61, poz. 1,2 – „Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane elektrody neutralne były kompatybilne z systemem ochrony pacjenta ERBE NESSY zainstalowanym w diatermiach Erbe użytkowanych w Szpitalu?”

Odpowiedź – Zamawiający wymaga, aby zaoferowane elektrody były w pełni kompatybilne 
z aparatami ERBE VIO 300D i ERBE ICC 300.

- Pakiet 3 , Poz. 18 –„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do Cystosotomii z cewnikiem typu J z poliuretanu w rozmiarach 11 i 14CH z rozrywalnym trokarem, silikonową tulejką mocującą, 2L workiem na mocz i zaciskiem.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 3 , Poz. 18 – „Czy Zamawiający oczekuje aby zestaw do cystostostomii wyposażony był 2L worek na mocz i silikonową tulejkę mocującą do skóry?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet 15, Poz. 1-7 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych, wykonanych w poliuretanu, z samodomykającym się korkiem portu górnego, z min. 4 paskami kontrastującymi w RTG,  sterylizowane radiacyjnie, z zastawką antyzwrotną, nazywa handlowa na kaniuli oraz na opakowaniu jednostkowym nazwa handlowa oraz nazwa producenta wraz z numerem katalogowym, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, zastawka antyzwrotna, w rozmiarach  22 G 0,9x25 mm, 20G 1,1 x32 mm, 18G 1,3x32 mm, 17G 1,5 x 45 mm.

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 15, Poz. 1-7 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z PTFE (podwójnie oczyszczonego teflonu), z portem bocznym, z zastawką antyzwrotną, kaniule widoczne w USG, bez pasków radiocieniujących, sterylizowane tlenkiem etylenu, ostrze typu back-cut, nazawa handlowa na kaniuli praz nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem katalogowym i nazwą handlową, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, 
w rozmiarach: 22G 0,8x25 mm; 20G 1,0 x 32 mm, 18G 1,2 x 32 mm, 17G 1,4 x 45 mm.”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet 15, Poz. 8 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych wykonanych z PTFE (podwójnie oczyszczonego teflonu), z zastawką antyzwrotną, bez portu bocznego, widocznych w USG, z nazwą producenta i handlową nazwą na opakowaniu jednostkowym, w rozm. 24G x 19 mm.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 15, Poz. 9 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej jednorazowego użytku wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji, posiadająca sześć pasków kontrastujących  w promieniach rtg. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, oraz samozamykający się korek głównego portu. Posiadająca automatyczną osłonkę wyposażoną w kapilary eliminującą przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły. Pakowane w opakowania typu Tyvek – zabezpieczające przed wilgocią .Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Rozmiary 22G 0,9x25 mm przepływ 42 ml/min; 20G 1,1x32 mm przepływ 67 ml/min; 18G 1,3x32 mm przepływ 103 ml/min; 18G 1,3 x45 mm przepływ 103 ml/min; 17G 1,5 x45 mm przepływ 133 ml/min; 16G 1,8x45 mm przepływ 236 ml/min; 14G 2,0x 45 mm przepływ 270 ml/min.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 15, Poz. 12: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mandrynów do kaniul wypełniających wnętrze cewnika, w rozm. 22G x 25 mm, 20G x 32 mm, 18G x 32 mm, 18G x 45 mm, 17G x 45 mm, 16G x 45 mm, 14 G x 45 mm.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy, jeśli są w pełni kompatybilne z oferowanymi kaniulami w poz. 1-8.

- Pakiet 15, Poz. 13-15 – „Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji z pakietu. Państwa zgoda rozszerzy grupę potencjalnych Wykonawców oraz zwiększy konkurencyjność ofert.”

Odpowiedź – Nie wyłączamy.

- Pakiet 15, Poz. 13 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do portu w rozmiarze 22G x 25mm, bez skrzydełek”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 15, Poz. 14 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do portu w rozmiarze 20G x 27mm, z samoprzylepnym kołnierzem mocującym zapewniający pewne mocowanie igły”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 15, Poz. 15 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do portu z samoprzylepnym kołnierzem mocującym zapewniający pewne mocowanie igły.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 16 – „poz. 17 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy 5-kranikowej, z różnokolorowymi kranikami do podłączenia linii infuzyjnych. Rampa przystosowana do podawania tłuszczy i chemioterapeutyków.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy

- Pakiet 17, Poz. 1 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego, skuteczność filtracji >99,999%, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci,  medium filtracyjne hydrofobowe, zakres obj. oddech. 120-750ml, waga 17g, biologicznie czysty.”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet 17, Poz. 2 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji >99,999%, zakres obj. oddech. 120-1000ml waga poniżej 20g, biologicznie czysty.”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet 17, Poz. 3 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie biologicznie czystego wymiennika ciepła i wilgoci, spełniającego wymogi wagi.”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 43, poz.1 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej 
o powierzchni klejącej w rozmiarze 15x28cm.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 43 poz.2 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej 
o powierzchni klejącej w rozmiarze 40x42cm lub 30x28cm.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy w rozmiarze 40x42cm.

- Pakiet nr 43 poz.3 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej 
o powierzchni klejącej w rozmiarze 75x45cm lub 55x45cm.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 57 poz. 1a,b – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu, o pojemności 500ml z wbudowanym na bocznej ścianie rozpylaczem.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy zaoferowanie w poz. 1a po odpowiednim przeliczeniu ilości

- Pakiet 62, Poz. 3 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, z dwuwarstwową strukturą czepka: zewnętrzną foliową wykonaną z polietylenu i wewnętrzną warstwą nawilżonej warstwy absorpcyjnej o gramaturze 160 g/m2, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej od 30 sekund przy mocy 750 W. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie 1 sztuka, 30 czepków w pudełku”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 62, Pozycja 4 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej  na 6 procedur o składzie:

-	2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z ukośną manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z impregnowaną gąbką na górnej powierzchni,15 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej w saszetce,1 gąbka-aplikator 
z poprzecznym pofałdowaniem,1 saszetkę z 3 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej.

-	4 osobne opakowanie zawierające: 2 gąbki impregnowane z poprzecznym pofałdowaniem 
z odsysaniem, z 1 otworem ssącym, z zagiętą końcówką oraz z ukośną manualną zastawką do regulacji siły odsysania,1 gąbka-aplikator, 15 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej w saszetce,1 saszetkę z 3 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej.

Każde pojedyncze opakowanie zestawu typu blister pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn.”

Odpowiedź -  Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 62, Pozycja 5 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej  na 6 procedur o składzie:

-	2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z ukośną manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z impregnowaną gąbką na górnej powierzchni,15 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej w saszetce,1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem,1 saszetkę z 3 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej.

-	4 osobne opakowanie zawierające: 2 gąbki impregnowane z poprzecznym pofałdowaniem z odsysaniem, z 1 otworem ssącym, z zagiętą końcówką oraz z ukośną manualną zastawką do regulacji siły odsysania,1 gąbka-aplikator, 15 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej w saszetce,1 saszetkę z 3 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej.

Każde pojedyncze opakowanie zestawu typu blister pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 62, Poz. 14 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Myjki  do  toalety pacjenta o naturalnym pH,  hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, gramatura 125 g/m2, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu, możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej 30 sekund przy mocy 750 W. W opakowaniu 8 myjek. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 107 Poz. 1,2 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Myjki  do  toalety pacjenta o naturalnym pH,  hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, gramatura 125 g/m2, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu, możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej 30 sekund przy mocy 750 W. W opakowaniu 8 myjek. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 78 poz. 1 – „Prosimy zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego podkładu na stół operacyjny, przeciwodleżynowego, 5-cio warstwowego, zintegrowanego wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, powierzchnia samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonanego z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni, chłonność min. 35ml/100cm2, gramatura podstawowa: 295 g/m2, wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 %,”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 78 poz.2 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety do repozycjonowania pacjenta o gramaturze 80g/m2, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 84, Poz 1-3 – „Czy zamawiające w celu redukcji ryzyka uczuleń u personelu medycznego oczekuje rękawic o obniżonej zawartości protein mediana poniżej 30 ug/g? Potwierdzonej raportem badań jednostki niezależnej nie starszym niż 2011r.”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet 84, Poz 1-3 – „Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie oczekiwał aby rękawice posiadały oznakowanie jako wyrób medyczny klasy I oraz  środek ochrony osobistej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu? Pragniemy nadmienić, iż podwójne oznakowanie umożliwia legalne stosowanie rękawic medycznych w zastosowaniach nie związanych z kontaktem z pacjentem lub materiałem biologicznym (np. dezynfekcja powierzchni, narzędzi), gdzie przepisy BHP nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi właściwego środka ochrony osobistej.”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanych rękawic.

- Pakiet 84, Poz 1-3 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 84, Poz. 4-6 – „Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu ISAGA w zamian zaoferowanie rękawic oznakowanie jako wyrób medyczny klasy I oraz  środek ochrony osobistej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu oraz posiadające certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający posiadanie ww. kategorię.’

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 84, Poz. 7-12 – „Czy zamawiający oczekuje, aby rękawice winylowe były produkowane bez użycia substancji chemicznej DOP (Dioctyl-phthalate), która zgodnie  z dyrektywną 67/548/EEC została sklasyfikowana jako substancja toksyczna, powodująca działanie rakotwórcze, mutagenne oraz obniżające płodność i czy zamawiający wymaga potwierdzenia w/w klauzuli na opakowaniu?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet 84, Poz. 7-12 – „Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu ISAGA.A w zamian zaoferowanie rękawic oznakowanie jako wyrób medyczny klasy I oraz  środek ochrony osobistej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu oraz posiadające certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający posiadanie ww. kategorię.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr  85, Poz. 1 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic do wysokiego ryzyka nitrylowych o poniższych parametrach:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, kolor niebieski, z dodatkową teksturą na palcach,  grubość na palcach 0,15 +/-0,01 mm, dłoń 0,1+/-0,01 mm, mankiet 0,07 +/-0,01 mm, długość minimalna 300 mm, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Siła zrywania min. 8,7 N potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 15 substancji  z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy  (raport z wynikami badań nie straszy niż 2015 r),. Odporne na działanie min. 13 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thi-Tepa, Mitoxantronu i Metotrexatu (raporty z wynikami), rozmiary S-XL, pakowane po 100 sztuk.”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet Nr  85, Poz. 2 – „Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki i zamawiający oczekuje testowanych i bardzo dobrze ocenionych rękawic o poniższych parametrach:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą z serycyną - łagodząco-nawilżającą o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, białe, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, dłoń 0,07+/-0,01 mm, mankiet 0,06 +/-0,01 mm, długość min. 240 mm,  siła zrywania min. 6N, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach; AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Zgodność z normą EN 455, potwierdzone certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej; oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 – min. 12 substancji z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie (raport z wynikami badań nie straszy niż 2015 r) , na opakowaniu fabryczna  informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji. Raport z wynikami badań na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Odporne na działanie min. 13 cytostatyków przez co najmniej 30 min. potwierdzone raportami z wynikami badań. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością potwierdzone okresowo wydawanym certyfikatem jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk).”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet Nr  85, Poz. 3 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego w zakresie dozowania i zabezpieczenia produktu w opakowaniu tj. ułożonych w odpowiedni sposób ułatwiający pojedyncze wyjmowanie, nie posklejane, opakowanie pasujące do dozowników naściennych z możliwością wyjmowania rękawic od frontu z otworem dozującym ograniczonym folią zapobiegającą kontaminacji rękawic w opakowaniu ze środowiska i ułatwiającą ich wyjmowanie. Grubość na palcu min. 0,1 ± 0,02 mm, na dłoni min. 0,7 ±0,01mm, mankiet min. 0,6 ±0,01mm. Poziom AQL ≤ 1,5, spełniające normy EN 455, EN 420, EN 455, ATSM F 1671, EN388, EN 374 – 1 (z wył. pktu 5.3.2), 2, 3. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na opakowaniu i w Certyfikacie CE. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu. Opakowanie 150 sztuk (135 sztuk dla XL) o wymiarach ok. 24 cm x 6,5 cm x 12,2 cm.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr  86 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawicy lateksowej bezpudrowej koloru brązowego (antyrefleksyjna) do procedur podwyższonego ryzyka o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, wewnętrzna warstwa CPC - o działaniu bakteriobójczym i przeciwgrzybicznym, silikonowane. Wzmocnione o dużej elastyczności, szczególnej wytrzymałości i zwiększonej grubości wynoszącej w obszarze palca 0,32 mm, na dłoni i mankiecie ≥ 0,21 mm. Długość min. 295 mm. Siła zrywania przed/po starzeniu min. 33N/26N. Poziom protein < 30 μg/g (metoda Lowry’ego). Obniżony poziom AQL wynoszącym po zapakowaniu 0,65. Pakowane parami w opakowanie podwójne foliowe podciśnieniowe, hermetyczne.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr  86 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 40 par.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 87 – „Poz. 1-6 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych w opakowania po 70 par z możliwością wyceny za parę rękawic.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 87 – „Poz. 1-6  - „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poziomie protein < 30 μg/g (metoda Lowry’ego) potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 87, Poz. 7-13 – „Prosimy o dopuszczenie rękawic w kolorze beżowym. Pozostałe parametry zgodne z SWIZ.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 87, Poz. 7-13 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic  chirurgicznych antyalergicznych, bezpudrowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65,  opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 90 poz.1 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, jałowego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m2. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Rozmiary: M –dł. 120cm, L-dł.130cm, XL-dł.140cm, XXL-dł.150cm. Odporność na rozerwanie na sucho/mokro – min. 117kPa. Odporność na penetrację płynów – min. 55cmH2O. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe. Ręczniki do osuszania rąk – pakowane osobno.Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 90 poz.2 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, jałowego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, posiadającego dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o gramaturze 30g/m2. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Rozmiary: M –dł. 120cm, L-dł.130cm, XL-dł.140cm, XXL-dł.150cm. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe. Ręczniki do osuszania rąk – pakowane osobno. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 90 poz.3 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2. Bluza i spodnie pakowane osobno. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Projekt umowy, Par. 6 ust. 1 pdp. 1.2 – „Prosimy o obniżenie kary umownej do 0,1% wartości brutto partii niedostarczonego towaru.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Projekt umowy, Par. 6 ust. 3 – „Prosimy o modyfikację „ Potrącenie kary umownej nastąpi poprzez wystawienie noty księgowej wraz z terminem płatności”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet 13.- „Jako autoryzowany dystrybutor oryginalnych akcesoriów do urządzeń GE, prosimy o wydzielenie z pakietu 13 pozycji 6, 7, 8, 9, 10 i utworzenie odrębnego pakietu, co pozwoli  na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Pakiet 14. – „Czy Zamawiający w celu zmniejszenia ryzyka kontaminacji i ułatwienia pracy personelowi medycznemu wymaga, aby wymagane przez Zamawiającego dodatkowe koreczki były w kolorze żółtym?’

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- „W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1.	W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1.2.	w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego   w  ustalonym   terminie   za   każdy   rozpoczęty  dzień  zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej, a niedostarczonej w terminie partii towaru, jednocześnie  Zamawiającemu przysługuje również prawo zakupu zastępczego i obciążenia różnicą w cenie Wykonawcy.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 3 – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „W przypadku stwierdzenia, że dostarczone wyroby medyczne są nieodpowiedniej jakości,  Wykonawca w ciągu 3 dni, od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, dokona ich wymiany na towar o odpowiednich parametrach (…)”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 5 – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „(…) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 pkt. 1.1 – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 pkt. 1.2 – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5% ?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Dotyczy Pakietu 28 – poz. 8 – „Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, miseczki owalne, bez igły o długości narzędzia 120cm; takie które do tej pory były używane przez Zamawiającego?’

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu 28 – poz. 9 – „Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, szczęki typu „aligator” o długości narzędzia 120cm; takie które do tej pory były używane przez Zamawiającego?

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu 28 – poz. 10 – „Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować koszyczki (siatka foliowa rozpostarta na pętli) do chwytania owalnych i śliskich obiektów jednorazowego użytku o długości 160cm, o średnicy narzędzia 1,8mm; takie które do tej pory były używane przez Zamawiającego?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu 28 – poz. 11 – „Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować koszyczki do chwytania owalnych i śliskich obiektów jednorazowego użytku o długości 200 cm (takie które do tej pory były używane przez Zamawiającego); wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu 28 – poz. 12 – „Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować chwytak trójramienny do precyzyjnego usuwania ciał obcych o długości 230cm i średnicy narzędzia 2,3mm, (takie które do tej pory były używane przez Zamawiającego); wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu 28 – poz. 13 – „Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczoteczkę czyszczącą do bronchoskopu jednorazowego użytku o długości całkowitej tylko 120cm, (takie które do tej pory były używane przez Zamawiającego); wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu 28 – poz. 14 – „Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczoteczkę czyszczącą do ednoskopów jednorazowego użytku o długości całkowitej tylko 180cm (takie które do tej pory były używane przez Zamawiającego); wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu 28 – poz. 16 – „Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować  szczypce jednorazowego użytku, typu  „zęby szczura” o długość min. 120cm; takie, które do tej pory były używane przez Zamawiającego?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu 28 – poz. 17 – „Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować  szczypce jednorazowego użytku, typu  „zęby szczura” o długość 180cm; takie które do tej pory były używane przez Zamawiającego?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Prosimy o dopuszczenie rękawic zgodnych z normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1 z wyłączeniem punktu 5.3.2, EN 374-2, EN 420, ASTM F 1671 - rękawice diagnostyczne będące wyrobem medycznym klasy I i środkiem ochrony osobistej kat. I”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. Pozostałe parametry bez zmian.

- „Czy w zakresie Pakietu Nr 12 pozycja numer 8 Zamawiający wymaga dostarczenia cewnika centralnego pokrytego na zewnętrznej powierzchni powłoką o działaniu antybakteryjnym z sulfadiazyny srebra i chlorheksydyny w zestawie z nitinolowym prowadnikiem „J”?

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zaoferowania cewnika centralnego pokrytego na zewnętrznej powierzchni powłoką o działaniu antybakteryjnym z sulfadiazyny srebra 
i chloreheksydyny, dopuszcza zaoferowanie nitinolowego prowadnika „J”

- „Czy w zakresie Pakietu Nr 17 – „Zamawiający będzie wymagał dostarczenia filtrów sterylnych wraz z certyfikatem CE i odstąpi od wymogu dostarczenia certyfikatów walidacji procesu sterylizacji?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Czy w zakresie Pakietu Nr 17 pozycja nr 1 – „Zamawiający będzie wymagał dostarczenia certyfikatu sterylnych filtrów HEPA w miejsce certyfikatów walidacji sterylizacji?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Czy w zakresie Pakietu Nr 17 pozycja nr 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie filtrów o wadze 23 gramów nie ładowanych elektrycznie z mechanicznym systemem filtracji o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999%, przeciwwirusowej 99,9999% i przeciwprątkowej 99.999%, objętość oddechowa VT od 150 do 800 ml; opór przepływu wynoszący 2,3cm H2O przy 30 l/minutę?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- „Czy w zakresie Pakietu Nr 17 pozycja nr 2 Zamawiający wymaga zaoferowania wymiennika ciepła i wilgoci (Sztuczny nos) z ręcznie czy automatycznie zamykanym portem do odsysania?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza obie opcje, pozostałe parametry bez zmian.

- „Czy Zamawiający dopuści dostarczanie faktury za zakupiony asortyment wyłącznie na adres poczty elektronicznej w formie pliku PDF?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający dopuści dostarczanie zamówionych wyrobów medycznych wraz z dokumentem dostawy, natomiast faktura VAT zostanie dostarczona do 5 dni roboczych od dnia dostawy?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Ad par. 6 ust. 1 pkt. 1.2 wzoru umowy – „Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego w ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Prosimy o uściślenie, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegną ceny brutto, natomiast ceny netto pozostaną bez zmian.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający w zadaniu  45 poz. 13 ze względu na brak w ofercie w/w pozycji zakończenie produkcji dopuści aparat do wielkrotnego pobierania płynu/leku z opakowania typu worek i butelka , z płaską powierzchnią – do dezynfekcji, który może być używany do 96 godzin, z bezigłowym portem typu Luer, o długości 6cm; objętości napełnienia 0,38ml; bez odpowierznika i bez PCV?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

269.	„Czy Zamawiający w pozycji nr 1 pakietu dopuści rękaw o szerokości 5,5cm ?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 49, Pozycja 6 – „Czy Zamawiający dopuści zamiast 250 ml., pojemnik o pojemności 200 ml ?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 49, Pozycja 6 – „Czy Zamawiający dopuści zamiast 250 ml., pojemnik o pojemności 366 ml ?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 49, Pozycja 6 – „Czy Zamawiający dopuści zamiast 500 ml., pojemnik o pojemności 520 ml ?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 49, Pozycja 6 – „Czy Zamawiający dopuści zamiast 1000 ml., pojemnik o pojemności  1200 ml ?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 49 – „ Zgodnie z Częścią II pkt 8 ppkt. 8.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, każdemu wyrobowi musi towarzyszyć informacja konieczna do jego bezpiecznego i właściwego używania oraz konieczna do zidentyfikowania wytwórcy. Informacja taka umieszczana jest w formie trwale umieszczonej etykiety – jeżeli jest to możliwe. Podpunkt 8.3 i 8.4 powyższego rozporządzenia dokładnie określa, jakie w szczególności informacje powinien wyrób medyczny posiadać. Umieszczenie takich informacji jest obowiązkiem wytwórcy. Z uwagi na zaistniały proceder jednej z nowych firm oferującej pojemniki na próbki histopatologiczne bez umieszczonych oznaczeń bądź posiadające je w formie niezgodnej z aktem wykonawczym ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga, aby pojemniki były wyposażone w przytwierdzoną na stałe etykietę (etykieta naklejana na pojemniku lub wklejana na stałe techniką IML) zawierającą oznakowania zgodne z wymogiem określonym w powyższym rozporządzeniu w szczególności etykietę z możliwością opisu danych pacjenta oraz posiadające oznaczenia o zagrożeniach chemicznych i biologicznych? Na potwierdzenie powyższego załączamy strony Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro opisujące to ważne dla użytkownika zagadnienie. Konsekwencją braku pełnej identyfikacji wyrobu będzie narażenie zamawiającego na potencjalne ryzyko kontaktu użytkownika z substancją niebezpieczną z uwagi na wątpliwą, jakość oferowanych Państwu produktów.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pozycji, na które będzie składana oferta?”

Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym tylko tych Pakietów, na które składa ofertę.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 29 / 746 37 03