Ostrów Mazowiecka, dnia 03.10.2017r.

SPZZOZ.XII.381.21-2/2017                                            	Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
                 nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 209 000 euro na dostawy materiałów 
                 opatrunkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
                 Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (teks jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579) wyjaśnia:

Pytania:

- Pakiet 12 , POZ.1. – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wchłaniająca się gaza hemostatyczna (100 % utleniona  celuloza, jałowa-wyjałowiona radiacyjnie) rozm. 1,5 cm x 5cm  x 1 szt.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 12, POZ.2. – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wchłaniająca się gaza hemostatyczna (100 % utleniona  celuloza, jałowa-wyjałowiona radiacyjnie) rozm. 7,5 cm  x 10cm  x 1 szt.?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 12, POZ.3. – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wchłaniająca się gaza hemostatyczna (100 % utleniona  celuloza, jałowa-wyjałowiona radiacyjnie) rozm. 10cmx 20cm  x 1 szt?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby formularz ofertowy zawierał tylko te pakiety na które składana jest oferta?”

Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na usuwanie z oferty tych pakietów, na które nie składa oferty.

- Pakiet 1, poz. 1-5: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek w opakowaniach po 25mb, z podaniem ceny za 1 mb?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 1, poz. 1-5: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek posiadających w swoim składzie poliamid i poliuretan, ale nie posiadających bawełny? Bawełna jako włókno naturalnego pochodzenia w znacznie większym stopniu wchłania płyny ustrojowe niż włókna sztuczne, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet 1, poz. 6-8: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek poliestrowych?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 1, poz. 12-15: „Czy Zamawiający nie popełnił omyłki i przypadkowo nie wpisał we wszystkich pozycjach opasek w tym samym rozmiarze? Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach opasek w rozmiarach: 6cm x 4m, 8cm x 4m, 10cm x 4m, 12cm x 4m.”

Odpowiedź – W opisie poz. 13-15 Zamawiający popełnił omyłkę pisarską, wymagamy zaoferowania rozmiarów: Poz. 13 – rozm. 6cmx4m; poz. 14 – rozm. 8cmx4m; poz. 15 – rozm. 10cmx4m.

- Pakiet 3, poz. 2: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 17 nitkowej?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet 16, poz. 3: „Prosimy o potwierdzenie ilu opakowań kompresów pakowanych po 5 szt. Zamawiający wymaga: 20 000 op. czy 200 000 op.?”

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zaoferowania 200 000 opakowań.

- Pytania dot. projektu umowy: „Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnymi od pracy?”

Odpowiedź – Tak, potwierdzamy.

- Pytania dot. projektu umowy: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do godziny 14:30?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pytania dot. projektu umowy: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uwzględnienie w § 4 ust. 5, że prawo do odstąpienia od umowy będzie przysługiwało mu  przypadku co najmniej trzykrotnego uchybienia?”

Odpowiedź – Nie.

- Pytania dot. projektu umowy: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w § 4 ust. 5 zdania o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”?

Odpowiedź – Nie.

- Pytania dot. projektu umowy: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby faktury wystawiane były przez członka konsorcjum?”

Odpowiedź – Tak. Zamawiający modyfikuje projekt umowy poprzez wykreślenie ustępu 2 z paragrafu 5, który otrzymuje brzmienie:

- Zapłata za otrzymane materiały opatrunkowe będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie   60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem bankowym na konto Wykonawcy  wskazane na fakturze.

- Ceny materiałów opatrunkowych  nie mogą ulec zmianie przez okres trwania umowy, 
z wyjątkiem zmian  opisanych w § 7 niniejszej umowy.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Niedokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 45 dni.

- Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.”

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji 6, 7, 8, 9, 10 i 11, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 16 pozycji 1, 2, 3, 5 i 6,  co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 16 w pozycji 1 i 2 kompresy 17 – nitkowe, pozostałe parametry bez zmian, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający określając termin dostaw, ma na myśli dni robocze?”

Odpowiedź – Zamawiający ma na myśli dni kalendarzowe.

- Dotyczy Pakietu nr 7, Pozycja 9: „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Wykonawca ma wycenić każdy rozmiar opatrunku, czy podać jedną cenę za różne rozmiary.”

Odpowiedź – Proszę o wycenę każdego rodzaju opatrunku.

- „Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku w rozmiarze 6cm x 10cm – opakowanie 50 sztuk. –  wycena 2 opakowań.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10cm x 10cm – opakowanie 25 sztuk. – wycena 4 opakowań.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10cm x 15cm – opakowanie 25 sztuk. – wycena 4 opakowań.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10cm x 20cm – opakowanie 25 sztuk. – wycena 4 opakowań.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10cm x 35cm – opakowanie 25 sztuk. – wycena 4 opakowań.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 13, Pozycja 2 – „Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Opatrunku żelowego w rozmiarze 20cm x 40cm.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 12 - „Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane hemostatyki posiadały potwierdzone badaniami klinicznymi in-vivo oraz in-vitro działanie bakteriobójcze, skutecznie hamując rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE oraz E. Coli?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet Nr 1, poz. 12-15 – „Prosimy o doprecyzowanie rozmiarów.”

Odpowiedź – poz. 12 – 4cmx4m; Poz. 13 – rozm. 6cmx4m; poz. 14 – rozm. 8cmx4m; poz. 15 – rozm. 10cmx4m.

- Pakiet nr 1, poz.  1-5 – „Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne?”

Odpowiedź – Zamawiający nie wie, jakie produkty oferent ma na myśli. Według SIWZ.

- Pakiet nr 1, Poz. 1-5 – „Czy Zamawiający dopuści w poz. 1-5 siatki opatrunkowe skład: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet nr 1, Poz. 1-5 – „Czy Zamawiający oczekuje wyceny za 1 mb siatki opatrunkwoej w stanie swobodnym czy w stanie rozciągniętym?”

Odpowiedź – Według Opisu, w stanie rozciągniętym.

- Pakiet nr 1, Poz. 6-8 – „Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą o składzie: przędza  poliestrowa  100%?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet nr 1, poz. 12-15 – „Czy Zamawiający omyłkowo powielił poz. 12 w trzech kolejnych pozycjach?”

Odpowiedź – Tak, nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający oczekuje zaoferowania opaski podtrzymującej w rozmiarach, poz. 13 – rozm. 6cmx4m; poz. 14. - rozm. 8cmx4m; poz. 15 -  rozm. 10cmx4m

- Pakiet nr 2, poz. 1 – „Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 90cmx100mb? 
Z odpowiednim przeliczeniem ilości.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 3, poz. 1 – „Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’5kg z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 3, Poz. 2 – „Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną sterylną?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 3, Poz. 3 – „Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną z zapinką o składzie: materiał 100% włókna syntetyczne tj: poliestrowe i poliamidowe?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 3, Poz. 5 – „Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano-wiskozową?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet 16, poz. 1-2 – „Czy Zamawiający dopuści kompresy jałowe z gazy 17 nitkowej?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. Pozostałe parametry bez zmian.

- Pakiet 16, Poz. 1-6 – „Czy Zamawiający dopuści produkty sterylizowane tlenkiem etylenu?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet 16, Poz. 3 – „Czy Zamawiający dopuści  w pozycji kompresy x1 szt, kompresy 1x3 szt. 
w blistrze, każdy indywidualnie pakowany z wyceną za blister (1x3) z odpowiednim przeliczeniem ilości blistrów?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet 2, pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100m z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 3, pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’5kg, z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 3, pozycja 2 – „Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’20sztuk, z podaniem ceny za 1 sztukę w celach porównawczych?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 3, pozycja 3 – „Czy Zamawiający dopuści opaskę bawełnianą w rozmiarze 12cm x 4m?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 4, pozycja 1-3 – „Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej z klejem akrylowym z ząbkowanymi brzegami?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet 4, pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’24sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 4, pozycja 2 – „Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 4, pozycja 3 – „Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’6sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 4, pozycja 10 – „Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 6x8cm?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 4, pozycja 10 – „Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 6x7cm pakowany a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet 4, pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’24sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 7, pozycja 1-3 – „Czy Zamawiający ma na myśli przylepiec z foli poliuretanowej?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku na folii poliuretanowej.

- Pakiet 7, pozycja 5, 6 – „Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 7, pozycja 7, 8 – „Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Pakiet 7, pozycja 9 – „Zwracamy się z prośbą o rozdzielenie w/w pozycji na poszczególne rozmiary, co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty.”

Odpowiedź – Nie rozdzielamy. Każdą pozycję (rozmiar) proszę wycenić oddzielne.

- Pakiet 7, pozycja 9 – „Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy z warstwą chłonną z wiskozy i poliestru?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy

- Pakiet 7, pozycja 9 – „Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x10cm pakowany a’50sztuk, z podaniem ceny za 1 sztukę?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 7, pozycja 9 – „Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm pakowany a’30sztuk, z podaniem ceny za 1 sztukę?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 7, pozycja 9 – „Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x15cm pakowany a’30sztuk, z podaniem ceny za 1 sztukę?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 7, pozycja 9 – „Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x20cm pakowany a’25sztuk, z podaniem ceny za 1 sztukę?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 7, pozycja 9 – „Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x35cm pakowany a’25sztuk, z podaniem ceny za 1 sztukę?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 8, pozycja 10-12 – „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Pakiet 8, pozycja 10-12 – „Czy Zamawiający dopuści opatrunek z gazy bawełnianej impregnowanej białą parafiną?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 8, pozycja 11-12 – „Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet 16, pozycja 3 – „Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’2sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości w miejsce kompresów pakowanych a’1sztuka? W przypadku negatywne odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy, nie wydzielamy.

- Pakiet 16, pozycja 4 – „Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu typu folia-papier?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 4 poz.1-3 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca na tkaninie o długości 9,14m, z odpowiednim przeliczeniem ilości.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy zaoferowanie przylepca o długości 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe parametry wg SIWZ.

- Pakiet nr 4 poz.1 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca konfekcjonowanego 
w kartoniku po 24szt., z odpowiednim  przeliczeniem ilości opakowań.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 4 poz.2 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca konfekcjonowanego 
w kartoniku po 12szt., z odpowiednim  przeliczeniem ilości opakowań.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 4 poz.3 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca konfekcjonowanego 
w kartoniku po 6szt., z odpowiednim  przeliczeniem ilości opakowań.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 4 poz.9-10 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 100szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 4 poz.11 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków do łączenia brzegów skóry 6mmx75mm z 1blister a 6szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości blistrów.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 4 poz.12 – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków do łączenia brzegów skóry 3mmx75mm z 1blister a 10szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości blistrów.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 16, poz., 1-2 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów 17nitkowych, pozostałe parametry bez zmian?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 16, poz., 1-2 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych a’2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- PAKIET NR 4, Pozycja nr 9 – „ Prosimy o doprecyzowanie czy jednostką miary jest sztuka czy opakowanie a’ 50szt.?”

Odpowiedź – Jednostką miary jest opakowanie a’50 sztuk.

- PAKIET NR 8, Pozycja nr 7 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków samoprzylepnych  w rozmiarze 11x11cm, pozostałe parametry bez zmian?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr  13, Ad 1. – „Czy Zamawiający dopuści opatrunki hydrożelowe o rozmiarze 20 cm x 20 cm ?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet Nr  13, Ad. 3. – „Czy Zamawiający dopuści opatrunki hydrożelowe na twarz o rozmiarze 20 cm x 45 cm ?

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 14, L.p. 4 – „Jaki zakres obwodu pacjenta (w centymetrach) wymaga Zamawiający dla rozmiaru XXL ?”

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek dla pacjentów o obwodzie 
w pasie minimum 220 cm.

Bialmed

- pakiet nr 14 – „Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycje: 1,2,3): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- pakiet nr 14 – „Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych Wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu zbadany według standardów normy ISO 11948.”

Odpowiedź – Tak, wymaga.

- pakiet nr 14 – „Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycje: 1,2,3,4): pieluchomajtek tzw. „oddychających” na całej powierzchni produktu, tj. od wewnątrz oraz na zewnątrz wkładu chłonnego oraz w partiach bocznych?”

Odpowiedź – Tak, wymaga.

- pakiet nr 14 – „Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycje: 1,2,3,4): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?”

Odpowiedź – Tak, wymagamy zaoferowania pieluchomajtek , posiadających wskaźnik chłonności w centralnej części wkładu chłonnego.

- pakiet nr 14- „Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycja 1): pieluchomajtki dla dorosłych o minimalnej chłonności 2400 ml?”

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek o minimalnej chłonności 2200 ml. Jeśli oferent zaoferuje pieluchomajtki o większej minimalnej chłonności, to przeliczy ilości oferowanych pieluchomajtek według instrukcji dla opisanej dla podkładu higienicznego (Pakiet Nr 1, poz. 7). Zamawiający wymaga wpisania minimalnej wchłanialności pieluchomajtki wd karty technicznej/karty produktu w kolumnie :”nazwa producenta; kod ref” Pakietu Nr 1, poz. 1.

- pakiet nr 14 – „Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycje: 2,3): pieluchomajtki dla dorosłych o minimalnej chłonności 2700 ml?”

Odpowiedź - Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek o minimalnej chłonności 2500 ml. Jeśli oferent zaoferuje pieluchomajtki o większej minimalnej chłonności, to przeliczy ilości oferowanych pieluchomajtek według instrukcji dla opisanej dla podkładu higienicznego (Pakiet Nr 1, poz. 7). Zamawiający wymaga wpisania minimalnej wchłanialności pieluchomajtki wd karty technicznej/karty produktu w kolumnie : ”nazwa producenta; kod ref” Pakietu Nr 1, poz. 2,3 – odpowiednio do rozmiaru.

- „Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycja 3): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160 cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- pakiet nr 14 – „Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycja 5): pieluchomajtki dla niemowląt w rozmiarze 2-5kg, ze specjalnym miejscem na pępowinę, pakowane a’24?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- pakiet nr 14 – „Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycja 6): pieluchomajtki dla młodszych dzieci w rozmiarze 4-9kg, pakowane a’88?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- pakiet nr 14 – „Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycja 7): pieluchomajtki dla młodszych dzieci w rozmiarze 12-22kg, pakowane a’72?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- pakiet nr 14 – „Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycje: 1,2,3,4): pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w falbanki wewnętrzne, bez podawania kierunku wywinięcia?”

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek  z falbankami wewnętrznymi bez podawania kierunku wywinięcia.

- pakiet nr 14 – „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtki w rozm. XXL (pakiet nr 14, pozycja 4) dla osób geriatrycznie chorych z możliwością zastosowania na zwiększony obwód bioder min. 250 cm?”

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek dla pacjentów o obwodzie w pasie minimum 220 cm.

- pakiet nr 14 – „Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycja 4): złożenie oferty na pieluchomajtki z dwoma parami przylepców z każdej strony dla optymalnego dopasowania pieluchomajtki do ciała?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- pakiet nr 14 – „Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycje: 5,6,7): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci, typu: PZH, IMiD lub innego równoznacznego, w tym wystawionego przez producenta?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- pakiet nr 14 – „Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycje: 1,2,3,4 ): pieluchomajtek dla dorosłych oddychających na całej powierzchni produktu ?”

Odpowiedź – Tak, wymagamy.

`								Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 29 746 37 03