Ostrów Mazowiecka, dnia 15.12.2015r.

SPZZOZ.XII.381.28-2/2015

Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
                 przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 207 000 euro     
                 na dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Centralnego 
                 Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
                Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 09.08. 2013r.,  poz. 907 ze  zm.) wyjaśnia:

Pytania:

- „Dotyczy Pakietu nr 2 – pkt. 1 wymaganych parametrów granicznych dla aparatu do rozdziału elektroforetycznego białek i oznaczania HbA1c (Załącznik nr 2 do SIWZ) – „Czy Zamawiający dopuści analizator używany, po generalnym przeglądzie z pełną gwarancją 
i serwisem na czas trwania umowy?”

Ad. 1 – Tak.

- „Czy w przypadku zmiany stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych brutto o wartość podatku VAT przy zachowaniu stałych cen jednostkowych netto?”

Ad. 2 – Według SIWZ.

- Pakiet  Nr 1 – tabela wymaganych parametrów technicznych: „Czy Zamawiający dopuszcza jednokierunkową komunikację z siecią laboratoryjną?”

Ad. 3 – Tak.

- Pakiet Nr 1 - „Czy Zamawiający dopuści analizator z próbkami  55μl w trybie z probówki, 50μl 
w trybie z kapilary i 300 μl w trybie analizy moczu?”

Ad. 4 – Zgodnie z SIWZ.

- Umowa dostawy, Paragraf 2 – „Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?”

Ad. 5 – Tak.

- Umowa dostawy, Paragraf 3 ust. 3 – „Prosimy o modyfikację zapisu, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego opisanego w par. 3 ust. 3 wykluczało zastosowanie kar umownych.”

Ad. 6 – Według SIWZ.

- Umowa dostawy, Par. 4 – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?”

Ad. 7 – Według SIWZ.

- Umowa dostawy, Paragraf 5 ust. 1 – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?”

Ad. 8 – Według SIWZ.

- Umowa dostawy, Paragraf 6 – „Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: - „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Ad. 9 – Według SIWZ.

- Umowa dostawy, Par. 7 – ust 3 pkt 3.2 – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie dotychczasowego zapisu brzmieniem: W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany i nie wymaga aneksu.”

Ad. 10 – Według SIWZ.

- Umowa dzierżawy, par. 1 ust. 4 – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie, że wypowiedzenie przysługuje wyłącznie z ważnych powodów?”

Ad. 11 – Według SIWZ.

- Umowa dzierżawy, par. 3 ust. 1 – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?”

Ad. 12 – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora po pełnym przeglądzie i serwisie z
 2011 roku?”

Ad. 13 – Tak.

Z poważaniem

p.o. Dyrektora

mgr Elżbieta Malec

Sprawę prowadzi Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 29 746 37 03