Ostrów Mazowiecka, dnia 23.06.2016r.

SPZZOZ.XII.381.9-2/2016                                      	Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
                 nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 209 000 euro na dostawy 
                 odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centralnego 
                 Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
                 Zdrowotnej w Ostrowi  Mazowieckiej.

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia:

Pytania:

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 7, poz. 3 dopuści probówki pakowane po 500 sztuk?”

Ad. 1 – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 7, poz. 7 dopuści probówki z cytrynianem Na, poj. 1,8 ml krwi, zielony korek, z etykietą, długość 5,5 cm?”

Ad. 2 – Nie.

- „Dotyczy Pakietu 7 i 8: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością  do 3 lub 4 miejsc po przecinku?”

Ad. 3 – Tak, dopuszczamy.

- „Dotyczy Pakietu 7 i 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za opakowanie?”

Ad. 4 – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8, poz. 7 dopuści pipety Pasteura o poj. 1 ml, dł.145 mm, skalowane co 0,25 ml, PE?”

Ad. 5 – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8, poz. 10 dopuści Kapilary do pomiaru RKZ, z Na-hep do aparatu Corning – 248 o poj. 98 ul, dł.125mm śred. zewn 1,6mm?”

Ad. 6 – Według SIWZ.

- – Dotyczy wzoru umowy § 6 „Wnioskujemy o zmianę zapisów dotyczących kar umownych od wartości umownej netto.”

Ad. 7 – Nie.

- Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 10 – odczynnik monoklonalny anty-IgG - Wnosimy 
o dopuszczenie  możliwości zaoferowania w poz. 10 odczynnika monowalentnego anty-IgG,  jako produktu równoważnego dla odczynnika monoklonalnego anty-IgG zgodnie z art.  29 pzp ust  1 do 3 oraz będzie zgodny z art. 29 ,art. 30 Pzp oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.

Ad. 8 – Nie.

- Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 7 – standard anty-D - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika standard anty-D stosowanego do walidacji metod analitycznych/laboratoryjnych w testach serologicznych oraz walidacji wirówek laboratoryjnych w tym do ustalania parametrów wirowania?”

Ad. 9 – Tak.

- Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 7 – standard anty-D – „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika standard anty-D stabilnego po otwarciu buteleczki do końca okresu ważności podanego na etykiecie produktu?”

Ad. 10 – Tak.

- Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 14 – płyty jednorazowe do grup krwi – „Wnioskujemy 
o wydzielenie poz. 14 – płyty jednorazowe do grup krwi do oddzielnego pakietu lub wykreślenie jako niezgodnego z kodem CPV (wspólny słownik zamówień publicznych).”

Ad. 11 – Nie.

- Dotyczy SIWZ: - „Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?”

Ad. 12 – Tak, dopuszczamy.

- PROJEKT UMOWY: Dotyczy §3 pkt. 1 „Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu §3 pkt 1 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Ad. 13 – Nie.

- Projekt umowy - Dotyczy §3 pkt 2 „Prosimy o wyjaśnienie czy z punktu widzenia Zamawiającego nie zasadna byłaby zmiana zapisu powyższego paragrafu z : „ …w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania..” na zapis brzmiący następująco: „ … w ciągu 7 dni roboczych od daty jego otrzymania..”?

Ad. 14 - Według SIWZ

- Dotyczy §4 pkt 2 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu, 
w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni robocze od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.”

Ad. 15 – Tak.

- Dotyczy §5 pkt 1 umowy Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z paragrafu sformułowania: „prawidłowo”?

Ad. 16 – Nie.

- Dotyczy §6 pkt 1.1 projektu umowy „Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości “5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy (…)”?

Ad. 17 -  Nie.

- Dotyczy §6 pkt 1.2 projektu umowy  „Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości “0,1% wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia”, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?”

Ad. 18 – Nie.

- Dotyczy §7 pkt 2 i 3 projektu umowy „Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w celu uelastycznienia umowy i umożliwienia dokonania zmian w jej treści w szczególnych przypadkach, których na etapie zawierania umowy nie jest w stanie przewidzieć, wyrazi zgodę na zmianę zapisów powyższego paragrafu na zapis o  następującej treści:

- Zmiana umowy jest dopuszczalna w przypadku:

- wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia bądź braku wyrobu z innych przyczyn, nie zawinionych przez Sprzedawcę. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Kupującego, podając przyczynę braku wyrobu wraz z informacją o wszystkich odpowiednikach brakującego wyrobu występujących w obrocie oraz zobowiązany jest zaproponować Kupującemu dostarczanie odpowiednika brakującego wyrobu po cenie nie wyższej od ceny podanej w ofercie. Odpowiednik brakującego wyrobu musi posiadać takie same parametry oraz co najmniej taką samą jakość co wyrób zastępowany.

- obniżenia ceny lub innych zmian korzystnych dla Kupującego.

- w przypadku, gdy zmiany dotyczą nieistotnych postanowień umowy, tj. zmian, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie miałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik postępowania przetargowego.

- zmian cen brutto wynikających ze zmiany stawek podatku VAT na skutek urzędowej zmiany przepisów celnych i podatkowych.

- Zmiany umowy, o których mowa pkt. a, b, c  dokonywane są w drodze aneksu do umowy.

- Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym wnioskiem zawierającym proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku powinien być dołączony projekt aneksu do umowy.

- Zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia zgodnie z  pkt. d) wynikająca ze zmiany podatku VAT, nie wymaga aneksu do umowy.?

Ad. 19 – Nie.

- Dotyczy §8 projektu umowy „Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,

2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?”

Ad. 20 – Nie.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:, Pakiet 7, pozycja 3 „Prosimy o odpowiedź czy zamawiający dopuści probówki o wymiarach 16x105 mm”

Ad. 21 – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 7, pozycja 5  „Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek z korkiem zwykłym , czy z przekłuwanym.”

Ad. 22 – Z korkiem zwykłym.

- Pakiet 7, pozycja 5 -  „ Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek z nadrukiem , czy z nalepką”.

Ad. 23 – Z nalepką.

- Pakiet 7 poz.6 - PYTANIE 1.- „Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania probówek do oznaczania poziomu glukozy?”

Ad. 24 – Tak.

- Pakiet 7 poz.6 - PYTANIE 2. „Jeżeli tak to: czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówek na 1 ml krwi (Φ12x55 mm), z rozpylonym EDTA-K2 i fluorkiem Na, z korkiem koloru szarego (kolorystyka zgodna z ISO 6710, powszechnie używany w laboratoriach)?”

Ad. 25 – Nie.

- Pakiet 7 poz. 7 „Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  probówek na 1,8 ml krwi (Φ12x75 mm),  z 3,2% cytrynianem Na, z korkiem koloru jasnoniebieskiego lub probówek na 2,7 ml krwi (Φ12x75 mm), z 3,2% cytrynianem Na, z korkiem koloru jasnoniebieskiego (kolorystyka zgodna z ISO 6710, powszechnie używany w laboratoriach)?”

Ad. 26 – Nie.

- Pakiet  7 poz. 8  PYTANIE 1. „Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestawów do OB jednorazowego użytku składający się z probówki na 1 ml krwi o standardowych wymiarach 12 x 75 mm z czarnym korkiem (kolorystyka korka zgodna z normą ISO 6710) i rurki z tworzywa sztucznego z podziałką 0-180 mm oraz z zatyczką i uszczelką mocującą rurkę w probówce, samo napełniającej się (rurka ta nie wymaga użycia tłoczka, a zatem krew do rurki zasysana jest bez dodatkowych czynności użytkownika)?”

Ad. 27 – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet  7 poz. 8 , PYTANIE 2. „Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający rozważy wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu?”

Ad. 28 – Nie.

- Pakiet 7 poz. 9 „Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności użytkowej 25 ml i całkowitej 30 ml?”

Ad. 29 – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 9 poz. 1 „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy, które nie są nakłuwaczami w kształcie litery T.”

Ad. 30 – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze jałowe o kształcie zgodnym z poniższą ilustracją?”

Ad. 31 – Zamawiający nie dopuszcza.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 8 surowicy antyglobulinowej poliwalentnej płynnej (bezbarwnej)?”

Ad. 32 – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez Wykonawcę w Pakiecie nr 4 poz. 14 płyt jednorazowych do grup krwi 5x6 (bezbarwnych)?”

Ad. 33 – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie w umowie informacji dotyczącej danych kontaktowych osób ze strony Zamawiającego i Wykonawcy odpowiedzialnych za merytoryczną stronę zamówienia (nr telefonu + adres e-mail)?”

Ad. 34 – Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy SIWZ – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia dokumentów potwierdzających , ze odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny został dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP i w placówkach służby zdrowia. Zobowiązując wykonawcę do dostarczenia wraz z oferta przetargową oświadczenia iż ww. dokumenty posiada i dostarczy je na każde wezwanie zamawiającego, lub z pierwszą dostawą.”

Ad. 35 – Według SIWZ.

Z poważaniem

lek. Marek Ciężki

Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i zaopatrzenia, tel.  29 746 37 03