Ostrów Mazowiecka, dnia 25.10.2017r.

SPZZOZ.XII.381.25-2/2017                   	 Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
                 nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 209 000 euro na dostawę 
                 śródoperacyjnego aparatu z płaskim detektorem cyfrowym, z torem wizyjnym oraz 
                 wyposażeniem dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu  Zakładów Opieki 
                 Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) wyjaśnia:

Pytania:

- dot. Pkt 52,54, 57 – „Czy zamawiający zgodzi się na panel o wielkości  polu obrazowania 20,5x20,5 i rozdzielczości 2048x2048 oraz przekątnej 29cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dot. Pkt 61 – „Czy Zamawiający zgodzi na  aparat z pojemnością zdjęć 10.000?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 29 746 37 03