Ostrów Mazowiecka, dnia 02.08.2016r.

SPZZOZ.XII.381.13-2/2016                                      	Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 209 000 euro na dostawy odczynników 
dla potrzeb Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi  Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia:

Pytania:

- „ Wnioskujemy od odstąpienia od wymagania certyfikatów CE z udziałem Jednostki Notyfikowanej dla poz. 7-8 i 13”

Ad. 1 – poz. 7-8 - Zamawiający nie odstępuje od wymogów posiadania certyfikatów CE 
z udziałem Jednostki Notyfikowanej; poz. 13 -  Zamawiający dopuszcza posiadanie certyfikatu CE bez udziału Jednostki Notyfikowanej.

- Dotyczy poz. 4 „standaryzowane krwinki wzorcowe typ PBS-Vera do układu AB0 (gotowe do użycia)” – „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wskazanych wyżej krwinek wzorcowych do stosowania do badań diagnostycznych metodą szkiełkową i probówkową?”

Ad. 2 – Zamawiający wymaga zaoferowania wskazanych wyżej krwinek wzorcowych do stosowania do badań diagnostycznych metodą szkiełkową.

- Dotyczy pozycji 3 – konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał – „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania konserwowanych krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał o stężeniu 28-30%, czy gotowych do użycia stosowanych do badań diagnostycznych metodą szkiełkową i probówkową?”

Ad. 3 – Zamawiający wymaga zaoferowania konserwowanych krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał – stężonych (do samodzielnego przygotowania odpowiednich zawiesin), dopuszcza o stężeniu 28-30%.

- Dotyczy pozycji Nr 3 – konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał – „Wnioskujemy o uzasadnienie merytoryczne odstąpienia przez Zamawiającego od wymagania certyfikatu CE z udziałem Jednostki notyfikowanej dla wskazanej pozycji asortymentowo – cenowej skoro wskazane wyżej krwinki wzorcowe powinny być zakwalifikowane do wykazu B zgodnie z Dyrektywą 98/79/WE.

Ad. 4 – Zamawiający nie wymaga certyfikatu z udziałem Jednostki Notyfikowanej dla pozycji Nr 3, gdyż w przypadku rzadkich przeciwciał dopuszcza się krwinki o ustalonym fenotypie, przygotowane dla konkretnego badania.

- Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 1 – „Wnioskujemy o zmianę zapisów dotyczących kar umownych na kary umowne od wartości umownej netto.”

Ad. 5 – Nie.

- Dotyczy wzoru umowy §4 ust. 2  - „Wnioskujemy o umieszczenie we wskazanym zapisie umowy czasu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji dotyczącej stwierdzenia przez Zamawiającego dostarczenia odczynników nieodpowiedniej jakości.”

Ad. 6 – Nie.

- Dotyczy formularza asortymentowo – cenowego – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie aktualnych instrukcji użytkowania zaoferowanego asortymentu  w języku polskim przy pierwszej dostawie zawierających wszystkie niezbędne do bezpośredniego użytkowania informacje, dotyczące magazynowania i przechowywania zaoferowanego asortymentu w formie książkowej, co pozwoli na obniżenie kosztów realizacji zamówień w zakresie zaoferowanym przez wykonawcę?”

Ad. 7 – Według SIWZ.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 29/746 37 03