Ostrów Mazowiecka, dnia 13.09.2016r.

SPZZOZ.XII.381.17-2/2016

Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 209 000 euro na świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów okresowych i konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2016r., poz. 1020 ze zm.) wyjaśnia:

Pytania:

- Dotyczy formularza cenowego – załącznik nr 2a ( pakiety 6, 9, 11, 12, 28 – 30, 34, 35, 52, 63, 66 - 68) „Czy Zamawiający udzieli informacji, czy w ramach przeglądów Wykonawca ma uwzględnić cenę wymiany akumulatorów czy będzie to rozliczane dodatkową ofertą? Według zaleceń producenta wymiana akumulatorów nie następuje co roku, zależne jest to od wielu czynników m. in. warunków eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant może stwierdzić taką konieczność. Jeżeli mamy wymieniać akumulatory, prosimy o informację w których urządzeniach w przeciągu 3 lat nastąpiła taka wymiana? Zwracamy się z uprzejmą prośbą także o informacje czy w ramach przeglądów respiratorów mają być wymieniane pakiety serwisowe? Jeżeli tak prosimy o informację co zostało wymienione w podanych respiratorach w przeciągu 4 lat?”

Ad. 1 – W ramach przeglądów wykonawca ponosi wszystkie koszty z wyłączeniem kosztów za części zamienne, których wymiana jest niezbędna

- Dotyczy SIWZ (pakiet 6, 9, 11, 34, 52) „Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który nie posiada autoryzacji ani Certyfikatów od producenta natomiast posiada odpowiednie zaplecze techniczno – logistyczne, doświadczoną kadrę pracowników, którzy posiadają Certyfikaty niemieckiej firmy specjalizującej się w szkoleniach i seminariach urządzeń medycznych?”.

Ad. 2 – Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy SIWZ rozdział III punkt 2 b) dla pakietów nr 1 i nr 3 „W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przetargowego, zwracamy się pytaniem czy Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postepowaniu, jeżeli Wykonawca będzie legitymował się certyfikatem ISO w zakresie normy EN 13485, co jest równoznaczne z posiadaniem takich samych standardów świadczenia usług serwisowania wyrobów medycznych do diagnostyki obrazowej co producent aparatury medycznej? Dodatkowo proponujemy, aby Wykonawca przedstawił referencję poświadczającą należyte wykonywanie przeglądów i napraw oraz certyfikaty ze szkoleń dla sprzętu będącego przedmiotem zamówienia w pakietach 1  i 3.

W przypadku zgody na powyższe, proponujemy zmianę zapisu w rozdziale III punkt 2 b) dla pakietów 1 i 3: „(…)Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

- posiada dokument potwierdzający, że jest upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 oraz spełnia wymagania, 
o których mowa w art. 90  ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.  2015.876 j.t. ze zm) lub legitymuje się certyfikatem ISO w zakresie normy 13485. Dodatkowo wykonawca w celu potwierdzenia swoich kompetencji przedłoży referencję poświadczającą należyte wykonywanie usług serwisowych oraz certyfikaty ze szkoleń dla sprzętu będącego przedmiotem zamówienia – dotyczy Pakietów: 1 i 3”

Ad. 3 – Zgodnie z SIWZ.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na objęcie pakietu nr 66 wymogiem posiadania autoryzacji?”

Ad. 4 – Nie.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pkt. 3 par 2 wzoru Umowy na następujący: „Czas reakcji serwisu na zgłoszenie naprawy lub przeglądu aparatury lub sprzętu medycznego wynosić będzie max. 24 godziny od otrzymania zgłoszenia. Pod pojęciem „reakcji serwisu” rozumiany jest kontakt telefoniczny Wykonawcy z Zamawiającym w celu ustalenia zakresu działań lub przyczyn awarii oraz terminu przyjazdu do Zamawiającego”.

Ad. 5 – Zgodnie z SIWZ.

- „Prosimy o doprecyzowanie czy koszt części zamiennych niezbędnych do wykonania napraw nie jest objęty ceną podaną w ofercie.”

Ad. 6 – Koszt części zamiennych do napraw pokrywa Zamawiający.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu gwarancji na wykonane usługi 
i zamontowane części zamienne na 90 dni? Termin ten wynika z gwarancji udzielanej przez producentów sprzętu na części zamienne.”

Ad. 7 – Nie.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności przedstawiania przez Wykonawcę dowodów zakupu części zamiennych? Informacje te stanowią tajemnicę handlową firmy i tym samym nie mogą być udostępnianie.”

Ad. 8 – Zgodnie z SIWZ.

- „Dotyczy SIWZ III. Warunki udziału w postępowaniu p. 2b, pakiet 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty przez Wykonawcę nie będącego autoryzowanym przedstawicielem producenta. Nasza firma prowadzi serwis posiadający wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, nie posiada jednak autoryzacji producenta. Nasi inżynierowie są przeszkoleni przez producenta i posiadają certyfikaty na podstawie których wielokrotnie  braliśmy udział w przetargach oraz rzetelnie wykonujemy usługi przeglądów i napraw sprzętu. Zgoda Zamawiającego nie naruszy art. 90 ustawy o wyrobach medycznych a jednocześnie pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania poprzez możliwość złożenia ofert przez Wykonawców nie będących autoryzowanymi przedstawicielami producenta.”

Ad. 9 – Nie.

- „Dotyczy załącznika nr 2 p. 2.13, p. 4.3, umowy § 1 ust. 11.13, § 5 ust. 7: Firma nasza dokumentuje wykonanie usługi poprzez wystawienie Raportów Serwisowych przez inżyniera serwisowego i nie stosuje praktyki używania kart pracy. Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie karty pracy Raportem Serwisowym.”

Ad. 10 – Tak.

- „Dotyczy załącznika nr 2 p.10b, umowy § 2 ust. 4.2: „Czy Zamawiający usunie zapis z umowy. Faktury zakupów traktowane są jako tajemnica handlowa firmy.”

Ad. 11 – Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy załącznik nr 2 p. 6, umowy § 1 ust. 8: „Czy Zamawiający dopuści używanie przy naprawach części rekondycjonowanych o jakości technicznej i parametrach  co najmniej takich samych jak zamontowane oryginalne. Części rekondycjonowane stanowią alternatywę cenową do części nowych, zwykle ich cena jest znacznie niższa od części nowych a okres eksploatacji może okazać się nie krótszy.”

Ad. 12 – Nie.

- Dotyczy załącznik nr 2 p.11, umowa § 2 ust. 6: „Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostarczenia aparatu zastępczego do 5 dni roboczych”

Ad. 13 – Nie.

- Dotyczy umowy § 1 ust. 6: „Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu usunięcia awarii do 7 dni roboczych w okresie gwarancji. Wydłużenie terminu usunięcia awarii, jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia części zamiennych wpłynie pozytywnie na ewentualną cenę części zamiennych, gdyż da możliwość skorzystania ze źródeł pozaeuropejskich.”

Ad. 14 – Nie.

- Dot. SIWZ zał.2 pkt.10b „Wnioskujemy o odstąpienie od możliwości żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających koszty zakupu części zamiennych. Umowy Wykonawcy z dostawcami towarów (w tym ceny ich zakupów) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.”

Ad. 15 – Zgodnie z SIWZ.

- Dot. SIWZ zał. 2 Opis przedmiotu zamówienia pkt. 15.2 oraz pkt.10: „Prosimy 
o wytłumaczenie co Zamawiający rozumie pod pojęciem kosztów napraw (zał.2 pkt.15.2) uwzględnionych w wartości oferty, skoro naprawy rozliczane są zgodnie z pkt.10 (każdorazowy kosztorys naprawy).”

Ad. 16 – Koszt naprawy – stawka roboczogodziny uwzględniająca składowe wymienione w pkt 15.3 – 15.8. Natomiast każdorazowo będą rozliczane naprawy na podstawie ilości roboczogodzin i ewentualnych części zamiennych, których koszt ponosi Zamawiający.

- Dotyczy pakietu nr 1 (tomograf GE)  „Wnosimy o usunięcie z SIWZ zapisów dotyczących autoryzacji producenta aparatury medycznej w zakresie pakietu nr 1.“

Ad. 17 – Zgodnie z SIWZ.

- „Prosimy o wyjaśnienie od kiedy liczony jest czas naprawy urządzenia (moment zgłoszenia czy moment diagnostyki awarii), a także o potwierdzenie, że czas pomiędzy wysłaniem oferty na naprawę przez Wykonawcę a czasem  jej akceptacji prez Zamawiajacego nie jest wliczany do czasu naprawy TK“

Ad. 18 – Czas naprawy liczony jest od momentu zgłoszenia. Czas pomiędzy wysłaniem oferty na naprawę a czasem jej akceptacji przez Zamawiającego nie jest wliczany do czasu naprawy.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 11 dla pakietu 1. „Prosimy  o rezygnację z w/w punktu ze względu na brak możliwości dostarczenia urządzenia zastępczego dla pakietu 1 w tak krótkim czasie. W przypadku tomografu komputerowego, prace związane z deinstalacją, wyprowadzeniem TK z pracowni, jego zmagazynowaniem na czas naprawy, wprowadzeniem do pracowni zastępczego TK (możliwym dostosowaniem drogi wprowadzenia i wyprowadzenia sprzętu), jego instalacją, skalibrowaniem i testami odbiorczymi zajmuje ok 3-4 tygodni, a nie jak Zamawiający wymaga 3 dni. Zawarcie umowy z takimi zapisami stanowiłoby zawarcie umowy 
o tzw „świadczenie niemożliwe“, umowa taka, zgodnie z kodeksem cywilnym byłaby nieważna z mocy prawa.“

Ad. 19 – Zamawiający rezygnuje  z dostarczenia urządzenia zastępczego w zakresie Pakietu Nr 1, 2, 3, 4 , Pakiet 22 (poz. 1 i 2), Pakiet 23 (poz 1), Pakiet 24.

- „Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie terminy dotyczące czasów reakcji liczone są w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku.“

Ad. 20 – Tak.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 6. „Czy Zamawiający zgodzi się na możliwość wymiany przez Wykonawcę, w przypadku pakietu nr 1, części zamiennych na używane, dedykowane przez producenta to pracy w urządzeniu, z gwarancją określoną przez Zamawiającego?“

Ad. 21 – Zgodnie z SIWZ.

- „Prosimy o wyjaśnienie co powinna zawierać cena wykonania zamówienia. Zamawiający 
w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w pkt 10 wymaga przedstawienia kosztorysu do akceptacji, a w pkt 15 wymaga wliczenia kosztów napraw do wartości oferty. Czy wartość oferty powinna zawierać koszty napraw (łącznie z częściami), czy wynagrodzenie za naprawy będzie osobno płatne i nie powinno być wliczone w cenę wykonania zamówienia?“

Ad. 22 - Koszt naprawy – stawka roboczogodziny uwzględniająca składowe wymienione w pkt 15.3 – 15.8. Natomiast każdorazowo będą rozliczane naprawy na podstawie ilości roboczogodzin ‘
i ewentualnych części zamiennych, których koszt ponosi Zamawiający.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 10 b) „Prosimy o rezygnację z możliwości żądania od Zamawiającego przedstawienia dokumentów potwierdzających koszty zakupu części. Kontrahenci, jak również marże i narzuty są częścią polityki handlowej i jako takie objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa. Zwracamy także uwagę, że serwis producenta części nie będzie 
w stanie wykazać kosztów zakupu części, co może być przesłanką do nierównego traktowania.“

Ad. 23 -  Zgodnie z SIWZ.

- „Prosimy o potwierdzenie, że tomograf komputerowy (pakiet 1) nie jest obciążony prawami osób trzecich. Czy Zamawiający nabył kompletne urządzenie medyczne tj. czy wraz z urządzeniem nabył autorskie prawa majątkowe do zainstalowanego w tomografie oprogramowania, czy tez nabył urządzenie medyczne a zainstalowane oprogramowanie pozostało własnością producenta tomografu?“

Ad. 24 – Aparat nie jest obciążony prawami osób trzecich. Zamawiający nabył urządzenie wraz z oprogramowaniem.

- Dotyczy zapisów SIWZ w rozdziale III w pkt. 2b: „Wykonawca zwraca się 
z zapytaniem do Zamawiającego czy uzna za spełniony warunek posiadania dokumentów potwierdzających, że jest uprawniony przez wytwórcę jeśli Wykonawca będzie dysponował certyfikatami szkoleń w siedzibie producenta osób w zakresie serwisu przedmiotu zamówienia?”

Ad. 25 -  Wykonawca musi wykazać, że jest autoryzowanym serwisem i osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają odpowiednie certyfikaty.

- Dotyczy przedmiotu umowy z pakietu nr 14: „Czy podczas przeglądu Zamawiający będzie wymagał od wszystkich Wykonawców wymiany części zgodnie z wymaganiami producenta tzn.:

AESPIRE 7100: uszczelki gniazd parownikówx1, uszczelkę filtra 2mx1, akumulator x1

CAM: pułapka wodna d-fend x 1oraz linia próbkująca x 1 oraz zestawy serwisowe 8001760 x1

EXCEL 210 SE: Zestaw serwisowy 12 miesięczny x1, Uszczelki gniazd parowników x1, Uszczelka O2 na butlę x1, Uszczelka N2O na butlę x1, Zestaw naklejek GMS x1, Uszczelka wys. ciśnienia Yoke x2”

Ad. 26 – Tak.

- Dotyczy przedmiotu umowy z pakietu nr 14: „Wykonawca zwraca się z prośba o wyłączenie 
z powyższego pakietu do osobnego monitora rzutu serca PICCO w celu złożenia konkurencyjnej oferty.”

Ad. 27 – Nie.

- Dotyczy przedmiotu umowy z pakietu nr 14: „Wykonawca prosi o podanie czy aparaturze 
z wyżej wymienionych pakietów w ostatnim roku zostały wymienione akumulatory? Informacja ta jest niezbędna w celu oszacowania konkurencyjnej oferty.”

Ad. 28 – Koszt akumulatora ponosi Zamawiający.

- Dotyczy Załącznika Nr 2a i 3 do SIWZ – Pakiet nr 1 – „Prosimy o dopuszczenie w w/w Pakiecie możliwości składania ofert tylko na obsługę serwisową (przeglądy i naprawy) strzykawki automatycznej Dual Shot Alpha Nemoto i tym samym prosimy o wydzielenie tej usługi do osobnego Pakietu np.: 1a.”

Ad. 29 – Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 36 poz 1,2,5,6,8,9. i  umieszczenie w oddzielnym pakiecie.  Zamieszczenie opisu mikroskopów kilku producentów w jednym pakiecie eliminuje z niniejszego postępowania wielu producentów i   uniemożliwia  złożenie oferty. Podział pakietów nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić firmę oferującą przeglądy po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Ad. 30 – Zgodnie z SIWZ.

- „Czy Zamawiający będzie wymagał autoryzacji producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK zaleca w instrukcji obsługi korzystanie z usług jedynie wykwalifikowanego personelu. Posiadanie autoryzacji gwarantuje, że personel został przeszkolony przez producenta, a także zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej serwisowanych urządzeń oraz postępowanie zgodne z jego wymaganiami.”

Ad. 31 – Zgodnie z SIWZ.

- „Czy Zamawiający wymaga używania wyłącznie nowych i oryginalnych części zamiennych do napraw defibrylatorów LIFEPAK?”

Ad. 32 – Tak.

- „Czy Wykonawca ma uwzględnić w cenie przeglądu wymianę akumulatorów w defibrylatorach LIFEPAK w okresie trwania umowy, czy ewentualna wymiana akumulatora będzie traktowana jako osobne zlecenie? Zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji producenta zalecana jest wymiana akumulatorów co 2 lata.”

Ad. 33 -  Nie.

- Pakiet nr 14 poz. 3 „Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyłączenie z powyższego pakietu pozycji nr 3 – aparat do znieczulenia ogólnego typ Excel 210 SE z monitorem RGM. Z uwagi na brak dostępności gazów kalibracyjnych i oryginalnych części zamiennych przewidzianych do wymiany przez producenta, nie można zagwarantować wykonania prawidłowego przeglądu technicznego.”

Ad. 34 – Nie.

- Pakiet nr 14 poz. 5 „Będąc autoryzowanym serwisem aparatów wymienionych w poz. 1 - 4 zwracamy się do Państwa z prośbą o wyłączenie z pakietu poz. nr 5 i utworzenie z niej osobnego zadania. Obecny kształt pakietu uniemożliwia naszej firmie złożenie oferty w tymże zakresie.”

Ad. 35 – Nie.

- Dotyczy zapisów umowy §2 pkt. 6  „Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu, o którym mowa w umowie w §2 pkt. 6 do 10 dni roboczych.”

Ad. 36 – Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 7 – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 7 pozycji 3 oraz 4 do osobnego zadania?”

Ad. 37 – Nie.

- ,Pytanie dot. zał. 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt. 6: „Uprzejmie prosimy o wykreślenie z zapisu słowa: "fabrycznie".

Ad. 38 - Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie dot. zał. 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt. 9: „Prosimy celem doprecyzowania o dopisanie po słowach "dni roboczych" zapisu "od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy".

Ad. 39 - Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie dot. zał. 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt. 9: „Prosimy o informację 
w jaki sposób Zamawiający przewiduje sposób rozliczenia naprawy w przypadku gdy podczas 1. wizyty aparat zostanie naprawiony i nie będą konieczne części zamienne.”

Ad. 40 – Zamawiający ponosi koszty naprawy, a nie koszt części zamiennych.

- Pytanie dot. zał. 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt. 10 ppkt. b) „Prosimy 
o usunięcie przedostatniego zdania. Zwracamy uwagę, że marże i narzuty są częścią polityki handlowej spółki i jako takie objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa.”

Ad. 41 - Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie dot. zał. 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt. 11:  „Zwracamy się z prośbą o usunięcie tego zapisu dla pakietu nr 2. Dla tych aparatów z powodów technicznych, w tym logistycznych (Arcadis Varic); przekazaniu aparatu do użytkowania, uzyskanie odpowiednich zezwoleń, dostarczenie aparatu zastępczego nie będzie możliwe. Z tytułu przekroczenia terminów naprawy Zamawiającemu przysługuje naliczenie kar umownych Wykonawcy. Analogiczna zmiana miałaby miejsce w  zał. 4 do SIWZ Umowa par. 2 ust. 6 oraz par. 9 ust. 2.1.2”

Ad. 42 - Zamawiający rezygnuje z wymogu  dostarczenia aparatu zastępczego dla Pakietu Nr 2.

- Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Umowa par. 1 ust. 4: „Prosimy o weryfikację zapisów 
w powyższym punkcie, przez usunięcie zapisu dotyczącego udzielenia gwarancji na usługi. Umowa o świadczenie usług, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, nie przewiduje gwarancji, związanej przede wszystkim z umową sprzedaży. Gwarancja jakości udzielana jest na ewentualne części zamienne. Natomiast należyte wykonywanie usług jest zabezpieczone odpowiedzialnością kontraktową Wykonawcy wynikająca z przepisów kodeksu cywilnego.

Ad. 43 -  Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Umowa par. 1 ust. 5: „Prosimy celem doprecyzowania 
o zastąpienie na końcu zdania sformułowania "o której mowa w ust. 5" wyrażeniem: "o której mowa w ust. 4".

Ad. 44 - Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Umowa par. 2 ust. 3 i 4: „Prosimy o ujednolicenie zapisów 
w stosunku do zał. 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt. 9 i 10.”

Ad. 45 – Zamawiający modyfikuje projekt umowy par. 2 ust 3 i 4 – Załącznik Nr 4 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonej aparatury i sprzętu medycznego w terminie ....... dni po uzyskaniu informacji o uszkodzeniu”

„4. W ramach czynności, o których mowa w ust. 3 Wykonawca po dokonaniu diagnostyki uszkodzenia każdorazowo przedłoży do Sekcji Technicznej Zamawiającego kosztorys sporządzony w oparciu o:...”

- Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Umowa par. 5 ust. 2: „Uprzejmie prosimy Zamawiającego 
o uzupełnienie zapisów umownych oraz z załącznika nr 3 o pozycję dojazdu do siedziby Zamawiającego.”

Ad. 46 – Zgodnie z SIWZ

- Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Umowa par. 5 ust. 7: „Prosimy o weryfikację zapisów przez usunięcie słów przez usunięcie słów: "zlecenia serwisowe""i ich ceny". Dokumenty te będą już posiadaniu Zamawiającego i nie widzimy potrzeby ich dublowania.”

Ad. 47 - Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Umowa par. 7 ust. 3 ppkt. 3.1 „Wziąwszy pod uwagę, iż zastrzeżenie kar umownych ma na celu zdyscyplinowanie Wykonawcy a nie wzbogacenie Zamawiającego oraz fakt, że zastrzeżenie zbyt wysokich kar umownych negatywnie wpłynie na kalkulacje ryzyk oraz cenę oferowaną przez Wykonawcę zwracamy się z prośbą o miarkowanie kary względem wartości umowy. Proponujemy powszechnie stosowane 10% wartości umowny netto, przez zastąpienie wyrażenia: "w wysokości 20% wartości umowy" sformułowaniem: " 
w wysokości 10% wartości umowy ".

Ad. 48 - Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Umowa par. 7 ust. 3 ppkt. 3.2 oraz 3.3 „Prosimy o zmianę słowa: "opóźnienia" na słowo: "zwłoki". Zgodnie z art. 476 Kodeksu cywilnego, Wykonawca odpowiada za opóźnienie, za które ponosi odpowiedzialność, czyli właśnie zwłokę.”

Ad. 49 - Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Umowa par. 7 ust. 5: „Prosimy o zmianę zdania: "Po opóźnieniu przekraczającym" na słowo: "Po zwłoce przekraczającej". Zgodnie z uzasadnieniem powyżej.”

Ad. 50 - Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Umowa par. 7 ust. 4: „Celem doprecyzowania zwracamy się  
z prośbą o dopisanie po wyrażeniu: "przekraczającym 5 dni" sformułowania: "roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy)".

Ad. 51- Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Umowa par. 7 ust. 4: „Prosimy celem doprecyzowania 
o dopisanie po wyrażeniu: "na koszt Wykonawcy" oraz "innemu Wykonawcy" sformułowania: "posiadającemu analogiczne uprawnienia jak wskazane w SIWZ".

Ad. 52 - Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Umowa par. 7 ust. 7: „Prosimy o dopisanie na końcu ustępu poniższej treści: „Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom".

Ad. 53 -

- Pytanie dot. zał. 4 do SIWZ Umowa par. 9 ust. 3: „Prosimy o wprowadzenie procedury rehabilitacyjnej. Oświadczenie o odstąpieniu winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem do należytego wykonania umowy i wyznaczeniem  5 dniowego terminu dodatkowego.”

Ad. 54 – Zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 pkt 4 modyfikuje Załącznik Nr 5 i Załącznik Nr 6 do SIWZ. Zmodyfikowane oświadczenia w Załączeniu.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

W Załączeniu:

- Zmodyfikowane  oświadczenie Wykonawcy - Załącznik Nr 5 do SIWZ

- Zmodyfikowane oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 6 doSIWZ

Załącznik Nr 5

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół    
Zakładów Opieki Zdrowotnej    
w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Duboisa 68

07-300 Ostrów Mazowiecka

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa       do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów okresowych i konserwacji oraz napraw aparatury 
i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej”, prowadzonego przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr  6

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół    
            Zakładów Opieki Zdrowotnej    
            w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Duboisa 68

07-300 Ostrów Mazowiecka

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów okresowych i konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej”, prowadzonego przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy 
z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)