Ostrów Mazowiecka, dnia 18.07.2017r.

SPZZOZ.XII.381.14-3/2017                     	Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
                 nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 209 000 euro na dostawę sprzętu 
                 i aparatury medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
                Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia:

Pytania:

Pytania do pakietu nr 2 Kardiomonitor:

- Pakiet Nr 2, Kardiomonitor, Ad. 9: „ Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z zapisem danych w postaci trendów wszystkich mierzonych parametrów?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet Nr 2, Kardiomonitor, Ad.12: „Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z opóźnieniem alarmu pulsu poniżej 11s, co jest parametrem niewiele wyższym od wymaganego?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel: 29 746 37 03