Ostrów Mazowiecka, dnia 18.07.2017r.

SPZZOZ.XII.381.13-3/2017                      	Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu   
                nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 209 000 euro na dostawy implantów 
                ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki                               
               Zdrowotnej w Ostrowi  Mazowieckiej.

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) modyfikuje  odpowiedzi na pytania zamieszczone na stronie internetowej dnia 17.07.2017r. dotyczące Pakietu Nr 1, tj.

- „Trzpień krótki tytanowy, bezkołnierzowy, przynasadowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale udowym, przystosowany do zabiegów MIS i przedniego dostępu, stożek 12/14, 10 rozmiarów. Opcjonalnie offset lateralny.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Panewka tytanowa pierwotna z opcjonalną możliwością stabilizacji śrubami o średnicy począwszy od 42 do 68 milimetrów włącznie. Pokryta tytanową strukturą porowatą typu plasma spray. Opcjonalnie panewka pokryta dodatkowo cienką warstwą hydroksyapatytu o grubości 5 mikronów nakładaną elektrochemicznie. Otwory na śruby  zaślepione fabrycznie zaślepkami. Instrumentarium dostosowane do MIS – przedni dostęp.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy

- „Wkładka z polietylenu wysyconego przeciwutleniaczem – witamina E. Możliwa artylkulacja 
w zakresie 28, 32, 36 i 40 mm. Dostępne 4 typy wkładek: standardowa, 10 st. Offset, Hi-wall, wysoka +5 mm.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy

- „Głowa ceramiczne o średnicach 28, 32, 36 mm na stożek 12/14.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy

- „Głowa CoCr o średnicach 28, 32, 36 i 40 mm na stożek 12/14.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy

- „Śruby do mocowania panewki  tytanowe. Rozmiary: Ø 6,5mm, długość od 15 do  60mm.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 25.07.2017r., godzina 10:00.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel.: 29 746 37 03