SPZZOZ.XII.381.1/2020

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowi Mazowieckiej.

TRYB POSTĘPOWANIA:  	przetarg nieograniczony  o wartości

szacunkowej  powyżej  214 000 euro.

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR

SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Artur Wnuk

Ostrów  Mazowiecka, dnia 02.01.2020r.

- INFORMACJE OGÓLNE

- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. Duboisa 68 zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy implantów ortopedycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

- Kod CPV – 33183100-7 – implanty ortopedyczne.

- Postępowanie  przeprowadzone  jest  wg  przepisów ustawy  z  dnia  29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych / t.j Dz.U.2019.1843 ze zm./ zwanej dalej Pzp. 
W sprawach nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wzór oferty przetargowej określa  Załącznik   Nr 1 - do niniejszej  SIWZ.

- Oferty asortymentowo - cenowe określa Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. (13 Pakietów)

- Warunki umowy określa  Załącznik  Nr  4  do  SIWZ.

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ  (wzór) określa Załącznik Nr 5 do niniejszej  SIWZ.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej przetargi@szpitalostrowmaz.pl Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz komunikacji wynosi 150 Mb.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przyjmuje się  datę ich przekazania na ePUAP.

- Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

- Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność            z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność        z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

# Wymagany termin realizacji –  do dnia 31.12.2021r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów 
w zakresie spełniania warunku. Warunek zostanie wstępnie spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wypełniony druk JEDZ o treści zgodnej ze wzorem, stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.

  - sytuacji ekonomicznej  lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania warunku. Warunek zostanie wstępnie spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wypełniony druk JEDZ o treści zgodnej ze wzorem, stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ

  - zdolności  technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania warunku. Warunek zostanie wstępnie spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wypełniony druk JEDZ o treści zgodnej ze wzorem, stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ

1.2 nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy

- Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy Pzp, tj.:

  - zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp - w stosunku, do którego otwarto likwidację,  
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zasądził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym  postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku 
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z  dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. 
z  2015r. poz. 233, z poźn. zm.)

  - zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 5 ustawy Pzp – będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

  - zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 6 ustawy Pzp – jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej liub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 5;

  - zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 8 ustawy Pzp - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zawodowe, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem  przypadku, o którym mowa w art. 24  ust.1 pkt.15 ustawy , chyba że wykonawca  dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych  wykonawcy w inne przedsięwzięcia  gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści załączonych dokumentów powinien wynikać:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

- czy inne podmioty, na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia:  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się 
o udzielenie zamówienia.

  - Zgodnie z art. 23. ust.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać  w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:

- reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

- zaciąganie w  imieniu konsorcjum zobowiązań,

- złożenie oferty wspólnie,

- prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem 
o zamówienie publiczne.

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika 
i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy.

  - Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poszczególne warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale III pkt 1.1 niniejszej SIWZ mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Warunek określony w rozdziale III pkt 1.2 niniejszej SIWZ powinien spełniać każdy 
z Wykonawców samodzielnie.

  - Wykonawcy składający wspólną ofertę, o których mowa w punkcie 4 ppkt 4.1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania Wykonawcy, wynikające z umowy, której projekt zawiera zał. nr 3 do niniejszej SIWZ.

  - Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców o których mowa w punkcie 4, ppkt 1.1 Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do specyfikacji. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zostały określone). Oświadczenie musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przygotowanym oraz przekazanym Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia JEDZ, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od  Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania warunków udziału w postępowaniu, spełniania przez  kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia  oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dotyczący tych podmiotów, podpisane przez osoby reprezentujące te podmioty, wówczas podmioty te będą zobowiązane brać udział w realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a zobowiązany jest także przedstawić  w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia  z udziału w postepowaniu, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym podwykonawcy.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument 
w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jednolity dokument potwierdza 
w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu.

- W niniejszym postępowaniu przewidziane jest przeprowadzenie procedury określonej 
w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień, publicznych (tzw. procedura odwrócona). Zamawiający najpierw  dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym  niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25.ust.1 ustawy:

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 
w postępowaniu:

    - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

    - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem, podatkowym, w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub  wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; potwierdzające,            że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne  
i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21  ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej            niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo p- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

    - oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

    - oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

  - W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.

    - dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych implantów ortopedycznych do obrotu 
i stosowania oraz oznakowane znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. 
o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.2019.175 ).

- Wymienione w punkcie 3 dokumenty lub oświadczenia składane są zgodnie z art. 14 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składane są w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem, przy czym zamawiający wskazuje, iż:

  - jeżeli dokument nie został sporządzony w formie elektronicznej to wówczas Wykonawca składa Zamawiającemu dokument w formie elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

  - jeżeli dokument został sporządzony w formie elektronicznej  wówczas ten dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem  elektronicznym należy przedłożyć Zamawiającemu;

- Dokumenty dot. „innych podmiotów”

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w rozdziale III punkt 3 SIWZ, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w rozdziale IV punkt 3. niniejszej  SIWZ.

- Dokumenty dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia  17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postepowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

- Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia  oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (protokół z otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,           o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. w formie określonej w paragrafie 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016r poz. 1126) – Dokument należy złożyć w oryginale. Wraz                 ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym  Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga! Zamawiający uzna za skuteczne złożone oświadczenie załączone do oferty, z treści którego będzie wynikało, iż Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej,                   o ile zachodzi taka sytuacja.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, niniejsze oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IV pkt 1 (JEDZ), oświadczeń lub dokumentów  potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą  wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że  mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania.

- DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów wymienionych w Rozdziale IV pkt 3.2.1 – 3.2.3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej            niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert;

  - Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IV ppkt 3.2.4  składa informację 
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny  dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie  określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1 i 2,  zastępuje się je dokumentem, zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce  zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale IV podpunkt 3.2.4  składa dokument, o którym mowa w pkt 2 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt  14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, 
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zwierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem  lub przed organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert.

- Wymienione w punktach 1 – 4  dokumenty lub oświadczenia, składane są zgodnie z art. 14 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie  zamówienia, tj.  w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, przy czym Zamawiający wskazuje, iż:

  - Jeżeli dokument nie został sporządzony w formie elektronicznej, to wówczas Wykonawca składa Zamawiającemu dokument w formie elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

  - Jeżeli dokument został sporządzony w formie elektronicznej, wówczas ten dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem  elektronicznym  należy przedłożyć zamawiającemu.

- ZŁOŻENIE OFERTY

- Wykonawca składa ofertę  za pośrednictwem  Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie  korespondencja związana z postępowaniem.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 
w formacie danych Exel, pdf, doc, rtf, odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został 
w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz 
z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnice przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Wykonawca może przed upływem terminu  do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego  na ePuap i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Zamawiający żąda od Wykonawców, aby wskazali tę część zamówienia, których realizację zamierzają powierzyć podwykonawcom. Za czynności dokonywane przez podwykonawcę  odpowiada Wykonawca.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści 
z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty Załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.

- Wykonawca sporządza ofertę w formie elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną, w języku polskim, pod rygorem nieważności.

- Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę (art. 82 ust.1).  W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem, potwierdzonym przez Wykonawcę.

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

  - oświadczenie JEDZ – stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ

  - wypełniony i podpisany formularz oferty przetargowej - Załącznik Nr 1 do SIWZ.

  - Wypełnione i podpisane oferty asortymentowo – cenowe – Załącznik Nr 2 do SIWZ.

  - potwierdzenie wniesienia wadium;

  - pełnomocnictwo – jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy wraz z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie  poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym a następnie wraz 
z plikami, stanowiącymi ofertę  skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP)

- Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione  w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- W przypadku stwierdzenia, iż złożone przez Wykonawcę kserokopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić ich prawdziwości w inny sposób, Zamawiający będzie żądać od wykonawcy przedstawienia  oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych (13 Pakietów)

Uwaga: Oferta musi być kompletna w zakresie  danego Pakietu.

- Zamawiający nie  dopuszcza składanie ofert równoważnych.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z  art.  96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  z dnia 16 kwietnia  1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  - Wykonawca m. in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie;

- WADIUM

- Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Pakiet Nr 1 		-	   500,00 zł.

Pakiet Nr 2 		-	 8.860,00 zł.

Pakiet Nr 3		-	 6.980,00 zł.

Pakiet Nr 4		-	 1.090,00 zł.

Pakiet Nr 5		-	 1.430,00 zł.

Pakiet Nr 6		-	 1.790,00 zł.

Pakiet Nr 7		-	    220,00 zł.

Pakiet Nr 8		-	    420,00 zł.

Pakiet Nr 9		-	  1.220,00 zł.

Pakiet Nr 10		-	15.100,00 zł.

Pakiet Nr 11		-	10.230,00 zł.

Pakiet Nr 12		-	57.500,00 zł.

Pakiet Nr 13		-	     460,00 zł.

Wadium za wniesione uznaje się

-z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego, tj.

PEKAO I O/Ostrów Mazowiecka 70 1240 5282 1111 0000 4893 5991

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium na konto Zamawiającego, oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tego tytułu faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert  tj. 07.02.2020r.

- Wadium może być wnoszone: (art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

  - w pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158,  z późn. zm.).

- Wadium wnoszone  w gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych mają być udzielone do końca terminu związania ofertą.

- W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w formie pieniężnej Wykonawca wraz z ofertą winien je wnieść w postaci dokumentu elektronicznego w formie w jakiej został ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginał dokumentu elektronicznego podpisany podpisem kwalifikowanym przez wystawiającego.

W związku z powyższym w przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczeń bankowych, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno ono uwzględniać wszelkie sytuacje, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz ze zobowiązaniem gwaranta/poręczyciela do bezwarunkowej (niepodlegającej weryfikacji), płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, nieodwołalnej wypłaty całej kwoty wymaganego wadium w okresie ważności gwarancji/poręczenia.

- Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie obowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące  utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających  okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust.1, pełnomocnictw,  lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- Oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona  akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona  na mocy art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.

- SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

„Oferta na dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej” - nie otwierać przed dniem 07.02.2020r. godz. 1030”.

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 07.02.2020r. do godz.  1000.

- Oficjalne otwarcie ofert nastąpi dnia 07.02.2020r. o godz. 10 30  w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna administracji.

- Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/ i poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

- Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert  na podstawie art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalostrowmaz.pl informacje:

  - kwotę jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli  oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).

- We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

- Zamawiający dopuszcza komunikowanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@szpitalostrowmaz.pl.

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako Załączniki.

- Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający umieści na stronie internetowej, na której została umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle na treść wyjaśnień Wykonawcom, którzy zwrócili się pisemnie 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umieści treść wyjaśnień na stronie internetowej  www.szpitalostrowmaz.pl  bez ujawniania źródła zapytania.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany  treści ogłoszenia

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert składania ofert, informując o tym Wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej Zamawiającego oraz na miniPortalu.

- W przypadku użycia środków komunikacji elektronicznej Zamawiający dopuszcza 
w szczególności następujący format przesyłanych danych: pdf, doc, docx, rtf, odt.

- W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, Zamawiający uzna, iż zostały one doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1) w kwestiach proceduralnych – Pani Ewa Socik, Pani Magda Tyszka – Sekcja Zamówień    
     Publicznych; tel: 29 746 37 03.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.

  - dokonaną modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
  Zamawiającego na której została zamieszczona SIWZ.

  - w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie  związany ofertą przez okres  60 dni. Bieg terminu związania ofertą 
     rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert ( art. 85 ust.5 ustawy Pzp).

2. Wykonawca może przedłużyć  termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy 
     samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co
     najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców 
     o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż   
     60 dni.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Łączna cena ofertowa brutto  powinna uwzględniać  wszystkie  koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym 
w niniejszej SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny w sytuacjach przewidzianych we wzorze umowy.

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) i wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

# OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Oferta będzie oceniana pod względem:

a/ spełnienia warunków podanych w specyfikacji,

b/ wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium „ceny”

- Kryterium oceny ofert:

Cena 		  		-	100  % - 100 pkt

- Kryterium „ceny” będzie wyliczane wg wzoru:

Cmin.

Ilośc pkt. =      ---------------- x    100

Cbad

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz SIWZ i zostanie oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium „ceny”.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie  lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli  te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 
( zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy Pzp).

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy we wskazanym miejscu i terminie

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

W prowadzonym postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty 
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

# Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie  do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie  będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

# W przypadku wyboru oferty złożonej  przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność  za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum, wykluczenie możliwości wypowiedzenia  umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

# Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

- Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców zamieszczając informacje na stronie internetowej www.szpitalostrowmaz.pl oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, a także zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92  ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem terminów w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert bez  przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia  postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW

- Uczestnicy postępowania maja prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących Załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postepowania) oraz stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych  przez uczestników postepowania.

- Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie według poniższych zasad:

  - Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;

  - Zamawiający wyznacza miejsce, termin oraz zakres udostępnionych dokumentów;

  - Udostępnienie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania w obecności pracownika Sekcji Zamówień Publicznych.

# ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 - 197 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843 ze zm.) przysługuje odwołanie.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony  w art. 180     ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia              w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych Zamawiającego                w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach, stanowiących podstawę jego wniesienia. Wszystkie szczegółowe zagadnienia odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-197 ustawy         z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U.2018.1986 ze zm.)

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia  należytego wykonania umowy.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) )Dz. Urz. UE L 119     z dnia 5 maja 2016 r., (RODO) informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych (ADO) jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej (SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej) z siedzibą przy ul. Dubois 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Z ADO można kontaktować się pisemnie na ww. adres, mailowo: sekretariat@szpitalostrowmaz.pl, oraz telefonicznie poprzez nr centrali: 29 746 37 11 (do nr 18).

- W SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym  jest Pani Agnieszka Joanna Karasiewicz. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych osobiście, pisemnie, mailowo: iod@szpitalostrowmaz.pl, oraz telefonicznie poprzez nr centrali.

- Celem przetwarzania Państwa danych jest:

- Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne i wyłonienie najkorzystniejszej oferty,

- Zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym wykonawcą, dochodzenie roszczeń.

- Podstawa prawna przetwarzania danych:

- Art. 6 ust. 1 lit c RODO,

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz.1126).

- Odbiorcy Państwa danych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Ustawa przewiduje jedynie wyjątki zawarte w art. 8 ust. 3 i 4. Państwa dane mogą być też udostępniane każdemu wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz.1330 z późn. zm.).

Odbiorcami danych mogą być też podmioty, z którymi SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej zawarł umowy na korzystanie z udostępnionych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych.

- Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

W związku z jawnością postępowania, państwa dane mogą by przekazywane poza obszar EOG, 
z zastrzeżeniem wynikającym z art. 8 ust. 3 – 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Państwa dane będą przechowywane:

- W przypadku wszystkich oferentów – 4 lata,

- W przypadku wyłonionego wykonawcy – 6 lat. Jednakże w sytuacji, gdy czas trwania umowy przekracza 4 lata, umowę przechowuje się przez cały czas trwania umowy (art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Wskazane okresy przechowywania wynikają z rzeczowego wykazu akt obowiązującego

w SPZZPOZ w Ostrowi Mazowieckiej, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. 
          o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.).

- Uprawnienia:

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Państwa dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Przystąpienie do postępowania jest dobrowolne. Podanie Państwa danych jest niezbędne              w świetle wskazanych w pkt 4 lit b i c przepisów prawnych oraz rozstrzygnięcia postępowania. Niepodanie danych uniemożliwia udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

e-mail : przetargi@szpitalostrowmaz.pl

www.szpitalostrowmaz.pl

Załączniki do SIWZ:

- Wzór oferty przetargowej – Załącznik Nr 1

- Oferty asortymentowo – cenowe (Pakiety 1-13)– Załącznik Nr 2

- Projekt umowy -  Załącznik Nr 3

- Oświadczenie JEDZ  – Załącznik Nr 4

Załącznik  Nr  1

.............................................					......................... dnia .............................

/pieczątka firmowa /

OFERTA   PRZETARGOWA

I.DANE  WYKONAWCY

- Pełna nazwa .......................................................................................................................................................

- Adres

...........................................................................................................................................................

- Reprezentowany  przez :

...........................................................................................................................................................

- Tel:.....................................				Fax:........................................................

e-mail : ..................................

- PRZEDMIOT  OFERTY

Dostawy implantów ortopedycznych  dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  powyżej  214 000 euro.

- Gwarantujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w  Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia, za cenę :

PAKIET NR 1

wartość netto ................................zł. słownie …………......................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie........................................................................................

PAKIET NR 2

wartość netto ................................zł. słownie …………......................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie........................................................................................

PAKIET NR 3

wartość netto ................................zł. słownie …………......................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie........................................................................................

PAKIET NR 4

wartość netto ................................zł. słownie …………......................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie........................................................................................

PAKIET NR 5

wartość netto ................................zł. słownie …………......................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie........................................................................................

PAKIET NR 6

wartość netto ................................zł. słownie …………......................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie........................................................................................

PAKIET NR 7

wartość netto ................................zł. słownie …………......................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie........................................................................................

PAKIET NR 8

wartość netto ................................zł. słownie …………......................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie........................................................................................

PAKIET NR 9

wartość netto ................................zł. słownie …………......................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie........................................................................................

PAKIET NR 10

wartość netto ................................zł. słownie …………......................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie........................................................................................

PAKIET NR 11

wartość netto ................................zł. słownie …………......................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie........................................................................................

PAKIET NR 12

wartość netto ................................zł. słownie …………......................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie........................................................................................

PAKIET NR 13

wartość netto ................................zł. słownie …………......................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie........................................................................................

- Zapewniamy utrzymanie stałości cen przez okres trwania umowy tj: do dnia 31.12.2021r. 
z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT.

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Gwarantujemy termin dostawy w ciągu 24 godzin od daty otrzymania zamówienia.

- Akceptujemy termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani z ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się  do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez  Zamawiającego.

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest....................................................................................................................................................

e-mail:….………………………......................tel./fax....................................................................

................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

OFERTA ASORTYMENTOWO - CENOWA

Pakiet Nr 1

| lp | Opis przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | wartość netto | Podatek VAT | wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | System typu coflex do jednoczęściowej dynamicznej stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego x1szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Wymogi:

- półsztywny (dynamiczny) stabilizator międzykolczysty, umożliwiający dynamiczne (z zachowaniem ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych:

- stabilizator jednoczęściowy w kształcie litery U osadzany na wyrostkach kolczystych bez dodatkowych elementów mocujących z małoinwazyjnego dostępu obustronnego przy możliwości zachowania ciągłości więzadeł tylnego i nadkolcowego;

- implant symetryczny i otwarty od tyłu w celu zapewnienia optymalnego amortyzowania przenoszonych obciążeń;

- dostępny w dwóch różnych odmianach - standardowej jednopoziomowej i opcjonalnej wielopoziomowej;

- dostępność w każdej odmianie 5-ciu rozmiarów od 8 mm do 16 mm w odstępach co 2 mm;

- możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych (3 i więcej) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach;

- możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa;

- stabilizatory wykonane ze stopu tytanowego;

- stabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach

- Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów typu coflex zawiera:

- indywidualne próbniki odpowiadające poszczególnym rozmiarom stabilizatorów, będące jednocześnie narzędziami do osadzania stabilizatora w miejscu wszczepu;

- narzędzie umożliwiające kontrolowane rozginanie uchwytów stabilizatora przed implantacją;

- narzędzie osadzane bezpośrednio na stabilizatorze, umożliwiające kontrolowane równoległe doginanie uchwytów stabilizatora w osi stabilizatora po jego osadzeniu w miejscu wszczepu;

Zestaw jest dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie.

Oferowany system posiada świadectwo CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych.

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

.................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

......................................

Pieczątka Wykonawcy														Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

OFERTA ASORTYMENTOWO - CENOWA

Pakiet Nr 2

| lp | Opis przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | wartość netto | Podatek VAT | wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym z możliwością wprowadzenia implantu międzytrzonowego. Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera. 1) Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku. 2) Wszystkie śruby z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15mm. 3) Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25mm do 90mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10mm. 4) Śruby kaniulowane z dodatkowymi 3 rzędami otworów (po 3 otwory w rzędzie) znajdujące się pod kątem 120° względem siebie- pakowane sterylnie. 5) Podajnik cementu pakowany sterylnie. 6) Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym. 7) Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6mm o dł. od 30mm do 80mm-stopniowane co 5mm, oraz od 90mm do 190mm-stopniowane co 10mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480mm i 600mm. 8) Dostępne pręty CoCr 6mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabrycznie o średnicy 5,5 i 6mm i długościach od 30 do 130mm. 9) W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzona bądź tępą Instrumentarium: W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia miedzy śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage. Łopatka retraktora w długościach 60-120mm. W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora. W skład kompletu wchodzi: 4 śruby przezskórne, 2 śruba perforowana, 6 blokery, 2 pręty, 1 drut Kirschnera, 1 igła naprowadzająca, 2 podajnik cementu | 20 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadkach złamań patologicznych. Parametry techniczne: - Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Mozliwość wyboru kilku (min. 3) roznych średnic igieł, 2 długości oraz roznych kształtow ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne) - Sterylne urządzenie mieszająco-podające, zasilane elektrycznie, pozwalające na automatyczne i powtarzalne mieszanie składnikow cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania. - Podajnik o pojemności umozliwiającej podanie cementu do kilku trzonow - W zestawie powinien znajdować się ok. 40 cm długości przewod giętki łączący podajnik z igłą zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg. - Cement 20g. o podwyższonej lepkości i gęstości natychmiast po rozmieszaniu-konsystencja plasteliny, zawierający środek cieniujący – 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opoźniający wiązanie do 18 min po wymieszaniu składnikow. Zestaw zawiera: 1 urządzenie mieszające, 1 cement kostny , 1 igła z trokarem, 1 igła biopsyjna | 20 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym- krzyżowym 1) Śruby przeznasadowe z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku. a. Długość śrub w technice na otwarto w zależności od średnicy w zakresie 20-100mm ze skokiem co 5 mm. Średnica śrub w zakresie 4,0 -10,5mm co 0,5mm, w większych średnicach co 1,0mm. b. Śruby w technice przezskórnej wprowadzane po drucie Kirschnera. Wszstkie śruby z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15mm. Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25mm do 90mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10mm. c. Śruby perforowane z dodatkowymi 3 rzędami otworów (po 3 otwory w rzędzie) znajdujące się pod kątem 120° względem siebie- pakowane sterylnie. 2) Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym. 3) Pręty tytanowe lub CoCr a. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i/lub 6,0mm. b. Pręty w technice na otwarto, tytanowe o długości 30-480mm i średnicy 6mm. Dostępne pręty z hexagonalnym zakończeniem. Możliwość zastosowania krótkich prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa. 4) Łączniki poprzeczne monolityczne i wieloosiowe z możliwością bezproblemowego połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym kątem, którego zastosowanie zmniejsza traumatyzację kolumny tylnej kręgosłupa, zakres od 14mm do 99mm 5) Dostępne haki laminarne, pedikularne i na wyrostki poprzeczne. 6) Instrumentarium: Konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz klem umożliwiających segmentacyjną korekcję deformacji. Wszystkie implanty muszą nosić stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat,i nr serii. W skład kompletu wchodzi: śruba – 6 szt., bloker –– 6 szt., pręt – 2 szt., poprzeczka –– 1 szt., | 30 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Implant o nerkowatym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, Implant wykonany z materiału PEEK, Implant posiada mechanizm pozwalający na obrót in situ o 80° Implanty znakowane różnej długości trzema tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich po wszczepieniu na zdjęciu RTG, Czoło implantu o spłaszczone, co ułatwia wprowadzenie implantu Dwa rożne stopnie skosu powierzchni 0° i 4° Powierzchnia ostro ząbkowana Dwie różne długości 26 i 31 mm Dziesięć wysokości od 6 do 15 mm o skoku co 1 mm, W instrumentarium obecne przymiary do określania wysokości implantu W instrumentarium dystraktor umożliwiający utrzymanie oraz pomiar przestrzeni dyskowej Aplikatory do implantów - prosty i odsadzony (wygięty) w skład kompletu wchodzi: 1 klatka (cage) | 20 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Wymogi:

- jeśli w oferowanym zestawie (komplecie) podczas zabiegu nie używa się wszystkich jego elementów, wymaga się podania ceny za poszczególne elementy zestawu (kompletu)

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

..................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

..........................................

Pieczątka Wykonawcy														Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

OFERTA ASORTYMENTOWO - CENOWA

Pakiet Nr 3

| lp | Opis przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | wartość netto | Podatek VAT | wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Zestaw do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych w osteoporozie i w nowotworach - małoinwazyjny zestaw do plastyki trzonów kręgosłupa - jednorazowy, owalny, rozprężalny implant do anatomicznej repozycji trzonów dostępny w czterech średnicach 4.2; 5.0 i 5.8 mm, wykonany ze stopu tytanu, dostarczany w całości sterylny; - w zestawie jednorazowe narzędzia służące do implantacji: 1 igła do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera z ostrym lub tępym zakończeniem, kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 wolna kaniula robocza do drugiej nasady, sterylny przymiar implantu, 2 podajniki tłokowe do wprowadzenia cementu o poj. min. 0,9 cc; - zestaw zawierający 2 implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją; - w zestawie cement o podwyższonej gęstości i lepkości po rozmieszaniu, - kompozycja cementu: min 54% PMMA i min 45% ZrO2 - czas zastygania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st C. ‐ 14 min - cement o podwyższonej gęstości i lepkości natychmiast po rozmieszaniu, - cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast ZrO2) - zestaw sterylny jednorazowy - mieszalnik z mechanizmem tłokowym, skład kompletu: 1 zestaw do przygotowania przestrzeni pod implant, 2 sterylne zestawy z implantami, 2 podajniki do wprowadzenia cementu, 1 cement, 1 komplet do mieszania i podania cementu, 1 igła przeznasadowa | 10 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do wertebroplastyki w osteoporozie i w nowotworach - kompozycja cementu: min 54% PMMA i min 45% ZrO2 - czas zastygania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st C. ‐ minimum 14 min - cement o podwyższonej gęstości i lepkości natychmiast po rozmieszaniu, - cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast ZrO2) - zestaw sterylny jednorazowy - strzykawka do podania cementu przystosowana do współpracy z podajnikiem pistoletowym - mieszalnik z mechanizmem tłokowym, kompatybilny z rozprężalnym zestawem do anatomicznej repozycji trzonów, z możliwością zaopatrzenia cementem jednorazowo trzonów bez konieczności repozycji oraz tych, które zostaną zaopatrzone w rozprężalne implanty skład kompletu: 1 cement PMMA, 1 komplet do mieszania i podania cementu, 1 igła przeznasadowa | 10 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych w młodej kości (z cementem przebudowywalnym o wysokiej gęstości) - małoinwazyjny zestaw do plastyki trzonów kręgosłupa - jednorazowy, owalny, rozprężalny implant do anatomicznej repozycji trzonów dostępny w czterech średnicach 4.2; 5.0 i 5.8 mm, wykonany ze stopu tytanu, dostarczany w całości sterylny; - w zestawie jednorazowe narzędzia służące do implantacji: 1 igła do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera z ostrym lub tępym zakończeniem, kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 wolna kaniula robocza do drugiej nasady, sterylny przymiar implantu, podajnik tłokowy do wprowadzenia cementu o poj. min. 1,5 cc; - zestaw zawierający 2 implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją; - w zestawie cement przebudowywalny o podwyższonej gęstości i lepkości po rozmieszaniu, - kompozycja cementu: ok. 50% HA (hydroksyapatyt), ok. 30% PMMA i ok. 20% ZrO2 - czas zastygania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st C. ‐ minimum 14 minut - cement o podwyższonej gęstości i lepkości natychmiast po rozmieszaniu, - cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast ZrO2) - zestaw sterylny jednorazowy - strzykawka do podania cementu przystosowana do współpracy z podajnikiem pistoletowym - mieszalnik z mechanizmem tłokowym, skład kompletu: 1 zestaw do przygotowania przestrzeni pod implant, 2 sterylne zestawy z implantami, 2 podajniki do wprowadzenia cementu, 1 cement przebudowywalny, 1 komplet do mieszania i podania cementu, 1 igła przeznasadowa, | 10kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do wertebroplastyki w młodej kości (z cementem przebudowywalnym o wysokiej gęstości) - kompozycja cementu: ok. 50% HA (hydroksyapatyt), ok. 30% PMMA i ok. 20% ZrO2 - czas zastygania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st C. ‐ minimum 14 minut - cement o podwyższonej gęstości i lepkości natychmiast po rozmieszaniu, - cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast ZrO2) - zestaw sterylny jednorazowy - strzykawka do podania cementu przystosowana do współpracy z podajnikiem pistoletowym - mieszalnik z mechanizmem tłokowym, kompatybilny z rozprężalnym zestawem do anatomicznej repozycji trzonów, z możliwością zaopatrzenia cementem jednorazowo trzonów bez konieczności repozycji oraz tych, które zostaną zaopatrzone w rozprężalne implanty skład kompletu: 1 cement przebudowywalny, 1 komplet do mieszania i podania cementu, 1 igła przeznasadowa | 10kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Stabilizacja przeznasadowa przezskórna kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym - Wszystkie implanty są wykonane ze stopu tytanu - Szeroki zakres średnic i długości śrub przeznasadowych: śruby dostępne w średnicach 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm i długościach od 35 mm do 50mm dla średnicy 5.0mm oraz od 35mm do 55 mm dla średnic 6.0 i 7.0mm - Śruby są dostarczane sterylne w opakowaniach po 2 sztuki śrub na podajnikach w jednym rozmiarze wraz z 2 nakrętkami na podajnikach i dwoma blokerami wieloosiowości - Każda śruba jest wielofunkcyjna: jest wieloosiowa (z możliwością śródoperacyjnego zablokowania/zmiany na śrubę jednoosiową), samonacinająca, samogwintująca, kaniulowana, perforowana i wyciągowa - Gwint śruby na całej długości jest poprowadzony podwójnie oraz zagęszczony w części nasadowej - Każda śruba jest fabrycznie osadzona na podajniku umożliwiającym implantację - Każda nakrętka jest fabrycznie osadzona na podajniku umożliwiającym implantację - System jest wyposażony w pręty o średnicy 5,5mm, gładkie wstępnie wygięte w długościach od 40 mm do 100 mm stopniowane co 10 mm, pręty gładkie proste w długościach od 60 mm do 100 mm stopniowane co 10 mm, 130 mm, 160 mm, 200 mm, 300 mm - W zestawie są również dostępne pręty do stabilizacji L5/S1 o zwiększonej lordozie w długościach 30mm i 40 mm - Podajnik do prętów posiada przezierną dla promieni RTG końcówkę umożliwiającą śródoperacyjną weryfikację pozycji pręta - Jednorazowy zestaw narzędzi do implantacji jest pakowany sterylnie i zawiera: 4 druty Kirschnera, przebijak, sondę z kulkowym zakończeniem, śrubokręt do śrub/nakrętek, podajnik pręta, rączkę, uchwyt kontrujący, przymiar pręta, zamienny podajnik do śruby - System umożliwia wykonanie stabilizacji transpedikuarnej w technice otwartej lub zamkniętej, korekcję kręgozmyku - Narzędzie kompresyjno-dystrakcyjne pakowane jest osobno, dostarczane sterylne i jednorazowe Skład kompletu: 2 zestawy śrub z nakrętkami (każdy pakowany po dwie szt śrub i nakrętek), 1 zestaw narzędzi, 1 zestaw prętów (pakowany po 2 szt.), 1 kompresor/dystraktor, 1 igła przeznasadowa | 10kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Stabilizacja przeznasadowa przezskórna kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym z podaniem cementu - Wszystkie implanty są wykonane ze stopu tytanu - Szeroki zakres średnic i długości śrub przeznasadowych: śruby dostępne w średnicach 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm i długościach od 35 mm do 50mm dla średnicy 5.0mm oraz od 35mm do 55 mm dla średnic 6.0 i 7.0mm - Śruby są dostarczane sterylne w opakowaniach po 2 sztuki śrub na podajnikach w jednym rozmiarze wraz z 2 nakrętkami na podajnikach i dwoma blokerami wieloosiowości - Każda śruba jest wielofunkcyjna: jest wieloosiowa (z możliwością śródoperacyjnego zablokowania/zmiany na śrubę jednoosiową), samonacinająca, samogwintująca, kaniulowana, perforowana i wyciągowa - Gwint śruby na całej długości jest poprowadzony podwójnie oraz zagęszczony w części nasadowej - Każda śruba jest fabrycznie osadzona na podajniku umożliwiającym implantację - Każda nakrętka jest fabrycznie osadzona na podajniku umożliwiającym implantację - System jest wyposażony w pręty o średnicy 5,5mm, gładkie wstępnie wygięte w długościach od 40 mm do 100 mm stopniowane co 10 mm, pręty gładkie proste w długościach od 60 mm do 100 mm stopniowane co 10 mm, 130 mm, 160 mm, 200 mm, 300 mm - W zestawie są również dostępne pręty do stabilizacji L5/S1 o zwiększonej lordozie w długościach 30mm i 40 mm - Podajnik do prętów posiada przezierną dla promieni RTG końcówkę umożliwiającą śródoperacyjną weryfikację pozycji pręta - Jednorazowy zestaw narzędzi do implantacji jest pakowany sterylnie i zawiera: 4 druty Kirschnera, przebijak, sondę z kulkowym zakończeniem, śrubokręt do śrub/nakrętek, podajnik pręta, rączkę, uchwyt kontrujący, przymiar pręta, zamienny podajnik do śruby - System umożliwia wykonanie stabilizacji transpedikuarnej w technice otwartej lub zamkniętej, korekcję kręgozmyku, ustabilizowanie śrub za pomocą cementu kostnego - Dostępne są kompatybilne ze śrubą podajniki do wprowadzania cementu pakowane osobno, sterylne i jednorazowe - Opcjonalnie dostępny jest również zestaw do wykonania operacji rewizyjnych, pakowany osobno, sterylny i jednorazowy - Narzędzie kompresyjno-dystrakcyjne pakowane jest osobno, dostarczane sterylne i jednorazowe Skład kompletu: 3 zestawy śrub z nakrętkami (każdy zestaw pakowany po dwie szt śrub i nakrętek), 1 zestaw narzędzi, 1 zestaw prętów (pakowany po 2 szt.), 1 igła przeznasadowa, 1 kaniula do aplikacji cementu, 1 zestaw do mieszania cementu, 1 cement PMMA | 10kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Wymogi:

- jeśli w oferowanym zestawie (komplecie) podczas zabiegu nie używa się wszystkich jego elementów, wymaga się podania ceny za poszczególne elementy zestawu (kompletu)

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

...................................

Pieczątka Wykonawcy														Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

OFERTA ASORTYMENTOWO - CENOWA

Pakiet Nr 4

| lp | Opis przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | wartość netto | Podatek VAT | wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Płytka trwale bezwęzłowo związana z pętlą plecionką poliestrową o wysokiej wytrzymałości (min 1000N). Długość pętli 15-60 mm.Skok długości pętli co 5 mm. Implant musi zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #2 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. x 1szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu z musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu. x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Płytka wydłużona 20 mm stanowiąca nakładkę na bazową płytkę, służąca do zabiegów rewizyjnych. x 1szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wiertło kaniulowane jednorazowe 4,5 mm z podziałką. x 1szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby tytanowe z głową lub bez, z gwintem oszczędzającym przeszczep w rozmiarach 7-11 mm i długościach 20-40 mm x 1szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Drut nitynolowy 2 mm x 30cm, prowadzący, do śrub tytanowych, sterylny. x 1szt | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Biowchłanialana śruba PLLA z hydroksyapatytem oraz śruba z polimeru PEEk o średnicach od 6mm do 12mm i długościach 20-25-30-35mm, w tym również lewoskrętne. x 1szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Drut kierunkowy 1.2 mm do śrub. x 1szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Drut kierunkowy z oczkiem 2,4 mm x 1szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | System dwóch podłużnych implantów niewchłanialnych z materiału PEEK połączonych nitką polietylenową, osadzonych na jednej igle. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Jednorazowy wprowadzacz-aplikator o 3 zagięciach 0, 12, 27 stopni, na którym znajdują sie implanty połaczone nitką polietylenową, plecioną. System zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniacą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu. x 1 zestaw | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Igły proste do zestawu dwururek. x 1 szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Wymogi:

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

.................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

.......................................

Pieczątka Wykonawcy																Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

OFERTA ASORTYMENTOWO - CENOWA

Pakiet Nr 5

| lp | Opis przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | wartość netto | Podatek VAT | wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Płytki tytanowe o grubości 2.0 mm, prawa/lewa, blokowane bezgwintowo o kącie wprowadzenia śruby +/- 15 stopni po pełnym okręgu. Płytki w różnych rozmiarach, wielootworowe (również otwory pod druty Kirschnera) przygotowane do zaopatrzenia złamań w obrębie pięty. Śruby tytanowe o długości od 16 do 60 mm blokowane bezgwintowo z wejściem typu gwiaździstego , możliwość użycia zarówno śrub blokowanych jak i korowych. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby tytanowe blokowane o średnicy 3.5mm, długość od 16 mm do 60 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby tytanowe korowe o średnicy 3.5mm, długość od 16 mm do 60 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby tytanowe kaniulowane typu Herberta, średnica 2.2 i 3.0 z gwintem krótkim i długim, różne długości zawierające się w przedziale od 10 mm do 40 mm do zaopatrzenia w obrębie kości łódeczkowatej, ręki i stopy. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytki tytanowe o grubości od 1,6 mm do 2,0 mm blokowane bezgwintowo o kącie wprowadzenia śruby +/- 15 stopni po pełnym okręgu. Płytki wygięte anatomiczne oddzielnie do prawej i lewej kończyny o różnych kształtach: T, delta. Możliwość modelowania do potrzeb zaopatrywanej kości. W poszczególnych kształtach płytki prawe i lewe oraz krótkie i długie. Płytki zawierają otwory do wstępnej stabilizacji. Śruby tytanowe o długości od 8 do 34 mm blokowane bezgwintowo z wejściem typu gwiaździstego, możliwość użycia zarówno śrub blokowanych jak i korowych. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruby tytanowe blokowane bezgwintowo o średnicy 2.5mm, długość od 8 mm do 34 mm | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruby tytanowe korowe o średnicy 2.5mm, długość od 8 mm do 34 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytki tytanowe przeznaczone do zaopatrzenia dalszej nasady kości łokciowej o grubości 1,6 mm blokowane bezgwintowo o kącie wprowadzenia śruby +/- 15 stopni po pełnym okręgu. Możliwość modelowania i docinania do potrzeb zaopatrywanej kości, płytki krótkie i długie. Płytki zawierają otwory do wstępnej stabilizacji. Śruby tytanowe o długości od 8 do 34 mm blokowane bezgwintowo z wejściem typu gwiaździstego, możliwość użycia zarówno śrub blokowanych jak i korowych. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płytki tytanowe przeznaczone do zaopatrzenia dlaszej nasady kości promieniowej - małe fragmenty o grubości od 1,3 do 1,6 mm blokowane bezgwintowo o kącie wprowadzenia śruby +/- 15 stopni po pełnym okręgu. Możliwość modelowania i docinania do potrzeb zaopatrywanej kości, płytki krótkie i długie, lewe i prawe. Śruby tytanowe o długości od 8 do 34 mm blokowane bezgwintowo z wejściem typu gwiaździstego, możliwość użycia zarówno śrub blokowanych jak i korowych. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Płytki tytanowe nieblokowane do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców o grubości 0,6mm. Płytki 1 otworowe haczykowate oraz wielootworowe drabinkowe, proste i proste dwurzędne, drabinkowe skośne-anatomicznie wygięte oraz kształtu Y, T i L. Śruby nieblokowane o średnicy 1.2 i 1.5 mm z wejściem typu gwiaździstego. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Płytki tytanowe nieblokowane do zaopatrywania złamań w obrębie śródręcza i kości palców o grubości 1.0 mm. Płytki wielootworowe, stablizacyjne, drabinkowe, proste i proste dwurzędne, drabinkowe skośne-anatomicznie wygięte oraz kształtu Y, T i L. Śruby tytanowe nieblokowane o średnicy 2.0 i 2.3 mm z wejściem typu gwiaździstego. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Płytki tytanowe blokowane do zaopatrywania złamań w obrębie śródręcza od grubości 1.0 mm do 1.3 mm. Płytki wielootworowe, drabinkowe, proste i proste dwurzędne, kształtu T i L. Śruby tytanowe blokowane bezgwintowo pod kątem +/- 15 stopni w każdą stronę w płycie oraz nieblokowane o średnicy 2.0 i 2.3 mm z wejściem typu gwiaździstego. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Śruby tytanowe korowe o średnicy 1.2mm, od 4 do 20 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Śruby tytanowe korowe o średnicy 1.5mm, od 4 do 24 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Śruby tytanowe korowe o średnicy 2.0 mm, od 4 do 30 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Śruby tytanowe korowe o średnicy 2.3 mm, od 5 do 34 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Śruby tytanowe blokowane bezgwintowo o średnicy 2.0mm, długość od 6 mm do 30 mm | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Wymogi:

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

..................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

…………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

OFERTA ASORTYMENTOWO - CENOWA

Pakiet Nr 6

| L.p. | Nazwa | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| Gwoździe śródszpikowe |
| 1 | Gwóźdź udowy boczny Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny (zakładany z boku krętarza większego): Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade). Długość L=340÷440mm (ze skokiem co 20mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm) . W części dalszej posiadający min. 5 otworów w co najmniej 4 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. W części bliższej posiadający min. 5 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania statycznego lub kompresyjnego i jeden do blokowania proksymalnego antegrade. Przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade blokowany w części bliższej ryglami samowiercącymi o średnicy 7,5mm. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej ryglami o średnicy ø5,0÷5,5mm. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy w przedziale ø5,0÷5,5mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali stopu tytanu. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | wkręt rekonstrukcyjny kaniulowany Ø 7,5mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | wkręt blokujący Ø5,0 i 5,5mm | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba zaślepiająca/kompresyjna | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź gamma (do bliższej nasady kości udowej) Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy: Krótki - długość L=180÷200mm (ze skokiem co 20mm) z przedłużonym trzpieniem z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica d=10÷11mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (130º oraz 135º), wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny gwintowany. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm. Długi - długość L=220÷420mm (ze skokiem co 20mm) z 6 stopniową antetorsją, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=11mm, kąt szyjkowo – trzonowy (130º), wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5 lub 5,0. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne gwintowane. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6,5mm. System wykonany ze stopu tytanu. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba zespalająca kaniulowana z kołnierzem Ø11mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba zespalająca kaniulowana z kołnierzem Ø6,5mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | wkręt blokujący Ø4,5mm | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba zaślepiająca/kompresyjna | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gwóźdź śródszpikowy do kości ramiennej Gwóźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny. Długość L=200÷280mm (ze skokiem co 20mm) do długości 280mm pokryty celownikiem, średnica d=7÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem i średnica d=7÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=7÷8mm nie może być większa niż 9mm. Gwóźdź wraz z celownikiem ma zapewniać blokowanie w części bliższej zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skośnym kątowym wprowadzeniu wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarówno z góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji. W części dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Owalny kształt gwoździa w części bliższej ułatwiający wprowadzanie metodą retrograde. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w co najmniej 3 rozmiarach w zakresie 0÷10mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany ze stali nierdzewnej lub (do wyboru) Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny. Anatomiczny, jeden uniwersalny lewy i prawy w wersji krótkiej i długiej. Długość L=150 w wersji krótkiej oraz 200÷280mm w wersji długiej, do długości 280mm pokryty celownikiem, średnica d=7÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej oraz średnica d=7÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa dla średnic d=8÷9mm nie może być większa niż 10mm. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym 1 dynamiczny) oraz w wersji długiej posiadający min. 3-4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. W części bliższej 4 gwintowane otwory na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,5 i ø5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 3 rozmiarach w zakresie 0÷10mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. System wykonany ze stali nierdzewnej. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | wkręty blokujące 3,5mm, 4,5mm, 5,0mm | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | śruba zaślepiająca/kompresyjna | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Płyty blokowane |
| 4 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej Płytka ramienna dalsza przyśrodkowa. Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3 do 6 par rozdzielnych otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 4 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością, oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Materiał: Stop Tytanu lub (do wyboru) Płytka ramienna dalsza grzbietowo-boczna. Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony grzbietowo-bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3 do 6 par rozdzielnych otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością, oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Materiał: Stop Tytanu | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej Płytka piszczelowa dalsza przyśrodkowa. Płytka z oczkiem kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Materiał: Stop Tytanu lub (do wyboru) Płytka piszczelowa dalsza przednio-boczna. Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio-bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Materiał: Stop Tytanu | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płyty anatomiczne boczne do bliższej nasady kości piszczelowej |
|  | Płytka piszczelowa wąska L. Płytka kształtowa wąska L, blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Materiał: Stop Tytanu | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka piszczelowa szeroka L. Płytka kształtowa szeroka L, blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 10 otworów , otwory blokowane i jeden kompresyjny. W części nasadowej 5 otworów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Materiał: Stop Tytanu | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka piszczelowa bliższa boczna. Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3 do 8 otworów , otwory blokowane i jeden kompresyjny. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Materiał: Stop Tytanu | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płyta do dalszej nasady kości strzałkowej. Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 10 otworów: otwory blokowane oraz 2 wydłużone otwory kompresyjne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirchnera 1,5mm lub 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 2,4mm lub 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Implant przystosowany do użycia nakładki celującej, ułatwiającej wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Materiał: Stop Tytanu | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płyta do wyrostka łokciowego. Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości łokciowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 2 do 8 par rozdzielnych otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 8 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Zakończenie płytki z 6 kolcami do stabilizacji wyrostka łokciowego. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 9 otworów pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. W tym otwory w części nasadowej posiadające podcięcia ułatwiające wprowadzenie nici. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością, oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płyta kondylarna do dalszej nasady kości udowej. Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości udowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 10 otworów, w tym jeden kompresyjny. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów oraz 1 otwór pod wkręt nieblokowany do kompresji. W części trzonowej otwory blokowane naprzemiennie pochylone. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane korowe 5mm oraz w części nakłykciowej 1 wkręt gąbczasty kaniulowany 7,3mm. Wkręty samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów nieblokowanych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Materiał: Stop Tytanu | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wkręty blokowane do płyt (wkręty o fi 3,5 oraz 5,0mm) gniazdo torx. Materiał: Stop Tytanu | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wkręty korowe do płyt (wkręty o fi 3,5 oraz 4,5 ) gniazdo torx. Materiał: Stop Tytanu | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wkręty blokowane Ø7,3mm, gniazdo torx. Materiał: Stop Tytanu | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi:

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

........................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

.......................................

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

OFERTA ASORTYMENTOWO - CENOWA

Pakiet Nr 7

| L.p. | Nazwa | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | zł | % |  |  |
|  | Gwoździe sródszpikowe |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy (kompresyjno-rekonstrukcyjny). Długość od 285 do 390mm (ze skokiem co 15mm) do długości 390mm pokryty celownikiem dalszym, średnica od 8mm do 10mm (ze skokiem co 1mm) w wersji kaniulowanej. Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej. W części bliższej co najmniej 5 otworów ( w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz 1 dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający minimum 5 otworów ( w tym co najmniej 1 kompresyjny oraz 4 otwory gwintowane) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa. Trójkątny przekrój poprzeczny gwoździ w części dalszej obejmujący również otwór kompresyjny w części bliższej, zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnia alternatywne zamienne stosowanie rygli o średnicy 4,5 i 5,0mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie od 0 do 15mm, stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ELEMENTY BLOKUJĄCE do gwoździ piszczelowych | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śruby blokujące średn. 4,5mm, | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | śruby blokujące średn. 5,0mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stosowane zamiennie zaślepka lub śruba kompresyjna. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi:

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

........................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

........................................

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

OFERTA ASORTYMENTOWO - CENOWA

Pakiet Nr 8

| L.p. | Nazwa | Ilość zest | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
|  | Zestaw do uzyskiwania osocza bogato płytkowego z autologiczną trombiną |
| 1 | Sterylny zestaw pozwala uzyskać z krwi (w przedziale 18-162ml) do 2 do 18ml koncentratu płytek krwi-zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-BI, VEGF, EGF. Stężenie płytek w koncentracie powyżej 9 razy wartość bazowa. Zestaw zawiera specjalną tubę separującą z jednym sterylnym portem typu luer lock w górnej części oraz antykoagulant i wszelkie elementy umożliwiające pobranie krwi i jej preparatykę w zamkniętym obwodzie, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności. Dodatkowo zestaw zawiera urządzenie do produkcji autologicznej trombiny z PPP – sterylny zestaw do separowania min. 5ml autologicznej trombiny z 12ml osocza ubogopłytkowego – bez konieczności dodatkowego pobierania krwi. Aktywność biologiczna trombiny 50IU. Trombina umożliwia aktywacje i żelowanie PRP oraz PPP w czasie poniżej 20s. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

…………………………………………

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

Uprawnionych

..........................................

Pieczątka Wykonawcy														Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

OFERTA ASORTYMENTOWO - CENOWA

Pakiet Nr 9

| lp | Opis przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn brutto | wartość netto | Podatek VAT | wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Płytki proste cienkie. - Płytki 4-otworowe - Płytki od 5 do 7 otworów - Płytki 8-otworowe | 5 50 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytki rynnowe 1/3 koła - Płytki 4-otworowe - Płytki od 5 do 7 otworów | 5 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytki rynnowe 1/2 koła - Płytki od 5 do 7 otworów | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wymogi:

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy
- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.
- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego    prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy
- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim
- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

- System blokowania śrub w płytce (śruby posiadające dodatkowy stożkowy gwint na główce dopasowany do gwintu znajdującego się w otworach płytki) 
– otwory kombinowane umożliwiające wkręcenie śruby blokowanej oraz śruby korowej, gąbczastej, ciągnącej poprzez część otworu nienagwintowaną, 
   z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej 
– implanty wykonane ze stali nierdzewnej i tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego 
– możliwość zastosowania śrub blokowanych.

…………………………………………

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

.........................................

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

OFERTA ASORTYMENTOWO - CENOWA

Pakiet Nr 10

| L.p. | Nazwa | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | zł | % |  |  |
|  | Biodro bezcementowe Trzpień prosty, morfometryczny, wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem, rosnący w wymiarze bocznym i przyśrodkowym, w 12 rozmiarach i 2 typach kątów CCD - 127 i 132 stopni. Stożek V40.Panewka typu press-fit, fiksująca się na równiku z pressfitem brzeżnym 1,8 mm, pełna i z otworami pod śruby. Panewka o strukturze trójprzestrzennej i technologii Tritanium, pressfitowa, hemisferyczna, tytanowa, umożliwiająca trójprzestrzenną osteointegrację, w rozmiarach od 48 do 64mm. Opcja panewki rewizyjnej wielootworowej. Wkład polietylenowy bezokapowy oraz z okapem 10 stopni z PE X3. Wkład ceramiczny o średnicy wewnętrznej rosnącej wraz ze wzrostem średnicy zewnętrzej panewk.Wkładka zamocowana na metalowym amortyzatorze. Wkład polietylenowy zatrzaskowy antyluksacyjny. Głowa metalowa o średnicy 28 mm w min. trzech długościach szyjki . Głowa ceramiczna w trzech długościach szyjki. Głowy metalowe wysokopolerowane w technologii Lfit o średnicach 36-44mm. System artykulacji dwumobilnej składający się z 2 elementów, - wkładki metalowej i głowy polietylenowej wykonanej z PE X3, uniwersalny , do zastosowania każdym typie panewki pressfitowej. |
| 1 | panewka bezcementowa z otworami | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | panewka bezcementowa pełna | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | panewka hemisferyczna ze strukturą Tritanium | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | panewka rewizyjna wielootworowa | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | wkładka polietylenowa | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | wkładka ceramiczna | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | wkładka związana | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | zaślepka | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | śruba | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | trzpień bezcementowy prosty tytanowy | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | głowa metalowa CoCr | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | głowa ceramiczna alumina | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | głowa metalowa Lfit | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | wkładka dwumobilna | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | wkładka X3 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biodro cementowane Trzpień cementowany bez kołnierza, stalowy, zwężający się dystalnie, z centralizerem. Stożek V40. Trzpień cementowany rewizyjny - w długościach 200, 220, 240 oraz 260[mm]. Stożek V40.Korek do zamknięcia kanału szpikowego wykonany z polietylenu. Panewka polietylenowa. Panewka cementowana półzwiązana. System koszy i siatek rekonstrukcyjnych oraz augmentów panewkowych. Głowa bipolarna. |
| 1 | trzpień | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | trzpień cementowany rewizyjny | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | korek | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | panewka cementowana | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | panewka cementowana półzwiązana | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | siatka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | śruba | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | koszyk | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | śruba | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | augment panewkowy rewizyjny | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | głowa bipolarna | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezcementowy system rewizyjny umożliwiający dopasowanie części proksymalnej protezy oraz trzpienia śródszpikowego do indywidualnych potrzeb pacjenta. Panewka rewizyjna Bezcementowy system rewizyjny umożliwiający dopasowanie części proksymalnej protezy oraz trzpienia śródszpikowego do indywidualnych potrzeb pacjenta. Wopcji część dystalna typu plazma. Panewka rewizyjna anatomiczna lewa i prawa, gwarantująca obniżenie centrum rotacji głowy. |
| 1 | element krętarzowy | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | trzpień | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | panewka rewizyjna anatomiczna | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cementy |
| 1 | cement kostny 40 g | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | cement kostny 40g z 2 antybiotykami kolistyną i erytromycyną | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | cement kostny 40g z tobramycyną | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modularna cementowa endoproteza rewizyjna stawu kolanowego Element udowy rewizyjny anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Element piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w 8 rozmiarach z możliwością dokręcenia przedłużek cementowych lub bezcementowych. Bloczki udowe i piszczelowe uzupełniające ubytki kostne. Dostępność offsetów do części udowej oraz piszczelowej 2,4,6 oraz 8 mm. Augmenty przynasadowe udowe i piszczelowe. Wkładka rewizyjna z PE X3. |
| 1 | element udowy | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | element piszczelowy | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | wkładka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | bloczek udowy | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | podkładka piszczelowa | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | przedłużka bezcementowa | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | przedłużka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | augment przynasadowy | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | offset | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modularny system endoprotez stosowanych w zabiegach poresekcyjnych i onkologicznych System zapewniający zaopatrzenie części bliższej i dalszej kości udowej oraz części bliższej kości piszczelowej.W częściach wymagających resekcji kości implant mocowany za pomoca trzpieni cementowych lub bezcementowych z mozliwością regulacji wielkości resekcji za pomocą elementów przedłużających. System za pomoca elementu łączącego daje możliwość odtworzenia całej kości udowej.W obrębie stawu kolanowego element udowy i piszczelowy połączone sa ze sobą zawiasowo za pomocą osi i elementu rotacyjnego.Połaczenie jest kompatybilne z endoprotezą rotacyjno – zawiasową , stosowaną w nie uszkodzonej części stawu kolanowego. Elementy protezy muszą być kompatybilne ze sobą i łączone bez użycia śruby za pomocą stożka dające możliwośc szybkiego rozłączenia jej elementów i dającego płynną ich regulację.piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w 8 rozmiarach z możliwością dokręcenia przedużek cementowych lub bezcementowych. Bloczki udowe i piszczelowe uzupełniające ubytki kostne. Dostępność offsetów do części udowej i piszczelowej. |
| 1 | Element udowy zawiasowy: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , anatomiczny ( prawy i lewy ) . Element udowy posiada po 5 rozmiarów , odpowiednio dla każdej ze stron. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Element udowy poresekcyjny: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , anatomiczny ( prawy i lewy ) . Element udowy posiadajacy min 2 rozmiary , standardowy i mały. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Element piszczelowy poresekcyjny: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , uniwersalny Element piszczelowy posiadajacy min 2 rozmiary , standardowy i mały. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Element piszczelowy zawiasowy: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , uniwersalny Elemment piszczelowy posiadajacy min. 4 rozmiary. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Głowa metalowa | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elementy polietylenowe do polączeń w obrębie elemetów rotacyjno-zawiasowych kolana | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Element rotacyjny uniwersalny dla wszystkich elementów kolana, w opcji element mały | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkładki polietylenowe w min. 5 grubościach od 10-24 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Trzpienie śródszpikowe do systemu zawiasowego: Wykonane z tytanu o długościach 80 i 155 mm, średnice od 10 do 23 mm bezcementowe | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Trzpienie śródszpikowe do systemu poresekcyjnego:Wykonane ze stopu tytanowego bezcementowe długościach 125,150 i 200 mm , średnice od 11 do 19 mm.Cementowane ze stopu chromokobaltowego o długości 102 i 127 mm i srednicach od 8 do 17 mm. Opcjonalnie trzpień cementowany. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Podkładki pod element piszczelowy.Wykonane z CoCr występuja jako połówkowe bloki o grubościach 5 i 10 mm . | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Podkładki pod element udowy wykonane z CoCr . Dystalne o grubości 10mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Mimośrody wykonane z CoCr pozwalajace na zróżnicowanie osi komponentu udowego o 4mm. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Elementy przedłużające o długosciach od 30 mm do 80 mm o skoku co 10 mm i w zakresie od 100mm do 220 mm o skoku 20 mm. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Komponenty do zastąpienia części bliższej kości udowej wykonane z CoCr, standardowy i krętarzowy oraz anatomiczny (prawy i lewy) montowany bez uzycia śruby. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Element przedłużający w min 2 długościach umożliwiający polączenie elementów biodrowych z kolanowymi lączony za pomocą stożka bezśrubowo | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Oś łącząca elemet udowy i piszczelowy | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kable i płyty do zespoleń złamań trzonu kości długich Kable o średnicy 1,6mm oraz 2,0mm i długości min. 500mm z plecionki "49 drutów" ze stali w komplecie z zaciskiem. Płyty proste do złamań okołoprotezowych min 4 długości. Płyty krętarzowe w rozmiarach 100,110,150,160,200 i 210[mm] |
| 1 | Kable stalowe | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyty proste do złamań okołoprotezowych | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyty krętarzowe | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny o jednopromieniowości 10-110 stopni ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersjii bezcementowej w zestawie ostrze do piły. Zamawiający wymaga dostarczenia napędów kompatybilnych z dostarczanym asortymentem. |
| 1 | Komponent udowy | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komponent piszczelowy | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ostrze do piły | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |

Wymogi:

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów (w tym napędy), na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

....................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

.........................................

Pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

OFERTA ASORTYMENTOWO - CENOWA

Pakiet Nr 11

| L.p. | Nazwa | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | zł | % |  |  |
| 1 | Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym z możliwością wprowadzenia implantu międzytrzonowego. |
|  | Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera. 1. Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku. 2. Wszystkie śruby z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15mm. 3. Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25mm do 90mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10mm. 4. Śruby kaniulowane z dodatkowymi 3 rzędami otworów (po 3 otwory w rzędzie) znajdujące się pod kątem 120° względem siebie- pakowane sterylnie. 5. Podajnik cementu pakowany sterylnie. 6. Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym. 7. Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6mm o dł. od 30mm do 80mm-stopniowane co 5mm, oraz od 90mm do 190mm-stopniowane co 10mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480mm i 600mm. 8. Dostępne pręty CoCr 6mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabrycznie o średnicy 5,5 i 6mm i długościach od 30 do 130mm. 9. W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzona bądź tępą Instrumentarium: W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia miedzy śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage. Łopatka retraktora w długościach 60-120mm. W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora. W skład kompletu wchodzi: 4 śruby przezskórne, 2 śruba perforowana, 2 blokery, 2 podajniki cementu, 2 pręty, 1 drut Kirschnera, 2 igły naprowadzająca | 30 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadkach złamań patologicznych |
|  | Parametry techniczne: - Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Mozliwość wyboru kilku (min. 3) roznych średnic igieł, 2 długości oraz roznych kształtow ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne) - Sterylne urządzenie mieszająco-podające, zasilane elektrycznie, pozwalające na automatyczne i powtarzalne mieszanie składnikow cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania. - Podajnik o pojemności umozliwiającej podanie cementu do kilku trzonow - W zestawie powinien znajdować się ok. 40 cm długości przewod giętki łączący podajnik z igłą zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg. - Cement 20g. o podwyższonej lepkości i gęstości natychmiast po rozmieszaniu-konsystencja plasteliny, zawierający środek cieniujący – 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opoźniający wiązanie do 18 min po wymieszaniu składnikow. Zestaw zawiera: 1 urządzenie mieszające, 1 cement kostny , 2 igła z trokarem, 1 igła biopsyjna | 20 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym- krzyżowym |
|  | 1. Śruby przeznasadowe z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku. a. Długość śrub w zależności od średnicy w zakresie 20-90mm ze skokiem co 5 mm w mniejszych średnicach i co 1mm w większych. . b. Średnica śrub w zakresie 4,0 -10,5mm co 0,5mm, w większych średnicach co 1,0mm. 2. Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym 12Nm. 3. Pręty tytanowe lub CoCr a. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i/lub 6,0mm. b. Pręty w technice na otwarto, tytanowe o długości 30-480mm i średnicy 6mm. Dostępne pręty z hexagonalnym zakończeniem. Możliwość zastosowania krótkich prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa. 4. Łączniki poprzeczne monolityczne i wieloosiowe z możliwością bezproblemowego połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym kątem, którego zastosowanie zmniejsza traumatyzację kolumny tylnej kręgosłupa, zakres mono od 14mm do 26mm, wielo od 28mm do 99mm 5. Dostępne haki laminarne, pedikularne i na wyrostki poprzeczne. 6. Instrumentarium: Konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz klem umożliwiających segmentacyjną korekcję deformacji. Wszystkie implanty muszą nosić stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat,i nr serii. W skład kompletu wchodzi: śruba – 4 szt., bloker –– 4 szt., pręt – 2 szt., łącznik/poprzeczka –– 1 szt. | 20 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego kręgosłupa |
|  | Implant o nerkowatym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, Implant wykonany z materiału PEEK, Implant posiada mechanizm pozwalający na obrót in situ o 80° Implanty znakowane różnej długości trzema tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich po wszczepieniu na zdjęciu RTG, Czoło implantu o spłaszczone, co ułatwia wprowadzenie implantu Dwa rożne stopnie skosu powierzchni 0° i 4° Powierzchnia ostro ząbkowana Dwie różne długości 26 i 31 mm Dziesięć wysokości od 6 do 15 mm o skoku co 1 mm, W instrumentarium obecne przymiary do określania wysokości implantu W instrumentarium dystraktor umożliwiający utrzymanie oraz pomiar przestrzeni dyskowej Aplikatory do implantów - prosty i odsadzony (wygięty) W skład kompletu wchodzi: 1 klatka (cage) | 10 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Implanty międzytrzonowe typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem do odcinka szyjnego kręgosłupa |
|  | Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej Co najmniej sześć różnych wysokości klatek ( od 4mm – 9 mm) i dwie głębokości ( 12mm i 14 mm ) Tytanowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepów po implantacji Obecność dodatkowego systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzytrzonowej (poza ząbkowaną lub porowatą powierzchnią) w postaci 2 tytanowych szpilek na górnej i dolnej części implantu Materiał wykonania implantów – PEEK+ tytan Całkowicie syntetyczny i pakowany sterylnie substytut kości mający postać monolitycznej bryły ściśle dopasowanej do danego rozmiaru przestrzeni klatki do wypełnienia, której jest przeznaczony. Substytut powinien składać się z 20% hydroksyapatytu oraz 80 % z trójfosforanu wapnia. Opakowanie zewnętrzne oznaczone parametrem wielkości klatki. Wielkość powierzchni wypełnienia od 54% do 59% powierzchni klatki Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jej sterylizację i przechowywanie Narzędzia muszą znajdować się w dedykowanych i oznakowanych pojemnikach Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsca ułożenia). W zestawie dostępne narzędzia umożliwiające pobranie przeszczepu z talerza kości biodrowej. W skład kompletu wchodzi: 1 klatka (cage)+ 1 wypełnienie | 10 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Stabilizacja miedzykręgowa szyjna z dostępu przedniego – płyta |
|  | Płyta niskoprofilowa o grubości do 2,1 mm i szerokości 17,4 mm Długość płyt w zakresie 12-96 mm ze skokiem co 2, 3, 4 mm w zleżności od długości płyty. Płytki wstępnie dogięte, o półprzeziernym wzorze, umożliwiającym kontrolę RTG miejsca zrostu, Jednostopniowa blokada śruby z płytką w postaci pierścienia bez dodatkowych elementów komplikujących i przedłużających czas operacji, umożliwiająca rewizję, W zestawie wkrętów muszą znajdować się wkręty samogwintujące o cylindrycznym rdzeniu i łagodnym zakończeniu oraz odmienne wkręty samonawiercające o bardzo ostrym zakończeniu nie wymagające nawiercania kości korowej, Śruby o co najmniej pięciu długościach w przedziale między 10 a 20 mm ze skokiem co 2 mm oraz dwóch średnicach: 4 mm (samogwintujące i samowiercące) i 4,5 mm (samogwintujące) W zestawie implantów muszą znajdować się wkręty do osadzania pod stałym kątem oraz oddzielne do wkręcania pod różnymi kątami względem płyty, W zestawie instrumentarium powinien znajdować się miarka do łatwego, szybkiego i niezawodnego mierzenia długości implantów bez konieczności dopasowywania kolejno poszczególnych wszczepów, W zestawie instrumentarium powinna znajdować się giętarka umożliwiająca doginanie płytek na poszczególnych poziomach indywidualnie. Komplet: 1 płyta i 4 śruby | 5 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tytanowa klatka do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej typu ACIF |
|  | Klatka posiadająca randomizowaną wielkość porów, aby odwzorować kość gąbczastą. Zakres wielkości porów 100 – 700 mikrometrów. Średni zakres porów 400-500 mikrometrów. Średnia porowatość 55-65%. Wielkość implantów 12x14mm lordotyczność 6 stopni, oraz wysokości 5-9 mm, oraz 14x17mm o lordotyczności 6 i 10 stopni o wysokości odpowiednio 5 do 9mm oraz 6 do 8 mm | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tytanowa klatka lędźwiowa |
|  | Implant w kształcie prostopadłościennego pocisku o ostro ząbkowanych powierzchniach. Implant umożliwiający poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzykręgowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego. Implant wykonany ze stopu tytanu o porowatości 60%; zakres wielkości porów 100-700µm ; co najmniej dwie długości wszczepów (23 i 28mm), wysokość od 7 do 14mm co 1mm, szerokość 9 i 11mm oraz dwa różne stopnie skosu (0, 6º) Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny W zestawie narzędzia : retraktory i frezy, specjalnie wyprofilowany stolik i narzędzia do ubijania przeszczepów | 5 kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tytanowa klatka lędźwiowa w technice TLIF |
|  | Implant w kształcie banana o ostro ząbkowanych powierzchniach. Implant umożliwiający poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzykręgowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego. Implant wykonany ze stopu tytanu o porowatości 60%; zakres wielkości porów 100-700µm ; co najmniej trzech długościach wszczepów (27 i 31 oraz 35mm), wysokość w zależności od długości od 7 do 14mm co 1mm, szerokość 10mm oraz trzy różne stopnie skosu (0º, 6º, 12º) Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny W zestawie narzędzia : retraktory i frezy, specjalnie wyprofilowany stolik i narzędzia do ubijania przeszczepów | 5 kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ruchoma proteza dysku szyjnego kręgosłupa wykonana z porowatego tytanu |
|  | Jednoelementowy, nie wymagającego wstępnego składania implant, wykonany z tytanu oraz tytanu porowatego, posiadający elastomerowy rdzeniem z poliwęglanu i uretanu. Implant w 3 rozmiarach 12x15, 14x17 i 16x19 mm oraz 2 wysokościach 6 i 7mm. Implant zapewnia ruchomość obwodowa do 15 stopni. Na dolnej i górnej części implantu umieszczony specjalny kil grzbietowy uniemożliwiający przesuniecie się implantu. W zestawie przymiary oraz podajnik umożliwiający wprowadzenie implantu. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację. | 2 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych w OSTEOPOROZIE i w NOWOTWORACH (z cementem PMMA) |
|  | Cechy produktu: - małoinwazyjny, sterylny, jednorazowy zestaw implantów i narzędzi do plastyki trzonów kręgosłupa - w zestawie owalne, rozprężalne implanty do anatomicznej repozycji trzonów dostępne w trzech średnicach 4.2; 5.0 i 5.8 mm, wykonane ze stopu tytanu, dostarczane sterylne; - w zestawie jednorazowe narzędzia służące do implantacji: 2 igły do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera z ostrym lub tępym zakończeniem, kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 wolna kaniula robocza do drugiej nasady, sterylny przymiar implantu, 2 podajniki tłokowe do wprowadzenia cementu o poj. min. 0,9 cc; - zestaw zawierający 2 implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją; - w zestawie cement o podwyższonej gęstości i lepkości po rozmieszaniu, - kompozycja cementu: min 54% PMMA i min 45% ZrO2 - czas zastygania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st C. ‐ 14 min - cement o podwyższonej gęstości i lepkości natychmiast po rozmieszaniu, - cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast ZrO2) - mieszalnik cementu z mechanizmem tłokowym, Na komplet składa się: 1 zestaw do przygotowania przestrzeni pod implant, 2 sterylne zestawy z implantami, 2 podajniki do wprowadzenia cementu, 1 cement PMMA, 1 komplet do mieszania i podania cementu, 2 igły przez nasadowe. | 2 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi:

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

.................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

......................................

pieczątka Wykonawcy															Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

OFERTA ASORTYMENTOWO - CENOWA

Pakiet Nr 12

| L.p. | Nazwa | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | zł | % |  |  |
|  | Protezoplastyka stawu biodrowego - pierwotna, cementowana |
| 1 | Trzpień cementowany typu MULLER. Matowiony, z podłużnym rowkiem. Samocentrujący. Stożek 12/14. Kąt szyjkowe trzonowy 133 st. Instrumentarium wspólne dla wersji cementowanej i bezcementowej. Opcjonalnie wersja z offsetem lateralnym 8,3 mm. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowa metalowa CoCr, w rozmiarach 22, 28, 32 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka cementowana typu MULLER w o średnicy wewnętrznej 28 i 32 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Panewka cementowana typu Dual Mobility wykonana ze stali austenitycznej w rozmiarach 44 - 60 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Głowa polietylenowa do panewki Dual Mobility nasycona witaminą E | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Głowa Bipolarna w rozmiarach od 38 mm do 66 mm, składająca się z metalowej czaszy wraz z metalowym zamkiem oraz oddzielnego wkładu polietylenowego. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkład polietylenowy do głowy Bipolarnej. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Korek kanałowy | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cement kostny 40 g z antybiotykiem gentamycyną z jednym składnikiem barwiony na zielono. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Mieszalnik, strzykawka o pojemności do 80 g, z filtrem węglowym oraz wstępną presuryzacją cementu. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw do płukania pola operacyjnego nie zawierający lateksu z napędem zintegrowanym z wężem tłoczące-ssącym, klipsem odcinającym i przewodem zasilającym. W zestawie: krótka końcówka ssąco-tłocząca z osłoną rozbryzgową o dł. 12, 7 cm dla stawu kolanowego, długa końcówka kanałowa o dl. 22,86 cm dla stawu biodrowego. Dwie szybkości pracy o wysokim ciśnieniu do płukania kości oraz o niskim ciśnieniu płukania tkanek miękkich. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ostrze oscylacyjne/ posuwisto-zwrotne. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Protezoplastyka stawu biodrowego - pierwotna, bezcementowa |
| 1 | Trzpień bezcementowy typu MULLER. 2/3 bliższe pokryte plazmą tytanową opcjonalnie hydroksyapatytem z podłużnym rowkiem. Stożek 12/14. Kąt 3szyjkowe trzonowy 133 st. Instrumentarium wspólne dla wersji cementowanej i bezcementowej. Opcjonalnie wersja z offsetem lateralnym 8,3 mm. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowa metalowa CoCr, w rozmiarach 22, 28, 32 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa metalowa CoCr, w rozmiarze 36 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Panewka bezcementowa, pokryta hydroxyapatytem typu Dual Mobility wykonana ze stali austenitycznej w rozmiarach 44 - 64 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Głowa - wkładka polietylenowa do panewki Dual Mobility i G7 nasycona witaminą E. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Panewka tytanowa press fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi uwypukleniami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary panewek 46 - 68 mm. W opcji panewka Press-fit, pokryta tytanem w rozmiarze 44 - 62 wraz z zaślepionymi otworami na śruby. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Panewka bezcementowa, pokryta tytanową plazmą, w rozmiarach 42-68. Trzy fabryczne otwory na śruby zabezpieczone zaślepkami. Opcjonalnie panewka w wersji typu FINNED z sześcioma pazurami antyrotacyjnymi w wersji z otworami na śruby zabezpieczonymi fabrycznie zaślepkami. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkładka polietylenowa z wysokocząsteczkowego polietylenu w wersji standardowej oraz z okapem dla głów 28, 32 i 36 mm już od średnicy panewki 50 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkładka metalowa, wysoko polerowana typu Dual Mobility. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Głowa polietylenowa do wkładki metalowej typu Dual Mobility. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruba do mocowania panewki o średnicy 6,5 mm i długościach 15 - 70 mm. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ostrze oscylacyjne/ posuwisto-zwrotne. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Protezoplastyka stawu biodrowego - pierwotna, bezcementowa, przynasadowa |
| 1 | Trzpień bezcementowy, krótki. 2/3 bliższe pokryte plazmą tytanową opcjonalnie hydroksyapatytem z podłużnym rowkiem. Stożek 12/14. Kąt szyjkowa trzonowy 133 st. Instrumentarium wspólne dla wersji cementowanej i bezcementowej. Opcjonalnie wersja z offsetem lateralnym 8,3 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowa metalowa CoCr, w rozmiarach 22, 28, 32 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa metalowa CoCr, w rozmiarze 36 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa ceramiczna typy Biolox Delta 28-36 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Panewka bezcementowa, pokryta hydroxyapatytem typu Dual Mobility wykonana ze stali austenitycznej w rozmiarach 44 - 64 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Głowa - wkładka polietylenowa do panewki Dual Mobility i G7 nasycona witaminą E. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Panewka tytanowa press fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi uwypukleniami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary panewek 46 - 68 mm. W opcji panewka Press-fit, pokryta tytanem w rozmiarze 44 - 62 wraz z zaślepionymi otworami na śruby. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Panewka bezcementowa, pokryta tytanową plazmą, w rozmiarach 42-68. Trzy fabryczne otwory na śruby zabezpieczone zaślepkami. Opcjonalnie panewka w wersji typu FINNED z sześcioma pazurami antyrotacyjnymi w wersji z otworami na śruby zabezpieczonymi fabrycznie zaślepkami. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkładka polietylenowa z wysokocząsteczkowego polietylenu w wersji standardowej oraz z okapem dla głów 28, 32 i 36 mm już od średnicy panewki 50 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wkładka metalowa, wysoko polerowana typu Dual Mobility. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Głowa polietylenowa do wkładki metalowej typu Dual Mobility. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Śruba do mocowania panewki o średnicy 6,5 mm i długościach 15 - 70 mm. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ostrze oscylacyjne/ posuwisto-zwrotne. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Protezoplastyka stawu biodrowego - pierwotna, bezcementowa, przynasadowa, anatomiczna |
| 1 | Trzpień krótki tytanowy, bezkołnierzowy, przynasadowy o zmiennej krzywiźnie przyśrodkowej i kształcie pozwalającym zachować naturalną anatomię biodra w czterech wersjach kąta szyjkowego: 140Q, 137Q, 129Q, 127Q po 12 rozmiarów dla każdej wersji. Rozpiętość offsetu dla każdej wersji wynosi średnio 8mm. Trzpień o przekroju trapezoidalnym posiadający w trzech płaszczyznach kształt klina, zwężający się dystalnie, pokryty okładziną napylaną próżniowo o rozwiniętej powierzchni (plasma spray). | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowa metalowa CoCr, w rozmiarach 22, 28, 32 i 36 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa ceramiczna typy Biolox Delta 28-36 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Panewka bezcementowa, pokryta hydroxyapatytem typu Dual Mobility wykonana ze stali austenitycznej w rozmiarach 44 - 64 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Głowa - wkładka polietylenowa do panewki Dual Mobility i G7 nasycona witaminą E. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Panewka tytanowa press fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi uwypukleniami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary panewek 46 - 68 mm. W opcji panewka Press-fit, pokryta tytanem w rozmiarze 44 - 62 wraz z zaślepionymi otworami na śruby. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Panewka bezcementowa, pokryta tytanową plazmą, w rozmiarach 42-68. Trzy fabryczne otwory na śruby zabezpieczone zaślepkami. Opcjonalnie panewka w wersji typu FINNED z sześcioma pazurami antyrotacyjnymi w wersji z otworami na śruby zabezpieczonymi fabrycznie zaślepkami. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkładka polietylenowa z wysokocząsteczkowego polietylenu w wersji standardowej oraz z okapem dla głów 28, 32 i 36 mm już od średnicy panewki 50 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkładka metalowa, wysoko polerowana typu Dual Mobility. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Głowa polietylenowa do wkładki metalowej typu Dual Mobility. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruba do mocowania panewki o średnicy 6,5 mm i długościach 15 - 70 mm. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ostrze oscylacyjne/ posuwisto-zwrotne. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Protezoplastyka stawu biodrowego - pierwotna, bezcementowa, przynasadowa, dysplastyczna |
| 1 | Trzpień bezcementowy, krótki, stożkowy typy WAGNER. Zaopatrzony w osiem podłużnych płatków stabilizujących antyrotacyjnie. Stożek trzpienia o skoku 5 st. o dwóch kątach szyjkowa trzonowych 125 i 135 st. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowa metalowa CoCr, w rozmiarach 22, 28, 32 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa metalowa CoCr, w rozmiarze 36 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa ceramiczna typy Biolox Delta 28-36 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Panewka bezcementowa, pokryta hydroxyapatytem typu Dual Mobility wykonana ze stali austenitycznej w rozmiarach 44 - 64 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Głowa - wkładka polietylenowa do panewki Dual Mobility i G7 nasycona witaminą E. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Panewka tytanowa press fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi uwypukleniami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary panewek 46 - 68 mm. W opcji panewka Press-fit, pokryta tytanem w rozmiarze 44 - 62 wraz z zaślepionymi otworami na śruby. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Panewka bezcementowa, pokryta tytanową plazmą, w rozmiarach 42-68. Trzy fabryczne otwory na śruby zabezpieczone zaślepkami. Opcjonalnie panewka w wersji typu FINNED z sześcioma pazurami antyrotacyjnymi w wersji z otworami na śruby zabezpieczonymi fabrycznie zaślepkami. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkładka polietylenowa z wysokocząsteczkowego polietylenu w wersji standardowej oraz z okapem dla głów 28, 32 i 36 mm już od średnicy panewki 50 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wkładka metalowa, wysoko polerowana typu Dual Mobility. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Głowa polietylenowa do wkładki metalowej typu Dual Mobility. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Śruba do mocowania panewki o średnicy 6,5 mm i długościach 15 - 70 mm. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ostrze oscylacyjne/ posuwisto-zwrotne. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Protezoplastyka stawu biodrowego - rewizyjna, bezcementowa |
| 1 | Komponent przynasadowy, tytanowy w rozmiarach od 55 mm do 105 mm włącznie, w dwóch wersjach szyjkowych o kącie 135 st. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komponent trzpienia - przedłużka, tytanowa w rozmiarach 120, 140, 200 i 260 mm, wyposażona w podłużnych osiem żeber. Wersja typu WAGNER i anatomiczna. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa metalowa CoCr, w rozmiarach 22, 28, 32 mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa metalowa CoCr, w rozmiarze 36 mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Panewka rewizyjna wykonana z Tantalu w rozmiarach 48 - 80 mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Insert polietylenowy w wersji STD lub okap dla głów 28, 32 i 36 mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Półkolisty element rekonstrukcyjny wykonany z Tantalu. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Koszyk rekonstrukcyjny typu Burch-Schneider. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Proteza kolumny wykonana z Tantalu. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Klin 5/10/15 st. wykonany z Tantalu. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Łata do dna panewki 26/32/38 mm wykonana z Tantalu. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Śruby do mocowania panewki tytanowe. Rozmiary: i;16,5mm, długość od 15 do 60mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ostrze oscylacyjne/ posuwisto-zwrotne. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Protezoplastyka stawu biodrowego - rewizyjna, SPACER, KOSZE |
| 1 | Miękka forma spacer 'a stawu biodrowego, pozwala na aplikację cementu kostnego przygotowanego metodą próżniową, za pomocą strzykawki. Wypełnienie biodra w rozmiarach: 9X125 mm, 13X145 mm, 17X165 mm. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wypełnienie trzonu kości udowej wraz z metalowa konstrukcją. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wypełnienie głowy kości udowej wraz z metalowa konstrukcją. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Adapter szyjki w trzech rozmiarach. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cement kostny 40 g rewizyjny z gentamycyna i klindamycyna z jednym składnikiem barwiony na zielono. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mieszalnika strzykawka o pojemności do 80 g, z filtrem węglowym oraz wstępną presuryzacją cementu. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do płukania pola operacyjnego nie zawierający lateksu z napędem zintegrowanym z wężem tłocząca-ssącym, klipsem odcinającym i przewodem zasilającym. W zestawie: krótka końcówka ssąco-tłocząca z osłoną rozbryzgową o dł. 12,7 cm dla stawu kolanowego, długa końcówka kanałowa o dl. 22,86 cm dla stawu biodrowego. Dwie szybkości pracy o wysokim ciśnieniu do płukania kości oraz o niskim ciśnieniu płukania tkanek miękkich. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Koszyk rekonstrukcyjny typu MULLER, GANZ, BURCH-SCHNEIDER | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Protezoplastyka stawu kolanowego - jednoprzedzialowa, pierwotna, cementowana |
| 1 | Komponent udowy cementowany w co najmniej 3 rozmiarach, zaopatrzony w jeden lub dwa bolce stabilizujące. Uniwersalny dla strony lewej i prawej. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkładka polietylenowa typu mobile-bearing w 35 wielkościach, rożna dla kończyny lewej i prawej, z płetwą antyrotacyjną. Wysokość od 3 do 9 mm, ze skokiem, co jeden. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Taca piszczelowa asymetryczna prawa i lewa, gładko polerowana w sześciu rozmiarach. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cement kostny 40 g z antybiotykiem gentamycyną z jednym składnikiem barwiony na zielono. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mieszalniko strzykawka o pojemności do 80 g, z filtrem węglowym oraz wstępną presuryzacją cementu. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do płukania pola operacyjnego nie zawierający lateksu z napędem zintegrowanym z wężem tłocząco-ssącym, klipsem odcinającym i przewodem zasilającym. W zestawie: krótka końcówka ssąco-tłocząca z osłoną rozbryzgową o dł. 12,7 cm dla stawu kolanowego, długa końcówka kanałowa o dł. 22,86 cm dla stawu biodrowego. Dwie szybkości pracy o wysokim ciśnieniu do płukania kości oraz o niskim ciśnieniu płukania tkanek miękkich. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ostrze oscylacyjne/ posuwisto-zwrotne. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Protezoplastyka stawu kolanowego - pierwotna, cementowana |
| 1 | Komponenty udowe cementowane w co najmniej 5 rozmiarach, wersja CR i PS, anatomiczne, umożliwiające zgięcie do 155 st. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komponent wkładki wersji CR i PS, zatrzaskiwany na całym obwodzie. Wkładki 17, 20 i 23 mm dodatkowo stabilizowane śrubą. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Komponent piszczelowy tytanowy, pokryty PMMA, z możliwością użycia przedłużek oraz augmentacji dla wersji CR, PS, CCK. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Komponent rzepki. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zatyczka piszczelowa dla wkładek 17+ | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cement kostny 40 g z antybiotykiem gentamycyną z jednym składnikiem barwiony na zielono. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Mieszalniko strzykawka o pojemności do 80 g, z filtrem węglowym oraz wstępną presuryzacją cementu. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do płukania pola operacyjnego nie zawierający lateksu z napędem zintegrowanym z wężem tłocząco-ssącym, klipsem odcinającym i przewodem zasilającym. W zestawie: krótka końcówka ssąco-tłocząca z osłoną rozbryzgową o dł. 12,7 cm dla stawu kolanowego, długa końcówka kanałowa o dł. 22,86 cm dla stawu biodrowego. Dwie szybkości pracy o wysokim ciśnieniu do płukania kości oraz o niskim ciśnieniu płukania tkanek miękkich. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ostrze oscylacyjne/ posuwisto-zwrotne. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Protezoplastyka stawu kolanowego - pierwotna, cementowana, antyalergiczna |
| 1 | Komponenty udowe cementowane w co najmniej 5 rozmiarach, wersja PS, anatomiczne, umożliwiające zgięcie do 155 st. Komponent wykonany bez użycia niklu. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komponent wkładki wersji PS, zatrzaskiwany na całym obwodzie. Wkładki 17, 20 i 23 mm dodatkowo stabilizowane śrubą. Wersja wkładki odpowiednia dla kompoonenty udowej antyalergicznej. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Komponent piszczelowy tytanowy, pokryty PMMA, z możliwością użycia przedłużek oraz augmentacji dla wersji CR, PS, CCK. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Komponent rzepki. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zatyczka piszczelowa dla wkładek 17+ | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cement kostny 40 g z antybiotykiem gentamycyną z jednym składnikiem barwiony na zielono. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Mieszalnika strzykawka o pojemności do 80 g, z filtrem węglowym oraz wstępną presuryzacją cementu. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do płukania pola operacyjnego nie zawierający lateksu z napędem zintegrowanym z wężem tłocząca-ssącym, klipsem odcinającym i przewodem zasilającym. W zestawie: krótka końcówka ssąco-tłocząca z osłoną rozbryzgową o dl. 12, 7 cm dla stawu kolanowego, długa końcówka kanałowa o dl. 22,86 cm dla stawu biodrowego. Dwie szybkości pracy o wysokim ciśnieniu do płukania kości oraz o niskim ciśnieniu płukania tkanek miękkich. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ostrze oscylacyjne/ posuwisto-zwrotne. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Protezoplastyka stawu kolanowego - pierwotna, bezcementowa |
| 1 | Komponenty udowe bezcementowe co najmniej 5 rozmiarach, wersja PS, anatomiczne, umożliwiające zgięcie do 155 st. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komponent piszczelowy bezcementowy, tantalowy, pokryty polietylenem zastępującym powierzchnię wkładki stawowej. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ostrze oscylacyjne/ posuwisto-zwrotne. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Protezoplastyka stawu kolanowego – rewizyjna |
| 1 | Komponenty udowe cementowane w co najmniej 5 rozmiarach, wersja CCK, anatomiczne, umożliwiające półzwiązanie protezy. Wyposażona w mocowanie dla przedłużek i augmentów. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komponent wkładki w wersji CCK. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Komponent piszczelowy tytanowy, pokryty PMMA, z możliwością użycia przedłużek oraz augmentacji dla wersji CR, PS, CCK. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Trzpień stabilizujący o długości 30, 100 i 155 mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Augment piszczelowy, udowy CCK, RHK. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Komponenty udowe cementowane w co najmniej 5 rozmiarach, wersja RHK anatomiczne, umożliwiające związanie protezy. Wyposażona w mocowanie dla przedłużek i augmentów. Zawias wbudowany w klatkę lnsalla. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Komponent wkładki w wersji RHK. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Komponent piszczelowy typu mobile bearing z możliwością użycia przedłużek oraz augmentacji dla wersji RHK. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wypełnienie kłykci udowych - augment z tantalu. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wypełnienie kłykci piszczelowych - augment z tantalu. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cement kostny 40 g z antybiotykiem gentamycyną z jednym składnikiem barwiony na zielono. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Mieszalnika strzykawka o pojemności do 80 g, z filtrem węglowym oraz wstępną presuryzacją cementu. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw do płukania pola operacyjnego nie zawierający lateksu z napędem zintegrowanym z wężem tłocząca-ssącym, klipsem odcinającym i przewodem zasilającym. W zestawie: krótka końcówka ssąco-tłocząca z osłoną rozbryzgową o dl. 12, 7 cm dla stawu kolanowego, długa końcówka kanałowa o dl. 22,86 cm dla stawu biodrowego. Dwie szybkości pracy o wysokim ciśnieniu do płukania kości oraz o niskim ciśnieniu płukania tkanek miękkich. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ostrze oscylacyjne/ posuwisto-zwrotne. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Protezoplastyka stawu kolanowego - rewizyjna, SPACER |
| 1 | Miękka forma spacer 'a kłykci udowych w postaci zestawu czterech komponentów udowych odpowiednio 50, 65, 70 i 75 mm. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Miękka forma spacer'a kłykci piszczelowych w postaci czterech komponentów piszczelowych w rozmiarach 65, 70, 75 i 80 mm. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cement kostny 40 g rewizyjny z gentamycyna i klindamycyna z jednym składnikiem barwiony na zielono. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mieszalnika strzykawka o pojemności do 80 g, z filtrem węglowym oraz wstępną presuryzacją cementu. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do płukania pola operacyjnego nie zawierający lateksu z napędem zintegrowanym z wężem tłocząca-ssącym, klipsem odcinającym i przewodem zasilającym. W zestawie: krótka końcówka ssąco-tłocząca z osłoną rozbryzgową o dł. 12, 7 cm dla stawu kolanowego, długa końcówka kanałowa o dl. 22,86 cm dla stawu biodrowego. Dwie szybkości pracy o wysokim ciśnieniu do płukania kości oraz o niskim ciśnieniu płukania tkanek miękkich. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta wraz z wyposażeniem do złamań okołoprotezowych Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; ; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm. zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty krętarzowej. |
| 1 | Płyta NCB bliższe/ dalsze udo x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyta na krętarz x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba korowa 5.0 NCB x 1 szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba gąbczaste 5.0 x 1 szt | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kabel x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Oczko do kabla x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zaślepka blokująca NCB x 1 szt | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruba blokowana 3.5 x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruba korowa 3.5 x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta wraz z wyposażeniem do złąmań okołoprotezowych Płyty z wbudowanymi zaciskami, pozwalające na umocowanie linki, pomiędzy którymi znajdują się otwory umożliwiające przeprowadzenie śrub 4,5mm. Możliwość zespolenia linkami na wysokości trzpienia i jednoczesne przeprowadzenie śrub korowych poniżej jego końca. Kabel do mocowania płyty splecione z 7 linek po 7 drutów stalowych każda W skład systemu wymagane: • Linki oraz zaciski o długości 750 mm w dwóch grubościach 2 i 1.6 mm • Płyty do zaopatrzenia złamań okołoprotezowych 110, 160, 210, 260 i 310 mm odpowiednio 3, 5, 7, 9, i 11 otworowa • Łączniki do zespoleń krętarza • Płyty z hakami mocowanymi w krętarzu do zaopatrzenia nasady bliższej kości udowej • Płyty typu DCS do zaopatrzenia nasady dalszej kości udowej |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kabel x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zacisk x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabel z zaciskiem (zestaw) x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyta do złamań około protezowych x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Hak krętarzowy dwie wielkości x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi:

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów (w tym napędy), na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

.................................

pieczątka Wykonawcy																Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

OFERTA ASORTYMENTOWO - CENOWA

Pakiet Nr 13

| L.p. | Nazwa | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | zł | % |  |  |
|  | Stabilizacja kości kończyn długich typu EXFIX |
| 1 | Klamra pręt-pręt ( wielokrotnego użytku ) dla prętów oraz łączników Fi 8 mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klamra pręt-grot ( wielokrotnego użytku ) dla prętów (Zł 8 mm oraz grotów Fi 5 oraz 6 mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik zagięty ( wielokrotnego użytku ) pod kątem 30° Fi 8mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Klamra multifunkcyjna ( wielokrotnego użytku ) dla grotów Fi 5-6mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pręt węglowy (wielokrotnego użytku ) Fi 8 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Klucz rączka T ( wielokrotnego użytku ) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Fi 5-6 mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilizator miednicy |
| 1 | Stabilizator do kości miednicy (wielokrotnego użytku) oparty na przegubach kulowych. Część stabilizatora wykonana z aluminium. Klamry oraz pręty wykonane z włókna węglowego. L=510-620 mm. Możliwość wprowadzenia grotów w wielu płaszczyznach. Możliwość wvmianv klamer zaciskającvch grotv. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Groty typu Schanz samotnące średnica w trzonie Fi 6mm średnica w części gwintowanej Fi 3, 4, 4.5, 5 oraz 6 mm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik  Nr 3

PROJEKT

U M O W A

zawarta w dniu …………. w Ostrowi Mazowieckiej w wyniku przeprowadzonego postępowania              o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych 
w trybie przetargu nieograniczonego  powyżej 214 000 euro  pomiędzy :

SAMODZIELNYM  PUBLICZNYM  ZESPOŁEM

ZAKŁADÓW  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

UL. DUBOISA  68

07-300  OSTRÓW  MAZOWIECKA

zwanym  dalej  ZAMAWIAJĄCYM   reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

przy kontrasygnacie :

......................................................................................................................................................

a

zarejestrowaną  w  Krajowym Rejestrze  Sądowym   pod numerem KRS :....................... lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej

zwanym dalej   WYKONAWCĄ   reprezentowanym  przez:

1.....................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

§ 1.

- Zgodnie z wynikiem postępowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na rzecz Zamawiającego implanty wraz z instrumentarium oraz stworzyć u Zamawiającego tzw. podmagazyn lub depozyt magazynowy zawierający asortyment implantów na warunkach  określonych w  niniejszej  umowie 
i  SIWZ wraz z Załącznikami oraz ofercie przetargowej Wykonawcy z dnia ..............., stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy oraz po cenach określonych w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia .................. Pakiet Nr......., stanowiącej Załącznik Nr 2 do umowy oraz uzupełniać na bieżąco poszczególne rodzaje implantów po każdym ich zużyciu.

- Wykonawca  zobowiązuje się przeszkolić personel  w zakresie obsługi instrumentarium.

§ 2.

Dostawy, o których mowa w § 1 obejmują okres do dnia 31.12.2021r. będą realizowane  sukcesywnie, zgodnie  z  pisemnym ( fax., e-mail)  zamówieniem  Zamawiającego.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione implanty ortopedyczne w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów w odpowiednich opakowaniach do magazynu Apteki Szpitalnej,  ul. Duboisa 68 w Ostrowi Mazowieckiej w godz. 8:00 – 13:30, na swój koszt i ryzyko, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed  czynnikami  pogodowymi,  uszkodzeniami.

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć na czas trwania umowy kompletne instrumentarium niezbędne do prawidłowego wykonywania zabiegów oraz zapewni jego serwis.

- Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego uzupełniania stanu zapasu implantów ortopedycznych w terminie max. 24 godzin od daty wysłania faksem lub e-mailem stosownego dokumentu (protokołu założenia implantu, karty wszczepu implantu itp.) przez osoby odpowiedzialne. Faktura winna być wysłana nie później niż 3 dni od wysłania protokołu.

- W dokumencie dostawy implantów winna być wpisana seria, data ważności i cena  wg umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stanu zapasów implantów ortopedycznych                   w podmagazynie lub depozycie magazynowym z uwzględnieniem ilości i rozmiarów niezbędnych do wykonywania zabiegów.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować każdorazowo zamówienie Zamawiającego w ciągu 24  godz.  od daty  jego  otrzymania.

- Wszelkie koszty wynikające z dostarczenia instrumentarium, prowadzenia podmagazynu lub depozytu oraz  przeprowadzenia szkolenia personelu wliczone są w cenę oferty.

- Termin przydatności  do wszczepu  dostarczanych implantów musi wynosić 12 miesięcy od daty otrzymania implantu.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementów instrumentarium oraz narzędzi 
w  przypadku ich uszkodzenia w terminie max. 24 godzin od daty zawiadomienia Wykonawcy             o uszkodzeniu.

§ 4.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczane implanty ortopedyczne i instrumentarium posiadają odpowiednie certyfikaty, atesty zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa 
o wyrobach medycznych.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania  przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży wyrobów będących przedmiotem umowy 
i zapewnia, że dostarczony  asortyment  będzie:

  - wolny od wad fizycznych i prawnych,

  - odpowiedniej jakości – wymaganej dla tego asortymentu,

  - z wymaganym terminem  gwarancji jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wyrobów opakowanych w oryginalne opakowania.

- Wykonawca zapewnia, że etykiety na opakowaniach  będą zawierały wszystkie wymagane informacje w języku polskim.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonego asortymentu w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać zmiany asortymentu lub zmiany producenta produktu, jaki wskazał w złożonej ofercie.

- Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania i użytkowania powierzonego  asortymentu.

- Zamawiający ponosi odpowiedzialność z tytułu zawinionej i udokumentowanej szkody powstałej  
w czasie trwania niniejszej umowy, w przedmiotach oddanych mu na przechowanie 
i użytkowanie oraz zobowiązuje się  do zwrotu instrumentarium Wykonawcy  w terminie 14 dni po zakończeniu obowiązywania umowy w stanie nie pogorszonym, z zastrzeżeniem  naturalnego zużycia podczas wykonywania zabiegów.

- Niewypełnienie warunków umowy przez Wykonawcę tj. w szczególności nieterminowe lub niezgodne pod względem asortymentu bądź ilości realizowanie zamówień, a także uchybienia                w zakresie jakości dostarczonych wyrobów medycznych lub ich terminów ważności - dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczenia kar umownych.

§ 5.

- Zapłata za otrzymane implanty  będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie  60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wg cen określonych w ofercie cenowej Wykonawcy 
z dnia ................. Załącznik Nr 2 przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Ceny nie mogą ulec zmianie przez okres trwania umowy z wyjątkiem:

  - przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego  przedmiotem zamówienia, dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych, bądź lepszych  parametrach  po cenie jednostkowej nie wyższej niż zaoferowanej  w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności nowego wyrobu do uprzednio zaoferowanego,

  - przypadku zaoferowania  produktu po cenie niższej niż określona w  Załączniku Nr 2  do umowy.

  - zmiany stawki podatku VAT,

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości  minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczaniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

  - zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3  pkt 2.3 – 2.6 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej  niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego z ww. zmian.

- Wprowadzenie zmian określonych w § 5 ust. 2 wymaga sporządzenia aneksu do umowy, który obowiązuje od daty podpisania.

- Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu ich przez obydwie strony i zaakceptowania  przez Zamawiającego.

- Zmiana cen następuje w formie aneksu do umowy po uprzednim 14 – dniowym pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i przesłaniu dokumentacji uzasadniającej zmianę. Nowe ceny obowiązują od dnia podpisania aneksu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji umowy – w przypadku  niewykorzystania jej wartości lub ilości   przedmiotu  zamówienia. Wprowadzenie zmiany wymaga sporządzenia aneksu do umowy, który obowiązuje od daty podpisania.

- Strony dopuszczają możliwość zamiany ilości w poszczególnych pozycjach danej umowy, pod warunkiem, że nie zostanie przekroczona jej wartość.

- Z tytułu zmniejszenia  zakresu ilościowego lub rezygnacji z niektórych pozycji asortymentu 
w okresie obowiązywania umowy nie będzie przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

- Niedokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do  wstrzymania  dostawy  kolejnej partii, chyba że zwłoka  w zapłacie przekracza 45 dni.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 6.

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

  - w  wysokości  10%  wartości   brutto  niezrealizowanej części umowy w  przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

  - w wysokości 1% wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego w ustalonym   terminie   za   każdy   rozpoczęty  dzień  zwłoki,

  - w wysokości 10% wartości brutto umowy w przypadku odstąpienia od wykonywania         postanowień niniejszej  umowy  przez Wykonawcę  bez zgody Zamawiającego.

§ 7.

Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy                     w stosunku  do treści oferty,  na   podstawie  której dokonano wyboru  Wykonawcy,  chyba  że  Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 8.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży                   w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9.

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego   
 i  ustawy  - Prawo   zamówień   publicznych.

§ 10.

Umowę   sporządzono   w    dwóch    jednobrzmiących   egzemplarzach,     po jednym   dla   każdej  ze  stron.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA:

..................................  	                        			....................................

................................... 	                        		          .....................................

Załącznik Nr 5

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. 2020/S 003-002967 z dnia 06.01.2020r

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | DOSTAWY IMPLANTÓW ORTOPEYCZNYCH DLA POTRZEB SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | SPZZOZ.XII.381.1/2020 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja ( lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

(: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji ( w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): […

# Footnotes

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, 
                dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę 
                czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

# Text boxes

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68
tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06
www.szpitalostrowmaz.pl e-mail: spzzozom@wp.pl