SPZZOZ.XII.381.7/2016/PU

Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

Wymiana istniejącego kotła  Paromat –Triplex – Rn  zlokalizowanego w budynku kotłowni wraz        z przebudową instalacji technologicznej, remontem instalacji paliwowej oraz modernizacją stacji uzdatniania wody Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej       w Ostrowi Mazowieckiej

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 EURO

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

mgr Elżbieta Malec

materiały bezpłatne

Ostrów Mazowiecka, dnia 22.08.2016r.

# Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Adres: ul. Duboisa 68 , 07-300 Ostrów  Mazowiecka

Telefon: (0-29) 7463700  faks: (0-29)746306

# Oznaczenie postępowania

# Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: SPZZOZ.XII.381.7/2016/PU. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach                         z  Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

# Tryb postępowania

# Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie otwartego postępowania, zwanego dalej ZO, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych .

# Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia mają zastosowanie postanowienia niniejszego „Zapytania ofertowego” a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121, ze  zm.).

# Przedmiot zamówienia

# Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącego kotła  Paromat –Triplex – Rn  zlokalizowanego w budynku kotłowni wraz  z przebudową instalacji technologicznej, remontem instalacji paliwowej oraz modernizacją stacji uzdatniania wody .                       Opis przedmiotu zamówienia – określa Załącznik Nr 2.

# Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 10.10.2016r..

# Opis sposobu przygotowania ofert.

# Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

# Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Oferta zawiera wypełniony formularz „Oferta” – załącznik Nr 1 (zgodny w treści z wzorem przedstawionym) oraz niżej wymienione dokumenty:

# Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 do formularza oferty.

# Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

# Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

# Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

# Wymaga się, aby wszelkie zmiany w treści oferty były dokonane w sposób czytelny 
i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne wstawienie poprawnego.

# Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

# Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

# Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

# Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej ul. Duboisa 68 , 07-300 Ostrów Mazowiecka i opisane:  Oferta na wymianę  istniejącego kotła  Paromat –Triplex – Rn  zlokalizowanego w budynku kotłowni wraz  z przebudową instalacji technologicznej, remontem instalacji paliwowej oraz modernizacją stacji uzdatniania wody  „Nie otwierać przed dniem  29.08.2016 r., godz. 12.30”

# Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

# Miejsce i termin składania ofert.

# Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Duboisa  68, w pokoju    Nr 6,  w terminie do  29.08.2016r. do godziny 12.00.

# Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

# Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści ZO, informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów.

# Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści ZO. Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedź na zapytania na swojej stronie internetowej: www.szpitalostrowmaz.pl (w zakładce: „zamówienia do kwoty 30 000 euro”).

# Pytania należy kierować na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej  Adres: ul. Duboisa 68 , 07-300 Ostrów  Mazowiecka Telefon: (0-29) 7463700 w 460, faks: (0-29)746306,  e-mail: m.tyszka@szpitalostrowmaz.pl.

# W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu       do składania ofert, zmienić treść niniejszego ZO.

# Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszego ZO, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o  ten czas.

# Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony za pomocą faksu lub e-maila. W tym wypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faxu lub e-maila.

# Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Duboisa 68 budynek F(administracja)  pokój  Nr 11, w dniu 29.08.2016 r., o godzinie 12.30.

- Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

  - Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 10. Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty.

- Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

  - Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej w oparciu o następujące kryterium:	cena  -  100 %.

W kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena oferty brutto

liczba punktów oferty ocenianej =   cena oferty ocenianej brutto     x  100

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 punktów.

  - Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą liczbę punktów Zamawiający  nie będzie dokonywał dla tych ofert zaokrągleń.

  - W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.

  - Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- Udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana                                 za najkorzystniejszą po  dokonaniu oceny zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 12 ZO.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie                              i miejscu podpisania umowy, zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy.

  - Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3 do ZO.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  - Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu    oferty Załącznik Nr 1 .

  - Przy sporządzaniu oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa  w niniejszej ZO i  ujmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia        i nie będą podlegały waloryzacji.

  - Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  będą prowadzone 
          w PLN.

Załącznik Nr  1

………………..			   …………………………….dnia……………..

/pieczątka firmowa/

# F O R M U L A R Z    O F E R T Y

# I.DANE  WYKONAWCY

- Pełna nazwa ................................................................................................................................................

- Adres :

.....................................................................................................................................................

- Reprezentowany  przez :

.......................................................................................................................................................

# PRZEDMIOT OFERTY

Wymiana istniejącego kotła  Paromat –Triplex – Rn  zlokalizowanego w budynku kotłowni wraz        z przebudową instalacji technologicznej, remontem instalacji paliwowej oraz modernizacją stacji uzdatniania wody Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej        w Ostrowi Mazowieckiej

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w  ZO  za cenę:

wartość netto....................................zł. słownie............................................................................

podatek  VAT   ....%..................................zł.słownie.................................................................

wartość brutto.....................................zł.słownie........................................................................

- Oświadczamy,  że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 10.10.2016r. .

- Oświadczamy,  że akceptujemy termin płatności 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą na czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym .

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ZO i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

...........................................................

pieczątka imienna i  podpis  osoby  
         /osób  uprawnionych

Załącznik Nr  2

………………..			   …………………………….dnia……………..

/pieczątka firmowa/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .

Wymiana istniejącego kotła  Paromat –Triplex – Rn  zlokalizowanego w budynku kotłowni wraz        z przebudową instalacji technologicznej, remontem instalacji paliwowej oraz modernizacją stacji uzdatniania wody .

- Szczegółowy zakres dostaw i prac obejmuje:

  - prace przygotowawcze: rozbrojenie i demontaż istniejącego kotła Paromat –Triplex – Rn  firmy Vissmann o mocy 1750 kW, zabezpieczenie i oczyszczenie armatury, zabezpieczenie i oczyszczenie palnika, sprawdzenie stanu automatyki,

  - dostawa i montaż kotła niskoparametrowego wodnego ( olejowo-gazowego ) budowy płomienicowo-płomieniówkowej z redukcją emisji substancji szkodliwych  o mocy  minimalnej 1700kW, parametry pracy 110/70 0 C.

  - standardowe wyposażenie kotła: korpus kotła z płytą montażową palnika, drzwiczki w przedniej ścianie kotła, pokrywy wyczystkowe, zamontowana izolacja cieplna, sprzęt do czyszczenia, kolektor armatury oraz wziernik do komory, sterownik kontrolujący pracę kotła.

  - Automatyka kotłowa: czujniki ,armatura oraz układ pompowy zostanie wykorzystany              z istniejącego kotła olejowo gazowego Viessmann Paromat –Triplex RN.

  - Palnik: zostanie przeniesiony z istniejącego w/w kotła.

  - Dostawa i montaż przyłącza do czopucha kotła przygotowanego współpracującego z istniejącym kominem .

  - Uporządkowanie instalacji eklektycznej w zakresie okablowania urządzeń.

  - Uporządkowanie istniejących przewodów zasilających i sterujących urządzeniami elektrycznymi.

  - Prace montażowe obejmują: transport kotła, posadowienie na fundamentach, montaż palnika, okablowanie kotła, montaż armatury zaporowej i regulującej ,materiały pomocnicze( kable śruby ,podkładki itp..) .

- Modernizacja stacji uzdatniania wody – szczegółowy zakres prac ;

  - Prace przygotowawcze: rozbrojenie i demontaż istniejących urządzeń.

  - Dostawa i montaż  zmiękczacza wody.:

    - Urządzenie w pełni automatyczne, zaprojektowane specjalnie dla potrzeb uzdatniania wody w kotłowniach o mocy nie mniejszej niż 1750 kW, łatwe w montażu i obsłudze.

    - Sterowanie objętościowe: uruchamianie regeneracji aparatem kontroli przepływu po uzdatnieniu zaprogramowanej ilości wody,

    - Objętość złoża : minimum 60 litrów

    - Natężenie przepływu : minimum 3,5m3 /h

    - Zakres ciśnień roboczych wody : min - 1,4 bar, max - 8,0 bar

- Uruchomienie i regulacja kotłowni: rozruch kotła oraz stacji uzdatniania wody, przygotowanie dokumentacji powykonawczej do  UDT , uczestnictwo w odbiorach UDT oraz uzyskania pozwolenia na eksploatacje, przygotowanie instrukcji obsługi,  szkolenie obsługi.

Opis przedmiotu zamówienia –oferta  asortymentowo-cenowa

| L.P | NAZWA | j.m | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa i montaż kotła wodnego (wraz z całym zakresem prac ) typ…………… Producent………. Nr fabr……………… | kpl | 1 |  |  |
|  | Modernizacja stacji uzdatniania wody - Dostawa i montaż zmiękczacza wody ( wraz całym zakresem prac) typ…………… Producent………. Nr fabr……………… | kpl. | 1 |  |  |
|  | RAZEM |  |

...........................................................

pieczątka imienna i  podpis  osoby  
         /osób  uprawnionych

Załącznik Nr 3

PROJEKT

U M O W A

zawarta w dniu ....................... w Ostrowi Mazowieckiej w wyniku przeprowadzonego otwartego zapytania ofertowego  na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy  Pzp pomiędzy:

SAMODZIELNYM   PUBLICZNYM   ZESPOŁEM

ZAKŁADÓW   OPIEKI   ZDROWOTNEJ

W  OSTROWI  MAZOWIECKIEJ

UL. DUBOISA  68

07-300  OSTRÓW   MAZOWIECKA

zwanym  dalej   ZAMAWIAJĄCYM   reprezentowanym  przez:

. ………………………………………………………………………………………

przy kontrasygnacie :

……………………………………………………………………………………….

a,

……………………………………………………………………………………………

wpisanym   do ewidencji   działalności   gospodarczej   prowadzonej   przez lub zarejestrowaną             w Krajowym Rejestrze Sądowym  pod nr KRS:…………. .

zwanym dalej   WYKONAWCĄ   reprezentowanym  przez :

1.........................................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................................

§ 1.

- Zgodnie z wynikiem postępowania Wykonawca zobowiązuje się wymienić  istniejący kocioł  Paromat –Triplex – Rn,  zlokalizowany w budynku kotłowni wraz  z przebudową instalacji technologicznej, remontem instalacji paliwowej oraz modernizacją stacji uzdatniania wody na rzecz Zamawiającego na warunkach określonych w niniejszej umowie i ofercie Wykonawcy z dnia .................... stanowiącej Załącznik  Nr 1 do umowy oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  -  Załącznik  Nr  2  do umowy .

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się   z zakresem prac niezbędnych   do prawidłowego wykonania  przedmiotu   umowy .

- Prace opisane  w  ust. 1 Wykonawca  będzie  realizował  z  własnych  materiałów, 
spełniających wymagania przepisów prawa .

§  2.

- Prace określone w § 1 zostaną wykonane w terminie do dnia 10.10.2016r., zgodnie  z ofertą    Wykonawcy  z dnia ………..   stanowiącą   Załącznik Nr1 do umowy .

- Prace wykonywane będą  przy pełnym funkcjonowaniu  obiektu  .

§  3.

- Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne i wytyczne ,które są                w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem zamówienia  i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do :

- przestrzegania przepisów: BHP,  PPOŻ, porządkowych związanych z realizacją prac na     
terenie   Zamawiającego,

b/ utrzymania należytego porządku na terenie prowadzonych prac,

c/ wykorzystywania urządzeń i sprzętu  posiadającego zgodnie z przepisami prawa, wymagane   
          badania  lub certyfikaty,

d/wykonywania   przedmiotu   umowy   zgodnie   z   obowiązującymi   przepisami  i  normami

technicznymi,

e/ wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną  i  doświadczeniem.

- Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia energii elektrycznej ,wody i innych mediów        w miarę posiadanych możliwości.

§  4.

- Za  wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie  w kwocie  ……….zł. brutto (słownie: ………), zgodnie  z  ofertą Wykonawcy   z  dnia …....  stanowiącą   Załącznik  Nr 1  do umowy .

- Termin  zapłaty  faktury  zgodnie  z  ofertą  wynosi 30 dni , od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem bankowym  na konto Wykonawcy  wskazane na fakturze , po   zakończeniu  całości prac i odbiorze  w formie protokołu  końcowego oraz uzyskania pozwolenia na eksploatacje .

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca  może  dokonać  przelewu  wierzytelności  z  zawartej umowy  na  osobę  trzecią    
 jedynie  za   zgodą  Zamawiającego  wyrażoną  na  piśmie.

§  5.

- Strony postanawiają, że odbiorem końcowym będzie objęty przedmiot umowy w pełnym 
zakresie rzeczowym.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie.

- Zamawiający w terminie 3 dni od chwili zawiadomienia dokona odbioru robót.

- Za datę odbioru uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania protokołu  końcowego .

§  6.

- Wykonawca gwarantuje zastosowanie najnowszych technologii oraz dobrą jakość urządzeń      i wykonywanych  prac.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres  36 miesięcy licząc od daty odbioru prac, na przedmiot    umowy  i   zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy ujawnionych usterek oraz ponoszenia  kosztów z tym   związanych   na skutek okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek w przedmiocie umowy w okresie 
 gwarancji  Wykonawca zobowiązuje się do ich bezpłatnego usunięcia a ponadto gwarantuje:

a/   w przypadku gdy usterka limituje możliwość właściwego korzystania z urządzeń  , działania 
           rozpoczną  się w możliwie najkrótszym czasie, ale nie później niż w ciągu 2 dni od

chwili zgłoszenia  usterek ,

b)  w przypadku  gdy usterka nie limituje możliwości korzystania z  obiektu działania rozpoczną 
      się najpóźniej w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia usterek , lub w terminie oddzielnie 
     uzgodnionym  z Zamawiającym .

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych odbywających się co 12 miesięcy przez okres obowiązywania gwarancji .

§  7.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę w  terminie zakresu prac Zamawiającemu 
będzie przysługiwało prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia  brutto określonego  w § 4   ust.1   za  każdy   rozpoczęty dzień opóźnienia .

- Jednakże , gdy w wyniku opóźnienia Wykonawcy , Zamawiający dozna szkody 
 przewyższającej karę  wymienioną w ust. 1 , wtedy   niezależnie od  kary   wymienionej w ust.1 Zamawiającemu   przysługiwać będzie odszkodowanie uzupełniające do kwoty odpowiadającej faktycznie poniesionej   szkodzie.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 
 Zamawiającego jest on zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kwoty w wysokości 
 uzasadnionych  udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę do momentu

odstąpienia  przez Zamawiającego od umowy ( po potwierdzeniu  przez obie strony umowy ).

- W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy ( w całości lub jej części ) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  wysokości  20%   wynagrodzenia  określonego w §4  ust. 1.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy  z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kwoty w wysokości 
           wartości  prac  ocenianych  jako  przydatne  dla  Zamawiającego.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji  -  
     w wysokości  0,1% wynagrodzenia brutto  określonego § 4 ust.1  za każdy  rozpoczęty dzień

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek,

- za nieterminowe usunięcie  usterek w przedmiocie umowy w okresie gwarancji w wysokości 
    0,1%  wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki .

§  8.

- W okresie gwarancji Wykonawca  zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia   
   Zamawiającego   w  terminie  7  dni  o :

a/ zmianie  siedziby lub nazwy  firmy  Wykonawcy,

b/ zmianie osób  reprezentujących  Wykonawcę,

c/ ogłoszeniu  upadłości  Wykonawcy,

d/ ogłoszeniu  likwidacji  firmy  Wykonawcy,

e/ zawieszeniu  działalności firmy Wykonawcy.

§  9.

Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności  zmiana istotnych postanowień zawartej umowy

w  stosunku do treści  oferty na podstawie  której dokonano wyboru Wykonawcy.

§  10.

Wszelkie zmiany  niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron w formie

pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

§  11.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy,  w przypadku braku możliwości ich 
     polubownego rozwiązania  rozstrzygać   będzie  Sąd   właściwy  dla  siedziby    Zamawiającego.

- W   sprawach   nieuregulowanych  niniejszą   umową   stosuje   się   przepisy    Kodeksu   
    Cywilnego .

§  12.

Umowę   sporządzono   w    dwóch    jednobrzmiących   egzemplarzach,     po jednym   dla   każdej

ze stron .

ZAMAWIAJĄCY :							WYKONAWCA:

.................................							1..................................

.................................							2....................................