Ostrów Mazowiecka, dn. 21.06.2016r

SPZZOZ.XII.381.5-3/2016/PU

Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: zaproszenia do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) na dostawy materiałów technicznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa  68 wyjaśnia:

Pytania dotyczą Pakietu Nr 1 – materiały elektryczne.

Pytania:

Pytanie nr 1. „Poz.1 i poz. 2 – proszę o podanie pojemności akumulatorów.”

Ad. 1 – poz. 1 – 2300 Ah, poz. 2 – 800 Ah.

Pytanie nr 2 „Poz. 24, Poz. 25, poz. 26 – czy zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach? Jeżeli tak, to proszę podać jaką?”

Ad. 2 – Tak, 1,5 mm szerokości.

Pytanie nr 3 – „Poz. 28 – Jaką oprawę należy wycenić?, proszę o sprecyzowanie.”

Ad. 3 – R7S 500 W.

Pytanie 4 „Poz. 44, poz. 45, poz. 46 – proszę o podanie wymiarów rur.”

Ad. 4 – poz. 44 – 12/3, poz. 45 – 38/19, poz. 46 – 35/12.

Pytanie 5 – „Poz. 61 – Świetlówka PL-S – proszę podać moc świetlówki oraz ilość pin?”

Ad. 5 – 11W/840/4P.

Pytanie 6 – „Poz. 84, poz. 90  – Niepełne oznaczenie, proszę o sprecyzowanie towaru.”

Ad. 6 – Poz. 84 - Wyłącznik różnicowoprądowy, trójfazowy; poz. – 90 – Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy.

Pytanie 7 – „Poz. 91 – Wyłącznik S301 – proszę o sprecyzowanie – jaka charakterystyka i ile amper?”

Ad. 7 – FR 63/1.

Pytanie 8 – „Poz. 92- Wyłącznik S303 – proszę o sprecyzowanie – jaka charakterystyka i ile amper?”

Ad. 8 – FR 63/3.

Pytanie 9 „Poz. 95 – Żarnik halogenowy – proszę o sprecyzowanie- jaka moc oraz długość?”

Ad. 9 – 500 WATT do oprawy z poz. 9.

Pytanie 10 – „Poz. 52. Świetlówka kompaktowa 26W typu T2U-26W   posiada trzonek G24q. Trzonek GR24Q nie istnieje. Proszę o informację jaki ma być trzonek?”

Ad. 10 – Nastąpiła omyłka pisarska. Winno być G24q.

Pytanie 11 – „Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w ofercie asortymentu równoważnego?”

Ad. 11 – Tak, dopuszczamy.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Sprawę prowadzi Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, wew. 29 746 37 03