SPZZOZ.ZP/PU.II/8/2014

Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy materiałów technicznych branży sanitarnej

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 EURO

ZATWIERDZAM

Dyrektor

lek. Andrzej Sawoni

materiały bezpłatne

Ostrów Mazowiecka, dnia  07.05.2014r.

# Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Adres: ul. Duboisa 68 , 07-300 Ostrów  Mazowiecka

Telefon: (0-29) 7463700  faks: (0-29)7463706

- Oznaczenie postępowania

# Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: SPZZOZ.ZP/PU.II/8/2014.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

- Tryb postępowania

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie otwartego postępowania, zwanego dalej ZO, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.).

  - Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu                 o udzielenie zamówienia mają zastosowanie postanowienia niniejszego „Zapytania ofertowego” a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

- Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia są  dostawy  materiałów technicznych branży sanitarnej

  - Opis przedmiotu zamówienia – oferta asortymentowo-cenowa - określa   Załącznik Nr 2.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Dokumenty wymagane do przedłożenia w składanej przez Wykonawcę ofercie.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Oświadczenie Wykonawcy – załącznik Nr 4

  - Oświadczenie – załącznik Nr 5

- Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Uwaga: Oferta musi być kompletna w zakresie całego zadania.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Oferta zawiera wypełniony formularz „Oferta” (zgodny w treści z wzorem załącznik Nr 1) oraz niżej wymienione dokumenty:

    - Opis przedmiotu zamówienia – ofertę asortymentowo-cenową Załącznik Nr 2.

    - Dokumenty wymienione w pkt 6.

    - Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

  - Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany w treści oferty były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne wstawienie poprawnego.

  - Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt 7.8. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  - Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa - mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku złożenia kopii, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania „do wglądu” oryginału.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

  - Zaleca się, aby:

    - strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

    - formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych w pkt 7.6 powodować będzie odrzucenie oferty.

  - Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej ul. Duboisa 68 , 07-300 Ostrów Mazowiecka i opisane: oferta na dostawy  materiałów technicznych branży sanitarnej „Nie otwierać przed dniem  14.05.2014 r., godz. 10.30”

  - Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Duboisa  68, w pokoju    Nr 6,  w terminie do 14.05.2014 r. do godziny 10.00.

  - Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

- Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści ZO, informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści ZO. Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedź na zapytania na swojej stronie internetowej: www.szpitalostrowmaz.pl (w zakładce: „zamówienia do kwoty 30 000 euro”).

  - Pytania należy kierować na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej  Adres: ul. Duboisa 68 , 07-300 Ostrów  Mazowiecka Telefon: (0-29) 7463700 w.462 faks: (0-29)7463706,  e-mail: m.tyszka@szpitalostrowmaz.pl

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszego ZO.

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszego ZO, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o  ten czas.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony za pomocą faksu lub e-maila. W tym wypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faxu lub e-maila.

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Duboisa 68 budynek F(administracja)  pokój  Nr 15, w dniu 14.05.2014 r., o godzinie 10.30.

- Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

  - Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 11.

Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę),

adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty.

- Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

  - Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej w oparciu 
o następujące kryteriów cena  -  100 % .W kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena oferty brutto

Ilość punktów = ---------------------------------------------  x 100

cena oferty badanej brutto

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Oferta najkorzystniejsza

otrzyma 100 punktów.

  - Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą liczbę punktów Zamawiający  nie

będzie dokonywał dla tych ofert zaokrągleń.

  - W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie

dokonywał jej oceny punktowej.

  - Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że

zostały złożone dwie lub więcej oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  w wyznaczonym terminie ofert

dodatkowych.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 
       przyczyny.

- Udzielenie zamówienia.

  - .Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszą po  dokonaniu oceny zgodnie zasadami opisanymi w pkt. 13 ZO.

  - .Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,  o terminie i miejscu

podpisania umowy, zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy.

  - .Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3 do ZO.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  - Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona  w formularzu specyfikacji

cenowej (Załącznik Nr 2 ).

  - Przy sporządzaniu oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa w

niniejszej ZO i ujmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia,

niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania     przedmiotu zamówienia.

  - Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji

zamówienia  i nie  będą podlegały waloryzacji.

Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone 
         w PLN.

Załącznik Nr 2

………………………..

Pieczątka Wykonawcy                                             ………………………dnia………………..

CPV.44411000-4

Opis przedmiotu zamówienia –oferta  asortymentowo-cenowa .

| L. p | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena netto | % VAT | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automat spłukujący | szt. | 2 |  |  |  |
| 2. | Bateria umywalkowa stojąca | szt. | 5 |  |  |  |
| 3. | Bateria umywalkowa ścienna | szt. | 7 |  |  |  |
| 4. | Bateria wannowa ścienna | szt. | 3 |  |  |  |
| 5. | Bateria zlewozmywakowa stojąca | szt. | 3 |  |  |  |
| 6. | Cyna 2,5 mm 250g | szt. | 4 |  |  |  |
| 7. | Czyścik - benninger | szt. | 1 |  |  |  |
| 8. | Deska sedesowa S-11 | szt. | 19 |  |  |  |
| 9. | Deska WC miękka | szt. | 2 |  |  |  |
| 10. | Drut spawalniczy 2,5 | kg | 2 |  |  |  |
| 11. | Drut spawalniczy 3,25 | kg | 1 |  |  |  |
| 12. | Dwuzłączka węża ½ " | szt. | 1 |  |  |  |
| 13. | Ergolit Eko 20l -35 st C | szt. | 1 |  |  |  |
| 14. | Filtr osadnikowy 1" | szt. | 1 |  |  |  |
| 15. | Filtr osadnikowy ¾ | szt. | 1 |  |  |  |
| 16. | Głowica baterii uchylnej 35 - 40 | szt. | 12 |  |  |  |
| 17. | Głowica baterii ceramiczna ½ " | szt. | 10 |  |  |  |
| 18. | Głowica Danfos RAW 5115 | szt. | 11 |  |  |  |
| 19. | Głowica Danfos RA 2945 RTD | szt. | 7 |  |  |  |
| 20. | Głowica do baterii ½ " | szt. | 44 |  |  |  |
| 21. | Głowica termostatyczna QIK M30 SCHLOSER | szt. | 2 |  |  |  |
| 22. | Głowica termostatyczna Heimeier D. | szt. | 3 |  |  |  |
| 23. | Holender OC 2" | szt. | 1 |  |  |  |
| 24. | Izolacja FRZ 35/13 | mb | 4 |  |  |  |
| 25. | Izolacja FRZ 42/20 | mb | 2 |  |  |  |
| 26. | Izolacja ZZ 42/9 1 ¼ " k 110 | mb | 6 |  |  |  |
| 27. | Kapa CU 15 | szt. | 2 |  |  |  |
| 28. | Kapa CU 18 | szt. | 2 |  |  |  |
| 29. | Kolano APE 16 x ½ " GW | szt. | 4 |  |  |  |
| 30. | Kolano PCV 32/67 | szt. | 2 |  |  |  |
| 31. | Kolno PCV 50/45 | szt. | 3 |  |  |  |
| 32. | Kolano PCV 50/67 | szt. | 4 |  |  |  |
| 33. | Kolano PCV 50/90 | szt. | 2 |  |  |  |
| 34. | Kolano PCV 100 k 15 | szt. | 2 |  |  |  |
| 35. | Kolano PCV 100 k 30 | szt. | 1 |  |  |  |
| 36. | Kolano PCV 100 k 67 | szt. | 2 |  |  |  |
| 37. | Kolano PCV 100 k 90 | szt. | 1 |  |  |  |
| 38. | Kolano 16x 1/2 G/Z | szt. | 4 |  |  |  |
| 39. | Kolano Comap 16 x ½ z łapą | szt. | 5 |  |  |  |
| 40. | Kolano Comap 16 x 16 | szt. | 2 |  |  |  |
| 41. | Kolano CU 1K 15 | szt. | 7 |  |  |  |
| 42. | Kolano CU 1K 18 | szt. | 1 |  |  |  |
| 43. | Kolano CU 1K 22 | szt. | 4 |  |  |  |
| 44. | Kolano CU 2K 15 | szt. | 7 |  |  |  |
| 45. | Kolano CU 2K 18 | szt. | 1 |  |  |  |
| 46. | Kolano CU 2K 22 | szt. | 8 |  |  |  |
| 47. | Kolano CU 2K 28 | szt. | 1 |  |  |  |
| 48. | Kolano PP 2K 25 | szt. | 6 |  |  |  |
| 49. | Kolano PE 32 | szt. | 1 |  |  |  |
| 50. | Kolano 90 z odejściem | szt. | 1 |  |  |  |
| 51. | Kolano hamburskie 1" | szt. | 2 |  |  |  |
| 52. | Kolano hamburskie 1 ¼ " | szt. | 4 |  |  |  |
| 53. | Kolano hamburskie ¾ " | szt. | 5 |  |  |  |
| 54. | Kolano chrom 3/8" nyplowe | szt. | 1 |  |  |  |
| 55. | Kolano mosiądz ½ nyplowe | szt. | 7 |  |  |  |
| 56. | Kolano mosiądz ¾ | szt. | 1 |  |  |  |
| 57. | Kolano mosiądz ¾ nyplowe | szt. | 3 |  |  |  |
| 58. | Kolano OC nyplowe ½ " | szt. | 1 |  |  |  |
| 59. | Kolano PCV 32/45 | szt. | 1 |  |  |  |
| 60. | Kolano PCV 32/90 | szt. | 4 |  |  |  |
| 61. | Kolano PCV 50/15 | szt. | 1 |  |  |  |
| 62. | Kolano PCV 50/30 | szt. | 1 |  |  |  |
| 63. | Kolano PCV 50/45 | szt. | 4 |  |  |  |
| 64. | Kolano WC 100 45 białe miski | szt. | 1 |  |  |  |
| 65. | Kolano WC 100 90 białe miski | szt. | 2 |  |  |  |
| 66. | Kolano WC 90 z odejściem 40 | szt. | 1 |  |  |  |
| 67. | Kolano CPCV ½ GW/GW z uszami | szt. | 1 |  |  |  |
| 68. | Kolano PP z uszami 20 x ½ | szt. | 1 |  |  |  |
| 69. | Kompakt Merida uniwersalny + deska | szt. | 5 |  |  |  |
| 70. | Komplet naprawczy automatu spłukującego | szt. | 1 |  |  |  |
| 71. | Konopie + pasta zestaw | szt. | 7 |  |  |  |
| 72. | Konopie warkocz 100g | szt. | 5 |  |  |  |
| 73. | Końcówka węża ½ | szt. | 1 |  |  |  |
| 74. | Korek ½ " nikiel z oringiem | szt. | 2 |  |  |  |
| 75. | Komplet korków grzejnika alum. | szt. | 1 |  |  |  |
| 76. | Korek gumowy biały 50 | szt. | 3 |  |  |  |
| 77. | Korek OC ½ " | szt. | 13 |  |  |  |
| 78. | Korek OC ¾ " | szt. | 1 |  |  |  |
| 79. | Korek OC 3/8 " | szt. | 1 |  |  |  |
| 80. | Korek OC 2" | szt. | 1 |  |  |  |
| 81. | Korek PCV 50 | szt. | 12 |  |  |  |
| 82. | Korek PCV 110 | szt. | 2 |  |  |  |
| 83. | Korek PCV 160 | szt. | 1 |  |  |  |
| 84. | Kratka ściekowa 50 | szt. | 2 |  |  |  |
| 85. | Kratka ściekowa 110 | szt. | 1 |  |  |  |
| 86. | Lejek dolnopłuka samozaciskowy | szt. | 2 |  |  |  |
| 87. | Listwa montażowa grzejnika | szt. | 1 |  |  |  |
| 88. | Listwa PP 2300 | szt. | 1 |  |  |  |
| 89. | Łuk CU 45 1K 18 | szt. | 2 |  |  |  |
| 90. | Łuk CU 45 1K 22 | szt. | 4 |  |  |  |
| 91. | Manometr M63 6 BAR | szt. | 1 |  |  |  |
| 92. | Mata kauczukowa 13/1Mx14MB | szt. | 4 |  |  |  |
| 93. | Melt | szt. | 14 |  |  |  |
| 94. | Mimośród do baterii | szt. | 8 |  |  |  |
| 95. | Mimośród WC gumowy 110 | szt. | 1 |  |  |  |
| 96. | Miska kom. IDOL | szt. | 1 |  |  |  |
| 97. | Mufa 1 ½ | szt. | 2 |  |  |  |
| 98. | Mufa 1 ¼ | szt. | 2 |  |  |  |
| 99. | Mufa mosiądz ½" | szt. | 1 |  |  |  |
| 100. | Mufa CU 15 | szt. | 1 |  |  |  |
| 101. | Mufa 15 x ½ | szt. | 3 |  |  |  |
| 102. | Mufa CU 18 | szt. | 1 |  |  |  |
| 103. | Mufa 18 x ½ | szt. | 1 |  |  |  |
| 104. | Mufa PP 20 | szt. | 2 |  |  |  |
| 105. | Mufa CU 22 | szt. | 1 |  |  |  |
| 106. | Mufa 22 x ¾ | szt. | 1 |  |  |  |
| 107. | Mufa PP 25 | szt. | 6 |  |  |  |
| 108. | Mufa ¾ | szt. | 1 |  |  |  |
| 109. | Mufa CU GW wew. 15 x ½ " | szt. | 3 |  |  |  |
| 110. | Mufa CU GW. wew 18 x ½ " | szt. | 1 |  |  |  |
| 111. | Mufa CU GW wew. 22 x ¾ " | szt. | 1 |  |  |  |
| 112. | Mufa OC 1" | szt. | 2 |  |  |  |
| 113. | Mufa OC ½" | szt. | 6 |  |  |  |
| 114. | Mufa OC ¾ " | szt. | 1 |  |  |  |
| 115. | Mufa OC 1 ¼ " | szt. | 1 |  |  |  |
| 116. | Mufa OC red. 1 x ¾ | szt. | 1 |  |  |  |
| 117. | Mufa OC red. 2 x 1 ¼ " | szt. | 1 |  |  |  |
| 118. | Mufa stalowa ½ " | szt. | 1 |  |  |  |
| 119. | Mufa stalowa 1" | szt. | 1 |  |  |  |
| 120. | Naczynie reflex 18l | szt. | 1 |  |  |  |
| 121. | Nasówka PCV 50 | szt. | 1 |  |  |  |
| 122. | Nasówka PCV 75 | szt. | 1 |  |  |  |
| 123. | Natrysk punktowy | szt. | 13 |  |  |  |
| 124. | Nypel chrom ½ " | szt. | 1 |  |  |  |
| 125. | Nypel 1" GZ | szt. | 1 |  |  |  |
| 126. | Nypel 1 ½ | szt. | 1 |  |  |  |
| 127. | Nypel ½ | szt. | 3 |  |  |  |
| 128. | Nypel ½ GZ | szt. | 1 |  |  |  |
| 129. | Nypel CU GW. ZEW. 15 x ½" | szt. | 3 |  |  |  |
| 130. | Nypel Cu GW. ZEW. 18 x ½" | szt. | 1 |  |  |  |
| 131. | Nypel 2" GZ | szt. | 1 |  |  |  |
| 132. | Nypel CU GW. ZEW. 22 x ½" | szt. | 4 |  |  |  |
| 133. | Nypel ¾" | szt. | 2 |  |  |  |
| 134. | Nypel mosiądz ½" | szt. | 14 |  |  |  |
| 135. | Nypel mosiądz ½ x ¼ " | szt. | 1 |  |  |  |
| 136. | Nypel mosiądz 1 x ¾ | szt. | 1 |  |  |  |
| 137. | Nypel mosiądz ¾" | szt. | 6 |  |  |  |
| 138. | Nypel OC 1" | szt. | 4 |  |  |  |
| 139. | Nypel OC ¾ | szt. | 2 |  |  |  |
| 140. | Nypel OC ½ " | szt. | 7 |  |  |  |
| 141. | Nypel rozdzielacza ½ x ¾ " | szt. | 2 |  |  |  |
| 142. | Odpowietrznik VALMAT | szt. | 1 |  |  |  |
| 143. | Odpowietrznik Afrizo ½ | szt. | 4 |  |  |  |
| 144. | Odpowietrznik ręczny ½ " | szt. | 1 |  |  |  |
| 145. | Opaska ślimakowa 16-27 | szt. | 1 |  |  |  |
| 146. | Pasta do lutu 100g | szt. | 4 |  |  |  |
| 147. | Pasta Glidex 250g | szt. | 1 |  |  |  |
| 148. | Pasta Unipak 65g | szt. | 4 |  |  |  |
| 149. | Perlator 22 x 1 | szt. | 2 |  |  |  |
| 150. | Perlator długi | szt. | 2 |  |  |  |
| 151. | Perlator długi giętki | szt. | 1 |  |  |  |
| 152. | Perlator krótki | szt. | 3 |  |  |  |
| 153. | Perlator 24 x 1 | szt. | 32 |  |  |  |
| 154. | Plomba do obejmy wodomierza | szt. | 2 |  |  |  |
| 155. | Płyn ceramic | szt. | 1 |  |  |  |
| 156. | Płyn descaler | szt. | 1 |  |  |  |
| 157. | Podłączenie WC uniwersalne miski | szt. | 7 |  |  |  |
| 158. | Pokrętło baterii plastykowe | szt. | 18 |  |  |  |
| 159. | Pokrętło baterii chrom | szt. | 26 |  |  |  |
| 160. | Pokrętło z głowicą | szt. | 6 |  |  |  |
| 161. | Przedłużka do baterii L-10 | szt. | 4 |  |  |  |
| 162. | Przedłużka do baterii L-15 | szt. | 5 |  |  |  |
| 163. | Przedłużka do baterii L-20 | szt. | 9 |  |  |  |
| 164. | Przedłużka do baterii L-25 | szt. | 3 |  |  |  |
| 165. | Przedłużka do baterii L-30 | szt. | 3 |  |  |  |
| 166. | Przedłużka do baterii L-40 | szt. | 1 |  |  |  |
| 167. | Przedłużka do baterii L-50 | szt. | 2 |  |  |  |
| 168. | Przepychacz syfonu | szt. | 3 |  |  |  |
| 169. | Przyłącze na kran ½ " (25 szt.) | szt. | 2 |  |  |  |
| 170. | Przyłącze na kran ¾ " (25 szt.) | szt. | 2 |  |  |  |
| 171. | Redukcja Comap 20 x 16 | szt. | 1 |  |  |  |
| 172. | Redukcja CU nyp. 22 x 18 | szt. | 2 |  |  |  |
| 173. | Redukcja OC ¾ x ½" | szt. | 2 |  |  |  |
| 174. | Redukcja gumowa 50/25 | szt. | 3 |  |  |  |
| 175. | Redukcja gumowa 50/32 biała | szt. | 7 |  |  |  |
| 176. | Redukcja gumowa 50/40 biała | szt. | 2 |  |  |  |
| 177. | Redukcja gumowa 56/32 | szt. | 2 |  |  |  |
| 178. | Redukcja mosiądz ½ x ¾" | szt. | 3 |  |  |  |
| 179. | Redukcja mosiądz ½ x 3/8 " | szt. | 1 |  |  |  |
| 180. | Redukcja mosiądz 1 x ¾ " | szt. | 1 |  |  |  |
| 181. | Redukcja PCV 50x32 prosta | szt. | 4 |  |  |  |
| 182. | Redukcja PCV 50 x 32 kątowa | szt. | 2 |  |  |  |
| 183. | Redukcja PCV 75x50 krótka | szt. | 1 |  |  |  |
| 184. | Redukcja PCV 110 x 50 krótka | szt. | 2 |  |  |  |
| 185. | Rozetka 22 | szt. | 4 |  |  |  |
| 186. | Rura OC ½ " L-10cm | szt. | 1 |  |  |  |
| 187. | Rura OC 1" L-80cm | szt. | 1 |  |  |  |
| 188. | Rura OC 1 ½ " L-10cm | szt. | 1 |  |  |  |
| 189. | Rura Comap 16 AL./PERT | mb | 41 |  |  |  |
| 190. | Rura Comap 20 | mb | 3 |  |  |  |
| 191. | Rura Comap 26 | mb | 1 |  |  |  |
| 192. | Rura PCV 50 0,5m | szt. | 2 |  |  |  |
| 193. | Rura PCV 50 0,315 | szt. | 6 |  |  |  |
| 194. | Rura PCV 32 0,5m | szt. | 2 |  |  |  |
| 195. | Rura PCV 32 0,3m | szt. | 1 |  |  |  |
| 196. | Rura czarna 2" | mb | 1 |  |  |  |
| 197. | Rura czarna bez szwu 21,3 x 2,3 ½ " | mb | 4,0 |  |  |  |
| 198. | Rura czarna bez szwu 26,9x2,6 ¾ " | mb | 2,5 |  |  |  |
| 199. | Rura czarna bez szwu 33,7x2,6 1" | mb | 7,5 |  |  |  |
| 200. | Rura kombinowana 50 x 350 | szt. | 1 |  |  |  |
| 201. | Rura miękka 10x0,7 | mb | 3 |  |  |  |
| 202. | Rura PCV 110 1m | szt. | 1 |  |  |  |
| 203. | Rura PCV 110 0,3m | szt. | 3 |  |  |  |
| 204. | Rura st. 1GW 1 ¼ " L-120 | szt. | 1 |  |  |  |
| 205. | Rura st. 1GW 3/4" L-150 | szt. | 2 |  |  |  |
| 206. | Rura twarda 15 x 1 mm | mb | 1 |  |  |  |
| 207. | Rura twarda 22/1mm | mb | 3,5 |  |  |  |
| 208. | Rura wentylacyjna 120 | szt. | 1 |  |  |  |
| 209. | Rura wieloredukcyjna WC 50/40/32 | szt. | 1 |  |  |  |
| 210. | Silikon sanitarny bezbarwny | szt. | 3 |  |  |  |
| 211. | Silikon sanitarny biały | szt. | 8 |  |  |  |
| 212. | Silikon wysokotemperaturowy | szt. | 4 |  |  |  |
| 213. | Słuchawka | szt. | 32 |  |  |  |
| 214. | Spirala kanalizacyjna 10mm x 8m | szt. | 1 |  |  |  |
| 215. | Spirala kanalizacyjna ocynk 9mm x 10m | szt. | 1 |  |  |  |
| 216. | Spirala kanalizacyjna ocynk 11mm x 15m | szt. | 1 |  |  |  |
| 217. | Spirala kanalizacyjna ocynk 18mm x 10m | szt. | 1 |  |  |  |
| 218. | Sprężyna zew. 16 | szt. | 1 |  |  |  |
| 219. | Syfon brodzikowy samoczyszczący | szt. | 3 |  |  |  |
| 220. | Syfon umywalkowy | szt. | 18 |  |  |  |
| 221. | Syfon zlewozmywakowy podwójny | szt. | 2 |  |  |  |
| 222. | Sznur uszczelek 15 x 15 | szt. | 4 |  |  |  |
| 223. | Sztucer WC kombinowany 32/40 | szt. | 6 |  |  |  |
| 224. | Szybkozłącze węża ½ " guma | szt. | 4 |  |  |  |
| 225. | Śruba 6/60 | szt. | 20 |  |  |  |
| 226. | Śruba z kołkiem | szt. | 2 |  |  |  |
| 227. | Śrubunek ½ | szt. | 2 |  |  |  |
| 228. | Śrubunek PP 25 | szt. | 1 |  |  |  |
| 229. | Śrubunek ½ " do wodomierza | kpl. | 1 |  |  |  |
| 230. | Śrubunek ¾ " do wodomierza | kpl. | 1 |  |  |  |
| 231. | Śrubunek kątowy ¾ " | szt. | 2 |  |  |  |
| 232. | Śrubunek prosty 1" | szt. | 2 |  |  |  |
| 233. | Śrubunek prosty 1 ¼" | szt. | 1 |  |  |  |
| 234. | Śrubunek prosty ½" | szt. | 14 |  |  |  |
| 235. | Śrubunek prosty ¾" | szt. | 5 |  |  |  |
| 236. | Śruby do deski EKO – komplet | szt. | 6 |  |  |  |
| 237. | Śruba do deski sedesowej S-10 S-11 | szt. | 10 |  |  |  |
| 238. | Śruby WC do mocowania sedesu | szt. | 2 |  |  |  |
| 239. | Śruby do montażu umywalki | szt. | 3 |  |  |  |
| 240. | Taśma teflonowa miditape | szt. | 2 |  |  |  |
| 241. | Traper PCV 50 bez uszczelki | szt. | 1 |  |  |  |
| 242. | Traper PCV 75 bez uszczelki | szt. | 2 |  |  |  |
| 243. | Trójnik chrom ½ " | szt. | 1 |  |  |  |
| 244. | Trójnik mosiądz ½" | szt. | 3 |  |  |  |
| 245. | Trójnik Comap 16 x 16 x 16 | szt. | 4 |  |  |  |
| 246. | Trójnik CU red 22 x 15 x 22 | szt. | 1 |  |  |  |
| 247. | Trójnik CU red. 22 x 18 x 22 | szt. | 3 |  |  |  |
| 248. | Trójnik OC ¾" | szt. | 2 |  |  |  |
| 249. | Trójnik PCV 32 | szt. | 1 |  |  |  |
| 250. | Trójnik PCV 50/50/67 | szt. | 1 |  |  |  |
| 251. | Trójnik PCV 50/50/90 | szt. | 4 |  |  |  |
| 252. | Uchwyt plastikowy 15 zapinany biały | szt. | 30 |  |  |  |
| 253. | Uchwyt plastikowy 22 zapinany biały | szt. | 10 |  |  |  |
| 254. | Uchwyt z gumą poj. P-32 1" | szt. | 1 |  |  |  |
| 255. | Umywalka | szt. | 2 |  |  |  |
| 256. | Uszczelka fibrowa pod baterię | szt. | 34 |  |  |  |
| 257. | Uszczelka gumowa 3/4" pod krzywkę | szt. | 80 |  |  |  |
| 258. | Uszczelka gumowa oring | szt. | 26 |  |  |  |
| 259. | Uszczelka gumowa pod wylewkę | szt. | 20 |  |  |  |
| 260. | Uszczelka gumowa pomp 1 | szt. | 5 |  |  |  |
| 261. | Uszczelka holendra 1 ¼ " | szt. | 4 |  |  |  |
| 262. | Uszczelka holendra 1 ½ " | szt. | 2 |  |  |  |
| 263. | Uszczelka holendra ½ " | szt. | 4 |  |  |  |
| 264. | Uszczelka holendra 2" | szt. | 3 |  |  |  |
| 265. | Uszczelka holendra 2 ½ " | szt. | 3 |  |  |  |
| 266. | Uszczelka kołnierza DN 15 | szt. | 6 |  |  |  |
| 267. | Uszczelka kołnierza DN 20 | szt. | 11 |  |  |  |
| 268. | Uszczelka kołnierza DN 25 | szt. | 3 |  |  |  |
| 269. | Uszczelka kołnierza DN 32 | szt. | 5 |  |  |  |
| 270. | Uszczelka kołnierza DN 50 | szt. | 2 |  |  |  |
| 271. | Uszczelka kołnierza DN 80 | szt. | 8 |  |  |  |
| 272. | Uszczelka kołnierza DN 100 | szt. | 4 |  |  |  |
| 273. | Uszczelka kołnierza DN 150 | szt. | 2 |  |  |  |
| 274. | Uszczelka gumowa do kompaktu | szt. | 3 |  |  |  |
| 275. | Uszczelka korka grzejnika | szt. | 20 |  |  |  |
| 276. | Uszczelka pod grzybek czarna ½ " | szt. | 20 |  |  |  |
| 277. | Uszczelka silikonowa pod grzybek | szt. | 50 |  |  |  |
| 278. | Uszczelka PCV traperu 50 | szt. | 1 |  |  |  |
| 279. | Uszczelka PCV traperu 75 | szt. | 2 |  |  |  |
| 280. | Uszczelka PCV traperu 100 | szt. | 1 |  |  |  |
| 281. | Uszczelka WC miski 100 czarna | szt. | 1 |  |  |  |
| 282. | Uszczelka WC reduk. 110/100 | szt. | 1 |  |  |  |
| 283. | Uszczelka wężyka ½ fibrowa | szt. | 40 |  |  |  |
| 284. | Uszczelka wodomierza ½ " | szt. | 20 |  |  |  |
| 285. | Uszczelka wodomierza ¾ " | szt. | 8 |  |  |  |
| 286. | Uszczelniacz do gwintów 50ml | szt. | 1 |  |  |  |
| 287. | Wąż kwasowy ½ x ½ L-30 | szt. | 2 |  |  |  |
| 288. | Wąż kwasowy ½ x ½ L-40 | szt. | 4 |  |  |  |
| 289. | Wąż kwasowy ½ x ½ L-50 | szt. | 2 |  |  |  |
| 290. | Wąż kwasowy ½ x ½ L-60 | szt. | 1 |  |  |  |
| 291. | Wąż kwasowy ½ x ½ L-80 | szt. | 1 |  |  |  |
| 292. | Wąż kwasowy ½ x 3/8 L-30 | szt. | 2 |  |  |  |
| 293. | Wąż kwasowy ½ x 3/8 L-40 | szt. | 6 |  |  |  |
| 294. | Wąż kwasowy ½ x 3/8 L-50 | szt. | 3 |  |  |  |
| 295. | Wąż kwasowy 3/8 x M10 L-60 | szt. | 1 |  |  |  |
| 296. | Wąż kwasowy ½ x 3/8 L-60 | szt. | 3 |  |  |  |
| 297. | Wąż kwasowy 3/8 x M10 L-50 | szt. | 2 |  |  |  |
| 298. | Wąż kwasowy 3/8 x M10 L-40 | szt. | 6 |  |  |  |
| 299. | Wąż kwasowy 3/8 x 3/8 L-40 | szt. | 1 |  |  |  |
| 300. | Wąż natryskowy K25 | szt. | 21 |  |  |  |
| 301. | Wieszak grzejnika | szt. | 1 |  |  |  |
| 302. | Wodomierz ½ CW | szt. | 1 |  |  |  |
| 303. | Wodomierz ½ ZW | szt. | 1 |  |  |  |
| 304. | Wspornik PURMO MCK-600 | szt. | 3 |  |  |  |
| 305. | Wylewka baterii typ U 16/115 | szt. | 1 |  |  |  |
| 306. | Wylewka S 16/160 | szt. | 3 |  |  |  |
| 307. | Wylewka baterii S L-300 | szt. | 1 |  |  |  |
| 308. | Wylewka baterii uchylnej L-200 | szt. | 2 |  |  |  |
| 309. | Wylewka baterii uchylnej L-250 | szt. | 1 |  |  |  |
| 310. | Wylewka baterii stojącej typ F 16/115 | szt. | 1 |  |  |  |
| 311. | Wylewka baterii S ½ L-300 | szt. | 1 |  |  |  |
| 312. | Wylewka baterii uchylnej L-100 | szt. | 1 |  |  |  |
| 313. | Zaślepka mosiądz ½" | szt. | 4 |  |  |  |
| 314. | Zaślepka mosiądz ¾ " | szt. | 16 |  |  |  |
| 315. | Zawór bezpieczeństwa WATTS ½ " 2,5 BAR | szt. | 1 |  |  |  |
| 316. | Zawór czerpalny kulowy ¾ " Sena | szt. | 2 |  |  |  |
| 317. | Zawór czerpalny kulowy ½ " Sena | szt. | 6 |  |  |  |
| 318. | Zawór czerpalny żeliwny ¾ " | szt. | 2 |  |  |  |
| 319. | Zawór do wspawania DN 25 | szt. | 1 |  |  |  |
| 320. | Zawór hydrantowy Zh 52 | szt. | 2 |  |  |  |
| 321. | Zawór kątowy Danfos ½ " | szt. | 1 |  |  |  |
| 322. | Zawór kulowy 1" GW/GZ | szt. | 2 |  |  |  |
| 323. | Zawór kulowy 1" Sena | szt. | 8 |  |  |  |
| 324. | Zawór kulowy 1" z śrubunkiem | szt. | 1 |  |  |  |
| 325. | Zawór kulowy 1 ½ " | szt. | 2 |  |  |  |
| 326. | Zawór kulowy 1 1/4" | szt. | 2 |  |  |  |
| 327. | Zawór kulowy ½ " | szt. | 3 |  |  |  |
| 328. | Zawór kulowy ½ " GW/GZ | szt. | 2 |  |  |  |
| 329. | Zawór kulowy ½ " motylek | szt. | 1 |  |  |  |
| 330. | Zawór kulowy ½ " z śrubunkiem | szt. | 3 |  |  |  |
| 331. | Zawór kulowy 2" | szt. | 1 |  |  |  |
| 332. | Zawór kulowy 2 ½ " | szt. | 1 |  |  |  |
| 333. | Zawór kulowy ¾ " | szt. | 4 |  |  |  |
| 334. | Zawór kulowy ¾ " z śrubunkiem | szt. | 3 |  |  |  |
| 335. | Zawór napełniający dolnopłuk ½ " | szt. | 15 |  |  |  |
| 336. | Zawór napełniający ½ " z boxem | szt. | 16 |  |  |  |
| 337. | Zawór napełniający 3/8" z boxem | szt. | 4 |  |  |  |
| 338. | Zawór napełniający dolnopłuka | szt. | 6 |  |  |  |
| 339. | Zawór powrotny ½ " kątowy z gw. | szt. | 1 |  |  |  |
| 340. | Zawór powrotny ½ x ½ kątowy | szt. | 2 |  |  |  |
| 341. | Zawór prosty danfos ½ RTD-N 15 | szt. | 10 |  |  |  |
| 342. | Zawór różnicowy 2" | szt. | 1 |  |  |  |
| 343. | Zawór Satland ½ x ½ " | szt. | 2 |  |  |  |
| 344. | Zawór Satland ½ x ¾ " schell | szt. | 1 |  |  |  |
| 345. | Zawór Satland ½ x 3/8 | szt. | 5 |  |  |  |
| 346. | Zawór schell ½ x 3/8 | szt. | 4 |  |  |  |
| 347. | Zawór schell ½ x ½ " | szt. | 3 |  |  |  |
| 348. | Zawór schell ½ x ¾ " | szt. | 1 |  |  |  |
| 349. | Zawór spłukujący do spłuczki | szt. | 2 |  |  |  |
| 350. | Zawór spłukujący stop | szt. | 10 |  |  |  |
| 351. | Zawór spustowy ½ " Schell | szt. | 1 |  |  |  |
| 352. | Zawór zwrotny grzybkowy mosiężny 1" | szt. | 2 |  |  |  |
| 353. | Zawór żeliwny skośny ¾ " | szt. | 2 |  |  |  |
| 354. | Zestaw uszczelek | szt. | 3 |  |  |  |
| 355. | Złącze proste gumowe 110 | szt. | 3 |  |  |  |
| 356. | Złączka APE G/W 16 x ½" | szt. | 5 |  |  |  |
| 357. | Złączka APE G/W 20 x ¾ " | szt. | 1 |  |  |  |
| 358. | Złączka APE G/Z 20 x ¾ " | szt. | 7 |  |  |  |
| 359. | Złączka Comap GW 16 x ½ " | szt. | 2 |  |  |  |
| 360. | Złączka APE G/Z 16 x ½" | szt. | 9 |  |  |  |
| 361. | Złączka APE G/Z 20 x ½" | szt. | 3 |  |  |  |
| 362. | Złączka APE G/Z 26 x 1" | szt. | 1 |  |  |  |
| 363. | Złączka APE GZ 32 x 1 " | szt. | 1 |  |  |  |
| 364. | Złączka Comap G/Z 26 x ¾" | szt. | 1 |  |  |  |

.............................................

Pieczątka imienna i podpis

osoby/osób uprawnionych

Załącznik Nr  1

………………..				…………………………….dnia……………..

/pieczątka firmowa/

# F O R M U L A R Z    O F E R T Y

# I.DANE  WYKONAWCY

- Pełna nazwa ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- Adres

................................................................................................................................................

- Reprezentowany  przez :

..................................................................................................................................................

# PRZEDMIOT OFERTY

Dostawy  materiałów technicznych branży sanitarnej dla potrzeb Samodzielnego  Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej   w Ostrowi Mazowieckiej

- Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w  ZO  za cenę oferty:

wartość netto .......................................słownie..........................................................................................

podatek  VAT.......%..............................słownie........................................................................................

wartość brutto.......................................słownie.........................................................................................

- Zapewniamy utrzymanie stałości cen przez okres trwania umowy, z  wyjątkiem zmiany stawki  podatku VAT.

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności 30 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą na czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ZO i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

.............................................

Pieczątka imienna i podpis

osoby/osób uprawnionych

Załącznik  Nr 3

PROJEKT

U M O W A

zawarta w dniu ....................... w Ostrowi Mazowieckiej w wyniku przeprowadzonego  postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego   na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy  Pzp pomiędzy:

SAMODZIELNYM   PUBLICZNYM   ZESPOŁEM

ZAKŁADÓW  OPIEKI   ZDROWOTNEJ

W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

UL. DUBOISA  68

07-300  OSTRÓW  MAZOWIECKA

zwanym  dalej  ZAMAWIAJĄCYM   reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................................

przy kontrasygnacie :

....................................................................................................................................................................

a

…………………………………

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS:   .................................

zwanym dalej   WYKONAWCĄ   reprezentowanym  przez:

1.....................................................................................................

2.....................................................................................................

§ 1.

- Zgodnie z wynikiem postępowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczać na rzecz Zamawiającego  materiały techniczne branży sanitarnej na warunkach określonych                  w niniejszej umowie i ofercie Wykonawcy z dnia..................... stanowiącej Załącznik  Nr 1 do umowy oraz po cenach określonych  w ofercie  cenowej  Wykonawcy z dnia ......................,stanowiącej Załącznik Nr 2 do umowy.

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą loco magazyn zamawiającego (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, opłaty wynikające z polskiego prawa celnego i podatkowego itp.)

- Wykonawca gwarantuje niezmienność cen przez okres trwania umowy, z wyjątkiem

zmiany stawki podatku VAT.

- Zmiana umowy będzie możliwa w następujących przypadkach :

4.1 zmiana terminu realizacji umowy – w  przypadku  nie wykorzystania jej wartości lub 
            ilości .

§ 2.

- Dostawy, o których mowa w § 1 obejmują okres 12 miesięcy tj. od dnia ............... do dnia............. będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, zgodnie  z  pisemnym  lub telefonicznym    zamówieniem Zamawiającego.

- Strony dopuszczają zamianę ilości materiałów w poszczególnych  pozycjach danej umowy, pod warunkiem, że nie zostanie przekroczona  jej wartość.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar w odpowiednich opakowaniach  do magazynu, ul. Duboisa 68 w Ostrowi Mazowieckiej, na swój koszt i ryzyko, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru  przed czynnikami   pogodowymi, uszkodzeniami itp.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować każdorazowo zamówienie Zamawiającego 
w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania.

- W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę w terminie, działań określonych w ust.2 niniejszego §, Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zastępczego i obciążenia różnicą w cenie Wykonawcy.

§ 4.

- W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest nieodpowiedniej jakości, Wykonawca 
w ciągu 3 dni dokona jego wymiany.

- Nie wypełnienie warunków umowy przez Wykonawcę tj. w szczególności nieterminowe lub niezgodne pod względem asortymentu bądź ilości realizowanie zamówień dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczenia kar umownych.

§ 5.

- Zapłata za otrzymany towar będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wg cen określonych w ofercie cenowej Wykonawcy 
z dnia.............. Załącznik Nr 1 przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Ceny dostarczonego towaru nie mogą ulec zmianie przez okres realizacji umowy,               
z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT.

- Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 6.

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy  w przypadku odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca

  - w wysokości 1 % wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego  
w ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednocześnie Zamawiającemu przysługuje również prawo zakupu zastępczego  i  obciążenie  różnicą  w  cenie  Wykonawcy.

- Strony dopuszczają możliwość potrącenia w/w kar umownych z wynagrodzenia  przysługującego Wykonawcy.

§ 7.

Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 8.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9.

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Umowę  sporządzono   w    dwóch    jednobrzmiących   egzemplarzach,     po jednym   dla   każdej  ze  stron.

ZAMAWIAJĄCY: 	                                                                       WYKONAWCA:

1...................................... 	                         			1....................................

2.......................................	                         			2.....................................

Załącznik Nr 4

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

______________, dnia __________2014 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr  5

# Oświadczenie

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

__________________________, dnia ____________2014 .