SPZZOZ.XII.381.26/2017

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowi Mazowieckiej.

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony  o wartości

szacunkowej  poniżej  209 000 euro.

ZATWIERDZAM:

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Ostrów  Mazowiecka, dnia  30.10.2017r.

- INFORMACJE OGÓLNE

- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. Duboisa 68 zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

- Kod CPV –33100000-1.

- Postępowanie przeprowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. 2017. 1579 / zwanej dalej Pzp. 
W sprawach nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wzór oferty przetargowej - Załącznik   Nr 1 do SIWZ.

- Opis przedmiotu zamówienia – oferta cenowa – Załącznik Nr 2 do SIWZ .

- Warunki  umowy - określa Załącznik Nr 3 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr  4 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania – Załącznik   Nr 5 do SIWZ.

- OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

# Wymagany termin realizacji – do 05.04.2018r. od daty podpisania umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu;

- nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy;

- Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. Dodatkowo Zamawiający wykluczy 
z postępowania Wykonawcę:

    - W stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zasądził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację  majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z  dnia       28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z  2016r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 poz. 791) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp

    - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem  przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w prawie spłaty tych należności - zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.

- Zgodnie z art. 23. ust.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich                      w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w art.23 ust. 1 została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW  W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA :

- W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć do oferty:

  - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu – Załącznik Nr 4 do SIWZ;

- W celu  wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy PZP, należy przedłożyć do oferty:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia –  Załącznik Nr 5 do SIWZ.

  - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

  - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, lub innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem, podatkowym, w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- W celu potwierdzenia, że oferowany produkt  odpowiada  wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy przedłożyć do oferty:

  - Dokumenty, potwierdzające, że oferowany sprzęt i aparatura medyczna są dopuszczone do  obrotu i do używania oraz oznakowane znakiem CE zgodnie z ustawą  z dnia 20.05.2010 
o wyrobach medycznych (Dz.U.  2017. 211 j.t.)

- Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje przeprowadzenia procedury określonej w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp. (procedura odwrócona). Wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale IV niniejszej SIWZ należy przedłożyć wraz z ofertę przetargową.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym  Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia;

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę (art. 82 ust.1).

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- Wypełniony i podpisany  formularz oferty przetargowej - Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia, wycenione i wypełnione oferty cenowe- Załącznik Nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale IV SIWZ.

3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
      trwałą i czytelną techniką oraz podpisana prze osobę(y) upoważnioną do reprezentowania 
      Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii 
     poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnio(nego)ych przedstawiciel(a)i 
    Wykonawcy.

  - w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione 
w formie oryginału, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osobę/y, których uprawnienie  do  reprezentacji  wynika 
z dokumentu rejestracyjnego  (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie  ze sposobem reprezentacji  określonym  w  tych dokumentach;

5.2.Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących 
       przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych (2 Pakiety).

Uwaga: Oferta musi być kompletna w zakresie danego Pakietu.

- Wykonawcy  pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki musza być podpisane przez upoważnionego pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego pełnomocnika, należy do oferty dołączyć dokument pełnomocnictwa, potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Wszystkie dokonane korekty i poprawki w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz 
z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

- Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.  Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną  odrzucone.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z  art.  96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  z dnia 16 kwietnia  1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm. ), jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstw”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

  - Jeżeli wykonawca w złożonej ofercie zastrzeże jako niejawne inne informacje niż te, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lub te, do ujawnienia których zobowiązana jest Komisja Przetargowa, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający stwierdzi bezskuteczność ww. zastrzeżenia i wyłączy zakaz ujawniania zastrzeżonych informacji.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.

  - Wykonawca m. in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie;

- WADIUM

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca nie jest   
     zobowiązany  do wniesienia wadium.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

„Oferta na dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej” - nie otwierać przed dniem 09.11.2017r.  godz. 1030”.

- Ofertę w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opieczętowanej pieczątką firmy 
i przygotowaną zgodnie ze S I W Z należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 
w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68, Pok. Nr 6 kancelaria administracji do dnia
09.11.2017r. do   godz.  1000.

- Oficjalne otwarcie ofert nastąpi dnia 09.11.2017r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna administracji.

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką kurierską lub pocztową.

- Oferta złożona po  terminie zostanie  niezwłocznie zwrócona Wykonawcy  na podstawie art. 84 ust. 2  ustawy Pzp .

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert  na podstawie art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalostrowmaz.pl informacje dotyczące:

  - kwotę jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli  oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM.

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,      za wyjątkiem oferty, umowy oraz  oświadczeń i dokumentów wymienionych w  rozdziale           IV  niniejszej SIWZ.

- W korespondencji kierowanej  do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę  pisemnie winny być składane na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej; ul. Duboisa 68; 07-300 Ostrów Mazowiecka – Pok.      Nr 6 kancelaria administracji.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: spzzozom@wp.pl a faksem na  nr:  29 746 37 06.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający umieści na stronie internetowej, na której została umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle na piśmie treść wyjaśnień Wykonawcom, którzy zwrócili się pisemnie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  oraz umieści treść wyjaśnień na stronie internetowej  www.szpitalostrowmaz.pl  bez ujawniania źródła zapytania.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1)w kwestiach formalnych – Pani  Ewa Socik, Pani Magda Tyszka ; tel. : 29 746 37  03.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.

  - dokonaną modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego na której została zamieszczona SIWZ.

  - w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert ( art. 85 ust.5 ustawy Pzp).

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się  do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. MODYFIKACJA I WYCOFYWANIE OFERTY.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składania ofert tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

- Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

- Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert (art. 84 ust. 2.) Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty, które zostały złożone po terminie.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

- Łączna cena ofertowa brutto  powinna uwzględniać  wszystkie  koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym 
w niniejszej SIWZ.

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) i wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

# XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Oferta będzie oceniana pod względem:

a/ spełnienia warunków podanych w specyfikacji,

b/ wyboru najkorzystniejszej oferty wg podanych  kryteriów

- Kryteria oceny ofert:

Cena 		  					-    	60  % - 60 pkt

Okres gwarancji						-	30 % -  30 pkt

Termin dostawy 						-	10 %  - 10 pkt

Kryterium ceny będzie wyliczane wg wzoru:

Cmin.

Ilość punktów  =      ---------------- x    60

Cbad

Kryterium okres gwarancji będzie wyliczane wg wzoru:

G  gwarancja oferty badanej – Ggwarancja wymagana (24)

Ilość punktów    =   -------------------------------------------------------    x   30

G  najdłuższa - Ggwarancja wymagana (24)

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesięcy.

Wykonawca który  udzieli 24 miesiące gwarancji otrzyma 0 pkt.

Oferta Wykonawcy, który udzieli gwarancji krótszej niż 24 miesiące zostanie odrzucona

Kryterium terminu  dostawy   będzie wyliczane wg wzoru:

D najkrótszy

Ilość punktów    =   ------------------------    x   10

D oferty  badanej

Termin dostawy nie może być dłuższy niż  21 dni.

Wykonawca który  zaoferuje termin dostawy 21 dni otrzyma 0 pkt.

Oferta Wykonawcy który zaoferuje termin dostawy dłuższy niż 21 dni zostanie odrzucona.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru ofert według wzoru:

W = C+ G +D

gdzie

C	-	Ilość  punktów uzyskanych w kryterium cena

G	-	Ilość punktów uzyskanych w kryterium okresu gwarancji

D	-	Ilość punktów uzyskanych w kryterium terminu dostawy

W 	- 	suma wszystkich punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższy bilans punktów 
w kryteriach.

- Punktacja przyznawana  ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz  SIWZ i zostanie oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru .

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie  lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną (art. 91 ust.4 ustawy Pzp ).

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy we wskazanym miejscu i terminie.

XIII.AUKCJA ELEKTRONICZNA.

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

# Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie  do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie  będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

# W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy  przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność  za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum, wykluczenie możliwości wypowiedzenia  umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców zamieszczając informacje na stronie internetowej www.szpitalostrowmaz.pl oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, a także zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92  ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem terminów w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert bez  przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia  postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# XV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 - 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  2017. 1579 j.t) przysługuje odwołanie:

- określenia  warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

XVI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
         UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia  zabezpieczenia  należytego wykonania umowy .

- ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

e-mail : spzzozom@wp.pl

www.szpitalostrowmaz.pl

Załączniki do SIWZ:

- Wzór oferty przetargowej – Załącznik Nr 1

- Opis przedmiotu zamówienia –  oferty cenowe-  Załącznik Nr 2

- Projekt umowy - Załącznik Nr  3

- Oświadczenie wykonawcy – Załącznik Nr 4

- Oświadczenie Wykonawcy  – Załącznik Nr 5

Załącznik  Nr  1

..............................................				......................... dnia .............................

/pieczątka firmowa /

OFERTA   PRZETARGOWA

- DANE  WYKONAWCY

- Pełna nazwa ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

- Adres Wykonawcy  ..................................................................................................................................................

- Reprezentowany przez:

..................................................................................................................................................

- Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem :

Tel:…………………………. fax:……………………………… e-mail :.............................

- Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):………………………………

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą – TAK/NIE * (*niewłaściwe skreślić)

- PRZEDMIOT  OFERTY

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej    209 000 euro.

- Gwarantujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w  Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia, za cenę :

Pakiet Nr 1

wartość netto ................................zł. słownie …………...................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie......................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie......................................................................................

Pakiet Nr 2

wartość netto ................................zł. słownie …………...................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie......................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie......................................................................................

- Oświadczamy,  że  w  cenie  naszej  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty   wykonania zamówienia.

- Udzielamy ……………….. miesięcznej gwarancji na oferowany produkt.

- Oferujemy termin dostawy   …………… dni  od daty podpisania umowy.

- Akceptujemy termin płatności - 14 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani z ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  treścią  SIWZ i   nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz przyjmujemy  warunki w niej zawarte.

- W przypadku  przyznania  nam zamówienia, zobowiązujemy się  do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez  Zamawiającego.

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

Załącznik Nr 2

..............................................				........................ dnia .............................

/pieczątka firmowa /

PAKIET  NR  1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW GRANICZNYCH

Kod CPV –33100000-1

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | Warunek graniczny | Odpowiedź (potwierdzić/ podać/ opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Urządzenie do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego Typ/model; |  |  |
|  | Producent; Kraj pochodzenia; | Podać |  |
|  | Rok produkcji: 2017 | Podać |  |
|  | Szyna do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego |  |  |
|  | Zgięcie stawu kolanowego 120º | Tak/podać |  |
|  | Wyprost stawu kolanowego -10º | Tak/podać |  |
|  | Zgięcie w biodrze 75º | Tak/podać |  |
|  | Wyprost w biodrze 10º | Tak/podać |  |
|  | Zgięcie podeszwowe stopy 40º | Tak/podać |  |
|  | Zgięcie grzbietowe stopy 30º | Tak/podać |  |
|  | Odwiedzenie/przywiedzenie stopy 30º | Tak/podać |  |
|  | Waga pacjenta do 130 kg | Tak/podać |  |
|  | Ruch półautomatyczny | Tak |  |
|  | Raczka transportowa | Tak |  |
|  | Schowek na pilota w szynie | Tak |  |
|  | Waga nie większa niż 12 kg | Tak/podać |  |
|  | Wymiary 95x33 cm (dł x szer) | Tak/podać |  |
|  | Sterowanie cyfrowe | Tak |  |
|  | Regulacja długości podparcia całej kończyny 71-99 cm | Tak/podać |  |
|  | Regulacja długości podparcia łydki 38-53 cm | Tak/podać |  |
|  | Regulacja długości podparcia uda 33-46 cm | Tak/podać |  |
|  | Prędkość 45 do 155®min | Tak/podać |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | Tak/podać |  |
| II. | PRZENOŚNY APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ Typ/model; | Tak/podać |  |
|  | Producent; Kraj pochodzenia; | Tak/podać |  |
|  | Rok produkcji: 2017 | Tak/podać |  |
|  | Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego, klawiszy bezpośredniego wyboru oraz pokrętła | Tak/podać |  |
|  | Praca ciągła i impulsowa | Tak/podać |  |
|  | Głowica 1/3 MHz o powierzchni 4 cm² | Tak/podać |  |
|  | Głowice wodoodporne z kontrolą kontaktu z ciałem pacjenta | Tak/podać |  |
|  | Współczynnik wypełnienia 10-100% | Tak/podać |  |
|  | Wymiary: 268 X 124 X 295 mm | Tak/podać |  |
|  | Waga ok. 4 kg | Tak/podać |  |
|  | Wybór terapii za pomocą celu, wskazania, gotowych programów. | Tak/podać |  |
|  | Przycisk szybkiego wyboru terapii | Tak/podać |  |
|  | Lista przeciwwskazań do terapii | Tak/podać |  |
|  | Programy diagnostyczne | Tak/podać |  |
|  | Wizualny oraz akustyczny sygnał kontaktu głowicy z ciałem pacjenta | Tak/podać |  |
|  | Możliwość zapisania 50 własnych programów terapeutycznych | Tak/podać |  |
|  | Możliwość połączenia z aparatem do elektroterapii w celu prowadzenia terapii skojarzonej | Tak/podać |  |
| III | APARAT DO ELEKTROTERAPII Typ/model; |  |  |
|  | Producent; Kraj pochodzenia; | Tak/podać |  |
|  | Rok produkcji: 2017 | Tak/podać |  |
|  | 2 w pełni niezależne kanały zabiegowe: 2 x elektroterapia | Tak/podać |  |
|  | Wyświetlacz LCD, czarono-biały | Tak/podać |  |
|  | 14 typów prądów: - prądy interferencyjne – 4 polowe - prądy interferencyjne – 2 polowe - TENS symetryczny 2 fazowy, asymetryczny 2- fazowy - prąd wysokonapięciowy HVPC - prąd VMS - prądy diadynamiczne - rosyjska stymulacja - mikroprądy - prąd jednofazowy, impulsowy prostokątny i trójkątny - prąd galwaniczny ciągły i przerywany - prądy Traberta | Tak/podać |  |
|  | 200 programów własnych | Tak/podać |  |
|  | Możliwość zapisania 100 programów użytkownika | Tak/podać |  |
|  | Specjalny program do jonoforezy | Tak/podać |  |
|  | Możliwość zapisania do 80 sekwencji zabiegowych po 3 rodzaje prądu | Tak/podać |  |
|  | Możliwość dowolnej modyfikacji sposobu sygnalizacji | Tak/podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy do 5 kanałów terapeutycznych, moduł EEG, akumulator | Tak/podać |  |
|  | Graficzna biblioteka anatomiczna i patologiczna | Tak/podać |  |
|  | Encyklopedia terapii - opisy wskazań, przeciwwskazań, zaleceń | Tak/podać |  |
|  | -Przewód zasilający- 1 szt. -przewód pacjenta- 2 szt. -elektrody 6x8 cm – 4 szt. -podkład wiskozowy 6x8 cm- 4 szt. -opaska mocująca – 2 szt. -elektrody samoprzylepne – 4 szt. - 5 kart chipowych | Tak/podać |  |
| IV Warunki serwisu i gwarancji dla wszystkich aparatów i urządzeń |
| 1. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK/podać |  |
| 3. | Gwarancja liczona od daty przekazania do eksploatacji | Tak |  |
| 4. | Wykonawca zapewni pełną, bezpłatną obsługę serwisową oferowanego aparatu przez okres gwarancji | Tak |  |
| 5. | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia (max. 48 godz.) | Tak/podać |  |
| 6. | Maksymalny czas usuwania awarii (max. 3 dni robocze) | Tak/podać |  |
| 7. | Minimalna liczba napraw, w okresie gwarancji, powodująca wymianę podzespołu na nowy –max 3 naprawy | Tak/podać |  |
| 8. | Ilość bezpłatnych obowiązkowych przeglądów aparatu w okresie gwarancji zgodnie z instrukcją producenta. | Podać |  |
| 9. | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności fachowej instalacji, okresowej konserwacji, obsługi serwisowej, sprawdzeń kontroli bezpieczeństwa, okresowych lub doraźnych przeglądów. Serwis na terenie Polski. | Podać |  |
| 10. | Wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania aparatu na terenie Polski. | Podać |  |
| 11. | Zagwarantowanie dostępności możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego do 6 lat od daty zakupu. | TAK |  |

TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

OFERTA CENOWA

| L.p. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | zł. |  |
| 1 | Szyna do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | PRZENOŚNY APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | APARAT DO ELEKTROTERAPII | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

…............................................................

pieczątka imienna i podpis osoby /osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

.....................................

Pieczątka Wykonawcy

………………………………..dnia………….

PAKIET  NR  2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -  KARDIOMONITOR

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW GRANICZNYCH

Kod CPV –33100000-1

| L.p. | Parametry/Warunek | Warunek graniczny | Parametr graniczny (opis lub potwierdzenie wartości granicznej) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Kardiomonitor |  |  |
|  | Typ/model; | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2017 | Tak |  |
| II. | Wymagania techniczne : |  |  |
|  | Kardiomonitor o budowie kompaktowej z wbudowanymi na stałe modułami | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 VAC i z wewnętrznego akumulatora przez min. 1 godz. | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min. 12,1 cala i rozdzielczości nie gorszej niż 1024x768 pikseli oraz wbudowane moduły w jednej obudowie, wyposażonej w ergonomiczną rączkę. | Tak/podać |  |
|  | Możliwość zmiany jasności i kontrastu ekranu przez użytkownika | Tak |  |
|  | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora zapewniające bezgłośne działanie | Tak |  |
|  | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy | Tak |  |
|  | Jednoczesny zapis wszystkich parametrów w postaci trendów graficznych i w tabelarycznych z okresu min. 96 godzin .Rozdzielczość trendów nie gorsza niż 10 sekund w celu zapewnienia dokładności | Tak, podać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie | Tak, podać |  |
|  | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 10 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) | Tak |  |
|  | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | Tak |  |
|  | Możliwość utworzenia min. 3 zdefiniowanych przez użytkownika zestawów granic alarmowych dla wszystkich parametrów | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych na podstawie bieżących danych z monitorowania | Tak |  |
|  | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i jednocześnie wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (tj. 6 odprowadzeń EKG, fali SpO2, fali oddechu metodą impedancyjną, fal inwazyjnego ciśnienia, fali CO2 z okresu min. 96 h | Tak |  |
|  | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (jednocześnie wszystkich wartości cyfrowych i jednocześnie wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika | Tak |  |
|  | Wbudowane złącze RJ-45 pozwalające w przyszłości na połączenie kardiomonitora z innymi kardiomonitorami oraz z centralą monitorującą | Tak |  |
|  | Wbudowany moduł EKG/ST/Arytmia/Resp - monitorowanie z kabla 3 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - obserwacja 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale EKG i sygnalizacją dźwiękową - analiza odcinka ST z 6 odprowadzeń jednocześnie z kabla 3 żyłowego - analiza co najmniej 19 typów arytmii - respiracja metodą impedancyjną - pomiar częstości oddechu w zakresie min. 0-150 /min - alarm bezdechu w zakresie od 5 s do min. 50 s - prezentacja fali oddechu - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie do modułu: kabel EKG 3 żyłowy | Tak |  |
|  | Wbudowany moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax - prezentacja krzywej pletyzmograficznej - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm - możliwość zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO2 do wyboru przez użytkownika - system inteligentnych alarmów SatSeconds - wyposażenie do modułu: przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec | Tak |  |
|  | Wbudowany moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia - zakres min. od 15 do 255 mmHg - pomiar automatyczny w min. Zakresie od 1 do 480 min - pomiaru ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego - możliwość prezentacji czasu ostatniego pomiaru na ekranie obok wyświetlanego wyniku pomiaru - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika - szybki dostęp do min. 15 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia i czasie pomiaru - wyposażenie do modułu 2 mankiety dla dorosłych i uniwersalny wężyk z szybko złączką | Tak |  |
|  | Wbudowany moduł ciśnienia inwazyjnego mierzonego w 2 kanałach - pomiar ciśnienia metodą inwazyjną. - pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. Od -40 do 320 mmHg - czułość wejścia: 5µV/V/mmHg - możliwość dowolnej zmiany zakresu wyświetlanej fali ciśnienia inwazyjnego w zależności od typu pomiaru - możliwość zmiany etykiety kanału pomiaru ciśnienia inwazyjnego w zależności od typu pomiaru. - wyposażenie:2 zestawy do pomiaru ciśnienia inwazyjnego | Tak |  |
|  | Wbudowany moduł do pomiaru inCO2 i etCO2 - zakres pomiaru: 0 – 99 mmHg - prezentacja fali kapnograficznej - zakres pomiaru RR: 0 – 99 1/min - funkcja nadzoru bezdechu: min. 5-50 s. - prezentacja fali oddechu - wyposażenie: zestaw do pomiaru | Tak |  |
|  | Waga kardiomonitora z wbudowanym ekranem, wbudowanymi modułami i akumulatorem – poniżej 5 kg | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury w 2 kanałach, moduł pomiaru ciśnienia krwawego w 3 lub 4 kanałach, pomiar rzutu serca metodą termodylucji, ciągły pomiar rzutu serca metodą, analizator gazów, rejestrator termiczny z wydrukiem 6 krzywych jednocześnie (nie tylko EKG) | Tak, podać |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 24 miesiące | TAK/podać |  |
|  | Gwarancja liczona od daty przekazania do eksploatacji | Tak |  |
|  | Wykonawca zapewni pełną, bezpłatną obsługę serwisową oferowanego aparatu przez okres min. 24 miesięcy | Tak/podać |  |
|  | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia (max. 48 godz.) | Tak/podać |  |
|  | Maksymalny czas usuwania awarii (max. 3 dni robocze). | Tak/podać |  |
|  | Minimalna liczba napraw, w okresie gwarancji, powodująca wymianę podzespołu na nowy –max 3 naprawy | Tak/podać |  |
|  | Ilość bezpłatnych obowiązkowych przeglądów aparatu w okresie gwarancji zgodnie z instrukcją producenta | Podać |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności fachowej instalacji, okresowej konserwacji, obsługi serwisowej, sprawdzeń kontroli bezpieczeństwa, okresowych lub doraźnych przeglądów. Serwis na terenie Polski. | Podać |  |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania aparatu na terenie Polski. | Podać |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności możliwości zakupu części zamiennych do 6 lat od daty zakupu. | Tak podać |  |

TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

OFERTA CENOWA

| L.p. | Nazwa | Ilość Szt. | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto zł. | Podatek VAT | Wartość brutto zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | zł. |  |
| 1 | Kardiomonitor typ ……. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca  obowiązany jest dokonać wyceny jak wyżej.

...............................................................

pieczątka imienna i  podpis  osoby /osób

uprawnionych

Załącznik Nr 3

U M O W A

PROJEKT 
zawarta w dniu ................... w Ostrowi Mazowieckiej w wyniku przeprowadzonego postępowania               o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39-46 w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej 209 000 euro  pomiędzy :

SAMODZIELNYM  PUBLICZNYM  ZESPOŁEM

ZAKŁADÓW  OPIEKI  ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

UL. DUBOISA 68;  07-300  OSTRÓW  MAZOWIECKA

zwanym  dalej  ZAMAWIAJĄCYM   reprezentowanym przez:

.....................................................................................................................................................

przy kontrasygnacie :

.....................................................................................................................................................

a

…………………………………………………………………………………………………

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr  KRS .................................

zwanym  dalej  WYKONAWCĄ  reprezentowanym   przez:

1.....................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

§  1.

- Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 
w terminie ……. dni od daty podpisania umowy  przedmiot umowy, Pakiet Nr……..określony 
w Załączniku Nr 2 do umowy  na swój koszt i  ryzyko na warunkach określonych w niniejszej umowie, Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami  za cenę określoną 
w ofercie przetargowej Wykonawcy z dnia .............. stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy.

- Wykonawca dostarczy w terminie określonym w ust.1:

2.1. instrukcję obsługi i dokumentacji technicznej w języku polskim,

2.2.dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu na terenie RP zgodnie

z  obowiązującymi przepisami prawa o wyrobach medycznych.

2.3. paszport techniczny dla przedmiotu umowy ,

- Przyjęcie zakupionego przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokółem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, niebędący sprzętem powystawowym, kompletny i będzie po uruchomieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagania przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych  (Dz. U.2017.211 j.t).

- Wykonawca dokona instalacji oraz pierwszego uruchomienia (przekazania do eksploatacji) 
w  miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi, użytkowania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca wykona w okresie gwarancji przeglądy i konserwacje zgodnie z zaleceniami Producenta, za terminową realizację przeglądów i konserwacji odpowiada Wykonawca.

- Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą zgodnie z dokumentacją Producenta na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

- Potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Po przeglądzie Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego.

- Wykonawca udziela ............. miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy  i zobowiązuje się do bezpłatnego   usuwania  wszelkich   usterek powstałych w tym okresie. Okres trwania gwarancji zaczyna biec od daty oddania do użytkowania przedmiotu umowy (daty obustronnego podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego).

- Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia  ......... godzin.

- Maksymalny czas usuwania uszkodzeń - …. dni robocze.

- Liczba napraw podzespołu / przedmiotu umowy uprawniająca do wymiany na nowy- …. naprawy w okresie gwarancji.

- Naprawy w okresie gwarancji będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego, 
a w przypadku bardziej skomplikowanych napraw sprzęt może zostać przesłany do Wykonawcy na jego koszt.

- W przypadku, gdy przewidywany czas naprawy trwa dłużej niż ........, Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy. Do czasu trwania naprawy nie wlicza się czasu, przez który Zamawiający nieodpłatnie użytkował zastępczy przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać ….... bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z  zaleceniami Producenta.

- Czas niesprawności oraz czas naprawy gwarancyjnej nie wlicza się do okresu gwarancji.

§ 3.

- Zapłata za dostarczony przedmiot umowy będzie dokonana przez Zamawiającego według ceny określonej w ofercie przetargowej Wykonawcy z dnia ........................, stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem bankowym na konto  Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod  rygorem nieważności.

§ 4.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu  kary umowne :

1.1 w  wysokości  10%  wartości   brutto   umowy   w    przypadku  odstąpienia od umowy 
  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca,

1.2. nieterminowe podjęcie działań określonych  w § 1   w wysokości  1 % wartości brutto

umowy  za każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki ,

1.3. nieterminowe podjęcie działań określonych   w  § 2   w   wysokości  1 %  wartości   brutto umowy za każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki.

§ 5.

Niedopuszczalna jest  pod  rygorem  nieważności  zmiana istotnych  postanowień zawartej   umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  chyba  że  Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 6

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy z wyłączeniem wszelkich innych roszczeń.

§ 7.

1. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 
      dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 
     i  przepisy ustawy- Prawo zamówień publicznych.

§ 8.

Umowę  sporządzono   w     dwóch   jednobrzmiących   egzemplarzach,     po  jednym    dla   każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:						    	    WYKONAWCA:

Załącznik Nr 4

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół    
Zakładów Opieki Zdrowotnej    
w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Duboisa 68

07-300 Ostrów Mazowiecka

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa       do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb SPZZOZ ”, prowadzonego przez SPZZOZ 
w Ostrowi Mazowieckiej, nr sprawy SPZZOZ.XII.381.26/2017, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. .

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr  5

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół    
 Zakładów Opieki Zdrowotnej    
 w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Duboisa 68

07-300 Ostrów Mazowiecka

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb SPZZOZ”, prowadzonego przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, 
nr sprawy SPZZOZ.XII.381.26/2017, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1          pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy 
 z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………..

………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………...

…………………………………

(podpis)