SPZZOZ.XII.381.11/2015

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# Dostawy  implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Ostrowi Mazowieckiej.

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej powyżej 207 000 euro.

ZATWIERDZAM:

Lek. Marek Ciężki

Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

Ostrów  Mazowiecka, dnia 21.07.2015r.

- INFORMACJE OGÓLNE

- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,    
ul. Duboisa 68 zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy implantów ortopedycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”

- Postępowanie przeprowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004   roku - Prawo  zamówień   publicznych  / Dz. U.  z 2013 r. , poz. 907  ze zm. /zwanej dalej Pzp. W sprawach nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu  cywilnego.

- Wzór oferty przetargowej określa Załącznik Nr 1  do niniejszej SIWZ.

- Opis przedmiotu zamówienia, formularze asortymentowo - cenowe (Pakiety  Nr 1-4) - określa Załącznik Nr 2  do niniejszej SIWZ.

- Warunki umowy określa Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu dotyczącym braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp-Załącznik     Nr 5 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  art. 44 ustawy Pzp – Załącznik Nr 6 do SIWZ.

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 7 do SIWZ.

- OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

# Wymagany termin realizacji – do dnia 03.02.2016r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

    - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. (wzór  Załącznik Nr 4  do SIWZ);

  - posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

    - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. (wzór  Załącznik Nr 4  do SIWZ).

  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Wzór  Załącznik Nr 4  do SIWZ).

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

    - warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ma opłaconą polisę, 
a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie 
z przedmiotem zamówienia – suma gwarancyjna nie mniejsza niż 500 000 PLN.

    - warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej, że ma dostęp do wolnych środków finansowych lub zdolność kredytową 
w wysokości co najmniej takiej, jak wartość złożonej oferty, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy 
z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 b Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formą „spełnia - nie spełnia”, 
w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych 
w rozdziale IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:

  - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg załącznika Nr 4 do SIWZ.

  - opłaconą polisę, a przypadku jej braku, innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie 
z przedmiotem zamówienia – suma gwarancyjna nie mniejsza niż 500 000 PLN

  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy  w wysokości co najmniej takiej jak wartość złożonej oferty, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji.

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 5 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

  - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie w zakresie określonym 
w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie w zakresie określonym 
w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11  ustawy – Prawo zamówień publicznych,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wykonawca wraz 
z ofertą składa:

  - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że Wykonawca nie  należy  do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 7 do SIWZ.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa:

  - Dokumenty, potwierdzające, że implanty ortopedyczne zostały dopuszczone do obrotu 
i stosowania na terenie RP i w placówkach służby zdrowia – poosiadają certyfikaty CE lub deklaracje zgodności zgodne z obowiązującymi przepisami prawa o wyrobach medycznych.

- Inne dokumenty i oświadczenia:

  - Potwierdzenie wpłaty wadium.

  - Oświadczenie  Wykonawcy   art. 44 ustawy – Pzp – Załącznik Nr 6 do SIWZ

- Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2.2 i 2.3 rozdz. IV – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

Dokument, o którym mowa w pkt. 6.1. lit. a i c  powinny być wystawione nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę                                                                                                                                                                                                                                    lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę (art. 82 ust.1). Oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz oferty przetargowej( Załącznik Nr 1 do SIWZ ),

- wypełnione formularze opisu przedmiotu zamówienia – oferty asortymentowo cenowej – (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Wykonawca wypełnia tylko te formularze, na które składa ofertę;

- dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału 
w  postępowaniu  określone w rozdziale IV SIWZ,

- Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnio(nego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

- w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których   uprawnienie  do  reprezentacji  wynika  z dokumentu rejestracyjnego  (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie  ze sposobem reprezentacji  określonym  w  tych  dokumentach:

- brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w SIWZ, lub złożenie dokumentu 
     w niewłaściwej formie (np. nie poświadczenie za zgodność z oryginałem kopie) 
     spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty:

- Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. (Pakiety 1-4)

Uwaga: Oferta musi być kompletna w zakresie danego Pakietu.

- Wykonawcy pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pod rygorem nieważności /art.82. ust 2/, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 
i czytelną techniką. Każda strona oferty winna być ponumerowana.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego pełnomocnika, należy do oferty dołączyć dokument pełnomocnictwa, potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Wszystkie dokonane korekty i poprawki w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

- Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

- Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.

Oferty Wykonawcy, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone 
w SIWZ zostaną wykluczeni z ubiegania się o niniejsze zamówienie lub też ich oferty zostaną odrzucone.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstw”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

  - Jeżeli Wykonawca w złożonej ofercie  zastrzeże jako niejawne inne  informacje niż te, które  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji , lub te, do ujawnienia których zobowiązana jest komisja przetargowa, zgodnie z art. 86  ust. 4 ustawy Pzp  Zamawiający stwierdzi bezskuteczność ww. zastrzeżenia  i wyłączy zakaz ujawniania zastrzeżonych informacji;

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne ;

  - Wykonawca m. in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie;

# 14.6. Udostępnienie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek   
o udostępnienie treści wskazanej oferty,

- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione. Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę w pisemnym (fax.)  zawiadomieniu.

- WADIUM

- Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Pakiet Nr 1		-		5.800,00  PLN

Pakiet Nr 2		-		9.300,00  PLN

Pakiet Nr 3		-	          11.700,00 PLN

Pakiet Nr 4		-	 	1.300,00 PLN

Wadium za wniesione uznaje się

-z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego, tj.

PEKAO I O/Ostrów Mazowiecka 70 1240 5282 1111 0000 4893 5991

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium na konto Zamawiającego, oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tego tytułu faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert  tj. .08.2015r. . Kopię przelewu należy  dołączyć do oferty.

- Wadium może być wnoszone: (art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

  - w pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158,  z późn. zm.).

Uwaga! Kserokopia dokumentu (wadium) potwierdzona za zgodność z oryginałem winna 
                 być dołączona do oferty, natomiast oryginał tego dokumentu należy dołączyć  
                w oddzielnej wewnętrznej kopercie lub  tzw. koszulce.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

„Oferta na dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej - nie otwierać przed dniem 01.09.2015r.  godz.1030”.

- Ofertę w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opieczętowanej pieczątką firmy  i przygotowaną zgodnie ze S I W Z  należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Ostrowi Mazowieckiej,  
ul.  Duboisa  68,  Pok.  Nr 6   kancelaria administracji do dnia  01.09.2015r. do godz. 1000.

- Oficjalne otwarcie ofert nastąpi dnia 01.09.2015r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego - Sala konferencyjna administracji.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek informację z sesji otwarcia.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM.

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną muszą być opatrzone pieczątką imienną i podpisem Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający umieści na stronie internetowej, na której została umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle na piśmie treść wyjaśnień Wykonawcom, którzy zwrócili się pisemnie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i pobrali w formie pisemnej SIWZ oraz umieści treść wyjaśnień na stronie internetowej  www.szpitalostrowmaz.pl  bez ujawniania źródła zapytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.

  - dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ,

  - w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# MODYFIKACJA I WYCOFYWANIE OFERTY.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składania ofert tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

- Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

- Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert (art. 84 ust. 2.) Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty, które zostały złożone po terminie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

- Cenę ofertową należy wyliczyć wg zasad zawartych w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

- Ceny brutto podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, m.in. koszt transportu, pod. VAT, ubezpieczenie, opłaty celne, graniczne, upusty, rabaty, winny być wyrażone w PLN i wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

# OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM JEGO ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT

- Oferta będzie oceniana pod względem:

a/ spełnienia warunków podanych w specyfikacji,

b/ wyboru najkorzystniejszej oferty wg podanego kryterium

- Kryteria oceny ofert:

Cena            				-    90  % - 90 pkt

Termin dostawy w godzinach 		-    10  % - 10 pkt

Kryterium ceny będzie wyliczane wg wzoru:

Ilość punktów = cena oferty najkorzystniejszej (z najniższą ceną)

----------------------------------------------------------------- x 100 x 90%

cena oferty badanej

Kryterium terminu dostawy w godzinach będzie wyliczane wg wzoru :

Ilość punktów =  najkrótszy termin dostawy w godzinach

-----------------------------------------------------  x 100 x  10 %

termin dostawy w godzinach oferty badanej

Uwaga: Termin dostawy w godzinach nie może być dłuższy niż 48 godzin.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny  ofert według wzoru:

W = C + T

gdzie:

C - suma punktów uzyskanych w kryterium cena

T – suma punktów uzyskanych w kryterium terminu dostawy w godzinach

W – suma punktów  uzyskanych w kryteriach oceny ofert

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy we wskazanym miejscu i terminie.

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców zamieszczając informacje na stronie internetowej www.szpitalostrowmaz.pl oraz 
w  swojej siedzibie  w miejscu publicznie dostępnym, a także zawiadamia  Wykonawców  którzy złożyli oferty, zgodnie  z art. 92 ustawy  - Prawo zamówień publicznych.

- Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp i umieszczenia na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ. Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem terminów 
w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 1 ( Dział VI )ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.)  przysługuje odwołanie .

- ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

e-mail : spzzozom@wp.pl

www.szpitalostrowmaz.pl

Załączniki do SIWZ:

- Wzór oferty przetargowej – Zał. Nr 1 do SIWZ

- Opis przedmiotu zamówienia - Oferty asortymentowo – cenowe (Pakiety Nr 1-4) - Zał. Nr 2. do SIWZ

- Projekt umowy - Zał. Nr 3 do  SIWZ

- Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 5 do SIWZ.

- Oświadczenie  Wykonawcy – Załącznik Nr 6 do SIWZ

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 7 do SIWZ .

Załącznik   Nr  1

……………………						…….......................dnia .................

/pieczątka Wykonawcy/

O F E R T A    P R Z E T A R G O W A

I.DANE  WYKONAWCY

- Pełna nazwa ...................................................................................................................................................................

- Adres

........................................................................................................................................................................

- Reprezentowany  przez :

........................................................................................................................................................................

- Tel:.....................................					Fax:........................................................

- PRZEDMIOT OFERTY

Dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej w  Ostrowi Mazowieckiej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro.

- Gwarantujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem zgodnie z wymogami zawartymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

PAKIET  NR  1

wartość netto .............................zł. słownie....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  2

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  3

wartość netto .............................zł. słownie....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. .słownie.................................................................................................

PAKIET  NR  4

wartość netto .............................zł. słownie...................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. .słownie..................................................................................................

- Zapewniamy utrzymanie stałości cen oferowanych implantów ortopedycznych przez okres trwania umowy, z  wyjątkiem zmian przewidzianych  w umowie.

- Gwarantujemy termin dostawy w ciągu .................. godzin od daty otrzymania zamówienia.

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Akceptujemy termin płatności – 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

....................................................................

pieczątka imienna i  podpis  osoby /osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

……………………..                                              						 …………………….dnia………………….

Pieczątka Wykonawcy

PAKIET NR 1

OFERTA ASORTYMENTOWO – CENOWA

CPV 33.18.31.00-7

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | wartość netto | Podatek VAT |  | wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |  |
|  | Cementowy modułowy system do pierwotnej protezoplastyki stawu kolanowego w wersji z instrumentarium umożliwiającym korektę kąta odchylenia osi anatomicznej od mechanicznej w zakresie 0-9 stopni. System dający możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładek piszczelowych wykonanych z polietylenu niesieciowanego typu 1, w wersji symetrycznej typu deep dish ze specjalnie podniesionym przednim brzegiem wkładki pozwalającej na wycięcie WKT bez konieczności wycinania skrzynki w kości udowej i asymetrycznej wkładki piszczelowej typu medial pivot umożliwiającej pozostawienie/wycięcie WKT wymuszającej fizjologiczną rotację w przedziale przyśrodkowym. Rozmiar wkładki piszczelowej dobierany analogicznie do rozmiaru elementu udowego. System zapewniający pełną modułowość między wkładką piszczelową a tacą piszczelową w którym każdy rozmiar wkładki piszczelowej pasuje do każdego rozmiaru elementu piszczelowego. |
| 1 | Element udowy x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Element piszczelowy z możliwością użycia przedłużki x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Symetryczna/asymetryczna wkładka piszczelowa x 1szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cement 40g x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

...........................................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

……………………..                                              						 …………………….dnia………………….

Pieczątka Wykonawcy

PAKIET NR 2

OFERTA ASORTYMENTOWO – CENOWA

CPV 33.18.31.00-7

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
|  | I. PIERWOTNA CEMENTOWANA PROTEZA STAWU BIODROWEGO |
| 1 | Trzpień cementowany, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina zwężający się dystalnie. Spłaszczony w celu zwiększenia stabilności rotacyjnej, rowkowany obustronnie, wersja standardowa i lateralizowana o tym samym kącie CCD - 135 stopni w 9 rozmiarach, samocentrujący (nie wymaga centralizera). Trzpień stalowy gładki. Stożek 12/14. x 1 szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka polietylenowa typu MULLER dla głowy 28 i 32 mm x 1 szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa bipolarna wykonana z metalowej czaszy w rozmiarach 42-60 mm z metalowym zamkiem dla wkładki polietylenowej. x 1 szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkładka polietylenowa dla głowy bipolarnej x 1 szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Głowa CoCr o średnicach 22, 28 i 32 mm na stożek 12/14 x 1 szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Polietylenowy korek do kanału szpikowego x 1 szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cement kostny 2 x 40g z gentamycyną x 1kpl | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | System do próżniowego mieszania i podawania cementu w postaci mieszalniko-strzykawki x 1 szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zasilany bateryjnie system do pulsacyjnego płukania struktur kostnych z możliwością odsysania oraz przełącznikiem kołyskowym dla dwóch różnych prędkości podawania płynu x 1 szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Brzeszczot do piły oscylacyjnej x 1 szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. PIERWOTNA BEZCEMENTOWA PROTEZA STAWU BIODROWEGO |
| 1 | Trzpień tytanowy, bezcementowy, typu Muller, w części proksymalnej pokryty okładziną napylaną próżniowo – plazma spray, rowkowany obustronnie. Euro-stożek szyjki 12/14, w minimum 12 rozmiarach standardowych i w wersji lateralizowanej, kąt szyjkowo-trzonowy trzpienia 135. Stożek 12/14. x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, tytanowa, pokryta regularnie występującymi jednomilimetrowymi wypustkami gwarantującymi idealną pierwotną stabilizację. Rozmiary średnicy zewnętrznej od 42 do 64 mm, panewka typu press-fit pełna i z otworami. Opcjonalnie dostępna wersja panewki wkręcanej. x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka standardowa oraz z okapem, wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie przystosowana do głów o średnicy 28mm i 32mm. x 1szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa CoCr o średnicach 28mm, 32mm na stożek 12/14 x 1szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby do mocowania panewki tytanowe. Rozmiary: Ø 6,5mm, długość od 15 do 60mm. x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Brzeszczot do piły oscylacyjnej x 1szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trzpień krótki tytanowy, bezkołnierzowy, przynasadowy o zmiennej krzywiźnie przyśrodkowej i kształcie pozwalającym zachować naturalną anatomię biodra w trzech wersjach kąta szyjkowego: 140º, 137º, 129º po 12 rozmiarów dla każdej wersji. Trzpień o przekroju trapezoidalnym posiadający w trzech płaszczyznach kształt klina, zwężający się dystalnie, pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo x 1szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, tytanowa, pokryta regularnie występującymi jednomilimetrowymi wypustkami gwarantującymi idealną pierwotną stabilizację. Rozmiary średnicy zewnętrznej od 42 do 64 mm, panewka typu press-fit pełna i z otworami. Opcjonalnie dostępna wersja panewki wkręcanej. x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka standardowa oraz z okapem, wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie przystosowana do głów o średnicy 28mm i 32mm. x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa CoCr o średnicach 28mm, 32mm na stożek 12/14 x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby do mocowania panewki tytanowe. Rozmiary: Ø 6,5mm, długość od 15 do 60mm. 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Brzeszczot do piły oscylacyjnej x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV. PIERWOTNA BEZCEMENTOWA DYSPLASTYCZNA PROTEZA STAWU BIODROWEGO |
| 1 | Trzpień do implantacji bezcementowej, tytanowy. Przekrój trzpienia okrągły, zaopatrzony w antyrotacyjne żeberka. Rozmiar determinowany przez średnicę w części bliższej od 13 do 24mm w postępie co 1mm. 2 wersje kąta szyjkowo-trzonowego: 125st.,135st. Konstrukcja trzpienia umożliwia dowolne ustawienie ante oraz retrowersji. W instrumentarium pełny zestaw trzpieni przymiarowych. x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | V. SYSTEM REWIZJI PANEWKI BIODROWEJ |
| 1 | Rewizyjna panewka sferyczna o porowatej strukturze wykonana z Tantalu z otworami na śruby x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Insert polietylenowy x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Element rekonstrukcji podporowy dla tylnego lub górnego brzegu panewki x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Klin 5/10/15 st. dla komponentu podporowego x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Półkolisty element rekonstrukcyjny x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Koszyk rekonstrukcyjny x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Łata w dno panewki 26/32/38 mm x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruby do mocowania panewki tytanowe. Rozmiary: Ø 6,5mm, długość od 15 do 60mm x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cement kostny 1 x 40g z gentamycyną x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | System do próżniowego mieszania i podawania cementu w postaci mieszalniko-strzykawki x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Brzeszczot do piły oscylacyjnej x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VI. SYSTEM DRENAŻU ZWROTNEGO |
| 1 | Zestaw do autotransfuzji umożliwiający zaoszczędzenie do 600 ml krwi własnej pacjenta poprzez drenowanie rany pooperacyjnej i retransfuzję. Jałowy, jednorazowy, przenośny zestaw w skład którego wchodzi: zbiornik na krew, dren o średnicy 4,8mm, trokary o długości 15,24cm i ewakuator do retransfuzji. Mieszek systemu zaopatrzony w sprężynę pozwalającą uzyskać podciśnienie w drenach bez konieczności zasilania elektrycznego. Krew filtrowana przez 230µ filtr usuwający tłuszcz i skrzepy. System może pracować w każdym położeniu. x 1 zestaw | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

.............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

……………………..                                              						 …………………….dnia………………….

Pieczątka Wykonawcy

PAKIET NR 3

OFERTA ASORTYMENTOWO – CENOWA

CPV 33.18.31.00-7

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
|  | I. ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO CEMENTOWANA I BEZCEMENTOWA |
|  | Endoproteza cementowa, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14 ,17, 20 ,23 mm. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Instrumentarium w wersji do wyboru cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 5 rozmiarach. Opcjonalnie wersja bezcementowa stawu kolanowego. |
| 1 | Komponent udowy bezcementowy x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komponent piszczelowy bezcementowy typu monoblok (tantal/polietylen) x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Komponent udowy cementowany x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Komponent piszczelowy cementowany x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkładka polietylenowa x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cement kostny 40g z gentamycyną x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | System do próżniowego mieszania i podawania cementu w postaci mieszalniko-strzykawki x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zasilany bateryjnie system do pulsacyjnego płukania struktur kostnych z możliwością odsysania oraz przełącznikiem kołyskowym dla dwóch różnych prędkości podawania płynu x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Brzeszczot do piły oscylacyjnej x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. PÓŁZWIĄZNA ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO CEMENTOWANA |
|  | Endoproteza cementowa, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14 ,17, 20 ,23 mm. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki wysoko stabilizującej oraz PS. Instrumentarium w wersji do wyboru cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 5 rozmiarach. Możliwość zaopatrzenia komponentu udowego w augmentację oraz trzpień prosty i offsetowy. |
| 1 | Komponent udowy cementowany x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komponent piszczelowy cementowany x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rzepka x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Komponent trzpienia – przedłużka x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Augmentacja piszczelowa/udowa – podkładka x 1szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cement kostny 40g z gentamycyną x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | System do próżniowego mieszania i podawania cementu w postaci mieszalniko-strzykawki x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zasilany bateryjnie system do pulsacyjnego płukania struktur kostnych z możliwością odsysania oraz przełącznikiem kołyskowym dla dwóch różnych prędkości podawania płynu x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Brzeszczot do piły oscylacyjnej x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

……………………..                                              						 …………………….dnia………………….

Pieczątka Wykonawcy

PAKIET NR 4

OFERTA ASORTYMENTOWO – CENOWA

CPV 33.18.31.00-7

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
|  | I. PŁYTA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DO ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH |
|  | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; ; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm. zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty krętarzowej. |
| 1 | Płyta NCB bliższe/ dalsze udo x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyta na krętarz x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruba korowa 5.0 NCB x 1 szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba gąbczaste 5.0 x 1 szt | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kabel x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Oczko do kabla x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zaślepka blokująca NCB x 1 szt | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruba blokowana 3.5 x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruba korowa 3.5 x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. PŁYTA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DO ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH |
|  | Płyty z wbudowanymi zaciskami, pozwalające na umocowanie linki, pomiędzy którymi znajdują się otwory umożliwiające przeprowadzenie śrub 4,5mm. Możliwość zespolenia linkami na wysokości trzpienia i jednoczesne przeprowadzenie śrub korowych poniżej jego końca. Kabel do mocowania płyty splecione z 7 linek po 7 drutów stalowych każda W skład systemu wymagane: • Linki oraz zaciski o długości 750 mm w dwóch grubościach 2 i 1.6 mm • Płyty do zaopatrzenia złamań okołoprotezowych 110, 160, 210, 260 i 310 mm odpowiednio 3, 5, 7, 9, i 11 otworowa • Łączniki do zespoleń krętarza • Płyty z hakami mocowanymi w krętarzu do zaopatrzenia nasady bliższej kości udowej • Płyty typu DCS do zaopatrzenia nasady dalszej kości udowej |
| 1 | Kabel x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zacisk x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabel z zaciskiem (zestaw) x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyta do złamań około protezowych x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Hak krętarzowy dwie wielkości x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III. CZASOWE WYPEŁNIENIA STAWÓW - SPACER |
|  | Forma spacera wykonana z polietylenu, opakowana sterylnie. Budowa pozwala na aplikację cementu kostnego przygotowanego metodą próżniową, bądź tradycyjną (cement mieszany ręcznie może być podany sterylną strzykawką). Dostępne formy protezy cementowej dla stawu biodrowego i kolanowego. Wypełnienie biodra w rozmiarach: 9X125 mm, 13X145 mm, 17X165 mm. Wypełnienie stawu kolanowego za pomocą zestawu czterech komponentów udowych odpowiednio 50, 65, 70 i 75 mm oraz czterech piszczelowych w rozmiarach 65, 70, 75 i 80 mm, |
| 1 | Wypełnienie stawu biodrowego x 1 zestaw | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wypełnienie kłykci udowych x 1 zestaw | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wypełnienie kłykci piszczelowych x 1 zestaw | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik  Nr 3

PROJEKT

U M O W A

zawarta w dniu ................... w Ostrowi Mazowieckiej w wyniku przeprowadzonego postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro   pomiędzy :

SAMODZIELNYM  PUBLICZNYM  ZESPOŁEM

ZAKŁADÓW  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

UL. DUBOISA  68

07-300  OSTRÓW  MAZOWIECKA

zwanym  dalej  ZAMAWIAJĄCYM   reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

przy kontrasygnacie :

......................................................................................................................................................

a,

zarejestrowaną  w  Krajowym Rejestrze  Sądowym   pod numerem KRS :.......................lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej

zwanym dalej   WYKONAWCĄ   reprezentowanym  przez:

1...........................................................................................................................................................

2...........................................................................................................................................................

§ 1.

- Zgodnie z wynikiem postępowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na rzecz Zamawiającego implanty ortopedyczne wraz z instrumentarium oraz stworzyć 
u Zamawiającego tzw. podmagazyn lub depozyt magazynowy zawierający asortyment implantów - Pakiet Nr ............  na  warunkach  określonych w  niniejszej  umowie i  SIWZ wraz z Załącznikami oraz ofercie przetargowej Wykonawcy z dnia ..............., stanowiącej Załącznik Nr 1  do umowy oraz po cenach określonych w ofercie cenowej Wykonawcy 
z dnia .................., stanowiącej Załącznik Nr 2 do umowy oraz uzupełniać na bieżąco poszczególne rodzaje implantów ortopedycznych po każdym ich zużyciu.

- Wykonawca  zobowiązuje się przeszkolić personel  w zakresie obsługi instrumentarium.

§ 2.

Dostawy, o których mowa w § 1 obejmują okres od dnia  .................. do dnia  03.02.2016r będą  realizowane  sukcesywnie,  zgodnie  z  pisemnym ( fax., e-mail)  zamówieniem  Zamawiającego.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione implanty ortopedyczne w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów w odpowiednich opakowaniach do magazynu Apteki Szpitalnej,  ul. Duboisa 68 w Ostrowi Mazowieckiej w godz. 8:00 – 13:30, na swój koszt i ryzyko, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed  czynnikami  pogodowymi,  uszkodzeniami.

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć na czas  trwania umowy kompletne instrumentarium niezbędne do prawidłowego wykonywania zabiegów oraz zapewni jego serwis.

- Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego uzupełniania stanu zapasu implantów ortopedycznych w terminie max. ….. godzin od daty wysłania faksem lub e-mailem stosownego dokumentu (protokołu założenia implantu, karty wszczepu implantu itp.) przez osoby odpowiedzialne.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stanu zapasów implantów ortopedycznych       
w podmagazynie lub depozycie magazynowym z uwzględnieniem ilości i rozmiarów niezbędnych do wykonywania zabiegów.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować każdorazowo zamówienie Zamawiającego w ciągu  ……. godz.  od daty  jego  otrzymania.

- Wszelkie koszty wynikające z dostarczenia instrumentarium, prowadzenia podmagazynu lub depozytu oraz  przeprowadzenia szkolenia personelu wliczone są w cenę oferty.

- Termin przydatności  do wszczepu  dostarczanych implantów musi wynosić 12 miesięcy od daty otrzymania implantu.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementów instrumentarium oraz narzędzi 
w  przypadku ich uszkodzenia w terminie max. 24 godzin od daty zawiadomienia  Wykonawcy o uszkodzeniu.

§ 4.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczane implanty ortopedyczne i instrumentarium  posiadają odpowiednie certyfikaty, atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o wyrobach medycznych.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania  przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży wyrobów będących przedmiotem umowy i zapewnia, że dostarczony  asortyment  będzie:

  - wolny od wad fizycznych i prawnych,

  - odpowiedniej jakości – wymaganej dla tego asortymentu,

  - z wymaganym terminem  gwarancji jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wyrobów opakowanych w oryginalne opakowania.

- Wykonawca zapewnia, że etykiety na opakowaniach  będą zawierały wszystkie wymagane informacje w języku polskim.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za jakość  dostarczonego asortymentu w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać zmiany asortymentu lub zmiany producenta produktu, jaki wskazał w złożonej ofercie.

- Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania i użytkowania powierzonego  asortymentu.

- Zamawiający ponosi odpowiedzialność z tytułu zawinionej i udokumentowanej szkody powstałej  w czasie trwania niniejszej umowy, w przedmiotach oddanych mu na  przechowanie i użytkowanie oraz zobowiązuje się  do zwrotu instrumentarium Wykonawcy  w terminie 14 dni po zakończeniu obowiązywania umowy  w stanie nie pogorszonym, z zastrzeżeniem  naturalnego zużycia podczas wykonywania zabiegów.

- Niewypełnienie warunków umowy przez Wykonawcę tj. w szczególności nieterminowe lub niezgodne pod względem asortymentu bądź ilości realizowanie zamówień, a także uchybienia w zakresie jakości dostarczonych wyrobów medycznych lub ich terminów ważności - dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczenia kar umownych.

§ 5.

- Zapłata za otrzymane implanty  będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie   30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wg cen określonych w ofercie cenowej Wykonawcy   z dnia ................. Załącznik Nr 2. przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Ceny nie mogą ulec zmianie przez okres trwania umowy:

  - za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT,

  - w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego  przedmiotem zamówienia, dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych, bądź lepszych  parametrach  po cenie jednostkowej nie wyższej niż zaoferowanej w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest  do wykazania  równoważności nowego wyrobu do uprzednio zaoferowanego,

  - w przypadku zaoferowania  produktu po cenie niższej niż określona w  Załączniku Nr 2  do umowy.

- Niedokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do  wstrzymania  dostawy  kolejnej partii, chyba że zwłoka  w zapłacie przekracza 45 dni.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 6.

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

  - w  wysokości  10%  wartości   brutto  niezrealizowanej części umowy w  przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

  - w wysokości 1% wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego 
w ustalonym   terminie   za   każdy   rozpoczęty  dzień  zwłoki,

  - w wysokości 10% wartości  brutto umowy  w przypadku odstąpienia od wykonywania         postanowień niniejszej  umowy  przez   Wykonawcę  bez zgody Zamawiającego.

§ 7.

Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy     
w stosunku  do treści oferty,  na   podstawie  której dokonano wyboru  Wykonawcy,  chyba  że  Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 8.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży               w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9.

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego   
 i  ustawy  - Prawo   zamówień   publicznych.

§ 10.

Umowę   sporządzono   w    dwóch    jednobrzmiących   egzemplarzach,     po jednym   dla   każdej  ze  stron.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA:

..................................  	                        			1....................................

................................... 	                        			 2.....................................

Załącznik Nr 4 do SIWZ

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

______________, dnia ____________2015 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

# Oświadczenie  WYKONAWCY

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

______________, dnia ____________2015 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż spełniamy warunki  udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych .

______________, dnia ____________2015 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr  7 do SIWZ

...................................

(pieczęć wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze  zm.)

- składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. nr 50 poz. 331 ze  zm.).

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| ….. |  |  |

.......................................

(miejscowość, data)

..................................................................

podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania wykonawcy

- informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.......................................

(miejscowość, data)

.............................................................

podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania wykonawcy

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2