Ostrów Mazowiecka, dn. 20.08.2015r.

SPZZOZ.XII.381.11-2/2015

Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 207 000 euro na dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, ul.  Duboisa  68, na podstawie art.  38  ust.  1 i 2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień  publicznych   (Dz. U. z  2013r.,  poz. 907    ze  zm.)  wyjaśnia:

Dotyczy pakietu nr 3

Pytanie Nr 1  - Czy Zamawiający dopuści załączone parametry w Pakiecie nr 3 w przedmiotowym postepowaniu w celu zwiększenia konkurencyjności.

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
|  | I. ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO CEMENTOWANA I BEZCEMENTOWA |
|  | Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna stawu kolanowego, modularna; osadzana przy pomocy cementu PMMA, składająca się z 4 części: część udowa, anatomiczna (prawa i lewa); część piszczelowa ze stopu kobaltowo-chromowego; wkładka polietylenowa; opcjonalnie część rzepkowa. Endoproteza jednoosiowa w wymiarze A/P i M/L w wersji z zachowaniem więzadeł krzyżowych bądź bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). Wkładka typu fixed/mobile (na stałe łączona z płytą piszczelową ale o profilu umożliwiającym rotacje w stawie bez konfliktu elementów protezy między sobą i między tkankami miękkimi; Instrumentarium z możliwością cięcia w szczelinach oraz mierzenia śródszpikowego w części udowej i piszczelowej. Opcjonalnie możliwość zastosowania trzpienia przedłużonego oraz podkładek metalowych umożliwiających uzupełnienie ubytków zrębu kostnego. W skład kompletu wchodzi: część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego w 8 rozmiarach (1 szt.), część udowa (prawa, lewa) po 9 rozmiarów dla każdej strony (1 szt.), wkładka polietylenowa o grubościach 8-10-12-15-18-21mm (1 szt.). Opcjonalnie wersja bezcementowa. |
| 1 | Komponent udowy bezcementowy x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komponent piszczelowy bezcementowy x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Komponent udowy cementowany x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Komponent piszczelowy cementowany x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkładka polietylenowa x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cement kostny 40g z kolistyną i erytromycyną x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | System do próżniowego mieszania i podawania cementu w postaci mieszalnik + strzykawka x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zasilany bateryjnie system do pulsacyjnego płukania struktur kostnych x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Brzeszczot do piły oscylacyjnej x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. PÓŁZWIĄZNA ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO CEMENTOWANA |
|  | Endoproteza cementowa, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach, część piszczelowa w 8 rozmiarach, wkładka z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowana na całym obwodzie , z wyspą antyrotacyjną w wysokościach 9, 11, 13, 16 ,19 oraz 21 mm. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetu, a także klinów i podkładek. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki wysoko stabilizującej oraz PS. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie symetryczna lub asymetryczna. Możliwość zaopatrzenia komponentu udowego w augmentację oraz trzpień prosty i offsetu. |
| 1 | Komponent udowy cementowany x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komponent piszczelowy cementowany x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rzepka x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Komponent trzpienia – przedłużka x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Augmentacja piszczelowa/udowa – podkładka lub offset x 1szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cement kostny 40g z kolistyną i erytromycyną x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | System do próżniowego mieszania i podawania cementu w postaci mieszalnik + strzykawka x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zasilany bateryjnie system do pulsacyjnego płukania struktur kostnych x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Brzeszczot do piły oscylacyjnej x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Ad. 1 – Wg  SIWZ.

Z poważaniem

Lek.  Marek Ciężki

Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawę prowadzi  : Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia , tel.: 29 746 37 03