SPZZOZ.XII.381.12/2015

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# Dostawy  wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Ostrowi Mazowieckiej.

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej powyżej 207 000 euro.

ZATWIERDZAM:

Lek. Marek Ciężki

Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

Ostrów  Mazowiecka, dnia 27.07.2015r.

- INFORMACJE OGÓLNE

- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,    
ul. Duboisa 68 zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych zgodnie 
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”

- Postępowanie przeprowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004   roku - Prawo  zamówień   publicznych  /Dz. U.  z 2013 r., poz. 907  ze zm. /zwanej dalej Pzp. W sprawach nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu  cywilnego.

- Wzór oferty przetargowej określa Załącznik Nr 1  do niniejszej SIWZ.

- Opis przedmiotu zamówienia, formularze asortymentowo - cenowe (Pakiety  Nr 1-104) - określa Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Warunki umowy określa Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu dotyczącym braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp-Załącznik Nr 5 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, art. 44 ustawy Pzp – Załącznik Nr 6 do SIWZ.

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 7 do SIWZ.

- OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

# Wymagany termin realizacji – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

    - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. (wzór Załącznik Nr 4  do SIWZ);

  - posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

    - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 zamówienia o tożsamym charakterze co do przedmiotu zamówienia, o wartości co najmniej takiej, jak wartość złożonej oferty 
(tj: wartość Pakietów, na które Wykonawca składa ofertę). Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami o których mowa wyżej są:

- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia  o którym mowa w pkt. 1

W tym przypadku wraz z oświadczeniem Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 
                 uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia.

  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Wzór  Załącznik Nr 4  do SIWZ).

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

    - warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ma opłaconą polisę, 
a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie 
z przedmiotem zamówienia – suma gwarancyjna nie mniejsza niż 100 000 PLN

    - warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej, że ma dostęp do wolnych środków finansowych lub zdolność kredytową 
w wysokości co najmniej takiej, jak wartość złożonej ofert, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy 
z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 b Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formą „spełnia - nie spełnia”, 
w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych 
w rozdziale IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:

  - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg załącznika Nr 4 do SIWZ.

  - Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw wyrobów medycznych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia o tożsamym charakterze co do  przedmiotu zamówienia 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów, potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje – poświadczenie) zgodnie z Rozdz. III pkt 1.2.1 SIWZ.

  - opłaconą polisę, a przypadku jej braku, innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie 
z przedmiotem zamówienia – suma gwarancyjna nie mniejsza niż 100 000 PLN

  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy  w wysokości co najmniej takiej jak wartość złożonej oferty, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji.

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 5 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

  - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie w zakresie określonym 
w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie w zakresie określonym 
w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11  ustawy – Prawo zamówień publicznych,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawca wraz 
z ofertą składa:

  - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że Wykonawca nie  należy  do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 7 do SIWZ.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa:

  - Dokumenty potwierdzające, że wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych. Każdy z oferowanych wyrobów medycznych musi posiadać oznakowanie CE. Na potwierdzenie wymagań postawionych przez Zamawiającego Wykonawcy zobowiązani są do złożenia z ofertą certyfikatów jednostki notyfikowanej i deklaracji zgodności dla wyrobów medycznych klasy I sterylnych, IIa, IIb, III. Dla wyrobów medycznych klasy I niesterylnych wymagane jest złożenie w ofercie deklaracji zgodności. Zaleca się, aby umieścić na dokumencie nr Pakietu i pozycji, której dotyczy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia próbki oferowanego wyrobu celem zweryfikowania z wymogami opisanymi w SIWZ.

- Inne dokumenty i oświadczenia:

  - Potwierdzenie wpłaty wadium.

  - Oświadczenie  Wykonawcy   art. 44 ustawy – Pzp – Załącznik Nr 6 do SIWZ

- Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2.2 i 2.3 rozdz. IV – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

Dokument, o którym mowa w pkt. 6.1. lit. a i c  powinny być wystawione nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę                                                                                                                                                                                                                                    lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę (art. 82 ust.1). Oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz oferty przetargowej( Załącznik Nr 1 do SIWZ ).Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z oferty przetargowej tych Pakietów, na które Wykonawca nie składa oferty.

- wypełnione formularze opisu przedmiotu zamówienia – oferty asortymentowo cenowej – (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Wykonawca wypełnia tylko te formularze, na które składa ofertę;

- dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału 
w  postępowaniu  określone w rozdziale IV SIWZ,

- potwierdzenie wpłaty wadium;

- Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnio(nego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

- w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których   uprawnienie  do  reprezentacji  wynika  z dokumentu rejestracyjnego  (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie  ze sposobem reprezentacji  określonym  w  tych  dokumentach:

- brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w SIWZ, lub złożenie dokumentu 
     w niewłaściwej formie (np. nie poświadczenie za zgodność z oryginałem kopie) 
     spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty:

- Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. (Pakiety 1-104)

Uwaga: Oferta musi być kompletna w zakresie danego Pakietu.

- Wykonawcy pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pod rygorem nieważności /art.82. ust 2/, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 
i czytelną techniką. Każda strona oferty winna być ponumerowana.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego pełnomocnika, należy do oferty dołączyć dokument pełnomocnictwa, potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Wszystkie dokonane korekty i poprawki w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

- Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

- Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się 
w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.

Oferty Wykonawcy, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone 
w SIWZ zostaną wykluczeni z ubiegania się o niniejsze zamówienie lub też ich oferty zostaną odrzucone.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstw”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

  - Jeżeli Wykonawca w złożonej ofercie zastrzeże jako niejawne inne  informacje niż te, które  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lub te, do ujawnienia których zobowiązana jest komisja przetargowa, zgodnie z art. 86  ust. 4 ustawy Pzp  Zamawiający stwierdzi bezskuteczność ww. zastrzeżenia  i wyłączy zakaz ujawniania zastrzeżonych informacji;

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne;

  - Wykonawca m. in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie;

# 14.6. Udostępnienie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek 
o udostępnienie treści wskazanej oferty,

- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione. Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę w pisemnym (fax.)  zawiadomieniu.

- WADIUM

- Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Pakiet Nr 1		-	 250,00 PLN

Pakiet Nr 2		-	   60,00 PLN

Pakiet Nr 3		-	 450,00 PLN

Pakiet Nr 4		-	   50,00 PLN

Pakiet Nr 5		-	 110,00 PLN

Pakiet Nr 6		-	    50,00 PLN

Pakiet Nr 7		-	  620,00 PLN

Pakiet Nr 8		-	   20,00 PLN

Pakiet Nr 9 		-	   10,00 PLN

Pakiet Nr 10		-	  300,00 PLN

Pakiet Nr 11		-	  280,00 PLN

Pakiet Nr 12		-	1380,00 PLN

Pakiet Nr 13		-	    10,00 PLN

Pakiet Nr 14		-	   350,00 PLN

Pakiet Nr 15		-	  1800,00 PLN

Pakiet Nr 16		-	    360,00 PLN

Pakiet Nr 17		-	    180,00 PLN

Pakiet Nr 18		-	    170,00 PLN

Pakiet Nr 19		-	  1100,00 PLN

Pakiet Nr 20		-	  1200,00 PLN

Pakiet Nr 21		-	    570,00 PLN

Pakiet Nr 22		-	      30,00 PLN

Pakiet Nr 23		-	      90,00 PLN

Pakiet Nr 24		-	   1300,00 PLN

Pakiet Nr 25		-	      30,00 PLN

Pakiet Nr 26		-	      90,00 PLN

Pakiet Nr 27		-	      10,00 PLN

Pakiet Nr 28		-	   1000,00 PLN

Pakiet Nr 29		-	     500,00 PLN

Pakiet Nr 30		-	     150,00 PLN

Pakiet Nr 31		-	       30,00 PLN

Pakiet Nr 32		-	 370,00 PLN

Pakiet Nr 33		-	 160,00 PLN

Pakiet Nr 34		-	 110,00 PLN

Pakiet Nr 35		-	 350,00 PLN

Pakiet Nr 36		-	 100,00 PLN

Pakiet Nr 37		-	 800,00 PLN

Pakiet Nr 38		-	 860,00 PLN

Pakiet Nr 39		-	 580,00 PLN

Pakiet Nr 40		-	 880,00 PLN

Pakiet Nr 41		-	   70,00 PLN

Pakiet Nr 42		-	 140,00 PLN

Pakiet Nr 43		-	   50,00 PLN

Pakiet Nr 44		-	1150,00 PLN

Pakiet Nr 45		-	  600,00 PLN

Pakiet Nr 46		-	  260,00 PLN

Pakiet Nr 47		-	  180,00 PLN

Pakiet Nr 48		-	    30,00 PLN

Pakiet Nr 49		-	  930,00 PLN

Pakiet Nr 50		-	    80,00 PLN

Pakiet Nr 51		-	 2800,00 PLN

Pakiet Nr 52		-	 3260,00 PLN

Pakiet Nr 53		-	     60,00 PLN

Pakiet Nr 54		-	 3500,00 PLN

Pakiet Nr 55		-	   180,00 PLN

Pakiet Nr 56		-	   320,00 PLN

Pakiet Nr 57		-	   160,00 PLN

Pakiet Nr 58		-	   180,00 PLN

Pakiet Nr 59		-	     50,00 PLN

Pakiet Nr 60		-	   130,00 PLN

Pakiet Nr 61		-	   200,00 PLN

Pakiet Nr 62		-	   840,00 PLN

Pakiet Nr 63		-	     20,00 PLN

Pakiet Nr 64		-	     30,00 PLN

Pakiet Nr 65		-	   330,00 PLN

Pakiet Nr 66		-	     30,00 PLN

Pakiet Nr 67		-	   450,00 PLN

Pakiet Nr 68		-	     20,00 PLN

Pakiet Nr 69		-	 1250,00 PLN

Pakiet Nr 70		-	     20,00 PLN

Pakiet Nr 71		-	     60,00 PLN

Pakiet Nr 72		-	 1730,00 PLN

Pakiet Nr 73		-	     30,00 PLN

Pakiet Nr 74		-	     50,00 PLN

Pakiet Nr 75		-	  1200,00 PLN

Pakiet Nr 76		-	    150,00 PLN

Pakiet Nr 77		-	      10,00 PLN

Pakiet Nr 78		-	   1550,00 PLN

Pakiet Nr 79		-	       70,00 PLN

Pakiet Nr 80		-	   6880,00 PLN

Pakiet Nr 81		-	       80,00 PLN

Pakiet Nr 82		-	     640,00 PLN

Pakiet Nr 83		-	       60,00 PLN

Pakiet Nr 84		-	3000,00 PLN

Pakiet Nr 85		-	    30,00 PLN

Pakiet Nr 86		-	    20,00 PLN

Pakiet Nr 87		-	   520,00 PLN

Pakiet Nr 88		-	 2350,00 PLN

Pakiet Nr 89		-	   450,00 PLN

Pakiet Nr 90		-	 1180,00 PLN

Pakiet Nr 91		-	   120,00 PLN

Pakiet Nr 92		-	     70,00 PLN

Pakiet Nr 93		-	   340,00 PLN

Pakiet Nr 94		-	     20,00 PLN

Pakiet Nr 95		-	 1380,00 PLN

Pakiet Nr 96		-	     80,00 PLN

Pakiet Nr 97		-	   130,00 PLN

Pakiet Nr 98		-	   660,00 PLN

Pakiet Nr 99		-	    60,00 PLN

Pakiet Nr 100		-	    30,00 PLN

Pakiet Nr 101		-	  680,00 PLN

Pakiet Nr 102		-	  300,00 PLN

Pakiet Nr 103		-	  180,00 PLN

Pakiet Nr 104		-	    10,00 PLN

Wadium za wniesione uznaje się

-z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego, tj.:

PEKAO I O/Ostrów Mazowiecka 70 1240 5282 1111 0000 4893 5991

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium na konto Zamawiającego, oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tego tytułu faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert  tj. 07.09.2015r. . Kopię przelewu należy  dołączyć do oferty.

- Wadium może być wnoszone: (art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

  - w pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158,  z późn. zm.).

Uwaga! Kserokopia dokumentu (wadium) potwierdzona za zgodność z oryginałem winna 
                 być dołączona do oferty, natomiast oryginał tego dokumentu należy dołączyć  
                w oddzielnej wewnętrznej kopercie lub  tzw. koszulce.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

„Oferta na dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej - nie otwierać przed dniem 07.09.2015r.  godz.1030”.

- Ofertę w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opieczętowanej pieczątką firmy  i przygotowaną zgodnie ze S I W Z  należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Ostrowi Mazowieckiej,  
ul.  Duboisa  68,  Pok.  Nr 6   kancelaria administracji do dnia  07.09.2015r. do godz. 1000.

- Oficjalne otwarcie ofert nastąpi dnia 07.09.2015r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego - Sala konferencyjna administracji.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek informację z sesji otwarcia.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM.

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną muszą być opatrzone pieczątką imienną i podpisem Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający umieści na stronie internetowej, na której została umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle na piśmie treść wyjaśnień Wykonawcom, którzy zwrócili się pisemnie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i pobrali w formie pisemnej SIWZ oraz umieści treść wyjaśnień na stronie internetowej  www.szpitalostrowmaz.pl  bez ujawniania źródła zapytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.

  - dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ,

  - w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# MODYFIKACJA I WYCOFYWANIE OFERTY.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składania ofert tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

- Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

- Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert (art. 84 ust. 2.) Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty, które zostały złożone po terminie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

- Cenę ofertową należy wyliczyć wg zasad zawartych w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

- Ceny brutto podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, m.in. koszt transportu, pod. VAT, ubezpieczenie, opłaty celne, graniczne, upusty, rabaty, winny być wyrażone w PLN i wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

# OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM JEGO ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT

- Oferta będzie oceniana pod względem:

a/ spełnienia warunków podanych w specyfikacji,

b/ wyboru najkorzystniejszej oferty wg podanego kryterium

- Kryteria oceny ofert:

Cena            					-    90  % - 90 pkt

Termin płatności	w dniach	 		-    10  % - 10 pkt

Kryterium ceny będzie wyliczane wg wzoru:

Ilość punktów = cena oferty najkorzystniejszej (z najniższą ceną)

----------------------------------------------------------------- x 100 x 90%

cena oferty badanej

Kryterium terminu dostawy w godzinach będzie wyliczane wg wzoru :

Ilość punktów =  termin płatności w dniach oferty badanej

-----------------------------------------------------  x 100 x  10 %

najkrótszy termin płatności w dniach

Uwaga: Termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny  ofert według wzoru :

W = C + T

gdzie:

C - suma punktów uzyskanych w kryterium cena

T – suma punktów uzyskanych w kryterium terminu płatności w dniach

W – suma punktów  uzyskanych w kryteriach oceny ofert

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy we wskazanym miejscu i terminie.

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców zamieszczając informacje na stronie internetowej www.szpitalostrowmaz.pl oraz w swojej siedzibie  w miejscu publicznie dostępnym, a także zawiadamia Wykonawców którzy złożyli oferty, zgodnie  z art. 92 ustawy  - Prawo zamówień publicznych.

- Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp i umieszczenia na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ. Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem terminów 
w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 1 ( Dział VI )ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.)  przysługuje odwołanie .

- ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

e-mail : spzzozom@wp.pl

www.szpitalostrowmaz.pl

Załączniki do SIWZ:

- Wzór oferty przetargowej – Zał. Nr 1 do SIWZ

- Opis przedmiotu zamówienia - Oferty asortymentowo – cenowe (Pakiety Nr 1-104) - Zał. Nr 2. do SIWZ

- Projekt umowy - Zał. Nr 3 do  SIWZ

- Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 5 do SIWZ.

- Oświadczenie  Wykonawcy – Załącznik Nr 6 do SIWZ

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Załącznik   Nr  1

……………………						…….......................dnia .................

/pieczątka Wykonawcy/

O F E R T A    P R Z E T A R G O W A

I.DANE  WYKONAWCY

- Pełna nazwa ...................................................................................................................................................................

- Adres

........................................................................................................................................................................

- Reprezentowany  przez :

........................................................................................................................................................................

- Tel:.....................................					Fax:........................................................

- PRZEDMIOT OFERTY

Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej w  Ostrowi Mazowieckiej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro.

- Gwarantujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem zgodnie z wymogami zawartymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

PAKIET  NR  1

wartość netto .............................zł. słownie....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  2

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  3

wartość netto .............................zł. słownie....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. .słownie.................................................................................................

PAKIET  NR  4

wartość netto .............................zł. słownie...................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. .słownie..................................................................................................

PAKIET  NR  5

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  6

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  7

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  8

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  9

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  10

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  11

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  12

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  13

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  14

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  15

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  16

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  17

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  18

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  19

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  20

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  21

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  22

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  23

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  24

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  25

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  26

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  27

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  28

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  29

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  30

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  31

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  32

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  33

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  34

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  35

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  36

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  37

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  38

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  39

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  40

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  41

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  42

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  43

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  44

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  45

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  46

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  47

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  48

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  49

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  50

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  51

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  52

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  53

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  54

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  55

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  56

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  57

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  58

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  59

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  60

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  61

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  62

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  63

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  64

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  65

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  66

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  67

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  68

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  69

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  70

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  71

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  72

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  73

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  74

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  75

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  76

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  77

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  78

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  79

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  80

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  81

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  82

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  83

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  84

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  85

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  86

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  87

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  88

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  89

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  90

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  91

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  92

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  93

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  94

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  95

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  96

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  97

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  98

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  99

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  100

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR 101

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  102

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  103

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  104

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

- Zapewniamy utrzymanie stałości cen oferowanych wyrobów medycznych przez okres trwania umowy, z wyjątkiem zmian przewidzianych w umowie.

- Gwarantujemy termin dostawy w ciągu 3 dni od daty otrzymania zamówienia.

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oferujemy termin płatności ................ dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

....................................................................

pieczątka imienna i  podpis  osoby /osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 1

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
|  | Cewnik Tiemana 8 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemana 10 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemana 12 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemana 14 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemana 16 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemana 18 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemana 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemana 22 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemana 24 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Nelaton 6 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Nelaton 8 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Nelaton 10 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Nelaton 12 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Nelaton 14 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Nelaton 16 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Nelaton 18 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Nelaton 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Nelaton 22 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do karmienia CH 6 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do karmienia CH 8 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik PEZZER CH 28 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik PEZZER CH 30 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik PEZZER CH 32 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik PEZZER CH 34 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik PEZZER CH 36 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania 6F | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania 8F | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania 10F | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania 12F | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania 14F | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania 16F | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania 18F | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania 20F | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zatyczka do cewników, schodkowa z płaskim uchwytem na palce, sterylna x 1szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy 12 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy 14 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy 16 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy 18 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley’a 6 F | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley’a 8 F | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley’a 10F | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley’a 12F | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley’a 14F | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley’a 16F | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley’a 18F | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley’a 20F | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley’a 22F | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley’a 24F | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley’a 26F | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

WYMOGI: Poz.1 -18  Pakowane folia-papier o twardości  ok.76o ShA wykonane z PCV o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona) lub gładka.

Poz. 21-25  Wykonane z lateksu/ kauczuku naturalnego, pakowany pojedynczo folia-papier lub podwójnie (wew. folia, zew. folia-papier), długość min. 350-400mm,

w odcinku dystalnym dwa/trzy otwory, opis na opakowaniu jednostkowym w języku polskim.

Poz. 41-51 Cewniki silikonowane, Zastawka wykonana z lateksu lub plastiku umożliwiająca napełnianie balonu strzykawką luer i luer-lock, pakowany podwójnie w worki foliowe lub wewnętrzne opakowanie folia, zewnętrzne opakowanie papier-folia.

Poz. 1-20, 26-33, 35-40 posiadające  półprzezroczysty lub wyraźnie barwny konektor.

……………………………………………..

pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 2

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Spirometr bodźcowy do treningu oddechowego z 3 komorami zakresu oddechowego (600,900 i 1200ml/s z ustnikiem typu COVIDIEN Mallinckrodt REF 888 471 73 95 x 1 szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 3

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Dren brzuszny, silikonowy lub silikonowany widoczny w promieniach Rtg 4-6 otwory boczne dł. 40-50cm rozm. 20 F, 22F, 24F, 26F, 28F, 30F, 32F, 34F, 36F, 38F, 40F x 1 szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik płaski z harmonijką z końcówką dostosowaną do różnych drenów ssących w zakresie średnic od 6F do 32F do długotrwałego odsysania ran, sterylny 400ml x 1szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren do odsysania ran typu REDON siedem otworów bocznych o dużej średnicy dł.70-80cm wykonany z PCV sterylny F12; F14; F16; F18 x 1 szt | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dren do odsysania pola operacyjnego 27F z dwoma końcówkami lejkowatymi sterylny dł.200cm-210cm x 1 szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dren do odsysania pola operacyjnego 27F, sterylny, z końcówką zakrzywioną z czterema otworami bocznymi, dł.200cm- 210cm, dren uniwersalny obustronnie lejkowaty, końcówki odpowiednie do uchwytu i do próżni – bez kontroli siły ssania x 1 szt | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren do odsysania pola operacyjnego, z cienką końcówką neurochirurgiczną 22F, dł.200cm-210cm x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do analgezji ran pooperacyjnych 16G; 17G; 18G; 19G dł. min.90cm. x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kateter do odsysania ran operacyjnych podczas operacji brzusznych na jelitach dł.200cm z otworami bocznymi na dł. 120cm, rozm. 21F (do ileostomii) x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kateter do odsysania ran operacyjnych podczas operacji brzusznych na jelitach dł.300cm z otworami bocznymi na dł. 120cm, rozm. 18F (do ileostomii) x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kateter do drenażu klatki piersiowej widoczny w promieniach Rtg zakończony konektorem dł. 50cm rozm. 28F, 30F, 32F, 34F, 36F, 38F, 40F x 1 szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem 10F - 36F x 1 szt | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kateter do przepłukiwania naczyń krwionośnych dł.80cm 2F; 3F; 4F; 5F; 6F; 7F; 8F; 10F x 1 szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów w zestawie: kateter pigtaila z prowadnicą, popychaczem i zaciskami, odległość między pętlami 24cm; 26cm; 28cm średnica pętli pęcherzowej max. 2cm Nr 6F; 7F x 1 szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kateter moczowodowy typ NELATON Nr 4F; 5F; 6F; 7F; 8F dł.68-70cm x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kateter moczowodowy typ COUVEL-AIRE Nr 4F; 5F; 6F; 7F; 8F dł.68-70cm x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kateter do embolektomii i trombektomii FOGARTY’EGO jednokanałowy dł.80cm Nr 3F;4F; 5F; 6F; 7F; 8F x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Podwieszki naczyniowe śr. 1,0 x 40cm wykonane z poliuretanu, sterylne, pakowane po 5 szt x 1 op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zestaw do cystostomii 12F; 14F; kateter pigtail dł. min.45cm, igła rozrywalna, kołnierz mocujący; strzykawka, skalpel x 1 zestaw | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zestaw do drenażu worka osierdziowego -kateter 7Fx30cm (6 otworów) -prowadnik J.038” x 48cm -strzykawka 10ml -igła prosta 18Gx7cm typu Balton REFZDW07F | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 4

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 8 w kształcie literyT dł.30cm x 100-130 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 10 w kształcie literyT dł.30cm x 100-130 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 12 w kształcie literyT dł.30cm x 100-130 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 14 w kształcie litery T dł.30cm x 100x130 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 16 w kształcie literyT dł.30cm x 100x130 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 18 w kształcie literyT dł.30cm x 100x130 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 20 w kształcie literyT dł.30cm x 100x130 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dren silikonowy, rynienkowy do drenażu ran operacyjnych, sterylny rozm.2,5cm x 20-40cm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) silikonowe bez perforacji części poziomej drenu Śr.zewnętrzna 9,12,15,18mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Filtr przeciwbakteryjny płaski 0,2um, odporny na ciśnienie 6 do 7 bar x 1szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 5

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Sonda Sengstakena Nr 18; Nr 16 x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 6

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Sonda gastrostomijna rozm. 24F, balon 20ml x 1 szt typu COVIDIEN Kangaroo REF888-472-0247 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 7

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
|  | Rurka intubacyjna silikonowana lub wykonana z materiału termoplastycznego ułatwiającego intubację z mankietem niskociśnieniowym, sterylna od Nr 5 do Nr 10 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna typu Murphy silikonowana lub wykonana z materiału termoplastycznego ułatwiającego intubację bez mankietu (usta nos) sterylna od Nr 2 do Nr 7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna sterylna z ultracienkim mankietem zwężającym się w kształcie stożka, z poliuretanu o grubości ścianki 10-20 mikronów, z łącznikiem 15mm , z dodatkowym swiatłem pozwalającym na odsysanie z nadmiaru wydzieliny (w przestrzeni podgłośniowej) od nr 6 do 9. Zamawiający dopuszcza rurkę intubacyjną specjalną z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji wyposażoną w system drenażu przestrzenie podgłośniowej drenem o średnicy 4mm, posiadającą 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu, sterylną | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna silikonowana lub wykonana z materiału termoplastycznego ułatwiającego intubację z mankietem niskociśnieniowym, zbrojona , sterylna od nr 7 do 9,5 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym, niskociśnieniowym z możliwością odsysania znad mankietu, sterylna, od Nr 6-10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym, niskociśnieniowym z integralnym przewodem pozwalającym na usuwanie wydzieliny znad mankietu uszczelniającego, wyposażona w zewnętrzny system automatycznie kontrolujący i ograniczający zmiany ciśnienia w mankiecie, sterylna od Nr 8 do 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym, niskociśnieniowym/wysokoobjętościowym, z przedłużoną częścią dystalną (całkowita długość rurki w zależności od rozmiaru z zakresu 90-105cm) wyposażona w giętką i miękką jednorazową kaniulę wewnętrzną mocowaną w świetle rurki poprzez łącznik z układem regulującym, miękka i przexroczysta ramka do mocowania rurki wygodna dla pacjenta, sterylna od Nr 5 do 8 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym, niskociśnieniowym/wysokoobjętościowym, z przedłużoną częścią proksymalną (całkowita długość rurki w zależności od rozmiaru z zakresu 90-105mm) wyposażona w giętką i miękką jednorazową kaniulę wewnętrzną mocowaną w świetle rurki poprzez łącznik z układem regulującym, miękka i przeźroczysta ramka do mocowania rurki wygodna dla pacjenta, sterylna od Nr 5 do 8 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno-gardłowa, sterylna rozm. 000 dł.35mm kodowany kolorem x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno-gardłowa, sterylna rozm.00 dł.50mm kodowany kolorem x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno-gardłowa, sterylna rozm.0 dł.60mm kodowany kolorem x 1szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno-gardłowa, sterylna rozm.1 dł. 70mm kodowany kolorem x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno-gardłowa, sterylna rozm. 2 dł. 80mm kodowany kolorem x 1szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno-gardłowa, sterylna rozm. 2 dł. 90mm kodowany kolorem x 1szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno-gardłowa, sterylna rozm. 3 dł. 100mm kodowany kolorem x 1szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheotomijna z mankietem uszczelniającym Shiley Nr 6 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheotomijna z mankietem uszczelniającym Shiley Nr 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 8

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość op | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Prowadnice intubacyjne proste Rozm. 2/0 x 225-230mm 4/0 x 340-673mm 5/0 x 370-693mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnice intubacyjne zakrzywione Rozm. 2/0 x 225mm 4/0 x 335mm 5/0 x 365mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………				pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 9

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość op | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Bezalkoholowe chusteczki dezynfekcyjne do czyszczenia głowic USG typu Cleanisept Wipes x 100szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 10

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Jednorazowy zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, w opakowaniu zbiorczym zawierającym oddzielnie pakowane, sterylne elementy o następującym składzie: -1 rozszerzacz z żółtą tulejką – prowadnikiem -zestaw użytkowy z rozszerzaczem wstępnym o zagiętej końcówce, kaniulą punkcyjną, skalpelem, strzykawką luer-lock i z prowadnicą Seldingera z zakończeniem „J” | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw użytkowy z rozszerzaczem wstępnym o zagiętej końcówce, kaniulą punkcyjną, skalpelem, strzykawką luer-lock i z prowadnicą Seldingera z zakończeniem „J” rozm. 7; 8;9 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 11

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Taśma pochwowa typu TVT ABBREVO x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………..

pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 12

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |
| 1 | Zestaw do wkłucia centralnego, jednorazowego użytku, jałowy, składający się z: - cewnika centralnego 2-światłowego 7 Fr/dł. 20 cm 16Ga/16Ga (lub 7Fr/20cm/14Ga/14Ga lub 7Fr/20cm/18Ga/18Ga – do wyboru), cewnik wykonany z poliuretanu mięknącego w temperaturze ciała, część dystalna cewnika posiada niebieską atraumatyczną końcówkę łączoną z cewnikiem przez stopienie, cewnik widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera, - prowadnik druciany z końcówkami: prostą i "J"/ 0,032”/60 cm w osłonie umożliwiającej założenie jedną ręką, - igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm - dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką - rozszerzadło - igła do kontroli ciśnienia - strzykawka z otworem w tłoku - zestaw umieszczony na tacy - szybkość przepływy w kanale proksymalnym - nie mniej niż 3 000 ml/godz., w kanale dystalnym – nie mniej niż 3 700 ml/godz. - na każdym opakowaniu podana pojemność napełniania kanałów oraz szybkość przepływu w poszczególnych kanałach Cewnik centralny pokryty na zewnętrznej powierzchni powłoką o działaniu antybakteryjnym; w skład powłoki wchodzi sulfadiazyna srebra i chlorheksydyna. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do wkłucia centralnego, jednorazowego użytku, jałowy, składający się z: - cewnika centralnego 3-światłowego 7 Fr/dł. 20 cm 18/18/16Ga (lub 7Fr/16cm/18,18,16Ga lub 7Fr/30cm/18,18,16Ga – do wyboru), cewnik wykonany z poliuretanu mięknącego w temperaturze ciała, część dystalna cewnika posiada niebieską atraumatyczną końcówkę łączoną z cewnikiem przez stopienie, cewnik widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera, - prowadnik druciany z końcówkami: prostą i "J"/ 0,032” w osłonie umożliwiającej założenie jedną ręką, - igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm - dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką - rozszerzadło - igła do kontroli ciśnienia - strzykawka z otworem w tłoku - zestaw umieszczony na tacy - przepływy w poszczególnych kanałach: 16 Ga/dystalny-3100ml/godz 18 Ga/środkowy -1500ml/godz 18 Ga/proksymalny-1600ml/godz - na każdym opakowaniu podana pojemność napełniania kanałów oraz szybkość przepływu w poszczególnych kanałach Cewnik centralny pokryty na zewnętrznej powierzchni powłoką o działaniu antybakteryjnym; w skład powłoki wchodzi sulfadiazyna srebra i chlorheksydyna. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | Zestaw do wkłucia centralnego, jednorazowego użytku, jałowy, składający się z: - cewnika centralnego 3-światłowego 7 Fr/dł. 20 cm 18/18/16Ga, cewnik wykonany z poliuretanu mięknącego w temperaturze ciała, część dystalna cewnika posiada niebieską atraumatyczną końcówkę łączoną z cewnikiem przez stopienie, cewnik widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera, - prowadnik nitinolowy 0,032” w osłonie umożliwiającej założenie jedną ręką, - igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm - dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką - rozszerzadło - igła do kontroli ciśnienia - strzykawka z otworem w tłoku - zestaw umieszczony na tacy - przepływy w poszczególnych kanałach: 16 Ga/dystalny-3100ml/godz 18 Ga/środkowy -1500ml/godz 18 Ga/proksymalny-1600ml/godz - na każdym opakowaniu podana pojemność napełniania kanałów oraz szybkość przepływu w poszczególnych kanałach Cewnik centralny pokryty na zewnętrznej powierzchni powłoką o działaniu antybakteryjnym; w skład powłoki wchodzi sulfadiazyna srebra i chlorheksydyna | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Zestaw do wkłucia centralnego, jednorazowego użytku, jałowy, składający się z: - cewnika centralnego 3-światłowego 7 Fr/dł. 20 cm 18/18/16Ga, cewnik wykonany z poliuretanu mięknącego w temperaturze ciała, część dystalna cewnika posiada niebieską atraumatyczną końcówkę łączoną z cewnikiem przez stopienie, cewnik widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera, - prowadnik druciany z końcówkami: prostą i "J"/ 0,032” w osłonie umożliwiającej założenie jedną ręką, - igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm - dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką - rozszerzadło - igła do kontroli ciśnienia - dodatkowa igła punkcyjna 20 Ga w miękkiej kaniuli - strzykawka z otworem w tłoku - zestaw umieszczony na tacy - przepływy w poszczególnych kanałach: 16 Ga/dystalny-3100ml/godz 18 Ga/środkowy -1500ml/godz 18 Ga/proksymalny-1600ml/godz - na każdym opakowaniu podana pojemność napełniania kanałów oraz szybkość przepływu w poszczególnych kanałach Cewnik centralny na swojej powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej powłoką o działaniu antybakteryjnym; w skład powłoki wchodzi sulfadiazyna srebra i chlorheksydyna. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik do dializ metodą Seldingera 3-światłowy -Cewnik 3-światłowy sztywny, poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką, cewnik kontrastujący w promieniach Rtg - rozm 20cm 12Fr / 12,12,16Ga - igła wprowadzajaca - prowadnik druciany z końcówką prostą i „J” umieszczony w krążku zabezpieczającym - cewnik posiada kolorystyczne oznakowanie części żylnej i tętniczej, na każdym cewniku podana jego długość oraz pojemność każdego kanału - strzykawka z otworem w tłoku umożliwiająca wprowadzenie prowadnicy bez odłączenia igły od strzykawki (system ochrony przed zatorem powietrznym) - igła do kontroli ciśnienia - skrzydełka mocujące - każdy kanał zabezpieczony zaworem membranowym z możliwością podłączenia infuzji - rozszerzadło - cewnik centralny na swojej powierzchni pokryty jest powłoką antybakteryjną, w której skład wchodzi sulfadiazyna zrebra i chlorheksydyna | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik do dializ metodą Seldingera 2-światłowy -Pediatryczny -Cewnik 2-światłowy sztywny, poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką, cewnik kontrastujący w promieniach Rtg - rozm.11cm 8Fr/14,14Ga - igła wprowadzająca - prowadnik druciany z końcówką prostą i „J” umieszczony w krążku zabezpieczającym - cewnik posiada kolorystyczne oznakowanie części żylnej i tętniczej, na każdym cewniku podana jego długość oraz pojemność każdego kanału - strzykawka - skrzydełka mocujące - każdy kanał zabezpieczony zaworem membranowym z możliwością podłączenia infuzji - rozszerzadło | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych - cewnik 19Ga zbrojony; zbrojenie widoczne gołym okiem - strzykawka niskooporowa 10ml - filtr płaski - zastrzyk ze skrzydełkami - igła 17Ga ze znacznikiem długości na powierzchni | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zawór membranowy z możliwością podłączenia infuzji | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Prowadnik 0,89mm( 035”) x 45cm z końcówka prostą i :J” | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła do przetoczeń | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw jednorazowego użytku do pomiaru krwawych ciśnień metodą bezpośrednią – linia pojedyncza, zawierający: -urządzenie płuczące utrzymujące stały przepływ 3ml/h przy 300mmHg - system przepłukiwania obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek - biureta kroplowa zabezpieczona filtrem 15 mikronów - linia płucząca trwale połączona z przetwornikiem - budowa kompletnej linii dająca wysoką częstotliwość własną >45Hz – zapewniającą wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róża) - linie ciśnieniowe- grubościenne bez barwnych pasków długości 120cm + 30cm; dwa kraniki trójdrożne - w zestawie min. dwa dodatkowe koreczki - połączenie przetwornika z kablem interfejsowym monitora wodoszczelne, bezpinowe Zestaw kompatybilny z kablami do monitora EMTEL | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw jednorazowego użytku do pomiaru krwawych ciśnień metodą bezpośrednią – linia podwójna, zawierający: -urządzenie płuczące utrzymujące stały przepływ 3ml/h przy 300mmHg - system przepłukiwania obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek - biureta kroplowa zabezpieczona filtrem 15 mikronów - linia płucząca trwale połączona z przetwornikiem - budowa kompletnej linii dająca wysoką częstotliwość własną >45Hz – zapewniającą wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róża) - linie ciśnieniowe- grubościenne bez barwnych pasków długości 120cm + 30cm; dwa kraniki trójdrożne - w zestawie min. dwa dodatkowe koreczki - połączenie przetwornika z kablem interfejsowym monitora wodoszczelne, bezpinowe - linia infuzyjna z jedną komporą kroplową rozgałęziającą się na dwie linie pomiarowe Zestaw kompatybilny z kablami do monitora EMTEL | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw do kaniulacji tętnicy udowej metodą Seldingera, skład: Cewnik z częścią przedłużoną, igła 20Ga/7cm, prowadnik; rozmiar cewnika: 18Ga/12,0cm 20Ga/12,0cm | 70 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Mankiet neonatologiczny jednorazowy do pomiaru ciśnienia do kardiomonitora DASH 3000 nr kat. 2521 rozm. 1 x 1 nr kat. 2523 rozm. 3 x 1 nr kat. 2524 rozm. 4 x 1 | 5 10 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Jednorazowe Elektrody do kardiomonitora DASH 3000 x1kompl (3szt) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Linia próbkująca 3m do aparatu do znieczuleń typu AESPIRE REF 73319 lub kompatybilne | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pułapka wodna do aparatu do znieczuleń typu AESPIRE REF 876446 lub kompatybilne | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Filtr do pochłaniacza CO2 do aparatu do znieczulenia typu AESPIRE REF 1407-3201-000 lub kompatybilne | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 13

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Czujnik Bis aspekt do monitorowania stanu fizjologicznego mózgu x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 14

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Rury jednorazowego użytku do aparatu Oxylog 3000 x 1szt | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zbiornik ssaka z filtrem i drenem, jednorazowego użytku, poj.800ml do Resuscitaire REF MU10918 x 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Układ oddechowy do Resuscitaire, jednorazowego użytku REFMU10841 x 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 15

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
|  | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO rozm. 1,9-2,2 14G (pomarańczowy) | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO rozm. 1,6-1,8 16G (szary) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO rozm. 1,4-1,5 17G (biały) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO rozm. 1,2-1,3 18G (zielony) | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO rozm. 1,0-1,1 20G (różowy) | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO rozm. 1,1 20G dł.25mm (różowy/biały) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO rozm. 0,8-0,9 22G (niebieski) | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO rozm. 0,7 24G (żółty) | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna bezpieczna rozm. od 24-14G wykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, posiadająca automatyczne zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej w postaci metalowego zatrzasku, aktywowane po wyjęciu igły z cewnika, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek do kaniul, luer-lock, dwufunkcyjny koreczek zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi/na równi z krawędzią korka, jedn.uż. sterylny, pakowany pojedyńczo (czerwony/pomarańczowy) x 1 szt | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek do kaniul, jednorazowy, luer-lock, sterylny x 1 szt | 70000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mandryn do kaniul dożylnych, wypełniający całkowicie wnętrze cewnika, końcówka luer-lock lub luer slip, różne rozmiary, do kaniul 22Gx25; 20Gx25; 20Gx32/33; 18Gx32/33; 18Gx45; 17Gx45; 16Gx45/50; 14Gx45/50; sterylny, w pełni kompatybilny z oferowanymi kaniulami x 1 szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do portu typu Surecan Braun 20G x 25mm bez skrzydełek x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do portu typu Surecan Braun 20G x 25mm ze skrzydełkami x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do portu typu Surecan Braun 22G x 20mm ze skrzydełkami x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

- Na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych kaniul muszą być zawarte istotne informacje terapeutyczne takie jak: długość i rozmiar kaniuli, wartość przepływów w ml/min, rodzaj materiału z jakiego wykonana jest kaniula, rodzaj i metoda jej sterylizacji.

- Kaniule powinny być pakowane w opakowanie typu folia-papier wielowarstwowy, wykonany z materiału odpornego na mikrorozszczelnienia gwarantujące bezpieczeństwo mikrobiologiczne jej użytkowania.

- Kaniule muszą być odporne  na załamania, zapewniać stały i  bezpieczny  przepływ infuzji.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt  zawarty w pakiecie pochodził od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności i szczelności połączeń.

- Poz. 1 -12 Zamawiający wymaga dołączenia  po 1 szt.  próbek każdego rozmiaru, celem zweryfikowania zaoferowanego asortymentu.

- Poz.1-7 Zamawiający dopuszcza zaoferowania kaniul wyprodukowanych z materiału typu BD Vialon.

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 16

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |
| 1 | Kaniula noworodkowa do wlewów dożylnych typu NEOFLON 24GA 0,7/19mm prędkość przepływu 13ml/min bez dostępu do iniekcji z e zdejmowalnym uchwytem x 1 szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zamknięty system dostępu żylnego, bezigłowy , przezroczysty o minimalnym przepływie 525ml/min. do 7 dni stosowania lub 100 użyć -bez przedłużacza x 1 szt -z przedłużaczem dł.15cm - 445ml/min zgodne z normą ISO 10555-5 x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula dotętnicza z zaworem kulkowym 20G x 45mm x 1 szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Filtr oddechowy elektrostatyczny bakt. ir. bez nawilżania , pediatryczny, przestrzeń martwa 20/21ml, kątowy, sterylny x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Filtr oddechowy elektrostatyczny (celulozowa, harmonijkowa warstwa) bakter.wir. z wymianą ciepła i wilgoci - pediatryczny 50-250ml, kątowy sterylny x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego zawierający: przezroczystą probówkę min. 5ml, stożkowa fiolka, bez finger tipu , bakteriologicznie czysty lub sterylny pakowany w opak. folia, folia- papier typu Bicakcilar REF18721011 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego, fabrycznie napełnione NACl 0,9 %, o pojemności: 3 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 8 ml), posiadające zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki, okres ważności 3 lata | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego, fabrycznie napełnione NACl 0,9 %, o pojemności: 10 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml), posiadające zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki, okres ważności 3 lata | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego, fabrycznie napełnione NACl 0,9 %, o pojemności: 10 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml), posiadające zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki, okres ważności 3 lata, do stosowania w polu operacyjnym. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Igła Motylek 0,8 x 19mm x 178mm (21G x ¾ x 7” ) system Vacutainer do pobierania krwi, zakończona obustronnie igłą: jedna do wkłucia do żyły, druga do probówki x 1szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Strzykawki do pomp infuzyjnych TERUMO 50ml rozmA – 30-32mm rozm B 18-24mm x 1szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Strzykawki do pomp infuzyjnych TERUMO 20ml rozm.A – 22 – 23mm rozm.B 16-21mm x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Strzykawka 50ml typu BD Plastipack LuerLock kod 300 865 x 1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Strzykawka EN LOCK 60ml REF 06011600 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kranik trójdrożny z optycznym i wyczuwalnym indykatorem pozycji (zamknięty/otwarty) x 1 szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Przedłużacz do lini żylnej do żywienia pozajeliowego typ SEP-27 x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Rozgałęziacz infuzyjny 5-drożny z końcówkami Luer-Lok, jałowy, j.uż. posiadający zrozumiałe oznaczenia barwne lini, wskaźniki stanu zaworów FloSwitch typu: Connecta Multiflo x 1 szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kaniula do podawania kontrastu , chroniąca przed ekspozycją na materiał biologiczny i na ukłucie z połączonym przedłużaczem, uchwytem do podawania środka kontrastującego x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Dot   poz.1  Zamawiający wymaga dołączenia  1 szt.  próbek , celem zweryfikowania zaoferowanego asortymentu.

Poz.3 Kaniula arterialna wyposażona w system zamknięcia typu FloSwitch. Część żylna musi posiadać idealnie gładką powierzchnię ograniczającą do minimum adhezję patogenów i zapewniającą maksymalne bezpieczeństwo mikrobiologiczne pacjenta.

Dot.  poz.14-15 opis Rozm.A – w przybliżeniu średnica zewnętrzna strzykawki

Rozm.B – w przybliżeniu odległość od kołnierza strzykawki do tłoka, gdy tłok jest maksymalnie   przysunięty do kołnierza. Tłok z gumowym korkiem.

Producent pomp infuzyjnych informuje, że strzykawki wymienionych poniżej producentów posiadają dopuszczalne rozmiary:

-Terumo, Monojekt, B.Braun Omnifix,  DispoVan, BD Precise

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 17

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Filtr oddechowy elektrostatyczny, skuteczność filtracji >99,999%, z wymianą ciepła i wilgoci (celulozowa, harmonijkowa warstwa lub zwinięta w spiralę), zakres obj. oddech. 150-1000ml lub 1500ml, waga 30-31g, sterylny x 1szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr oddechowy elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji >99,999%, zakres obj. oddech. 150-1000ml lub 1500ml, waga do 22g, sterylny x 1szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wymiennik ciepła i wilgoci (Sztuczny nos), jednoelementowy, masa nie większa niż 9g, sterylny x 1szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 18

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Wielokomorowy zestaw do drenażu opłucnej z jednym drenem typu Variant x 1 zestaw | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wielokomorowy zestaw do drenażu opłucnej z dwoma drenami typu Variant x 1zestaw | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi: Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2200ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedyńczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną.

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ……………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 19

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych dł.drenu 140-180mm, długość komory kroplowej + kolec nie mniej niż 120mm., miękka dolna część komory kroplowej, dodatkowe miejsce w zacisku rolkowym na kolec po użyciu x 1 szt typu INTRAFIX Classic | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem bakteryjnuym 0,45um i filtrem cząsteczkowym 5um posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną uniemożliwiającą wydostawanie się płynu na zewnątrz, jałowy typu Mini Spike (niebieski) x 1szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem bakteryjnuym 0,45um,posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną uniemożliwiającą wydoistawanie się płynu na zewnątrz, jałowy typu Mini Spike (zielony) x 1szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych o określonej objętości infuzji: ostry kolec zaopatrzony w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, zatyczka Eurocap; biureta o poj. 150ml, z dokładną skalą (co 1ml) i portem do wstrzyknięć, automatyczny zawór pływakowy zapobiegający zapowietrzeniu się układu; mikrokroplomierz, 60 kropli=1ml +/- 0,1ml, elastyczna dolna część komory kroplowej pozwala na szybkie i łatwe ustawienie poziomu płynu, 15um filtr infuzyjny, dwa zaciski rolkowe z zabezpieczeniem na kolec dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu, port Y do dodatkowych wstrzyknięć x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych: Komora kroplowa nie krótsza niż 120mm, 2-częściowa-górnaczęść sztywna, dolna część plastyczna posiada filtr powietrza zamykający się po opróżnieniu jeziorka, zapobiegający przedostaniu się powietrza do linii 150-180 , długość drenu, posiada zastawkę bezzwrotną zapobiegającą cofaniu się krwi do zestawu, zestaw wolny od DEHP x 1 szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przedłużka Y12 cm z zaworami dostępu bezigłowego z możliwością stosowania do 7 dni lub 200 aktywacji, bez zawartości DEHP i PCV x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rampa 3-kranikowa przeznaczona do prowadzenia infuzji wieloma lekami. Wykonana z poliamidu o dużej odporności na działanie nawet bardzo agresywnych leków, z drenem dł. 150 cm. Kraniki z wielokolorowymi pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Ramiona kraników zabezpieczone dostępami bezigłowymi. Prawe ramię ostatniego kranika rampy musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną zapewnia swobodny obrót rampy wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą umożliwiająca mocowanie jej do stojaków pionowych. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie. x 1szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Uchwyt do rampy opisanej w pkt 7 x 1szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zawór dostępu bezigłowego z płaską membraną typu „Split septum” bez zawartości PVC, DEHP i lateksu, czas stosowania do 7 dni (potwierdzony badaniami) lub 200 aktywacji x 1szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Korek do dezynfekcji zaworów bezigłowych , umożliwiający dezynfekcję pasywną, nasączony 70% izopropanolem, zapewniający skuteczna barierę bakteriologiczną przez 7 dni, sterylny x 1szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 20

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 65mm, całość wolna od ftalanów(informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwytna dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny x 1 szt | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów(informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier x 1szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aparat do szybkich przetoczeń krwi sterylny x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty dł.180 - 200cm, bez zawartości ftalanów sterylny x 1 szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych do preparatów światłoczułych dł.180 - 200cm bez zawartości ftalanów czarny sterylny x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych do preparatów światłoczułych dł.200cm bursztynowy bez zawartości ftalanów sterylny x 1szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przedłużacz do przetoczeń, dren PVC śr.wewnętrzna 3,0mm, dł.1500cm, zakończony łącznikami stożkowymi luer-lock (męski i żeński), zacisk rolkowy , bez igły biorczej i komory kroplowej x 1 szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 21

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych do aparatu TERUMO TSP M351 Y-SITE | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do przetoczeń kompatybilny z pompami TERUMO TE-LM700 i TE- LM800 ; z zaworem swobodnego przepływu, który zapobiega przypadkowej infuzji bolusa, dł. 2.2m – 2,5m | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 22

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość op | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Elektrody jednorazowe do aparatu “GALVA 5” rozm. 56mm x 56mm (medium) opakowanie x 90 par | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 23

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 25G x 88mm z prowadnicą x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 25G x 103mm z prowadnicą x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 25G x 120mm z prowadnicą x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 27G x 88mm z prowadnicą x 1 szt | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 27G x 103mm z prowadnicą x 1 szt | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 27G x 120mm z prowadnicą x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 22G x 88mm x 3 ½” x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą Tuohy 18G ,cewnik 20G x 1000mm z miękką końcówką; zatrzaskowe łączenie cewnika z filtrem, strzykawka LOR, filtr zewnątrzoponowy, system mocowania filtra do skóry pacjenta x 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Igła o szlifie dwupłaszczyznowym 26G x 3 ½” 88mm Atraucan z prowadnicą x 1 szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Strzykawka LOR typu BBraun REF 463-71-00 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Filtr zewnątrzoponowy Typu BBraun REF 451-55-01 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Igła Tuohy 18G standard/80mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Igła Tuohy 18G 120mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Igła do identyfikacji splotów nerwowych z odizolowanym wierzchołkiem ostrza, 22G 0,71 x 50mm x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Igła do identyfikacji splotów nerwowych z odizolowanym wierzchołkiem ostrza, 22G 0,71 x 80mm x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Igła do identyfikacji splotów nerwowych z odizolowanym wierzchołkiem ostrza, 22G 0,71 x 120mm x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Igła do punkcji typ.Spinocan 20G x 3” 0,9 x 75mm x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Igła do punkcji typ.Spinocan 22G/ 40mm x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Igła do punkcji typ.Spinocan 22G /75mm x 1 szt | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zestaw do ciągłego znieczulania splotów: cewnik z poliamidu z czytelnymi niebieskim oznaczeniami, strzykawka lock, filtr 0,2um, system mocowania filtra do skóry pacjenta, igła o szlifie 30 stopni dł.55mm x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Prowadnica do igieł 22G x 35mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Prowadnica do igieł 20G x 35mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Worek do osłony przed światłem worków żywieniowych typu EP 3000ML nr kat. Folpol-3000 x1szt | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Worek do osłony przed światłem worków żywieniowych typu EP 1000ML nr kat. Folpol-1000 x1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

………………………………………

pieczątka imienna i podpis osoby/osób                                                                                                                uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka  Wykonawcy/

PAKIET NR 24

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Igła do wstrzyknięć 26G x 5/8 0,45 x 100szt | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do wstrzyknięć 25G x 1 0,5 x 100szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła do wstrzyknięć 23G x 1 0,6 x 100szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła do wstrzyknięć 22G x 1 1/4 0,7 x 100szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Igła do wstrzyknięć 21G x 1 ½ 0,8 x 100szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Igła do wstrzyknięć 20G x 1 ½ 0,9 x 100szt | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Igła do wstrzyknięć 19G x 1 ½ 1,1 x 100szt | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Igła do wstrzyknięć 18G x 1 ½ 1,2 x 100szt | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Strzykawka do insuliny 1ml z igłą typu KDM/831779 x 1szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła do wkłuć – neurologiczna 23G x 2 3/8 - 2 2/5 ( 0,6 x 60mm) x 1 szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Igła do wkłuć – neurologiczna 21G x 3 1/8 - 3 1/5 ( 0,8 x 80mm) x 1 szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Igła do wkłuć – neurologiczna 21G x 4 3/4 – 4 4/5 ( 0,8 x 120mm) x 1 szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Strzykawka tuberkulinowa 1ml z igłą 0,5 x 16mm x 1szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Strzykawka 2ml jałowa skala do 3ml x op.100szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Strzykawka 5ml jałowa skala do 6ml x op. 100szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Strzykawka 10ml jałowa skala do 12ml x op.100szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Strzykawka 20ml jałowa skala do 24ml x op. 100szt | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Strzykawka 50-60ml do pomp infuzyjnych przezroczysta x 1szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Strzykawka 50-60ml do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych bursztynowa x1szt | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Strzykawka 60ml do pomp infuzyjnych non Luer typ ENlock x1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Strzykawka 100ml – JANET x 1szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Strzykawka 100ml – JANET z łącznikiem leuer, wydłużony,z przeznaczeniem do badań laryngologicznych x 1szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Igła do nakłuć mostka rozm. 16G x 30-35mm x 1 szt typu MEDAX PERFECTUS REF PS 16030-10 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Igła iniekcyjna j.u. bezpieczna z osłoną zabezpieczającą igłę bezpośrednio po iniekcji, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, sterylna, rozmiary: 0,5 x 25mm a op.100szt 0,6 x 30mm a op.100szt 0,7 x 30mm a op.100szt 0,8 x 40mm a op.100szt 0,9 x 40mm a op.100szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Igła iniekcyjna j.u. bezpieczna z osłoną zabezpieczającą igłę bezpośrednio po iniekcji, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, sterylna, rozmiary: 1,1 x 40mm a op.100szt 1,2 x 40mm a op.100szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Igła tępa do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem lub ampułki, ścięta pod kątem 45o, uniemożliwiająca fragmentację korka podczas przekłuwania, z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5um, dodatkowo zabezpieczająca przed przypadkowym zakłuciem, sterylizowana EO, rozmiar 18G 1,2 x 40mm, sterylna a'100szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna umieszczona poziomo pod skalą na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, mankiet foliowy z przetłoczeniami ułatwiającymi otwieranie opakowania, poj. 3ml, 5ml, 10ml i 20ml |
| 27 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock o poj. 3 ml a'100szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock o poj. 5 ml a'100szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock o poj. 10 ml a'100szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock o poj. 20 ml a'100szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  poz. 18-19 Zamawiający używa obecnie strzykawek Margomed REF 007111 i REF 007121

poz. 22  Opisane wymogi posiada strzykawka  100ml Producent  Polfa Lublin.

……………………………………											pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 25

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Czujnik jednopacjentowy do pomiaru saturacji typu MAX-N-1, technologia Oximax (dokładność pomiaru, kalibracja cyfrowa i analogowa), czujnik na palec lub stopę dla pacjentów o wadze: dorośli>40kg; noworodki<3kg sterylny bezlateksowy x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka  Wykonawcy/

PAKIET NR  26

(CPV) 33.10.00.00.1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Jednorazowy mankiet neonatologiczny do pomiaru ciśnienia do kardiomonitora Dash-3000; nr kat. 2523 (rozm 3) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Okularki ochronne dla niemowląt typu Natus Biliband Nr kat.900642 i 900643 zastosowanie do fototerapii o konstrukcji w kształcie litery Y z elastycznym mocowaniem na rzepy o rozmiarach : Obwód głowy: 30-38cm Obwód głowy: 24-33cm | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe materacyki do lampy łóżeczkowej do fototerapii firmy Natus x1szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 27

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Pojemnik zbiorczy o poj.300ml na wydzielinę do zestawu ssącego z przestrzeni podgłośniowej Evacx 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr próżniowy do zestawu ssącego z przestrzeni podgłośniowej Evac x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren ssący z PCW o dł. 100 x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 28

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, miseczki owalne, z igłą, typu Octopus D2316BFN x1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, miseczki owalne, z igłą, typu Octopus D2323BFN x1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, miseczki owalne, bez igły, typu Octopus D2316BF x1szt | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, miseczki owalne, bez igły, typu Octopus D2323BF x1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Igła do wstrzyknięć jednorazowego użytku typu Octopus D25G08EN x1szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pętla diatermiczna jednorazowego użytku typu Octopus A2423PO; średnica pętli od 10mm do 25mm (do wyboru wg potrzeb) x 1szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ustniki jednorazowego użytku do gastroskopii x 1szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Obrotowe szczypce do biopsji jednorazowego użytku, miseczki owalne, z igłą typu OCTOPUS A1810BFRN | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Obrotowe szczypce do biopsji jednorazowego użytku, szczęki typu „aligator” typu OCTOPUS A1810BAR | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Koszyczki do chwytania owalnych i śliskich obiektów jednorazowego użytku, typu OCTOPUS A1815BS | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Koszyczki do chwytania owalnych i śliskich obiektów jednorazowego użytku, typu OCTOPUS A1810BS | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Chwytak trójramienny do precyzyjnego usuwania ciał obcych i polipów jednorazowego użytku, typu OCTOPUS A1810H3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Szczoteczki czyszczące do bronchoskopu jednorazowego użytku, średnica 1,8mm typu OCTOPUS - D1810BCY (dł.100cm) - D1812BCY (dł.120cm) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Szczoteczki czyszczące do endoskopów jednorazowego użytku, średnica kanału roboczego 2,0 - 3,2mm ; długość 1600mm x 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Szczoteczki czyszczące do kolonoskopu jednorazowego użytku, średnica kanału roboczego 2,0 - 4,2mm ; długość 2300mm x 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku,typu „zęby szczura” długość 120cm x1szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:  poz. 8-12 średnica kanału operacyjnego od 2,0mm  do 2,8mm,   średnica narzędzia – 1,8mm,

poz. 10  dł. narzędzia - 150cm

poz. 8, 9, 11, 12  dł. narzędzia - 100cm

…………………………………………	        pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ……………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 29

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Układ oddechowy do aparatów do znieczulania w wersji czystej mikrobiologicznie z rur rozciąganych lub o stałej długości, w zestawie: 2 ramiona dł.150-160cm z obrotowymi lub stałymi łącznikami 22F, trójnikiem i kolankiem z portem luer i złączem 22M/15F | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Układ oddechowy do aparatów do znieczulenia w wersji czystej mikrobiologicznie z rur rozciąganych, w zestawie: 2 ramiona dł.180-200cm ze stałymi lub obrotowymi łącznikami 22F, trójnikiem i kolankiem z portem luer lock i złączem 22M/15F i dodatkowe ramię 0,9 - 1,5 metra z workiem oddechowym nie zawierającym lateksu o pojemności 2 litrów | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik kątowy z dwoma złączami do bronchoskopii fiberoskopowej z portem 15-22M-15F+ x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Maska do podawania tlenu w wersji czystej mikrobiologicznie dla dorosłych z zaciskiem na nos z drenem do źródła tlenu 180-220cm x 1 szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Maska do podawania tlenu w wersji czystej mikrobiologicznie dla dzieci z drenem do źródła tlenu 180-220cm ; szer. .maski 6,5-7cm dług.maski 9,5cm x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dreny do podawania tlenu (wąsy) proste dla dorosłych, dł.drenu 180 -210cm w wersji czystej mikrobiologicznie x 1 szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dreny do podawania tlenu (wąsy) dla dzieci, dł.drenu 180 -210cm w wersji czystej mikrobiologicznie x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Łącznik karbowany „martwa przestrzeń” w wersji czystej mikrobiologicznie rozciągany z portem 9,6mm lub podwójnym portem zatrzaskowym z uszczelnieniem 7,6mm i 9,6mm, obrotowymi łączami 22mmM/15mmF i 22F i obrotowym kominkiem x 1 szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Maska tlenowa do wysokiej koncentracji tlenu dla dorosłych typu Plastimed nr kat. 130 110 Maska z delikatnego medycznego PCV z zaworem zwrotnym, z drenem tlenowym gwiazdkowym dł. 200 cm, z rezerwuarem tlenowym, blaszka dopasowująca do nosa, taśma mocująca na głowie, koncentracja tlenu do 100%, zestaw jednorazowy czysty mikrobiologicznie | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Maska tlenowa do wysokiej koncentracji tlenu dla dzieci typu Plastimed nr kat. 130 111 Maska z delikatnego medycznego PCV z zaworem zwrotnym, z drenem tlenowym gwiazdkowym dł. 200 cm, z rezerwuarem tlenowym, blaszka dopasowująca do nosa, taśma mocująca na głowie, koncentracja tlenu do 100%, zestaw jednorazowy czysty mikrobiologicznie | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

…………………………………………		pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 30

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Przyrząd do terapii oddechowej - oscylacyjnym dodatnim ciśnieniem wydechowym typ. Acapella | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, 15Ch/60cm, wielorazowa, wykonana z plecionki pokrytej tworzywem bez zawartości PCV, w sztywnym futerale z instrukcją czyszczenia. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do mini tracheotomii typu AKME Mini-Trach II 100/462 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, 15Ch/60cm, wielorazowa, wykonana z plecionki pokrytej tworzywem bez zawartości PCW, w sztywnym futerale z instrukcją czyszczenia.

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

......................................

Pieczątka  Wykonawcy			                   					Załącznik Nr 2

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr 31

(CPV)

| L.p. | Nazwa | Ilość kpl | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Komplet pościeli jednorazowego użytku o gramaturze 25-35g: prześcieradło 210cm x 150cm poszewka na kołdrę 210cm x 160cm poszewka na poduszkę 70cm x 80cm | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mata na podłogę, o dużej wchłanialności płynów (min. 8l), z możliwością przytwierdzania do podłóg o wymiarach 81 cm x 121cm typu Microtec Medical B.V. nr kat. 3055NS Produkt spełniający normę 13795. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 32

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | / zł. |  |  |
| 1 | Papier do EKG HELIGE do aparatu EK-53/6 rozm. 130x135 370 kartek x 1 składanka | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier do EKG CARDIOLINE DELTA 3 PLUS X 1 składanka | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier do analizatora 143x150x300 OXFORD TEAM S-8000 x 1 składanka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier do KTG do aparatu HEWLETT PACARD M 1911A 150x100x150 x 1 składanka | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier do KTG do aparatu COROMETRICS 4305BAO 152x90x150 x 1 składanka | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Papier do defibrylatora ZOOL M.SERIES szer. 90mm; szer. kratki 80mm x 1 składanka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Papier MITSUBISHI K 65 HM oryginalny 110mm x 20m x 1 rolka | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Papier do EKG AsCard termoaktywny niewoskowany z nadrukiem siatka milimetrowa, szer.rolki 210mm, śr.rolki 62mm, śr.zewnętrzna wałka 16mm ( typ Dedalus) x 1 rolka | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Papier do Ekg AsCard termoczuły, bezpyłowy, szer.rolki 112mm x 25 ( typ Aspel) x 1 rolka | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Papier do Ekg termoczuły, bezpyłowy, z nadrukiem, szer.rolki 104mm x 40 ( typ Aspel) x 1 rolka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Papier do defibrylatora LIFEPAK 12, 11,10P szer.116mm szer.kratki 100mm (czerwony) x 1 rolka | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Papier UPP-210HD do drukarki do aparatu Rtg –ramię C ARCADIS VARIC rozm. 210mm x 25m x 1 rolka | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Papier do KTG Cadence rozm. 112x90x150/160 x 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Papier do drukarki Spacelabs MOD90485, 2-kanałowy, czysty bez nadruku, składanka (230 kartek) szer. 50mm dług. 27,4m x 1szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Papier termiczny do drukarki, gładki, rolka szer.57mm x20m lub 30m do aparatu PICCO | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 33

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Elektrody do badań Ekg- okrągłe, śr. 43mm (+/-1mm) lub prostokątna 43x46mm (=/-1mm), na gąbce, żel stały, sensor Ag/AgCl, x 1 szt | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody EKG dla dzieci śr. 30mm (+- 1mm) żel stały, sensor Ag/AgCl, x 1 szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda Ekg niewidoczna w promieniach Rtg okrągłe, śr.50mm (+/- 1mm)na gąbce, żel stały x 1 szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 34

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % / zł. |  |  |  |
| 1 | Rękaw uniwersalny do sterylizacji parowej, płaski, rolki po 200m, szer. 5cm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw uniwersalny do sterylizacji parowej, płaski, rolki po 200m, szer. 10cm | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw uniwersalny do sterylizacji parowej , płaski, rolki po 200m, szer. 15cm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw uniwersalny do sterylizacji parowej, płaski, rolki po 200m, szer. 20cm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw uniwersalny do sterylizacji parowej,, płaski, rolki po 200m, szer. 25cm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękaw uniwersalny do sterylizacji parowej , płaski, rolki po 200m, szer. 30cm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękaw uniwersalny do sterylizacji parowej, płaski, rolki po 200m, szer. 35-38cm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękaw uniwersalny do sterylizacji parowej, płaski, rolki po 200m, szer. 40cm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga: na rękawie umieszczona informacja o zgodności z normą ISO11607-1 i EN868-5, znak CE na etykiecie opakowania handlowego.

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 35

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % /zł |  |  |
| 1 | Papier koloru białego lub niebieskiego do sterylizacji parowej 100cmx100cm x 1szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier koloru zielonego do sterylizacji parowej 100cmx100cm x 1szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier koloru białego lub niebieskiego do sterylizacji parowej 75cmx75 x 1szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier koloru zielonego do sterylizacji parowej 75cmx75cm x 1szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Włóknina do sterylizacji parowej koloru niebieskiego 100cmx100cm x 1szt | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Włóknina do sterylizacji parowej koloru niebieskiego 75cmx75cm x 1szt | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr 36

(CPV) 33.10.00.00-1

| l.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % / zł. |  |  |  |
| 1 | Rękawy do sterylizacji plazmowej gładkie rozm. 100mm x rolka 100 mb | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawy do sterylizacji plazmowej gładkie rozm. 150mm x rolka 100 mb | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawy do sterylizacji plazmowej gładkie rozm. 200mm x rolka 100 mb | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawy do sterylizacji plazmowej gładkie rozm. 250mm x rolka 100 mb | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawy do sterylizacji plazmowej gładkie rozm. 300mm x rolka 100 mb | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Włóknina do sterylizacji plazmowej bez zawartości celulozy rozm: 75cm x 75cm a 200szt - niebieska - zielona | 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Włóknina do sterylizacji plazmowej bez zawartości celulozy rozm: 100cm x 100cm a 120szt - niebieska - zielona | 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

…………………………………….

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 37

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Test biologiczny do sterylizacji parowej x 1 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test emulacyjny do sterylizacji parowej kl. VI /7 min/20min kolorymetryczny, przebarwiający się z koloru fioletowego na kolor ciemnozielony; informacja o klasie testu, normie ISO oraz nr LOT umieszczone na pojedynczym wskaźniku x 1szt | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Taśma ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu 24 - 25mm x 50m x 1 szt | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wskaźnik do kontroli procesu dezynfekcji termicznej (Des-Check) x 1szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy pakiet wskaźnikowy autoklawu typu BOWIE-DICK x1szt | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | STF Load Check (Sprawdzian do mycia mechanicznego) x 1szt. | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Taśma bez wskaźników do zamykania pakietów do sterylizacji parowej 19mm x 50mb. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Etykiety podwójnie-przylepne bez wskaźnika a 500szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny ze wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji plazmowej x 1szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Test zgrzewu do rękawów do sterylizacji parą wodną op. 250szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wskaźnik wieloparametrowy (H2O2), do sterylizacji plazmowej x 1szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Samoprzylepna taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem do sterylizacji plazmowej x 1 szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Test zgrzewu do rękawów do sterylizacji plazmowej op. 250szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Uwaga:

- poz.2  wymagane zakresy temperatur: 1340C – 7min / 1210C – 20 min  i możliwość wyceny za opakowanie handlowe.

- poz.4 wskażniki o parametrze 930C/10min.

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 38

Zbiorniki na mocz (CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Worki na mocz 2 litrowe ze spustem niejałowe x 1 szt z zastawką antyreflukcyjną zwykłe | 100 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worki na mocz 2 litrowe ze spustem sterylne x 1 szt do dobowej zbiórki moczu do dobowej zbiórki moczu system zamknięty do 7 dni u pacjenta, dren 110cm z klamrą, odporny na zaginanie, dokładna podziałka od 25ml, zastawka antyzwrotna, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, tylna biała ściana worka umożliwiająca dokładne określenie koloru moczu. do dobowej zbiórki moczu system zamknięty do 14 dni u pacjenta, dren 110cm z klamrą, odporny na zaginanie, dokładna podziałka od 25ml, zastawka antyzwrotna, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, tylna biała ściana worka umożliwiająca dokładne określenie koloru moczu | 3000 50 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu, dren dwuświatłowy z odpowietrzaniem, zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed cofaniem się moczu do cewnika i portem do bezigłowego pobierania próbek moczu, zabezpieczony spiralą antyzałamaniową na wejściu do komory, z komorą pomiarową o pojemności 500ml z filtrem hydrofobowym, dokładny pomiar objętości do 40ml, komora opróżniana poprzez przekręcenie zaworu o 90o bez konieczności manewrowania komorą, worek o poj. 2000ml z zastawką antyzwrotną i filtrem hydrofobowym oraz zaworem T do opróżniania mocowanym na zakładce x 1 zestaw | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do monitorowania ciśnienia śródbrzusznego x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylny żel do cewnikowania z harmonijkowym aplikatorem, zawierajacy w składzie lignocainę i chlorheksydynę, waga ok. 12,5g | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylny żel do cewnikowania z harmonijkowym aplikatorem, zawierajacy w składzie lignocainę i chlorheksydynę, waga ok. 8,5g | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Uwagi: poz. 1 – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worków na mocz sterylnych

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 39

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Stapler okrężny wygięty, jednorazowego użytku z łamaną główką po oddaniu strzału. Dostępny w średnicach 24, 26, 29 oraz 32 mm (do wyboru przez zamawiającego). Zszywki o przekroju okrągłym. Rękojeść staplera pokryta powłoką antypoślizgową. Stapler pakowany wraz z plastikowym ręcznym manipulatorem ułatwiającym osadzanie kowadełka w tkankach x 1 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stapler liniowy 45 mm, z jedną rączką spustową, jednorazowy załadowany ładunkiem tytanowych zszywek o przekroju okrągłym, o wysokości 3,5 lub 4,8 mm (do wyboru przez zamawiającego). Rączka staplera pokryta powłoką antypoślizgową i wyposażona w kolorystyczny wskaźnik trybu pracy sztaplera x 1szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stapler liniowy 60 mm, z jedną rączką spustową, jednorazowy załadowany ładunkiem tytanowych zszywek o przekroju okrągłym, o wysokości 3,5 lub 4,8 mm (do wyboru przez zamawiającego). Rączka staplera pokryta powłoką antypoślizgową i wyposażona w kolorystyczny wskaźnik trybu pracy sztaplera x 1szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ładunek do staplera liniowego dł.:, 45, 60 mm – zszywki 3,5 i 4,8 mm (do wyboru przez zamawiającego) x 1szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Stapler liniowy z nożem 60 mm, jednorazowy, załadowany ładunkiem tytanowych zszywek o przekroju okrągłym i wysokości 3,8 lub 4,8 mm przed zamknięciem (do wyboru przez zamawiającego). Ładunek pozbawiony pina dystansującego. Nóż wymieniany każdorazowo po odpaleniu wraz z ładunkiem. Dźwignia odpalająca zszywki zlokalizowana po obu stronach staplera. Rączka staplera pokryta powierzchnia antypoślizgową x 1 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Stapler liniowy z nożem 80 mm, jednorazowy, załadowany ładunkiem tytanowych zszywek o przekroju okrągłym i wysokości 3,8 lub 4,8 mm przed zamknięciem (do wyboru przez zamawiającego). Ładunek pozbawiony pina dystansującego. Nóż wymieniany każdorazowo po odpaleniu wraz z ładunkiem. Dźwignia odpalająca zszywki zlokalizowana po obu stronach staplera. Rączka staplera pokryta powierzchnia antypoślizgową x 1szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ładunek do staplera liniowego z nożem dł.: 60 i 80 mm – zszywki 3,8 i 4,8 mm (do wyboru przez zamawiającego) x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rączka endostaplera, o długości trzpienia 16 lub 26 cm x 1 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ładunek z nożem do endostaplera ,prosty i z artykulacją (do wyboru przez zamawiającego), o dł. 45 i 60 mm, załadowany zszywkami o wysokości 3,5 lub 4,8 mm (do wyboru przez zamawiającego) x 1 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 40

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | / zł. |  |  |
|  | Kieliszki do leków plastikowe x 1 szt | 130 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta jednorazowa anatomiczna sterylna x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik schodkowy prosty do drenów, średnica zewnętrzna na końcówkach 6mm/9mm x 1 szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik schodkowy do drenów „Y” średnica zewnętrzna ramion górnych 6-8mm, ramienia dolnego 6-8mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz do tlenu sterylny dł. 180-210 cm x 1szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych x 1szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska identyfikacyjna dla noworodków x 1szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaciskacz do pępowiny x 1szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do lewatywy z końcówką x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułki medyczne drewniane x 100szt | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kanka doodbytnicza dla dorosłych 8/250 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kanka doodbytnicza pediatryczna 16G dł.200mm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka rektoskopowa Fi 20mm x 25cm x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka proktoskopowa Fi 20mm x 13cm x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzierniki do otoskopu 4,0 mm x 1 szt | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzierniki do otoskopu 2,5 mm x 1 szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żel do USG/KTG 500ml x 1 szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żel do EKG 500ml x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osłonki na głowicę nawilżane (prezerwatywa) x 1 szt | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Okulary jednorazowego użytku plastikowe dla dorosłych x 1 szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Woreczki do próbek moczu dla dziewczynek i chłopców lub uniwersalne x 1 szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Igły do penów Micro-Fine Rozm. 30G (0,30 x 8mm) Rozm. 29G (0,33 x 12,7mm) x 1szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Termometr elektroniczny bezrtęciowy z końcówką sztywną x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Termometr elektroniczny bezrtęciowy z końcówką elastyczną x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Myjka do mycia pacjenta jednorazowa z fizeliny, grubsza typu ABENA -345570 x 1 szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ratunkowa folia przeciwwstrząsowa o wym. 210cm do 240cm x 160cm x 1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Worek na wymiociny, poj. min. 1500ml skalowany co 100ml, wykonany z PCV klasy medycznej wyposażony w zastawki antyrefluksyjne uniemożliwiające wydostanie się zapachu i treści x 1 szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Wieszaki do worków na mocz x 1szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Termometr elektroniczny w kształcie pistoletu, bezdotykowy, na podczerwień, umożliwiający pomiar temperatury na czole pacjenta, typu ThermoFlash LX-26 x 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Szkiełka podstawowe z białym nadrukiem do opisu typ. Super-Frost 76x26mm (+/-2mm) x 1 szt (oszlifowane) | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 x 1szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Szyna aluminiowa do unieruchamiania palców rozmiar 260 x 20mm x1szt | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Staza automatyczna z plastikowym zapięciem x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Staza jednorazowa typu Becton Dickinson STRETCH REF 367 204 x 1szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pojemniki na mocz, PP, poj.120ml (dopuszczalne 100ml) zakręcane x 1 szt | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Żel wodny do USG poj.5000ml | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Szpatułki jednorazowe sterylne x 1 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Żel nawilżający do badań ginekologicznych poj. 250ml, typu Gyneas Gel x 1szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Zestaw do punkcji opłucnej-strzykawka 60ml z podziałką co 1ml, igła do nakłuć bez mandrynu, worek plastikowy, wąż, kranik trójdrożny x 1kpl | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Dren do drenażu szklanego dwubutlowego o poj.2000ml x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Cewnik męski zewnętrzny Ø29mm x 1szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Lusterko laryngologiczne jednorazowego użytku rozmiar dla dzieci i dorosłych (do wyboru) x 1szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Zestaw laryngologiczny jałowy, jednorazowego użytku (wziernik uszny + wziernik nosowy + szpatułka), dla dzieci i dorosłych (do wyboru) x 1 zestaw | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Serwety na stolik Mayo, sterylne rozm. 80cm x 140cm (+/- 5cm) x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Preparat do utrwalania rozmazów cytologicznych typu Cytofix, aerozol 150ml x 1 szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Jednorazowy aplikator do Lidocain-Egis (Lidocainum aerozol) 10% spray x 1 szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 41

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % / zł. |  |  |
| 1 | Szczoteczki do rąk sterylne, suche, jednorazowego użytku (w komplecie czyścik do paznokci), rozmiar 8cm/5cm/4cm, szczoteczka o zróżnicowanym włosiu x 1 szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………….

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 42

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | / zł. |  |  |
| 1 | Pokrowiec foliowy na przewody, teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach o wymiarach 16cm x 200cm typu ALPHA-TEX COMFORT 2 - sterylny | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pokrowiec foliowy do aparatu Rtg – osłona do zabezpieczenia ramienia C - sterylny, rozm. 100 x 220cm | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pokrowiec foliowy do aparatu Rtg osłona na aparaturę–sterylny, rozm średnica 90cm-110cm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

……………………………………….

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 43

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Folia operacyjna powierzchnia klejąca rozm.19 x 25cm x 1 szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Folia operacyjna powierzchnia klejąca rozm.35 x 35cmx 1 szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Folia operacyjna powierzchnia klejąca rozm.60 x 45cmx 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wymienione folie powinny być: przeźroczyste filmy, polietylenowe, samoprzylepne, nieprzepuszczalne lub przepuszczalne o doskonałym dostosowaniu do skóry.

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 44

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | / zł. |  |  |
| 1 | Podkłady ochronne pokryte folią polietylenową perforowane co 50cm rozm. Szer.51cm x 40-50cm na rolce 40szt x 1 rolka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podkład zakozetkowy na rolce rozm.szer 51cm x 80cm na rolce 50szt x 1 rolka | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podkłady nieprzemakalne zielone/niebieskie na rolce, perforowane rozm. szer.33cm x 48-51cm a40szt x 1 rolka (stomatologiczne) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podkład papierowy na rolce szer.50-60cm x 1 rolka a 50mb | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podkłady ochronne na nosze nieprzemakalne z gumką x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Czepek chirurgiczny, duży, okrągły, bufiasty wykonany z przewiewnej włókniny, ściągany bardzo lekko gumką z wstawką chłonącą pot, niejałowy damski x 1 szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Czepek chirurgiczny, niejałowy z wstawką chłonącą pot z włókniny, męski x 1 szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Fartuch jednorazowy, rozm. uniwersalny, niejałowy z włókniny x 1 szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Maska chirurgiczna niejałowa z włókniny, wiązana na tasiemki x 1 szt | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Prześcieradło jednorazowe z włókniny , niejałowe 200-210cm x 150-160cm x 1 szt | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Prześcieradło jednorazowe nieprzemakalne 140cm x 80cm +/- 10cm x 1 szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ochraniacze na buty foliowe lub polipropylenowe x 1 szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Koszula wiązana chirurgiczna dla pacjenta zielona, niebieska lub granatowa x 1 szt | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Spodnie krótkie do kolonoskopii włókninowe rozm. L lub XL x 1 szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Koszula krótka chirurgiczna x 1 szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 45

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | / zł. |  |  |
| 1 | Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do butelek | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do opakowań miękkich – typ PACK | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Poliuretanowy zgłębnik z prowadnicą do żywienia dojelitowego CH-8 śr.3,3 dł.110cm -130cm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Poliuretanowy zgłębnik z prowadnicą do żywienia dojelitowego CH-10 śr.3,3 dł.110cm | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Poliuretanowy zgłębnik z prowadnicą do żywienia bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy (nosowo-jelitowy) CH-10 dł.130-150cm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii, zakładany techniką „pull” pod kontrolą endoskopii CH-10/40cm CH-14/40cm CH-18/40cm | 2 5 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do podaży diet w butelkach lub w opakowaniach typu EasyBag przez pompę typu Applix Smart VarioLine x 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do podaży diet w butelkach lub w opakowaniach typy EasyBag (metoda grawitacyjna) typu Applix gravity set VarioLine x 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przyrząd do żywienia dojelitowego do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu Pack) ze zgłębnikiem przez pompę typu Flocare Infinity w wersji do zastosowań stacjonarnych x1szt | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Reduktor umożliwiający połączenie opakowania diety-butelek z pompą typu Flocare Infinity x1szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Przyrząd pomocniczy do sporządzania worków żywieniowych typu Cytoluer REF GMC7405 Baxter | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Przyrząd pomocniczy do sporządzania worków żywieniowych typu Chemo-Aide REF Z1MC3490 Baxter | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Przyrząd pomocniczy do sporządzania worków żywieniowych do przetaczania mikroskładników typu REF EMC3475 Baxter | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Przyrząd pomocniczy typu Vial-Mate REF EMC7406 Baxter | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej jejunostomii typu Flocare Bengmark PEJ Ch 9/105 x 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw do chirurgicznego założenia zgłębnika jejunostomijnego (do jelita cienkiego) do podaży diet enteralnych przy pomocy pompy dojelitowej , typu Flocare Jejunokath Ch 8/70 x 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 46

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT % / zł. | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nakłuwacze jałowe automatyczne typu MEDLANCE: - głębokość nakłucia 2,4mm, śr. 0,8mm igłowe x 1szt - głębokość nakłucia 1,8mm, śr. 0,8mm igłowe - głębokość nakłucia 2,0mm - lancety | 45000 1000 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nożyki stalowe do nakłuć, jałowe pakowane indywidualnie | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Do oferty Oferent dostarczy po 10 sztuk nakłuwaczy automatycznych.

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 47

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT % / zł. | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wzierniki ginekologiczne jednorazowe, regulacja rozwarcia wziernika przy pomocy zapadki (nie śruba) typu CUSCO rozm. XXS, XS, S, M, L x 1 szt | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 48

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Szczoteczki z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku do pobierania wymazów cytologicznych umożliwiających pobranie w rozmazie jednocześnie komórek szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji z końcówką typu „wachlarzyk” x 1 szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 49

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Pojemniki na materiał skażony 10 litrowe plastikowe x 1szt | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemniki na materiał skażony 5 litrowe plastikowe x 1 szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemniki na materiał skażony 2 litrowe plastikowe x 1 szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemniki na materiał skażony 1 litrowe plastikowe x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojemniki na materiał skażony 0,7 litrowe ( kształt prostopadłościanu ułatwiający umieszczenie w torbie pielęgniarskiej) x 1 szt | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemniki do zabezpieczenia preparatów do badań histopatologicznych poj.30-50ml poj.100-120ml poj. 250ml; poj. 500ml; poj. 1000ml; poj. 2300-2500ml | 4000 50 450 100 150 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wymaga się dołączenia świadectwa jakości Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych lub opinii PZH dla pozycji 1-5.

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 50

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość op | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Ostrza chirurgiczne rozm. 10 x 100szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ostrza chirurgiczne rozm. 11 x 100szt | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ostrza chirurgiczne rozm. 15 x 100szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ostrza chirurgiczne rozm. 18 x 100szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ostrza chirurgiczne rozm. 20 x 100szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ostrza chirurgiczne rozm. 22 x 100szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ostrza chirurgiczne rozm.24 x 100szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ostrza chirurgiczne rozm.25 x 100szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ostrza chirurgiczne rozm.26 x 100szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Skalpel jednorazowego użytku (ostrze rozm. 15 + trzonek) x 1szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Poz 1-9: Zamawiający wymaga:

- ostrza  wykonane ze stali węglowej,

- wygrawerowany numer ostrza i nazwa producenta na pojedynczych ostrzach

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 51

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość op | Cena jedn. netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | / zł. |  |  |
| 1 | Igła motylek 21G dł. drenu do 80mm x 1szt | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do pobrań (kaniula) 20G x 1 ½ x 100szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła do pobrań (kaniula) 21Gx 1 ½ x 100szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik do pobierania krwi z venflonu x 100szt (łącznik venflon-igła) | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pipeta OB. x 100szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówka 1-2ml z heparyną litową do gazometrii, pojedyńczo pakowana x 1 szt | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówka 1-2ml do OB. z cytrynianem sodu x 50szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówka 1,2 – 1,5ml z K3 EDTA do morfologii z etykietą x 50szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Probówka 2,6 - 2,7ml z K3 EDTA do morfologii z etykietą x 50szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówka 2 - 3ml z cytrynianem sodu do koagulologii, z etykietą x 50szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Probówka 2,6 - 2,7ml do uzyskiwania surowicy, z etykietą x 50szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Probówka 4,4 - 5ml do uzyskiwania surowicy, z etykietą x 50szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Probówka 5 - 5,5ml do uzyskiwania surowicy, z etykietą x 50szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Probówka 7 - 7,5ml do uzyskiwania surowicy , z etykietą x 50szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Probówki 2-3ml do oznaczania małopłytkowości rzekomej z jonami magnezu x 50szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Uchwyt z łopatką do rozmazów krwi x 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Probówki 2,6ml do uzyskiwania osocza z fluorkiem sodu x 50szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Probówki 1,2ml glukoza z fluorkiem sodu x 50szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Probówka 4ml EDTA z etykietą x 50szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Probówki 2,6ml Li-heparyna z etykietą x 50szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pojemnik na odpady medyczne 1,5l, wys. 135mm, szer. 240mm, śr. otworu 145mm, szer. przekątnej 238mm, dopuszczamy 5% rozbieżność podanych wymiarów. Pojemnik musi pasować do otworu w tacach podręcznych będących na wyposażeniu oddziałów. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

W/w sprzęt jednorazowy musi spełniać następujące wymogi:

- system zamknięty  pobierania krwi z możliwością wyboru techniki pobierania,

- możliwość pobierania w próżni lub metodą aspiracji,

- szczelna probówka z zakręcanym korkiem,

- Igła na stałe połączona z łącznikiem

- probówka powinna być wykonana z tworzywa sztucznego nietłukącego i niełamliwego,

- na każdej probówce naklejona etykieta,

- prosimy o dołączenie po 1 szt próbek z każdej pozycji asortymentowej. Brak jakiejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

- Wszystkie pozycje od jednego producenta

- Igły typu motylek z końcówką systemową, pakowane pojedynczo.

- Data ważności probówek min.6 miesięcy.

……………………………………………………				pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 52

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | / zł. |  |  |
| 1 | Zestaw do hemofiltracji do aparatu PRISMA FLEX, filtr o pow 1,0m2 z błoną wiążącą heparynę, zestaw zawiera worek 5l; x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do hemofiltracji do aparatu PRISMA FLEX, filtr o pow 1,5m2 z błoną wiążącą heparynę, zestaw zawiera worek 5l; x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do hemofiltracji typu OXIRIS lub kompatybilny dla pacjentów z sepsą, do aparatu PRISMA FLEX x 1 szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik do hemodializy dwuświatłowy 11,5F lub 13F dł. 150,200,250mm, wysokoprzepływowy, hydrofilny z powłoką antybakteryjną zawierającą sole bizmutu, zestaw do implantacji x 1 szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do plazmaferezy, kompatybilny z aparatem PrismaFlex x1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylny płyn do antykoagulacji cytrynianowej w nerkowej terapii zastepczej, skład: cytrynian 18 mmol/l; Na+ 140 mmol/l; Cl- 86 mmol/l; worek 5 litr | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płyn do dializy buforowany dwuweglanem w nerkowej terapii zastepczej, skład: Mg2+ =0,75 mmol/l, Na+ =140 mmol/l, Cl- =120,5 mmol/l/, mleczan 3 mmol/l, HCO3 -=22 mmol/l, Ca 2+ =0 mmol/l; worek 5 litr | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dren do infuzji chlorku wapnia o objętości 0,7 cm3 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Worek na filtrat 5 litrów z zaworem spustowym | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Worek na filtrat 9 litrów z zaworem spustowym | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Płyn substytucyjny, dializacyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr, o zawartości HPO4 2- 1,2 mmol/l, K+ 4 mmol/l, HCO3- 30 mmol/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem ma się odbywać przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Płyn substytucyjny oraz dializacyjny stosowany w ostrej niewydolnosci nerek; worek dwukomorowy 5 litr, zawartosci K+ = 0, 2, 4 mmol/l, HCO3 - = 32 mmol/l, mleczan =3 mmol/l, Na+ =140 mmol/l, Ca 2+ =1,75 mmol/l, Mg2+ =0,5 mmol/l; Połaczenie zestawu do zabiegów z workiem ma sie odbywac przez port z du_a gumowa membrana przekłuwana plastikowa igła, bez koniecznosci przełamywania zawleczki | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 53

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % / | zł. |  |  |
| 1 | Nebulizator z maską dla dorosłych i drenem typu CIRRUS Intersurgical REF 1483 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nebulizator dla dorosłych z drenem typu CIRRUS Intersurgical REF 2505 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do nebulizacji typu Intersurgical REF 1453 0000 zawierający: maska dla dużych dzieci i dorosłych z miękkim, elastomerowym mankietem oraz drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym o dł. 2,10m. Nebulizator o pojemności 10ml, skalowany co 2 ml. Nebulizator wytwarzający przy przepływie 8 L/m min. 75% cząstek o średnicy mniejszej niż 5 mikronów, dostarczający 2 ml roztworu w czasie poniżej 10 minut. Produkt bez zawartości ftalanów. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do nebulizacji typu Intersurgical REF 1454 015 zawierający: maska dla mniejszych dzieci z miękkim, elastomerowym mankietem oraz drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym o dł. 2,10m. Nebulizator o pojemności 10ml, skalowany co 2 ml. Nebulizator wytwarzający przy przepływie 8 L/m min. 75% cząstek o średnicy mniejszej niż 5 mikronów, dostarczający 2 ml roztworu w czasie poniżej 10 minut. Produkt bez zawartości ftalanów. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Maska do wysokich stężeń tlenu z drenem oraz rezerwuarem typu Intersurgical REF 1181 000 Maska silikonowa, wyposażona w nienadmuchiwany, anatomicznie wyprofilowany, elastomerowy mankiet, bez metalowego zacisku, dren o przekroju gwiazdkowym oraz dł.2,1 m. Produkt nie zawiera ftalanów. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Maska do podawania tlenu dla dzieci typu Intersurgical REF 1196 015, w wersji czystej mikrobiologicznie z miękkim elastomerowym mankietem, bez metalowego zacisku na nos, bez zawartości PCV i szkodliwych ftalanów. Dren o przekroju gwiazdkowym i dł. 180cm. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych typu Intersurgical REF 1135 000, w wersji czystej mikrobiologicznie z miękkim elastomerowym mankietem, bez metalowego zacisku na nos, bez zawartości PCV i szkodliwych ftalanów. Dren o przekroju gwiazdkowym i długości 210cm. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cewniki tlenowe (wąsy) z wypustkami prostymi dla dorosłych typu Intersurgical REF 1161 000, z drenem o długości 180cm w wersji czystej mikrobiologicznie x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewniki tlenowe (wąsy) z wypustkami zakrzywionymi dla dzieci typu Intersurgical REF 1163 000, z drenem o długości 180 cm. w wersji czystej mikrobiologicznie x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Maska anestetyczna, jednorazowa typu Intersurgical REF 7191 - 7194, transparentna, z nienadmuchiwanym, kodowanym kolorystycznie mankietem, bez zawartości PCV, szkodliwych ftalanów w 3 rozmiarach: mały( odpowiadający rozm. 2-3), średni(odpowiadający rozm. 3-4), duży(odpowiadający rozm. 5-6). Maska fiksuje się na brodzie. Produkt mikrobiologicznie czysty. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Maska anestetyczna, jednorazowa typu Intersurgical REF 7090 - 7096, transparentna, bez zawartości PCV, szkodliwych ftalanów z nienadmuchiwanym, kodowanym kolorystycznie mankietem w rozm.: 0 - 6. Maska fiksuje się pod brodą. Produkt mikrobiologicznie czysty. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

…………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 54

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Zestaw wstrzykiwaczy typu NEMOTO DUAL SHOT ( lub kompatybilny) do badań metodą Tomografii Komputerowej Skład zestawu: dwa wkłady do kontrastu o pojemności: 200ml; 100ml, złącze szybkiego napełniania, dwa ostrza typu „Spike” oraz złącze niskiego ciśnienia typu Y z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o dł. 150cm x 1 zestaw | 2500 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Łącznik niskociśnieniowy typu Y z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym dł. 150cm x 1 szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik rurkowy typu Medrad Inc., QFT-200 x 100szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wymogi: Dostawca dostarczy wraz z ofertą po 3 szt. wkładów do kontrastu poj.100ml i 200ml.

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

PAKIET NR 55

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Filmy do tomografii komputerowej do obróbki w DRYSTARD DT 1B 35x43 x 100szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 56

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą PICCO składający się z cewnika do pomiaru termodylucji do stosowania u dorosłych w tętnicy udowej, ramiennej, pachowej lub promieniowej (średnica zewnętrzna 3F, 4F lub 5F długość użyteczna 8, 16, 20, 22, 50cm) rozmiar do wyboru. Prowadnica cewnika wykonana z Nitinolu, złącze luer wykonane z troglamidu. Zestaw zawiera czujnik temperatury cieczy wstrzykiwanej oraz przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 57

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto za oferowane opakowanie | Cena jedn. brutto za oferowane opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Nawilżacz do tlenoterapii- pojemnik wypełniony wodą z wbudowanym w dno rozpylaczem, głowica do podłączenia do przepływomierza pojemność 500- 650ml pojemność 320-340ml x 1 szt. | 40 000ml 325 000ml |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Uwaga: Króciec do reduktora przepływowego w ilości 35szt  i montaż zapewnia Dostawca w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty podpisania umowy.

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 58

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Nebulizator MB2 w komplecie z maseczką dla dzieci jedn. użytku do inhalatora pneumatycznego (typu Eurosol) x 1 szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nebulizator MB2 w komplecie z maseczką dla dorosłych jedn. użytku do inhalatora pneumatycznego (typu Eurosol) x 1 szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nebulizator MB2 do inhalatora pneumatycznego (typu Eurosol) x 1 szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ustnik kątowy do x 1 szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wężyk łączący dł.1m z PCV x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 59

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Koc na całe ciało wielodostępowy do stosowania z aparatami rozgrzewającymi WarmTouch (odporny na rozrywanie, przebicie, wnikanie płynów, radioprzezierny) x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 60

CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | / zł. |  |  |
| 1 | Strzygarka chirurgiczna z ruchomą głowicą ułatwiająca usuwanie owłosienia z trudno dostępnych okolic ciała; ostrza jednokrotnego użytku o szerokości 3,8cm, umożliwiające wymianę zgodnie z techniką aseptyczną (bezdotykowo); ostrza skonstruowane w sposób wykluczający uszkodzenia skóry, możliwość usuwania owłosienia z każdej części ciała, możliwość usuwania włosów krótkich i długich, suchych i mokrych. Strzygarka zapewniająca minimum 60 minut pracy po pełnym naładowaniu baterii; bateria typu NiMH, spełniająca wymogi Dyrektywy 93/42/EEC2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładowarka kompatybilna ze strzygarką opisaną w pkt. 1 x 1 szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ostrza sterylne do golarek chirurgicznych 3M 9671 - ostrza nieruchome x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ostrza sterylne do golarek chirurgicznych 3M 9661 - ostrza ruchome x 1 szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 61

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | / zł. |  |  |
| 1 | Elektroda neutralna NESSY OMEGA bierna j.uż. x 50szt lub kompatybilna do aparatów ERBE VIO 300D i ERBE ICC 300 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda neutralna NESSY OMEGA bierna j.uż. dla dzieci x 50szt lub kompatybilna do aparatów ERBE VIO 300D i ERBE ICC 300 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr  62

(CPV)

| l.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % zł |  |  |  |
| 1 | System do kontrolowanej zbiórki stolca typu Flexi-Seal Signal FMS x1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worki do systemu do kontrolowanej zbiórki stolca typu Flexi-Seal Signal FMS x10szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czepek do mycia głowy bez płukania. Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, zawierający w składzie: wodę, nie wymagający spłukiwania roztwór z zawartością simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej oraz hamujących rozwój grzybów, pleśni oraz flory Gram (+) i Gram (-) . Opakowanie pomagające utrzymać temperaturę czepka oraz zapewniające możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1 000W x 1szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej. Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej zawierający: 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania i gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 4 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętymi końcówkami, 2 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, 4 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru, 6 gąbek-aplikatorów oraz 6 jednorazowych opakowań preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej x 1 zestaw | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej, z 0,12% roztworem chlorheksydyny Każde pojedyncze opakowanie zawarte w zestawie pełni jednocześnie funkcję pojemnika. Zestaw posiada możliwość powieszenia na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania. Zestaw zawiera: - 2 opakowania oznaczone odpowiednio nr 1 i 4 - zawierające szczotkę z pofalowaną gąbką z trzema otworami odsysającymi, z końcówką do podłączeniem do ssaka i funkcją fingertip, 1 opakowanie z bezalkoholowym, antyseptycznym płynem do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny - 4 opakowania oznaczone odpowiednio nr 2 , 3, 5 i 6 - zawierające 1 pofalowaną gąbkę z możliwością odsysania, pokryta dwuwęglanem sodu, z zagiętą końcówką oraz z końcówką do podłączeniem do ssaka i funkcją fingertip, z roztworem Perox-A-Mint, 1 gąbkę – aplikator i preparat nawilżający do ust na bazie wodnejx 1 zestaw | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy podkład chłonny z wkładem żelowym, pełno barierowy, oddychający(WVTR min. 3600g/m2/24godz), pozostający suchy na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, pochłaniający przykry zapach, wykonany z min. 4 warstw, warstwa zewnętrzna trwale spojona z rdzeniem chłonnym, rozmiar 61cm x 91cm (powierzchnia chłonna 52cmx80cm) +/- 2cm; x1szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | j.w., rozmiar 45cm x 61cm (powierzchnia chłonna 40cmx53cm) +/- 2cm; x 1szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pozycjoner ułatwiający repozycję, przeciwodleżynowy składający się z: maty paroprzepuszczalnej z pasem stabilizacyjnym umożliwiającej przemieszczanie oraz zmianę pozycji pacjenta z górną powierzchnią antypoślizgową o wymiarach: 91 x 126 cm, z 9 uchwytami na ręce na każdym z dłuższych boków, taśmy mocującej na łóżko, czterowarstwowego podkładu chłonącego wilgoć i przepuszczalnego dla powietrza o wymiarach powierzchni chłonnej minimum :79 x 122 cm, oraz z 2 klinów o nachyleniu 30 stopni. x 1 szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jednorazowy, czterowarstwowy podkład chłonący wilgoć i przepuszczalny dla powietrza o wymiarach powierzchni chłonnej: 79 x 122 cm, kompatybilny z pozycjonerem do repozycji , przeciwodleżynowym (opisany w pozycji nr 8 pakiet nr 62), umożliwiającym przemieszczanie oraz zmianę pozycji pacjenta x 1 szt | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ściereczki barierowe dedykowane wyłącznie do okolicy krocza dla pacjentów z nietrzymaniem moczu/stolca, o właściwościach czyszczących, nawilżających, usuwających przykry zapach oraz chroniących skórę pacjenta poprzez pozostawienie przezroczystej, przepuszczalnej dla powietrza oraz izolującej od wilgoci bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem skóry związanym z nietrzymaniem moczu/stolca. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie redukcji zapalenia skóry związanego z nietrzymaniem moczu/stolca oraz odleżyn okolicy krzyżowo-pośladkowej potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. W składzie: 3% dimetikon ( każda ściereczka zawiera minimum 756 mg dimetikonu), niespłukiwany preparat oczyszczający o zrównoważonym pH, aloes, bez lateksu, w rozmiarze 22 x 22 cm, 24 ściereczki w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. x 1 szt | 2900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kształtowalna końcówka z koszyczkiem antyzasysającym, dł. 15 cm. x 1 szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sterylny żel nawilżający dedykowany do dróg oddechowych rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny, bezwonny, beztłuszczowy, nie zawierający aktywnych składników, w sterylnym harmonijkowym aplikatorze 8,5 g, pakowany indywidualnie w blistrach. x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Sterylny, trójwarstwowy, włókninowy, wysokoabsorbcyjny system ochronny o właściwościach drenujących, osuszających i zmniejszających ryzyko infekcji, do rurek tracheostomijnych, z próżniowo naniesioną warstwą aluminium nie przyklejającą się do rany – rozmiar 8 x 9 cm, średnica otworu 12-19 mm, pakowany pojedyńczo. x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

...................................

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 63

(CPV)

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT % / zł. | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawór ssący do bronchofiberoskopu FUJINON FB-120T nr kat 70A 10400590 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Korek kanału biopsyjnego do bronchofiberoskopu FUJINON FB-120T | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 64

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Jednorazowe czujniki do pomiaru saturacji w pulsoksymetrze firmy Nellcor N-25; Nr kat. U-543-01 x 1szt Nr kat. N-543-01 x 1szt; lub kompatybilne | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 65

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda do defibrylatora typ. Cardio-Aid 200B dwufazowy TM x 1 kpl | 10 |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 2 | Elektroda EKG do długookresowego monitorowania metodą Holtera: -żel ciekły -śr.powyżej 50mm -okres stosowania minimum 48 godzin potwierdzony deklaracją producenta -mocowanie do kabla Ekg przesuniete względem czujnika elektrody -podkład z „oddychającego” mikroporowatego materiału -biokompatybilność materiału klejącego i żelu potwierdzona deklaracją producenta -karta katalogowa zawierająca opis techniczny oraz parametry elektryczne - opakowanie nie większe niż 25 sztuk | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier do defibrylatora Innomed CA-200B na rolce szer.50mm x 20m bez nadruku (biały) x 1 rolka | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda do defibrylatora Mindray, typ elektrody Mindray MR60 x 1 kpl | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy worek oddechowy poj. 3 litry bezlateksowy, czysty mikrobiologicznie typu Altech AL-07010 x 1szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

PAKIET NR 66

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Elektroda do stymulacji zewnętrznej serca do defibrylatora typ LIFEPAK 10P x 1 kpl | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda do stymulacji zewnętrznej serca do defibrylatora typ LIFEPAK 12 x 1 kpl | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 67

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Wkład jednorazowy o pojemności 1000ml(uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania).Wymiana wkładu wymagająca jedynie odłączenia drenu pacjenta bez odłączenia drenu ze źródłem ssania. Wkład wyposażony w uchwyt w postaci pętli do wygodnego demontażu. Posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem. Brak innych króćów na pokrywie poza króćcem pacjenta z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu zatyczką zespoloną na stałe z pokrywą. Dwufunkcyjny obrotowy króciec o konstrukcji schodkowej (średnica wew. 7mm dla odsysania standardowego i dla odsysania ortopedycznego 12mm). Pokrywa wyposażona w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym, możliwość łatwego łączenia w tandem, szeroki port na pokrywie do napełnienia proszkiem żelującym, mocny worek bez zawartości PCV x 1 szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkład jednorazowy o pojemności 2000ml(uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania).Wymiana wkładu wymagająca jedynie odłączenia drenu pacjenta bez odłączenia drenu ze źródłem ssania. Wkład wyposażony w uchwyt w postaci pętli do wygodnego demontażu. Posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem. Brak innych króćów na pokrywie poza króćcem pacjenta z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu zatyczką zespoloną na stałe z pokrywą. Dwufunkcyjny obrotowy króciec o konstrukcji schodkowej (średnica wew. 7mm dla odsysania standardowego i dla odsysania ortopedycznego 12mm). Pokrywa wyposażona w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym, możliwość łatwego łączenia w tandem, szeroki port na pokrywie do napełnienia proszkiem żelującym, mocny worek bez zawartości PCV x 1 szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkład jednorazowy o pojemności 2000ml, wkłady posiadające dwie zastawki, na króćcu ssącym zabezpieczająca przed zassaniem treści płynnej do centralnej próżni lub ssaka elektrycznego, na króćcu od strony pacjenta zabezpieczająca przed zwrotnym przepływem odessanej treści w kierunku pacjenta, szeroki port na pokrywie do napełnienia proszkiem żelującym x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przedłużacz do cewnika do odsysania z możliwością kontroli siły ssania o średnicy 6mm/2000mm – dreny zachowujące drożność przy podciśnieniu 560mmHg, posiadające elastyczne doklejane końcówki na zakończeniu drenu, stała średnica wew. drenu 6mm, dł.200cm, sterylny x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do odsysania – złożony z wkładu workowego 2000ml i drenu łączącego, śr.wew.5,8mm/3000mm z końcówkami żeńska-żeńska+męska nakładana, pakowany w jednym opakowaniu(dren i worek w jednym opakowaniu), wkład wyposażony w port ortopedyczny o śr.minimalnej 11mm, dający jednocześnie możliwość odsysania standardowego( w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, szeroki port na pokrywie do napełnienia proszkiem żelującym, zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV x 1 zestaw | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zawór zamykający próżnię-umożliwiający szybkie odcięcie próżni, posiadający króciec 14,2mm kompatybilny z gniazdem kanistra, wymienny, obrotowy, umożliwiający skierowanie króćca w dowolna stronę x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pojemniki wielorazowe z uchwytem do mocowania 1000ml – o barwie niebieskiej, wyskalowany w ml , wyposażony w zintegrowany zaczep 30mm do mocowania na standardowych wieszakach do szyn modura, wyposażone w zintegrowany wymienny króciec do połączenia ze źródłem ssania nie wymagający odłączenia drenu ssącego od kanistra przy wymianie wkładu jednorazowego, odporny na mycie w temp. 85oC i sterylizację w autoklawie 121oC. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dren z łącznikiem do cewnika i kontrolą siły ssania o średnicy wewnętrznej 6mm, dł. cewnika 200cm x 1 szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dren z łącznikiem do cewnika i kontrolą siły ssania o średnicy wewnętrznej 5mm, dł. cewnika 200cm x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dren z łącznikiem do cewnika i kontrolą siły ssania o średnicy wewnętrznej 5mm, dł. cewnika 370cm x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pojemnik do cewników z odkręcanym spodem, posiadający zaczep do uchwytów o szerokości 30mm, długość pojemnika 40,5 cm, średnica wewnętrzna 4,5cm, wielokrotnego użytku | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 68

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | / zł. |  |  |
| 1 | Elektroda do defibrylatora typ M-SERIES BASIC 2 firmy ZOLL x 1kpl | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 69

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Jednorazowy zestaw do laparoskopii: -2 kaniule przeźroczyste z gwintem o śr.10mm z kompletem uszczelek - 2 kaniule przeźroczyste z gwintem o śr.5mm z kompletem uszczelek - po 1 mandrynie 5 i 10mm ( w tym bezpieczny tnący oraz piramidalny) - redukcja z 10mm na 5mm - igła veressa z portem do insuflacji oraz kranikiem - woreczek ekstrakcyjny sterylny - klipsy tytanowe x 6szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klipsy tytanowe do klipsownicy firmy „STORZ” rozm. M/L x 1szt | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Klipsy polimerowe L do klipsownicy Micro LINE x 1 szt | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 70

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
|  | Wyroby jednorazowego użytku, wykonane z tworzywa sztucznego do toalety pacjenta |  |
| 1 | Basen -dla dorosłych -dla dzieci (nocnik) | 50 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaczka -męska -damska | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tulipan | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nerka | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 71

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Golarka do pola operacyjnego typu GALLANT o właściwościach: -ostrza wykonane ze stali nierdzewnej -wyposażona w specjalnie zaprojektowany grzebień zapobiegający zapychaniu ostrza -konstrukcja rączki umożliwiająca jej odłamanie po zakończeniu golenia, umożliwiająca szybkie wrzucenie do pojemnika na zużyte igły i strzykawki -produkt sklasyfikowany jako wyrób medyczny -wycięcie w uchwycie umożliwiające dokładny widok golonego obszaru -jednorazowego użytku | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 72

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Końcówki do aparatu do endoskopii 12K SHAVER FORMULA firmy STRYKER typu: REF 375-544-000 – 4,0mm REF 375-554-000 – 5,0mm REF 375-542-000 – 4,0mm REF 375-552-000 – 5,0mm lub kompatybilne | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ostrze trepanu typu STRYKER REF 5100-060-001 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ostrze kraniotomu typu STRYKER REF 5400-71-58 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ostrze do piły typu STRYKER System 6 REF 2108-176-002 REF 2108-185-001 REF 2108-131 REF 2108-302 REF 2108-356 REF 2108-382 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ostrze do piły oscylacyjnej typu STRYKER REF 2296-3-155 REF 2296-3-225 REF 2296-3-255 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda do waporyzacji typu STRYKER Hook 3,5mm REF 279-350-501 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektroda do waporyzacji typu STRYKER Lateral 3,5mm REF 279-350-201 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pompa laparoskopowa typu StrykeFlow 2 z końcówką roboczą j.uż. x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dren sterylny kompatybilny z pompą FloControl Stryker do artroskopii x 1 szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wymogi: Poz. 1 – po podłączeniu zaoferowanej końcówki do urządzenia, konsola automatycznie wykryje rodzaj ostrza 
i nastawi odpowiednie obroty

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 73

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT % / zł. | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka krtaniowa jednorazowego użytku Nr 4 dla dorosłych (średnia - od 155cm do 180cm wzrostu) x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka krtaniowa jednorazowego użytku Nr 2 dla dzieci (od 12-25kg) x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 74

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT % / zł. | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca , jałowa Typ końca dystalnego miękki, zagięty, Rozm. 5 F x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda do czasowej stymulacji serca , jałowa Typ końca dystalnego miękki, zagięty, Rozm. 6 F x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw z zastawką do wprowadzenia i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych –Introduktor kardiologiczny, skład zestawu: -koszulka z zastawką 6Fx11cm -prowadnik J.035” x 40cm -rozszerzacz 6F x 18cm -kranik trójdrożny | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 75

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Zestaw typu FloTrac sensor lub kompatybilny do aparatu Vigileo Monitor Edwards Lifesciences REF: MHMAE x 1 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw typu PreSep apirogenny lub kompatybilny do aparatu Vigileo Monitor Edwards Lifesciences REF: MHMAE x 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik jednorazowego użytku do monitorowania funkcji życiowych typu Edwards Lifesciences TruWave REF: T100209A | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 76

(CPV) 33.10.00.00.1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT % /zł. | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy układ oddechowy dla noworodka (Infant Flow) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komora nawilżacza jednorazowego użytku dla noworodka typu Infant Flow MR 290 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy łącznik respiratora z komorą nawilżacza do układu Infant Flow | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Adapter do układu oddechowego Infant Flow | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora Fabian typu RT225 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Układ do resuscytacji typu Babypuff REF 900RD010-10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Maska do resuscytacji typu Babypuff REF RD805-10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Maska do resuscytacji typu Babypuff REF RD806-10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………		pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 77

(CPV) 33.10.00.00.1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Zestaw Heimlicha do odbarczania odmy rozm.8, typu Vygon REF 62508 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw Heimlicha do odbarczania odmy rozm.10, typu Vygon REF 62510 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………		pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

....................................

Pieczątka Wykonawcy

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr  78

(CPV) 33.10.00.00.1

| l.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła (lub z rdzeniem chłonnym o wymiarach 51cm x 206cm (+/- 2cm)). Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm) O gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, przeszyć, pikowania) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4l. W zestawie z prześcieradłem transportowym o udźwigu minimum 225kg oraz osłonami na podłokietniki i zagłówek. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Myjki wykonane z polyesteru 30% i wiskozy 70% do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp. o neutralnym pH 4.9-5.1, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, betaine, sorbitol, paratexin, EDTA bez zawartości oktanidyny, lateksu, aloesu i simetikonu o wymiarach 18cm x 22 cm (+/- 2cm), zarejestrowane jako kosmetyk. W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej. Posiadające badania kliniczne potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry pacjentów, opakowanie typu flow 8 szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Myjki wykonane z polyesteru 30% i wiskozy 70% do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp. o neutralnym pH 4.9-5.1, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, betaine, sorbitol, paratexin, EDTA bez zawartości oktanidyny, lateksu, aloesu i simetikonu o wymiarach 33cm x 22 cm lub 20cm x 20cm, zarejestrowane jako kosmetyk. W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej. Posiadające badania kliniczne potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry pacjentów, opakowanie typu flow 10szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 79

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki typu LIGO Molnlycke REF 380008 i 380010 wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 26 g/m2, w części bocznej z włókniny gładkiej intensywnie pochłaniającej pot, a w części górnej z włókniny perforowanej oddychającej, wiązany na troki, kolor niebieski , sposób pakowania w kartoniki po 30 - 50 szt. zapewniający pojedyncze wyjmowanie i higieniczne przechowywanie , rozmiar : L i XL ( do wyboru) x 1szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki typu Extra COMFORT Molnlycke REF 42033 x 1 szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czepek chirurgiczny okrągły typu COMMODUS Molnlycke damski/męski o kroju furażerki , wyposażony w części bocznej na całym obwodzie w pas o szer. min 4 cm z białej włókniny pochłaniającej pot; w części górnej wykonany z paroprzepuszczalnej włókniny perforowanej; w części bocznej chłonna włóknina nieperforowana wiskozowa; z tyłu ściągnięty lekką, nieuciskającą gumką z wyprofilowaniem umożliwiającym schowanie fryzury typu "kok" Sposób pakowania w kartoniki z możliwością pojedynczego wyjmowania mak. po 60 szt. x1szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pokrowiec na osłonę ołowianą tarczycy typu Molnlycke nr kat. 380 629 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 80

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Ostra łyżeczka kostna obustronna 16,5 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali S5ymbol gra6ficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 12 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12,5 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 14 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pęseta anatomiczna typu Adson prosta 12 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pęseta anatomiczna standardowa prosta 14 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nożyczki do episiotomii typu Braun-Stadler 14,5 cm - sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tępo tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali a 25 sztuk . Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ostro ostre proste nożyczki chirurgiczne 13 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali a 25 sztuk . Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Nożyczki zagięte typu Metzenbaum 14,5 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pęseta do usuwania odłamków 9 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kleszczyki do materiałów opatrunkowych proste (korncang) 16 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Nożyczki Iris ostro-ostre proste 11,5 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Igła kulkowa Luer-Lock18G długość 81mm Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali a 50 sztuk. Symbol graficzny „do jednorazowego użycia” zgodnie z normą EN 980 umieszczony na opakowaniu każdego narzędzia. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWg. Wyrób medyczny klasa I reguła 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zestaw do wkłucia centralnego typu: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 100 x 90 cm dwuwarstwowa (owinięcie zestawu) 2 serwety samoprzylepne dwuwarstwowe 50 x 50 cm 10 sztuk kompresów gazowych 7,5 x 7,5 cm (ES 12 ply, 17 threads) 1 miska plastikowa 60 ml (z podziałką, przezroczysta) 5 sztuk tupfery Pagasling nr 4 (20 threads) 1 plastikowe narzędzie do mycia (proste, atraumatyczne, niebieskie 12cm) 1 metalowe nożyczki tępo/ostre (14,5cm, matt finished) 1 pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 1 pean metalowy zagięty anatomiczny typu Halsted- Mosquito 12,5 cm 1 imadło metalowe typu Mayo-Hegar 14 cm Narzędzia wykonane ze stali | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zestaw do szycia po episiotomii typu: 1 serweta na stół narzędziowy dwuwarstwowa (owinięcie pakietu) 75 x 45 cm 1 serweta operacyjna dwuwarstwowa 90 x 75 cm 1 nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe Peha-instrument 14,5 cm 1 imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar Peha-instrument 14 cm 1 pęseta chirurgiczna standardowa prosta Peha-instrument 14 cm 1 kleszczyki plastikowe proste (do mycia pola operacyjnego) 24 cm 1 ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 10 kompresów włókninowych Medicomp 7,5 x 7,5 cm 4 warstwy 5 tupferów Pagasling Nr 4 24 x 24 cm, 20 nitek | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Zestaw do porodu naturalnego typu: 1 x serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 100 x 150 cm 1 x serweta dwuwarstwowa 150 x 90 cm 1x Peha-instrument Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm 1 x kleszczyki plastikowe proste 14 cm 1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm 1 x podkład chłonny MoliNea Plus 57 x 90 cm 6 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 1 x Telasling Nr 6; tupfer z gazy z nitką radiacyjną; 47 x 40 cm, 20 nitek 20 x Medicomp 10 x 10 cm; kompres z włókniny; 4 warstwy 40 g/m | 550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Zestaw do zamykania ran typu: 1 x serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 75 x 45 cm 1 x serweta dwuwarstwowa 60 x 50 cm; otwór 5 cm centralnie 1 x Peha-instrument Nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5 cm 1 x Peha-instrument Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm 1 x Peha-instrument Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm 6 x Medicomp 7,5 x 7,5 cm; kompres z włókniny 4 warstwy 40 g/m 1 x trzonek do skalpela Nr 11 lub 24 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zestaw do znieczuleń typu: 2x serweta dwuwarstwowa 90 x 90 cm (+/- 10cm) 7x kompresów z gazy 7,5 x 7,5 cm 17-nitkowe 1x narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 12 cm | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Zestaw porodowy typu: 1 serweta Protect na stół narzędziowy (owinięcie pakietu) 100 x 120 cm 1 Peha®-instrument Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm 2 ręczniki do rąk 33 x 33 cm 1 podkład chłonny MoliNea Plus 57 x 90 cm 1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm 3 zaciski do pępowiny plastikowe 60 x 6,5 mm 4 rękawiczki Peha®soft syntex; bezlateksowe, bezpudrowe L 1 worek plastikowy Minigrip na łożysko 30 x 40 cm 6 kompresów z włókniny Medicomp 7,5 x 7,5 cm 1 gruszka gumowa 75 ml 1 wkładka higieniczna Samu Classic Maxi (dla położnicy) 11 x 35 cm 1 wkładka higieniczna Samu Classic Mini (dla noworodka) 9 x 22 cm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Koszula granatowa dla pacjenta | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ręczniki sterylne x 1szt | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Serweta sterylna samoprzylepna 150cm x 240cm typu Foliodrape Comfort nr kat. 252 225 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Serweta sterylna nieprzylepna 75cm x 90cm typu Foliodrape Comfort nr kat. 251 312 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Serweta sterylna samoprzylepna, do znieczulenia przewodowego typu Foliodrape Comfort nr kat. 252 308 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Serweta sterylna samoprzylepna z otworem Ø 7cm rozm. 50cm x 60cm, typu Foliodrape Comfort nr kat. 254 307 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Serweta sterylna samoprzylepna z otworem Ø 7cm rozm. 120cm x 150cm, typu Foliodrape Comfort nr kat. 254 221 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Zestaw jednorazowy o składzie: 1x pojemnik plastikowy 2500ml, 22x9cm z podziałką, niebieski 1x pojemnik plastikowy 500ml 1x serweta dwuwarstwowa 90x75cm(owinięcie zestawu) opakowanie zewnętrzne: worek + karton zewnętrzny | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Zestaw jednorazowy o składzie: 1x pojemnik plastikowy 250ml, 9,2x5,5cm z podziałką, przezroczysty 1x pojemnik plastikowy 500ml 1x serweta dwuwarstwowa 75x75cm(owinięcie zestawu) opakowanie zewnętrzne: worek + karton zewnętrzny | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Zestaw jednorazowy do przygotowania cementu kostnego: 1x miska plastikowa poj 500ml ze szpatułką do cementu kostnego 12 x 6cm 1 para rękawic chirurgicznych lateksowych pudrowanych rozm 8,5 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: * a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm i wym. 8x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cmx20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: * a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm o wym. 12 x12 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:* a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm +/- 1 cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 12 x12 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Jałowy zestaw opatrunkowy XL do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:* a. 2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 30 cm x 30 cm x 1,5 cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 12 x12 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Jałowy zestaw opatrunkowy okrągły do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:* a. 1 x okrągły opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach średnica 12,5 cm x grubośc 3,3cm. Opatrunek piankowy z nacięciami. b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 12 x12 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliporpylenowej tacce. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Jałowy zestaw opatrunkowy na płytkie rany do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:* a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy z nacięciami. b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 12 x12 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c. 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Jałowy zestaw opatrunkowy do leczenia ran brzucha w podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:* a. 1 x folia ochronna do zabezpieczania organów o śr 65 cm z wbudowanymi kieszeniami ułatwiajacymi zakladanie opatrunku b. 2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38cm x 25cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy z nacięciami. c. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 12 x12 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, wewnętrznym systemem komór oraz okienkiem rewizyjnym połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm.* | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml,z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, wewnętrznym systemem komór oraz okienkiem rewizyjnym, połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm. * | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Jałowa samoprzylepna podkładka z portem, połączona z dwuświatłowym drenem i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu rozmiar portu 8 x 8cm , długość drenu 60 cm.* | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Jałowa samoprzylepna podkładka z portem, połączona z dwuświatłowym drenem i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu , rozmiar portu 12 x 12cm , długość drenu 60 cm.* | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Jałowe dodatkowe Złącze Y, umożliwiające podłączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika na wydzielinę.* | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniąca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, wym 7,5 x 10 cm (S) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniąca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, wym 20 x 10 cm (M) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniąca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, wym 20 x 30 cm (L) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Jałowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą, wym. 7,5 x 10 cm (S) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Jałowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą, wym. 15 x 10 cm (L) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania: (poz. 35-51) - W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca zobowiązuje się zapewnić techniczną możliwość zastosowania opatrunku tj . użyczyć Zamawiającemu nieodpłatnie na czas trwania umowy urządzenia do terapii podciśnieniowej w ilości 2szt.

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr 81

(CPV) 33.10.00.00.1

| l.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT % zł | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mata operacyjna typu OGARIT DryMax TRIPLE x 1szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mata operacyjna typu OGARIT DryMax Midi Tape sterylna 56x 37cm x 1 szt | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

.............................................

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr 82

(CPV) 33.10.00.00-1

| l.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| Akcesoria do polisomnografu Embletta MPR PG ST+ |
| 1 | Wąsy do polisomnografu typu EMBLA Nr kat. 1420002 x 1 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pasta przewodząca- typu Ten20 Nr kat.1411003 x 1 szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pasta do przygotowania skóry- typu NuPrep Nr kat.1411011 x 1 szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pasta przewodząco-klejąca typu Ec2 Nr kat.1411002 x 1 szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Plastry do mocowania pulsoksymetru- typu Flexiwraps Nr kat.7072165 x 1 szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rolka pasa do pomiarów ruchów oddechowych typu. XactTrace belt Nr kat.1421000 x 1m | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

................................................

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

.............................										Załącznik Nr 2

Pieczątka Wykonawcy

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr 83

(CPV) 33.10.00.00.1

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Worek ileostomijny otwarty z filtrem i zapięciem na rzepy, rozmiar do cięcia 10-76mm typu ESTEEM REF 411203 x 1szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek kolostomijny typu ESTEEM REF 404714 x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

................................................

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 84

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość op | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
|  | Dot. pozycji 1-3 Rękawice winny być odporne na rozrywanie przy nakładaniu, łatwe w nakładaniu. Rękawice zabiegowe lateksowe pudrowane, mankiet zakończony rantem, poziom AQL max. 1,5. Rękawice zabiegowe lateksowe rozm. M gramatura 5,0-6,0g/1szt. Wymagane jest aby spełniały wymagania standardów EN 455 1-4, EN 374 -3oraz standardu ASTMF1671, EN 374-2, EN 420 |
| 1 | Rękawice lateksowe, dobrej jakości, rozmiar L x 100szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice lateksowe, dobrej jakości, rozmiar M x 100szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice lateksowe, dobrej jakości, rozmiar S x 100szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dot. pozycji 4-6 Niejałowe diagnostyczne rękawice nitrylowe w kolorze fioletowym lub niebieskim. Posiadająca mankiet z rolowanym brzegiem o grubości min. 0,05mm, długość produktu 240(+/- 5) mm. Wykonana z syntetycznej gumy nitrilowej z wewnętrznym pokryciem polimerowym. Posiadająca najwyższy poziom ochrony przed czynnikami chemicznymi i mikroorganizmami. Bezlateksowa, o teksturowanej powierzchni palców zapewniająca doskonałą chwytność. Rękawice posiadające podwójną certyfikację, przystosowana do prac w laboratoriach jak również do ochrony podczas kontaktu z substancjami chemicznymi, w tym środkami dezynfekującymi, cytostatykami (wyposażenie ochrony osobistej Klasa I i II PPE). Wymagane jest aby spełniała wymagania standardów EN 455 1-4, EN 374 -3oraz standardu ASTMF1671., EN 374-2, EN 388, EN 420. Rękawiczka powinna posiadać certyfikat ISEGA oraz znak jakości RAL). Rękawiczka o uniwersalnym kształcie, pasującym zarówno na prawą, jak i lewą rękę. AQL ≤1,5. W przypadku zaoferowania rękawic diagnostycznych nitrylowych oznakowanych jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kat. III Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania znaku jakości RAL. Dopuszczamy zaoferowanie rękawic chlorowanych od strony wewnętrznej. |
| 4 | Rękawice zabiegowe nitrylowe S x 100szt | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice zabiegowe nitrylowe M x 100szt | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice zabiegowe nitrylowe L x 100szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dot. pozycji 7-12 Rękawice diagnostyczne do jednorazowego użytku, wykonane z syntetycznego winylu. Przezroczyste. Kształt rękawicy uniwersalny, pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiet zrolowany. Wymagane aby spełniały wymagania standardów EN 374-3, EN 374-2, EN 388, EN 420, EN455 1-3 oraz posiadały certyfikat ISEGA.A |
| 7 | Rękawice winylowe S x 100szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękawice winylowe M x 100szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rękawice winylowe L x 100szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rękawice winylowe, bezpudrowe S x 100szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Rękawice winylowe, bezpudrowe M x 100szt | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Rękawice winylowe, bezpudrowe L x 100szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic konfekcjonowanych w ilości innej niż 100szt (od 100szt do 200szt) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Oferent dostarczy jedno najmniejsze opakowanie rękawic  a 100szt.  rozm M;

Jeśli oferent zaoferuje rękawice rozmiarów S, L innej firmy niż przekazane próbki w rozmiarze M to dostarczy również próbki rękawic tych rozmiarów

(po jednym najmniejszym opakowaniu  – j.w.) Próbki nie podlegają zwrotowi.

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

....................................									Załącznik Nr 2

Pieczątka Wykonawcy

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr  85

(CPV) 33.10.00.00.1

| lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| Rękawice diagnostyczne, lateksowe jednorazowego użytku, bezpudrowe, niejałowe o grubszych ściankach. Surowiec latex kauczuku naturalnego, powierzchnia mikropowata, rolowany, wzmocniony brzeg, kształt uniwersalny, grubość rękawicy środkowy palec 0,34-0,35 mm (ścianka pojedyńcza), część dłoniowa 0,33-0,34, długość rękawicy min.295 mm, rozmiar S,M,L. AQL 1,5, zawartość protein <40 µg/g, opakowanie a'50 szt. Badania nie starsze niż 2011 r. |
| 1 | Rękawice lateksowe rozmiar S, M, L x 25 par | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor różowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna: teksturowana na końcach palców, pokrycie powierzchni zewnętrznej: polimer; powierzchnia wewnętrzna chlorowana oraz pokryta kolagenem i alantoiną, długość rękawicy minimum 243 mm, grubość na palcu 0.11 mm, na dłoni 0.08 mm, AQL 1.5; rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością (potwierdzone deklaracją wytwórcy). |
| 2 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe rozmiar XS – XL x 100 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Oferent dostarczy jedno najmniejsze opakowanie rękawic  rozm M; Jeśli oferent zaoferuje rękawice rozmiarów S, L innej firmy niż przekazane próbki w rozmiarze M to dostarczy również próbki rękawic tych rozmiarów (po jednym najmniejszym opakowaniu  – j.w.) Próbki nie podlegają zwrotowi.

...............................................

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

....................................										Załącznik Nr 2

Pieczątka Wykonawcy

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr 86

(CPV) 33.10.00.00.1

| l.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| Jałowe rękawice chirurgiczne ortopedyczne wykonane z lateksu kauczuku naturalnego lekko pudrowane skrobią kukurydzianą. Mankiet wykończony rolowanym brzegiem. Anatomiczny kształt, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Produkt wolny od tiuramów i merkaptobenzotiazoli. Zawartość protein < 100 µg/g. pakowane po 50 par Dla potwierdzenia zawartości białek należy przedstawić protokół z przeprowadzonego testu przez niezależny ośrodek badawczy na określenie białek met. Lowry oraz analizy aminokwasowej HPLC gdzie wartość średnia dla metody HPLC nie może przekraczać 36,6 µg białek / g rękawiczki. Pakowane parami w szczelne opakowanie gwarantujące zachowanie jałowości do momentu ich otwarcia. Wyraźne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu bezpośrednim i rękawicy. AQL.≤1,5 |
| 1 | Rękawice chirurgiczne ortopedyczne sterylne rozm.6,5 – 9,0 x 1 para | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Oferent dostarczy po jednym najmniejszym opakowaniu  rękawic chirurgicznych ortopedycznych

1 parę z rozmiaru 7,5 lub 8.  Próbki nie podlegają zwrotowi.

.................................................

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 87

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość par | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
|  | Poz.1-6 Jałowe rękawice chirurgiczne wykonane z lateksu kauczuku naturalnego lekko pudrowane skrobią kukurydzianą. Mankiet wykończony rolowanym brzegiem. Anatomiczny kształt, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Produkt wolny od tiuramów i merkaptobenzotiazoli. Zawartość protein < 100 µg/g. pakowane po 50 par Dla potwierdzenia zawartości białek należy przedstawić protokół z przeprowadzonego testu przez niezależny ośrodek badawczy na określenie białek met. Lowry oraz analizy aminokwasowej HPLC gdzie wartość średnia dla metody HPLC nie może przekraczać 36,6 µg białek / g rękawiczki. Pakowane parami w szczelne opakowanie gwarantujące zachowanie jałowości do momentu ich otwarcia. Wyraźne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu bezpośrednim i rękawicy. AQL≤1,5 Poz.7-13 Rękawice chirurgiczne, sterylne, jałowe, wykonane ze 100 % polyisoprenu lub z polichloroprenu, białe lub brązowe z rolowanym brzegiem , wolne od tiuramów, posiadające wewnętrzną powłokę polimerowaną zapewniającą łatwość zakładania i zdejmowania niezależnie od tego czy ręce są wilgotne czy suche. Rękawica spełniająca wymogi normy EN 374-3 , ASTM F1671, EN 374-2, EN 388, EN420, EN455 1-4. AQL<=1 |
| 1 | Rękawice chirurgiczne, pudrowane sterylne, dobrej jakości, rozmiar 6 x 1para | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne, pudrowane, sterylne, dobrej jakości, rozmiar 6,5 x 1para | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice chirurgiczne, pudrowane, sterylne, dobrej jakości, rozmiar 7 x 1para | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice chirurgiczne, pudrowane, sterylne, dobrej jakości, rozmiar 7,5 x 1para | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice chirurgiczne, pudrowane, sterylne, dobrej jakości, rozmiar 8 x 1para | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice chirurgiczne, pudrowane, sterylne, dobrej jakości, rozmiar 8,5 x 1para | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękawice chirurgiczne sterylne neoprenowe , rozm. 6,0 x 1 para | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękawice chirurgiczne sterylne neoprenowe , rozm. 6,5x 1 para | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rękawice chirurgiczne sterylne neoprenowe , rozm. 7,0 x 1 para | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rękawice chirurgiczne sterylne neoprenowe , rozm. 7,5 x 1 para | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Rękawice chirurgiczne sterylne neoprenowe , rozm. 8,0 x 1 para | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Rękawice chirurgiczne sterylne neoprenowe , rozm. 8,5 x 1 para | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Rękawice jednego producenta (poz.1-13)

Oferent dostarczy po 1 parze rękawic chirurgicznych lateksowych i chirurgicznych neoprenowych rozm. Nr 7

Próbki nie podlegają zwrotowi.

…………………………………………….

pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2																							………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR  88

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Zestaw uniwersalny 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm) 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm (wzmocnienie 45 x 60 cm) 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw uniwersalny 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170-200 x 175 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do artroskopii: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm 1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 200 cm 1 osłona na kończynę 25 x 80 cm 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do laparoskopii 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta do zabiegów laparoskopii 300 x 250 cm (okno 28 x 32 cm) 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do zabiegów w chirurgii biodra 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 260 x 200 cm; wycięcie „U” 6,5 x 90 cm (wzmocnienie 160 x 150 cm) 1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm 1 serweta operacyjna 75 x 90 cm 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do operacji kończyn bez nogawicy : 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta do zabiegów na kończynie 320 x 200 cm; Ø 5 x 7 cm (wzmocnienie 150 x 105 cm) 1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm 1 serweta samoprzylepna 75 x 75 cm 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do operacji kończyn z nogawicą : 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta do obłożenia kończyny 320 x 200 cm Ø 5 x 7 cm (wzmocnienie 150 x 105 cm) 1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm 1 osłona na kończynę 25 x 80 cm 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do operacji dłoni/stopy 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta do zabiegów chirurgicznych dłoni/stopy 320 x 225 cm; Ø 3 cm (wzmocnienie 150 x 150 cm) 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw do zabiegów kraniotomii o składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona (owinięcie zestawu) 190 x 140 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 x serweta Comfort Neuro 245 x 320 cm, otwór (30 x 19 cm) z wbudowaną folią chirurgiczną i workiem do zbierania płynów 2 x serweta dwuwarstwowa przylepna 50 x 50 cm (długość przylepca 46cm) 1 x kieszeń przylepna jednokomorowa 30 x 32 cm PE 1x taśma przylepna 10 x 50 cm 2 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 1 x fartuch chirurgiczny o gramaturze 40g/m2 standard L (bez wzmocnień) 2 x fartuch chirurgiczny o gramaturze 40g/m2 standard XL (bez wzmocnień) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do operacji żylaków obustronnie wzmocniony 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta samoprzylepna wzmocniona z wycięciem "U" 260 x 200 cm, wycięcie 95 x 15 cm (wzmocnienie 175 x 100 cm) 1 serweta samoprzylepna (głowa) 170 x 250 cm 1 serweta nieprzylepna 150 x 100 cm 1 osłona na krocze 35 x 20 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi dla zestawów

Poz. 1  - 8; 10

Sterylne obłożenia  wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej (pad) o gramaturze 110 g/m2. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci 2  naklejek do umieszczenia w karcie pacjenta. Grubość materiału bez wzmocnień ok. 350 µ grubość wzmocnienia 630 µ (pad + materiał podstawowy) chłonność zdolność do absorpcji dla warstwy zewnętrznej, materiał podstawowy bez wzmocnienia 450%, materiał wzmocnień (pad 500 %). Odporność na przenikanie cieczy >150 cm H20, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro: obszary niewzmocnione > powyżej 150 Kpa, obszary wzmocnione > 300 Kpa. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro – BI=6

Poz. 9

Obłożenie chirurgiczne wykonane z miękkiego i podatnego materiału (wiskoza i polietylen lub polipropylen i polietylen), posiadające duże łaty chłonne i aseptyczne fałdy, dwuwarstwowe o gramaturze 62g/m2 a w części chłonnej 50g/m2 lub min. 60g/m2 w przypadku wykonania z polipropylenu i polietylenu lub wykonane z włókniny trzywarstwowej (włóknina wiskozowa + włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 74g/m2;  spełniające normy EN 13795, wyprodukowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485.

…………………………………………

pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 89

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Zestaw do cięcia cesarskiego: - 4 ręczniki do rąk - 1 taśma 9x50cm - 1 serweta do stołu Mayo 78x145cm - 1 prześcieradło dla dziecka 75x120cm - 1 serweta do cięcia cesarskiego 186/250x330cm, torebka na płyny, warstwa ochronna z otworem śr. 18x16cm - 1 serweta na stół do instrumentarium 150x90cm | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw ginekologiczny 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu) 1 x serweta ginekologiczna dwuwarstwowa (ze wzmocnieniem) 250 x 290 cm, otwór przylepny 9 x 12 cm, z osłonami na kończyny 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 90 x 75 cm 1 x worek do zbiórki płynów przylepny 70 x 50 cm PE 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm 1 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm opakowanie dodatkowe: papier krepowy | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do operacji tarczycy typu Molnlycke/Barier flex/66010-00 x 1 zestaw | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi dla zestawów

Obłożenie chirurgiczne wykonane z miękkiego i podatnego materiału (wiskoza i polietylen lub polipropylen i polietylen), posiadające duże łaty chłonne i aseptyczne fałdy, dwuwarstwowe o gramaturze 62g/m2 a w części chłonnej 50g/m2 lub min. 60g/m2 w przypadku wykonania z polipropylenu i polietylenu;  spełniajace normy EN 13795, wyprodukowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485.

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 90

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy , wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMMS zgodny z EN 13795 1-3. gramatura 40g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar M- dł. 115 cm, Rozmiar L – dł. 125cm, Rozmiar XL- dł. 140 cm, Rozmiar XXL-155 cm. Odporność na rozerwanie na mokro > 250,5 kPa, odporność na rozerwanie na sucho > 285,0 kPa, odporność na penetrację płynów > 34,7 cm H2O. Fartuchy pakowane z dwoma ręcznikami do osuszania rąk , fartuch dodatkowo owinięty w papier krepowy | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fartuch wzmacniany Jednorazowy fartuch chirurgiczny wzmocniony Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy , wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMMS zgodny z EN 13795 1-3. gramatura 40g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o gramaturze 38g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. . Rozmiar M- dł. 115 cm, Rozmiar L – dł. 125cm, Rozmiar XL- dł. 140 cm, Rozmiar XXL-155 cm. Fartuchy pakowane z dwoma ręcznikami do osuszania rąk , fartuch dodatkowo owinięty w papier krepowy | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Komplet chirurgiczny (niebieski lub zielony) jednorazowego użytku wykonany z włókniny SMMS 100% polipropylen o gramaturze 45 g /m2. Nogawki bez ściągaczy. W spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszenią, przy szyi wykończenie typu V. Rozmiar S M, L, XL XXL | 600 100 100 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wymagania: Poz. 1 i 2 – do oferty Dostawca dołączy po 1 szt. każdego rozmiaru fartuchów.

…………………………………….	pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 91

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % zł. |  |  |
| 1 | Test do oceny dojrzałości szyjki macicy Typu Actim Partus | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test do wykrywania przedwczesnego pęknięcia błon płodowych typu Actim Prom | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………….	pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 92

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Folia do zabiegów z użyciem masy fango i parafiny, odporna na temperaturę do 110oC, o właściwościach antystatycznych. Wymiary: długość 1000m ; szerokość 65cm; grubość 15mm x 1 rolka | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Masa fango typu PINOTHERM Fangoparaffin N lub PINOTHERM Fangoparaffin K ( do wyboru) 500g x 24szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………….			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 93

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Nabój z czynnikiem sterylizującym 50% H2O2 o pojemności 140ml, kompatybilny ze sterylizatorem plazmowym HMTS-80, wystarczającym na 20 cykli | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………….			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 94

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Wapno sodowane do pochłaniania CO2 z indykatorem zużycia, granulki 4,5kg typu Medisorb | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………….....			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 95

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Poliuretanowy, 5-kanałowy, centralny cewnik żylny, impregnowany minocykliną i ryfampicyną, rozmiar 10Fr/15cm; 10Fr/20cm; 10Fr/25cm x 1szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Balon poporodowy BAKRI, bez zawartości lateksu, konstrukcja 100% silikonu, typu COOK/J-SOS-100500 x 1 szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Induktor intubacyjny typu COOK/Frova/C-CAE-8.0-35-FII x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Induktor intubacyjny typu COOK/Frova/C-CAE-14.0-70-FII-WCE x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do drenażu perykardiocentezy typu COOK/C-PCS-830-LOCK x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rurka do żywienia dojelitowego typu COOK/Tiger 2/C-NJFT-14-U x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw umożliwiający utrzymanie ciągłego udrożnienia dróg oddechowych w celu ułatwienia reintubacji pacjenta typu COOK/Stage Extubation Set/C-CAE-14.0-83-EXTU x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………….			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

………………………..

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 96

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Urządzenie j.uż. do wentylacji w nagłych sytuacjach, typu Ventrain Dolphys Medical B.V. Nr kat.2618300 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………….			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 97

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Ostrze sterylne, jednorazowego użytku do dermatomu firmy Zimmer (rękojeść dermatomu REF 00-8821-001-00) x 1 szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Siatka do dermatomu firmy Zimmer (siatkownica MESHGRAFT II REF 00-2195-001-00) rozmiar: 1,5-9,0 x 1 (do wyboru) | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………….			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 98

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Okład schładzający typu Emcools Flex Pad x 1op (5op =1kpl) | 50op (10kpl) |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………….			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 99

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Wosk kostny w płatkach (waga wosku 2,5-3,0g) typu BONEWAX x 1op/24sasz | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kolagenowa substancja do wypełniania ubytków kości typu BBraun Osteovit nr REF : 1028030 x 1op/10szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………….			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 100

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Kompres ciepło-zimny rozm: -10cm x 10cm -10cm x 25cm -20cm x 30cm | 15 15 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………….			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 101

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Elastyczny, dwuskładnikowy, siloksanowy polimer, dostarczany w podwójnej strzykawce (poj.2 x 2,5ml) środek wypełniający, polimeryzujący w miejscu wprowadzenia w ciągu kilku sekund po wstrzyknięciu w jednolity elastomer, stosowany w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu, nie podlegający biodegradacji typu Urolastic x 1 zestaw | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Taśma pochwowa typu KIM/Orthokinetics x 1szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………….			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 102

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym sterylny, rozmiary CH 10-18 do rurek intubacyjnych, dł 54-60 cm, rozmiar CH 12-16 dla rurek tracheotomijnych, dł 34-40 cm, możliwość stosowania przez min. 72 godz. (min. 48 godz. dla rozmiaru Ch 18), oznaczenie czasu użycia systemu na opakowaniu jednostkowym, rozmiary cewników kodowane kolorem według standardu ISO, zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania, okrągła, wstępna zastawka poniżej otworu do przepłukiwania, okrągła, silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki intubacyjnej zapewniająca 100% szczelność zestawu, system stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne x 1 szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania. W skład zestawu wchodzi łącznik „Y” do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej ( końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72godz.. Dług.drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch x 1 szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik do odsysania z jamy ustnej z możliwością nadania stałego kształtu typu „ślinociąg”. Cewnik zakończony z jednej strony łącznikiem typu „lejek”, z drugiej strony specjalną końcówką zapobiegającą uszkodzeniom śluzówki jamy ustnej podczas odsysania x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Łyżka laryngologiczna, metalowa, jednorazowego użytku, ze światłowodem oświetlającym całą jamę ustną, typu Macintosch, rozm. 0,1,2,3,4,5 x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy stożek do łyżek laryngologicznych, źródło światła LED x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………….			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 103

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Test kontroli wsadu w parze wodnej do przyrządu Compact PCD op. 250szt | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………….			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 104

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem do sterylizacji plazmowej x 1 rolka/500szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………….			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 3

UMOWA

PROJEKT

zawarta w dniu …………. w Ostrowi Mazowieckiej w wyniku przeprowadzonego postępowania              o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro   pomiędzy:

SAMODZIELNYM  PUBLICZNYM  ZESPOŁEM

ZAKŁADÓW  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

W  OSTROWI  MAZOWIECKIEJ

UL. DUBOISA  68

07-300  OSTRÓW  MAZOWIECKA

zwanym  dalej  ZAMAWIAJĄCYM   reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

przy kontrasygnacie :

........................................................................................................................................................

a,

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:

zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez :

1............................................................................................................................................................

2............................................................................................................................................................

§ 1.

Zgodnie z wynikiem postępowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczać na rzecz Zamawiającego wyroby medyczne  na warunkach określonych w niniejszej umowie i SIWZ  wraz  z załącznikami oraz 
w ofercie przetargowej  Wykonawcy z dnia  …………, stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy oraz po cenach określonych w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia……….., Pakiet Nr ….., stanowiącej Załącznik  Nr 2 do umowy.

§ 2.

Dostawy, o których mowa w § 1 obejmują okres 12 miesięcy  tj:  od dnia  ………... do dnia ………, będą  realizowane  sukcesywnie,  zgodnie  z  pisemnym ( fax )  zamówieniem  Zamawiającego.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione wyroby medyczne każdorazowo wraz 
z fakturą VAT, w odpowiednich opakowaniach do Magazynu Apteki  Szpitalnej, ul. Duboisa 68         w Ostrowi Mazowieckiej w godz. 8:00 – 13:30, na swój koszt i ryzyko, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować każde zamówienie Zamawiającego w ciągu 3 dni 
od daty jego otrzymania.

- W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę w terminie działań określonych w ust.2 niniejszego §, Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zakupu zastępczego i obciążenia różnicą w cenie Wykonawcy.

0§ 4.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczane wyroby medyczne posiadają odpowiednie certyfikaty, atesty, są dopuszczone  do obrotu na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadają normom i spełniają wszelkie wymogi zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o wyrobach medycznych.

- Termin ważności dostarczonych wyrobów medycznych minimum 1 rok od daty dostawy.

- W przypadku stwierdzenia, że dostarczone wyroby medyczne są nieodpowiedniej jakości,  Wykonawca w ciągu 3 dni  dokona ich wymiany na towar o odpowiednich parametrach, a nie wykonanie powyższego zobowiązania w terminie oznacza, iż Wykonawca uznał reklamację za zasadną, a Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty za reklamowaną partię towaru. Uzasadnione reklamacje odnośnie jakości, dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Wykonawcy do odszkodowania.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego lub Kierownika Apteki Szpitalnej nie może dokonać zmiany asortymentu lub zmiany producenta produktu, jaki wskazał w złożonej ofercie.

- Niewypełnienie warunków umowy przez Wykonawcę tj. w szczególności nieterminowe lub niezgodne pod względem asortymentu bądź ilości realizowanie zamówień, a także uchybienia 
w zakresie jakości dostarczonych wyrobów medycznych lub ich terminów ważności - dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczenia kar umownych.

§ 5.

- Zapłata za otrzymane wyroby medyczne będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie ................. dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem bankowym na konto Wykonawcy  wskazane na fakturze.

- Ceny wyrobów nie mogą ulec zmianie przez okres trwania umowy, z wyjątkiem zmian  opisanych w § 7 niniejszej umowy.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Niedokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 45 dni.

- Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 6.

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

  - w wysokości 1 % wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego   w  ustalonym   terminie   za   każdy   rozpoczęty  dzień  zwłoki, jednocześnie  Zamawiającemu przysługuje również prawo zakupu zastępczego i obciążenia różnicą w cenie Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  od umowy  z zachowaniem prawa do kary umownej, w przypadku nie wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę w szczególności realizacji dostaw, nieterminowo lub nie zgodnie z zamówieniem pod względem  asortymentu, ilości lub jakości, albo innych uchybień w zakresie przedmiotu umowy.

- Strony wyrażają zgodę potracenia w/w kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 7.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy 
w stosunku  do treści oferty,  na   podstawie  której dokonano wyboru  Wykonawcy,  chyba  że  Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zmiana umowy będzie możliwa w następujących przypadkach:

  - zmiana terminu realizacji umowy – w  przypadku  nie wykorzystania jej wartości lub ilości przedmiotu  zamówienia,

  - zmiana umowy: - w przypadku wycofania wyrobów medycznych z obrotu, zmiany obowiązujących przepisów, braku dostaw wyrobów  medycznych  z powodu braku produkcji, tymczasowego wstrzymania produkcji (na potwierdzenie Wykonawca przedstawi pismo  producenta o zaistniałych sytuacjach). W takim przypadku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę produktu równoważnego po tych samych cenach, o parametrach nie  gorszych z oferowanymi, a Zamawiający musi wyrazić  zgodę na piśmie. Zmiana może  również dotyczyć wielkości opakowania, numeru katalogowego  i nazwy produktu.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:

  - zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku obniżenia cen producenta,

  - zmiana cen – w przypadku  urzędowej  zmiany stawki podatku VAT,

- Strony dopuszczają zamianę ilości wyrobów medycznych w poszczególnych pozycjach danej umowy, pod warunkiem, że nie zostanie  przekroczona jej wartość.

§ 8.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
i  ustawy  - Prawo   zamówień   publicznych.

§ 10.

Umowę   sporządzono   w  dwóch  jednobrzmiących   egzemplarzach,  po jednym   dla   każdej  ze  stron.

ZAMAWIAJĄCY: 					             	       WYKONAWCA:

..................................  	                        		                  1....................................

................................... 	                        		                  2.....................................

Załącznik Nr 4 do SIWZ

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

______________, dnia ____________2015 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

# Oświadczenie  WYKONAWCY

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

______________, dnia ____________2015 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż spełniamy warunki  udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych .

______________, dnia ____________2015 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr  7 do SIWZ

...................................

(pieczęć wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze  zm.)

- składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. nr 50 poz. 331 ze  zm.).

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| ….. |  |  |

.......................................

(miejscowość, data)

..................................................................

podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania wykonawcy

- informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.......................................

(miejscowość, data)

.............................................................

podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania wykonawcy

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2