Ostrów Mazowiecka, dn. 07.08.2015r.

SPZZOZ.XII.381.14-2/2015

Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia  publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 207 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa  68, na podstawie art.  38  ust.  1 i 2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień  publicznych   (Dz. U. z 09.08. 2013r.,  poz. 907 ze  zm.)  wyjaśnia:

Pytania:

Pytanie  1 do pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści siatki polipropylenowe do leczenia przepuklin o gramaturze 57 g/m2 ?

Ad. 1 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 2 do pakietu nr 3, poz. nr 3

Czy zamawiający dopuści siatkę polipropylenową , niewchłanialną do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 20 x 30 cm ?

Ad. 2 –Wg SIWZ , nie wydzielamy .

Pytanie 3 - Dotyczy pakietu 5 Proszę o dopuszczenie w pakiecie 5 szwu plecionego, wchłanialnego o składzie zgodnym z wymaganiami Zamawiającego, ulegajacego redukcji wytrzymałości na zerwanie do 70-60% wyjściowej wytrzymałości na zerwanie po 14 dniach i 45-25% po 21 dniach. Proces rozkładu zakończony jest po około 60-90 dniach.

Ad. 3 – Wg SIWZ.

Pytanie 4 -  Proszę o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 5 grubości nici 0.

Ad. 4 – Wg SIWZ.

Pytanie 5 -  Proszę o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 16 igły o 2 mm dłuższej od wymaganej, tj 26 mm, długości nici 70 cm.

Ad. 5. – Dopuszczamy zaoferowanie igły o długości 26 mm, długość nici bez zmian (120cm) .

Pytanie 6 - Proszę o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 17 igły o 1 mm krótszej od wymaganej, 
                    tj  75 mm.

Ad. 6 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 7 -  Proszę o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 18 igły z dodatkowym parametrem igły extra mocnej, wzmocnionej.

Ad. 7 – Tak, dopuszczamy.

Pytanie 8 - Proszę o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 20 igły o 3 mm krótszej od wymaganej,

tj  40 mm.

Ad.8 -  Wg  SIWZ.

Pytanie 9 - Proszę o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 21 igły 50 mm.

Ad. 9 – Wg SIWZ.

Pytanie 10. Proszę o dopuszczenie w Pakiecie 9 w pozycji 1 igły nie wzmocnionej, nasze igły stworzone są ze stali nierdzewnej typu Ethalloy która jest najtwardszą stalą dostępną na rynku i spełni Państwa oczekiwania jakościowe.

Ad. 10 –Tak, dopuszczamy .

Pytanie 11 -  Proszę o dopuszczenie w pakiecie 9 w pozycji 2 nici dłuższej od wymaganej o 20 cm.

Ad. 11 – Tak, dopuszczamy .

Dotyczy pakietu 10

Pytanie 12 . Proszę o dopuszczenie w pakiecie 10 w pozycji 8 szwu o grubości 1 i igły extra mocnej, wzmocnionej.

Ad. 12 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 13 - Proszę o dopuszczenie w pakiecie 10 w pozycji 9 szwu o grubości 0 i igły extra mocnej, wzmocnionej.

Ad. 13 – Tak, dopuszczamy .

Dotyczy pakietu 11

Pytanie 14 -  Proszę o dopuszczenie w pakiecie 11 w pozycjach 1-5 nici o długości 50 cm w miejsce wymaganych 45 cm.

Ad. 14 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 15 - Proszę o dopuszczenie w pakiecie 11 w pozycji 2 igły o 1 mm krótszej od wymaganej, tj  15 mm.

Ad. 15 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 16 -  Proszę o dopuszczenie w pakiecie 11 w pozycji 3,5 igły o 1 mm krótszej od wymaganej, tj  18 mm.

Ad. 16 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 17 -   Proszę o dopuszczenie w pakiecie 11 w pozycji 4,6,9 igły o 1 mm dłuższej od wymaganej, tj  25 mm.

Ad. 17 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 18 -  Proszę o dopuszczenie w pakiecie 11 w pozycji 10,12 igły o 2 mm krótszej od wymaganej, tj  35 mm.

Ad. 18 – Tak, dopuszczamy .

YAVO

Pytanie 19 – Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową o rozmiarach 30cmx30cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad. 19 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 20 – Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-19. Zwracam się  do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie   szwów, które różnią się od wymaganych w SIWZ tylko tym że  podtrzymywanie po 21 dniach wynosi 50%, pozostałe parametry zgodne  z SIWZ ?

Ad. 20 – Wg  SIWZ .

Pytanie 21 – Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 20,21 .Czy Zamawiający  dopuści szew o okresie podtrzymywania 0% po 221 dniach i 50% po 8-11 dniach, czas absorpcji zgodny z SIWZ ?

Ad. 21 -  Wg SIWZ .

Pytanie 22 – Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 20 . Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 45 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Ad. 22 –Tak, dopuszczamy .

Pytanie 23 – Dotyczy Pakietu Nr  7 poz. 4. Czy Zamawiający  dopuści igłę odwrotnie tnącą , pozostałe parametry bez zmian ?

Ad. 23 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 24 – Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 13-14 . Zwracam się do Zamawiającego z prośbą  o wydzielenie  pozycji do oddzielnego Pakietu  ?

Ad. 24 – Wg SIWZ .

Pytanie 25-  Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 17. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Ad. 25 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 26 -  Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 18-19 . Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie  igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian ?

Ad. 26 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 27 – Pakiet Nr 3 – Czy w poz. 1-2 należy zaoferować siatki konfekcjonowane po jednym arkuszu w opakowaniu handlowym, co umożliwi realizację zamówień dostosowaną do bieżących potrzeb Zamawiającego ?

Ad. 27.  – Dopuszcza, nie wymaga .

Pytanie 28 – Pakiet Nr 3 poz. 3 . Czy  w poz.3 należy  zaoferować siatkę pakowaną bez składania powodującego trwałą zagięcie na powierzchni, które może utrudnić właściwą implantację ?

Ad. 28 – Dopuszcza , nie wymaga .

Pytanie 29 – Pakiet Nr 3 . Czy Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta wymaga zaoferowania siatek przebadanych na zawartość endotoksyn bakteryjnych  wykazujących działanie gorączkotwórcze, potwierdzone oświadczeniem producenta ?

Ad. 29 – Zamawiający dopuszcza , nie wymaga .

Pytanie 30 – Pakiet Nr 3 . Czy należy zaoferować siatki o wytrzymałości powyżej 200 N, w celu zagwarantowania stabilność siatki podczas wystąpienia wysokich naprężeń wewnątrz jamy brzusznej oraz zabezpieczenie pacjenta przed nawrotem przepukliny ? Czy w przypadku pozytywnej  odpowiedzi na powyższe, Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia wytwórcy ?

Ad 30 – Zamawiający dopuszcza , nie wymaga .

Pytanie 31 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie Nr 11 poz.3 również na igłę kosmetyczną, najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 31 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 32 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie Nr 11 poz.3 również na nić
o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 32 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 33 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie Nr 11 poz.11 również na igłę
o długości 37 lub 39mm o krzywiźnie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 33 – Dopuszczamy zaoferowanie igły o długości 39 mm, pozostałe parametry bez zmian .

Pytanie 34 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie Nr 11 poz.11 również na igłę
o długości 37mm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad 34 – Wg SIWZ .

Pytanie 35 - Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z pakietu Nr 11 pozycję 11?

Ad. 35 – Nie wydzielamy .

Pytanie 36 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie Nr 11 poz.13 również na igłę
o długości 37 lub 39mm o krzywiźnie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 36 – Dopuszczamy zaoferowanie igły o długości 39 mm, pozostałe   parametry bez zmian.

Pytanie 37 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie Nr 11 poz.13 również na igłę
o długości 37mm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad 37 – Wg SIWZ .

Pytanie 38 -Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z pakietu Nr 11 pozycję 13?

Ad. 38 – Nie wydzielamy .

Pytanie 39 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie Nr 11 poz.14 również na nić
o grubości „1”, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 39 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 40 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie Nr 11 poz.14 również na igłę
o długości 37mm, odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 40 – Wg SIWZ .

Pytanie 41 - Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z pakietu Nr 11 pozycję 14?

Ad 41 – Nie wydzielamy .

Pytanie  42 - Pakiet 7, poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści szwy wykonane z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu o okresie wchłaniania 90-120 dni i okresie podtrzymywania tkankowego 21 dni?

Ad 42 – Wg SIWZ .

Pytanie 43  -Pakiet 7, 10, 13

Czy Zamawiający w związku z postanowieniem zawartym w art. 14 ustęp 2 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., które brzmi następująco: „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” odstąpi od wymogu, aby opakowania zaopatrzone były w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim? Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów oznakowanych na saszetce i opakowaniu zbiorczym w języku angielskim oraz za pomocą symboli zharmonizowanych: symboli graficznych do oznaczania wyrobów medycznych? Jednocześnie gwarantujemy, że instrukcje użytkowania znajdujące się w opakowaniach zbiorczych będą w języku polskim.

Ad 43 – Wg SIWZ . Zamawiający dopuszcza wykonanie i umieszczenie etykiety w języku polskim na opakowaniu zbiorczym szwów prze Oferenta .

Pytanie 44 - Pakiet 7, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 26mm?

Ad 44 – Wg. SIWZ .

Pytanie 45 - Pakiet 7, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 26mm?

Ad. 45 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 46 - Pakiet 7, poz. 4, 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą pogrubioną?

Ad. 46 – Wg SIWZ .

Pytanie 47 - Pakiet 7, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą pogrubioną?

Ad. 47 – Wg SIWZ .

Pytanie 48 - Pakiet 10, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą podwójną o dł. 16mm?

Ad. 48 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 49 - Pakiet 10, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 26mm?

Ad 49 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 50 - Pakiet 10, poz. 8, 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą pogrubioną?

Ad. 50 – Wg SIWZ .

Pytanie 51 - Pakiet 11, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie szwów z igłą najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 51 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 52 - Pakiet 11, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 37mm?

Ad. 52 – Wg SIWZ .

Pytanie 53 - Pakiet 11, poz. 113

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą 3/8 koła o dł. 39mm?

Ad. 53 – Wg SIWZ .

Pytanie 54 - Pakiet 11, poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 37mm?

Ad 54 – Wg SIWZ .

Pytanie 55 - Pakiet 11, poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą 3/8 koła o dł. 39mm?

Ad. 55 – Wg SIWZ .

Pytanie 56 - Pakiet 11, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o grubości 1?

Ad. 56 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 57 - Pakiet 11, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą pogrubioną?

Ad. 57 – Wg SIWZ .

Pytanie 58 - Pakiet 11, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą odwrotnie tnącą o dł. 37mm?

Ad. 58 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 59 - Pakiet 11, poz. 14

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje z pakietu i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Ad. 59 – Nie wydzielamy .

Pytanie 60 - Pakiet 13, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 36mm?

Ad. 60 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 61 - Pakiet 13, poz. 1, 2, 7, 13, 15, 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą pogrubioną?

Ad.61 – Wg SIWZ .

Pytanie  62 - Pakiet 13, poz. 4, 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą pogrubioną?

Ad. 62 – Wg SIWZ .

Pytanie 63 - Pakiet 13, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 36mm?

Ad. 63 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 64 - Pakiet 13, poz. 13, 15, 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 36mm?

Ad. 64 – Tak, dopuszczamy  w pozycji Nr 16 .

Pytanie 65 - Pakiet 13, poz. 14, 17, 19

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje z pakietu i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Ad. 65 – Nie wydzielamy .

Pytanie 66 - Pakiet 13, poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 4x 75cm z igłą przypstrzoną bez wzmocnienia? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Ad. 66 – Wg SIWZ, nie wydzielamy .

Pytania do  umowy:

Pytanie 1 – Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 3 ust. 1 wzoru umowy na następujące:

„Wykonawca zobowiązuje się  dostarczyć zamówione materiały szewne każdorazowo wraz z Fakturą VAT, w odpowiednich opakowaniach do magazynu Apteki Szpitalnej, ul. Duboisa 68 w Ostrowi Mazowieckiej w godz. 8:00 -13:30 , na swój koszt i ryzyko, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru  przed  czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu        w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy  ?”

Ad.1 – Nie .

Pytanie 2 – Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

„ W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie  kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian . Zmiana następuje  z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzania aneksu do umowy”?

Ad. 2 – Nie .

Pytanie 3 – Czy bieg terminu dostaw przypadać ma w dni robocze i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ?

Ad. 3 - Bieg terminu dostaw przypada na kolejne dni kalendarzowe, z zastrzeżeniem ,że dostawa będzie dokonywana  w dzień roboczy . Za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku , za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy .

Pytanie 4 – Czy Zamawiający zgodzi się dopisać w § 3 ust.1 zdanie następującej lub podobnej treści: „W wyjątkowych sytuacjach, spowodowanych przyczynami o charakterze  obiektywnym, niezawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający zgadza się przyjąć  towar po godzinie 13:30”?

Ad 4 – Nie .

Pytanie 5 – Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia

zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia  zawarcia umowy przekroczy 3% ?

Ad. 5 – Nie .

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych  modyfikuje   wzór           w  kryterium terminu płatności  tj. :

Termin płatności oferty badanej w dniach

Ilość pkt. =  ------------------------------------------------------ x 100 x 5%

Najdłuższy termin płatności w dniach

Z poważaniem

Lek. Marek Ciężki

Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 29 746 37 03