Ostrów Mazowiecka, dn. 02.09.2015r.

SPZZOZ.XII.381.13-2/2015			Do wszystkich, którzy ubiegają się

O udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 207 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa  68, na podstawie art.  38  ust.  1 i 2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień  publicznych   (Dz. U. z  2013r.,  poz. 907 ze  zm.)  wyjaśnia:

Pytanie 1  - Pakiet  14 poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane inaczej niż po 30 sztuk ?

Ad.1 - Tak, dopuszczamy. Wykonawca zaoferuje w przeliczeniu 78 000 szt. podkładów .

Pytanie 2 - Pakiet nr 14 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia próbek w ilości – poz. jednym mniejszym opakowaniu handlowym każdego rozmiaru i dopuści dołączenie do oferty  próbek zaoferowanego asortymentu w ilości 1,3 lub 5 sztuk ?

Najmniejsze opakowanie handlowe produktów oferowanych przez naszą firmę to min. 20 szt. Dołączenie tak dużej ilości próbek dla każdego rozmiaru nie widzi uzasadnienia biorąc szczególne pod uwagę fakt, iż w niniejszym postępowaniu nie występuje kryterium jakości .

Ad. 2 – Wg SIWZ . Zamawiający zmienia wymóg dotyczący dostarczenia próbek: próbki podlegają zwrotowi. W ciągu jednego miesiąca od  ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania  przetargowego będzie można je odebrać osobiście, po upływie tego czasu  próbki  zostaną przekazane do zużycia lub utylizacji .

Projekt umowy :

Pytanie 3 Czy Zamawiający zamieni zapis zawarty w § 5 pkt. 4 na: „Niedokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy  do wstrzymania dostawy kolejnej partii, chyba że opóźnienie w zapłacie przekracza 45 dni.” Obecny zapis w projekcie umowy jest niespójny ?

Ad.3 – Nie .

Pytanie 4  - § 4 pkt. 3 – Przedstawiony zapis niniejszego punktu  są niejasne dla wykonawcy. Kwestia stwierdzania (potwierdzenia) zasadności reklamacji leży po stronie dostawcy (wykonawcy) , a nie Zamawiającego. W związku z powyższym proszę o zmianę powyższego punktu zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, tj. np. na zapis: „Zamawiający w przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych w ciągu 7 dni złoży stosowną reklamację (e-mailem, faksem lub pocztą) . Wykonawca  zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji  :

-ilościowej – w terminie  do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia reklamacji.

- jakościowej – w terminie do 7 dni  roboczych od chwili zgłoszenia reklamacji”.

W przypadku uzasadnionej reklamacji ilościowej zamawiający  uzupełni braki ilościowe w terminie do 3 dni roboczych .

W przypadku   uzasadnionej  reklamacji jakościowej zamawiający dokona wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad w terminie do 3 dni roboczych .

Brak odpowiedzi wykonawcy na zgłoszoną  reklamację w terminach wyżej wymienionych oznacza uznanie reklamacji .

Ad. 4 – Nie .

Pytanie 5 -  Pakiet nr 6.Pozycja 3 - 4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  opasek gipsowych z czasem wiązania 4 – 6 minut, pozostałe parametry spełnione.

Ad. 5 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 6 - Pakiet nr 8.Pozycja 5, 6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  opatrunków do ran wymagających aktywnego oczyszczania aktywowanych roztworem Ringera w procesie produkcji.

Ad. 6 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie  7 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że maksymalny termin płatności, który mogą zaoferować w ofertach wykonawcy to 60 dni? Zamawiający w siwz określił tylko minimalny termin płatności.

Ad. 7 -  Tak. Maksymalny termin płatności  to 60dni .

Zamawiający modyfikuje  wzór  ¨kryterium  terminu płatności w dniach  :

termin płatności w dniach oferty  badanej

Ilość punktów  = ------------------------------------------------------- x 100 x 10%

najdłuższy termin płatności w dniach

Pytanie 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr  12 pozycja 1-3 gazy hemostatycznej, szczegółowo opisanej poniżej,  wykonanej z utlenionej celulozy (zamiast utlenionej regenerowanej celulozy)?

Proponowana przez nas gaza hemostatyczna wykonana z utlenionej celulozy spełnia  wszystkie pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego w siwz.   Proponowana przez nas gaza hemostatyczna wykazuje działanie bakteriobójcze aż na  40 szczepów bakterii (zostało to  potwierdzone badaniami in vitro) co  czyni ją produktem o najszerszym spektrum działania bakteriobójczego spośród dostępnych tego typu produktów na rynku.  Ponadto hemostatyczne opatrunki wchłaniane tamują krwawienie w przeciągu 3-4 minut i są całkowicie wchłaniane  w okresie 7-14 dni.  Istotny jest również fakt, iż proponowane przez nas hemostatyki posiadają wartość pH niższą niż  3 co utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze. Warto również podkreślić, gaza hemostatyczna wykonana z utlenionej celulozy jest po prostu tańsza od swoich odpowiedników wykonanych z utlenionej regenerowanej celulozy.

Ad. 8 – Zamawiający  dopuszcza .

Pytanie  9 - Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby gaza hemostatyczna z pakietu nr 12 pozycja     1-3 wchłaniała  się w czasie od 7 do 14 dni?

Ad. 9 – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 10 - Czy Zamawiający dodatkowo wymaga gaza hemostatyczna z pakietu nr 12 pozycja 1-3 charakteryzowała się wartością pH niższą niż 3? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii.  Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.

Ad. 10 – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 11 - Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operowanego, a tym samy w trosce o dobro i zdrowie pacjentów Zamawiający aby gaza hemostatyczna z pakietu nr 12 pozycja 1-3 posiadała właściwości bakteriobójcze  na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu oraz w badaniach?

Ad.11 – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 12 - Czy Zamawiający wymaga aby zawartość grupy karboksylowej dla gazy hemostatycznej z pakietu nr 12 pozycja 1-3 wynosiła minimum 18%?

Uzasadnienie: Większa zawartość grup karboksylowej zmniejsza szansę powstawania rodników. Większa ilość rodników w organizmie powoduje powstawanie reaktywnych form tlenu (RFT), które doprowadzają do uszkodzenia kodu genetycznego, prowadzą do powstawania nowotworów, zaburzeń czynnościowych układu krążenia, mózgu i innych narządów, a także są przyczyną starzenia się komórek. Utleniając cholesterol (LDL) powodują zmiany miażdżycowe w naczyniach krwionośnych nawet u osób młodych. W szczególności narażony na działanie RTF czy rodników jest mózg, gdzie nieodwracalna śmierć neuronów mózgowych doprowadza do takich chorób jak Alzheimer czy Parkinson.

Ad. 12 – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 13 -  Pakiet 8- poz. 4,7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 4 i 7 z pakietu 8 do osobnego pakietu celem umożliwienia złożenia ofert większej ilości oferentom?

Ad. 13 – Nie wydzielamy .

Pytanie 14 - Pakiet 7 ,pozycja 1,2,3

Czy Zamawiający w trosce o dobro pacjenta wymaga  dla plastrów przeźroczystych do mocowania kaniul potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium, wyrób medyczne klasa IIa?

Ad.14 – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 15 – Pakiet Nr 7 ,pozycja 5,6

Czy Zamawiający ma na myśli przylepiec chirurgiczny z mikroporowatej włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy?

Ad.15 – Wg SIWZ.

Pytanie 16 –Pakiet Nr  7 ,pozycja 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie włókninowych opatrunków wyspowych pakowanych jak poniżej z odpowiednim przeliczeniem na opakowania

tj:
- 6cmx10cm w opakowaniu 50szt czyli 2opakowania

-10cmx10cm w opakowaniu 25szt czyli 4 opakowania

- 10cmx15cm w opakowaniu 25szt czyli 4 opakowania

- 10cmx20cm w opakowaniu 25szt czyli 4 opakowania

- 10cmx35cm w opakowaniu 25szt czyli 4 opakowania

oraz podaniem ceny za opakowanie każdego rozmiaru indywidualnie pozwoli to znacząco obniżyć koszt, ponieważ każdy rozmiar ma inną cenę.

Ad. 16 – Tak, dopuszczamy.

Pytanie 17  -Pakiet 13,pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku żelowego w rozmiarze 20cmx40cm.

Ad. 17 -Tak, dopuszczamy.

Pytanie 18 - Pakiet nr 14: poz. 1 – 3: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających 2 ściągacze taliowe – 1 z tyłu i 1 z przodu oraz podwójne elastyczne przylepcorzepy?

Ad. 18 – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga .

Pytanie 19 – Pakiet Nr 14 poz. 1 – 3: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pieluchomajtek posiadających laminat oddychający na całej powierzchni z wyjątkiem obszaru bioder, gdzie zastosowana została przepuszczająca powietrze włóknina?

Ad. 19 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie  20 Pakiet Nr 14 ,poz. 4 – 5: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki pokryte przepuszczającym powietrze oraz parę wodną, miękkim laminatem?

Ad. 20 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 21 - Pakiet nr 15: poz. 14: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie opatrunku, do budowy którego zastosowano włókninę 40 g/m2? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad. 21 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 22 -Pakiet nr 16: Czy w poz. 3 Zamawiający ma na myśli opakowania pil pack rozumiane jako opakowania papier – folia, umożliwiające bezpyłowe otwarcie w wyznaczonym miejscu na opakowaniu, poprzez rozdzielenie 2 warstw opakowania (opakowanie zgodne z normą 868 – 5)?

Ad. 22 – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowania opisanego w zapytaniu .

Pytania dot. treści umowy

Pytanie 23 Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 3 oraz w § 4 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie drugą stronę  do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Ad. 23 – Nie.

Pytanie 24 - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Ad. 24 -  Nie .

Pytanie 25 - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy został dodany podpunkt 3.3. o następującej (lub podobnej) treści: „zmiana cen - w przypadku  przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej podwyżki cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Dodanie powyższego zdania nie zobowiązuje a jedynie uprawnia Zamawiającego do uzgodnienia podwyżki cen. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Ad. 25 – Nie.

Pytanie 26 - Czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych?

Ad. 26 -  Nie.

Pytanie 27 - Pakiet 1 poz.1-5

Czy Zamawiający dopuści siatki elastyczne wykonane z przędzy poliamidowej teksturowane i poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Ad. 27 – Wg SIWZ .

Pytanie 28 - Pakiet 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści ligninę w opakowaniu a’5kg, natomiast wycenę za 1kg?

Ad. 28 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 29 - Pakiet 3 poz.2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w opakowaniu a’20szt. z przeliczeniem ilości lub wycenę za 1szt.?

Ad. 29 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 30 - Pakiet 3 poz.4-5

Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano- wiskozową (50% bawełny/50% wiskozy)?

Ad. 30 – Wg SIWZ.

Pytanie 31 -Pakiet 4 poz.1-3

Czy Zamawiający dopuści przylepce wykonane z tkaniny bawełnianej z klejem akrylowym?

Ad. 31 – Wg SIWZ .

Pytanie 32 -Pakiet 4 poz.10

Czy Zamawiający dopuści opatrunek wykonany z folii poliuretanowej bez wzmocnień włókniną z wycięciem w rozmiarze 6x7cm w opakowaniu a’100szt. z przeliczeniem ilości?

Ad. 32 - Dopuszczamy zaoferowanie opatrunku pakowanego po 100 sztuk z przeliczeniem ilości , 
               pozostałe wymogi wg SIWZ .

Pytanie 33 - Pakiet 7 poz.5-6  Czy Zamawiający dopuści plastry o długości 9,14m?

Ad. 33 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 34 - Pakiet 7 poz.5-6 Czy Zamawiający dopuści plaster w jednym rozmiarze 2,5cmx9,14m?

Ad. 34 – Wg SIWZ .

Pytanie 35 - Pakiet 7 poz.7-8 Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z nich osobny pakiet?

Ad. 35 – Nie wydzielamy.

Pytanie 36 - Pakiet 7 poz.9

Czy Zamawiający dopuści opatrunki w opakowaniach kolejno: a’50szt. a’30szt., a’30szt., a’25szt., a’25szt. z przeliczeniem ilości?

Ad. 36 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 37 - Pakiet 16 poz.1-2 Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe, 8 warstwowe?

Ad. 37 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 38 - Pakiet 16 poz.3a Czy Zamawiający dopuści kompres a’2szt. z przeliczeniem ilości?

Ad. 38 – Wg SIWZ .

Pytanie 39 - Pakiet 16 poz.1-4 Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu papier- folia?

Ad. 39 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 40 - Pakiet 16 poz.1-3 Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu typu blister?

Ad. 40 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie  41 - Dot. pakietu nr 12

1.Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 12 wchłaniającą się gazę hemostatyczną (utleniona nieregenerowana celuloza, jałowa-wyjałowiona radiacyjnie)?

Ad. 41 . 1 – Tak , dopuszczamy .

2.Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 rozm. 7x10 cm w miejsce 7,6cm x 10,2cm  (+/- 0,2)?

Ad. 41.2 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 42 - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Pakiet nr 14, pozycja 1): złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych wykonane z delikatnego materiału w 100% oddychającego w bocznych partiach produktu oraz po wewnętrznej stronie części chłonnej, która to zabezpieczona jest laminatem od zewnątrz, posiadające przylepce wielokrotnego użytku w rozmiarze M o minimalnej chłonności 1800g, rekomendowane dla osób o obwodzie bioder 73-122 cm?

Ad. 42 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 43 - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Pakiet nr 14, pozycja 2): złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych wykonane z delikatnego materiału w 100% oddychającego w bocznych partiach produktu oraz po wewnętrznej stronie części chłonnej, która to zabezpieczona jest laminatem od zewnątrz, posiadające przylepce wielokrotnego użytku w rozmiarze L o minimalnej chłonności 2150g, rekomendowane dla osób o obwodzie bioder 92-144 cm?

Ad. 43 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 44 - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Pakiet nr 14, pozycja 3): złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych wykonane z delikatnego materiału w 100% oddychającego w bocznych partiach produktu oraz po wewnętrznej stronie części chłonnej, która to zabezpieczona jest laminatem od zewnątrz, posiadające przylepce wielokrotnego użytku w rozmiarze XL o minimalnej chłonności 2400g, rekomendowane dla osób o obwodzie bioder 110-160 cm?

Ad. 44 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 45 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycje: 4,5,6): przedstawienia dokumentu potwierdzającego jakość produktów dla dzieci, typu: PZH, IMiD lub innego równoznacznego wystawionego przez producenta?

Ad. 45 – Zamawiający dopuszcza , nie wymaga .

Pytanie 46 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycja 4): pieluchomajtki dla niemowląt w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę?

Ad. 46 – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga .

Pytanie 47 -Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycja 6): pieluchomajtki dla młodszych dzieci w rozmiarze 12-22kg?

Ad. 47 – Tak, dopuszczamy .

Pytanie 48 - Czy Zmawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycja 7): podkładów higienicznych o minimalnej chłonności 1610 ml?

Ad. 48 – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga .

Pytanie 49 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych Wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ. Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Ad. 49 – Tak.

Pytanie 50 -  Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycje: 1,2,3): pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Ad. 50 – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga .

Pytanie 51 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycje: 1,2,3): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?

Ad. 51 – Zamawiający dopuszcza , nie wymaga .

Pytanie 52  -dotyczy wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez w wydłużenie w § 4. ust. 3 terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych.

Ad. 52 - Wg SIWZ

Pytanie 53 - dotyczy wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,5% w § 6. ust. 1 pkt 1.2. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń.

Ad. 53 -  Nie.

Pytanie 54 dotyczy wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu § 7. ust. 3 pkt 3.2. projektu umowy poprzez zastąpienie go następującą treścią: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Ad. 54 – Nie .

Pytanie 55 dotyczy wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu § 5. ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Ad. 55 –  Nie.

Pytanie  56 - Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 5 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Ad. 56 – Nie .

Pytanie  57 -Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień
              projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1.2

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1.2.	w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego

w ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego w ustalonym terminie,  jednocześnie Zamawiającemu przysługuje również prawo zakupu zastępczego i  obciążenie różnicą  w cenie   Wykonawcy.

Ad. 57 – Nie .

Pytanie 58 – Pakiet Nr 10 poz. 2 . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  wchłanialnej gąbki hemostatycznej w rozmiarze 8 x 5 x 1 cm ?

Ad. 58 -  Wg SIWZ .

Pytanie 59 – Pakiet Nr 12 , poz. 2 . Czy Zamawiający  miał na myśli wchłaniającą się gazę hemostatyczną o podwyższonej gęstości ?

Ad. 59 –  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gazy hemostatycznej o podwyższonej gęstości .

Pytanie 60 – Pakiet Nr 12 poz. 2.  W  przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe zwracamy się o wyrażenie zgody i dopuszczenie wchłanialnej się gazy hemostatycznej  z utlenionej regulowanej celulozy o normalnym splocie w rozmiarze 7,5 x 10 cm ?

Ad. 60 - Wg opisu  przedmiotu zamówienia , Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gazy hemostatycznej w rozmiarze  7,5 cm x 10 cm .

Pytanie 61 - Pakiet Nr 12 poz. 1-3.Czy Zamawiający dopuści gazę pakowaną w opakowaniu po 12 szt. ?

Ad. 61 -  Tak, dopuszczamy .

Z  poważaniem

Lek.  Marek  Ciężki

Z-ca  Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  Tel: 29 746 37 03