SPZZOZ.XII.381.13/2015

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# Dostawy  materiałów opatrunkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Ostrowi Mazowieckiej.

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony o wartości

szacunkowej powyżej 207 000 euro.

ZATWIERDZAM:

Lek.  Marek  Ciężki

Z-ca Dyrektora  ds. Opieki Zdrowotnej

Ostrów  Mazowiecka, dnia 30.07.2015r.

- INFORMACJE OGÓLNE

- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,    
ul. Duboisa 68 zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów opatrunkowych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”

- Postępowanie przeprowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004   roku - Prawo  zamówień   publicznych  /Dz. U.  z 2013 r., poz. 907  ze zm. /zwanej dalej Pzp. W sprawach nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu  cywilnego.

- Wzór oferty przetargowej określa Załącznik Nr 1  do niniejszej SIWZ.

- Opis przedmiotu zamówienia, formularze asortymentowo - cenowe (Pakiety  Nr 1-17) - określa Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Warunki umowy określa Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu dotyczącym braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp-Załącznik Nr 5 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, art. 44 ustawy Pzp – Załącznik Nr 6 do SIWZ.

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 7 do SIWZ.

- OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

# Wymagany termin realizacji – 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

    - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. (wzór Załącznik Nr 4  do SIWZ);

  - posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

    - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 zamówienia o tożsamym charakterze co do przedmiotu zamówienia, o wartości co najmniej takiej, jak wartość złożonej oferty 
(tj: wartość Pakietów, na które Wykonawca składa ofertę). Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami o których mowa wyżej są:

- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia  o którym mowa w pkt. 1

W tym przypadku wraz z oświadczeniem Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 
                 uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia.

  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Wzór  Załącznik Nr 4  do SIWZ).

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

    - warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ma opłaconą polisę, 
a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie 
z przedmiotem zamówienia – suma gwarancyjna nie mniejsza niż 100 000 PLN

    - warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej, że ma dostęp do wolnych środków finansowych lub zdolność kredytową 
w wysokości co najmniej takiej, jak wartość złożonej ofert, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy 
z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 b Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formą „spełnia - nie spełnia”, 
w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych 
w rozdziale IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:

  - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg załącznika Nr 4 do SIWZ.

  - Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw materiałów opatrunkowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia o tożsamym charakterze co do  przedmiotu zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów, potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje – poświadczenie) zgodnie z Rozdz. III pkt 1.2.1 SIWZ.

  - opłaconą polisę, a przypadku jej braku, innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie 
z przedmiotem zamówienia – suma gwarancyjna nie mniejsza niż 100 000 PLN

  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy  w wysokości co najmniej takiej jak wartość złożonej oferty, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji.

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 5 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

  - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie w zakresie określonym 
w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie w zakresie określonym 
w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11  ustawy – Prawo zamówień publicznych,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawca wraz 
z ofertą składa:

  - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że Wykonawca nie  należy  do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 7 do SIWZ.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa:

  - Dokumenty potwierdzające, że materiały opatrunkowe są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych. Każdy z oferowanych wyrobów medycznych musi posiadać oznakowanie CE. Na potwierdzenie wymagań postawionych przez Zamawiającego Wykonawcy zobowiązani są do złożenia z ofertą certyfikatów jednostki notyfikowanej i deklaracji zgodności dla wyrobów medycznych klasy I sterylnych, IIa, IIb, III. Dla wyrobów medycznych klasy I niesterylnych wymagane jest złożenie w ofercie deklaracji zgodności. Zaleca się, aby umieścić na dokumencie nr Pakietu i pozycji, której dotyczy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia próbki oferowanego wyrobu celem zweryfikowania z wymogami opisanymi w SIWZ.

- Inne dokumenty i oświadczenia:

  - Potwierdzenie wpłaty wadium.

  - Oświadczenie  Wykonawcy   art. 44 ustawy – Pzp – Załącznik Nr 6 do SIWZ

- Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2.2 i 2.3 rozdz. IV – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

Dokument, o którym mowa w pkt. 6.1. lit. a i c  powinny być wystawione nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę                                                                                                                                                                                                                                    lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę (art. 82 ust.1). Oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz oferty przetargowej( Załącznik Nr 1 do SIWZ ).Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z oferty przetargowej tych Pakietów, na które Wykonawca nie składa oferty.

- wypełnione formularze opisu przedmiotu zamówienia – oferty asortymentowo cenowej – (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Wykonawca wypełnia tylko te formularze, na które składa ofertę;

- dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału 
w  postępowaniu  określone w rozdziale IV SIWZ,

- potwierdzenie wpłaty wadium;

- Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnio(nego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

- w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których   uprawnienie  do  reprezentacji  wynika  z dokumentu rejestracyjnego  (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie  ze sposobem reprezentacji  określonym  w  tych  dokumentach:

- brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w SIWZ, lub złożenie dokumentu 
     w niewłaściwej formie (np. nie poświadczenie za zgodność z oryginałem kopie) 
     spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty:

- Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. (Pakiety 1-17)

Uwaga: Oferta musi być kompletna w zakresie danego Pakietu.

- Wykonawcy pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pod rygorem nieważności /art.82. ust 2/, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 
i czytelną techniką. Każda strona oferty winna być ponumerowana.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego pełnomocnika, należy do oferty dołączyć dokument pełnomocnictwa, potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Wszystkie dokonane korekty i poprawki w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

- Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

- Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się 
w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.

Oferty Wykonawcy, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone 
w SIWZ zostaną wykluczeni z ubiegania się o niniejsze zamówienie lub też ich oferty zostaną odrzucone.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstw”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

  - Jeżeli Wykonawca w złożonej ofercie zastrzeże jako niejawne inne  informacje niż te, które  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , lub te, do ujawnienia których zobowiązana jest komisja przetargowa, zgodnie z art. 86  ust. 4 ustawy Pzp  Zamawiający stwierdzi bezskuteczność ww. zastrzeżenia  i wyłączy zakaz ujawniania zastrzeżonych informacji;

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne ;

  - Wykonawca m. in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie;

# 14.6. Udostępnienie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek   
o udostępnienie treści wskazanej oferty,

- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione. Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę w pisemnym (fax.)  zawiadomieniu.

- WADIUM

- Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Pakiet Nr 1	-	 1050,00 PLN

Pakiet Nr 2	-	   770,00 PLN

Pakiet Nr 3	-	   610,00 PLN

Pakiet Nr 4	-	   850,00 PLN

Pakiet Nr 5	-	   280,00 PLN

Pakiet Nr 6	-	   450,00 PLN

Pakiet Nr 7	-	   800,00 PLN

Pakiet Nr 8	-	   840,00 PLN

Pakiet Nr 9 	-	     20,00 PLN

Pakiet Nr 10	-	     80,00 PLN

Pakiet Nr 11	-             390,00 PLN

Pakiet Nr 12	-      	   150,00 PLN

Pakiet Nr 13	-	     60,00 PLN

Pakiet Nr 14	-	  2590,00 PLN

Pakiet Nr 15	-	  6860,00 PLN

Pakiet Nr 16	-	  2820,00 PLN

Pakiet Nr 17	-	    160,00 PLN

Wadium za wniesione uznaje się

-z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego, tj.:

PEKAO I O/Ostrów Mazowiecka 70 1240 5282 1111 0000 4893 5991

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium na konto Zamawiającego, oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tego tytułu faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert  tj. 10.09.2015r. . Kopię przelewu należy  dołączyć do oferty.

- Wadium może być wnoszone: (art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

  - w pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158,  z późn. zm.).

Uwaga! Kserokopia dokumentu (wadium) potwierdzona za zgodność z oryginałem winna 
                 być dołączona do oferty, natomiast oryginał tego dokumentu należy dołączyć  
                w oddzielnej wewnętrznej kopercie lub  tzw. koszulce.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

„Oferta na dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej - nie otwierać przed dniem 10.09.2015r.  godz.1030”.

- Ofertę w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opieczętowanej pieczątką firmy  i przygotowaną zgodnie ze S I W Z  należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Ostrowi Mazowieckiej,  
ul.  Duboisa  68,  Pok.  Nr 6   kancelaria administracji do dnia  10.09.2015r. do godz. 1000.

- Oficjalne otwarcie ofert nastąpi dnia 10.09.2015r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego - Sala konferencyjna administracji.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek informację z sesji otwarcia.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM.

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną muszą być opatrzone pieczątką imienną i podpisem Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający umieści na stronie internetowej, na której została umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle na piśmie treść wyjaśnień Wykonawcom, którzy zwrócili się pisemnie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i pobrali w formie pisemnej SIWZ oraz umieści treść wyjaśnień na stronie internetowej  www.szpitalostrowmaz.pl  bez ujawniania źródła zapytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.

  - dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ,

  - w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# MODYFIKACJA I WYCOFYWANIE OFERTY.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składania ofert tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

- Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

- Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert (art. 84 ust. 2.) Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty, które zostały złożone po terminie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

- Cenę ofertową należy wyliczyć wg zasad zawartych w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

- Ceny brutto podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, m.in. koszt transportu, pod. VAT, ubezpieczenie, opłaty celne, graniczne, upusty, rabaty, winny być wyrażone w PLN i wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

# OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM JEGO ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT

- Oferta będzie oceniana pod względem:

a/ spełnienia warunków podanych w specyfikacji,

b/ wyboru najkorzystniejszej oferty wg podanego kryterium

- Kryteria oceny ofert:

Cena            					-    90  % - 90 pkt

Termin płatności	w dniach	 		-    10  % - 10 pkt

Kryterium ceny będzie wyliczane wg wzoru:

Ilość punktów = cena oferty najkorzystniejszej (z najniższą ceną)

----------------------------------------------------------------- x 100 x 90%

cena oferty badanej

Kryterium terminu dostawy w godzinach będzie wyliczane wg wzoru :

Ilość punktów =  termin płatności w dniach oferty badanej

-----------------------------------------------------  x 100 x  10 %

najkrótszy termin płatności w dniach

Uwaga: Termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny  ofert według wzoru :

W = C + T

gdzie:

C - suma punktów uzyskanych w kryterium cena

T – suma punktów uzyskanych w kryterium terminu płatności w dniach

W – suma punktów  uzyskanych w kryteriach oceny ofert

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy we wskazanym miejscu i terminie.

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców zamieszczając informacje na stronie internetowej www.szpitalostrowmaz.pl oraz w swojej siedzibie  w miejscu publicznie dostępnym, a także zawiadamia Wykonawców którzy złożyli oferty, zgodnie  z art. 92 ustawy  - Prawo zamówień publicznych.

- Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp i umieszczenia na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ. Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem terminów 
w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 1 ( Dział VI )ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.)  przysługuje odwołanie .

- ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

e-mail : spzzozom@wp.pl

www.szpitalostrowmaz.pl

Załączniki do SIWZ:

- Wzór oferty przetargowej – Zał. Nr 1 do SIWZ

- Opis przedmiotu zamówienia - Oferty asortymentowo – cenowe (Pakiety Nr 1-17) - Zał. Nr 2. do SIWZ

- Projekt umowy - Zał. Nr 3 do  SIWZ

- Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 5 do SIWZ.

- Oświadczenie  Wykonawcy – Załącznik Nr 6 do SIWZ

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Załącznik   Nr  1

……………………						…….......................dnia .................

/pieczątka Wykonawcy/

O F E R T A    P R Z E T A R G O W A

I.DANE  WYKONAWCY

- Pełna nazwa ...................................................................................................................................................................

- Adres

........................................................................................................................................................................

- Reprezentowany  przez :

........................................................................................................................................................................

- Tel:.....................................					Fax:........................................................

- PRZEDMIOT OFERTY

Dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej w  Ostrowi Mazowieckiej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro.

- Gwarantujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem zgodnie z wymogami zawartymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

PAKIET  NR  1

wartość netto .............................zł. słownie....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  2

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  3

wartość netto .............................zł. słownie....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. .słownie.................................................................................................

PAKIET  NR  4

wartość netto .............................zł. słownie...................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. .słownie..................................................................................................

PAKIET  NR  5

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  6

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  7

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  8

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  9

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  10

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  11

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  12

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  13

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  14

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  15

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  16

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

PAKIET  NR  17

wartość netto .............................zł. słownie.....................................................................................................

podatek VAT.......%...................zł. słownie....................................................................................................

wartość brutto.............................zł. słownie...................................................................................................

- Zapewniamy utrzymanie stałości cen oferowanych materiałów opatrunkowych przez okres trwania umowy, z wyjątkiem zmian przewidzianych w umowie.

- Gwarantujemy termin dostawy w ciągu 3 dni od daty otrzymania zamówienia.

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oferujemy termin płatności ................ dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

....................................................................

pieczątka imienna i  podpis  osoby /osób

uprawnionych

Pieczątka Wykonawcy						Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 1

Opatrunki (CPV) 33141110

| L.p. | Nazwa | Ilość mb | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Siatka elastyczna opatrunkowa typu Stulpa fix nr 2 x 1mb w stanie rozciągniętym | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Siatka elastyczna opatrunkowa typu Stulpa fix nr 3 x 1 mb w stanie rozciągniętym | 5350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Siatka elastyczna opatrunkowa typu Stulpa fix nr 4 x 1 mb w stanie rozciągniętym | 8450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Siatka elastyczna opatrunkowa typu Stulpa fix nr 5 x 1 mb w stanie rozciągniętym | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Siatka elastyczna opatrunkowa typu Stulpa fix nr 6 x 1 mb w stanie rozciągniętym | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opaska wiskozowa dziana 4m x 5cm x 1szt | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Opaska wiskozowa dziana 4m x 10cm x 1szt | 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Opaska wiskozowa dziana 4m x 15cm x 1szt | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Opaska elastyczna z zapinką szer. 10cm x 4mb x1szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Opaska elastyczna z zapinką szer. 12cm x 4mbx 1 szt | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opaska elastyczna z zapinką szer. 15cm x 4mb x 1 szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi:

Poz. 1-5 - zawartość min. 50% bawełny

Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów, na podstawie których wyroby medyczne są wprowadzone w Polsce do obrotu i używania tj. Certyfikat CE wystawiony dla producenta przez Jednostkę Notyfikowaną, Deklarację zgodności wyrobów medycznych oraz Zgłoszenie lub potwierdzenie wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Zamawiający wymaga zaoferowania opasek dzianych pakowanych pojedynczo, w opakowania jednostkowe zabezpieczające produkt przed zabrudzeniem i uszkodzeniem oraz umożliwiające jego pełną identyfikację (opakowanie zawierające w szczególności nazwę i opis produktu).

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Pieczątka  Wykonawcy

Załącznik Nr  2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 2

Gaza (CPV) 33141114

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
|  | Gaza bawełniana 17 nitk. szer. 90cm x 1 mb | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompresy niejałowe z gazy 13 nitkowej 8 warstwowe 7,5cm x 7,5cm x 100szt x 1 op | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompresy niejałowe z gazy 13 nitkowej 8 warstwowe 10cm x 10cm x 100szt x 1 op | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi: 1.  Poz.2,3 -kompresy z podwijanymi brzegami.

2. Wyroby stosowane na bloku operacyjnym (jako wyrób inwazyjny medyczny), zarejestrowane

w kl.IIa .

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Pieczątka Wykonawcy						Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 3

Opatrunki (CPV) 33141110

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Lignina (arkusze 60 x 40cm) x 1kg | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta operacyjna niejałowa 45cm x 45cm z gazy 4 w. (min. 20 nitek) z kontrastem Rtg i tasiemką x 1szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska bawełniana tkana rozm. szer.15cm x 4m x 1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa x 0,5 kg x 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wata opatrunkowa bawełniana x 0,2 kg x 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poz.1. Lignina bielona metodą bezchlorową.

Poz.4  Wymagana karta technologiczna wyrobu, zawartość bawełny 70% i wiskozy 30%.

Poz.5  Wymagana karta technologiczna wyrobu, zawartość bawełny 100%.

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Pieczątka Wykonawcy								Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 4

Plastry (CPV)  33141112-8

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Przylepiec na tkaninie 5m x 1,25cm x 1op | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przylepiec na tkaninie 5m x 2,5cm x 1op | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przylepiec na tkaninie 5m x 5cm x 1op | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przylepiec na włókninie 10m x 5cm x 1op | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przylepiec na włókninie 10m x 10cm x 1op | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przylepiec na włókninie 10m x 15cm x 1op | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przylepiec na włókninie 10m x 20cm x 1op | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przylepiec na włókninie 10m x 30cm x 1op | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Opatrunek jałowy na włókninie do mocowania kaniul typu Cosmopor I.V. rozm. 8cm x 6cm (+-) 2 mm pakowany po 50szt x 1 op | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej z wcięciem typu Hydrofilm I.V.CONTROL rozm. 7,0 cm x 9,0 cm pakowany po 50szt x 1 op | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Paski do łączenia brzegów skóry typu Steri Strip 6mm x 76mm (+/- 1mm) x 1 blister a 3szt | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Paski do łączenia brzegów skóry typu Steri Strip 3mm x 76mm (+/-1mm) x 1 blister a 5szt | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny, jałowy typu Cosmopor E rozm. 8cm x 15cm x 1szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny, jałowy typu Cosmopor E rozm. 10cm x 20cm x 1szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi: Poz. 1-3 Przylepiec na białej tkaninie wiskozowej z klejem z syntetycznego kauczuku z ząbkowanymi brzegami pozwalający na łatwe dzielenie bez użycia nożyczek.

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Pieczątka Wykonawcy

Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 5

Podkłady pod gips (CPV) 33141113-5

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Podkłady pod gips z waty syntetycznej szer.10cm x 3m x 1szt | 6 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podkłady pod gips z waty syntetycznej szer.15cm x 3m x 1szt | 10 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Pieczątka Wykonawcy						Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 6

Opaski gipsowe (CPV) 33141000

| L.p. | Nazwa | Ilość Sztuk /op | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Opaska gipsowa 4-warstwy 20mb x 10cm x 1szt | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska gipsowa 4 warstwy 20mb x 15cm x 1szt | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska gipsowa szybkowiążąca typu Safix/Gipset o czasie wiązania 5- 6min. 14cm-15cm x 3m nawinięta na rolkę z ekologicznej tektury lub tworzywa sztucznego. Zawartość gipsu naturalnego min.93%-94% obustronnie nanoszony. Materiał nośny gaza 100% bawełna pakowana po dwie sztuki x 1op | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opaska gipsowa szybkowiążąca typu Safix/Gipset o czasie wiązania 5- 6min. 10cm x 3m nawinięta na rolkę z ekologicznej tektury lub tworzywa sztucznego. Zawartość gipsu naturalnego min.93%-94% obustronnie nanoszony. Materiał nośny gaza 100% bawełna pakowana po dwie sztuki x 1op | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi:  dostarczyć potwierdzenie czystości mikrobiologicznej i kartę technologiczną wyrobu.

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Pieczątka Wykonawcy						Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 7

Opatrunki przylepne (CPV) 33141111-1

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Opatrunek jałowy z wcięciem na folii PV do mocowania kaniul 7cm x 6cm z ramką i z metką x 1szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek jałowy na folii PV do mocowania kaniul 10cm x 12cm z ramką i z metką x 1szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek jałowy na folii PV do mocowania kaniul 15cm x 20cm z ramką i z metką x 1szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek przezroczysty na rolce, wodoodporny, dopasowujący się do kształtu ciała, łatwy w aplikacji Rozmiar 10cm x 10m x 1 rolka | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Plaster hipoalergiczny, perforowany na całej długości z możliwością dzielenie bez użycia nożyczek rozm. 1,25cm x 9,1m x 1szt | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Plaster hipoalergiczny, perforowany na całej długości z możliwością dzielenie bez użycia nożyczek rozm. 2,5cm x 9,1m x 1szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przylepiec hipoalergiczny z elastycznej pianki z klejem akrylowym, rozciągliwy wzdłuż i w poprzek, umożliwiający wykonanie opatrunków uciskowych, wodoodporny rozm. szer.5,0cm; 7,6cm; 10cm x 5m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Opatrunek poiniekcyjny w formie taśmy z nacięciem co 2cm, rozm. 4cm x 5m | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, z klejem akrylowym, rozciągliwy, oddychający, sterylny (typu Medipore+Pad) o rozmiarach: 6cm x 10cm -100szt; 10cm x 10cm -100szt; 10cm x 15cm -100szt; 10cm x 20cm -100szt; 10cm x 35cm -100szt | po jednym opakowaniu zbiorczym każdego rozmiaru |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Pieczątka Wykonawcy						Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 8

Opatrunki specjalistyczne   (CPV) 33141110

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Opatrunek przezroczysty samoprzylepny typu Visulin rozm. 14cmx10cm (+- 2cm) x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek hydrokoloidowy typu Hydrocoll sterylny rozm. 7,5cm x 7,5cm (+-2cm ) x 1szt | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek alginianowy typu Sorbalgon sterylny rozm. 6cm x 6cm (+- 1cm) x 1szt | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek alginianowy typu Sorbalgon sterylny rozm. 10cm x 10cm x 1szt | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek do ran wymagających aktywnego oczyszczenia ran typu TenderWet rozm.10cmx10cm x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opatrunek do ran wymagających aktywnego oczyszczenia ran typu TenderWet rozm.7,5cmx7,5cm owalny x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Opatrunek piankowy pokryty warstwą poliuretanową przepuszczalną dla powietrza, a nie przepuszczalną dla płynów i drobnoustrojów chorobotwórczych typu Perma Foam rozm. 10cmx10cm x 1 szt | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Opatrunek piankowy pokryty warstwą poliuretanową przepuszczalną dla powietrza, a nie przepuszczalną dla płynów i drobnoustrojów chorobotwórczych typu Perma Foam posiadający kształt dopasowany do naklejania w rejonie kości ogonowej rozm. 18cmx18cm x 1szt | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Opatrunek piankowy pokryty warstwą poliuretanową przepuszczalną dla powietrza, a nie przepuszczalną dla płynów i drobnoustrojów chorobotwórczych typu Perma Foam o specjalnej formie do stosowania na zaokrąglone części ciała rozm. 16,5cmx18cm x 1 szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Opatrunek z gazy impregnowany substancją neutralną , sterylny typu Grasolind rozm. 10cm x 10cm x 1szt | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opatrunek z gazy impregnowany substancją neutralną , sterylny typu Grasolind rozm. 10cm x 20cm x 1szt | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Opatrunek z gazy impregnowany substancją neutralną , sterylny typu Grasolind rozm. 20cm x 20cm x 1szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Tampogras 4cm x 5m x 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Opatrunek antybakteryjny, jałowy zawierający srebro metaliczne typu Atruman Ag rozm. 10cm x 10cm x 1 szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Roztwór izotoniczny o składzie chemicznym identycznym z roztworem Ringera, służący do aktywacji opatrunków typu TenderWet. Polietylenowa ampułka o pojemności 15ml x 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Pieczątka Wykonawcy									Załącznik Nr 2

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr  9

(CPV) 33 14 11 27 Hemostatyki wchłanialne

| l.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Wchłaniający środek hamujący krwawienie gąbka kolagenowa rozm. 5cm x 8cm x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wchłaniający środek hamujący krwawienie gąbka kolagenowa rozm. 3cm x 5cm x 1 szt | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pieczątka imienna  i podpis osoby/osób

uprawnionych

Pieczątka Wykonawcy									Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 10

Hemostatyki wchłanialne (CPV) 33141127

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Wchłaniający środek hamujący krwawienie gąbka żelatynowa Rozm.7- 8 x 5 x 1cm x 1 szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wchłaniający środek hamujący krwawienie gąbka żelatynowa Rozm. 7-8 x 2 x 1cm x 1 szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wchłaniający środek hamujący krwawienie gąbka żelatynowa Rozm. 7-8 x 5 x 0,1cm x 1 szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Pieczątka Wykonawcy						Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 11

Hemostatyki wchłanialne (CPV) 33141127

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Gąbka lecznicza 3,0 x 2,5cm ( zawartość: Fibrynogen 5,5mg/cm2, Trombina 2,0 j.m/cm2, Kolagen koński, Vit. B2, Albumina ludzka, Sodu chlorek, Sodu cytrynian, L-argininy chlorowodorek) typu Tachosil x 1 op | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gąbka lecznicza 9,5 x 4,8cm ( zawartość: Fibrynogen 5,5mg/cm2, Trombina 2,0 j.m/cm2, Kolagen koński, Vit. B2, Albumina ludzka, Sodu chlorek, Sodu cytrynian, L-argininy chlorowodorek) typu Tachosil x 1 op | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Pieczątka Wykonawcy						Załącznik Nr 2

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr  12

(CPV) 33 14 11 27 Hemostatyki wchłanialne

| l.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Wchłaniająca się gaza hemostatyczna (utleniona regenerowana celuloza, jałowa-wyjałowiona radiacyjnie) rozm. 1,2 x 5cm (+/- 0,05) x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wchłaniająca się gaza hemostatyczna (utleniona regenerowana celuloza, jałowa-wyjałowiona radiacyjnie) rozm. 7,6cm x 10,2cm (+/- 0,2) x 1 szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wchłaniająca się gaza hemostatyczna (utleniona regenerowana celuloza, jałowa-wyjałowiona radiacyjnie) rozm. 10cm x 20 cm x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pieczątka imienna  i podpis osoby/osób

uprawnionych

Pieczątka Wykonawcy					    			Załącznik Nr  2

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr  13

Opatrunki na oparzenia CPV 33141110

| l.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Opatrunek żelowy sterylny (pierwsza pomoc przy oparzeniach) rozm. 10cm x 40cm x 1 szt | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek żelowy sterylny (pierwsza pomoc przy oparzeniach) rozm. 20cm x 45cm x 1 szt | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek żelowy sterylny (pierwsza pomoc przy oparzeniach) na twarz rozm. 30 cm x 40cm x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pieczątka imienna  i podpis osoby/osób

uprawnionych

Pieczątka Wykonawcy									Załącznik Nr 2

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr 14

(CPV)  33.10.00.00-1

| l.p. | Nazwa | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozm. M x 1 szt | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozm. L x 1 szt | 42000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozm. XL x 1 szt | 11200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pieluchomajtki dla niemowląt i młodszych dzieci wiek: 0-6 m-cy Rozm. 2-6kg (+/- 1kg) x 1 szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pieluchomajtki dla niemowląt i młodszych dzieci wiek: 6-11 m-cy Rozm. 5-9kg (+/- 2kg) x 1 szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pieluchomajtki dla niemowląt i młodszych dzieci wiek powyżej12m-cy Rozm. 12-25kg (+/- 2kg) x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Podkład higieniczny foliowany wysokochłonny z pulpą celulozową, powinien zawierać nieprzepuszczalną dla wilgoci folię zewnętrzną, cała powierzchni wewnętrzna pokryta włókniną rozm. 60 x 90cm x 1op a 30 szt | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi:

Do oferty wymagane są próbki (po jednym, najmniejszym opakowaniu handlowym każdego rozmiaru), próbki nie podlegają zwrotowi.

Poz. 1 - 3: podwójne przylepco-rzepy, indykator wilgotności, laminat oddychający na całej powierzchni pieluchy

Poz. 4 - 5: pieluchy bawełniane dwustronnie, przepuszczające powietrze, zamykane na rzepy

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 15

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p |  | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Opatrunek indywidualny typ.A x 1 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chusta trójkątna bawełniana x 1 | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tupfer – fasolka z nitką radiacyjną, jałowy rozm. 15cm x 15cm x 10szt | 850 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tupfer- kula z nitką radiacyjną, jałowy rozm. 50cm x 50cm x 10szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Setony jałowe rozm. 2cm x 2m x 1szt Gaza 17nitk 4 warstw. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Setony jałowe rozm. 5cm x 2m x 1szt Gaza 17nitk 4 warstw. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kompresy neurochirurgiczne z nitką radiacyjną sterylne 40g/m2 4 warstwowe op. typu blister rozm.15x15mm a 10szt x 1 op | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kompresy neurochirurgiczne z nitką radiacyjną sterylne 40g/m2 4 warstwowe op. typu blister rozm.25x25mm a 10szt x 1 op | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Serweta gazowa sterylna 17nitk. 6 warstwowa 45 x 45cm z nitką radiacyjną i taśmą : a 1szt x 1 op a 2szt x 1 op a 5szt x 1 op | 8000 10500 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kompresy gazowe jałowe 17nitk., 16 warstw. z nitką radiacyjną rozm.7,5cm x 7,5cm a 10szt x 1op | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kompresy gazowe jałowe 17nitk., 16 warstw. z nitką radiacyjną rozm.7,5cm x 7,5cm a 20szt przewiązane po 10szt x 1op | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kompres włókninowy jałowy 40gram/m2 z nacięciem „Y” rozm. 7,5cm x 7,5cm a 2szt x 1 op | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kompres włókninowy jałowy 40gram/m2 z nacięciem „Y” rozm. 5cm x 5cm a 2szt x 1 op | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kompres chłonny 16-warstw. 10cm x 20cm, złożony z dwóch warstw: gaza 17-nitk. i włóknina 50g/m2, jałowy a 1szt | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pakiet kompresów jałowych 17nitkowych , 16warstw. Rtg rozm. 7,5cmx7,5cm, 3 x 10szt(przewiązane). Opakowanie zaopatrzone w etykietę dwudzielną, samoprzylepną z nr LOT, data ważności, identyfikacją producenta, sterylizacja para wodna x 1 pakiet | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw zabiegowy o składzie: -Kompres z gazy 17nitk. 16 warstw, Rtg rozm.7,5cmx 7,5cm 3 x 10(przewiązane)30szt - Serweta gazowa sterylna 17nitk. 6 warstwowa 45 x 45cm z nitką radiacyjną i taśmą a 5szt -tupfer fasolka Rtg rozm.15cmx15cm-10szt Opakowanie zaopatrzone w etykietę dwudzielną, samoprzylepną z nr LOT, data ważności, identyfikacją producenta, sterylizacja para wodna x 1 zestaw | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw zabiegowy o składzie: -Kompres z gazy 17nitk. 16 warstw, Rtg rozm.7,5cmx 7,5cm 5 x 10(przewiązane)50szt - Serweta gazowa sterylna 17nitk. 6 warstwowa 45 x 45cm z nitką radiacyjną i taśmą a 5szt -tupfer fasolka Rtg rozm.15cmx15cm-10szt Opakowanie zaopatrzone w etykietę dwudzielną, samoprzylepną z nr LOT, data ważności, identyfikacją producenta, sterylizacja para wodna x 1 zestaw | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zestaw dla noworodka: -serweta kompresowa z włókniny rozm.25x20cm - 6szt -podkład chłonny z pulpy celulozowej typu SeniSoft rozm.60x60cm-1szt -czapeczka dla noworodka rozm. 12x10cm – 1szt. -kocyk flanelowy rozm.160x75cm – 1szt. | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi:   Wyroby z gazy bielone metodą nadtlenkową.

Wyroby stosowane na bloku operacyjnym (jako wyroby inwazyjne medyczne), zarejestrowane w kl.II a reg. 7 - dotyczy poz.  3-6; 9-17; poz. 7-8 klasa III sterylna

Opakowania papierowe zgodne z PN-EN 868-5

W celu identyfikacji oferowanego wyrobu wymagane próbki gotowe do użycia w warunkach szpitalnych. Sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu.

Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów, na podstawie których wyroby medyczne są wprowadzone w Polsce do obrotu i używania tj. Certyfikat CE wystawiony dla producenta przez Jednostkę Notyfikowaną, Opakowania jednostkowe zabezpieczające produkt przed zabrudzeniem i uszkodzeniem oraz umożliwiające jego pełna identyfikację (opakowanie zawierające w szczególności nazwę i opis produktu).

Przewiązanie wyrobu za pomocą materiału o składzie identycznym jak zawartość pakietu

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Pieczątka Wykonawcy							Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 16

Gaza (CPV) 33141114

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
|  | Kompresy jałowe z gazy 13 nitkowej 8 warstwowe 7,5cm x 7,5cm a 2 szt x 1 op 7,5cm x 7,5cm a 3 szt x 1 op 7,5cm x 7,5cm a 5 szt x 1 op | 29500 27500 17600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompresy jałowe z gazy 13 nitkowej 8 warstwowe 10cm x 10cm a 2szt x 1 op 10cm x 10cm a 3szt x 1 op 10cm x 10cm a 10szt x 1 op | 48000 15000 25000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompresy gaz. 17 nitk. jałowe rozm. 5cm x 5cm: x 1 szt typu pil pack x 2 szt typu pil pack x 5 szt typu pil pack | 22000 70000 196000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompresy jałowe włókninowe 30g 4 warstwowe 5cm x 5cm x 5szt x 1op (typ.blister) | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gaza opatrunkowa 1x 1m 2 17 nitkowa jałowa x 1szt | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gaza opatrunkowa 1x 1/2m 2 17 nitkowa jałowa x 1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi: Poz. 1-2 Kompresy z podwijanymi brzegami.

Wyroby stosowane na bloku operacyjnym (jako wyrób inwazyjny medyczny), zarejestrowane w kl.IIa

Wyroby z gazy bielone metodą nadtlenkową.

Opakowania papierowe zgodne z PN-EN 868-5

W celu identyfikacji oferowanego wyrobu wymagane próbki gotowe do użycia w warunkach szpitalnych. Sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu.

Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów, na podstawie których wyroby medyczne są wprowadzone w Polsce do obrotu i używania tj. Certyfikat CE wystawiony dla producenta przez Jednostkę Notyfikowaną, Opakowania jednostkowe zabezpieczające produkt przed zabrudzeniem i uszkodzeniem oraz umożliwiające jego pełną identyfikację (opakowanie zawierające w szczególności nazwę i opis produktu).

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Pieczątka Wykonawcy									Załącznik Nr  2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 17

Opatrunki specjalistyczne(CPV) 33141114

| L.p. | Nazwa | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Opatrunek typu Suprasorb A AG przeciwbakteryjny, jałowy z alginianu wapnia i srebra. Stosowany w ranach o klinicznych objawach infekcji. Przeznaczony do ran powierzchownych i głębokich w fazie wysiękowej i ziarninowania. Rany z bardzo dużym wysiękiem. Opatrunek musi wiązać wysięk z rany w swojej strukturze. Opatrunek musi wykazywać działanie przeciw MRSA i VRE, rozm. 10x10cm x 10szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek typu Suprasorb C, kolagenowy w 100%, jałowy, bioaktywny, całkowicie resorbowany przez organizm, przyspieszający gojenie rany, do ran niezainfekowanych. Opatrunek musi hamować aktywność proteaz, wolnych rodników i cytokin a jednocześnie pobudzać aktywność fibroblastów, stymulować proces ziarninowania. Opatrunek w kontakcie z wydzieliną z rany musi tworzyć żel. Opatrunek do ran powierzchownych i głębokich, przewlekłych we wszystkich fazach gojenia, odleżyn, ran pooperacyjnych. Opatrunek może przebywać w ranie 5-7dni, rozm. 6x8x0,8cm x5szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek typu Suprasorb G,sterylny, żelowy z poliuretanu, pokryty półprzepuszczalną folią poliuretanową do rozpuszczania tkanki martwiczej, przeznaczony do ran płytkich z tkanką martwiczą, rozm. 10x10cm x5szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek typu Vliwaktiv Ag , jałowy, zawierający węgiel aktywowany oraz srebro. Opatrunek o właściwościach przeciwbakteryjnych, pochłania nieprzyjemne zapachy i działa bakteriobójczo na związane w strukturze węglowej komórki bakterii. Przeznaczony do ran zainfekowanych, krytycznie skolonizowanych, cuchnących, płytkich i głębokich, rozm. 10x10cm x 10szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek typu Vliwasorb, wysoko absorpcyjny kompres chłonny, warstwa absorpcyjna wykonana z celulozy oraz superabsorbenta (poliakrylan sodu). Część przylegająca do rany wykonana z elastycznej perforowanej warstwy polietylenu zapobiega przywieraniu. Zewnętrzna strona opatrunku wykonana z błękitnej włókniny chroniącej odzież przed zabrudzeniem. Opatrunek przeznaczony do ran bardzo mocno sączących, rozm. 10x10cm x 10szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opatrunek typu Vliwasorb, wysoko absorpcyjny kompres chłonny, warstwa absorpcyjna wykonana z celulozy oraz superabsorbenta (poliakrylan sodu). Część przylegająca do rany wykonana z elastycznej perforowanej warstwy polietylenu zapobiega przywieraniu. Zewnętrzna strona opatrunku wykonana z błękitnej włókniny chroniącej odzież przed zabrudzeniem. Opatrunek przeznaczony do ran bardzo mocno sączących, rozm. 10x20cm x 10szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Opatrunek typu Bactigras, opatrunek parafinowy z gazy nasączony 0,5% octanem chlorheksydyny stosowany między raną a opatrunkiem wtórnym. Opatrunek przeznaczony do stosowania powierzchniowego, rozm. 10x10cm x 10szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Opatrunek typu Bactigras, opatrunek parafinowy z gazy nasączony 0,5% octanem chlorheksydyny stosowany między raną a opatrunkiem wtórnym. Opatrunek przeznaczony do stosowania powierzchniowego, rozm. 15x20cm x 10szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 3

UMOWA

PROJEKT

zawarta w dniu …………. w Ostrowi Mazowieckiej w wyniku przeprowadzonego postępowania                 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro   pomiędzy:

SAMODZIELNYM  PUBLICZNYM  ZESPOŁEM

ZAKŁADÓW  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

W  OSTROWI  MAZOWIECKIEJ

UL. DUBOISA  68

07-300  OSTRÓW  MAZOWIECKA

zwanym  dalej  ZAMAWIAJĄCYM   reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

przy kontrasygnacie :

........................................................................................................................................................

a,

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:

zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez :

1............................................................................................................................................................

2............................................................................................................................................................

§ 1.

Zgodnie z wynikiem postępowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczać na rzecz Zamawiającego materiały opatrunkowe  na warunkach określonych w niniejszej umowie i SIWZ  wraz  z załącznikami oraz 
w ofercie przetargowej  Wykonawcy z dnia  …………, stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy oraz po cenach określonych w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia……….., Pakiet Nr ….., stanowiącej Załącznik  Nr 2 do umowy.

§ 2.

Dostawy, o których mowa w § 1 obejmują okres 24 miesięcy  tj:  od dnia  ………... do dnia ………, będą  realizowane  sukcesywnie,  zgodnie  z  pisemnym ( fax )  zamówieniem  Zamawiającego.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione materiały opatrunkowe każdorazowo wraz 
z fakturą VAT, w odpowiednich opakowaniach do Magazynu Apteki  Szpitalnej, ul. Duboisa 68           w Ostrowi Mazowieckiej w godz. 8:00 – 13:30, na swój koszt i ryzyko, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować każde zamówienie Zamawiającego w ciągu 3 dni 
od daty jego otrzymania.

- W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę w terminie działań określonych w ust.2 niniejszego §, Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zakupu zastępczego i obciążenia różnicą w cenie Wykonawcy.

§ 4.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczane materiały opatrunkowe posiadają odpowiednie certyfikaty, atesty, są dopuszczone  do obrotu na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadają normom     i spełniają wszelkie wymogi zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o wyrobach medycznych.

- Termin ważności dostarczonych materiałów opatrunkowych minimum 1 rok od daty dostawy.

- W przypadku stwierdzenia, że dostarczone materiały opatrunkowe są nieodpowiedniej jakości,  Wykonawca w ciągu 3 dni  dokona ich wymiany na towar o odpowiednich parametrach, a nie wykonanie powyższego zobowiązania w terminie oznacza, iż Wykonawca uznał reklamację za zasadną, a Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty za reklamowaną partię towaru. Uzasadnione reklamacje odnośnie jakości, dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Wykonawcy do odszkodowania.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego lub Kierownika Apteki Szpitalnej nie może dokonać zmiany asortymentu lub zmiany producenta produktu, jaki wskazał w złożonej ofercie.

- Niewypełnienie warunków umowy przez Wykonawcę tj. w szczególności nieterminowe lub niezgodne pod względem asortymentu bądź ilości realizowanie zamówień, a także uchybienia 
w zakresie jakości dostarczonych wyrobów medycznych lub ich terminów ważności - dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczenia kar umownych.

§ 5.

- Zapłata za otrzymane materiały opatrunkowe będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie ................. dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem bankowym na konto Wykonawcy  wskazane na fakturze.

- Ceny materiałów opatrunkowych  nie mogą ulec zmianie przez okres trwania umowy, z wyjątkiem zmian  opisanych w § 7 niniejszej umowy.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Niedokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 45 dni.

- Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 6.

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

  - w wysokości 1 % wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego   w  ustalonym   terminie   za   każdy   rozpoczęty  dzień  zwłoki, jednocześnie  Zamawiającemu przysługuje również prawo zakupu zastępczego i obciążenia różnicą w cenie Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  od umowy  z zachowaniem prawa do kary umownej, w przypadku nie wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę w szczególności realizacji dostaw, nieterminowo lub nie zgodnie z zamówieniem pod względem  asortymentu, ilości lub jakości, albo innych uchybień w zakresie przedmiotu umowy.

- Strony wyrażają zgodę potracenia w/w kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 7.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy 
w stosunku  do treści oferty,  na   podstawie  której dokonano wyboru  Wykonawcy,  chyba  że  Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zmiana umowy będzie możliwa w następujących przypadkach:

  - zmiana terminu realizacji umowy – w  przypadku  nie wykorzystania jej wartości lub ilości przedmiotu  zamówienia,

  - zmiana umowy: - w przypadku wycofania wyrobów medycznych z obrotu, zmiany obowiązujących przepisów, braku dostaw wyrobów  medycznych  z powodu braku produkcji, tymczasowego wstrzymania produkcji (na potwierdzenie Wykonawca przedstawi pismo  producenta o zaistniałych sytuacjach). W takim przypadku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę produktu równoważnego po tych samych cenach, o parametrach nie  gorszych z oferowanymi, a Zamawiający musi wyrazić  zgodę na piśmie. Zmiana może  również dotyczyć wielkości opakowania, numeru katalogowego  i nazwy produktu.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:

  - zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku obniżenia cen producenta,

  - zmiana cen – w przypadku  urzędowej  zmiany stawki podatku VAT,

- Strony dopuszczają zamianę ilości wyrobów medycznych w poszczególnych pozycjach danej umowy, pod warunkiem, że nie zostanie  przekroczona jej wartość.

§ 8.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
i  ustawy  - Prawo   zamówień   publicznych.

§ 10.

Umowę   sporządzono   w  dwóch  jednobrzmiących   egzemplarzach,  po jednym   dla   każdej  ze  stron.

ZAMAWIAJĄCY: 					             	       WYKONAWCA:

..................................  	                        		                  1....................................

................................... 	                        		                  2.....................................

Załącznik Nr 4 do SIWZ

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

______________, dnia ____________2015 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

# Oświadczenie  WYKONAWCY

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

______________, dnia ____________2015 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż spełniamy warunki  udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych .

______________, dnia ____________2015 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr  7 do SIWZ

...................................

(pieczęć wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze  zm.)

- składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. nr 50 poz. 331 ze  zm.).

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| ….. |  |  |

.......................................

(miejscowość, data)

..................................................................

podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania wykonawcy

- informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.......................................

(miejscowość, data)

.............................................................

podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania wykonawcy

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2