Pieczątka Wykonawcy														Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 1

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. etto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
|  | System typu Coflex do jednoczęściowej dynamicznej stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego |
|  | Półsztywny (dynamiczny) stabilizator międzykolczysty, umożliwiający dynamiczne (z zachowaniem ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych: · stabilizator jednoczęściowy w kształcie litery U osadzany na wyrostkach kolczystych bez dodatkowych elementów mocujących z małoinwazyjnego dostępu obustronnego przy możliwości zachowania ciągłości więzadeł tylnego i nadkolcowego; · implant symetryczny i otwarty od tyłu w celu zapewnienia optymalnego amortyzowania przenoszonych obciążeń; · dostępny w dwóch różnych odmianach - standardowej jednopoziomowej i opcjonalnej wielopoziomowej; · dostępność w każdej odmianie 5-ciu rozmiarów od 8 mm do 16 mm w odstępach co 2 mm; · możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych (3 i więcej) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach; · możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa; · stabilizatory wykonane ze stopu tytanowego; · stabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach. Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów coflex zawiera: · indywidualne próbniki odpowiadające poszczególnym rozmiarom stabilizatorów, będące jednocześnie narzędziami do osadzania stabilizatora w miejscu wszczepu; · narzędzie umożliwiające kontrolowane rozginanie uchwytów stabilizatora przed implantacją; · narzędzie osadzane bezpośrednio na stabilizatorze, umożliwiające kontrolowane równoległe doginanie uchwytów stabilizatora w osi stabilizatora po jego osadzeniu w miejscu wszczepu; · Zestaw jest dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie. |
| 1 | Stabilizator typu Coflex x 1szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |

Wymogi:

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

........................................................

pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych

Pieczątka Wykonawcy														Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 2

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | System klatek bocznych typu XLIF NuVasive z neuromonitoringiem śródoperacyjnym. Stosowany w procedurze dostępu przez splot lędźwiowy typu XLIF, zapewniającego monitorowanie potencjałów pacjenta 5 razy na sekundę i dokładne kierunkowe 360o określenie położenia korzeni nerwowych względem dylatatorów i łopatek endoskopu x 1zestaw | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System typu LEVARAGE NuVasive do laminoplastyki szyjnej w przebiegu stenozy kanału kręgowego z neuromonitoringiem x 1 zestaw | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |

Wymogi:

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

................................................................

pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych

Pieczątka Wykonawcy														Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 3

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Panewka bezcementowa, pokryta tytanową plazmą, w rozmiarach 42-68. Trzy fabryczne otwory na śruby zabezpieczone zaślepkami. Opcjonalnie panewka w wersji typu FINNED z sześcioma pazurami antyrotacyjnymi w wersji z otworami na śruby zabezpieczonymi fabrycznie zaślepkami. Opcjonalnie panewka pokryta hydroksyapatytem. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka bezcementowa, wykonana w technologii druku 3D, w rozmiarach 42-74. Fabryczne otwory na śruby zabezpieczone zaślepkami. Opcjonalnie panewka w wersji Multi Hole do zastosowań rewizyjnych. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa z wysokocząsteczkowego polietylenu w wersji standardowej, offsetowej oraz z okapem dla głów 28, 32, opcjonalnie 36 mm już od średnicy panewki 50 mm. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkładka polietylenowa z wysokocząsteczkowego polietylenu wysyconego przeciwutleniaczem w postaci witaminy E, w wersji standardowej, offsetowej oraz z okapem dla głów 28, 32, opcjonalnie 36 mm już od średnicy panewki 50 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkładka Biolox Delta. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkładka CoCr dla rozwiązań Dual Mobility. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Głowa polietylenowa do wkładki Dual Mobility wysycona witaminą E. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkładka polietylenowa z wysokocząsteczkowego polietylenu wysyconego przeciwutleniaczem w postaci witaminy E, w wersji blokowanej typu Freedom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Głowa metalowa CoCr, w rozmiarach 22, 28, 32 mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Głowa metalowa CoCr, w rozmiarach 36 mm. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Głowa metalowa CoCr, w rozmiarach 28, 32 do wkładki zatrzaskiwanej typu Freedom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Śruba do mocowania panewki o średnicy 6,5 mm i długościach 15 - 70 mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Jednorazowa jałowa przyssawka ułatwiająca implantację wkładki ceramicznej. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |

Wymogi:

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

........................................................

pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych

Pieczątka Wykonawcy														Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 4

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Trzpień - przynasadowy, bezcementowy, ze stopu tytanu, o owalnym przekroju. W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami. Pokryty powłoką tytanu z hydroksyapatytem lub powłoką tytanu z Si-DLC. Kąt nachylenia szyjki α=130°, stożek trzpienia 12/14, trzpień w minimum 9 rozmiarach. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień - bezcementowy, ze stopu tytanu, w przekroju o kształcie prostokątnym z zakrąglonymi krawędziami, zwężający się w kierunku dystalnym, z rowkiem antyrotacyjnym po obu stronach, pokryty powłoką tytanu z hydroksyapatytem lub powłoką tytanu z Si-DLC , kąt nachylenia szyjki α = 135° lub α = 125°, o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka - bezcementowa, drukowana ze stopu tytanu, posiadająca strukturę beleczkową wspomagającą osteointegrację oraz część kotwiczącą z ząbkami umożliwiającą pierwotną stabilizację, w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami, dostępna również w wersji pokrytej warstwą Si-DLC, o średnicy od 44mm do 70mm, panewka w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych. Dostępna również panewka bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub tytanem z Si-DLC, z wypustkami w postaci ząbków umożliwiającymi pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami, o średnicy od 44mm do 70mm, panewka w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkład polietylenowy - z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32 mm, standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza 5°, 10°, 15° lub 20°, ze znacznikiem, w co najmniej 14 rozmiarach. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Głowa metalowa - ze stali implantacyjnej lub stopu CoCrMo, o średnicy 28mm lub 32mm, dostępna w co najmniej 5 rozmiarach (S, M, L, XL, XXL). | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Głowa ceramiczna - Biolox delta , o średnicy 28 dostępna w 3 rozmiarach (S, M, L) oraz o średnicy 32, 36, 40mm, dostępna w co najmniej w 4 rozmiarach (S, M, L, XL). | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkręt panewkowy - ze stopu tytanu (Ti6Al4V), dostępny również w wersji pokrytej powłoką Si-DLC, o średnicy zewnętrznej gwintu 6,5mm, zarys gwintu gąbczasty, z gniazdem typu TORX, o długości od 12 do 80 mm. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |

Wymogi:

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

................................................................

pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych

Pieczątka Wykonawcy														Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 5

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Kolano jednoprzedziałowe. Wkładka polietylenowa: w 3 rozmiarach o grubościach 8mm, 9mm, 10mm i 11mm dla każdego z nich. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kolano jednoprzedziałowe. Część piszczelowa: taca piszczelowa asymetryczna prawa i lewa, tytanowa lub w całości z polietylenu dostępna w 6 rozmiarach (od 1 do 6). Wkładka polietylenowa modularna o grubościach 8,9,10,11mm, sterylizowana w EtO | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kolano jednoprzedziałowe. Część udowa*: ZrNb dostępna w 7 (od 1 do 7) rozmiarach, z dwoma płetwami antyrotacyjnymi, anatomicznym tylnym kłykciem oraz odchyleniem w płaszczyźnie A/P 10°. Kształt strzałkowy z anatomicznym skosem części przedniej zapewniający lepszy tor rzepki | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiały jednorazowe do robota ortopedycznego NAVIO. Sterylna folia do obłożenia monitora | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Materiały jednorazowe do robota ortopedycznego NAVIO. Przestrzenne znaczniki referencyjne | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Materiały jednorazowe do robota ortopedycznego NAVIO. Frez kulisty | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Materiały jednorazowe do robota ortopedycznego NAVIO. Frez walcowy | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Materiały jednorazowe do robota ortopedycznego NAVIO. Ostrza kompatybilne z napędem ortopedycznym | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cement kostny z antybiotykiem gentamycyną do ortopedii i neurochirurgii o średniej lepkości i wysokiej lepkości | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cement kostny z antybiotykiem gentamycyną do ortopedii I neurochirurgii All-in-one System 1x70g | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cement kostny bez antybiotyku do ortopedii i neurochirurgii o średniej i wysokiej lepkości | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Użyczenie napędu do procedur. Napęd ortopedyczny firmy BUSA za 1 rok użytkowania | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Użyczenie napędu do procedur. Napęd ortopedyczny firmy DYONICS za 1 rok użytkowania | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |

Wymogi:

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

........................................................

pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych