Ostrów Mazowiecka, dnia 13.10.2015r.

SPZZOZ.XII.381.17-2/2015                                  	Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
                 przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 207 000 euro     
                 na dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego 
                Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 09.08. 2013r.,  poz. 907 ze  zm.) wyjaśnia:

Pytania:

- Pakiet nr 1, pozycje 1 – 2 „Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehr w oczekiwanych rozmiarach, wykonane z silikonu o długości ramion 45cm x 18cm, pakowane razem z workiem 400ml ?”

Ad. 1 – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 1, pozycje 3 – 7 – „Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehr w oczekiwanych rozmiarach, wykonane z silikonu o długości ramion 45cm x 18cm ?”

Ad. 2 – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 1, pozycja 9 – „Czy Zamawiający dopuści dren Kehra dostępny w rozmiarach CH 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”

Ad. 3 – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 16, pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści kompresy ciepło-zimne w rozmiarach: 13cm x 14cm zamiast 10cm x 10cm; 16cm x 26cm lub 12cm x 29cm zamiast 10cm x 25cm; 21cm x 38cm zamiast 20cm x 30cm?”

Ad. 4 – Tak, dopuszczamy.

- Pytanie do Pakietu Nr 5 – „Zwracamy się z prośba o wydzielenie z pakietu nr 5 pozycji nr 2,3 - wydzielenie pozwoli na wystartowanie wyłącznemu Dystrybutorowi produktów firmy Natus. Obecna konstrukcja pakietu może uniemożliwić rozstrzygniecie postępowania w tym pakiecie.”

Ad. 5 – Zamawiający wydziela pozycję Nr 2, 3 z Pakietu Nr 5 i tworzy Pakiet Nr 5A. Zmodyfikowany Pakiet 5 i Pakiet Nr 5A w Załączeniu.

- „Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 3 ust 1 wzoru umowy na następujące: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione materiały szewne każdorazowo wraz z fakturą VAT, w odpowiednich opakowaniach do Magazynu Apteki Szpitalnej, ul. Duboisa 68 w Ostrowi Mazowieckiej w godz. 8:00 – 13:30, na swój koszt i ryzyko, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego  towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. Fakturę uważa się za dostarczoną wraz  z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy.”

Ad. 6 – Nie.

- Pakiet nr 2: „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie taśmy polskiej produkcji, stosowanej z powodzeniem w wielu ośrodkach medycznych, o poniższych paramaterach:                                  1. Materiał, polipropylen monofilamentowy

2. Długość  -   45 cm lub 60 cm

3. Szerokość - 1,1 cm (+/- 0,2 cm)

4.  Porowatość – 67 %

5. Bezpieczne atraumatyczne brzegi , które nie wymagają osłonki plastikowej, dzięki czemu nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych czynności w toku procedury związanych z koniecznością usunięcia osłonki

6. implantacja metodą TOT lub TVT

7. gramatura 65 – 75 g/m2?”

Ad. 7 – Według SIWZ.

- dot. treści umowy „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 3 oraz w § 4 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie drugą stronę  do należytego wykonywania umowy.”?

Ad. 8 – Nie.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?”

Ad. 9 – Nie.

- „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy został dodany podpunkt 3.3. o następującej (lub podobnej) treści: „zmiana cen - w przypadku  przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; lub 
w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?”

Ad. 10 – Nie.

- „Czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) 
i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych?”

Ad. 11 – Nie, gdyż zmiany wynikające z art. 142 ust. 5 pkt 2) i pkt 3) nie będą miały wpływu na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.

- Dotyczy Pakiet Nr 17, pozycja nr 1: „Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie , jakiej klasy testów Zamawiający wymaga oraz jakiego cyklu sterylizacji?”

Ad. 12 – Zamawiający nie precyzuje klasy testów, wymagane zakresy cyklu sterylizacji to 
134° C -7 min/121°C – 20 min.

- Dotyczy Pakietu Nr 17, pozycja nr 1: „Czy Zamawiający dopuści testy kompatybilne 
z przyrządem PCD posiadającym kapsułę wykonaną ze stali kwasoodpornej oraz rurkę z wysokiej wytrzymałości plastiku, w opakowaniu po 500 sztuk + przyrząd PCD? Wielkość zapotrzebowanie zostanie stosownie przeliczona.”

Ad. 13 – Z zapytania wynika, że oferent oferuje testy kontroli wsadu w opakowaniu 500 sztuk plus przyrząd PCD. Dopuszczamy zaoferowanie tstów kompatybilnych w takiej konfiguracji po przeliczeniu ilości tj. 6 opakowań (zawartość opakowania 500 sztuk testów plus przyrząd PCD)

- Dotyczy wzoru umowy paragraf 3, ust 2: „Uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu dostaw do 3 dni roboczych”.

Ad. 14 – Nie.

- „Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 3 do 7 dni? Firmy kurierskie działają bardzo różnie na terenie naszego kraju i nie zawsze są wstanie dostarczyć towar z dnia na dzień. Mogą pojawić się również jakieś nieprzewidziane okoliczności takiej jak np. zima, zamieć śnieżna, czy jakiś wypadek na drodze co spowoduje opóźnienie dostawy. W związku z tymi okolicznościami o charakterze siły wyższej zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy z 3 do 7 dni”.

Ad. 15 –Nie.

Z poważaniem

p.o Dyrektora

mgr Elżbieta Malec

W Załączeniu:

- Pakiet Nr 5

- Pakiet Nr 5A

Sprawę prowadzi Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 29/74 63 703

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR  5

(CPV) 33.10.00.00.1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Jednorazowy mankiet neonatologiczny do pomiaru ciśnienia do kardiomonitora Dash-3000; nr kat. 2523 (rozm 3) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR  5 A

(CPV) 33.10.00.00.1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Okularki ochronne dla niemowląt typu Natus Biliband Nr kat.900642 i 900643 zastosowanie do fototerapii o konstrukcji w kształcie litery Y z elastycznym mocowaniem na rzepy o rozmiarach : Obwód głowy: 30-38cm Obwód głowy: 24-33cm | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe materacyki do lampy łóżeczkowej do fototerapii firmy Natus x1szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych