Ostrów Mazowiecka, dnia 20.06.2018r.

# SPZZOZ.XII.381.15-3/2018                     	a/a

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
                  przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 221 000 euro na 
                  dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego 
                  Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi  Mazowieckiej.

# Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (t.j Dz.U.2017.1579 ze zm.) wyjaśnia:

- Dotyczy Pakiet 1, Pkt. 72 – „Czy Zamawiający zgodzi się wagę poniżej 8 kg? Nieznacznie wyższa waga pozwoli na zaoferowanie urządzenia  o większej przekątnej ekranu co wpłynie na komfort pracy. Komputer jest urządzeniem stacjonarnym więc różnica w wadze ok. 1 kg nie ma znaczenia z punktu widzenia użytkowników”.

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel.: 29 746 37 03