Ostrów Mazowiecka, dnia 16.08.2016r.

SPZZOZ.XII.381.15-2/2016                                                      	Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 209 000 euro na dostawy odczynników wraz 
z dzierżawą analizatora do biochemii dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi  Mazowieckiej.

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia:

Pytania:

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych, zużywanych przez Zamawiającego w mniejszych ilościach, zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań?”

Ad. 1 – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1.3 „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do wysokości 15 zł. za każdą godzinę opóźnienia.”

Ad. 2 – Nie.

- „Czy w związku z relatywnie niedużą liczbą testów ISE a biorąc pod uwagę czynnik ekonomiczny Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora o wydajności ISE 240 oznaczeń na godzinę?”

Ad. 3 – Zgodnie z SIWZ.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie modułu ISE w którym stabilność kalibracji wynosi do 12h?”

Ad. 4 – Zgodnie z SIWZ.

- „Czy Zamawiający dopuści analizator wyposażony w chłodzenie odczynników w zakresie 4-10 °C, bez chłodzenia kalibratorów, kontroli oraz próbek CITO, biorąc pod uwagę, że Zamawiający kontroluje parametry 1 x dziennie i rzadziej ?”

Ad. 5 – Zgodnie z SIWZ.

- „Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym odczynniki i próbki pacjenta identyfikowane są na podstawie kodów kreskowych a materiały kontrole i kalibracyjne mają stałe przypisane pozycje na pokładzie analizatora?”

Ad. 6 – Zgodnie z SIWZ.

- „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowana odczynników i analizatora różnych producentów zgodnie z:

1) w pełni zwalidową linią odczynnikową do oferowanego analizatora

2) zaoferowania odczynników w opakowaniach umożliwiających ich bezpośrednie wstawienie na pokład analizatora

3) zaoferowane odczynniki są identyfikowane  przez analizator za pomocą kodów kreskowych,

4) wykonawca posiada certyfikat autoryzowanego serwisu oferowanego analizatora?”

Ad. 7 – Zamawiający określił wymogi dotyczące oferowanych odczynników w punkcie 14 
                   parametrów granicznych i je podtrzymuje.

- „Czy Zamawiający dopuści kuwety plastikowe,  wielokrotnego użytku myte w analizatorze, z systemem monitorowania czystości kuwet, co znacznie obniża koszty poszczególnych badań, a tym samym gwarantuje Zamawiającemu niższe koszty  z tytułu świadczonych usług laboratoryjnych i wyższy poziom bezpieczeństwa dla personelu?”

Ad. 8 – Zgodnie z SIWZ.

- „Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym próbki dostawiane są bezpośrednio do rotora próbkowego?”

Ad. 9 – Zgodnie z SIWZ.

- „Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny posiadający jeden rodzaj uniwersalnych statywów dla różnego rodzaju materiałów badanych tj. surowica, mocz, kontrole, hemolizat? Analizator posiada możliwość identyfikacji próbek.”

Ad. 10 – Zgodnie z SIWZ.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 29 74 637 03