Ostrów Mazowiecka, dnia 13.11.2017r.

SPZZOZ.XII.381.27-2/2017                   	Do wszystkich, którzy ubiegają się

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
                 nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 209 000 euro na dostawy 
                 implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu  Zakładów Opieki 
                Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) wyjaśnia:

Pytania:

- „Czy Zamawiający mógłby doprecyzować  w Pakiecie nr 1 poz. 2,3,4  czy wymaga wkrętów gąbczastych Ø 3.5 mm  czy  Ø 6.5 mm ? Wkręty o parametrach które przedstawił Zamawiający nie istnieją na rynku medycznym.  Opis dotyczy wkrętów gąbczastych 6.5 mm. Natomiast śruby gąbczaste 3.5 mm na rynku medycznym występują o innych parametrach. Długość gwintu jest zależna  od długości wkręta Ø 3.5 mm, oraz skok gwintu wynosi 1.75 mm. Poniżej przedstawiamy wkręty gąbczaste  dostępne na rynku medycznym.

Odpowiedź - Zamawiający wymaga zaoferowania wkrętów fi 6,5 mm.

- „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 2 wkręt gąbczasty 3.5 mm pełnogwintowany ?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 2 długość wkrętu  L 10 – 60 mm ?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 3 wkręt gąbczasty 3.5 mm pełnogwintowany ?”

Odpowiedź - Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 3 długość wkrętu  L 10 – 60 mm ?”

Odpowiedź - Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 4 wkręt gąbczasty 3.5 mm pełnogwintowany ?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 4 długość wkrętu  L 10 – 60 mm ?”

Odpowiedź - Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 2 wkręt gąbczasty 4.0 mm pełnogwintowany lub częściowo gwintowany ?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 3 wkręt gąbczasty 4.0 mm pełnogwintowany lub częściowo gwintowany ?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 4 wkręt gąbczasty 4.0 mm pełnogwintowany lub częściowo gwintowany ?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 2 wkręt gąbczasty 6.5 mm  gwint 16 mm, skok 2.75 mm ?”

Odpowiedź - Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 3 wkręt gąbczasty 6.5 mm  gwint 32 mm, skok 2.75 mm ?’

Odpowiedź - Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 4 wkręt gąbczasty 6.5 mm  pełnogwintowany, skok 2.75 mm ?”

Odpowiedź- Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 4 długość wkrętu  L 25-130 mm ?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 6 druty Kirschnera o długości 150 mm do 310 mm ?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 6 druty Kirschnera o długości 150 mm do 380 mm ?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 6 druty Steinmanna o długości 100 mm do 210 mm ?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 6 druty Steinmanna o długości 100 mm do 310 mm ?’

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 3 – „Czy Zamawiający w poz. nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ śródszpikowych krętarzowych krótkich w zakresie dł. 180-240mm a długich w zakresie dł. 280-420mm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zmawiający doda w umowie w §3 ust. 5 zwrot, iż „własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem jego pobrania z magazynu”?

Powyższe wynika z konieczności dookreślenia przejścia własności za towar na Zamawiającego 
w zw. z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający zgodzi się doprecyzować zapis §3 ust. 5 o składzie depozytu, że będzie ustalony między stronami umowy oraz będzie uwzględniał ilości i rozmiary niezbędne do wykonywania zabiegów?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający dookreśli, iż faktura ma być wystawiona na podstawie przesłanego protokołu zużycia (§5 ust. 1) – dot. produktów oddanych w depozyt?

Obecne zapisy nie wskazują jednoznacznie w którym momencie ma być wystawiona faktura na dostarczony 
i zaimplantowany towar.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający zmieni termin określony w:

  - w formularzu OFERTA PRZETARGOWA pkt. 4 z „24 godzin” na „2 dni robocze”,

  - §3 ust. 3 z „24 godzin” na „2 dni robocze”,

  - §3 ust. 6 z „24 godzin” na „2 dni robocze”,

  - §3 ust. 9 z „24 godzin” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony 
w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy  Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający w §3 ust. 4 oraz w §4 ust. 10 odstąpi od zapisu dotyczącego posiadania oraz podawania daty ważności na dokumencie dostawy w odniesieniu do asortymentu z pakietu 3, 
co do którego nie został postawiony wymóg sterylności? Nie ma wymogów prawnych znakowania wyrobów niesterylnych datami ważności.”

Odpowiedź – Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu sterylności dla Pakietu Nr 3.

- „Czy Zamawiający doda zapis w §4 ust. 10, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne 
z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6 ust. 1 pkt 1.2 z 1% na „0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru”?

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania drutów o dł. od 150 do 310mm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „ Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu tworzenia depozytu w zakresie Pakietu nr 1.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa:

Gwóźdź udowy anatomiczny, blokowany, kaniulowany. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120° antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych o średnicy 6,5 mm i długościach od 60 do 130 mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0 do 30 mm. Śruby blokujące o średnicy 4,5 mm, dł. 20-100 mm. Średnice gwoździa od 9 do 12 mm, w długościach od 300 do 480 mm. śr. 9-12mm, długość L=300-480mm, lewy prawy, materiał: tytan?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w poz. 1 (wkręt rekonstrukcyjny kaniulowany Ø7,5mm) dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących trzonowych o średnicy Ø6,5mm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w poz. 1 (wkręt blokujący Ø5,0 i 5,5mm) dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących o średnicy Ø4,5mm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa krętarzowego, tytanowego, krótkiego – długość L = 180-280mm, posiadającego w części dalszej co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny niegwintownany, z możliwością opcjonalnego blokowania w części bliższej dwoma pinami antyrotacyjnymi o średnicy 4,0mm  oraz gwoździa długiego – długość L=300-420mm, posiadającego w części dalszej co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny niegwintownany, z możliwością opcjonalnego blokowania w części bliższej dwoma pinami antyrotacyjnymi o średnicy 4,0mm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w poz. 2 (śruba zespalająca kaniulowana z kołnierzem Ø 11mm) dopuści możliwość zaoferowania śruby szyjkowej teleskopowej kompletnej o średnicy Ø 11,0mm ze śrubą kompresyjną M4 lub standardowej?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w poz. 2 (śruba zespalająca kaniulowana z kołnierzem Ø 6,5mm) dopuści możliwość zaoferowania śruby zespalającej kaniulowanej o średnicy Ø 6,5mm bez kołnierza lub opcjonalnie dwóch pinów antyrotacyjnych o średnicy 4,0mm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa wykonanego ze stali lub z tytanu:

Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej w składzie:

- gwóźdź do kości ramiennej  Długość L=200÷280 (ze skokiem co 20mm) do długości 280mm pokryty celownikiem, średnica d=7÷9mm (ze skokiem co 1mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem i średnicą d=7÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części biższej gwoździa dla średnic d=7÷8mm nie może być większa niż 9mm. W części dalszej 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w co najmniej 3 rozmiarach w zakresie 0÷10mm stopniowane co 5mm

- śruba zaślepiająca,

- śruba kompensacyjna

Lub

Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny) - prosty, blokowany wkrętami Ø 4,5 i Ø 5,0 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory gwintowane, blokowane w trzech płaszczyznach, prawy i lewy, w składzie:

- gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (dł. 150-250 mm),

- śruba zaślepiająca?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego  Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty.  Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii.  Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 80 mm do 184 mm, od 7 do 15 otworów w trzonie płytki i 5 otworów w głowie płytki. Materiał Tytan

Lub (do wyboru)

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. Materiał tytan?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 lub korowych 3.5/2,7 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5 Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 116 do 246mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki. Materiał tytan,

Lub (do wyboru)

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirchnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5 Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, materiał tytan?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

- Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 81 do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?

- Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?

- Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna, do złamań bliższej nasady kości piszczelowej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm. W głowie płyty 5 otworów blokowanych prowadzących śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 140 mm do 300 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 5 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?“

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość dowolnego kształtowania płytki w części. trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0/7,3), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia Długość od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o średnicy Ø 2,4mm, 3,5mm i 5,0mm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w poz. 10-12 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast z gniazdem torx?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający dopuści implanty z etykietami w języku angielskim?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Jakie, wg Zamawiającego, są niezbędne informacje, które powinny znajdować się na etykietach w języku polskim?”

Odpowiedź – Na etykiecie winny znajdować się m.in. informacje: nazwa produktu, producent, data produkcji, data ważności, rozmiar, nr katalogowy, nr serii.

- Pakiet Nr 2 „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania endoprotezy kolana o ponizszej charakterystyce:

Element udowy: anatomiczny (prawy, lewy), cementowany, występujący w co najmniej 7 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonany ze stopu CoCr w opcji z wycięciem lub zachowaniem więzadeł krzyżowych, umożliwiający współpracę z wkładkami „fixed bearing” i „mobile bearing”. Element piszczelowy stawu kolanowego cementowany, występujący w co najmniej 6 rozmiarach, wykonany ze stopu ze stopu tytanowego, kompatybilny z wkładką typu „fixed bearing”. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających. Wkład wykonany z polietylenu GVF o wysokiej masie cząsteczkowej, „fixed bearing”, mocowany zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego, w opcji z zachowaniem PCL lub tylnostabilizowana, występująca w czterech wysokościach dla każdego z rozmiarów 8mm, 10mm, 12.5mm, 15mm. Wkładka wykonana z polietylenu GVF o wysokiej masie cząsteczkowej, „fixed bearing” o zwiększonej stabilizacji dająca efekt półzwiązania protezy, mocowana zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego, tylnostabilizowana, występująca w ośmiu wysokościach dla każdego z rozmiarów, od 10mm do 30mm”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet nr 4 – „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania endoprotezy biodra o ponizszej charakterystyce:

Trzpień bezcementowy, nieanatomiczny, ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny 
w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji standard, coxa vara i high offset; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155µm); długość trzpienia od 115mm do 190mm i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm. Dla typu Coxa Vara ze 125° kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości. Trzpień posiada na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Szyjka polerowana, spłaszczona w płaszczyźnie A/P. W opcji trzpień dysplastyczny w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej.

Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit",  wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, bezotworowa ( z zaślepką) oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm; w opcji  panewka 38-46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru) oraz panewka bezcementowa wielootworowa na 8-12 śrub w zalezności o d rozmiaru. Rozmiary panewki 48-66mm.

Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach 38-66 neutralna oraz z okapem w rozmiarach 48-66; o średnicy wewn. 32 neutralna dla rozmiarów 52-66 i z reorientacją dziesięciostopniową w rozmiarach 48-66 oraz o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 56-66mm neutralna oraz w rozmiarach 52-66mm z dziesięciostopniową reorientacją

Głowa metalowa o średnicy 22,2 mm, 28 mm, 32 mm, 36mm CoCr,  2 długości dla rozmiaru 22,2, 4 długości szyjki dla rozmiaru 28, 3 długości szyjki dla rozmiaru 32, 6 długosci dla rozmiaru 36; konus 12/14

Głowa ceramiczna (biolox delta) 28mm, 32mm i 36mm, min. 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie.

Sruby do kości gąbczastej od długości od 20mm do 70mm, co 5mm”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający dopuści etykiety z tzw. sharmonizowanymi znakami graficznymi, etc.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 1, POZ. 7: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Druty Steinmann’a typ. A Średnica 4,0 dług. Od 150 mm do 200mm”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia