Ostrów Mazowiecka, dnia 22.06.2018r.

# SPZZOZ.XII.381.17-4/2018                     	a/a

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
                  przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 221 000 euro na 
                  dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego 
                  Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi  Mazowieckiej.

# Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (t.j Dz.U.2017.1579 ze zm.) wyjaśnia:

Pytania dotyczą pakietu 2: wstrzykiwacz kontrastu

- „Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia angiograficznego, automatycznego wstrzykiwacza środka kontrastowego a menu w języku polskim?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia angiograficznego, automatycznego wstrzykiwacza środka kontrastowego wyposażonego w wyświetlany na panelu sterującym przewodnik dla użytkownika typu „krok po kroku?”. Uzasadnienie: Przewodnik wyświetla komunikaty w języku polskim umożliwiające zaprogramowanie i wykonanie iniekcji oraz komunikaty ostrzegawcze co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo pacjenta i komfort pracy ze wstrzykiwaczem podczas badania.

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia wstrzykiwacza z możliwością objęcia go zdalnym nadzorem serwisowym poprzez łącze VPN?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- „Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia wstrzykiwacza z możliwością pracy w trybie „zmiennego przepływu środka kontrastowego”, który umożliwia operatorowi dozowanie  kontrastu w zależności od potrzeb za pomocą kontrolera ręcznego?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający dopuści angiograficzny automatyczny wstrzykiwacz środków kontrastowych Mark 7 Arterion generujący ciśnienie do 1200 PSI, umożliwiający wykonywanie iniekcji wielofazowych do 4 faz z prędkością przepływu od 0,1 do 45 ml/s w trybie przepływu stałego oraz wyposażony w czujnik położenia głowicy zabezpieczający przed przypadkowym wstrzyknięciem?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Sprawę prowadzi: Sekcja zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 29 746 37 03