Ostrów Mazowiecka, dnia 15.04.2016r.

SPZZOZ.XII.381.6-2/2016

Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
                 przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 209 000 euro     
                 na dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do immunochemii 
                 dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego 
                 Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi  Mazowieckiej.

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia:

Pytania:

- Dotyczy Pakietu nr 1 - „Prosimy o potwierdzenie, iż w tabeli zbiorczej (załącznik nr 2, strona 22 SIWZ) w pozycji odczynniki należy uwzględnić również koszt kalibratorów, kontroli oraz materiałów eksploatacyjnych?”

Ad. 1 – Tak.

- Dotyczy Pakietu nr 1 - „Prosimy o wykreślenie zapisu pkt. 4 paragraf 1 projektu umowy dzierżawy (załącznik nr 3) albowiem zapis dotyczący odstąpienia od umowy reguluje to zapis paragrafu 7?”

Ad. 2 – Nie.

- Dotyczy Pakietu nr 1 - „Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamwaiający zechce wprowadzić do wzoru umowy dostawy zapis o dopuszczlności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym ponizej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania  
         umowy)

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów

- przedmiotowym/ produkt zamienny

- sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)

- liczby opakowań

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej netto nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umowa 
w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta 
z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.”

Ad. 3 – Według SIWZ.

- Dotyczy Pakietu nr 1 - „Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamwaiający zechce wprowadzić do wzoru umowy dzierżawy zapis o dopuszczlności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym ponizej:

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy:  -wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony

- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżacych po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową?”

Ad. 4 – Nie.

- Dotyczy Pakietu nr 1 - „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyspecyfikowanie w osobnej pozycji formularza asortymentowo-cenowego – „zestawu materiałów wymienialnych do przeglądów rocznych” oferowanego analizatora przy jednoczesnym dopełnieniu wymogu SIWZ, że wartość miesięcznej raty będzie uwzględniać koszty wszelkich napraw, pakietów naprawczych i części zamiennych związanych z naprawami analizatora, w tym także dojazd serwisu i czas pracy inżyniera serwisowego, w okresie trwania umowy?”

Ad. 5 – Nie.

- Dotyczy Pakietu nr 1 - „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, gdzie chłodzenie odczynników na pokładzie odbywa się w zakresie temperatur 2-12 st. C ?”

Ad. 6 – Tak.

- Dot. pakietu nr 2  - „Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby metodyki, zostały załączone do oferty w formie elektronicznej lub w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej stronie?”

Ad. 7 – Tak.

- „Czy Zamawiający zgodzi się na umieszczenie i wyszczegółowienie w Tabeli „Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonywania badań” części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu rocznego (walidacyjnego)?”

Ad. 8 – Nie.

- „Czy zamawiający zgodzi się na umieszczenie w Tabeli „Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonywania badań” testów QCV. Są to testy przewidziane w instrukcji obsługi analizatora do comiesięcznego sprawdzenia samodzielnie przez Użytkownika jakości pracy analizatora – elementów zasysających oraz jakość odczytu w drodze optycznej analizatora – w postaci pasków testowych autoamtycznie rozpoznawanych przez analizator. Regularne sprawdzanie analizatora przy użyciu tych pasków pozwala na wcześniejsze zdiagnozowanie ewentualnych usterek, wcześniejsze wezwanie serwisu i wyeliminowanie błędów w odczytach mogących skutkować błędnymi wynikami analiz.”

Ad. 9 – Tak.

- Dotyczy umowy (zał. nr 3) §4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,W przypadku stwierdzenia, że dostarczone odczynniki i materiały eksploatacyjne są nieodpowiedniej jakości, Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych dokona ich wymiany na nowe o odpowiednich parametrach, a nie wykonanie  powyższego zobowiązania w terminie oznacza, iż Wykonawca uznał reklamację za zasadną, a Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty za reklamowaną partię towaru. Uzasadnione reklamacje odnośnie jakości, dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa  Wykonawcy do odszkodowania.”?

Uzasadnienie: Rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań

w laboratorium. Czas reklamacji jaki przewidział Zamawiający może okazać się

terminem nierealnym na prawidłowe przeprowadzenie badania, zwłaszcza jeśli weźmiemy

pod uwagę czas wzrostu bakterii, co jest niezbędnym elementem badania.

Ad. 10 – Według SIWZ.

- „Dotyczy umowy (zał. nr 3) „§5 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Zapłata za otrzymany towar  będzie dokonana  przez Zamawiającego  w  terminie ....... dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT wg cen określonych w ofercie cenowej Wykonawcy z  dnia ..............., Załącznik Nr 2 przelewem bankowym na konto Wykonawcy  wskazane na fakturze.”?

Ad. 11 – Według SIWZ.

- „Dotyczy umowy (zał. nr 3) §5 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Ceny odczynników i materiałów eksploatacyjnych netto nie mogą ulec zmianie przez

okres  trwania  umowy.”?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację w związku z treścią zapisu §7 ust. 3.”

Ad. 12 – Według SIWZ

- „Dotyczy umowy dzierżawy (zał. nr 3): „§3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Czynsz dzierżawny płatny będzie z dołu w równych miesięcznych ratach według ceny określonej  
w ofercie cenowej Wydzierżawiającego, stanowiącej Załącznik Nr 2 do, umowy, w ciągu ...... dni od daty prawidłowo wystawionej faktury  VAT na konto, wskazane na fakturze.”?

Ad. 13 – Według SIWZ.

- „Dotyczy umowy dzierżawy (zał. nr 3) - „§4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Naprawy wykonywane będą w ciągu  3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia awarii

Wydzierżawiającemu.?”

Ad. 14 -  Nie.

- „Dotyczy umowy dzierżawy (zał. nr 3) - §5 ust. 1 pkt. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

„nieterminowe podjęcie działań określonych w § 4  w wysokości   10,00 zł. za każdą

rozpoczętą godzinę opóźnienia?”

Ad. 15 – Według SIWZ.

Z poważaniem

Lek. Marek Ciężki

Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 29 746 37 03