# Ostrów Mazowiecka, dnia 08.02.2017r.

# SPZZOZ.XII.381.2-2/2017                      	Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
                przetargu   nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 209 000 euro na 
                dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego              
                Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi  Mazowieckiej.

# Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia:

# Pytania:

# „Czy zamawiający w Pakiecie 15 w pozycji 1 zamiast produktu wskazanego w formularzu cenowym dopuści: jednorazowy stapler okrężny zagięty o średnicy 25mm, 28mm, 31mm, 34mm (do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia), zszywki tytanowe pozwalające na wykonanie badania MRI do 3 tesli włącznie (poświadczone stosownym dokumentem). Łamana główka po oddaniu strzału. Wysokość otwartej zszywki  4,8mm.”

# Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. W ramach umowy przetargowej Dostawca zapewni również przeszkolenie z obsługi oferowanego asortymentu.

# „Czy zamawiający w Pakiecie 15 pozycja 2  zamiast produktu wskazanego w formularzu cenowym dopuści: stapler liniowy, długość szwu 45mm, dwa rzędy tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie,  spłaszczonych dwustronnie na całej długości przed oddaniem strzału, dających po zamknięciu idealny kształt litery B, wysokość zszywki 3,5 mm (do tkanki normalnej) lub 4,8mm (do tkanki grubej) do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia. Stapler z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumowana rękojeść. Zszywki pozwalają wykonać badanie MRI do 3 tesli włącznie co jest poświadczone stosownym dokumentem.”

# Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. W ramach umowy przetargowej dostawca zapewni również przeszkolenie z obsługi oferowanego asortymentu.

# „Czy zamawiający w Pakiecie 15 pozycja 3  zamiast produktu wskazanego w formularzu cenowym dopuści: stapler liniowy, długość szwu 60mm, dwa rzędy tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie,  spłaszczonych dwustronnie na całej długości przed oddaniem strzału, dających po zamknięciu idealny kształt litery B, wysokość zszywki 3,5 mm (do tkanki normalnej) lub 4,8mm (do tkanki grubej) do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia. Stapler z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumowana rękojeść. Zszywki pozwalają wykonać badanie MRI do 3 tesli włącznie co jest poświadczone stosownym dokumentem.”

# Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. W ramach umowy przetargowej dostawca zapewni również przeszkolenie z obsługi oferowanego asortymentu.

# „Czy zamawiający w Pakiecie 15 pozycja 4  zamiast produktu wskazanego w formularzu cenowym dopuści: ładunki do staplera liniowego, długość szwu 45mm lub 60mm (do wyboru przez zamawiającego podczas składania zamówienia), dwa rzędy tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie,  spłaszczonych dwustronnie na całej długości przed oddaniem strzału, dających po zamknięciu idealny kształt litery B, wysokość zszywki 3,5 mm (do tkanki normalnej) lub 4,8mm (do tkanki grubej) do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia. Zszywki pozwalają wykonać badanie MRI do 3 tesli włącznie co jest poświadczone stosownym dokumentem.

# Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. W ramach umowy przetargowej dostawca zapewni również przeszkolenie z obsługi oferowanego asortymentu.

# „Czy zamawiający w Pakiecie 15 pozycja 5 zamiast produktu wskazanego w formularzu cenowym dopuści: Stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 60 mm, ładowany do 8 strzałów, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości przed oddaniem strzału, 4 rzędy zszywek (3,8 mm lub 4,8 mm do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia).  Gumowana rękojeść, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem. (zszywki pozwalające na wykonanie badania MRI do 3 tesli włącznie poświadczone stosownym dokumentem).”

# Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. W ramach umowy przetargowej dostawca zapewni również przeszkolenie z obsługi oferowanego asortymentu.

# „Czy zamawiający w Pakiecie 15 pozycja 6 zamiast produktu wskazanego w formularzu cenowym dopuści: Stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 80 mm, ładowany do 8 strzałów, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości przed oddaniem strzału, 4 rzędy zszywek (3,8 mm lub 4,8 mm do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia).  Gumowana rękojeść, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem. (zszywki pozwalające na wykonanie badania MRI do 3 tesli włącznie poświadczone stosownym dokumentem).”

# Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. W ramach umowy przetargowej dostawca zapewni również przeszkolenie z obsługi oferowanego asortymentu.

# „Czy zamawiający w Pakiecie 15 pozycja 7 zamiast produktu wskazanego w formularzu cenowym dopuści: Ładunki do staplera liniowego z nożem, długość  60mm lub 80 mm (do wyboru przez zamawiającego) zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości przed oddaniem strzału, 4 rzędy zszywek (wysokość zszywek 3,8 mm 4,8 mm do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia), brak pinu na ładunku. Nóż w ładunku, plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem. (zszywki pozwalające na wykonanie badania MRI do 3 tesli włącznie poświadczone stosownym dokumentem), każdy ładunek posiada wbudowany nóż.”

# Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. W ramach umowy przetargowej dostawca zapewni również przeszkolenie z obsługi oferowanego asortymentu.

# „Z uwagi na fakt, że ładunki, których wymaga zamawiający w Pakiecie 15 pozycja 9 mają skrajnie różne ceny, prosimy rozdzielenie pozycji i sprecyzowanie ile poszczególnych ładunków zamawiający wymaga, co pozwoli przygotować precyzyjną wycenę (w takiej postaci uwzględniona będzie najwyższa możliwa cena, gdyż w skrajnym przypadku, takie może być zamówienie szpitala; rozbicie na różne pozycje pozwoli obniżyć koszty, jak również koszt procedury, przy użyciu tych narzędzi).”

# Odpowiedź - Tak, dopuszczamy. W ramach umowy przetargowej dostawca zapewni również przeszkolenie z obsługi oferowanego asortymentu.

- Pakiet nr 8: „Czy Zamawiający w poz. nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ śródszpikowych krętarzowych krótkich w zakresie dł. 180-240mm a długich w zakresie dł. 280-420mm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Zapis pod pakietem oraz §1 ust.1 oraz §3 ust. 2,3,5 umowy - Z uwagi na niewielkie ilości asortymentu do zakupu czy Zamawiający w poz. nr 1 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentarium na zabieg?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Zapis pod pakietem oraz §1 ust.1 oraz §3 ust. 2,3,5 umowy- Z uwagi na niewielkie ilości asortymentu do zakupu czy Zamawiający w poz. nr 3 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentarium na zabieg?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Zapis pod pakietem oraz §1 ust.1 oraz §3 ust. 2,3,5 umowy- Czy Zamawiający w poz. nr 4-12 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentarium na zabieg?”

Odpowiedź - Według SIWZ.

- Pakiet nr 13: „Czy Zamawiający w poz. nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie śrub zaślepiających w 4 rozmiarach w zakresie od 0 do 15mm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający doda w umowie w §3 ust. 5 zwrot, iż „własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem jego pobrania z magazynu” – dot. produktów oddanych w depozyt? Powyższe wynika z konieczności dookreślenie przejścia własności za towar na Zamawiającego w zw. z przepisami ustawy od towarów i usług.”

Odpowiedź – Nie.

- „Czy Zamawiający dookreśli, iż faktura ma być wystawiona na podstawie przesłanego protokołu zużycia (§5 ust.1) – dot. produktów oddanych w depozyt? Obecne zapisy nie wskazują jednoznacznie w którym momencie ma być wystawiona faktura na dostarczony 
i zaimplantowany towar.”

Odpowiedź – Nie.

- „Czy Zamawiający zmieni termin określony w:

  - §3 ust. 3 oraz w zapisie w formularzu OFERTA PRZETARGOWA pkt. 4 z „24 godzin” na „2 dni robocze”,

  - §3 ust. 6 z „24 godzin” na „2 dni robocze”,

  - §3 ust. 9 z „24 godzin” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy  Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odpowiedź – a, b, c – według SIWZ.

- „Czy Zamawiający w §3 ust. 4 oraz w §4 ust. 10 odstąpi od zapisu dotyczącego posiadania oraz podawania daty ważności na dokumencie dostawy w odniesieniu do asortymentu z pakietu 8 i 13, co do którego nie został postawiony wymóg sterylności? Nie ma wymogów prawnych znakowania wyrobów niesterylnych datami ważności.”

Odpowiedź – Zamawiający odstąpi.

- „Czy Zamawiający doda zapis w §4 ust. 10, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.”

Odpowiedź – Nie.

- „Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6 ust. 1 pkt 1.2 z 1% na „0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru”? Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź – Nie.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa:

Gwóźdź udowy anatomiczny, blokowany, kaniulowany. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120° antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych o średnicy 6,5 mm i długościach od 60 do 130 mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0 do 30 mm. Śruby blokujące o średnicy 4,5 mm, dł. 20-100 mm. Średnice gwoździa od 9 do 12 mm, w długościach od 300 do 480 mm. śr. 9-12mm, długość L=300-480mm, lewy prawy, materiał: tytan?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 1 (wkręt rekonstrukcyjny kaniulowany Ø7,5mm) dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących trzonowych o średnicy Ø6,5mm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 1 (wkręt blokujący Ø5,0 i 5,5mm) dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących o średnicy Ø4,5mm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa krętarzowego, tytanowego:

Krótki: Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej 16 mm; w składzie:

- gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 200-280mm), kąt 125°, 130°, 135°,

- śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka,

- śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka

- Śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4

- Piny antyrotacyjne Ø 4mm do gwoździa Gamma (szt. 2 na komplet)

Długi: Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, prawy i lewy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie:

- gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 340-420mm), kąt 125°, 130°, 135°,

- śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka,

- śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka

- Śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4

- Piny antyrotacyjne Ø 4mm do gwoździa Gamma (szt. 2 na komplet)?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 2 (śruba zespalająca kaniulowana z kołnierzem Ø 11mm) dopuści możliwość zaoferowania śruby zespalającej kaniulowanej o średnicy Ø 11,0mm bez kołnierza?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa wykonanego ze stali lub z tytanu:

Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej w składzie:

- gwóźdź do kości ramiennej  Długość L=200÷280 (ze skokiem co 20mm) do długości 280mm pokryty celownikiem, średnica d=7÷9mm (ze skokiem co 1mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem i średnicą d=7÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części biższej gwoździa dla średnic d=7÷8mm nie może być większa niż 9mm. W części dalszej 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w co najmniej 3 rozmiarach w zakresie 0÷10mm stopniowane co 5mm

- śruba zaślepiająca,

- śruba kompensacyjna

Lub

Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny) - prosty, blokowany wkrętami Ø 4,5 i Ø 5,0 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory gwintowane, blokowane w trzech płaszczyznach, prawy i lewy, w składzie:

- gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (dł. 150-250 mm),

- śruba zaślepiająca?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego  Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii.  Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 80 mm do 184 mm, od 7 do 15 otworów w trzonie płytki i 5 otworów w głowie płytki. Materiał Tytan

Lub (do wyboru)

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. Materiał tytan?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 lub korowych 3.5/2,7 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5 Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 116 do 246mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki. Materiał tytan,

Lub (do wyboru)

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirchnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5 Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, materiał tytan?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

- Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 81 do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?

- Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?

- Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna, do złamań bliższej nasady kości piszczelowej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm. W głowie płyty 5 otworów blokowanych prowadzących śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 140 mm do 300 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 5 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?“

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość dowolnego kształtowania płytki w części. trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0/7,3), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia Długość od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o średnicy Ø 2,4mm, 3,5mm i 5,0mm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 10-12 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast z gniazdem torx?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy, jeśli Oferent dostarczy stosowne instrumentarium do obsługi wkrętów z gniazdem sześciokątnym.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa o anatomicznym kącie ugięcia 6( dla gwoździ krótkich i długich?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania śruby szyjkowej standardowej lub teleskopowej zamiast śruby z ostrzem helikalnym?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa bez możliwości użycia śruby spiralnej?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania implantów barwionych jednym kolorem, natomiast w celu ułatwienia identyfikacji, trwale oznaczonych parametrami?

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie z Pakietu nr 12 poz. 13 w odrębny pakiet, celem dopuszczenia do udziału w postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnych ofert.”

Odpowiedź – Zamawiający wykreśla z Pakietu Nr 12 pozycję nr 13.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania: Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, uniwersalny do lewej i prawej kończyny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe. Długość od 180mm do 400mm w całości pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 8mm do 12mm. W części proksymalnej kąt wygięcia  gwoździa 10 stopni i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika. Gwóźdź blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm,  w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), w części dalszej możliwość wielopłaszczyznowego blokowania. Kaniulowane śruby zaślepiające  pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm, śruba kompresyjna, materiał stal?”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- „Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia. Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w przedmiotowym postępowaniu zamiast wyrobów medycznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, oferty równoważnej o poniższych parametrach. Prośbę swoją motywujemy względami zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Dodatkowo ewentualne zmiany lub dopuszczenie w opisie przedmiotu zamówienia innych parametrów, jest zasadne również ze względów prawnych, ekonomicznych i medycznych i nie powoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu, jakości lub jest neutralna w tym zakresie:

Pakiet nr 3

Endoproteza cementowa, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki symetryczne z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14 ,17, 20 ,23 mm. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Endoproteza pozwala uzyskać zgięcie 155 st. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 5 rozmiarach.

Pakiet nr 11

Trzpień bezcementowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), konus 12/14mm, 10 rozmiarów trzpienia. Wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Opcja trzpienia o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny). Bezcementowa panewka typu press-fit wykonana ze stopu tytanu, w rozmiarach od 44mm do 64mm ze skokiem, co 2 mm, pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo opcjonalnie warstwą hydroksyapatytu. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Panewka opcjonalnie posiada fabryczną 15 st. nadbudowę antyluksacyjną. Wkładki polietylenowe dla głów w rozmiarze 28, 32 i 36 mm, w wersji z nadbudową lub bez. Głowy metalowe o pięciu długościach i średnicach dostosowanych do wielkości panewki. Opcjonalnie wkładki ceramiczne wraz z głowami 28-36 mm typu Biolox Delta.“

Odpowiedź – dotyczy Pakietu Nr 3 i Pakietu Nr 11 - Według SIWZ.

- Dotyczy Pakietu nr 6: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 w pozycjach nr  I. PŁYTA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DO ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH oraz poz. III. CZASOWE WYPEŁNIENIA STAWÓW - SPACER wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz 
z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?“

Odpowiedź – Tak, Oferent dostarczy implanty wraz z Instrumentarium każdorazowo na życzenie kierownika oddziału ortopedycznego.

- dotyczy Pakietu nr 6: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr I. „PŁYTA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DO ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH“ z pakietu nr 6 do oddzielnego zadania?“

Odpowiedź -  Według SIWZ. Nie wydzielamy.

- dotyczy Pakietu nr 4 poz. V, Pakiet nr 4 poz. V. SYSTEM REWIZJI PANEWKI BIODROWEJ – „Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. V SYSTEM REWIZJI PANEWKI BIODROWEJ wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
z Zamawiającym?“

Odpowiedź -  Tak, Oferent dostarczy implanty wraz z instrumenarium każdorazowo na życzenie kierownika oddziału ortopedycznego.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 29 746 37 03