Ostrów Mazowiecka, dnia 16.03.2016r.

SPZZOZ.XII.381.3-3/2016	Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
                   przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 209 000 euro     
                   na dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb  Samodzielnego Publicznego Zespołu 
                  Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi  Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) wyjaśnia:

Pytania:

- „Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 4 ust. 5 wzoru umowy na następujące: „Wykonawca zapewnia, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami”.

Ad. 1 – Według wzoru umowy i SIWZ.

- „Czy Zamawiający doda w umowie w §1 ust. 1 zwrot, iż „własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem jego pobrania z magazynu”?

Ad. 2 – Nie.

- „Czy Zamawiający dookreśli, iż faktura ma być wystawiona na podstawie przesłanego protokołu zużycia (§3 ust.3) – dot. produktów oddanych w depozyt?”

Ad. 3 – Nie.

- „Czy Zamawiający zmieni termin określony w:

  - §3 ust. 3 z „24 godzin” na „2 dni robocze” (oraz zapis w formularzu OFERTA PRZETARGOWA pkt. 3)

  - §3 ust. 5 z „24 godzin” na „2 dni robocze”,

  - §3 ust. 8 z „24 godzin” na „2 dni robocze”?”

Ad. 4 – Nie.

- „Czy Zamawiający doda zapis w §4 ust. 10, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?”

Ad. 5 – Nie.

- „Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6 ust. 1 pkt 1.2 z 1% na „0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru”?’”

Ad. 6 – Nie.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa: Gwóźdź udowy anatomiczny, blokowany, kaniulowany. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120° antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych o średnicy 6,5 mm i długościach od 60 do 130 mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0 do 30 mm. Śruby blokujące o średnicy 4,5 mm, dł. 20-100 mm. Średnice gwoździa od 9 do 12 mm, w długościach od 300 do 480 mm. śr. 9-12mm, długość L=300-480mm, lewy prawy, materiał: tytan?”

Ad. 7 – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 1 (wkręt rekonstrukcyjny kaniulowany Ø7,5mm) dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących trzonowych o średnicy Ø6,5mm?”

Ad. 8 – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 1 (wkręt blokujący Ø5,0 i 5,5mm) dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących o średnicy Ø4,5mm?”

Ad. 9 – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa krętarzowego, tytanowego:

Krótki: Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej 16 mm; w składzie:

- gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 200-280mm), kąt 125°, 130°, 135°,

- śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby 
z wkrętaka,

- śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka

- Śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4

- Piny antyrotacyjne Ø 4mm do gwoździa Gamma (szt. 2 na komplet)

Długi: Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, prawy i lewy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; 
w składzie:

- gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 340-420mm), kąt 125°, 130°, 135°,

- śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby 
z wkrętaka,

- śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka

- Śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4

- Piny antyrotacyjne Ø 4mm do gwoździa Gamma (szt. 2 na komplet)”

Ad. 10 - Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 2 (śruba zespalająca kaniulowana z kołnierzem Ø 11mm) dopuści możliwość zaoferowania śruby zespalającej kaniulowanej o średnicy Ø 11,0mm bez kołnierza?”

Ad. 11 – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa wykonanego ze stali lub z tytanu:

Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej w składzie:

- gwóźdź do kości ramiennej  Długość L=200÷280 (ze skokiem co 20mm) do długości 280mm pokryty celownikiem, średnica d=7÷9mm (ze skokiem co 1mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem i średnicą d=7÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części biższej gwoździa dla średnic d=7÷8mm nie może być większa niż 9mm. W części dalszej 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w co najmniej 3 rozmiarach w zakresie 0÷10mm stopniowane co 5mm

- śruba zaślepiająca,

- śruba kompensacyjna

Lub

Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny) - prosty, blokowany wkrętami Ø 4,5 i Ø 5,0 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory gwintowane, blokowane w trzech płaszczyznach, prawy i lewy, w składzie:

- gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (dł. 150-250 mm),

- śruba zaślepiająca?”

Ad. 12 - Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego  Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty.  Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu 
i kształcie dopasowanym do anatomii.  Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 80 mm do 184 mm, od 7 do 15 otworów w trzonie płytki i 5 otworów w głowie płytki. Materiał Tytan

Lub (do wyboru)

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. Materiał tytan?”

Ad. 13 - Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem kostki przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 117 do 252mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 9 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?”

Ad. 14 - Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

- Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa 
i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 81 do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?

- Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?

- Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna, do złamań bliższej nasady kości piszczelowej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm. W głowie płyty 5 otworów blokowanych prowadzących śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 140 mm do 300 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 5 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?”

Ad. 15 - Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?“

Ad. 16 - Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość dowolnego kształtowania płytki w części. trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?”

Ad.17 - Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0/7,3), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia Długość od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?”

Ad. 18 - Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o średnicy Ø 2,4mm, 3,5mm i 5,0mm?”

Ad. 19 - Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 w poz. 10-12 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast z gniazdem torx?”

Ad. 20 – Według SIWZ.

- „Pakiet nr 2: - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego anatomiczna pierwotna

- Trzpień anatomiczny (prawy, lewy), bezkołnierzowy, z antewersją, wykonany ze stopu tytanu. Powierzchnia stykająca się z kością pokryta hydroksyapatytem. Kąt szyjkowo-trzonowy 138 stopni.  Stożek 12/14.

- Głowa metalowa o średnicy 22, 28 i 32 mm, w co najmniej w trzech długościach szyjki.

- Głowa ceramiczna o średnicy 28,32,36 mm, w co najmniej 3 długościach szyjki.

Panewki sferyczne lub hemisferyczne, bezcementowe, tytanowe, pokryte hydroksyapatytem w opcji:

- Panewka typu press-fit, pokryta hydroksyapatytem z zaślepionymi otworami dającymi dodatkową możliwości stabilizacji za pomocą śrub. Panewka w wersji z okapem lub bez. Rozmiary średnicy zewnętrznej od 42 do 70mm (skok, co 2mm).

- Panewka dwumobilna typu press-fit, pokryta hydroksyapatytem. Rozmiary średnicy zewnętrznej od 44 do 64mm (skok, co 2mm).

- śruby tytanowe, zatyczki,

- wkładka polietylenowa III generacji typu E1 bezokapowa,

- wkładka antyluksacyjna, niezwiązana do panewki bezcementowej do głowy 22 i 28 mm,

- wkładka ceramiczna osadzana bezpośrednio w panewce, o średnicach wewnętrznych 28, 32, 36 mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki.”

Ad. 21 – Według SIWZ.

- Pakiet nr 2: - „Cementowa endoproteza stawu biodrowego pierwotna.

- Trzpień – prosty, gładki, bezkołnierzowy, modularny, CoCrMo, samocentrujący (niewymagający centralizatora, stożek 12/14.

- Panewka polietylenowa, cementowana, z dwoma znacznikami RTG, o średnicy wewnętrznej 28mm, typu Muller.

- Głowa metalowa o średnicy 28mm – min. 3 długości szyjki.

- Głowa bipolarna o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach od 44 do 61 mm

- Korek polietylenowy do kanału.

- Cement kostny 2 x 40g.

- Zestaw do próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu za pomocą mieszalniko – strzykawki.

- Zestaw typu Lavage do płukania kanału jamy szpikowej (napęd z wbudowanym silniczkiem elektrycznym, szczotka kanałowa, końcówka do płukania).”

Ad. 22 – Według SIWZ.

- „Pakiet nr 3: „Cementowany modularny, anatomiczny system do pierwotnej protezoplastyki stawu kolanowego w wersji z instrumentarium umożliwiającym korektę kąta odchylenia osi anatomicznej od mechanicznej w zakresie 0-9 stopni. System dający możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładek piszczelowych, wykonanych z polietylenu wysoko usieciowanego, w wersji z wycięciem tylnego więzadła i bez resekcji, wymuszającą fizjologiczną rotację w przedziale przyśrodkowym i bocznym. Wysokość wkładki piszczelowej od 10 do 24 mm, zabezpieczana metalową spinką. System zapewniający pełną modułowość między wkładką piszczelową a komponentem udowym.”

Ad. 23 – Według SIWZ.

- Pakiet nr 11: „VII. BEZCEMENTOWA ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO

Endoproteza bezcementowa ze stopu tytanu napylona plazmą tytanową. Trzpień zaopatrzony w rowki, gwarantujące stabilność rotacyjną i przewężoną szyjkę, umożliwiającą zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo-trzonowy trzpienia 135 stopni w opcji trzpień lateralizowany. Trzpień w minimum 12 rozmiarach standardowych. Dostępne trzpienie w wersji tytanowej do stawów dysplastycznych. Część dystalna trzpienia w średnicach od 13 do 24 mm, skok, co 1 mm, koniec bliższy o kącie szyjkowo - trzonowym 135 i 125 stopni. Panewka bezcementowa, sferyczna, wykonana ze stopu tytanu w rozmiarach zewnętrznych panewek od 42 mm do maximum 64 mm. System posiadający wkładki wykonane z polietylenu wysoko usieciowanego przystosowane do rosnących średnic głów 28 i 32 mm, również z offsetem. Wkładki wykonane z ceramiki Biolox Delta przystosowane do rosnących średnic głów 28,32,36 mm. System posiadający głowy wykonane z CoCr na stożek trzpienia 12/14 o średnicach 28 i 32 mm o 5 długościach szyjki. Głowy wykonane z ceramiki Biolox Delta na stożek trzpienia 12/14 o średnicach 28, 32 i 36 mm o 3 długościach szyjki dla średnicy 28 mm i o 4 długościach szyjki dla 32 i 36 mm.

1. Trzpień

2. Trzpień dysplastyczny

3. Panewka bezcementowa

4. Wkładka polietylenowa

5. Wkładka Ceramiczna

6. Głowa CoCr

7. Głowa ceramiczna

8. Śruby”

Ad. 24 – Według SIWZ.

- „Pakiet nr 6 – „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?”

Ad. 25 -  Nie. Według SIWZ.

- Pakiet nr 2 : „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2  wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?”

Ad. 26 – Nie. Według SIWZ.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Sprawę prowadzi Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. wew. 29/74 637 03