Ostrów Mazowiecka, dnia 22.06.2015r.

SPZZOZ.XII.381.8-2/2015	Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
                 przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 207 000 euro     
                 na dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb 
                Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu 
                Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 09.08. 2013r.,  poz. 907 ze  zm.)wyjaśnia:

Pytania:

- W związku z ogłoszeniem w/w przetargu prosimy o modyfikację formularza asortymentowo-cenowego - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób, który umożliwi naszej firmie złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Załącznik Nr 2 - PAKIET NR 8 – MIKROMETODY: poz. 5: czy Zamawiający dopuści mikrometodę do surowicy na 500 µl?”

Ad. 1 – Zamawiający nie dopuszcza.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 9, poz. 3 ze względu na różne konfekcjonowanie artykułów jednorazowych przez różnych producentów, dopuści inne wielkości opakowań zbiorczych niż wymagane niż wymagane w SIWZ z odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej przez Zamawiającego?”

Ad. 2 – Zamawiający dopuszcza.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 9, poz. 4 dopuści probówki z PP dużo tańsze i bardziej wytrzymałe od probówek z PMMA?”

Ad. 3 – Zamawiający dopuszcza.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 10, poz. 10 dopuści pipety 1 ml o dł. 145 mm?”

Ad. 4 –Zamawiający dopuszcza.

- „Czy w Pakiecie Nr 10, poz. 13 dopuści kapilary o poj. 98 ul?”

Ad. 5 – Zamawiający nie dopuszcza.

- „Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku?”

Ad. – 6 -  Zamawiający dopuszcza.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w treści Formularza Ofertowego jedynie tych punktów dotyczących poszczególnych pakietów, na które Wykonawca składa ofertę, dzięki czemu oferta będzie miała bardziej przejrzysty charakter?”

Ad. 7 – Zamawiający dopuszcza.

- „Prosimy o odpowiednią modyfikację pkt. 4 Załącznika nr 1 poprzez zastąpienie zapisu „od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT”  wyrażeniem „od daty wystawienia faktury VAT”.”

Ad. 8 – Według SIWZ.

- „Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 6: 6.5.3.: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania adresu podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, w szczególności w sytuacji gdy grupę tworzą podmioty mające siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?”

Ad. 9 – Nie.

- „Dotyczy SIWZ, Umowa - Projekt -  Załącznik nr 3 do SIWZ: §2: Prosimy 
o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis: „Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. 
W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

Ad. 10 – Według SIWZ.

- „§3 ust. 2 i §4 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach 
„w ciągu 7dn/ w ciągu 5 dni” wyrażenia „roboczych”?”

Ad. 11 – Według SIWZ.

- §3 ust. 3 i §6 pkt. 1.2.: Prosimy o modyfikację ww. postanowień poprzez dodanie zdania 
w następującym brzmieniu: „Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.”

Ad. 12 – Według SIWZ.

- §5 ust. 1: Prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia poprzez zastąpienie zapisu „od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT”  wyrażeniem „od daty wystawienia faktury VAT”. Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego”.

Ad. 13 – Według SIWZ.

- §6 ust. 2: Zwracamy uwagę na kwestię potrącania kar umownych z wynagrodzenia. Proponujemy usunięcie tego zapisu. Zasadne byłoby, aby Wykonawca znał ewentualną kwotę kary umownej przed jej potrąceniem i ewentualnie mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie 
z wynagrodzenia. Takie automatyczne i jednostkowe „potrącanie” może prowadzić do licznych błędów. W konsekwencji prosimy o dodanie zapisu w brzmieniu: „W takim wypadku potrącenie dokonane będzie przez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego 
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu kwoty z tytułu naliczonych kar umownych, należne wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy pomniejszone zostanie o tę kwotę”.

Ad. 14 – Według SIWZ.

- „§6: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania: „Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty.”

Ad. 15 – Według SIWZ.

- „§6: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu 
w brzmieniu: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §8 niniejszej umowy”.

Ad. 16 – Według SIWZ.

- „§9: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej”.

Ad. 17 – Według SIWZ.

- Czy Zamawiający w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu  o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu: „Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy),

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

- przedmiotowym/ produkt zamienny,

- sposobu konfekcjonowania,

- liczby opakowań,

- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu

objętego umową.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej na wyższą, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego”.

Ad. 18 – Według SIWZ.

- „Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy 
o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w szczególności do:

- ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,

- przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym 
w umowie,

- zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,

- niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.

- Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1  obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.

- Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1  powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14dniowego okresu wypowiedzenia.

Ad. 19 – Tak.

- Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 5, 6, 9-12 – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wskazanych odczynników w opakowaniach zbiorczych 10x10ml w ilości 4 opakowań przez okres trwania umowy tj. 12 miesięcy?”

Ad. 20 – Nie.

- Pytanie 2-Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 9 i 11 – „W związku z nieuprawnionym opisem przedmiotu zamówienia w pakiecie 4, poz. 9 i 11 niezgodnie z dyspozycją art. 29 ustawy Pzp oraz stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z dyspozycja art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskazującego na pochodzenie oraz wskazanego producenta przez podanie klonów (poz. 9 klon 9113D10 i poz. 11 klon 9621A8) oczekiwanego asortymentu, utrudniającego uczciwą konkurencję, wnosimy o dopuszczenie produktów równoważnych tj. w poz. 9 odczynnika monoklonalnego anty-A klon Birma-1 i w poz. 11 odczynnika monoklonalnego anty-B IgM klon LB-2 lub merytoryczne poparte konkretnymi ustawowymi zapisami umotywowanie wymagania wskazanych klonów.”

Ad. 21 – Nie.

- Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 7 – standard anty-D – „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika standard anty-D stosowanego do wykonywania prób kontrolnych testów (walidacji metod analitycznych/laboratoryjnych)?”

Ad. 22 – Tak. Odczynnik Standard anty-D powinien być kwalifikowany do wykazu A lub wykazu B wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. W związku 
z powyższym wytwórca do oznakowania wyżej wymienionych wyrobów znakiem CE musi spełniać wymogi określone w przywołanym Rozporządzeniu (między innymi powinien przeprowadzić procedurę badania typu WE). Ponadto każda seria zwalnianych do obrotu odczynników z wykazu A musi posiadać świadectwo jakości wydane przez laboratorium wyznaczone przez jednostkę notyfikowaną.

- Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 15 – standard anty-D do mikrometody – „Czy Zamawiający posiada zgodę producenta posiadanego sprzętu stosowanego do mikrometody na stosowanie odczynnika pochodzącego od innego producenta niż posiadany sprzęt i jak to się ma do przestrzegania przez Zamawiającego zapisów art. 90, ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010r. 
o wyrobach medycznych”

Ad. 23 – Pytanie nie ma związku z istotą przetargu.

- Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 7 – standard anty-D – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania odczynnika anty-E lub anty-Fya w miejsce wyspecyfikowanego odczynnika standard anty-D zgodnie z wytycznymi IHiT w Warszawie jako jednostki nadrzędnej publicznej służby krwi, zawartymi w publikacji pod redakcją Magdaleny Łętowskiej „Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej od składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi”, wydanie III, rok 2014, w pkcie 7. 4. 3. 9 cyt.: „Kontrolę krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał odpornościowych należy wykonywać za pomocą surowic ze słabymi przeciwciałami np. standard anty-D lub anty-E lub anty-Fya” ?

Ad. 24 – Nie.

- Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 14 – płyty jednorazowe do grup krwi 12x5 (białe)  - Wnioskujemy o wydzielenie wskazanej pozycji asortymentowej w Pakiecie nr 4 do oddzielnego pakietu. Powyższe uzasadniamy faktem, iż asortyment wymieniony w poz. 14 Pakietu nr 4 jest dostępny u producenta wyrobów laboratoryjnych i Zamawiający poprzez tak skonstruowany zapis wymusza na Wykonawcach zakup produktów u tego producenta tj. firmie HYDREX, (której dystrybutorem jest firma Profilab), która odmawia sprzedaży  asortymentu wymienionego w poz. 14.Zapisy SIWZ w tym zakresie jest zatem sprzeczny z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).”

Ad. 25 – Nie.

- Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1 – Bufor Liss – „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, poz. 1 - bufor LISS o pojemności 250 ml lub 500 ml?”

Ad. 26 – Nie.

- Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 7 – standard anty-D  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4, poz. 7 standardu anty-D w opakowaniach 5 ml 
z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej przez Zamawiającego. Powyższe pozwoli Zamawiającemu uzyskanie korzystnych ekonomicznie ofert. Wskazujemy, iż odczynnik charakteryzuje stabilnością po otwarciu do końca okresu ważności, co nie będzie miało wpływu na jego wykorzystanie w wykonywanych przez Zamawiającego badaniach.”

Ad. 27 – Nie.

- Dotyczy wzoru umowy § 2 – „Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający winien wskazać gwarantowany minimalny poziom ilościowy przedmiotu zamówienia, jaki zostanie przez niego zakupiony w ramach zawartej umowy. Wnosimy o określenie minimalnej ilości Opisu Przedmiotu Zamówienia np. 80% w stosunku do ilości określonej. Określenie odstępstwa od umowy jest niezwykle ważnym aspektem dla potencjalnych Wykonawców dla przygotowania i właściwego skalkulowania oferty. Ponadto, jeżeli Zamawiający nie wie lub nie jest pewien wskazanych w zaproszeniu do składania ofert ilości, nie powinien ogłaszać w/w postępowania przetargowego, gdyż niewłaściwie oszacuje przedmiot zamówienia, co może spowodować naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ad. 28 – Według SIWZ.

- Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 15 – standard anty-D do mikrometody - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika standard anty-D do mikrometody stosowanego do walidacji i kontroli swoistości kart mikrożelowych?”

Ad. 29 - Tak. Odczynnik Standard anty-D powinien być kwalifikowany do wykazu A lub wykazu B wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. W związku 
z powyższym wytwórca do oznakowania wyżej wymienionych wyrobów znakiem CE musi spełniać wymogi określone w przywołanym Rozporządzeniu (między innymi powinien przeprowadzić procedurę badania typu WE). Ponadto każda seria zwalnianych do obrotu odczynników z wykazu A musi posiadać świadectwo jakości wydane przez laboratorium wyznaczone przez jednostkę notyfikowaną.

- „Dotyczy SIWZ – „Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu dołączania deklaracji zgodności CE do oferty przetargowej? Prośbę motywujemy faktem, że taki pojedynczy dokument liczy nawet kilkanaście stron, skutkiem czego same dokumenty dopuszczające do obrotu liczyć będą kilkadziesiąt stron... Proponujemy racjonalniejsze rozwiązanie, którym jest zażądanie tych dokumentów przed podpisaniem umowy od Wykonawcy, któremu zostanie zamówienie udzielone. W przypadku, gdyby Wykonawca wybrany nie posiadał kompletu dokumentów, Zamawiający może cofnąć decyzję o udzieleniu zamówienia i udzielić go kolejnemu pod względem punktacji Wykonawcy. Przy okazji Zamawiający zadba o środowisko... Jeśli Zamawiający nie zgadza się odstąpić od wymogu dołączania deklaracji zgodności CE, to może zgodzi się aby dostarczyć oświadczenie o posiadaniu deklaracji CE i konieczności ich złożenia na każde wezwanie Zamawiającego?“

Ad. 30- Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający zgodzi sie na podanie cen jednostkowych z dokł. do 3-4 miejsc po przecinku w pozycjach, gdzie jednostką miary jest sztuka“?

Ad. 31 – Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 8 – „Dot. poz. 3 Czy Zamawiający zgodzi na poj. 200 ul?“

Ad. 32 – Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 8 – „Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się wydzielić pozycję do osobnego pakietu?“

Ad. 33 – Zamawiający nie wydziela.

- Pakiet 8  - „Dot. poz. 5 Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić pozycję do osobnego pakietu z uwagi na małą ilość dostawców?“

Ad. 34 – Zamawiający nie wydziela.

- Pakiet 8 – „Dot. poz. 6 Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić pozycję do osobnego pakietu z uwagi na małą ilość dostawców?“

Ad. 35 – Zamawiający nie wydziela.

- Pakiet 9 – „Dot. poz. 9 Czy Zamawiający zgodzi się na pojemniki 20 ml zakrecane?“

Ad. 36 – Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 10 –„Dot. poz. 9 Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić pozycję do osobnego pakietu z uwagi na małą ilość przedmiotu zamówienia?“

Ad. 37 – Zamawiający nie wydziela.

- Pakiet 10 - Dot. poz. 9 „Czy Zamawiający nie pomylił się w opisie ilości i naprawdę ma na myśli 3 sztuki?“

Ad. 38 – Zamawiający nie pomylił się.

- Pakiet 10 - Dot. poz. 13 „Czy Zamawiający dopuści kapilary o pojemności 98 ul i długości 125 mm i średnicy 1,6 mm?“

Ad. 39 – Zamawiający nie dopuszcza.

- Dotyczy umowy - Dot. §6 pkt. 1 ppkt. 1.12 „Czy Zamawiaajcy zgodzi sie obniżyć karę do 0,5%?“

Ad. 40 – Nie.

- „Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu oferty załącznik nr 1, zapisów dotyczących tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe części zostaną usunięte.“

Ad. 41 – Zamawiający dopuszcza.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznych zostały załączone do oferty osobno w formie elektronicznej lub książkowej, podpisane tylko na pierwszej stronie?“

Ad. 42 – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w  Formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ ), kolumn zawierających numer katalogowy oraz oferowaną liczbę opakowań 
w celu ułatwienia procesu realizacji umowy – składania zamówień?“

Ad. 43 – Tak. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Załącznika NR 2 do SIWZ poprzez dodanie kolumn „numer  katalogowy“ i „oferowana liczba opakowań“.

- „§4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku stwierdzenia, że dostarczone odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny jest nieodpowiedniej jakości, Wykonawca w sytuacji uwzględnienia reklamacji w ciągu 7 dni roboczych dokona ich wymiany na nowe o odpowiednich parametrach, a nie wykonanie  powyższego zobowiązania 
w terminie oznacza, iż Wykonawca uznał reklamację za zasadną, a Zamawiający zwolniony jest 
z obowiązku zapłaty za reklamowaną partię towaru. Uzasadnione reklamacje odnośnie jakości, dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa   Wykonawcy do odszkodowania.”?

Ad. 44  -    Zamawiający dopuszcza termin 7 dni roboczych.

- „§5 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Zapłata za otrzymany towar  będzie dokonana  przez Zamawiającego  w  terminie ....... dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT wg cen określonych w ofercie cenowej Wykonawcy z  dnia ..............., Załącznik Nr 2 przelewem bankowym na konto Wykonawcy  wskazane na fakturze.”?

Ad. 45 – Według SIWZ.

- „§6 ust. 1 pkt 1.1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części  umowy w przypadku odstąpienia od umowy  
z  przyczyn,  za  które  odpowiada Wykonawca,”?

Ad. 46 – Według SIWZ.

- §6 ust. 1 pkt 1.2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówionej partii towaru  niedostarczonego  w  ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednocześnie Zamawiającemu przysługuje również prawo zakupu zastępczego  i  obciążenie   różnicą  w  cenie Wykonawcy.”

Ad. 47 – Według SIWZ.

- Dotyczy §3 pkt. 1 – „Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu §3 pkt 1 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Ad. 48 – Według SIWZ.

- Dotyczy §3 pkt 2 – „Prosimy o wyjaśnienie czy z punktu widzenia Zamawiającego nie zasadna byłaby zmiana zapisu powyższego paragrafu z : „ …w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania..” na zapis brzmiący następująco: „ … w ciągu 7 dni roboczych od daty jego otrzymania..”?

Ad. 49 – Według SIWZ.

.

- Dotyczy §4 pkt 2 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację jakościową – z 5 dni - na termin realny tj. 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.”

Ad. 50 – Zamawiający dopuszcza termin 7 dni roboczych.

- - Dotyczy §5 pkt 1 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z paragrafu sformułowania: „prawidłowo”?

Ad. 51 – Według SIWZ.

- Dotyczy §6 pkt 1.1 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości “5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy (…)”?

Ad. 52 – Według SIWZ.

- Dotyczy §6 pkt 1.2 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości “0,1% wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia”, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?”

Ad. 53 – Według SIWZ.

- Dotyczy §8 - Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,

2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?”

Ad. 54 – Według SIWZ.

- Pakiet nr 10 poz. 2 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na pipetę automatyczną zmienno ilościową o pojemności 100-1000 μl? Czy w przypadku braku zgody na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu?”

Ad. 55 – Zamawiający dopuszcza.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 10 i 12 klonów równoważnych tj. Birma 1 i LB-2”?

Ad. 56 – Zamawiający nie dopuszcza.

Na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez dodanie Załącznika Nr 3 – Projekt umowy dzierżawy do Pakietu Nr 1. Projekt umowy w załączeniu.

Z poważaniem

Lek. Marek Ciężki

Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

Sprawę prowadzi Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 29/ 746 37 03

Załącznik Nr 3

U M O W A         D Z I E R Ż A W Y

PROJEKT   DO  PAKIETU NR 1

zawarta w dniu .......... w Ostrowi Mazowieckiej w wyniku przeprowadzonego postępowania  
o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego   poniżej  207 000 euro pomiędzy :

SAMODZIELNYM   PUBLICZNYM   ZESPOŁEM

ZAKŁADÓW  OPIEKI   ZDROWOTNEJ

W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

UL. DUBOISA  68

07-300  OSTRÓW  MAZOWIECKA

zwanym  dalej  DZIERŻAWCĄ reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................

przy kontrasygnacie :

..................................................................................................................................................

a

…………………………………….

zarejestrowaną  w   Krajowym Rejestrze Sądowym   pod nr KRS :  …..................................

zwanym dalej   WYDZIERŻAWIAJĄCYM  reprezentowanym  przez :

1.....................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

§ 1.

- Przedmiotem  umowy  jest  dzierżawa analizatora BACK-UP tożsamego technologicznie do analizatora głównego SYSMEX KX-21 będącego własnością Zamawiającego , typ:……..…i prawa do  jego używania w zamian za opłaty dzierżawne określone w ofercie asortymentowo – cenowej  Dzierżawcy z dnia …… Załącznik Nr  2  do umowy .

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy tj: od dnia ………….. do  dnia……………..

- Przedmiot dzierżawy pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Wydzierżawiającego. W czasie trwania umowy, każda ze Stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem  miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§  2.

- Wydzierżawiający na swój koszt i ryzyko dostarcza przedmiot dzierżawy do siedziby   
Dzierżawcy  w ciągu 14 dni  roboczych od daty podpisania umowy.

- Dzierżawca będzie używał przedmiot dzierżawy w miejscu instalacji wymienionym 
w umowie zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami producenta oraz zobowiązany jest utrzymać go w stanie  odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.

- Dzierżawca nie będzie dokonywał żadnych zmian i przeróbek w przedmiocie dzierżawy.

§   3.

- Czynsz dzierżawny płatny będzie z dołu w równych miesięcznych ratach według ceny
określonej w ofercie cenowej Wydzierżawiającego – Załącznik Nr 2 do umowy w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Wydzierżawiającego wskazane na fakturze.

- Czynsz dzierżawny za analizator nie może ulec zmianie przez okres trwania umowy, 
z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Dzierżawcy.

- Dzierżawca zwolniony jest z obowiązku uiszczania opłat dzierżawnych za czas niezawinionej przez Dzierżawcę awarii przedmiotu dzierżawy, uniemożliwiającej normalne z niego korzystanie. Czas awarii liczony jest od dnia zawiadomienia o niej  Wydzierżawiającego do  dnia jej usunięcia.

§  4.

- Wydzierżawiający zapewnia, że przedmiot dzierżawy jest najwyższej jakości.

- Koszt napraw, przeglądów i konserwacji przez okres dzierżawy ponosi Wydzierżawiający.

- Naprawy wykonywane będą w ciągu 3 dni licząc od dnia zgłoszenia awarii Wydzierżawiającemu.

- Analizator winien posiadać aktualne certyfikaty, rejestrację zgodnie z obowiązującymi     przepisami prawa o wyrobach medycznych.

§ 5.

1. Wydzierżawiający zobowiązuje się zapłacić zamawiającemu kary umowne :

1.1. w wysokości  2 000,00 zł. w przypadki odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiada

Wydzierżawiający :

1.2. nieterminowe podjęcie działań określonych w § 2 w wysokości   500,00 zł. za każdy 
          rozpoczęty dzień zwłoki

1.3  nieterminowe podjęcie działań określonych w § 4  w wysokości   500,00 zł. za każdy 
         rozpoczęty   dzień zwłoki

2.Po terminie określonym w umowie Dzierżawca obowiązany jest postawić do dyspozycji    
   w swojej   siedzibie przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym, o czym zawiadomi    
   Wydzierżawiającego . Dzierżawca  nie ponosi  odpowiedzialności za zużycie będące wynikiem
   normalnej eksploatacji .

3. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
   na podstawie której dokonano wyboru Wydzierżawiającego, chyba że Dzierżawca
   przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu 
   lub specyfikacji istotnych  warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 6.

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych :

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Dzierżawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takim wypadku Wydzierżawiający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 7.

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Dzierżawcy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy  Kodeksu  Cywilnego   
i  ustawy - Prawo  zamówieniach  publicznych.

§ 8.

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po jednym   dla   każdej ze  stron.

DZIERŻAWCA: 	                                                                    WYDZIERŻAWIAJĄCY:

.................................. 	                         			             1....................................

...................................	                         			             2....................................