Ostrów Mazowiecka, dnia 14.11.2016r.

SPZZOZ.XII.381.25-2/2016                      	Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu    
                nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 209 000 euro na dostawę materaca  przeciwodleżynowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi  Mazowieckiej.

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia:

Pytania:

- „pkt 4 – Prosimy o dopuszczenie materaca o wymiarach: 200 x 850 x 210mm?”

Ad. 1 - Tak, dopuszczamy.

- „pkt 6 – Prosimy o dopuszczenie materaca składającego się z 20 komór, w tym 4 statyczne głowy i 16 zmiennociśnieniowych.”

Ad. 2. Tak, dopuszczamy.

- „pkt 6 – „Prosimy o dopuszczenie pokrowca rozciągliwego 4 kierunkach (jest to parametr lepszy) wykonanego z dzianiny powlekanej poliuretanem.

Ad. 3 – Tak, dopuszczamy.

- „pkt 12 – Prosimy o dopuszczenie pokrowca pokrytego PU, posiadającego pasy do przypięcia na łóżko”

Ad. 4 – Nie dopuszczamy.

- „pkt 13 – Prosimy o dopuszczenie pokrowca z 4 pasami.”

Ad. 5 – Nie dopuszczamy.

- „pkt 15 – Prosimy o dopuszczenie 2 drożnego złącza zabezpieczającego przed załamaniami.”

Ad. 6 –  Tak, dopuszczamy.

- „pkt 16 – Prosimy o dopuszczenie materaca, umożliwiającego 6-godzinną pracę w trybie transportowym, co jest parametrem wystarczającym w warunkach szpitalnych.”

Ad. 7 – Nie dopuszczamy.

- „pkt 18 – Prosimy o dopuszczenie materaca z trybem transportowym, z regulowaną długością cyklu od 10 do 25 min, co 5 min.”

Ad. 8 – Tak, dopuszczamy.

- „ pkt 19 – Prosimy o dopuszczenie materaca, z trybem maksymalnego wypełnienia powietrzem, który wyłącza się automatyczne po 20 minutach.”

Ad. 9 – Tak, dopuszczamy.

- „pkt 21 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy, wyposażonej w następujące funkcje:

- wybór trybu pracy

- wybór długości trwania cyklu

- 10 stopniowa (cyfrowa) regulacja w zależności od masy ciała i ułożenia pacjenta

- wyciszenie alarmu

Ad. 10 – Nie dopuszczamy.

- „pkt 23 – Prosimy o dopuszczenie maksymalnych wymiarów pompy: 291 x 20x 117 cm.”

Ad. 11 – Tak, dopuszczamy.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 29 / 746 37 03