Ostrów Mazowiecka, dnia 24.02.2017r.

SPZZOZ.XII.381.5-2/2017                     	Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
                 nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 209 000 euro na dostawy środków 
                 dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
                 Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia:

Pytania:

- Pakiet 1 poz. 6,7: „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 1 pozycji 6 i 7 do oddzielnego pakietu. Wydzielenie pozwoli na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców i uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.”

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2 poz. 1,2 „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 2 pozycji 1 i 2 do oddzielnego pakietu. Wydzielenie pozwoli na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców i uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź - Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 3 poz. 1: „Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych,  bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Możliwość stosowania do poliwęglanów. Spektrum działania: B (w tym MRSA)-EN 13727, F (Candida Albicans, Aspergillus Niger – EN 13697), Tbc (M.Terrae – EN 14348), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Możliwość użycia w pionie żywieniowym, oddziałach noworodkowych.  Wyrób medyczny kl. IIA w opakowaniach 1l ze spryskiwaczem?”

Odpowiedź - Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 3 poz. 2: „Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia, bezbarwny preparat przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG). Nie zawierający w składzie alkoholu, pochodnych amin oraz aldehydów o pH 6-8. Na bazie mieszaniny różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M.Terrae – EN 14348) do 15 min. Możliwość zastosowania w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny klasy IIa w opakowaniach 1l ze spryskiwaczem.”

Odpowiedź - Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 3 poz. 3: „Czy Zamawiający dopuści gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych o wymiarach 20 x 20 cm. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M. Terrae – EN 14348) do 15 min. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny kl. IIA w opakowaniach Opakowanie – tuba zawierająca 200 szt, chusteczek odrywanych pojedynczo.”

Odpowiedź - Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 4 poz. 1: „Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, powierzchni oraz endoskopów na bazie aktywnego tlenu, bez konieczności stosowania aktywatora. Spektrum działania: B, F (Candida albicans, Aspergillus Niger), V (polio, adeno, rota, HIV,HBV, HCV, noro), M, terrae, M.Avium ,M. tuberculosis,  
S (B.Subtilis, C.Difficile)- wykazujący działanie bójcze w stężeniu od 0,5%. Stabilność roztworu roboczego- 36 godzin. Preparat przebadany wg norm europejskich: 14 561, 14 562, 14 563, 14 476 w opakowaniach 1,5kg z odpowiednim przeliczeniem”

Odpowiedź - Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 4 poz. 2 „Czy Zamawiający dopuści preparat alkoholowy do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający w składzie 2-propanol oraz substancje pielęgnacyjne dexpanthenol+ ethylhexyglicerol bez substancji barwiących oraz zapachowych. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s. chirurgiczna do 3 min. Spektrum działania: B, Tbc, F(drożdże), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno, Vaccinia) w opakowaniach 0,5l. Produkt biobójczy.”

Odpowiedź - Zgodnie z SIWZ.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 29 746 37 03