# Ostrów Mazowiecka, dnia 07.11.2018r.

# SPZZOZ.XII.381.22-4/2018

# Do wszystkich, którzy ubiegają się

# O udzielenie zamówienia publicznego

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
                nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 221 000 euro na dostawy wyrobów 
                medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
                `w Ostrowi  Mazowieckiej.

# Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych 
(t.j Dz.U.2018.1986 ze zm.) wyjaśnia:

# Pytania:

- „Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 w pozycjach 1 i 2 dopuści uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa (producenta Smiths Medical - Portex) oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn 
z otworem na prowadnicę Seldingera, pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 w pozycji 1 oczekuje, aby zestaw uzupełniający do tracheotomii metodą Griggsa zawierał rurkę tracheostomijną?”

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- „Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 w pozycji 2 oczekuje, aby zestaw uzupełniający do tracheotomii metodą Griggsa zawierał rurkę tracheostomijną z odsysaniem znad mankietu?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- „Czy Zamawiający w pakiecie nr 18 w pozycjach 1 i 2, w związku ze zmianą w produkcie wprowadzoną przez producenta, dopuści zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, komora o objętości 2100ml wyskalowana co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas niepowodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany podwójnie, sterylny, odpowiednio z pojedynczym drenem łączącym (pozycja 1) oraz dwoma niezależnymi drenami łączącymi (pozycja 2) bezlateksowymi zabezpieczonymi przed zagięciem, z możliwością odłączenia?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 12, poz. 1: „Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w części 12 poz. 1 Zestawu do wkłucia centralnego, jednorazowego użytku, jałowy, składający się z: - cewnik centralny 2-światłowy 5 Fr/dł. 15 cm 20Ga/20Ga wykonany z poliuretanu, impregnowany minocykliną i ryfampicyną, widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera z nasadki bezigłowe- prowadnik z końcówką J w plastikowej osłonce o śr. 0,018 inch- igła wprowadzająca echotip 21Ga- rozszerzadło - strzykawka, czerwony pojemnik na ostre elementy, skalpel, ruchome skrzydełka mocujące - zestaw umieszczony na tacy- szybkość przepływu w kanale proksymalnym -1200ml/godz., w kanale dystalnym – 900 ml/godz.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr nr 12 poz. 2: „Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w części 12 poz. 2 Zestawu do wkłucia centralnego, jednorazowego użytku, jałowy, składający się z: - cewnik centralny 3-światłowy 7 Fr/dł. 15cm, 20 cm lub 25cm 16Ga/18Ga/18Ga wykonany z poliuretanu, impregnowany minocykliną i ryfampicyną, widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera, nasadki bezigłowe- prowadnik z elastyczną końcówką T-J w plastikowej osłonce o śr. 0,032 inch- igła punkcyjna echotip 18Ga- dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką- rozszerzadło - strzykawka, czerwony pojemnik na ostre elementy, skalpel - zestaw umieszczony na tacy- szybkość przepływu w kanale proksymalnym - min 1440ml/godz., w kanale środkowym – min 1200 ml/godz. w kanale dystalnym – min 2940 ml/godz.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 12 poz. 3: „Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w części 12 poz. 3 Zestawu do wkłucia centralnego, jednorazowego użytku, jałowy, składający się z: - cewnik centralny 5-światłowy 10 Fr/dł. 20 cm lub 25cm 14Ga/17Ga/17Ga/19Ga/19Ga wykonany z poliuretanu, impregnowany minocykliną i ryfampicyną, widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera, nasadki bezigłowe- prowadnik z elastyczną końcówką T-J w plastikowej osłonce o śr. 0,032 inch- igła punkcyjna echotip 18Ga- dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką- rozszerzadło - strzykawka, czerwony pojemnik na ostre elementy, skalpel - zestaw umieszczony na tacy- szybkość przepływy w kanale 2x proksymalnym - 840ml/godz., w kanale środkowym – 2880 oraz 2940 ml/godz. w kanale dystalnym – 8820 ml/godz.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy

- Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 3: „Czy Zamawiający dopuści wymiennik o masie 9.5 g, przy spełnieniu pozostałych wymagań?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 29  poz. 1: „Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 180 cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 29  poz. 2: „Czy Zamawiający dopuści układ z dodatkowym  rozciągalnym ramieniem do worka o długości do 180 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 29  poz. 4-7, 9-10: „Czy Zamawiający dopuści wyroby wykonane 
z medycznego PCV, ze śladową ilością ftalanów?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu nr 29  poz. 9-10: „Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z drenem tlenowym gwiazdkowym o długości 210 cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 17, pozycja 1 – „Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego o wadze 35,6 gr 
z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 29: „Prosimy o wyjaśnienie czy w Załączniku nr 2 – „Oferty asortymentowo – cenowe (103 Pakiety)” dla Pakietu 29 Zamawiający oprócz nazwy producenta wymaga podania KOD REF pozwalającego na identyfikację oferowanych produktów. Podanie tego numeru jest wymagane we wszystkich pozostałych pakietach”.

Odpowiedź – Tak, wymagamy.

- Pytania dot. przedmiotu zamówienia: „Pakiet nr 11: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy do wysiłkowego nietrzymania moczu ultralekka, sterylna, do metod implantacyjnych TOT, TVT, TVTO, monofilament polipropylenowy niewchłanialny, transparentny i niebieski, gramatura 27g/m2, szerokość taśmy 1,3cm, niebieskie linie orientujące wzdłuż brzegów taśmy, rozmiar porów 0,7mm2, stopień porowatości 62%, długość taśmy bez uchwytów 45cm, bez osłonki, niebieskie uchwyty do zamocowania taśmy na aplikatorze, zabezpieczone termokurczliwą rurką w miejscu łączenia uchwytu z taśmą, pakowana pojedynczo, 4 etykiety identyfikujące wyrób (baby tag)?”

Odpowiedź – Nie wyrażamy zgody.

- Pakiet nr 34 poz. 1-8: „Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawów wykonanych z 7-wartwowego laminatu z warstwą kleju?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet nr 90 poz. 1: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niebieskiego sterylnego fartucha operacyjnego z włókniny polipropylenowej SMS o następującym opisie? Wiązany na czysto i brudno z włókniny o gramaturze 35 g/m2, z rękawami prostymi zakończonymi niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, tworzą dodatkową barierę dla płynów, w części szyjnej wykończenie lamówką z materiału jednorodnego co fartuch i zapięcie na rzep – pętelki 13cm, troki mocowane ultradźwiękowo. Złożenie typu book-folded. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Na opakowaniu typu blister naklejona etykieta główna z 4 metkami samoprzylepnymi, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z informacjami m. in. Indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary: M – 115cm, długość rękawa – 56cm; L – 125cm, długość rękawa – 63cm; XL – 140cm, długość rękawa -64cm; , XXL – 155cm, długość rękawa – 65cm. Fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Odporność na rozerwanie na mokro min  >121,74 kPa, odporność na rozerwanie na sucho min >143,64 kPa.”

Odpowiedź – Nie wyrażamy zgody.

- Pakiet nr 90 poz. 2: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niebieskiego sterylnego fartucha operacyjnego z włókniny polipropylenowej SMS o następującym opisie? Wiązany na czysto i brudno z włókniny o gramaturze 35 g/m2, z rękawami prostymi zakończonymi niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, tworzą dodatkową barierę dla płynów, w części szyjnej wykończenie lamówką z materiału jednorodnego co fartuch i zapięcie na rzep – pętelki 13cm, troki mocowane ultradźwiękowo. Fartuch wzmocniony laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40 g/m2 umieszczonym w części przedniej do końca dolnej krawędzi fartucha. Złożenie typu book-folded. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Na opakowaniu typu blister naklejona etykieta główna z 4 metkami samoprzylepnymi, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z informacjami m. in. Indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary: M – 115cm, L – 125cm, XL – 140cm, XXL – 155cm. Fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej.”

Odpowiedź – Nie wyrażamy zgody.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 3 oraz w § 4 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie 
o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie drugą stronę do należytego wykonywania umowy.”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie 
o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?  Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, 
a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 7 ust. 2 pkt 2.1 umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet nr 80 - Pozycja 18 – „czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igły kulkowej Luer o długości 80mm – pozostałe parametry zgodne z wymaganiami siwz?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 80 - Pozycja 19 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia centralnego o następującym składzie:

4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki

1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

1 x pęseta plastikowa12,5 cm

1 x strzykawka Luer Lock 10 ml

1 x igła podskóra zielona 21 G  x 1 1/2 (0,8 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu

1 x ostrze - skalpel 6,5 cm – zakrzywiony- zapakowany

1 x samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 cm x 15 cm

6 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm

1 x metalowy igłotrzymacz Derf 13 cm

1 x nieprzylepna , barierowa serweta z włókniny, 45 cm x 75 cm

1 x serweta 2-częściowa (składa się z 2 oddzielnych serwet) z regulacją otworu,  barierowa serweta z włókniny PP + PE ,w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze min.54 g/m², otwór przylepny

1 x igła podskórna, różowa,  18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm); w niepirogennym opakowaniu?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 80 - Pozycja 20 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, 
w którym serweta na stół narzędziowy dwuwarstwowa (owinięcie pakietu) jest w rozmiarze 75x90cm (zamiast 75x45cm), imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar jest w rozmiarze 16cm (zamiast 14cm), kleszczyki plastikowe proste (do mycia pola operacyjnego) są w rozmiarze 19cm (zamiast 24cm) – pozostały skład i parametry są zgodne w wymaganiami siwz?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 80 - Pozycja 21 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, 
w którym kleszczyki plastikowe proste są w rozmiarze 24cm (zamiast 14cm), podkład chłonny jest w rozmiarze 60x90cm – pozostały skład i parametry są zgodne w wymaganiami siwz?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 80 - Pozycja 24 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do porodu, w którym podkład chłonny jest w rozmiarze 60x90cm, zaciski do pępowiny są 
w rozmiarze 53mm oraz wkładki higieniczne dla położnicy i noworodka są w rozmiarze 12x33cm – pozostały skład i parametry są zgodne w wymaganiami siwz?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 80 - Pozycja 25 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli granatowej dla pacjenta dopuszczonej do obrotu jako środek ochrony indywidualnej i w związku 
z tym obowiązującą stawkę VAT 23%?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 80 - Pozycja 26 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ręczników celulozowych w opakowaniach a’2szt (op. handlowe 25xa’2szt.) – z odpowiednim przeliczeniem ilości za op. a’2szt.?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 80 - Pozycja 27-31 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet 
2-warstwowych PP/PE o gramaturze min. 55g/m2?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 80 - Pozycja 29 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety 
w rozmiarze 60x90cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 80 - Pozycja 36-41, 45 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładki z portem w rozmiarze 8x8cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 80 - Pozycja 38 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu 
w skład którego wchodzi opatrunek piankowy o grubości 1,6cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 80 - Pozycja 39 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu 
w skład którego wchodzą 2 opatrunki piankowe 12,5x1,6cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 88 - Pozycja 1-10 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów, 
w skład którego wchodzi stolik Mayo w rozmiarze 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm (zamiast 60x80cm)?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 88 - Pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w skład którego wchodzą 2 serwety w rozmiarze 75x90cm ze wzmocnieniem 36x90cm (zamiast 45x60cm)?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy

- Pakiet nr 88 - Pozycja 7 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w skład którego wchodzi osłona na kończynę w rozmiarze 35x80cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 88 - Pozycja 9 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety głównej 2-warstwowej PP/PE o gramaturze min. 55g/m2 z padem chłonnym w obszarze krytycznym 
o łącznej gramaturze min. 110g/m2?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 88 - Pozycja 10 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu bez serwety pomocniczej 150x100cm - pozostały skład i parametry są zgodne w wymaganiami siwz?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 88 – Wymogi dla zestawów – dotyczy pozycji 1-10 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania:

Sterylne obłożenia wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej (pad) o łącznej gramaturze 110 g/m2. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci 2  naklejek do umieszczenia w karcie pacjenta. Chłonność, zdolność do absorpcji dla warstwy zewnętrznej, materiał podstawowy bez wzmocnienia min. 155ml/m2, materiał wzmocnień min. 384 ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy >199 cm H20, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro: obszary niewzmocnione > powyżej 150 Kpa, obszary wzmocnione > 300 Kpa. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro – BI=6”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 90 - Pozycja 1-2 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMS?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 90 - Pozycja 1-2 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych owiniętych dodatkowo we włókninę typu SMS?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 90 - Pozycja 1 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych o odporności na rozerwanie na sucho i na mokro min. 138 kPa?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 90 - Pozycja 2 – „Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych posiadających nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i rękawach o gramaturze min. 41g/m2?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy pakietu 67 poz. 6: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 3000ml o barwie bezbarwnej, pozostałe pojemności pojemników o barwie niebieskiej.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy pakietu 67 poz. 9: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu i łącznika w oddzielnym sterylnym opakowaniu.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy pakietu 69 poz. 2,3: „Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na klipsy, które posiadają metryczki do wklejania w karcie operacyjnej z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności ?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Dotyczy formularza ofertowego: „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające pozostawienie w formularzu ofertowym tylko tych pakietów, na które Wykonawca składa ofertę.”

Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym tylko tych Pakietów, na które składa ofertę.

- Dotyczy SIWZ : „Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie, iż nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

- Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 1.2 wzoru umowy: „Paragraf 6 ust. 1 pkt 1.2 wzoru umowy zawiera informacje, że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w wysokości 1% wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego w  ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednocześnie Zamawiającemu przysługuje również prawo zakupu zastępczego i obciążenia różnicą w cenie    Wykonawcy. Zapis taki sprzeczny jest z art. 5 KC oraz art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej.  Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pak 18 poz 1 na zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) znanego amerykańskiego producenta z mechaniczną regulacją siły ssania, wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 10-40cmH2O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2500ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 36 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, 
z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym, bezlateksowym, zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną?”

Odpowiedź – Nie wyrażamy zgody.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pak 18 poz 2 na zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) znanego amerykańskiego producenta z mechaniczną regulacją siły ssania, wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację 
w zakresie od 10-40cmH2O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2500ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 36 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z dwoma drenami łączącymi, bezlateksowymi, zabezpieczonymi przed zagięciem metalową sprężyną?”

Odpowiedź – Nie wyrażamy zgody.

- Ad par. 6 ust. 1 pkt. 1.2 wzoru umowy: „Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego w ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet nr 4, pozycje 1 – 7: „Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehra wykonane ze 100% silikonu medycznego o długości ramion 45cm x 18cm (9cm + 9cm)?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 4, pozycja 8: „Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy, kapilarny (9-cio kanalikowy), w rozmiarze 2,5cm x 40cm ?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 4, pozycja 9: „Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehra dostępne w rozmiarach CH 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 i 24?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 17, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny 
o skuteczności filtracji bakterii i wirusów 99,9999%, z płaskim, wykonanym z gąbki wymiennikiem ciepła i wilgoci, o zakresie objętości oddechowej 300 – 1500ml, o wadze 29g?

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 17, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakterii i wirusów 99,9999%, o zakresie objętości oddechowej 300 – 1500ml, o wadze 28,5g?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 20, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV o długości 60mm (55mm część przezroczysta), w całości pozbawiony ftalanów, z igłą biorczą wykonaną z ABS bez wzmocnienia włóknem szklanym?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. Pozostałe parametry bez zmian.

- Pakiet nr 20, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści przyrząd do krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV o długości 60mm (55mm część przezroczysta), w całości pozbawiony ftalanów, z zaciskiem rolkowym bez możliwości zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym zamiast na zaciskaczu?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 20, pozycja 4: „Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 1500mm?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 24, pozycja 10: „Czy Zamawiający dopuści igłę do wkłuć w rozmiarze 23G x 3,5” (0,6 x 90mm)?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 24, pozycja 11: „Czy Zamawiający dopuści igłę do wkłuć w rozmiarze 21G x 3,5” (0,8 x 90mm)?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 24, pozycja 12: „Czy Zamawiający dopuści igłę do wkłuć w rozmiarze 21G x 3,5” (0,8 x 90mm) lub 22G x 4,75” (0,7 x 120mm)?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 24, pozycja 13: „Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową 1ml z igłą 0,45 x 13mm ?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 24, pozycje 24 – 25: „Czy Zamawiający dopuści bezpieczne igły iniekcyjne pakowane a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 24, pozycja 35: „Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 3ml?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 31, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści matę o wymiarach 75cm x 36cm o pojemności 7l wody lub 2,5l roztworu soli fizjologicznej ?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 31, pozycja 2: „Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby mata posiadała możliwość przytwierdzenia do podłogi.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet nr 31, pozycja 2: „Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby produkt spełniał normę PN EN 13795?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet nr 32, pozycja 2: „Czy Zamawiający ma na myśli papier w rozmiarze 112mm x 100mm x 300 kartek ?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. papieru do EKG.

- Pakiet nr 32, pozycja 6: „Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Zoll M. Series w bloczku o wymiarach 90mm x 90mm x 200 kartek ?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 32, pozycja 11: „Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora LIFEPAK 12, 11, 10P w rolce o szerokości 106mm (szer. kratki 100mm) lub w rolce o szerokości 108mm (szer. kratki 100mm) ?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 32, pozycja 14: „Czy Zamawiający dopuści papier drukarki Spacelabs 90485 w bloku 
o wymiarach 50mm x 120mm x 250 kartek?’

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 38, pozycja 1b: „Czy Zamawiający dopuści worki z zastawką antyrefluksyjną?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 38, pozycja 2b: „Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu na 7 dni z drenem 120cm bez klamry?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 38, pozycja 2c: „Czy Zamawiający dopuści worki dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym do 14 dni o pojemności 2500ml, z drenem o dł. 105cm z klamrą, z podziałką co 100ml?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. Pozostałe parametry bez zmian.

- Pakiet nr 38, pozycja 4: „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Pakiet nr 38, pozycja 5: „Czy Zamawiający dopuści sterylny żel do cewnikowania 
w bezlateksowej ampułkostrzykawce o pojemności 10ml umożliwiającej całkowite jej opróżnienie?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 38, pozycja 6: „Czy Zamawiający dopuści sterylny żel do cewnikowania 
w bezlateksowej ampułkostrzykawce o pojemności 5ml umożliwiającej całkowite jej opróżnienie?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 40, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków za opakowanie a’90 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości na 1334 opakowania?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 40, pozycja 3: „Czy Zamawiający dopuści łącznik schodkowy prosty o średnicach zewnętrznych na końcówkach ok. 5/7mm lub 10/13mm lub 8/15mm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy w rozmiarze 5/7 mm.

- Pakiet nr 40, pozycja 4: „Czy Zamawiający dopuści łącznik schodkowy „Y” o średnicach zewnętrznych na końcówkach ok. 8/10mm?”

Odpowiedź –Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 40, pozycja 6 – 7: „Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek za op. a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 40, pozycja 9: „Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy zakończony cewnikiem z miękko wyoblonym zakończeniem i 1 dużym otworem bocznym?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 40, pozycja 23: „Czy Zamawiający dopuści igły do penów w rozmiarze 30G (0,30 x 8mm) i 29G (0,33 x 12mm) oraz wycenę za opakowanie a’100 szt.?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 40, pozycja 24: „Czy Zamawiający dopuści termometr z elastyczną końcówką?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 40, pozycja 26: „Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 szt. z przeliczeniem ilości myjek?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 40, pozycja 28: „Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1000ml?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 40, pozycja 35: „Czy Zamawiający dopuści wycenę staz za op. a’25 szt. 
z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 40, pozycja 46: „Czy Zamawiający dopuści preparat typu Cytofix o pojemności 200ml z przeliczenie miłości na 19 szt.?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 40, pozycja 49: „Czy Zamawiający dopuści lusterko o średnicy ok. 22mm?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 41, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści szczotki o wymiarach ok. 9cm x 4,5cm x 4cm, z włosiem o jednakowej długości?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 42, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściowa: górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm, dolna z elastyczną gumką 80x150cm,. 2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 42, pozycja 3: „Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparat RTG o średnicy 80cm?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 42, pozycja 4: „Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na uchwyt do lampy operacyjnej o średnicy kołnierza 13cm, głębokości 8cm, oraz średnicy otworu 4cm?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet nr 42, pozycja 5: „Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w jakim rozmiarze ma być pokrowiec foliowy na przewody?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet nr 43, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni klejącej 20x26cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 43, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni klejącej 40x36cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 43, pozycja 3: „Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni klejącej 56x78cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 44, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści podkłady o szerokości 50cm x 50cm x 80szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 44, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 44, pozycja 3: „Czy Zamawiający dopuści rolkę z 50 podkładami, 
z przeliczeniem zamawiane ilości?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 44, pozycja 6: „Czy Zamawiający dopuści czepek bufiasty typu beret bez wstawki chłonącej pot?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 44, pozycja 6, 7: „Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka z częścią przednią z możliwością wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 44, pozycja 6-7: „Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 44, pozycja 9: „Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 44, pozycja 14: „Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii 
w rozmiarze uniwersalnym?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 79, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym 
w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość  11,5 cm +/- 1cm. Wymiary denka 24,8 cm x 5cm +/- 1cm. Szerokość troków 3,2 cm +/- 0,5 cm, opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 79, pozycja 3: „Czy Zamawiający dopuści czepek dla osób z dłuższymi włosami, otok:  włóknina typu Spunlace 45g/m2,denko: polipropylen 25g/m2, wkładka chłonąca pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m2, oddychający. Wysokość czepka 30,5 cm  +/- 1cm, wysokość części czołowej 6,5cm +/- 1 cm.Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 79, pozycja 3: „Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie, w jaki rozmiarze ma być pokrowiec na ołowianą osłonę tarczycy.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet nr 79, pozycja 3: „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Pakiet nr 84, pozycja 1-3: „Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające AQL 1,5?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 84, pozycja 1-3: „Czy Zamawiający dopuści rękawice o gramaturze 4,6-4,8g?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 84, pozycja 4-6: „Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające teksturę na końcach palców, posiadające odporność na izopropanol 70% na poziomie 2 (przebicie następuje po 30 minutach)?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 84, pozycja 7-12: „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy w powyższych pozycjach dopuści w miejsce certyfikatu ISEGA, rękawice dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością oznaczone na opakowaniu poprzez graficzny symbol kieliszka i widelca + raport badania wykonany przez jednostkę niezależną?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 84, pozycja 7-12: „Prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności rękawic z normą EN388.”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 85, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na palcach, 
o grubości na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, o długości minimum 292mm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 85, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze niebieskim, 
o długości minimum 240mm, o nieznacznej różnicy w grubości: na palcu 0,10mm (±0,01), na dłoni 0,08mm (±0,01), rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością potwierdzone certyfikatem jednostki niezależnej?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 85, pozycja 2: „Prosimy o odstąpienie od wymogu rękawic pokrytych kolagenem i alantoiną. Jako że rękawiczki diagnostyczne przeznaczone są do chwilowego użytku- wymóg posiadania warstw pielęgnacyjnych jest bezzasadny.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet nr 85, pozycja 2: „Prosimy o dopuszczenie spełniania wymagań zgodności z ASTM D6978 za pomocą normy równoważnej EN374. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Prawo Zamówień Publicznych oraz wyrokiem KIO z 16 lutego 2016 (KIO 142/16) Zamawiający ma obowiązek uznać dokument równoważny. Dodatkowo zgodnie z art. 30 ust. 1 Pzp Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia wg kolejności preferencji Polskich Norm przenoszących normy europejskie, a nie norm międzynarodowych.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet nr 85, pozycja 3: „Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm (±0,01), na dłoni 0,07mm (±0,01) w opakowaniu a’250 sztuk dla rozmiaru XS-L, oraz a’240 sztuk dla rozmiaru XL z przeliczeniem zamawianych ilości na 40 opakowań?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 86, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 40 par?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 86, pozycja 1: „Prosimy o dopuszczenie potwierdzenia zawartości białek lateksowych na podstawie raportu z badań EN455 od producenta.”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 87: „Prosimy o odstąpienie od wymogu aby rękawice pochodziły od jednego producenta.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet nr 87, pozycja 1-6: „Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające zawartość protein max 94µg/g?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 87, pozycja 1-6: „Czy Zamawiający dopuści na potwierdzenie zawartości protein raport producenta wg EN455?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 90, pozycja 1: „Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, odporności na rozerwanie na mokro 179,3 kpa, odporności na rozerwanie na sucho 200kpa, odporności na penetrację płynów 50,47cmH2O, o długości M-124cm, L-128cm, XL-138cm, XXL-157cm?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 90, pozycja 1, 2: „Czy Zamawiający dopuści fartuchy owinięte dodatkowo 
w serwetę włókninową?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 90, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach o gramaturze 38g/m2, o długości M-124cm, L-128cm, XL-138cm, XXL-157cm?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 96: „Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarach 13x14cm, 16x26cm oraz 21x38cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 63 pozycja 1: „Prosimy o dopuszczenie myjek Esemtan wash mitts wykonanych 
z włókna polipropylenowego do szybkiego i delikatnego mycia oraz pielęgnacji skóry bez użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta; o neutralnym pH ok. 5 zawierające w składzie polyglyceryl-4, glicerynę, alantoinę o wymiarach 15,5 cm x 23,5 cm, zarejestrowane jako kosmetyk. W zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej (30 sek./600 W). Opakowanie typu flow 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 63 pozycja 2: „Prosimy o dopuszczenie myjek Esemtan wash mitts wykonanych 
z włókna polipropylenowego do szybkiego i delikatnego mycia oraz pielęgnacji skóry bez użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta; o neutralnym pH ok. 5 zawierające w składzie polyglyceryl-4, glicerynę, alantoinę o wymiarach 15,5 cm x 23,5 cm, zarejestrowane jako kosmetyk. W zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej (30 sek./600 W). Opakowanie typu flow 10 szt.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 49 pozycja 5 – „Czy zamawiający dopuści pojemniki okrągłe, płaskie. Reszta parametrów zgodna z SIWZ”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet 62 pozycja 3 – „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 3 z pakietu 62 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Pakiet 62 pozycja 3 – „Czy Zamawiający dopuści czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, z odżywką,  o gramaturze 120g,  30% wiskoza + 70% PE , średnica czepka ok 29 cm, zawierający w składzie m.in.: dimetikon, wyciąg z aloesu, witaminę E, prowitaminę B5, środek myjący oraz składniki zapobiegające powstaniu elektryczności statycznej oraz hamujące rozwój m.in. grzybów, pleśni, w opakowaniu pomagającym utrzymać temperaturę czepka z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej do 20 sekund przy mocy 700W, produkt bez lateksu, pakowany pojedynczo w jednorazowe szczelne opakowanie?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 62 pozycja 4 – „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 4 z pakietu 62 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment”

Odpowiedź - Nie wydzielamy.

- Pakiet 62 pozycja 4 – „Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety z 0,12% roztworem chlorheksydyny. Reszta parapetrów zgodna z SIWZ”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet 62 pozycja 5 – „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 5 z pakietu 62 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Pakiet 62 pozycja 5 – „Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety z zawierający gładką szczoteczkę z roztworem 0,12% chlorheksydyny, z dwoma otworami ssącymi, oraz czy odstąpi od wymogu pokrycia dwuwęglanem sodu? Reszta parametrów zgodna z SIWZ”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet 62 pozycja 10 – „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 10 z pakietu 62 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Pakiet 62 pozycja 10 – „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych ściereczek barierowych dedykowane wyłącznie do okolicy krocza  dla pacjentów z nietrzymaniem moczu/stolca, o właściwościach czyszczących, nawilżających, usuwających przykry zapach oraz chroniących skórę pacjenta poprzez pozostawienie przezroczystej, przepuszczalnej dla powietrza oraz izolującej od wilgoci bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem skóry związanym z nietrzymaniem moczu/stolca. Potwierdzone skuteczność 
w zakresie redukcji zapalenia skóry związanego z nietrzymaniem moczu/stolca oraz odleżyn okolicy krzyżowo-pośladkowej. W składzie: 3% dimetikon, niespłukiwany preparat oczyszczający o zrównoważonym pH, Vitamina B5, aloes, bez lateksu, w rozmiarze 22x22cm (+/- 5%), 25 ściereczek w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 62 pozycja 14 – „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 14 z pakietu 62 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment.”

Odpowiedź - Nie wydzielamy.

- Pakiet 62 pozycja 14 – „Czy zamawiający dopuści myjki-chusty wymiary około 20x20cm, zawierający dimetikon, bez dodatkowej warstwy termoizolacyjnej, możliwość podgrzania 20s w 700W, 12 myjek w opakowaniu. Oraz odstąpi od wymogu posiadania mini karty obserwacji zmian. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.”

Odpowiedź -  Nie dopuszczamy.

- Pakiet 63 pozycja 1 – „Czy zamawiający dopuści myjki wykonane z włókniny 60gram, 
w składzie aloes, witamina E, B5, dimetikon, wymiary 20x22cm, pakowane po 12szt. Oraz odstąpi od wymogu posiadania badań klinicznych potwierdzających skuteczność. Reszta parametrów zgodna z SIWZ”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet 63 pozycja 2 – „Czy zamawiający dopuści myjki wykonane z włókniny 60gram, 
w składzie aloes, witamina E, B5, dimetikon, wymiary 20x22cm, pakowane po 12szt. Oraz odstąpi od wymogu posiadania badań klinicznych potwierdzających skuteczność. Reszta parametrów zgodna z SIWZ”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet 79: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłącznie pozycji numer 4 z pakietu numer 79 ?”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Pakiet 89: „Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego w składzie:

- 4 ręczniki do rąk

- 1 taśma 9x49cm

- 1 serweta do stołu Mayo 79x145cm

- 1 prześcieradło dla dziecka 90x120cm

- 1 serweta do cięcia cesarskiego 175/250x300cm, torebka na płyny, warstwa ochronna z otworem śr. 18x16cm

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150x90cm”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 98, Do pozycji 1: „Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania wyposażony w przekręcaną zastawkę umożliwiającą odizolowanie cewnika od układu oddechowego pacjenta?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 84 poz. 4-6: „Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic diagnostycznych nitrylowych przebadanych zgodnie z normą EN 374-3 na 15 substancji chemicznych, w tym izopropanol 70% na 1 poziomie. Dodatkowo rękawice odporne na gotowe preparaty dezynfekcyjne (minimum 1) o szerokim spectrum biobójczym na bazie alkoholu izopropylowego (isopropanol) na poziomie 6 (>480 min) – potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium zgodnie z EN 16523-1:2015. Rękawice dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością, potwierdzone certyfikatem analizy z wynikami raportu przeprowadzonego przez niezależne laboratorium badawcze. Rękawice oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kat. III z fabryczną informacją na opakowaniu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedz – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 84 poz. 7-12: „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy 
w powyższych pozycjach dopuści w miejsce certyfikatu ISEGA.A, rękawice dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością oznaczone na opakowaniu poprzez graficzny symbol kieliszka 
i widelca, dodatkowo raport badania wykonany przez jednostkę niezależną oraz deklarację zgodności.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet 85 poz. 1: „Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic 
o grubości w części dłoniowej 0,30mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 85 poz. 2: „Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o długości min. 242mm 
i lepszym poziomie szczelności AQL 1.0. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 87 poz. 7-13: „	Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chirurgicznych, sterylnych, jałowych, neoprenowych w kolorze zielonym. Pozostałe parametry zgodnie 
z SIWZ.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 4 ust. 3 terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych.”

Odpowiedź – § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W przypadku stwierdzenia, że dostarczone wyroby medyczne są nieodpowiedniej jakości,  Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych dokona ich wymiany na towar o odpowiednich parametrach (…)”.

- „Prosimy o wykreślenie zapisu § 5 ust. 5 projektu umowy.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 6 ust. 1 pkt 1.2. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane 
i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.”

Odpowiedź  - Według SIWZ.

- „Prosimy o modyfikację zapisu § 7 ust. 3 pkt 3.2. projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 7 ust. 3 pkt 3.3. o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub 
w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.”

Odpowiedź – § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W przypadku stwierdzenia, że dostarczone wyroby medyczne są nieodpowiedniej jakości,  Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych dokona ich wymiany na towar o odpowiednich parametrach (…)”

- „Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 5 ust. 4 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1.	W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego   w  ustalonym   terminie za  każdy rozpoczęty  dzień  zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej, a niedostarczonej w terminie partii towaru, jednocześnie  Zamawiającemu przysługuje również prawo zakupu zastępczego i obciążenia różnicą w cenie Wykonawcy.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet nr 15, poz. 1-8: „Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kaniuli dożylnej  wykonanej z poliuretanu posiadającej 4 paski kontrastujące w promieniach RTG, z samo domykającym się koreczkiem typu „Clik” z zastawką antyzwrotna pełniącą rolę filtru hydrofobowego z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym. Tak ścisłe określenie parametrów medycznych prowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji i dyskryminację wykonawców, którzy oferują wyroby o bardzo zbliżonych parametrach.”

Odpowiedź -  Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 15, poz. 9: „Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kaniuli dożylnej  wykonanej z poliuretanu posiadającej 4 paski kontrastujące w promieniach RTG, z samo domykającym się koreczkiem typu „Clik” z zastawką antyzwrotna pełniącą rolę filtru hydrofobowego z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym, posiada automatyczne zabezpieczenie ostrego końca w postaci plastykowego zatrzasku. Tak ścisłe określenie parametrów medycznych wskazuje tylko jednego producenta co prowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji i dyskryminację wykonawców, którzy oferują wyroby o bardzo zbliżonych parametrach.”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 15, poz. 1-12: „Proszę o odstąpienie od wymogu jednego producenta dla asortymentu z w/w pozycji. Oferowane przez nas wyroby są kompatybilne z wszystkimi wyrobami medycznymi produkowanymi wg norm i standardów.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet nr 15, poz. 12-15: „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty na pozostały asortyment w pakiecie.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Pakiet nr 16, poz. 1: „Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do  osobnego pakietu pozwoli to na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Pakiet nr 20, poz.1: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych  z komorą kroplową wykonana z PP o długości 62 mm, całość wolna od ftalanów ( informacja na opakowaniu jednostkowym) igła biorczą ścięta stożkowo, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia – papier. Proponowany przez państwa opis wskazuje tylko jednego producenta co w zaczym stopniu ogranicza konkurencyjność ofert nie dają możliwości złożenia oferty innym wykonawcom.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 20, poz.1-2: „Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 20, poz.5, poz.7: „Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty na pozostały asortyment w pakiecie.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Pakiet nr 24, poz. 13- 19: „Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do  osobnego pakietu pozwoli to na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Pakiet nr 24, poz. 17: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji strzykawki pakowanej po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Prosimy o wykreślenie w §6 pkt. 1.2 „zakupu zastępczego”, gdyż stanowi podwójne sankcjonowanie tego samego naruszenia. W przypadku niedostarczenia partii towaru w ustalonym terminie Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 1% wartości brutto zamówionej partii towaru.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej zawartej w umowie w §6 pkt. 2 
z 1% na 0,5% wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego w ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Dotyczy pakietu 17 , Poz. 1” „Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia z ofertą protokołów testowych potwierdzających skuteczność filtracji bakterii i wirusów zamiast certyfikatu procesu sterylizacji?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza dostarczenie protokołów testowych jako dokument dodatkowy.

- Dotyczy pakietu 17, Poz. 2: „Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia z ofertą protokołów testowych potwierdzających skuteczność filtracji bakterii i wirusów zamiast certyfikatu procesu sterylizacji?”

Odpowiedź -  Zamawiający dopuszcza dostarczenie protokołów testowych jako dokument dodatkowy.

- Dotyczy pakietu 17, Poz. 3: „Prosimy o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci dwuelementowego, mikrobiologicznie czystego.”

Odpowiedź -  Nie dopuszczamy.

- Dotyczy pakietu 29, Poz. 1: „Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania układu oddechowego, w którym łącznik Y jest bez portów, natomiast w kolanku znajduje się port luer zabezpieczony zatyczką na uwięzi (zabezpieczona przed zgubieniem). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Dotyczy pakietu 29 , Poz. 2: „Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania układu oddechowego, w którym łącznik Y jest bez portów, natomiast w kolanku znajduje się port luer zabezpieczony zatyczką na uwięzi (zabezpieczona przed zgubieniem). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Dotyczy pakietu 29, Poz. 4: „Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania maski wykonanej z polipropylenu, z termoplastycznym zagiętym mankietem i podwójnym podbródkiem dla uzyskania możliwie najlepszego dopasowania i szczelności. Dzięki swej budowie maska nie posiada zacisku nosowego w formie blaszki dzięki czemu może być stosowana w warunkach MRI.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy pakietu 53 , Poz. 1: „Czy w związku z wycofaniem przez Producenta zestawów o nr kat. 1483 i zastąpieniem ich nowocześniejszą, przyjazną środowisku wersją Zamawiający będzie wymagał zaoferowania nebulizatora o pojemności 10ml skalowanego co 2ml, o MMD 3,3mikrona, wytwarzającego przy przepływie 8 L/m min. 74% cząstek o średnicy mniejszej niż 5 mikronów, gdzie  MMD to 3,3 mikrona? Zestaw z anatomicznie wyprofilowaną maską z gumką, wyposażoną w termoplastyczny zagięty mankiet i podwójny podbródek dla uzyskania możliwie najlepszego dopasowania i szczelności, z niezałamującym się drenem o długości 2,1m i przekroju gwiazdkowym. Maska wolna od PCV i ftalanów.”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. nebulizatora.

- Dotyczy pakietu 53, Poz. 2, „Czy w związku z wycofaniem przez Producenta zestawów o nr kat. 2505 i zastąpieniem ich nowocześniejszą, przyjazną środowisku wersją Zamawiający będzie wymagał zaoferowania nebulizatora o pojemności 10ml skalowanego co 2ml, o MMD 3,3mikrona, wytwarzającego przy przepływie 8 L/m min. 74% cząstek o średnicy mniejszej niż 5 mikronów, gdzie  MMD to 3,3 mikrona? Zestaw z łącznikiem T oraz niezałamującym się drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym.”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. nebulizatora.

- Dotyczy pakietu 53 , Poz. 3: „Czy w związku z wycofaniem przez Producenta zestawów 
o nr kat. 1483 i zastąpieniem ich nowocześniejszą, przyjazną środowisku wersją Zamawiający będzie wymagał zaoferowania nebulizatora o pojemności 10ml skalowanego co 2ml, o MMD 3,3mikrona, wytwarzającego przy przepływie 8 L/m min. 74% cząstek o średnicy mniejszej niż 5 mikronów, gdzie  MMD to 3,3 mikrona? Zestaw z anatomicznie wyprofilowaną maską z gumką, wyposażoną w termoplastyczny zagięty mankiet i podwójny podbródek dla uzyskania możliwie najlepszego dopasowania i szczelności, z niezałamującym się drenem o długości 2,1m i przekroju gwiazdkowym. Maska wolna od PCV i ftalanów.”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  opisanego wyżej zestawu do nebulizacji.

- „Czy w pakiecie Nr 17 pozycja nr 1, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnego filtra oddechowego z portem kapno o wadze 32g spełniającego pozostałem warunki SIWZ?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy w pakiecie Nr 17 pozycja nr 2, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylnego filtra oddechowego z portem kapno o wadze 24g spełniającego pozostałem warunki SIWZ?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 14: „Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 i poz. 2 linie ciśnieniowe o długości 130 + 30 cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 14: „Która z końcówek łączy przetwornik z kablem monitora w poz. 1 i poz. 2?”

Odpowiedź - Zestawy mają być w pełni kompatybilne z prowadnicami do monitora EMTEL. Obecnie Zamawiający korzysta np. z zestawów do pomiarów ciśnienia krwi BIOMETRIX/Art – Line/REF AE – 0123 i AB-X0113.

- Pakiet Nr 1 poz. 20-21: „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje cewnika do karmienia skalowanego co 1cm, wykonanego z materiału niezawierającego ftalanów, 
z możliwością stosowania do 4 tygodni, potwierdzoną na oryginalnym opakowaniu przez producenta.”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet Nr 1 poz. 22-36: „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik Pezzer posiadał  4 otwory drenujące o średnicy nie większej niż 5mm, o łagodnie zaoblonych krawędziach, co zapewnia stabilność i drożność cewnika?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet Nr 1 poz. 27-34: „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy rozmiar cewnika ma być kodowany kolorystycznie i numerycznie na konektorze w celu łatwej identyfikacji produktu?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

- Pakiet Nr 1 poz. 27-34: „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby końcówka cewników do odsysania górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania.”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet Nr 1 poz. 27-34: „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy cewnik do odsysania ma posiadać dodatkowy wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich symetryczne upozycjonowanie względem oskrzela lewego i prawego co zapewnia równomierny rozdział podciśnienia i efektywną ewakuację wydzieliny w trakcie procedury odsysania ?”

Odpowiedź -   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie takiego rozwiązania.

- Pakiet Nr 4 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu Kehra w rozmiarze 80x5x5 cm i CH9, reszta zgodna z SIWZ.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 4 poz. 2-7: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu Kehra w rozmiarze 80x5x5 cm, reszta zgodna z SIWZ.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 4 poz. 8: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu w rozmiarze 3,5cm, reszta zgodna z SIWZ.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 4 poz. 9: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu Kehra w rozmiarach CH12, 14, 16.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 4 poz. 11: „Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty przez większe grono Wykonawców.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Pakiet Nr 5 poz. 1: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy w rozmiarze nr 15 
i 18.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 5 poz. 1: „Czy Zamawiający wymaga, aby sonda miała długość co najmniej120 cm?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet Nr 8 poz. 1,2: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej, sterylnej, prowadnicy do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, prowadnica metalowa, pokryta przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego, bez lateksu, DEHP. Dostępna w rozmiarach:

-  6 o długości całkowitej 305 mm i średnicy 2.0 mm

- 10 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 3.3 mm

- 12 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.0 mm

- 14 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.7 mm”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 15 poz. 1-7: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych, wykonanych w poliuretanu, z samodomykającym się korkiem portu górnego, z min. 4 paskami kontrastującymi w RTG,  sterylizowane radiacyjnie, z zastawką antyzwrotną, nazywa handlowa na kaniuli oraz na opakowaniu jednostkowym nazwa handlowa oraz nazwa producenta wraz 
z numerem katalogowym, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, zastawka antyzwrotna, 
w rozmiarach  22 G 0,9x25 mm, 20G 1,1 x32 mm, 18G 1,3x32 mm, 17G 1,5 x 45 mm.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 15 poz. 1-7: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych 
z PTFE (podwójnie oczyszczonego teflonu), z portem bocznym, z zastawką antyzwrotną, kaniule widoczne w USG, bez pasków radiocieniujących, sterylizowane tlenkiem etylenu, ostrze typu back-cut, nazawa handlowa na kaniuli praz nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem katalogowym i nazwą handlową, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, w rozmiarach: 22G 0,8x25 mm; 20G 1,0 x 32 mm, 18G 1,2 x 32 mm, 17G 1,4 x 45 mm.”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet Nr 15 poz. 8: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych wykonanych 
z PTFE (podwójnie oczyszczonego teflonu), z zastawką antyzwrotną, bez portu bocznego, widocznych 
w USG, z nazwą producenta i handlową nazwą na opakowaniujednostkowym, w rozm. 24G x 19 mm”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 15 poz. 9: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej jednorazowego użytku wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji, posiadająca sześć pasków kontrastujących  w promieniach rtg. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, oraz samozamykający się korek głównego portu. Posiadająca automatyczną osłonkę wyposażoną w kapilary eliminującą przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły. Pakowane w opakowania typu Tyvek – zabezpieczające przed wilgocią .Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Rozmiary 22G 0,9x25 mm przepływ 42 ml/min; 20G 1,1x32 mm przepływ 67 ml/min; 18G 1,3x32 mm przepływ 103 ml/min; 18G 1,3 x45 mm przepływ 103 ml/min; 17G 1,5 x45 mm przepływ 133 ml/min; 16G 1,8x45 mm przepływ 236 ml/min; 14G 2,0x 45 mm przepływ 270 ml/min.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 15 poz. 12: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mandrynów do kaniul wypełniających wnętrze cewnika, w rozm. 22G x 25 mm, 20G x 32 mm, 18G x 32 mm, 18G x 45 mm, 17G x 45 mm, 16G x 45 mm, 14 G x 45 mm.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy, jeśli są w pełni kompatybilne z oferowanymi kaniulami w poz. 1-8 Pakietu Nr 15.

- Pakiet Nr 15 poz. 13-15: „Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji z pakietu. Państwa zgoda rozszerzy grupę potencjalnych Wykonawców oraz zwiększy konkurencyjność ofert.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Pakiet Nr 15 poz. 13:„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do portu w rozmiarze 22G x25mm, bez skrzydełek.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 15 poz. 14: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do portu w rozmiarze 20G x 27mm, z samoprzylepnym kołnierzem mocującym zapewniający pewne mocowanie igły.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 15 poz. 15: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do portu 
z samoprzylepnym kołnierzem mocującym zapewniający pewne mocowanie igły.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 16 poz. 4: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego bakt. bez nawilżania, pediatrycznego, przestrzeń martwa 22 ml, złącze proste lub kątowe, biologicznie czysty.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 16 poz. 5: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego (celulozowa, harmonijkowa warstwa) bakter. wir. z wymianą ciepła i wilgoci, pediatrycznego 75-300 ml, z łącznikiem prostym lub kątowym, sterylny.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 16 poz. 17: „W związku z zaprzestaniem produkcji przez producenta rozgałęziacza infuzyjnego 5-drożnego, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy 5-kranikowej, z różnokolorowymi kranikami do podłączenia linii infuzyjnych, przystosowanej do podawania tłuszczy i chemioterapeutyków, jak obecnie stosowana przez Zamawiającego.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 16 poz. 22: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki w rozm.000 o dł. 40 mm.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 16 poz. 27: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki w rozm.3 o dł. 90 mm.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 16 poz. 28: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki w rozm. 4 o dł. 100 mm.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 17 poz. 1: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego, skuteczność filtracji >99,999%, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci,  medium filtracyjne hydrofobowe, zakres obj. oddech. 120-750ml, waga 17g, biologicznie czysty.”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet Nr 17 poz. 2: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji >99,999%, zakres obj. oddech. 120-1000ml waga poniżej 20g, biologicznie czysty.”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet Nr 17 poz. 3: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie biologicznie czystego wymiennika ciepła i wilgoci, spełniającego wymogi wagi.”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet Nr 38 poz. 4: „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zamkniętego zestawu do manualnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną, połączony fabrycznie z zestawem do godzinowej zbiórki moczu,  z wbudowanym drenem zabezpieczonym filtrem p/bakteryjnym, umożliwiający pomiar ciśnienia śródbrzusznego, wyskalowany w milimetrach słupa rtęci, zestaw sterylny, w jednym opakowaniu, czas użycia do 7 dni.”

Odpowiedź – Tak.

- Pakiet Nr 38 poz. 5, 6: „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny, które są substancjami wnikającymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutagenny?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet 43 poz. 1: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej 
o powierzchni klejącej w rozmiarze 15x28cm.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 43 poz. 2: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej 
o powierzchni klejącej w rozmiarze 40x42cm lub 28x45cm.”

Odpowiedź – Dopuszczamy zaoferowanie  folii operacyjnej o powierzchni klejącej w rozmiarze 40x42 cm.

- Pakiet 43 poz. 3: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej 
o powierzchni klejącej w rozmiarze 75x45cm lub 55x45cm.”

Odpowiedź – Dopuszczamy zaoferowanie folii operacyjnej o powierzchni klejącej w rozmiarze 75x45 cm.

- Pakiet Nr 50 poz. 3: „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga ostrza 
w rozmiarze 11 w wersji 11P?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 55 poz. 1: „Prosimy o dopuszczenie błony firmy AGFA typu DT 2 B.” Prosimy 
o podanie modelu urządzenie drukującego.”

Odpowiedź – Urządzenie drukujące zostało wycofane z eksploatacji w związku z powyższym Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu Zamówienia – Załącznik Nr 2 do SIWZ poprzez usunięcie Pakietu Nr 55.

- Pakiet Nr 57 poz. 1a, 1b: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wody do nawilżania tlenu 
w pojemniku o dwukomorowej budowie, wyposażonego w system mikrodyfuzorów 
w komorze bocznej zabezpieczającej przed osadzaniem się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego, 
o pojemności 500 ml.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 57 poz. 1a, 1b: „Czy ciśnieniowa zastawka upustowa w zestawie ma mieć czułość minimum 282 cm H2O z uruchomieniem  dźwiękowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu  tlenu?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga zastosowania takiego rozwiązania.

- Pakiet Nr 62 poz. 4: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 4 jednorazowych opakowań 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru w wyciskanej saszetce z zawartością alkoholu jako konserwantu w bezpiecznym stężeniu poniżej 1%, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 62 poz. 5: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur o składzie:

-	2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbkę aplikator

-	4 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator .

Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 62 poz. 4, 5: „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy każde pojedyncze opakowanie zestawu ma pełnić jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalać na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania?”

Odpowiedź – Tak.

- Pakiet Nr 62 poz. 12: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: sterylny żel nawilżający o naturalnym pH, do uniwersalnego zastosowania w tym do dróg oddechowych, rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny, bezwonny, beztłuszczowy, nie zawierający aktywnych składników, pakowany indywidualnie w saszetkach 5 g.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 63 poz. 1: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki wykonanej 
z mieszaniny poliestrowo-wiskozowej do codziennej toalety pacjenta o naturalnym pH,  hipoalergiczne, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę, wolny od EDTA, 
z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, o wymiarach 20 x 20 cm, 
w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającym utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 18 sekund przy mocy 1.000 W, 8 myjek w opakowaniu.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 63 poz. 2: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki  wykonanej wykonanej z mieszaniny poliestrowo-wiskozowej do codziennej toalety pacjenta,  bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp. o zbalansowanym, neutralnym pH, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, aloes, simetikon, bez zawartości oktanidyny, lateksu o  20cm x 20cm, zarejestrowane jako kosmetyk. W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej, opakowanie typu flow 8szt.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 4 poz. 1-7 : „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie drenów Kehra o długości 16x38 cm spełniającego resztę postawionych wymagań w SIWZ.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 4 poz. 1-7: „Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Pakiet nr 8 poz. 2: „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie prowadnic spełniających wasze wymogi tylko w rozm. :

Rozm. 3,3/800

Rozm. 3,3/600

Rozm. 8,0/800

Rozm. 8,0/600

W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Prośbę swą motywujemy tym, iż opisy zawarte w SIWZ wskazują tylko i wyłącznie na jednego producenta co jest sprzeczne z art. 7 ustawy PZP”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 24 poz. 18 i 19: „Czy Zamawiający będzie wymagał aby strzykawki posiadały podwójną skalę w celu łatwego odczytu wypełnienia strzykawki w każdej pozycji, oraz czy będzie wymagał aby tłok miał czterostronne podcięcie w celu stabilnego mocowania strzykawki w pompie”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- dotyczy pakietu nr 24 poz. 20: „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania strzykawek z końcówką typu Enfit.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 24 poz. 21: „Czy Zamawiający będzie wymagać strzykawki 100 ml z podwójną skalą ułatwiający odczyt w każdym położeniu strzykawki?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- dotyczy pakietu nr 24 poz. 23: „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania igły w rozm. 16 G dł. 10-75 mm spełniające resztę postawionych wymagań SIWZ. Przy ewentualnej odmowie zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 38 poz. 1: „Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty, oraz pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie lepszego bilansu ekonomicznego całego postępowania.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- dotyczy pakietu nr 40 poz. 1: „Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość podanie ceny za opakowanie 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 40 poz. 3: „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie łącznika schodkowego prostego 6mm/8mm producenta Sumi spełniający resztę postawionych wymagań SIWZ.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 40 poz. 4: „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie łącznika schodkowego „Y” 6mm/9mm producenta Sumi spełniający resztę postawionych wymagań SIWZ.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 40 poz. 28: „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie worka na wymiociny poj. 1500 ml skalowanego co 100 ml wykonany z PCV klasy medycznej wyposażonego w "Twist & lock" funkcja na obręczy zabezpiecza wydostanie się zapachu i treści. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 40 poz. 31: „Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 40 poz. 32: „Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 40 poz. 35: „Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli 1500 rolek po 25 szt. czy 1500 szt. Jeśli wymaga 1500 szt. prosimy 
o dopuszczenie podania ceny za op. 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.”

Odpowiedź – Zamawiający oczekuje zaoferowania 1500 sz.

- dotyczy pakietu nr 40 poz. 38: „Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 40 poz. 39,41, 43, 44, 45, 47,49,50:„Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej 
i konkurencyjnej oferty, oraz pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie lepszego bilansu ekonomicznego całego postępowania.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- dotyczy pakietu nr 46 poz. 1: „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 46 poz. 2: „Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- dotyczy pakietu nr 47 poz. 1: „Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość zaoferowania wzierników ginekologicznych w rozmiarach XS, S, M, L, XL spełniające resztę postawionych wymagań SIWZ”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- dotyczy pakietu nr 78 poz. 1 „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie czy nie zaszła pomyłka pisarska i Zamawiający w pakiecie 78 w opisie pierwszego zestawu wymaga dostarczenia osłon na podłokietniki x 2szt., osłony na zagłówek stołu operacyjnego x 1szt. oraz aby podkład był łatwy do identyfikacji po wyjęciu z opakowania, gdyż przy obecnym opisie przedmiotu zamówienia i wymaganiu w/w zapisów dla drugiego zestawu oba zestawy nie są porównywalne.”

Odpowiedź - Tak, wymagamy

- dotyczy pakietu nr 78 poz. 2: „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie Jednorazowy, niepylący, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny, wykonany z dwóch scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości min. 0,14mm i chłonnego (SAF) rdzenia na całej długości prześcieradła o grubości min. 0,78mm. Wymiary prześcieradła: 100cm (+/-2cm) x 225cm (+/-4cm). Podkład o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań lub przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4l.  W zestawie z prześcieradłem transportowym o udźwigu min. 250kg.Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta.”

Odpowiedź – Pakiet Nr 78 posiada jedną pozycję (do wyboru przez Zamawiającego) w ilości 3000 sztuk (kompletów).

- Pakiet 84 , Poz 1-3: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych o poziomie AQL < 1,5, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.”

Odpowiedź -  Nie dopuszczamy.

- Pakiet 84, Poz. 4-6: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następujących rękawic diagnostycznych: Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, fioletowe, cienkie, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL <1,5, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych – fabryczna informacja na opakowaniu o barierowości dla min. 3 alkoholi – etanolu, izopropanolu i metanolu na min.1 poziomie. Odporne na działanie min. 13 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D6978 - fabryczna informacja na opakowaniu. Rękawice zgodne z normami: PN - EN 455, PN – EN 420, ASTM F 1671, EN 374-1(z wył. pkt. 5.3.2),-2,-3, ASTM D 6978- fabryczna informacja na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 84 , Poz. 7-12: „Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu ISAGA.A w zamian zaoferowanie rękawic oznakowanie jako wyrób medyczny klasy I oraz  środek ochrony osobistej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu oraz posiadające certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający posiadanie ww. kategorię.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 86 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawicy lateksowej bezpudrowej koloru brązowego (antyrefleksyjna) do procedur podwyższonego ryzyka o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, wewnętrzna warstwa CPC - o działaniu bakteriobójczym i przeciwgrzybicznym, silikonowane. Wzmocnione o dużej elastyczności, szczególnej wytrzymałości i zwiększonej grubości wynoszącej w obszarze palca 0,32 mm, na dłoni i mankiecie ≥ 0,21 mm. Długość min. 295 mm. Siła zrywania przed/po starzeniu min. 33N/26N. Poziom protein < 30 μg/g (metoda Lowry’ego). Obniżony poziom AQL wynoszącym po zapakowaniu 0,65. Pakowane parami w opakowanie podwójne foliowe podciśnieniowe, hermetyczne.”

Odpowiedź -   Tak, dopuszczamy.

- Pakiet Nr 86 : „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 40 par.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- PAKIET NR 87, Poz. 1-6: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych 
w opakowania po 70 par z możliwością wyceny za parę rękawic.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- PAKIET NR 87, Poz. 7-13: „Prosimy o dopuszczenie rękawic w kolorze beżowym. Pozostałe parametry zgodne z SWIZ.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- PAKIET NR 87, Poz. 7-13, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic  chirurgicznych antyalergicznych, bezpudrowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku 
i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65, opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi 
i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.”

Odpowiedź - Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 90 poz.1: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, jałowego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m2. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Rozmiary: M –dł. 120cm, L-dł.130cm, XL-dł.140cm, XXL-dł.150cm. Odporność na rozerwanie na sucho/mokro – min. 117kPa. Odporność na penetrację płynów – min. 55cmH2O. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister 
i wewnętrzne włókninowe. Ręczniki do osuszania rąk – pakowane osobno. Pozostałe wymogi – zgodnie 
z SIWZ.”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 90 poz.2: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, jałowego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, posiadającego dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o gramaturze 30g/m2. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Rozmiary: M –dł. 120cm, L-dł.130cm, XL-dł.140cm, XXL-dł.150cm. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe. Ręczniki do osuszania rąk – pakowane osobno. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 78 poz.1: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego zestawu: Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Parametry:

- chłonność min. 35ml/100cm2,

- gramatura podstawowa: 295 g/m2

- wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu.

- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 %

- w zestawie z miękką, jednorazową poliestrową serwetą do repozycjonowania pacjenta w rozmiarze min.102 x152 cm o gramaturze 80 g/m2 oraz jednorazowymi osłonami na podramienniki stołu operacyjnego

- 1 zestaw/najmniejsze opakowanie jednostkowe, 16 zestawy w kartonie.”

Odpowiedź -  Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 78 poz.1: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego zestawu: Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni.

Parametry:

- chłonność min. 35ml/100cm2,

- gramatura podstawowa: 295 g/m2

- wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu.

- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 %

- w zestawie z miękką, jednorazową poliestrową serwetą do repozycjonowania pacjenta w rozmiarze min.102 x152 cm o gramaturze 80 g/m2, jednorazowymi osłonami na podramienniki stołu operacyjnego oraz pokryciem podgłówka

- 1 zestaw/najmniejsze opakowanie jednostkowe, 16 zestawy w kartonie.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 29 poz. 1: „Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,5 m do długości 1,5 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y bez  portu kapno. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet 29 poz. 1: „Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od  łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.”

Odpowiedź -  Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 29 poz. 1: „Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, układ współosiowy, typu rura w rurze,  zapewniającą wymianę termiczną, dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, rura wydechowa do podłączenia do respiratora  rozciągliwa do 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe, czas użycia do 7 dni.”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet 29 poz. 2: „Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 29 poz. 8: „Prosimy o dopuszczenie łącznika karbowanego „martwa przestrzeń” 
z portem 9,6 +/- 5 %.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 29 poz. 8: „Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga łącznika 
z dodatkowymi silikonowymi pierścieniami uszczelniającymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga takiego rozwiązania.

- Pakiet 29 poz. 9: „Prosimy o dopuszczenie maski z drenem 210 cm.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 29 poz. 10: „Prosimy o dopuszczenie maski z drenem 210 cm.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet 29 poz. 10: „Czy na opakowaniu jednostkowym ma być umieszczony piktogram ułatwiający identyfikację produktu?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet 98 poz. 1: „Prosimy o dopuszczenie alternatywnego rozwiazania w postaci systemu modułowego składajacego się z nasteoujacych elementów : sterylny cewnik do odsysania 
w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/  lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania  obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem  45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika , z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet 98 poz. 2: „Prosimy o dopuszczenie zestawu składającego się z:

-drenu do ssaka długości 210 cm z zakończeniem żeńskim 8 mm i męskim 5,6 mm 
z kapturkiem uszczelniającym, pakowany pojedynczo, sterylny, z podłączeniem do standardowego cewnika od odsysania

-drenu do ssaka długości 210 cm, z zakończeniem żeńskim 8 mm z obu stron

-zestawu biologicznie czystych łączników  do drenów, składającego się z łącznika Y 
(w jednej płaszczyźnie) o konstrukcji: jeden koniec żeński (lejek) dwa końce męskie, oraz zastawki ssącej z bezkontaktową kontrolą ssania, umożliwiający rozgałęzienie drenów na ssaku.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet 98 poz. 1,2: „Prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu celem umożliwienia złożenia konkurencyjnej cenowo oferty.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Pakiet 98 poz. 6: „Prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu celem umożliwienia złożenia konkurencyjnej cenowo oferty.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Pakiet 98 poz. 6: „Prosimy o dopuszczenie: maska anestetyczna jednorazowego użytku 
z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku MRI, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały /dorosły średni / dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g. Dla roz 1 i 2 złącze 15 mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22 mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem pierścienia, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu Nr 54 – Zestaw wstrzykiwaczy typu NEMOTO DUAL SHOT: „Z uwagi na fakt, iż Zamawiający zamieścił tylko jedną pozycję asortymentową w formularzu cenowym (tj. Załącznik nr 2), Wykonawca rozumie, że Zamawiający wymaga zestawów A+B do wstrzykiwacza typu Nemoto Dual Shot. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania 2500 pełnych zestawów do wstrzykiwacza kontrastu Nemoto (zestawy A+B, tj. 2500 sztuk wkładów o pojemności 200 ml + 2500 sztuk wkładów o pojemności 100 ml + 2500 sztuk złączy)? Informacja o ilości (2500) jest podana w kolumnie: „Ilość” dwukrotnie dlatego też prosimy o potwierdzenie.”

Odpowiedź – Tak, wymagamy zaoferowania 2500 sztuk pełnych zestawów A+B lub 2500 sztuk zestawu A i 2500 sztuk zestawu B.

- dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu Nr 54 – Zestaw wstrzykiwaczy typu NEMOTO DUAL SHOT: „Prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek z 3 kompletów do 1 kompletu oraz dopuszczenie możliwości złożenia próbek na wezwanie Zamawiającego zamiast wraz z ofertą. W ocenie Wykonawcy 1 komplet próbek jest w zupełności wystarczający do przeprowadzenia przez Zamawiającego wszelkich wymaganych testów. Ponadto jakość nie jest parametrem ocenianym przez Zamawiającego.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu Nr 54 – Zestaw wstrzykiwaczy typu NEMOTO DUAL SHOT: „Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający będzie wymagać od Wykonawców zaoferowania  w Pakiecie nr 54 akcesoriów do wstrzykiwacza kontrastu NEMOTO, które są aprobowane przez producenta wstrzykiwacza i/lub jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego, w pełni kompatybilne i które nie powodują usterek w działaniu wstrzykiwacza podczas jego eksploatacji ani nie będą powodem wyłączenia praw gwarancji/rękojmi udzielanych standardowo po jakichkolwiek działaniach serwisowych dotyczących wstrzykiwacza?” Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od wykonawców zaoferowania akcesoriów do strzykawki NEMOTO, które są w pełni KOMPATYBILNE z modelem wstrzykiwacza, jaki Zamawiający eksploatuje (kompatybilność potwierdzona stosownym oświadczeniem producenta urządzenia i/lub jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego), czyli akcesoriów, które pozytywnie przeszły stosowne próby i testy, jakim były poddane przez producenta stosowanych urządzeń lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego, a więc nie spowodują usterek w działaniu aparatu,  ani nie będą powodem jego uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia gwarancji i rękojmi, udzielonych na wstrzykiwacz NEMOTO, po prowadzonych naprawach, przeglądach i innych działaniach serwisowych.

W związku z powyższym prosimy o następującą modyfikację zapisów Załącznika Nr 2 do SIWZ „Formularz asortymentowo-cenowy” dla Pakietu nr 54:

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Zestaw wstrzykiwaczy typu NEMOTO DUAL SHOT ( lub kompatybilny) do badań metodą Tomografii Komputerowej (Zestaw A + B) Skład zestawu: dwa wkłady do kontrastu o pojemności: 200ml; 100ml, złącze szybkiego napełniania, dwa ostrza typu „Spike” oraz złącze niskiego ciśnienia typu Y z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o dł. 150cm x 1 zestaw oferowane zestawy muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem kontrastu; kompatybilność potwierdzona przez producenta wstrzykiwacza lub/i jego autoryzowanego przedstawiciela/serwis w formie oświadczenia jednego z wymienionych podmiotów załączonego do oferty przetargowej | 2500 2500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wymogi: Dostawca dostarczy na wezwanie Zamawiającego po 1 szt. wkładów do kontrastu poj.100ml i 200ml. Próbki nie podlegają zwrotowi.

W przypadku gdy Zamawiający dopuszcza zamienniki zaoferowanych produktów wnosimy o żądanie  od Wykonawców następujących oświadczeń:

1. że zaproponowany produkt wykazuje w 100% cechy produktu oryginalnego (dotyczy składu fizyko-chemicznego, reakcji i wpływu na kontakt z organizmem ludzkim oraz gwarantowanej jakości badania),

2. że oferowany produkt jest w 100% kompatybilny, że NEMOTO Dual Shot Alpha (do potwierdzenia przez producenta urządzenia lub autoryzowanego przedstawiciela serwisowego),

3. że Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnych napraw strzykawki NEMOTO Dual Shot Alpha i eliminacji usterek w jej działaniu, jeżeli konieczność naprawy lub usunięcia usterki będzie wynikiem zastosowania zamiennika produktu oryginalnego. Stan faktyczny czy uszkodzenie/usterka wstrzykiwacza jest wynikiem zastosowania zamiennika produktu oryginalnego czy błędu personelu obsługującego rozstrzygać będzie raport producenta wstrzykiwacza lub jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego.

Uprzejmie informujemy, że stosowanie materiałów eksploatacyjnych nieautoryzowanych firm                                                     i nieapropobowanych przez producenta i/lub jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego może mieć bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ na bezpieczeństwo pacjenta lub użytkownika końcowego, tj. może – w wyniku ich stosowania - zaistnieć incydent medyczny. Mogą również wystąpić problemy eksploatacyjne i serwisowe, które są wprost połączone z używaniem innych akcesoriów jednorazowych niż zalecane, takie jak: brak rozpoznania nieautoryzowanych wkładów przez wstrzykiwacz kontrastu, uszkodzenia elementów elektronicznych, niekontrolowane zalania, wycieki.

Używanie nieautoryzowanych materiałów eksploatacyjnych do wstrzykiwaczy kontrastu NEMOTO dostarczanych przez nieautoryzowane podmioty może negatywnie wpłynąć na pracę całego wstrzykiwacza i spowoduje automatyczne unieważnienie zapisów gwarancyjnych i serwisowych, w szczególności w tym zakresie, w którym zostały one naruszone przez Zamawiającego poprzez stosowanie niewłaściwych materiałów. Używanie akcesoriów innych niż aprobowane przez NEMOTO i/lub jego autoryzowanego przedstawiciela serwisowego Alteris S.A. może także w znacznym stopniu zwiększyć koszty napraw wstrzykiwacza, w szczególności, gdy gwarancja na posiadany wstrzykiwacz kontrastu wygasła lub została cofnięta.   Informujemy również, że w przypadku prowadzenia eksploatacji wstrzykiwacza NEMOTO z wykorzystaniem akcesoriów nieznanych, nieautoryzowanych przez producenta NEMOTO i/lub autoryzowanego przedstawiciela serwisowego ALTERIS firm, odpowiedzialność finansową, merytoryczną i cywilno-prawną za stan techniczny  i za prawidłowe działanie wstrzykiwacza kontrastu oraz za ich wpływ na bezpieczeństwo osób trzecich, tj. personel szpitala i badanów pacjentów oraz za wystąpienie ew. incydentu medycznego, musi ponosić Wykonawca oferujący nieautoryzowane akcesoria lub też ich producent.

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zaoferowania produktu oryginalnego lub odpowiednika w pełni kompatybilnego do wstrzykiwacza Nemoto Dual Shot.

- Pakiet 13; „Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. 6,7,8,9,10 
z Pakietu 13 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Jako dystrybutor pozycji o cechach opisanych w poz. 6,7,8,9,10 aktualnie nie mamy możliwości złożenia oferty na pozostałe pozycje zawarty 
w Pakiecie 13. Firma posiadająca pozycje 1,2,3,4,5 nie współpracuje z innymi dystrybutorami. Nie wydzielenie tych pozycji spowoduje brak złożenia oferty dla pakietu 13.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- Pakiet 14: „Czy Zamawiający oczekując w zestawie min. dwa dodatkowe koreczki. Czy koreczki te mają być w kolorze kontrastowo żółtym dla zapobiegania przypadkowej kontaminacji w wyniku pomyłki?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga zaoferowania ww. rozwiązania.

- Pakiet 26: „Uprzejmie prosimy zamawiającego o sprecyzowanie, do jakiej lampy (firma model) zamawiający oczekuje w pozycji 4 Jednorazowe materacyki do lampy łóżeczkowej do fototerapii x1szt pomoże to na złożenie precyzyjnej oferty.”

Odpowiedź – Według SIWZ, do lampy łóżeczkowej do fototerapii firmy Natus.

- Pakiet 26: „Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. 4 z Pakietu 26 
i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Jako dystrybutor pozycji o cechach opisanych w poz. 1,2,3 aktualnie nie mamy możliwości złożenia oferty na pozycje 4 zawarty w Pakiecie 13. Nie wydzielenie tej pozycji spowoduje brak złożenia oferty dla pakietu 26.”

Odpowiedź – Nie wydzielamy.

- „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy, pod warunkiem że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

- „Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Dotyczy Pakiet nr 34: „Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Dotyczy Pakiet nr 34: „Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2  zgodnie z normą PN 868 ?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet nr 37, Poz. 1: „Czy  Zamawiający wymaga testów biologicznych ampułkowych z  ostatecznym odczytem biologicznym wyniku po 10 h inkubacji w tradycyjnych inkubatorach, co pozwali na szybkie zwalnianie sterylizowanego materiału?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet nr 37, Poz. 2: „Czy Zamawiający dopuści testy  przebarwiające się z koloru różowego na czarny? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 37, Poz. 3  i 12: „Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone  oświadczeniem producenta?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet nr 37, Poz.4: „Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet nr 37, Poz.4: „Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?”

Odpowiedź -  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet nr 37, Poz.4: „Czy  zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet nr 37, Poz. 5: „Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet nr 37, Poz. 5: „Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet nr 37, Poz. 6: „Czy Zamawiający wymaga aby test kontroli mycia posiadał substancję wskaźnikową umieszczoną na 4 płaszczyznach?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet nr 37, Poz. 6: „Czy Zamawiający wymaga aby na każdym teście oraz etykiecie znajdowały się informacje o normie ISO 15883-1:2010, numerze LOT oraz nazwie produktu w języku polskim?”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet nr 37, Poz. 9: „Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźniki chemiczne umieszczone na teście biologicznym do sterylizacji plazmowej przebarwiały się w identyczny sposób jak wskaźniki do sterylizacji plazmowej umieszczone na teście chemicznym tzn. np. z koloru różowego na kolor niebieski? Pozwoli to na łatwiejszy, bezpieczniejszy i szybszy sposób identyfikacji wyników.”

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pakiet nr 100: „Czy Zamawiający dopuści testy PRO-Clean, których opis przedstawiony jest poniżej:

Test PRO-Clean™ -  to szybki i łatwy sposób na dokładne monitorowanie stopnia zanieczyszczenia powierzchni urządzeń medycznych pomagający zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i jakość wyrobów. Test PRO-Clean™ wykrywa wszelkie pozostałości protein znajdujące się na powierzchni po myciu 
i dezynfekcji. Aby przeprowadzić badanie należy pobrać wymaz z powierzchni, dodać odczynnik, a w razie obecności pozostałości zawierających proteiny odczynnik zmieni barwę na fioletową. Stopień zmiany barwy oznacza poziom zanieczyszczenia powierzchni. Im większe zanieczyszczenie, tym szybciej następuje zmiana barwy na fioletową i jej odcień jest ciemniejszy. Test PRO-Clean™ natychmiastowo sprawdza czystość powierzchni, umożliwiając w razie potrzeby wdrożenie odpowiednich działań korygujących.

wyniki w czasie krótszym niż  10 minut,

urządzenie typu „all-in-one” – bez oprzyrządowania, 12-miesięczny okres przechowywania,                       łatwość interpretacji wyniku,

przystępna cena,

nadaje się doskonale do szkolenia pracowników i uzyskiwania informacji zwrotnych, zapewnia weryfikację wg HACCP/SSOP.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

II. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych 
(t.j Dz.U.2018.1986 ze zm.) Zamawiający modyfikuje Pakiet Nr 40. Zmodyfikowany Pakiet Nr 40 w Załączeniu.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka Wykonawcy/

PAKIET NR 40

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
|  | Kieliszki do leków plastikowe x 1 szt | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta jednorazowa anatomiczna sterylna x 1 szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik schodkowy prosty do drenów, średnica zewnętrzna na końcówkach 6mm/9mm x 1 szt | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik schodkowy do drenów „Y” średnica zewnętrzna ramion górnych 6-8mm, ramienia dolnego 6-8mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz do tlenu sterylny dł. 180-210 cm x 1szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych x 1szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska identyfikacyjna dla noworodków x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaciskacz do pępowiny x 1szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do lewatywy z końcówką x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułki medyczne drewniane x 100szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kanka doodbytnicza dla dorosłych 8/250 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kanka doodbytnicza pediatryczna 16G dł.200mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka rektoskopowa Fi 20mm x 25cm x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka proktoskopowa Fi 20mm x 13cm x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzierniki do otoskopu 4,0 mm x 1 szt | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzierniki do otoskopu 2,5 mm x 1 szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żel do USG/KTG 500ml x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żel do EKG 500ml x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osłonki na głowicę nawilżane (prezerwatywa) x 1 szt | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Okulary jednorazowego użytku plastikowe dla dorosłych x 1 szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Woreczki do próbek moczu dla dziewczynek i chłopców lub uniwersalne x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Igły do penów Micro-Fine Rozm. 30G (0,30 x 8mm) Rozm. 29G (0,33 x 12,7mm) x 1szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Termometr elektroniczny bezrtęciowy z końcówką sztywną x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Termometr elektroniczny bezrtęciowy z końcówką elastyczną x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Myjka do mycia pacjenta jednorazowa z fizeliny, grubsza typu ABENA -345570 x 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ratunkowa folia przeciwwstrząsowa o wym. 210cm do 240cm x 160cm x 1szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Worek na wymiociny, poj. min. 1500ml skalowany co 100ml, wykonany z PCV klasy medycznej wyposażony w zastawki antyrefluksyjne uniemożliwiające wydostanie się zapachu i treści x 1 szt | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Wieszaki do worków na mocz x 1szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Termometr elektroniczny w kształcie pistoletu, bezdotykowy, na podczerwień, umożliwiający pomiar temperatury na czole pacjenta, typu ThermoFlash LX-26 x 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Szkiełka podstawowe z białym nadrukiem do opisu typ. Super-Frost 76x26mm (+/-2mm) x 1 szt (oszlifowane) | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 x 1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Szyna aluminiowa do unieruchamiania palców rozmiar 260 x 20mm x1szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Staza automatyczna z plastikowym zapięciem x 1szt | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Staza jednorazowa typu Becton Dickinson STRETCH REF 367 204 x 1szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pojemniki na mocz, PP, poj.120ml (dopuszczalne 100ml) zakręcane x 1 szt | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Żel wodny do USG Aquasonic 100 (Parker Laboratoires Inc.) lub Clear image (Sonotech Inc.) poj.5000ml | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Szpatułki jednorazowe sterylne x 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Żel nawilżający do badań ginekologicznych poj. 250ml, typu Gyneas Gel x 1szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Zestaw do punkcji opłucnej-strzykawka 60ml z podziałką co 1ml, igła do nakłuć bez mandrynu, worek plastikowy, wąż, kranik trójdrożny x 1kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Dren do drenażu szklanego dwubutlowego o poj.2000ml x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Cewnik męski zewnętrzny Ø29mm x 1szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Jednorazowa pętla laryngologiczna do usuwania woszczyny. Wielkość końcówki pętli: 2mm, 3mm, 4mm (do wyboru) x 1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Zestaw laryngologiczny jałowy, jednorazowego użytku (wziernik uszny + wziernik nosowy + szpatułka), dla dzieci i dorosłych (do wyboru) x 1 zestaw | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Serwety na stolik Mayo, sterylne rozm. 80cm x 140cm (+/- 5cm) x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Preparat do utrwalania rozmazów cytologicznych typu Cytofix, aerozol 150ml x 1 szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Jednorazowy aplikator do Lidocain-Egis (Lidocainum aerozol) 10% spray x 1 szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Żel do USG Aquasonic 100 (Parker Laboratoires Inc.) lub Clear image (Sonotech Inc.) 250ml x 1fl | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Jednorazowe lusterko medyczne, sterylne, z dłuższą rączką do badania nosogardła. Średnica lusterka 13mm (całkowita średnica ok. 15mm), długość rączki ok. 180mm x 1szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Jednorazowe lusterko medyczne, sterylne, krtaniowe, z dłuższą rączką. Średnica lusterka ok. 22mm, długość rączki ok. 180mm x 1szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										`pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych