# Ostrów Mazowiecka, dnia 05.02.2019r.

# SPZZOZ.XII.381.2-2/2019

# Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
                  nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 221 000 euro na dostawy wyrobów 
                  medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
                ` w Ostrowi  Mazowieckiej.

# Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych 
(t.j Dz.U.2018.1986 ze zm.) wyjaśnia:

Pytania:

- Pakiet nr 12 poz.1 : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego zestawu:Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Parametry:

- chłonność min. 35ml/100cm2,

- gramatura podstawowa: 295 g/m2

- wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu.

- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 %

- w zestawie z miękką, jednorazową poliestrową serwetą do repozycjonowania pacjenta 
w rozmiarze min.102 x152 cm o gramaturze 80 g/m2 oraz jednorazowymi osłonami na podramienniki stołu operacyjnego

- 1 zestaw/najmniejsze opakowanie jednostkowe, 16 zestawy w kartonie.”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 12 poz.1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego zestawu: Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni.

Parametry:

- chłonność min. 35ml/100cm2,

- gramatura podstawowa: 295 g/m2

- wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu.

- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 %

- w zestawie z miękką, jednorazową poliestrową serwetą do repozycjonowania pacjenta 
w rozmiarze min.102 x152 cm o gramaturze 80 g/m2, jednorazowymi osłonami na podramienniki stołu operacyjnego oraz pokryciem podgłówka

- 1 zestaw/najmniejsze opakowanie jednostkowe, 16 zestawy w kartonie.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy. W opisie asortymentu (Pakiet Nr 12 poz, 1) nastąpiła omyłka. Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu zawierającego w swoim składzie: podkład higieniczny na stół operacyjny 1 szt., serweta do repozycjonowania pacjenta 1 szt., osłona na podramienniki 2 szt., osłona na zagłówek 1 szt.

- Pakiet 21: „Czy Zamawiający w pakiecie 21 pozycji 1 dopuści cewnik 18G o długości 10 cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 5, pozycja 2: „Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściowa: górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm, dolna z elastyczną gumką 80x150cm, 2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 5, pozycja 3: „Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparat RTG o średnicy 80cm?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- Pakiet nr 5, pozycja 4: „Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na uchwyt do lampy operacyjnej 
o średnicy kołnierza 13cm, głębokości 8cm, oraz średnicy otworu 4cm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy

- Pakiet nr 5, pozycja 5: „Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, w jakim rozmiarze ma być pokrowiec foliowy na przewody?”

Odpowiedź – Dopuszczamy zaoferowanie pokrowca foliowego na przewody o wymiarach 16cm x 200cm

- Pytanie nr 1 pakiet 12: „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujednolicenie opisu przedmiotu zamówienia, gdyż oba opisane zestawy nie są porównywalne i posiadają różne parametry (w jednym z zestawów jest wymagana osłona na zagłówek a w drugim nie, dodatkowo dla jednego zestawu Zamawiający wymaga identyfikacji produktu a dla drugiego nie)”.

Odpowiedź - W opisie asortymentu (Pakiet Nr 12 poz, 1) nastąpiła omyłka. Zamawiający 
wymaga zaoferowania zestawu zawierającego w swoim składzie: podkład higieniczny na stół operacyjny 1 szt., serweta do repozycjonowania pacjenta 1 szt., osłona na podramienniki 2 szt., osłona na zagłówek 1 szt.

- Pytanie nr 2 pakiet 12: „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie Jednorazowy, niepylący, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny, wykonany z dwóch scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości min. 0,14mm i chłonnego (SAF) rdzenia na całej długości prześcieradła o grubości min. 0,78mm. Wymiary prześcieradła: 100cm (+/-2cm) x 225cm (+/-4cm). Podkład o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań lub przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 3,5l.  W zestawie z prześcieradłem transportowym o udźwigu min. 250kg. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pytanie nr 3 pakiet 12: „Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysoko chłonnego podkładu ochronnego na stół operacyjny, powierzchnia chłonna pikowana. Rozmiar : 101cm (+/- 2cm) x 229 (+/- 4cm), chłonność min.4L, w zestawie z miękką serwetą służącą do przykrycia lub transportu pacjenta w rozmiarze 101cm (+/-3cm) x 152cm (+/-4cm).  Opakowanie a.24szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet nr 5, Poz. Nr 1: „Czy Zamawiający dopuści sterylny foliowy pokrowiec na przewody 
z elastyczną samouszczelniająca się końcówką o wymiarach 18x250 ?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 5, Poz. Nr 2: „Czy Zamawiający dopuści sterylny jednoczęściowy foliowy pokrowiec na aparat RTG, wykonany z przezroczystej folii PE o wymiarach 117x183?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel.29 746 37 03