SPZZOZ.XII.381.18/2018

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony  o wartości

szacunkowej  poniżej  221 000 euro.

ZATWIERDZAM:

Dyrektor

mgr Elżbieta Malec

Ostrów  Mazowiecka, dnia  11.07.2018r.

- INFORMACJE OGÓLNE

- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. Duboisa 68 zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego zgodnie 
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

- Kod CPV – 33696500-0;33695000-8; 33141300-3.

- Postępowanie przeprowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /(t.j. Dz. U. 2017.1579  ze zm.) zwanej dalej Pzp. 
W sprawach nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wzór oferty przetargowej określa  Załącznik  Nr 1 do niniejszej  specyfikacji.

- Opis przedmiotu zamówienia: oferty asortymentowo – cenowe określa Załącznik Nr 2 do SIWZ (9 Pakietów).

- Warunki umowy określa Załącznik Nr 3 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr  4 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania – Załącznik Nr 5 do SIWZ.

- OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

# Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu;

- nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy;

- Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. Dodatkowo Zamawiający wykluczy 
z postępowania Wykonawcę:

  - W stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zasądził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z  dnia  28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z  2016r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 poz. 791) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp

  - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem  przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w prawie spłaty tych należności - zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp. Zgodnie z art. 23. ust.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zgodnie z art. 23. ust.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w art.23 ust. 1 została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU:

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:

  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –  Załącznik Nr  4 do SIWZ.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy PZP, należy złożyć:

  - Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia –  Załącznik Nr 5 do SIWZ.

  - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

  - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem, podatkowym, w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

  - Dokumenty potwierdzając, że wszystkie oferowane odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny zostały dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP i w placówkach służby zdrowia  -  posiadają certyfikaty CE lub deklaracje zgodności zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje przeprowadzenia procedury określonej w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp. Wszystkie wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu dowody, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę (art. 82 ust.1), oferta musi zawierać:

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

  - Wypełniony i podpisany  formularz oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

  - Wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia – oferty asortymentowo - cenowe  - Załącznik Nr 2 do SIWZ.

  - dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału 
w  postępowaniu  oraz brak podstaw do wykluczenia określone w rozdziale IV SIWZ.

- Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwałą 
i czytelną techniką oraz podpisana prze osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnio(nego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

  - w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione     w formie oryginału, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osobę/y, których uprawnienie  do  reprezentacji  wynika z dokumentu rejestracyjnego  (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie  ze sposobem reprezentacji  określonym  w  tych dokumentach;

- Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (liczba Pakietów – 9)

Uwaga: Oferta musi być kompletna w zakresie danego Pakietu!

- Wykonawcy  pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki musza być podpisane przez upoważnionego pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego pełnomocnika, należy do oferty dołączyć dokument pełnomocnictwa, potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Wszystkie dokonane korekty i poprawki w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

- Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się 
w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.  Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną  odrzucone.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z  art.  96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  z dnia 16 kwietnia  1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm. ), jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstw”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

  - Jeżeli wykonawca w złożonej ofercie zastrzeże jako niejawne inne informacje niż te, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lub te, do ujawnienia których zobowiązana jest Komisja Przetargowa, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający stwierdzi bezskuteczność ww. zastrzeżenia i wyłączy zakaz ujawniania zastrzeżonych informacji.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.

  - Wykonawca m. in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie;

WADIUM

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca nie jest zobowiązany  do wniesienia wadium

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

„Oferta na dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowi Mazowieckiej” - nie otwierać przed  dniem 20.07.2018r.  godz. 1030”.

- Ofertę w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opieczętowanej pieczątką firmy 
i przygotowaną zgodnie ze S I W Z należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 
w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68, Pok. Nr 6 kancelaria administracji do dnia 20.07.2018r.  do   godz.  1000.

- Oficjalne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.07.2018r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna administracji.

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką kurierską lub pocztową.

- Oferta złożona po  terminie zostanie  niezwłocznie zwrócona Wykonawcy  na podstawie art. 84 ust. 2  ustawy Pzp .

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert  na podstawie art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalostrowmaz.pl informacje dotyczące:

  - kwotę jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli  oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM.

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale IV  niniejszej SIWZ.

- W korespondencji kierowanej  do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę  pisemnie winny być składane na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowi Mazowieckiej; ul. Duboisa 68; 07-300 Ostrów Mazowiecka – Pok. Nr 6 kancelaria administracji.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: spzzozom@wp.pl a faksem na  nr:  29 746 37 06.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający umieści na stronie internetowej, na której została umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle na piśmie treść wyjaśnień Wykonawcom, którzy zwrócili się pisemnie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umieści treść wyjaśnień na stronie internetowej www.szpitalostrowmaz.pl  bez ujawniania źródła zapytania.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1)w kwestiach formalnych – Pani  Ewa Socik, Pani Magda Tyszka; tel : 29 746 37  03.

2)w kwestiach merytorycznych – Pani mgr Krystyna Jolanta Perzanowska – Kierownik Centralnego Laboratorium Analitycznego;  tel: 29 746 37 11, wew. 431.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.

  - dokonaną modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego na której została zamieszczona SIWZ.

  - w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert ( art. 85 ust.5 ustawy Pzp).

- Wykonawca może przedłużyć  termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się  do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# MODYFIKACJA I WYCOFYWANIE OFERTY.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składania ofert tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

- Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

- Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert (art. 84 ust. 2.) Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty, które zostały złożone po terminie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

- Łączna cena ofertowa brutto  powinna uwzględniać  wszystkie  koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym 
w niniejszej SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny  w sytuacjach przewidzianych we wzorze umowy.

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) i wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

# OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Oferta będzie oceniana pod względem:

a/ spełnienia warunków podanych w specyfikacji,

b/ wyboru najkorzystniejszej oferty wg podanych  kryteriów

- Kryteria oceny ofert

- Cena 	  							-    	60  % - 60 pkt

- Termin dostawy						-	20 %  - 20 pkt

- Termin płatności 		 				-	20 %  - 20 pkt

Kryterium ceny będzie wyliczane wg wzoru:

Cmin.

Ilośc pkt. =      ---------------- x    60

Cbad

gdzie:

Cmin – cena oferty najniższej

Cbad – cena oferty badanej

Kryterium  terminu dostawy będzie wyliczane  wg wzoru :

Dmin

Ilość punktów    =   ------------------------    x   20

D badanej

gdzie:

Dmin.     - najkrótszy termin dostawy odczynników

Dbad        -  termin dostawy oferty badanej

Termin dostawy nie może być dłuższy niż  7 dni.

Oferta Wykonawcy który zaoferuje termin dostawy odczynników dłuższy niż 7 dni zostanie odrzucona.

Kryterium  terminu płatności będzie wyliczane wg wzoru:

Tx  -  Tmin

Ilość punktów    =   ------------------------    x  20

Tmax  - Tmin

gdzie:

Tx     - termin płatności oferty  badanej

Tmin   - najkrótszy wymagany termin płatności

Tmax  - najdłuższy wymagany termin płatności

Uwaga: termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 60 dni.

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin płatności krótszy niż 30 dni zostanie odrzucona.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru ofert według wzoru:

W = C+ D+T

gdzie:

C	-	Ilość  punktów uzyskanych w kryterium cena

D	-	Ilość punktów uzyskanych w kryterium  dostawy

T	-	Ilość punktów uzyskanych w kryterium  terminu płatności

W - 	suma wszystkich punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższy bilans punktów 
w kryteriach.

- Punktacja przyznawana  ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru .

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie  lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną (art. 91 ust.4 ustawy Pzp ).

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy we wskazanym miejscu i terminie

- AUKCJA ELEKTRONICZNA.

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

# Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie  do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie  będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty .

# W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy  przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność  za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum, wykluczenie możliwości wypowiedzenia  umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

# Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

- Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców zamieszczając informacje na stronie internetowej www.szpitalostrowmaz.pl oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, a także zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92  ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem terminów w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert bez  przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia  postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 - 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. 2017. 1579 ze zm.) przysługuje odwołanie:

- określenia  warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia  zabezpieczenia  należytego wykonania umowy .

- ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

e-mail : spzzozom@wp.pl,

strona internetowa: www.szpitalostrowmaz.pl

Załączniki do SIWZ:

- Wzór oferty przetargowej – Załącznik Nr 1

- Opis przedmiotu zamówienia – oferty asortymentowo cenowe -  Załącznik Nr 2

- Projekt umowy - Załącznik Nr 3

- Oświadczenie Wykonawcy  – Załącznik Nr 4

- Oświadczenie Wykonawcy  – Załącznik  Nr 5

Załącznik  Nr  1

..............................................					......................... dnia .............................

/pieczątka firmowa /

OFERTA   PRZETARGOWA

- DANE  WYKONAWCY

- Pełna nazwa .................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ..........................................................................................................................

- Reprezentowany przez:

......................................................................................................................................................................

- Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem :

Tel:…………………………. fax:……………………………… e-mail :...................................................

- Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):

.................................................................................................................................................................

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą – TAK/NIE* (* niewłaściwe skreślić)

- PRZEDMIOT  OFERTY

Dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej  221 000 euro.

- Gwarantujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę :

Pakiet Nr 1:

wartość netto ................................zł. słownie …………...................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie......................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie......................................................................................

Pakiet Nr 2 :

wartość netto ................................zł. słownie …………......................................................................

podatek VAT...............................zł. słownie......................................................................................

wartość brutto...............................zł. słownie.......................................................................................

Pakiet Nr 3

wartość netto ................................zł. słownie …………......................................................................

podatek VAT...............................zł. słownie......................................................................................

wartość brutto...............................zł. słownie.......................................................................................

Pakiet Nr 4:

wartość netto ................................zł. słownie …………...................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie......................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie......................................................................................

Pakiet Nr 5:

wartość netto ................................zł. słownie …………...................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie......................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie......................................................................................

Pakiet Nr 6:

wartość netto ................................zł. słownie …………...................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie......................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie......................................................................................

Pakiet Nr 7:

wartość netto ................................zł. słownie …………...................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie......................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie......................................................................................

Pakiet Nr 8:

wartość netto ................................zł. słownie …………...................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie......................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie......................................................................................

Pakiet Nr 9:

wartość netto ................................zł. słownie …………...................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie......................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie......................................................................................

- Zapewniamy utrzymanie stałości cen przez okres trwania umowy .

- Oświadczamy,  że  w  cenie  naszej  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty  wykonania zamówienia.

- Oferujemy termin płatności - .....dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oferujemy termin dostawy ............... dni od złożenia zamówienia.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani z ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  treścią  SIWZ i  nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz przyjmujemy  warunki w niej zawarte.

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się  do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez  Zamawiającego.

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym  w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ........................................................................................................................................................

e-mail:……………………………………..tel./fax..............................................................................

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

...............................	 Załącznik Nr 2

/pieczątka firmowa/

.........................., dnia...............

PAKIET NR 1

ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO APARATU SUPER GL

CPV-33696500-0

| L.p. | Nazwa | Ilość op./rok | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |
| 1. | Roztwór płuczący (6 x 1L) | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki z hemolizatem + kapilary(po 1000 szt.) | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówki z kalibratorem 12 mmol/L (100 szt.) | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sensor glukoza/mleczany | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kontrola normalna | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kontrola patologiczna | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Dostawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty charakterystyk substancji niebezpiecznych.

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

Załącznik Nr 2

/pieczątka firmowa/

.........................., dnia...............

PAKIET NR 2

ODCZYNNIKI DO ANALITYKI OGÓLNEJ		CPV-33696500-0

| L.p. | Nazwa | Ilość/rok | Ilość op. / pojemność opakowania | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |
| 1. | Barwnik May – Grunwalda (roztwór) | 15 L |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Barwnik Giemsy (koncentrat) | 5 L |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Bufor fosforanowy do rozcieńczania barwnika Giemsy ( koncentrat ) | Ilość podaje oferent |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Odczynnik Extona | 1 L |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Odczynnik Pandy’ego | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Odczynnik Nonne-Apelta | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Odczynnik Turka | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Odczynnik Rosina | 500ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Cytofix – utrwalacz w aerozolu | 200 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

- Trwałość odczynnika roboczego barwnika Giemsy min. 24 h.

- Barwniki hematologiczne umożliwiające barwienie w naczynkach bez negatywnego wpływu na jakość barwienia.

- Dostawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty charakterystyk substancji niebezpiecznych.

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

Załącznik Nr 2

/pieczątka firmowa/																					.........................., dnia...............

PAKIET NR 3

SZYBKIE TESTY DIAGNOSTYCZNE			CPV-33696500-0

| L.p. | Nazwa | Ilość oznaczeń/rok | Ilość op. / pojemność opakowania | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |
| 1. | CRP – latex (min. objętość kropli odczynnika 50 μl) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | VDRL (test bez cząstek węgla dający barwną aglutynację) | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Test paskowy do wykrywania (HCG w surowicy krwi i moczu, czułość testu 10 mIU/ml | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Test do wykrywania krwi utajonej w kale (bez diety, pobieranie materiału na kartonik) | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szybki test immunochromatograficzny h-FABP | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szybki test immunochromatograficzny NT-proBNP | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Test paskowy do wykrywania narkotyków wieloparametrowy (AMP/COC/MOR/THC/BZO) | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Warunki:

- Wszystkie zestawy muszą zawierać kontrolę dodatnią i ujemną, płytki reakcyjne, pipetki, mieszadełka oraz inne niezbędne akcesoria.

- Dostawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wszystkie instrukcje wykonania testów.

- Dostawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty charakterystyk substancji niebezpiecznych.

.......................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

..............................	Załącznik Nr 2

/pieczątka firmowa/

.........................., dnia...............

PAKIET NR 4

ODCZYNNIKI I CZĘŚCI ZAMIENNE DO ANALIZATORA CORNING-248

CPV-33696500-0

| L.p. | Nazwa | Ilość/rok | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bufor kalibrujący 7,3/6,8 (po 4 butelki) | 6 op. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyn płucząco-kondycjonujący (po 4 butelki) | 6 op. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płyn do napełniania elektrody pH | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płyn do napełniania elektrody referencyjnej | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw wężyków pompek próbki i odczynnika | 2 op. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw sonda i obsada | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw sonda i rurki | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw rurek do butelek | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Elektroda pO2 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Elektroda pCO2 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Elektroda pH | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Elektroda referencyjna | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kaseta elektrody referencyjnej | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Element wewnętrzny elektrody referencyjnej | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Materiał kontrolny poziom 1 30 x 2,5 ml | 4 op. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Materiał kontrolny poziom 2 30 x 2,5 ml | 4 op. |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Materiał kontrolny poziom 3 30 x 2,5 ml | 4 op. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Roztwór odbiałczający (10x2ml) | 6 op. |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Roztwór kondycjonujący (5x2ml) | 3 op. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Warunki:

- Odczynniki i materiały eksploatacyjne do aparatu muszą pochodzić od tego samego producenta.

- Oferent musi dostarczyć oświadczenie producenta aparatu potwierdzające, że zaoferowane odczynniki nie uszkadzają toru pomiarowego.

- Odczynniki nie mogą powodować utraty gwarancji elektrod.

- Dostawca musi zapewnić oryginalne części zamienne i autoryzowany serwis doświadczony w naprawach aparatów typu Corning. Czas reakcji serwisu maksymalnie 24 godz.

- Dostawca udziela gwarancji na elektrody co najmniej w takim zakresie (czas trwania gwarancji) jak producent analizatora.

- Dostawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty charakterystyk substancji niebezpiecznych.

- Wykonawca posiada wdrożony system jakości.

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

................................	Załącznik Nr 2

/pieczątka firmowa/

.........................., dnia...............

PAKIET NR 5

MIKROMETODY			CPV-33695000-8

| L.p. | Nazwa | Ilość szt./rok | Ilość op. / Pojemność opakowania | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |
| 1. | Do morfologii na 200(l krwi | 2,0 tys. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Do glukozy na 200(l krwi | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Do osocza na 100 (l krwi | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Do surowicy na 200 (l krwi z aktywatorem skrzepu | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Do surowicy na 600 (l krwi z możliwością podłączenia igły Luer | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Do płytek krwi | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Do retikulocytów | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

...............................	Załącznik Nr 2

/pieczątka firmowa/

.........................., dnia...............

PAKIET NR 6

PROBÓWKI I POJEMNIKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH		CPV-33695000-8

| L.p. | Nazwa | Ilość szt./rok | Ilość op./ pojemność opakowania | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % | Zł. |  |
| 1. | Probówki okrągłodenne PS, poj. 4 ml, 12 x 75 mm * | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Korek do probówek okrągłodennych PS, poj. 4 ml, 12 x 75 mm | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówki stożkowe PS, poj. 10 ml, 16 x 100 mm * pakowane po 200 szt. | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Probówki PMMA lub PP, z granulatem i przyspieszaczem, poj. 11 ml, z korkiem, z etykietą, 16 x 100mm* | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Probówki PMMA lub PP, z granulatem i przyspieszaczem, poj. 4 ml, z korkiem, z etykietą, 12 x 75mm* | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Probówki z EDTAK2, poj. 1 ml krwi, fioletowy, przebijalny korek, z etykietą | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Probówki z EDTAK2, poj. 2 ml krwi, fioletowy, przebijalny korek, z etykietą | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Probówki z NaF, poj. 1 ml krwi, żółty korek, z etykietą | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Probówki z cytrynianem Na, poj. 2 ml krwi, zielony korek, z etykietą, długość 5,5 cm | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestawy do OB. (probówka+rurka) poj. 1 ml krwi, samopoziomujące, typu TAPVAL, czarny korek | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Pojemniki na kał, PP, poj. 30ml, zakręcane, z łopatką | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

* bez znaczników i kołnierza

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

............................	Załącznik Nr 2

/pieczątka firmowa/

.........................., dnia...............

PAKIET NR 7

DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY		CPV-33695000-8

| L.p. | Nazwa | Ilość szt./rok | Ilość op. / pojemn opakow | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |
| 1. | Końcówki do pipet automat. poj. 200 (l, żółte (typu Gilson) | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Końcówki do pipet automat. poj. 1000 (l, niebieskie | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Końcówki do pipet automat. poj. 5000 (l, bezbarwne | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szkiełka podstawowe gładkie ze szlifowanym brzegiem | 12 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 22/22mm | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szkiełka zegarkowe szklane o śr. 100 mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pipety Pasteura o poj. 1 ml, dł.150 mm, skalowane co 0,25 ml, PE | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Naczynka do aparatu Cobas Mira, poj. 0,7ml, białe | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5ml, bezbarwne, z dnem stożkowym | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kapilary do pomiaru hematokrytu o dł. 75 mm | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kapilary do pomiaru RKZ, z Na-hep do aparatu Corning – 248 o poj. 100 ul | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zatyczki gumowe, niebieskie do kapilar o poj. 100 (l | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

...............................	Załącznik Nr 2

/pieczątka firmowa/

.........................., dnia...............

PAKIET NR 8

NAKŁUWACZE JAŁOWE AUTOMATYCZNE		CPV-33141300-3

| L.p. | Nazwa | Ilość szt./rok | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zl. |  |
| 1. | W kształcie litery T, igłowe, rozmiar 21G, głębokość nakłucia 2,4 mm | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

................................	Załącznik Nr 2

/pieczątka firmowa/

.........................., dnia...............

PAKIET NR 9

KAMERY DO OSADU MOCZU					CPV-33695000-8

| L.p. | Nazwa | Ilość szt./rok | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |
| 1. | Kamery Fast Read lub analogiczne z siatką do ilościowej analizy moczu z akrylu lub PS na 10 badań | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

Załącznik  Nr 3

U M O W A

PROJEKT

zawarta w  dniu ....................... w  Ostrowi Mazowieckiej  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o udzielenie zamówienia  publicznego na podstawie art. 39 – 46 ustawy Pzp w trybie przetargu  nieograniczonego  poniżej  221 000 euro  pomiędzy:

SAMODZIELNYM   PUBLICZNYM   ZESPOŁEM

ZAKŁADÓW  OPIEKI   ZDROWOTNEJ

W  OSTROWI MAZOWIECKIEJ

UL. DUBOISA  68

07-300  OSTRÓW  MAZOWIECKA

zwanym  dalej  ZAMAWIAJĄCYM   reprezentowanym przez:

..............................................................................................................................................................

przy kontrasygnacie :

..............................................................................................................................................................

a

...................................

zarejestrowaną  w   Krajowym Rejestrze Sądowym   pod nr KRS :   .................................

zwanym dalej   WYKONAWCĄ   reprezentowanym  przez :

1............................................................................................................................................................

2…………………………………………............................................................................................

§ 1.

Zgodnie z wynikiem postępowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczać odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego na warunkach określonych 
w niniejszej umowie  i  ofercie  przetargowej  Wykonawcy z  dnia .................,  stanowiącej  Załącznik  Nr  1  do umowy oraz po  cenach  określonych  w   ofercie  cenowej  Wykonawcy  z dnia ....................., Pakiet Nr ........, stanowiącej  Załącznik  Nr 2 do umowy.

§ 2.

Dostawy, o których mowa w § 1 obejmują okres: 12 miesięcy od daty podpisania umowy, tj:  od dnia .............  do dnia............., będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, zgodnie                     z pisemnym (fax lub i-mail ) zamówieniem Zamawiającego.

§ 3.

- Wykonawca   zobowiązuje   się    dostarczać zamówione  odczynniki  i drobny sprzęt laboratoryjny 
w odpowiednich opakowaniach   w godz. od 8:00 do 14:00 do Centralnego Laboratorium Analitycznego, ul. Duboisa 68 w Ostrowi Mazowieckiej, na swój koszt i ryzyko, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi,  uszkodzeniami itp.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować każdorazowo zamówienie Zamawiającego w ciągu   .................. dni  od daty  jego  otrzymania.

- W przypadku nie podjęcia  przez Wykonawcę w terminie, działań określonych w ust.2 niniejszego  §, Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zastępczego i obciążenia różnicą w cenie  Wykonawcy.

- Osobą odpowiedzialną za merytoryczną stronę zamówienia ze strony Zamawiającego jest 
Pani mgr Krystyna Jolanta Perzanowska – Kierownik Centralnego Laboratorium Analitycznego, 
tel. 29/746 37 67, e-mail: j.perzanowska@szpitalostrowmaz.pl.

- Osobą odpowiedzialną za merytoryczną stronę zamówienia ze strony Wykonawcy jest:

........................................................................................................................................................

tel: .............................................., e-mail: ......................................................................................

§ 4.

- Wykonawca  oświadcza, że  dostarczane  odczynniki  i drobny sprzęt laboratoryjny posiadają  odpowiednie certyfikaty,  atesty, są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadają normom  i spełniają zgodne  z obowiązującymi  przepisami prawa.

- W przypadku stwierdzenia, że dostarczone odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny są nieodpowiedniej ilości, Wykonawca rozpatrzy i załatwi reklamację w ciągu 5 dni roboczych od chwili jej otrzymania, a w przypadku reklamacji jakościowych Wykonawca rozpatrzy i załatwi reklamację w ciągi 7 dni roboczych od chwili otrzymania reklamowanego towaru i dokona ich wymiany na nowe o odpowiednich parametrach, a nie wykonanie powyższego zobowiązania 
w terminie oznacza, iż Wykonawca uznał reklamację za zasadną, a Zamawiający zwolniony jest 
z obowiązku zapłaty za reklamowaną partię towaru. Uzasadnione reklamacje odnośnie jakości, dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Wykonawcy do odszkodowania.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać zmiany produktu, jaki wskazał  
w złożonej ofercie.

- Nie wypełnienie warunków umowy przez Wykonawcę tj. w szczególności nieterminowe lub niezgodne pod względem asortymentu bądź ilości realizowanie zamówień, a także uchybienia 
w zakresie jakości dostarczonych odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego lub ich terminów ważności - dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczenia kar umownych.

§ 5.

- Zapłata za otrzymany towar  będzie dokonana  przez   Zamawiającego  w  terminie ............  dni  od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wg cen określonych w ofercie cenowej Wykonawcy z  dnia..............., Załącznik Nr 2 przelewem bankowym na konto Wykonawcy  wskazane na fakturze.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Ceny odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego nie mogą ulec zmianie przez  okres  trwania  umowy.

- Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia  Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii towaru, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza  45 dni.

- Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem  nieważności.

§ 6.

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania  umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu  kary umowne :

- w   wysokości   10%   wartości   brutto niezrealizowanej   części  umowy  w    przypadku

odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca,

- w wysokości 1 % wartości brutto zamówionej partii towaru  niedostarczonego  w  ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednocześnie Zamawiającemu przysługuje również prawo zakupu zastępczego  i  obciążenie   różnicą  w  cenie Wykonawcy.

- Strony dopuszczają możliwość potrącenia  w/w  kar umownych z  wynagrodzenia  przysługującego  Wykonawcy.

§  7.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zmiana umowy będzie możliwa w następujących przypadkach:

  - Zmiana terminu realizacji umowy – w przypadku niewykorzystania jej wartości lub ilości przedmiotu zamówienia;

  - Zmiana umowy – w przypadku wycofania produktu z obrotu, zmiany obowiązujących przepisów, braku dostaw wyrobów z powodu braku produkcji, tymczasowego wstrzymania produkcji (na potwierdzenie Wykonawca przedstawi pismo producenta o zaistniałych sytuacjach). W takim przypadku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę produktu równoważnego o tych   samych parametrach nie gorszych z oferowanymi, a Zamawiający musi wyrazić zgodę na piśmie. Zmiana również może dotyczyć wielkości opakowania, numeru katalogowego i nazwy produktu

  - Strony dopuszczają zamianę ilości odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego 
w poszczególnych pozycjach danej umowy, pod warunkiem, że nie zostanie przekroczona jej wartość.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:

  - Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku obniżenia cen producenta;

  - Zmiana cen – w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

§  8.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W takim wypadku Wykonawca  może żądać jedynie wynagrodzenia  należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§  9.

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych  niniejszą  umową stosuje  się  przepisy  Kodeksu  Cywilnego 
i  ustawy  - Prawo  zamówień  publicznych.

§ 10.

Umowę   sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,   po jednym   dla   każdej  ze  stron.

ZAMAWIAJĄCY: 	                                                                       WYKONAWCA:

.................................. 	                       		  			1....................................

...................................	                         				2.....................................

Załącznik Nr 4

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół    
Zakładów Opieki Zdrowotnej    
w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Duboisa 68

07-300 Ostrów Mazowiecka

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa       do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego” (nazwa postępowania), 
prowadzonego przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, nr sprawy SPZZOZ.XII.381.18/2018 (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału 
w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr  5

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół    
        Zakładów Opieki Zdrowotnej    
           w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Duboisa 68

07-300 Ostrów Mazowiecka

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawy odczynników 
i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego” (nazwa postępowania), prowadzonego przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, nr sprawy SPZZOZ.XII.381.18/2018 (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy 
 z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)