SPZZOZ.XII.381.8/2017

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa Lampy RTG do tomografu komputerowego Lightspeed VCT 64  GE Healthcare  oraz Oprogramowania służącego do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego dla potrzeb  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowi Mazowieckiej.

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony  o wartości

szacunkowej  poniżej  209 000 euro.

ZATWIERDZAM:

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Ostrów  Mazowiecka, dnia 23.03.2017r.

- INFORMACJE OGÓLNE

- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. Duboisa 68 zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Lampy RTG do tomografu komputerowego Lightspeed VCT 64  GE Healthcare  oraz Oprogramowania służącego do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

- Kod CPV – 33115000-9.

- Postępowanie przeprowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm./ zwanej dalej Pzp. 
W sprawach nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wzór oferty przetargowej - Załącznik   Nr 1 do niniejszej  specyfikacji.

- Opis przedmiotu zamówienia – oferta cenowa Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji.

- Warunki  umowy - określa Załącznik Nr 3 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

- OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

# Wymagany termin realizacji – 5 dni dni od daty podpisania umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy;

- Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. Dodatkowo Zamawiający wykluczy 
z postępowania Wykonawcę:

  - W stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zasądził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację  majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z  dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z  2015r. poz. 233, z poźn. zm.) .

  - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem  przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w prawie spłaty tych należności.

- Zgodnie z art. 23. ust.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

  - Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w art.23 ust. 1 została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

- W celu  wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy PZP, należy przedłożyć do oferty:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia –  Załącznik Nr 4 do SIWZ.

  - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

  - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem, podatkowym, w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- W celu potwierdzenia, że oferowany produkt  odpowiada  wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy przedłożyć do oferty:

  - Dokumenty potwierdzające, że oferowana lampa do tomografu komputerowego jest dopuszczona do  obrotu i do używania oraz oznakowane znakiem CE zgodnie z ustawą  
z dnia 20.05.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U.  2017. 211j.t)

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym  Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Zamawiający w niniejszym postepowaniu nie przewiduje przeprowadzenia procedury określonej w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę (art. 82 ust.1).

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- Wypełniony i podpisany  formularz oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

- Wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia – oferta cenowa - Załącznik Nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenie i dokumenty określone w rozdziale IV SIWZ.

3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
      trwałą i czytelną techniką oraz podpisana prze osobę(y) upoważnioną do reprezentowania 
      Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii 
     poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnio(nego)ych przedstawiciel(a)i 
    Wykonawcy.

  - w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osobę/y, których uprawnienie  do  reprezentacji  wynika z dokumentu rejestracyjnego  (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie  ze sposobem reprezentacji  określonym  w  tych dokumentach;

5.2.Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących 
       przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uwaga: Oferta musi być kompletna w zakresie całego zadania.

- Wykonawcy  pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki musza być podpisane przez upoważnionego pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego pełnomocnika, należy do oferty dołączyć dokument pełnomocnictwa, potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Wszystkie dokonane korekty i poprawki w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

- Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.  Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną  odrzucone.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z  art.  96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  z dnia 16 kwietnia  1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm. ), jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstw”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

  - Jeżeli wykonawca w złożonej ofercie zastrzeże jako niejawne inne informacje niż te, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lub te, do ujawnienia których zobowiązana jest Komisja Przetargowa, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający stwierdzi bezskuteczność ww. zastrzeżenia i wyłączy zakaz ujawniania zastrzeżonych informacji.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.

  - Wykonawca m. in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie;

- WADIUM

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca nie jest   
     zobowiązany  do wniesienia wadium .

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

„Oferta na dostawę Lampy RTG do tomografu komputerowego Lightspeed VCT 64 GE Healthcare  oraz Oprogramowania służącego do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowi Mazowieckiej” - nie otwierać przed dniem 31.03.2017r.  godz. 1030”.

- Ofertę w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opieczętowanej pieczątką firmy i przygotowaną zgodnie ze S I W Z należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul. Duboisa 68, Pok. Nr 6 kancelaria administracji do dnia 31.03.2017r. do   godz.  1000.

- Oficjalne otwarcie ofert nastąpi dnia 31.03.2017r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna administracji.

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką kurierską lub pocztową.

- Oferta złożona po  terminie zostanie  niezwłocznie zwrócona Wykonawcy  na podstawie art. 84 ust. 2  ustawy Pzp .

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert  na podstawie art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalostrowmaz.pl informacje dotyczące:

  - kwotę jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli  oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM.

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz  oświadczeń i dokumentów wymienionych w  rozdziale IV  niniejszej SIWZ.

- W korespondencji kierowanej  do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę  pisemnie winny być składane na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowi Mazowieckiej; ul. Duboisa 68; 07-300 Ostrów Mazowiecka – Pok.  Nr 6 - kancelaria administracji.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: spzzozom@wp.pl a faksem na  nr:  29 746 37 06.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający umieści na stronie internetowej, na której została umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle na piśmie treść wyjaśnień Wykonawcom, którzy zwrócili się pisemnie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  oraz umieści treść wyjaśnień na stronie internetowej  www.szpitalostrowmaz.pl  bez ujawniania źródła zapytania.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.

  - dokonaną modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego na której została zamieszczona SIWZ.

  - w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert ( art. 85 ust.5 ustawy Pzp).

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się  do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- MODYFIKACJA I WYCOFYWANIE OFERTY.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składania ofert tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

- Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

- Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert (art. 84 ust. 2.) Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty, które zostały złożone po terminie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

- Łączna cena ofertowa brutto  powinna uwzględniać  wszystkie  koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym 
w niniejszej SIWZ.

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) i wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

# OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Oferta będzie oceniana pod względem:

a/ spełnienia warunków podanych w specyfikacji,

b/ wyboru najkorzystniejszej oferty wg podanych  kryteriów

- Kryteria oceny ofert:

Cena 		  					-    	60  % - 60 pkt

Okres gwarancji						-	30 % -  30 pkt

Termin dostawy 						-	10 %  - 10 pkt

Kryterium ceny będzie wyliczane wg wzoru:

Cmin.

Ilość punktów  =      ---------------- x    60

Cbad

Kryterium okres gwarancji będzie wyliczane wg wzoru:

G  gwarancja oferty badanej – G wymagana

Ilość punktów    =   -------------------------------------------------    x   30

G  najdłuższa – G wymagana

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy zostanie odrzucona.

Kryterium terminu  dostawy   będzie wyliczane wg wzoru:

D najkrótszy

Ilość punktów    =   ------------------------    x   10

D oferty  badanej

Termin dostawy nie może być dłuższy niż  5 dni.

Wykonawca który  zaoferuje termin dostawy 5 dni otrzyma 0 pkt.

Oferta Wykonawcy który zaoferuje termin dostawy dłuższy niż 5 dni zostanie odrzucona.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru ofert według wzoru:

W = C+ G +D

gdzie

C	-	Ilość  punktów uzyskanych w kryterium cena

G	-	Ilość punktów uzyskanych w kryterium okresu gwarancji

D	-	Ilość punktów uzyskanych w kryterium terminu dostawy

W 	- 	suma wszystkich punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższy bilans punktów 
w kryteriach.

- Punktacja przyznawana  ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz  SIWZ i zostanie oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru .

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie  lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną (art. 91 ust.4 ustawy Pzp ).

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy we wskazanym miejscu i terminie.

XIII.AUKCJA ELEKTRONICZNA.

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

# Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie  do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie  będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

# W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy  przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność  za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum, wykluczenie możliwości wypowiedzenia  umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców zamieszczając informacje na stronie internetowej www.szpitalostrowmaz.pl oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, a także zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92  ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem terminów w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert bez  przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia  postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# XV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 - 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. , poz. 2164 ze zm.) przysługuje odwołanie:

- określenia  warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

XVI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia  zabezpieczenia  należytego wykonania umowy .

- ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

e-mail : spzzozom@wp.pl

www.szpitalostrowmaz.pl

Załączniki do SIWZ:

- Wzór oferty przetargowej – Załącznik Nr 1

- Opis przedmiotu zamówienia – oferta cenowa -  Załącznik Nr 2

- Projekt umowy - Załącznik Nr 3

- Oświadczenie Wykonawcy  – Załącznik Nr 4

Załącznik  Nr  1

..............................................				......................... dnia .............................

/pieczątka firmowa /

OFERTA   PRZETARGOWA

- DANE  WYKONAWCY

- Pełna nazwa ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

- Adres Wykonawcy  ..................................................................................................................................................

- Reprezentowany przez:

..................................................................................................................................................

- Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem :

Tel:…………………………. fax:……………………………… e-mail :.............................

- Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):………………………………

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą – TAK/NIE * (*niewłaściwe skreślić)

- PRZEDMIOT  OFERTY

Dostawa Lampy RTG do tomografu komputerowego Lightspeed VCT 64  GE Healthcare  oraz Oprogramowania służącego do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowi Mazowieckiej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej    209 000 euro.

- Gwarantujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w  Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia, za cenę :

wartość netto ................................zł. słownie …………...................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie......................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie......................................................................................

- Oświadczamy,  że  w  cenie  naszej  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty   wykonania zamówienia.

- Udzielamy ……………….. miesięcznej gwarancji.

- Oferujemy termin dostawy   …………… dni  od daty podpisania umowy.

- Akceptujemy  termin płatności w 3 ratach tj.: 1 rata w wysokości 250.000,00 złotych w terminie 30 dni od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego i otrzymania faktury oraz 2 comiesięcznych równych ratach w terminie 30dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani z ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  treścią  SIWZ i   nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz przyjmujemy  warunki w niej zawarte.

- W przypadku  przyznania  nam zamówienia, zobowiązujemy się  do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez  Zamawiającego.

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

Załącznik  Nr  2

..............................................				........................ dnia .............................

/pieczątka firmowa /

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Dostawa Lampy RTG do tomografu komputerowego Lightspeed VCT 64  GE Healthcare  oraz Oprogramowania służącego do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego.

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Dokładny opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa Lampy RTG do tomografu komputerowego Lightspeed VCT produkcji GE Healthcare model / typ | TAK/PODAĆ |  |
|  | Rok produkcji lampy 2017 | TAK/PODAĆ |  |
|  | Wykonawca/Producent | PODAĆ |  |
|  | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
|  | Lampa fabrycznie nowa, nieużywana, nierekondycjonowana, nie będąca przedmiotem ekspozycji, zgodna lub równoważna z wykazem lamp dedykowanych do tego tomografu, wystawionym przez producenta tomografu komputerowego, niewymagająca żadnych modyfikacji tego systemu podczas jej instalacji | TAK/PODAĆ |  |
|  | Lampa z uziemioną anodą | TAK |  |
|  | Lampa zgodna z fabryczną konfiguracją tomografu Lightspeed VCT oraz zaleceniami producenta w/w tomografu | TAK |  |
|  | Lampa w pełni (100%) kompatybilna z oprogramowaniem, urządzeniami sterującymi i pozostałymi urządzeniami peryferyjnymi w/w systemu, niewymagająca żadnych modyfikacji podczas jej instalacji | TAK |  |
|  | Lampa RTG kompatybilna z oprogramowaniami zmniejszającymi dawkę promieniowania rentgenowskiego aplikowaną na ciało pacjenta podczas badania | TAK |  |
|  | Pojemność cieplna lampy większa lub równa 8 MHU | TAK/PODAĆ PARAMETRY |  |
|  | Max. Szybkość chłodzenia lampy: - anody powyżej 2100 KHU/min - dla całej jednostki nie mniej niż 648 KHU/min . | TAK/PODAĆ PARAMETRY |  |
|  | Moc maksymalna lampy nie mniej niż 100kW dla140 kV | PODAĆ PARAMETRY |  |
|  | Gwarancja na lampę minimum 12 miesięcy bez limitu skanów od daty instalacji | TAK/PODAĆ |  |
|  | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia (max 48 godz.) | TAK |  |
|  | Maksymalny czas usuwania awarii (max 2 dni robocze). | TAK |  |
|  | Certyfikat CE / deklaracja zgodności na oferowaną lampę RTG | TAK |  |
|  | Oprogramowanie służące do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego oraz optymalizacji dawki generowanej przez lampę RTG w trakcie badań z zakresu diagnostyki obrazowej i posiadające następujące funkcje: |  |  |
|  | Pobieranie danych dozymetrycznych bezpośrednio z systemu TK oraz aparatów RTG. | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych dotyczących dawki promieniowania rentgenowskiego. | TAK |  |
|  | Przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: pacjentów, regiony anatomiczne, rodzaje badań RTG, osobę przeprowadzającą badanie, zmiany pracy zespołu diagnostyki obrazowej (np. poranna, popołudniowa, wieczorna itd.) | TAK |  |
|  | Ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, które jest: wysyłane w czasie rzeczywistym w trakcie badania na adresy poczty elektronicznej wpisane na listę mailingową oprogramowania, możliwość wyjaśnienia przekroczenia dawki w formie komentarza również zapisywanego w archiwum, zaawansowany system ostrzegania w podziale na segmenty według wieku / BMI / itd. .. i możliwość korzystania z RadLexicon (międzynarodowy leksykon), aby otrzymać znormalizowaną informację potrzebną do porównań.) | TAK |  |
|  | Dostęp do listy pacjentów. Lista planowanych badań. Dostęp do historii pacjenta przed badaniem. Wirtualny podgląd docelowych wartości referencyjnych dawki. | TAK |  |
|  | Generowanie zautomatyzowanych raportów dla użytkownika: tygodniowych, miesięcznych lub na żądanie | TAK |  |
|  | Analizy statystyczne: miary tendencji centralnej, możliwość tworzenia wykresów, zaawansowane analizy porównawcze. | TAK |  |
|  | W przypadku badań wykonanych na tomografie komputerowym możliwość wyliczenia SSDE (ang. Size-Specific Dose Estimate — szacowana wielkość dawki zależna od rozmiaru). Wartość SSDE jest wyliczana (dla każdej serii) w następujących krokach: - Położenie akwizycji w momencie oceny - Identyfikacja warstwy środkowej - Pomiar średnicy pacjenta - Średnica boczna do zwiadowczego zdjęcia scout twarzy (LAT) - Średnica przednio-tylna do zwiadowczego zdjęcia scout profilu (AP) - LAT+AP, czyli średnica rzeczywista effective diameter, kiedy dostępne są oba zdjęcia zwiadowcze scout - Ocena szacunkowa współczynnika SSDE (fSSDE) SSDE = CDIvol * fSSDE | TAK |  |
|  | W przypadku badań wykonanych na tomografie komputerowym możliwość wyliczenia przesunięcia poza izocentrum, które umożliwia weryfikację prawidłowości ułożenia pacjenta. | TAK |  |
|  | W przypadku badań wykonanych na tomografie komputerowym możliwość wyliczenia wartości modulacji mA. Modulacja mA wyświetla tłumienie natężenia prądu na całej długości skanowania. Wyliczenie zawiera średnią mA, minimalną mA i maksymalną wartość mA w trakcie wybranej serii. | TAK |  |
|  | Użytkowanie oprogramowania poprzez przeglądarkę internetową: MS Internet Explorer, Safari, Chrome, Mozilla na każdym komputerze podłączonym do serwera szpitalnego. | TAK |  |
|  | Wsparcie aplikacyjne, szkolenia i serwis oprogramowania oraz serwera na miejscu u Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Instalacja oprogramowania zdalna lub u Zamawiającego w przypadku braku możliwości instalacji zdalnej. | TAK |  |
|  | Instalacja serwera, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie. | TAK |  |
|  | Minimum 2 dni szkoleń aplikacyjnych dla użytkowników. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Wdrożenie oprogramowania oraz wsparcie merytoryczne dla personelu medycznego Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty instalacji | TAK/PODAĆ |  |
|  | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia (max 48 godz.) | TAK |  |
|  | Maksymalny czas usuwania awarii (max 2 dni robocze). | TAK |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania akty wykonawcze z dzienników resortowych orzeczenia sądów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.). oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024). akty wykonawcze z dzienników resortowych | TAK |  |

* TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych.

* WYKONAWCA w ramach dostawy zobowiązany będzie do utylizacji lampy zdemontowanej ( dotychczas użytkowanej) w terminie 7 dni od daty dostawy nowej lampy, co potwierdzi  stosownym dokumentem.

OFERTA CENOWA

| L.p. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | zł. |  |
| 1. | Lampa RTG typ/model | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Oprogramowania służącego do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

..........................................................         
pieczątka imienna i podpis osoby /osób

uprawnionych

Załącznik Nr 3

U M O W A

PROJEKT
zawarta w dniu.................w Ostrowi Mazowieckiej w wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego   udzielenie   zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego   poniżej  209 000 euro pomiędzy:

SAMODZIELNYM  PUBLICZNYM  ZESPOŁEM

ZAKŁADÓW  OPIEKI  ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

UL.DUBOISA 68;  07-300  OSTRÓW  MAZOWIECKA

zwanym  dalej  ZAMAWIAJĄCYM   reprezentowanym przez:

.....................................................................................................................................................

przy kontrasygnacie :

.....................................................................................................................................................

a

…………………………………………………………………………………………………

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr  KRS .................................

zwanym  dalej  WYKONAWCĄ  reprezentowanym   przez:

1.....................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

§  1.

- Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  w terminie ……. dni od daty podpisania umowy lampę RTG  do tomografu komputerowego Lightspeed VCT GE Healthcare oraz Oprogramowanie służące do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego określone w  - Załączniku Nr 2 do umowy  na swój koszt i  ryzyko   na   warunkach   określonych   w   niniejszej   umowie, Specyfikacji   Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami  za cenę określoną w ofercie przetargowej  Wykonawcy  z  dnia.............. stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy.

- Wykonawca dostarczy w terminie określonym w ust.1:

2.1. dokumentację techniczną w języku polskim,

2.2.dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu na terenie RP zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa o wyrobach medycznych.

- Przyjęcie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone protokółem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Wykonawca winien zawiadomić Zamawiającego o terminie dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzinnym.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że dostarczona lampa rtg jest fabrycznie nowa,  nieużywana, nie będąca przedmiotem ekspozycji, nierekondycjonowana, niewymagająca żadnych modyfikacji, kompletna i będzie po uruchomieniu gotowa do pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa podczas montażu, który zostanie Wykonany przez autoryzowany serwis producenta tomografu, z którym Zamawiający posiada podpisaną umowę na naprawy i przeglądy tomografu tj: Firmę GE MEDICAL SYSTEMS Polska Sp. z o. o., ul. Wołoska 9, 02 – 583 Warszawa.

- Przedmiot zamówienia spełnia wymagania przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych  (Dz. U. 2017.211 j.t ).

- Wykonawca udziela na przedmiot umowy opisany w §1 ust.1 …....... miesięcznej gwarancji. Okres trwania gwarancji zaczyna biec od daty oddania do użytkowania przedmiotu umowy (daty obustronnego podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego).

- Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia….(max. 48 godz.)

- Maksymalny czas usuwania uszkodzeń - ….dni robocze.

- WYKONAWCA w ramach dostawy zobowiązuje się do  utylizacji lampy zdemontowanej  
(dotychczas użytkowanej) w terminie 7 dni od daty dostawy nowej lampy, co potwierdzi  stosownym dokumentem.

- Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.). oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024).

§ 3.

- Zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana przez Zamawiającego według ceny określonej 
w ofercie przetargowej Wykonawcy z dnia ........................, stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy w 3 ratach tj.: 1 rata w wysokości 250.000,00 złotych w terminie 30 dni od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego i otrzymania faktury oraz 2 comiesięcznych równych ratach w terminie 30dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności .

§ 4.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu  kary umowne :

  - w  wysokości  10%  wartości   brutto   umowy   w    przypadku  odstąpienia od umowy z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca,

  - nieterminowe podjęcie działań określonych  w § 1   w wysokości  1 % wartości brutto

umowy  za każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki,

  - nieterminowe podjęcie działań określonych   w  § 2   w   wysokości  1 %  wartości   brutto umowy za każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki.

§ 5.

Niedopuszczalna jest  pod  rygorem  nieważności  zmiana istotnych  postanowień zawartej   umowy w stosunku  do treści oferty,  na   podstawie  której dokonano wyboru  Wykonawcy,  chyba  że  Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 6

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy z wyłączeniem wszelkich innych roszczeń.

§ 7.

1.Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 
   dla siedziby Zamawiającego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 
    i  przepisy ustawy- Prawo zamówień publicznych.

§ 8.

Umowę  sporządzono   w     dwóch   jednobrzmiących   egzemplarzach,     po  jednym    dla   każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:						    	    WYKONAWCA:

Załącznik Nr 4

Pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

DOSTAWA LAMPY RTG DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO LIGHTSPEED VCT 64  GE HEALTHCARE  ORAZ OPROGRAMOWANIA SŁUŻĄCEGO DO ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ 
O DAWCE PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO DLA POTRZEB  SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Ja (imię i nazwisko) .....................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy) ...................................................................................................

jako - upoważniony na piśmie(/ wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym(/ wpisany w ewidencji gospodarczej( 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1020 ze zm.). 
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp wykluczy:

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1020 ze zm.)

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp wykluczy:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz 2016 poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615);

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................................... 				....................................................................................

miejscowość, data                                               /pieczątka imienna i podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej 
                                                                                                   do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/

(tę część oświadczenia należy wypełnić, jeżeli dotyczy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................

miejscowość, data

......................................................................................

/ pieczątka imienna i podpis Wykonawcy / osoby 
                                                                                uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

......................................

miejscowość, data

/pieczątka imienna i podpis Wykonawcy /  osoby
                                                                                 uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/