SPZZOZ.XII.381.20/2017

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowi Mazowieckiej.

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony  o wartości

szacunkowej  powyżej  209 000 euro.

ZATWIERDZAM:

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Ostrów  Mazowiecka, dnia 25.09.2017r.

- INFORMACJE OGÓLNE

- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. Duboisa 68 zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych  zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

- Kod CPV – 33.10.00.00.

- Postępowanie przeprowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1579/ zwanej dalej Pzp. 
W sprawach nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wzór oferty przetargowej określa  Załącznik   Nr 1 - do niniejszej  specyfikacji.

- Opis przedmiotu zamówienia - oferty asortymentowo cenowe – (Pakiety 1-107 ) określa        Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji.

- Warunki  umowy  określa  Załącznik  Nr  3  do  SIWZ.

- Jednolity uuropejski dokument zamówienia JEDZ  – określa  Załącznik Nr  4 do SIWZ.

- OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

# Wymagany termin realizacji – 12  miesięcy  od daty podpisania umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to      z odrębnych przepisów;

  - sytuacji ekonomicznej  lub finansowej;

  - zdolności  technicznej lub zawodowej .

- Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy Pzp, tj.:

  - zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp - w stosunku, do którego otwarto likwidację,  
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zasądził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym  postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację  majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z  dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z  2015r. poz. 233, z poźn. zm.)

  - zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 5 ustawy Pzp – będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

  - zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 6 ustawy Pzp – jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej liub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 5;

  - zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 8 ustawy Pzp - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zawodowe, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem  przypadku, o którym mowa w art. 24  ust.1 pkt.15 ustawy , chyba że wykonawca  dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne zdrowotne wraz z odsetkami  lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych  lub zawodowych  wykonawcy w inne przedsięwzięcia  gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia .

- Zgodnie z art. 23. ust.1  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich                             w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu                 i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU         W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA:

- Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania  ofert  oświadczenie
w zakresie wskazanym  w  Załączniku Nr 4 do SIWZ  w formie Jednolitego Europejskiego  Dokumentu Zamówienia JEDZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

Uwaga:

- Należy wypełnić część II dokumentu JEDZ w miejscach dotyczących Wykonawcy, 
tj. określonych w druku treścią „jeżeli dotyczy;

- Część II dokumentu JEDZ należy wypełnić w punktach A, B, C, D;

- W części IV należy wypełnić treść oznaczoną symbolem „(”

- Część V dokumentu JEDZ nie dotyczy niniejszego postępowania;

- W części VI należy potwierdzić wszystkie podane w dokumencie JEDZ informacje.

Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia JEDZ, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga  poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od  Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania warunków udziału w postępowaniu, spełniania przez  kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji  Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy,  w jednolitym   europejskim dokumencie zamówienia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także  jednolity dokument dotyczący tych podmiotów, podpisane przez osoby reprezentujące te podmioty, wówczas podmioty te będą  zobowiązane brać udział w realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a zobowiązany jest także przedstawić  w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej  oceniona, do złożenia  w wyznaczonym, nie krótszym  niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25.ust.1 ustawy:

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 
w postępowaniu:

    - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

    - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  lub innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem, podatkowym, w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub  wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; potwierdzające, że Wykonawca   nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne  i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności;

    - oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

    - oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

  - W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.

    - dokumenty potwierdzające  dopuszczenie wyrobów medycznych do obrotu i do używania oraz oznakowane znakiem CE  zgodnie z ustawą  z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015r. poz. 876 ze zm. ) – dotyczy wszystkich Pakietów.

- Na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w prowadzonym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (procedura odwrócona).

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu dowody, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 oraz ust. 5 i 6 ustawy,

  - Wykonawca  składa dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
    miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i pkt 2 lit b, powinny być wystawione nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu. Dokument o którym mowa w pkt. 2 lit a, powinien  być wystawiony nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w pkt. 1 nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczeniem tych osób, złożonym  notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania  Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, której dotyczy dokument wskazany 
w pkt 1, składa dokument, o którym  mowa powyżej , w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać  w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:

- reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

- zaciąganie w  imieniu konsorcjum zobowiązań,

- złożenie oferty wspólnie,

- prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem 
o zamówienie publiczne.

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę (art. 82 ust.1).

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

  - Wypełniony i podpisany  formularz oferty przetargowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

  - Podpisane i wycenione formularze oferty asortymentowo-cenowej – Załącznik Nr 2 do SIWZ. UWAGA: Wykonawca wypełnia tylko te formularze, na które składa ofertę. Zamawiający wyraża zgodę na usuwanie z oferty przetargowej tych Pakietów, na które nie składa oferty.

  - Jednolity europejski dokument zamówienia JEDZ – Załącznik Nr  4 do SIWZ.

3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwałą 
     i czytelną techniką oraz podpisana prze osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 
     na zewnątrz i zaciągania zobowiązań.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii 
     poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnio(nego)ych przedstawiciel(a)i 
    Wykonawcy.

  - w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione     w formie oryginału, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osobę/y, których uprawnienie  do  reprezentacji  wynika  z dokumentu rejestracyjnego  (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie  ze sposobem reprezentacji  określonym  w  tych dokumentach;

- Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający   dopuszcza składania ofert częściowych.

Uwaga: Oferta musi być kompletna w zakresie  całego Pakietu.

- Wykonawcy  pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. Oferta winna być napisana odpowiednią czcionką 
(w rozmiarze nie mniejszym niż „8”) umożliwiającą swobodne jej przeczytanie przez Zamawiającego.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki musza być podpisane przez upoważnionego pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego pełnomocnika, należy do oferty dołączyć dokument pełnomocnictwa, potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Wszystkie dokonane korekty i poprawki w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

- Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.  Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną  odrzucone.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z  art.  96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  z dnia 16 kwietnia  1993r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm. ), jeśli Wykonawca nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstw”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

  - Jeżeli wykonawca w złożonej ofercie zastrzeże jako niejawne inne informacje niż te, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lub te, do ujawnienia których zobowiązana jest Komisja Przetargowa, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający stwierdzi bezskuteczność ww. zastrzeżenia i wyłączy zakaz ujawniania zastrzeżonych informacji.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.

  - Wykonawca m. in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie;

VI. WADIUM

- Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Pakiet Nr 1		-		230,00 PLN

Pakiet Nr 2		-		  35,00 PLN

Pakiet Nr 3		-		420,00 PLN

Pakiet Nr 4		-	 	  30,00 PLN

Pakiet Nr 5		-	              50,00 PLN

Pakiet Nr 6		-		  25,00 PLN

Pakiet Nr 7		-		  85,00 PLN

Pakiet Nr 8		-		  10,00 PLN

Pakiet Nr 9		-		  10,00 PLN

Pakiet Nr 10		-		140,00 PLN

Pakiet Nr 11		-		340,00 PLN

Pakiet Nr 12		-	         1.190,00 PLN

Pakiet Nr 13		-		225,00 PLN

Pakiet Nr 14		-		  80,00 PLN

Pakiet Nr 15		-	         1.620,00 PLN

Pakiet Nr 16		-		285,00 PLN

Pakiet Nr 17		-		215,00 PLN

Pakiet Nr 18		-		170,00 PLN

Pakiet Nr 19		-                   1.070,00 PLN

Pakiet Nr 20		-                   1.210,00 PLN

Pakiet Nr 21		-		385,00 PLN

Pakiet Nr 22		-		  25,00 PLN

Pakiet Nr 23		-		  90,00 PLN

Pakiet Nr 24		-	         1.190,00 PLN

Pakiet Nr 25		-		   30,00 PLN

Pakiet Nr 26		-	               50,00 PLN

Pakiet Nr 27		-		   10,00 PLN

Pakiet Nr 28		-		 440,00 PLN

Pakiet Nr 29		-		 485,00 PLN

Pakiet Nr 30		-		 180,00 PLN

Pakiet Nr 31		-		   90,00 PLN

Pakiet Nr 32		-	               330,00 PLN

Pakiet Nr 33		-		 125,00 PLN

Pakiet Nr 34		-		 105,00 PLN

Pakiet Nr 35		-		 305,00 PLN

Pakiet Nr 36		-		   90,00 PLN

Pakiet Nr 37		-		 725,00 PLN

Pakiet Nr 38		-		 895,00 PLN

Pakiet Nr 39		-		  175,00 PLN

Pakiet Nr 40		-		  695,00 PLN

Pakiet Nr 41		-		    70,00 PLN

Pakiet Nr 42		-		  145,00 PLN

Pakiet Nr 43		-		    70,00 PLN

Pakiet Nr 44		-		  900,00 PLN

Pakiet Nr 45		-		  860,00 PLN

Pakiet Nr 46		-	    	  190,00 PLN

Pakiet Nr 47		-	              150,00 PLN

Pakiet Nr 48		-		    20,00 PLN

Pakiet Nr 49		-		  750,00 PLN

Pakiet Nr 50		-		    75,00 PLN

Pakiet Nr 51		-	          2.615,00 PLN

Pakiet Nr 52		-	          2.925,00 PLN

Pakiet Nr 53		-		 160,00 PLN

Pakiet Nr 54		-	          1.840,00 PLN

Pakiet Nr 55		-		   85,00 PLN

Pakiet Nr 56		-		 295,00 PLN

Pakiet Nr 57		-		 140,00 PLN

Pakiet Nr 58		-		 100,00 PLN

Pakiet Nr 59		-		   25,00 PLN

Pakiet Nr 60		-		 130,00 PLN

Pakiet Nr 61		-		 130,00 PLN

Pakiet Nr 62		-		 800,00 PLN

Pakiet Nr 63		-		   20,00 PLN

Pakiet Nr 64		-		   45,00 PLN

Pakiet Nr 65		-		 850,00 PLN

Pakiet Nr 66		-		   15,00 PLN

Pakiet Nr 67		-		 415,00 PLN

Pakiet Nr 68		-		     5,00 PLN

Pakiet Nr 69		-		 745,00 PLN

Pakiet Nr 70		-		    15,00 PLN

Pakiet Nr 71		-		    30,00 PLN

Pakiet Nr 72		-	          1.855,00 PLN

Pakiet Nr 73		-		    30,00 PLN

Pakiet Nr 74		-		    35,00 PLN

Pakiet Nr 75		-		  810,00 PLN

Pakiet Nr 76		-		  210,00 PLN

Pakiet Nr 77		-		     10,00 PLN

Pakiet Nr 78		-	           1.010,00  PLN

Pakiet Nr 79		-		     80,00 PLN

Pakiet Nr 80		-	            6.890,00 PLN

Pakiet Nr 81		-		     45,00 PLN

Pakiet Nr 82		-		   130,00 PLN

Pakiet Nr 83		-		     55,00 PLN

Pakiet Nr 84		-	           3.100,00 PLN

Pakiet Nr 85		-		    60,00 PLN

Pakiet Nr 86		-		     30,00 PLN

Pakiet Nr 87		-		   480,00 PLN

Pakiet Nr 88		-	            1.690,00 PLN

Pakiet Nr 89		-		   230,00 PLN

Pakiet Nr 90		-		 1.170,00 PLN

Pakiet Nr 91		-		   15,00 PLN

Pakiet Nr 92		-		     90,00 PLN

Pakiet Nr 93		-		   340,00 PLN

Pakiet Nr 94		-		     15,00 PLN

Pakiet Nr 95		-		   220,00 PLN

Pakiet Nr 96		-		   130,00 PLN

Pakiet Nr 97		-		   320,00 PLN

Pakiet Nr 98		-		      25,00 PLN

Pakiet Nr 99		-		    760,00 PLN

Pakiet Nr 100		-		    430,00 PLN

Pakiet Nr 101		-		    265,00 PLN

Pakiet Nr 102		-		      50,00 PLN

Pakiet Nr 103		-		      30,00 PLN

Pakiet Nr 104		-		      55,00 PLN

Pakiet Nr 105		-                          290,00 PLN

Pakiet Nr 106		-		      10,00 PLN

Pakiet Nr 107		-		    610,00 PLN

Wadium za wniesione uznaje się

-z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego, tj.

PEKAO I O/Ostrów Mazowiecka 70 1240 5282 1111 0000 4893 5991

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium na konto Zamawiającego, oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tego tytułu faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert  tj 06.11.2017r.  Kopię przelewu należy  dołączyć do oferty.

- Wadium może być wnoszone: (art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

  - w pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158,  z późn. zm.).

Uwaga! Kserokopia dokumentu (wadium) potwierdzona za zgodność z oryginałem winna 
                 być dołączona do oferty, natomiast oryginał tego dokumentu należy dołączyć  
                w oddzielnej wewnętrznej kopercie lub  tzw. koszulce.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających  okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust.1 , pełnomocnictw,  lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

„Oferta na dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej” - nie otwierać przed dniem 06.11.2017r.  godz. 1030”.

- Ofertę w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opieczętowanej pieczątką firmy 
i przygotowaną zgodnie ze S I W Z należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68, Pok. Nr 6 kancelaria administracji do dnia 06.11.2017r.  do   godz.  1000.

- Oficjalne otwarcie ofert nastąpi dnia 06.11.2017r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna administracji.

- Decydujące znaczenie dla  oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej  wysłania  przesyłką  kurierską lub pocztową.

- Oferta złożona po  terminie zostanie  niezwłocznie zwrócona Wykonawcy  na podstawie art. 84 ust. 2  ustawy Pzp.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert  na podstawie art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalostrowmaz.pl informacje dotyczące:

  - kwotę jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli  oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM.

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz  oświadczeń i dokumentów wymienionych w  rozdziale IV  niniejszej SIWZ.

- W korespondencji kierowanej  do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę  pisemnie winny być składane na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej; ul. Duboisa 68; 07-300 Ostrów Mazowiecka – 
Pok. Nr 6  kancelaria administracji.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres : spzzozom@wp.pl  a faksem na  nr:  29 746 37 06.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający umieści na stronie internetowej, na której została umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle na piśmie treść wyjaśnień Wykonawcom, którzy zwrócili się pisemnie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umieści treść wyjaśnień na stronie internetowej  www.szpitalostrowmaz.pl  bez ujawniania źródła zapytania.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1)w kwestiach formalnych – Pani Ewa Socik, Pani Magda Tyszka; tel: 29 746 37 03.
2)w kwestiach merytorycznych – Pan Adam Borowy ;  tel: 29 746 37  64.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.

  - dokonaną modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
  Zamawiającego na której została zamieszczona SIWZ .

  - w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie  związany ofertą przez okres  60 dni. Bieg terminu związania ofertą 
     rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert ( art. 85 ust.5 ustawy Pzp).

2. Wykonawca może przedłużyć  termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy 
     samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co
     najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się  do Wykonawców 
     o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż   
     60 dni.

# MODYFIKACJA I WYCOFYWANIE OFERTY.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składania ofert tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

- Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

- Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert (art. 84 ust. 2.) Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty, które zostały złożone po terminie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

- Łączna cena ofertowa brutto  powinna uwzględniać  wszystkie  koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym 
w niniejszej SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny  w sytuacjach przewidzianych we wzorze umowy.

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) i wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

# OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Oferta będzie oceniana pod względem:

a/ spełnienia warunków podanych w specyfikacji,

b/ wyboru najkorzystniejszej oferty wg podanych  kryteriów

- Kryteria oceny ofert:

Cena 		  						-    	60  % - 60 pkt

Termin dostawy 						-	20 %  - 20 pkt

Termin płatności 		 				-	20 %  - 20 pkt

Kryterium ceny będzie wyliczane wg wzoru:

Cmin.

Ilośc pkt. =      ---------------- x    60 pkt

Cbad

gdzie:

Cmin – cena ofety najniższej

Cbad – cena oferty badanej

Kryterium  terminu dostawy  będzie wyliczane  wg wzoru :

Dmin

Ilość punktów    =   ------------------------    x   20 pkt

D badanej

gdzie:

Dmin.     - najkrótszy termin dostawy

Dbad        -  termin dostawy  oferty badanej

Termin dostawy nie może być dłuższy niż  3 dni.

Oferta Wykonawcy który zaoferuje termin dostawy dłuższy niż 3 dni zostanie odrzucona.

Kryterium  terminu płatności będzie wyliczane wg wzoru:

Tx  -  Tmin

Ilość punktów    =   ------------------------    x  20 pkt

Tmax  - Tmin

gdzie:

Tx     - termin płatności oferty  badanej

Tmin   - najkrótszy wymagany termin płatności

Tmax  - najdłuższy wymagany termin płatności

Uwaga: termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 60 dni.

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin płatności krótszy niż 30 dni zostanie odrzucona.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru ofert według wzoru:

W = C+ D+T

gdzie

C	-	Ilość  punktów uzyskanych w kryterium cena

D	-	Ilość punktów uzyskanych w kryterium  dostawy

T	-	Ilość punktów uzyskanych w kryterium  terminu płatności

W - 	suma wszystkich punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższy bilans punktów 
w kryteriach.

- Punktacja przyznawana  ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru .

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie  lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną (art. 91 ust.4 ustawy Pzp ).

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy we wskazanym miejscu i terminie

- AUKCJA ELEKTRONICZNA.

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

# Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie  do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie  będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty .

# W przypadku wyboru oferty złożonej  przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy  przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność  za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum, wykluczenie możliwości wypowiedzenia  umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

# Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

- Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców zamieszczając informacje na stronie internetowej www.szpitalostrowmaz.pl oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, a także zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92  ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem terminów w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert bez  przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia  postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 - 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. , poz. 2164 ze zm.) przysługuje odwołanie:

- określenia  warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia  zabezpieczenia  należytego wykonania umowy .

- ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

e-mail : spzzozom@wp.pl

www.szpitalostrowmaz.pl

Załączniki do SIWZ:

- Wzór oferty przetargowej – określa Załącznik Nr 1

- Opis przedmiotu zamówienia, oferty asortymentowo – cenowe – Załącznik Nr 2

- Warunki umowy określa Załącznik Nr 3

- Jednolity europejski dokument zamówienia JEDZ – Załącznik Nr  4

Załącznik  Nr  1

..............................................					......................... dnia .............................

/pieczątka firmowa /

OFERTA   PRZETARGOWA

- DANE  WYKONAWCY

- Pełna nazwa ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Adres Wykonawcy  ................................................................................................................................................................

- Reprezentowany przez:

.....................................................................................................................................................................

- Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem :

Tel:…………………………. fax:……………………………… e-mail: ..............................................

- Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres  siedziby):.............................................................

....................................................................................................................................................................

- PRZEDMIOT  OFERTY

Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  powyżej  209 000 euro.

- Gwarantujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w  Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia, za cenę :

Pakiet Nr 1

wartość netto ................................zł. słownie …………..........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...........................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie.............................................................................................

Pakiet Nr 2

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 3

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie.............................................................................................

Pakiet Nr 4

wartość netto ................................zł. słownie …………..........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 5

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 6

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 7

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 8

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 9

wartość netto ................................zł. słownie …………..........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 10

wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 11

wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 12

wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 13

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 14

wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 15

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 16

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 17

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 18

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 19

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 20

wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 21

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 22

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 23

wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 24

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 25

wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 26

wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 27

wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 28

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 29

wartość netto ................................zł. słownie …………..........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 30

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 31

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 32

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 33

wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 34

wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 35

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 36

wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 37

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 38

wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 39

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 40

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 41

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 42

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 43

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 44

wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 45

wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 46

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 47

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 48

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 49

wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 50

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 51

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 52

wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 53

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr  54

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 55

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 56

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 57

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie.............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 58

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 59

wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 60

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 61

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 62

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 63

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 64

wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 65

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 66

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 67

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 68

wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 69

wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 70

wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 71

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 72

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 73

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 74

wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 75

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 76

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 77

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 78

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 79

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 80

wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 81

wartość netto ................................zł. słownie …………............................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie...............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie...............................................................................................

Pakiet Nr 82

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 83

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 84

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 85

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 86

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 87

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 88

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 89

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 90

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 91

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 92

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 93

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 94

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 95

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 96

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 97

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 98

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 99

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 100

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 101

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 102

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 103

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 104

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 105

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 106

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

Pakiet Nr 107

wartość netto ................................zł. słownie …………...........................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie..............................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie..............................................................................................

- Zapewniamy utrzymanie stałości cen przez okres trwania umowy tj: 12 miesięcy z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT.

- Oświadczamy,  że  w  cenie  naszej  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty   wykonania zamówienia.

- Oferujemy termin dostawy  w ciągu ….. dni od daty  otrzymania zamówienia .

- Oferujemy  termin płatności - ........... dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani z ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  treścią  SIWZ i   nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz przyjmujemy  warunki w niej zawarte.

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się  do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez  Zamawiającego.

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym  w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ...............................................................................................................................................................

e-mail:……………………………………..tel./fax..............................................................................

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

Uprawnionych/

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 1

(CPV) 33.10.00.00-1,

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa ProducentaKod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
|  | Cewnik Tiemana 8 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemana 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemana 12 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemana 14 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemana 16 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemana 18 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemana 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemana 22 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemana 24 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Nelaton 4 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Nelaton 6 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Nelaton 8 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Nelaton 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Nelaton 12 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Nelaton 14 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Nelaton 16 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Nelaton 18 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Nelaton 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Nelaton 22 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do karmienia CH 6 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do karmienia CH 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik PEZZER CH 28 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik PEZZER CH 30 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik PEZZER CH 32 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik PEZZER CH 34 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik PEZZER CH 36 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania 6F | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania 8F | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania 10F | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania 12F | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania 14F | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania 16F | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania 18F | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania 20F | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zatyczka do cewników, schodkowa z płaskim uchwytem na palce, sterylna x 1szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy 12 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy 14 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy 16 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy 18 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley’a 6 F | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley’a 8 F | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley’a 10F | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley’a 12F | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley’a 14F | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley’a 16F | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley’a 18F | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley’a 20F | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley’a 22F | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley’a 24F | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley’a 26F | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |

WYMOGI: Poz.1 -19  Pakowane folia-papier o twardości  ok.76o ShA wykonane z PCV o jakości medycznej, powierzchnia satynowa (zmrożona) lub gładka.

Poz. 22-26  Wykonane z lateksu/ kauczuku naturalnego, pakowany pojedynczo folia-papier lub podwójnie (wew. folia, zew. folia-papier), długość min. 350-400mm,

w odcinku dystalnym dwa/trzy otwory, opis na opakowaniu jednostkowym w języku polskim.

Poz. 42-52 Cewniki silikonowane, Zastawka wykonana z lateksu lub plastiku umożliwiająca napełnianie balonu strzykawką luer i luer-lock, pakowany podwójnie w worki foliowe lub wewnętrzne opakowanie folia, zewnętrzne opakowanie papier-folia.

Poz. 1-21, 27-34, 36-41 posiadające  półprzezroczysty lub wyraźnie barwny konektor.

……………………………………………..

pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 2

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Spirometr bodźcowy do treningu oddechowego z 3 komorami zakresu oddechowego (600,900 i 1200ml/s z ustnikiem typu COVIDIEN Mallinckrodt REF 888 471 73 95 x 1 szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

…………………………………………									pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 3

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zl. |  |  |
| 1 | Dren brzuszny, silikonowy lub silikonowany widoczny w promieniach Rtg 4-6 otwory boczne dł. 40-50cm rozm. 20 F, 22F, 24F, 26F, 28F, 30F, 32F, 34F, 36F, 38F, 40F x 1 szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik płaski z harmonijką z końcówką dostosowaną do różnych drenów ssących w zakresie średnic od 6F do 32F do długotrwałego odsysania ran, sterylny 400ml x 1szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren do odsysania ran typu REDON siedem otworów bocznych o dużej średnicy dł.70-80cm wykonany z PCV sterylny F12; F14; F16; F18 x 1 szt | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dren do odsysania pola operacyjnego 27F z dwoma końcówkami lejkowatymi sterylny dł.200cm-210cm x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dren do odsysania pola operacyjnego 27F, sterylny, z końcówką zakrzywioną z czterema otworami bocznymi, dł.200cm- 210cm, dren uniwersalny obustronnie lejkowaty, końcówki odpowiednie do uchwytu i do próżni – bez kontroli siły ssania x 1 szt | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren do odsysania pola operacyjnego, z cienką końcówką neurochirurgiczną 22F, dł.200cm-210cm x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do analgezji ran pooperacyjnych 16G; 17G; 18G; 19G dł. min.90cm. x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kateter do odsysania ran operacyjnych podczas operacji brzusznych na jelitach dł.200cm z otworami bocznymi na dł. 120cm, rozm. 21F (do ileostomii) x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kateter do odsysania ran operacyjnych podczas operacji brzusznych na jelitach dł.300cm z otworami bocznymi na dł. 120cm, rozm. 18F (do ileostomii) x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kateter do drenażu klatki piersiowej widoczny w promieniach Rtg zakończony konektorem dł. 50cm rozm. 28F, 30F, 32F, 34F, 36F, 38F, 40F x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem 10F - 36F x 1 szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kateter do przepłukiwania naczyń krwionośnych dł.80cm2F; 3F;4F; 5F; 6F; 7F; 8F; 10F x 1 szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów w zestawie: kateter pigtaila z prowadnicą, popychaczem i zaciskami, odległość między pętlami 24cm; 26cm; 28cm średnica pętli pęcherzowej max. 2cm Nr 6F; 7F x 1 szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kateter moczowodowy typ NELATON Nr 4F; 5F; 6F; 7F; 8F dł.68-70cm x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kateter moczowodowy typ COUVEL-AIRE Nr 4F; 5F; 6F; 7F; 8F dł.68-70cm x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kateter do embolektomii i trombektomii FOGARTY’EGO jednokanałowy dł.80cm Nr 3F;4F; 5F; 6F; 7F; 8F x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Podwieszki naczyniowe śr. 1,0 x 40cm wykonane z poliuretanu, sterylne, pakowane po 5 szt x 1 op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zestaw do cystostomii 12F; 14F; kateter pigtail dł. min.45cm, igła rozrywalna, kołnierz mocujący; strzykawka, skalpel x 1 zestaw | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zestaw do drenażu worka osierdziowego -kateter 7Fx30cm (6 otworów) -prowadnik J.038” x 48cm -strzykawka 10ml -igła prosta 18Gx7cm typu Balton REFZDW07F | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 4

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 8 w kształcie literyTdł.30cm x 100-130 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 10 w kształcie literyTdł.30cm x 100-130 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 12 w kształcie literyTdł.30cm x 100-130 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 14 w kształcie literyTdł.30cm x 100x130 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 16 w kształcie literyTdł.30cm x 100x130 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 18 w kształcie literyTdł.30cm x 100x130 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) z lateksu CH 20 w kształcie literyTdł.30cm x 100x130 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dren silikonowy, rynienkowy do drenażu ran operacyjnych, sterylny rozm.2,5cm x 20-40cm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dren do drenażu dróg żółciowych (KEHRA) silikonowe bez perforacji części poziomej drenu Śr.zewnętrzna 9,12,15,18mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Filtr przeciwbakteryjny płaski 0,2um, odporny na ciśnienie 6 do 7 bar x 1szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 5

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zl. |  |  |
| 1 | Sonda Sengstakena Nr 18; Nr 16x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 6

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zl. |  |  |
| 1 | Sonda gastrostomijna rozm. 24F, balon 20ml x 1 szt typu COVIDIEN Kangaroo REF888-472-0247 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 7

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zl. |  |  |
|  | Rurka intubacyjna silikonowana lub wykonana z materiału termoplastycznego ułatwiającego intubację z mankietem niskociśnieniowym, sterylna od Nr 5 do Nr 10 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna typu Murphy silikonowana lub wykonana z materiału termoplastycznego ułatwiającego intubację bez mankietu (usta nos) sterylna od Nr 2 do Nr 7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna sterylna z ultracienkimmankietem zwężającym się w kształcie stożka, z poliuretanu o grubości ścianki 10-20 mikronów, z łącznikiem 15mm , z dodatkowym swiatłem pozwalającym na odsysanie z nadmiaru wydzieliny (w przestrzeni podgłośniowej) od nr 6 do 9. Zamawiający dopuszcza rurkę intubacyjną specjalną z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji wyposażoną w system drenażu przestrzenie podgłośniowej drenem o średnicy 4mm, posiadającą 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu, sterylną | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna silikonowana lub wykonana z materiału termoplastycznego ułatwiającego intubację z mankietem niskociśnieniowym, zbrojona , sterylna od nr 7 do 9,5 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym, niskociśnieniowym z możliwością odsysania znad mankietu, sterylna, od Nr 6-10 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym, niskociśnieniowym z integralnym przewodem pozwalającym na usuwanie wydzieliny znad mankietu uszczelniającego, wyposażona w zewnętrzny system automatycznie kontrolujący i ograniczający zmiany ciśnienia w mankiecie, sterylna od Nr 8 do 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym, niskociśnieniowym/wysokoobjętościowym, z przedłużoną częścią dystalną (całkowita długość rurki w zależności od rozmiaru z zakresu 90-105cm) wyposażona w giętką i miękką jednorazową kaniulę wewnętrzną mocowaną w świetle rurki poprzez łącznik z układem regulującym, miękka i przexroczysta ramka do mocowania rurki wygodna dla pacjenta, sterylna od Nr 5 do 8 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym, niskociśnieniowym/wysokoobjętościowym, z przedłużoną częścią proksymalną (całkowita długość rurki w zależności od rozmiaru z zakresu 90-105mm) wyposażona w giętką i miękką jednorazową kaniulę wewnętrzną mocowaną w świetle rurki poprzez łącznik z układem regulującym, miękka i przeźroczysta ramka do mocowania rurki wygodna dla pacjenta, sterylna od Nr 5 do 8 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno-gardłowa, sterylna rozm. 000 dł.35mm kodowany kolorem x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno-gardłowa, sterylna rozm.00 dł.50mm kodowany kolorem x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno-gardłowa, sterylna rozm.0 dł.60mm kodowany kolorem x 1szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno-gardłowa, sterylna rozm.1 dł. 70mm kodowany kolorem x 1 szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno-gardłowa, sterylna rozm. 2 dł. 80mm kodowany kolorem x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno-gardłowa, sterylna rozm. 2 dł. 90mm kodowany kolorem x 1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka ustno-gardłowa, sterylna rozm. 3 dł. 100mm kodowany kolorem x 1szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheotomijna z mankietem uszczelniającym Shiley Nr 6 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheotomijna z mankietem uszczelniającym Shiley Nr 8 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 8

(CPV)

| L.p | NAZWA | Ilość op | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zl. |  |  |
| 1 | Prowadnice intubacyjne proste Rozm. 2/0 x 225-230mm 4/0 x 340-673mm 5/0 x 370-693mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnice intubacyjne zakrzywione Rozm. 2/0 x 225mm 4/0 x 335mm 5/0 x 365mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 9

(CPV)

| L.p | NAZWA | Ilość op | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zl. |  |  |
| 1 | Bezalkoholowe chusteczki dezynfekcyjne do czyszczenia głowic USG typu Cleanisept Wipes x 100szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 10

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Jednorazowy zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, w opakowaniu zbiorczym zawierającym oddzielnie pakowane, sterylne elementy o następującym składzie: -1 rozszerzacz z żółtą tulejką – prowadnikiem -zestaw użytkowy z rozszerzaczem wstępnym o zagiętej końcówce, kaniulą punkcyjną, skalpelem, strzykawką luer-lock i z prowadnicą Seldingera z zakończeniem „J” | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw użytkowy z rozszerzaczem wstępnym o zagiętej końcówce, kaniulą punkcyjną, skalpelem, strzykawką luer-lock i z prowadnicą Seldingera z zakończeniem „J” rozm. 7; 8;9 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………		pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 11

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zl. |  |  |
| 1 | Taśma pochwowa typu TVT ABBREVO x 1 szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………..

pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 12

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zl. |  |  |
| 1 | Zestaw do wkłucia centralnego, jednorazowego użytku, jałowy, składający się z: - cewnika centralnego 2-światłowego 7 Fr/dł. 20 cm 16Ga/16Ga (lub 7Fr/20cm/14Ga/14Ga lub 7Fr/20cm/18Ga/18Ga – do wyboru), cewnik wykonany z poliuretanu mięknącego w temperaturze ciała, część dystalna cewnika posiada niebieską atraumatyczną końcówkę łączoną z cewnikiem przez stopienie, cewnik widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera, - prowadnik druciany z końcówkami: prostą i "J"/ 0,032”/60 cm w osłonie umożliwiającej założenie jedną ręką, - igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm - dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką - rozszerzadło - igła do kontroli ciśnienia - strzykawka z otworem w tłoku - zestaw umieszczony na tacy - szybkość przepływy w kanale proksymalnym - nie mniej niż 3 000 ml/godz., w kanale dystalnym – nie mniej niż 3 700 ml/godz. - na każdym opakowaniu podana pojemność napełniania kanałów oraz szybkość przepływu w poszczególnych kanałach Cewnik centralny pokryty na zewnętrznej powierzchni powłoką o działaniu antybakteryjnym; w skład powłoki wchodzi sulfadiazyna srebra i chlorheksydyna. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do wkłucia centralnego, jednorazowego użytku, jałowy, składający się z: - cewnika centralnego 3-światłowego 7 Fr/dł. 20 cm 18/18/16Ga (lub 7Fr/16cm/18,18,16Ga lub 7Fr/30cm/18,18,16Ga – do wyboru), cewnik wykonany z poliuretanu mięknącego w temperaturze ciała, część dystalna cewnika posiada niebieską atraumatyczną końcówkę łączoną z cewnikiem przez stopienie, cewnik widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera, - prowadnik druciany z końcówkami: prostą i "J"/ 0,032” w osłonie umożliwiającej założenie jedną ręką, - igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm - dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką - rozszerzadło - igła do kontroli ciśnienia - strzykawka z otworem w tłoku - zestaw umieszczony na tacy - przepływy w poszczególnych kanałach: 16 Ga/dystalny-3100ml/godz 18 Ga/środkowy -1500ml/godz 18 Ga/proksymalny-1600ml/godz - na każdym opakowaniu podana pojemność napełniania kanałów oraz szybkość przepływu w poszczególnych kanałach Cewnik centralny pokryty na zewnętrznej powierzchni powłoką o działaniu antybakteryjnym; w skład powłoki wchodzi sulfadiazyna srebra i chlorheksydyna. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | Zestaw do wkłucia centralnego, jednorazowego użytku, jałowy, składający się z: - cewnika centralnego 3-światłowego 7 Fr/dł. 20 cm 18/18/16Ga, cewnik wykonany z poliuretanu mięknącego w temperaturze ciała, część dystalna cewnika posiada niebieską atraumatyczną końcówkę łączoną z cewnikiem przez stopienie, cewnik widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera, - prowadnik nitinolowy 0,032” w osłonie umożliwiającej założenie jedną ręką, - igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm - dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką - rozszerzadło - igła do kontroli ciśnienia - strzykawka z otworem w tłoku - zestaw umieszczony na tacy - przepływy w poszczególnych kanałach: 16 Ga/dystalny-3100ml/godz 18 Ga/środkowy -1500ml/godz 18 Ga/proksymalny-1600ml/godz - na każdym opakowaniu podana pojemność napełniania kanałów oraz szybkość przepływu w poszczególnych kanałach Cewnik centralny pokryty na zewnętrznej powierzchni powłoką o działaniu antybakteryjnym; w skład powłoki wchodzi sulfadiazyna srebra i chlorheksydyna | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Zestaw do wkłucia centralnego, jednorazowego użytku, jałowy, składający się z: - cewnika centralnego 3-światłowego 7 Fr/dł. 20 cm 18/18/16Ga, cewnik wykonany z poliuretanu mięknącego w temperaturze ciała, część dystalna cewnika posiada niebieską atraumatyczną końcówkę łączoną z cewnikiem przez stopienie, cewnik widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera, - prowadnik druciany z końcówkami: prostą i "J"/ 0,032” w osłonie umożliwiającej założenie jedną ręką, - igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm - dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką - rozszerzadło - igła do kontroli ciśnienia - dodatkowa igła punkcyjna 20 Ga w miękkiej kaniuli - strzykawka z otworem w tłoku - zestaw umieszczony na tacy - przepływy w poszczególnych kanałach: 16 Ga/dystalny-3100ml/godz 18 Ga/środkowy -1500ml/godz 18 Ga/proksymalny-1600ml/godz - na każdym opakowaniu podana pojemność napełniania kanałów oraz szybkość przepływu w poszczególnych kanałach Cewnik centralny na swojej powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej powłoką o działaniu antybakteryjnym; w skład powłoki wchodzi sulfadiazyna srebra i chlorheksydyna. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik do dializ metodą Seldingera 3-światłowy -Cewnik 3-światłowysztywny, poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką, cewnik kontrastujący w promieniach Rtg - rozm 20cm 12Fr / 12,12,16Ga - igła wprowadzajaca - prowadnik druciany z końcówką prostą i „J” umieszczony w krążku zabezpieczającym - cewnik posiada kolorystyczne oznakowanie części żylnej i tętniczej, na każdym cewniku podana jego długość oraz pojemność każdego kanału - strzykawka z otworem w tłoku umożliwiająca wprowadzenie prowadnicy bez odłączenia igły od strzykawki (system ochrony przed zatorem powietrznym) - igła do kontroli ciśnienia - skrzydełka mocujące - każdy kanał zabezpieczony zaworem membranowym z możliwością podłączenia infuzji - rozszerzadło - cewnik centralny na swojej powierzchni pokryty jest powłoką antybakteryjną, w której skład wchodzi sulfadiazyna zrebra i chlorheksydyna | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik do dializ metodą Seldingera 2-światłowy -Pediatryczny -Cewnik 2-światłowy sztywny, poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką, cewnik kontrastujący w promieniach Rtg - rozm.11cm 8Fr/14,14Ga - igła wprowadzająca - prowadnik druciany z końcówką prostą i „J” umieszczony w krążku zabezpieczającym - cewnik posiada kolorystyczne oznakowanie części żylnej i tętniczej, na każdym cewniku podana jego długość oraz pojemność każdego kanału - strzykawka - skrzydełka mocujące - każdy kanał zabezpieczony zaworem membranowym z możliwością podłączenia infuzji - rozszerzadło | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do wkłucia centralnego, jednorazowego użytku, jałowy, składający się z: - cewnika centralnego 4-światłowego 8,5 Fr/dł. 20 cm 18/14/18/16 Ga, cewnik wykonany z poliuretanu mięknącego w temperaturze ciała, część dystalna cewnika posiada niebieską atraumatyczną końcówkę łączoną z cewnikiem przez stopienie, cewnik widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera, - prowadnik druciany z końcówkami: prostą i "J"/ 0,032” w osłonie umożliwiającej założenie jedną ręką, - igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm - dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką - rozszerzadło - zestaw umieszczony na tacy - przepływy w poszczególnych kanałach: 16 Ga/dystalny - 2700ml/godz. 14 Ga/środkowy -5100ml/godz. 18 Ga/środkowy – 1400ml/godz. 18 Ga/proksymalny-1600ml/godz - na każdym opakowaniu podana pojemność napełniania kanałów oraz szybkość - Cewnik centralny pokryty na zewnętrznej powierzchni powłoką o działaniu antybakteryjnym; w skład powłoki wchodzi sulfadiazyna srebra i chlorheksydyna. Dostępne także inne rozmiary cewników do wyboru przez Zamawiającego: 16 cm/ 8,5 Fr / 18, 14, 18, 16 Ga | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do wkłucia centralnego, jednorazowego użytku, jałowy, składający się z: - cewnika centralnego 5-światłowego 8,5 Fr/dł. 20 cm 14, 16, 18, 18, 18 Ga, cewnik wykonany z poliuretanu mięknącego w temperaturze ciała, część dystalna cewnika posiada niebieską atraumatyczną końcówkę łączoną z cewnikiem przez stopienie, cewnik widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera, - prowadnik druciany z końcówkami: prostą i "J"/ 0,032” w osłonie umożliwiającej założenie jedną ręką, - igła punkcyjna 18Ga/6,35 cm - dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką - rozszerzadło - zestaw umieszczony na tacy - na każdym opakowaniu podana pojemność napełniania kanałów oraz szybkość - Cewnik centralny pokryty na zewnętrznej powierzchni powłoką o działaniu | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 13

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych - cewnik 19Ga zbrojony; zbrojenie widoczne gołym okiem - strzykawka niskooporowa 10ml - filtr płaski - zastrzyk ze skrzydełkami - igła 17Ga ze znacznikiem długości na powierzchni | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zawór membranowy z możliwością podłączenia infuzji | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Prowadnik 0,89mm( 035”) x 45cm z końcówka prostą i :J” | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła do przetoczeń | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do kaniulacji tętnicy udowej metodą Seldingera, skład: Cewnik z częścią przedłużoną, igła 20Ga/7cm, prowadnik; rozmiar cewnika: 18Ga/12,0cm 20Ga/12,0cm | 50 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mankiet neonatologiczny jednorazowy do pomiaru ciśnienia do kardiomonitora DASH 3000 nr kat. 2521 rozm. 1 x 1 nr kat. 2523 rozm. 3 x 1 nr kat. 2524 rozm.4 x 1 | 5 10 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowe Elektrody do kardiomonitora DASH 3000 x1kompl (3szt) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Linia próbkująca 3m do aparatu do znieczuleń typu AESPIRE REF 73319 lub kompatybilne | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pułapka wodna do aparatu do znieczuleń typu AESPIRE REF 876446 lub kompatybilne | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Filtr do pochłaniacza CO2 do aparatu do znieczulenia typu AESPIRE REF 1407-3201-000 lub kompatybilne | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………		pieczątka imienna i podpis osoby/osób

Uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 14

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Zestaw jednorazowego użytku do pomiaru krwawych ciśnień metodą bezpośrednią – linia pojedyncza, zawierający: -urządzenie płuczące utrzymujące stały przepływ 3ml/h przy 300mmHg - system przepłukiwania obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek - biureta kroplowa zabezpieczona filtrem 15 mikronów - linia płucząca trwale połączona z przetwornikiem - budowa kompletnej linii dająca wysoką częstotliwość własną >45Hz – zapewniającą wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róża) - linie ciśnieniowe- grubościenne bez barwnych pasków długości 120cm + 30cm; dwa kraniki trójdrożne - w zestawie min. dwa dodatkowe koreczki - połączenie przetwornika z kablem interfejsowym monitora wodoszczelne, bezpinowe Zestaw kompatybilny z kablami do monitora EMTEL | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw jednorazowego użytku do pomiaru krwawych ciśnień metodą bezpośrednią – linia podwójna, zawierający: -urządzenie płuczące utrzymujące stały przepływ 3ml/h przy 300mmHg - system przepłukiwania obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek - biureta kroplowa zabezpieczona filtrem 15 mikronów - linia płucząca trwale połączona z przetwornikiem - budowa kompletnej linii dająca wysoką częstotliwość własną >45Hz – zapewniającą wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róża) - linie ciśnieniowe- grubościenne bez barwnych pasków długości 120cm + 30cm; dwa kraniki trójdrożne - w zestawie min. dwa dodatkowe koreczki - połączenie przetwornika z kablem interfejsowym monitora wodoszczelne, bezpinowe - linia infuzyjna z jedną komporą kroplową rozgałęziającą się na dwie linie pomiarowe Zestaw kompatybilny z kablami do monitora EMTEL | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………		pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 15

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
|  | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO rozm. 1,9-2,2 14G (pomarańczowy) | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO rozm. 1,6-1,8 16G (szary) | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO rozm. 1,4-1,5 17G (biały) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO rozm. 1,2-1,3 18G (zielony) | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO rozm. 1,0-1,1 20G (różowy) | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO rozm. 1,1 20G dł.25mm (różowy/biały) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO rozm. 0,8-0,9 22G (niebieski) | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO rozm. 0,7 24G (żółty) | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula dożylna bezpieczna rozm. od 24-14Gwykonana z poliuretanu, z samo domykającym się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, posiadająca automatyczne zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej w postaci metalowego zatrzasku, aktywowane po wyjęciu igły z cewnika, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli sterylizowana EO | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek do kaniul, luer-lock, dwufunkcyjny koreczek zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi/na równi z krawędzią korka, jedn.uż. sterylny, pakowany pojedyńczo (czerwony/pomarańczowy) x 1 szt | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek do kaniul, jednorazowy, luer-lock, sterylny x 1 szt | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mandryn do kaniul dożylnych, wypełniający całkowicie wnętrze cewnika, końcówka luer-lock lub luer slip, różne rozmiary, do kaniul 22Gx25; 20Gx25; 20Gx32/33; 18Gx32/33; 18Gx45; 17Gx45; 16Gx45/50; 14Gx45/50; sterylny, w pełni kompatybilny z oferowanymi kaniulami z poz. 1-7 x 1 szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do portu typu Surecan Braun 20G x 25mm bez skrzydełek x 1szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do portu typu Surecan Braun 20G x 25mm ze skrzydełkami x 1szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do portu typu Surecan Braun 22G x 20mm ze skrzydełkami x 1szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

1. Na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych kaniul muszą być zawarte istotne informacje terapeutyczne takie jak:

długość i rozmiar kaniuli, wartość przepływów w ml/min, rodzaj materiału z jakiego wykonana jest kaniula, rodzaj i metoda jej sterylizacji.

2. Kaniule powinny być pakowane w opakowanie typu folia-papier wielowarstwowy, wykonany z materiału odpornego na mikrorozszczelnienia gwarantujące bezpieczeństwo mikrobiologiczne jej użytkowania.

3. Kaniule muszą być odporne  na załamania, zapewniać stały i  bezpieczny  przepływ infuzji.

4. Zamawiający wymaga aby kaniule, koreczki i madryny zawarte w pakiecie pochodziły od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności i szczelności połączeń.

5. Poz. 1 -12 Zamawiający wymaga dołączenia  po 1 szt.  próbek każdego rozmiaru, celem zweryfikowania zaoferowanego asortymentu.

6. Poz.1-7 Zamawiający dopuszcza zaoferowania kaniul wyprodukowanych z materiału typu BD Vialon.

…………………………………………											pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 16

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn .netto | Cena jedn .brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Kaniula noworodkowa do wlewów dożylnych typu NEOFLON 24GA 0,7/19mm prędkość przepływu 13ml/min bez dostępu do iniekcji z e zdejmowalnym uchwytem x 1 szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zamknięty system dostępu żylnego, bezigłowy , przezroczysty o minimalnym przepływie 525ml/min. do 7 dni stosowania lub 100 użyć -bez przedłużacza x 1 szt -z przedłużaczem dł.15cm - 445ml/min zgodne z normą ISO 10555-5 x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula dotętnicza z zaworem kulkowym 20G x 45mm x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Filtr oddechowy elektrostatyczny bakt. ir. bez nawilżania , pediatryczny, przestrzeń martwa 20/21ml, kątowy, sterylny x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Filtr oddechowy elektrostatyczny (celulozowa, harmonijkowa warstwa) bakter.wir. z wymianą ciepła i wilgoci - pediatryczny 50-250ml, kątowy sterylny x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego zawierający: przezroczystą probówkę min. 5ml, stożkowa fiolka, bez finger tipu , bakteriologicznie czysty lub sterylny pakowany w opak. folia, folia- papier typu Bicakcilar REF18721011 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego, fabrycznie napełnione NACl 0,9 %, o pojemności: 3 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 8 ml), posiadające zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki, okres ważności 3 lata | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego , fabrycznie napełnione NACl 0,9 %, o pojemności: 10 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml), posiadające zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki, okres ważności 3 lata | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego , fabrycznie napełnione NACl 0,9 %, o pojemności: 10 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml), posiadające zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki, okres ważności 3 lata, do stosowania w polu operacyjnym. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła Motylek 0,8 x 19mm x 178mm (21G x ¾ x 7” ) system Vacutainer do pobierania krwi, zakończona obustronnie igłą: jedna do wkłucia do żyły, druga do probówki x 1szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Strzykawki do pomp infuzyjnych TERUMO 50ml rozmA – 30-32mm rozm B 18-24mm x 1szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Strzykawki do pomp infuzyjnych TERUMO 20ml rozm.A – 22 – 23mm rozm.B 16-21mm x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Strzykawka 50ml typu BD Plastipack LuerLock kod 300 865 x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Strzykawka EN LOCK 60ml REF 06011600 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kranik trójdrożny z optycznym i wyczuwalnym indykatorem pozycji (zamknięty/otwarty) x 1 szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Przedłużacz do lini żylnej do żywienia pozajeliowego typ SEP-27 x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Rozgałęziacz infuzyjny 5-drożny z końcówkami Luer-Lok, jałowy, j.uż. posiadający zrozumiałe oznaczenia barwne lini, wskaźniki stanu zaworów FloSwitch typu: Connecta Multiflo x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kaniula do podawania kontrastu , chroniąca przed ekspozycją na materiał biologiczny i na ukłucie z połączonym przedłużaczem, uchwytem do podawania środka kontrastującego x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Dot   poz.1  Zamawiający wymaga dołączenia  1 szt.  próbek , celem zweryfikowania zaoferowanego asortymentu.

Poz.3 Kaniula arterialna wyposażona w system zamknięcia typu FloSwitch. Część żylna musi posiadać idealnie gładką powierzchnię ograniczającą do minimum adhezję patogenów i zapewniającą maksymalne bezpieczeństwo mikrobiologiczne pacjenta.

Dot.  poz.14-15 opis Rozm.A – w przybliżeniu średnica zewnętrzna strzykawki

Rozm.B – w przybliżeniu odległość od kołnierza strzykawki do tłoka, gdy tłok jest maksymalnie przysunięty do kołnierza. Tłok z gumowym korkiem.

Producent pomp infuzyjnych informuje, że strzykawki wymienionych poniżej producentów posiadają dopuszczalne rozmiary:

-Terumo, Monojekt, B.Braun Omnifix,  DispoVan, BD Precise

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 17

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn .netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Filtr oddechowy elektrostatyczny, skuteczność filtracji >99,999%, z wymianą ciepła i wilgoci (celulozowa, harmonijkowa warstwa lub zwinięta w spiralę), zakres obj. oddech. 150-1000ml lub 1500ml, waga 30-31g, sterylny (dostarczyć certyfikat walidacji procesu sterylizacji) x 1szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr oddechowy elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji >99,999%, zakres obj. oddech. 150-1000ml lub 1500ml, waga do 22g, sterylny (dostarczyć certyfikat walidacji procesu sterylizacji) x 1szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wymiennik ciepła i wilgoci (Sztuczny nos), jednoelementowy, masa nie większa niż 9g, sterylny (dostarczyć certyfikat walidacji procesu sterylizacji) x 1szt | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………									pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 18

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn .netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Wielokomorowy zestaw do drenażu opłucnej z jednym drenem typu Variant x 1 zestaw | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wielokomorowy zestaw do drenażu opłucnej z dwoma drenami typu Variant x 1zestaw | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi: Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2200ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedyńczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną.

…………………………………………									pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ……………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 19

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych dł.drenu 140-180mm, długość komory kroplowej + kolec nie mniej niż 120mm., miękka dolna część komory kroplowej, dodatkowe miejsce w zacisku rolkowym na kolec po użyciu x 1 szt typu INTRAFIX Classic | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem bakteryjnuym 0,45um i filtrem cząsteczkowym 5um posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną uniemożliwiającą wydostawanie się płynu na zewnątrz, jałowy typu Mini Spike (niebieski) x 1szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem bakteryjnuym 0,45um,posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną uniemożliwiającą wydoistawanie się płynu na zewnątrz, jałowy typu Mini Spike (zielony) x 1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych o określonej objętości infuzji: ostry kolec zaopatrzony w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, zatyczka Eurocap; biureta o poj. 150ml, z dokładną skalą (co 1ml) i portem do wstrzyknięć, automatyczny zawór pływakowy zapobiegający zapowietrzeniu się układu; mikrokroplomierz, 60 kropli=1ml +/- 0,1ml, elastyczna dolna część komory kroplowej pozwala na szybkie i łatwe ustawienie poziomu płynu, 15um filtr infuzyjny, dwa zaciski rolkowe z zabezpieczeniem na kolec dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu, port Y do dodatkowych wstrzyknięć x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych: Komora kroplowa nie krótsza niż 120mm, 2-częściowa-górnaczęść sztywna, dolna część plastyczna posiada filtr powietrza zamykający się po opróżnieniu jeziorka, zapobiegający przedostaniu się powietrza do linii 150-180 , długość drenu, posiada zastawkę bezzwrotną zapobiegającą cofaniu się krwi do zestawu, zestaw wolny od DEHP x 1 szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przedłużka Y12 cm z zaworami dostępu bezigłowego z możliwością stosowania do 7 dni lub 200 aktywacji, bez zawartości DEHP i PCV x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rampa 3-kranikowa przeznaczona do prowadzenia infuzji wieloma lekami. Wykonana z poliamidu o dużej odporności na działanie nawet bardzo agresywnych leków, z drenem dł. 150 cm. Kraniki z wielokolorowymi pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Ramiona kraników zabezpieczone dostępami bezigłowymi. Prawe ramię ostatniego kranika rampy musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną zapewnia swobodny obrót rampy wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą umożliwiająca mocowanie jej do stojaków pionowych. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie. x 1szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Uchwyt do rampy opisanej w pkt 7 x 1szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zawór dostępu bezigłowego z płaską membraną typu „Split septum” bez zawartości PVC, DEHP i lateksu, czas stosowania do 7 dni (potwierdzony badaniami) lub 200 aktywacji x 1szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Korek do dezynfekcji zaworów bezigłowych , umożliwiający dezynfekcję pasywną, nasączony 70% izopropanolem, zapewniający skuteczna barierę bakteriologiczną przez 7 dni,sterylny x 1szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 20

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 65mm, całość wolna od ftalanów(informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwytna dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny x 1 szt | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów(informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier x 1szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aparat do szybkich przetoczeń krwi sterylny x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty dł.180 - 200cm, bez zawartości ftalanów sterylny x 1 szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych do preparatów światłoczułych dł.180 - 200cm bez zawartości ftalanów czarny sterylny x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych do preparatów światłoczułych dł.200cm bursztynowy bez zawartości ftalanów sterylny x 1szt | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przedłużacz do przetoczeń, dren PVC śr.wewnętrzna 3,0mm, dł.1500cm, zakończony łącznikami stożkowymi luer-lock (męski i żeński), zacisk rolkowy , bez igły biorczej i komory kroplowej x 1 szt | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 21

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn.netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych do aparatu TERUMO TSP M351 Y-SITE | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do przetoczeń kompatybilny z pompami TERUMO TE-LM700 i TE-LM800 ; z zaworem swobodnego przepływu, który zapobiega przypadkowej infuzji bolusa, dł. 2.2m – 2,5m | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………									pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 22

(CPV)

| L.p | NAZWA | Ilość op | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Elektrody jednorazowe do aparatu “GALVA 5” rozm. 56mm x 56mm (medium) opakowanie x 200szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………									pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 23

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jed. nett | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 25G x 88mm z prowadnicą x 1 szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 25G x 103mm z prowadnicą x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 25G x 120mm z prowadnicą x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 27G x 88mm z prowadnicą x 1 szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 27G x 103mm z prowadnicą x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 27G x 120mm z prowadnicą x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Igła do znieczulenia PP ze szlifem Pencil Point: owalny, eliptyczny, przezroczysty i bezbarwny uchwyt, pryzmat ułatwiający identyfikacje PMR (zmiana barwy) rozm. 22G x 88mm x 3 ½” x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą Tuohy 18G ,cewnik 20G x 1000mm z miękką końcówką; zatrzaskowe łączenie cewnika z filtrem, strzykawka LOR, filtr zewnątrzoponowy, system mocowania filtra do skóry pacjenta x 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Igła o szlifie dwupłaszczyznowym 26G x 3 ½” 88mm Atraucan z prowadnicą x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Strzykawka LOR typu BBraun REF 463-71-00 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Filtr zewnątrzoponowy Typu BBraun REF 451-55-01 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Igła Tuohy 18G standard/80mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Igła Tuohy 18G 120mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Igła do identyfikacji splotów nerwowych z odizolowanym wierzchołkiem ostrza, 22G 0,71 x 50mm x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Igła do identyfikacji splotów nerwowych z odizolowanym wierzchołkiem ostrza, 22G 0,71 x 80mm x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Igła do identyfikacji splotów nerwowych z odizolowanym wierzchołkiem ostrza, 22G 0,71 x 120mm x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Igła do punkcji typ.Spinocan 20G x 3” 0,9 x 75mm x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Igła do punkcji typ.Spinocan 22G/ 40mm x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Igła do punkcji typ.Spinocan 22G /75mm x 1 szt | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zestaw do ciągłego znieczulania splotów: cewnik z poliamidu z czytelnymi niebieskim oznaczeniami, strzykawka lock, filtr 0,2um, system mocowania filtra do skóry pacjenta, igła o szlifie 30 stopni dł.55mm x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Prowadnica do igieł 22G x 35mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Prowadnica do igieł 20G x 35mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Worek do osłony przed światłem worków żywieniowych typu EP 3000ML nr kat. Folpol-3000 x1szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Worek do osłony przed światłem worków żywieniowych typu EP 1000ML nr kat. Folpol-1000 x1szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………									pieczątka imienna i podpis

osoby/osób uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 24

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Igła do wstrzyknięć 26G x 16mm 0,45 x 100szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do wstrzyknięć 25G x 1 0,5 x 100szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła do wstrzyknięć 23G x 1 0,6 x 100szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła do wstrzyknięć 22G x 1 1/4 0,7 x 100szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Igła do wstrzyknięć 21G x 1 ½ 0,8 x 100szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Igła do wstrzyknięć 20G x 1 ½ 0,9 x 100szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Igła do wstrzyknięć 19G x 1 ½ 1,1 x 100szt | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Igła do wstrzyknięć 18G x 1 ½ 1,2 x 100szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Strzykawka do insuliny 1ml z igłą typu KDM/831779 x 1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła do wkłuć – neurologiczna 23Gx 2 3/8 - 2 2/5 ( 0,6 x 60mm) x 100 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Igła do wkłuć – neurologiczna 21Gx 3 1/8 - 3 1/5 ( 0,8 x 80mm) x 1 szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Igła do wkłuć – neurologiczna 21Gx 4 3/4 – 4 4/5 ( 0,8 x 120mm) x 1 szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Strzykawka tuberkulinowa 1ml z igłą 0,5 x 16mm x 1szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Strzykawka 2ml jałowa skala do 3ml x op.100szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Strzykawka 5ml jałowa skala do 6ml x op. 100szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Strzykawka 10ml jałowa skala do 12ml x op.100szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Strzykawka 20ml jałowa skala do 24ml x op. 100szt | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Strzykawka 50-60ml do pomp infuzyjnych przezroczysta x 1szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Strzykawka 50-60ml do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych bursztynowa x1szt | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Strzykawka 60ml do pomp infuzyjnych non Luer typ ENlock x1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Strzykawka 100ml – JANET x 1szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Strzykawka 100ml – JANET z łącznikiem leuer, wydłużony,z przeznaczeniem do badań laryngologicznych x 1szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Igła do nakłuć mostka rozm. 16G x 30-35mm x 1 szt typu MEDAX PERFECTUS REF PS 16030-10 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Igła iniekcyjna j.u. bezpieczna z osłoną zabezpieczającą igłę bezpośrednio po iniekcji, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, sterylna, rozmiary: 0,5 x 25mm a op.100szt 0,6 x 30mm a op.100szt 0,7 x 30mm a op.100szt 0,8 x 40mm a op.100szt 0,9 x 40mm a op.100szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Igła iniekcyjna j.u. bezpieczna z osłoną zabezpieczającą igłę bezpośrednio po iniekcji, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, sterylna, rozmiary: 1,1 x 40mm a op.100szt 1,2 x 40mm a op.100szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Igła tępa do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem lub ampułki, ścięta pod kątem 45o, uniemożliwiająca fragmentację korka podczas przekłuwania, z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5um, dodatkowo zabezpieczająca przed przypadkowym zakłuciem, sterylizowana EO, rozmiar 18G 1,2 x 40mm, sterylna a'100szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Igła do wstrzyknięć 14G x 1 ½ 2,1 x 100szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna umieszczona poziomo pod skalą na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, mankiet foliowy z przetłoczeniami ułatwiającymi otwieranie opakowania. |
| 28 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock o poj. 3 ml a'100szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock o poj. 5 ml a'100szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock o poj. 10 ml a'100szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock o poj. 20 ml a'100szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Strzykawka trzyczęściowa do insuliny z wbudowaną igłą, bezpieczna 29Gx1/2” a’100szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Strzykawka trzyczęściowa do TBC z wbudowaną igłą, bezpieczna 27Gx1/2” a100szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Strzykawka Enteralna ENFit przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, nie zawiera lateksu. Strzykawka przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta. Przezroczysta z fioletowym tłokiem. |
| 34. | Strzykawka enteralna poj. 1ml x 1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Strzykawka enteralna poj. 2,5ml x 1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Strzykawka enteralna poj. 5ml x 1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Strzykawka enteralna poj. 10ml x 1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Strzykawka enteralna poj. 20ml x 1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Strzykawka enteralna poj. 60ml x 1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  poz. 18-19 Zamawiający używa obecnie strzykawek Margomed REF 007111 i REF 007121

poz. 22 Opisane wymogi posiada strzykawka  100ml Producent  Polfa Lublin.

…………………………………………									pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 25

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Czujnik jednopacjentowy do pomiaru saturacji typu MAX-N-1, technologia Oximax (dokładność pomiaru, kalibracja cyfrowa i analogowa), czujnik na palec lub stopę dla pacjentów o wadze: dorośli>40kg; noworodki<3kg sterylny bezlateksowy x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………									pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR  26

(CPV) 33.10.00.00.1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Jednorazowy mankiet neonatologiczny do pomiaru ciśnienia do kardiomonitora Dash-3000; nr kat. 2523 (rozm 3) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Okularki ochronne dla niemowląt typu Natus Biliband Nr kat.900642 i 900643 zastosowanie do fototerapii o konstrukcji w kształcie litery Y z elastycznym mocowaniem na rzepy o rozmiarach : Obwód głowy: 30-38cm Obwód głowy: 24-33cm | 50 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe materacyki do lampy łóżeczkowej do fototerapii firmy Natus x1szt BIAŁE | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe materacyki do lampy łóżeczkowej do fototerapii x1szt KOLOROWE | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………		pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 27

(CPV)

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Pojemnik zbiorczy o poj.300ml na wydzielinę do zestawu ssącego z przestrzeni podgłośniowej Evac x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr próżniowy do zestawu ssącego z przestrzeni podgłośniowej Evac x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren ssący z PCW o dł. 100 x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………									pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 28

(CPV)

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, miseczki owalne, z igłą, typu Endo-Flex/NEX0222D-B x1szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, miseczki owalne, z igłą, typu Endo-Flex/NEX0222D-G x1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, miseczki owalne, bez igły, typu Endo-Flex/NEX0222-B x1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, miseczki owalne, bez igły, typu Endo-Flex/NEX0222-G x1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Igła do wstrzyknięć jednorazowego użytku typu Endo-Flex/NET2522-G5 x1szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pętla diatermiczna jednorazowego użytku typu Endo-Flex/NOE3422…; średnica pętli od 10mm do 35mm (do wyboru wg potrzeb) x 1szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ustniki jednorazowego użytku do gastroskopii typu Endo-Flex/600020 x 1szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Obrotowe szczypce do biopsji jednorazowego użytku, miseczki owalne, z igłą typu Endo-Flex/NE1618-A | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Obrotowe szczypce do biopsji jednorazowego użytku, szczęki typu „aligator” typu Endo-Flex/NE0418-A | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Koszyczki do chwytania owalnych i śliskich obiektów jednorazowego użytku, typu Endo-Flex/E161225 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Koszyczki do chwytania owalnych i śliskich obiektów jednorazowego użytku, typu Endo-Flex/E151185 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Chwytak trójramienny do precyzyjnego usuwania ciał obcych i polipów jednorazowego użytku, typu Endo-Flex/NE1322-G3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Szczoteczki czyszczące do bronchoskopu jednorazowego użytku, średnica 1,8mm, długość 100cm i 120cm x1szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Szczoteczki czyszczące do endoskopów jednorazowego użytku, średnica kanału roboczego 2,0 - 3,2mm ; długość 1600mm x 1szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Szczoteczki czyszczące do kolonoskopu jednorazowego użytku, średnica kanału roboczego 2,0 - 4,2mm ; długość 2300mm x 1szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku,typu „zęby szczura” długość 120cm, typu Endo-Flex/NEX0822-Cx1szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku,typu „zęby szczura” długość 160cm x1szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sterylny, apirogenny tusz, przeznaczony do stosowania jako marker w endoskopowym oznaczaniu polipów i zmian w przewodzie pokarmowym, typu Black Eye Varimed nr kat. TS-205, strzykawka 5ml x 1szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:  poz. 8-12 średnica kanału operacyjnego od 2,0mm  do 2,8mm,   średnica narzędzia – 1,8mm,

poz. 10  dł. narzędzia - 150cm

poz. 8, 9, 11, 12  dł. narzędzia - 100cm

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ……………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 29

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Układ oddechowy do respiratorów aparatów do znieczulania w wersji czystej mikrobiologicznie z rur rozciąganych lub o stałej długości, w zestawie: 2 ramiona dł.150-160cm z obrotowymi lub stałymi łącznikami 22F, trójnikiem Y z dwoma portami z zatyczkami przytwierdzonymi na stałe, kolanko 15mmM-22mmM/15mmF z portem luer lock zabezpieczonym wkręcanym koreczkiem dającym szczelne, stabilne połączenie, zatyczka 22mmF (założona na kolanko do przeprowadzenia testu szczelności i zapobiegająca dostaniu się ciał obcych do wnętrza układu oddechowego) czas używania do 7dni. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Układ oddechowy do aparatów do znieczulenia w wersji czystej mikrobiologicznie z rur rozciąganych, w zestawie: 2 ramiona dł.180-200cm ze stałymi lub obrotowymi łącznikami 22F, trójnikiem Y z Wdom portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, kolanko 15mmM-22mmM/15mmF z portem luer lock zabezpieczonym wkręcanym koreczkiem dającym szczelne stabilne połączenie, zatyczka 22mmF (założona na kolanko do przeprowadzenia testu szczelności i zapobiegająca dostaniu się ciał obcych do wnętrza układu oddechowego) dodatkowe ramię 0,9- 1,5metra z workiem oddechowym nie zawierającym lateksu o pojemności 2 litrów, wykonany z neoprenu | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik kątowy z dwoma złączami do bronchoskopii fiberoskopowej z portem 15-22M-15F+ x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Maska do podawania tlenu w wersji czystej mikrobiologicznie dla dorosłych z zaciskiem na nos z drenem do źródła tlenu 180-220cm, bez ftalanów x 1 szt | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Maska do podawania tlenu w wersji czystej mikrobiologicznie dla dzieci z drenem do źródła tlenu 180-220cm ; szer. .maski 6,5-7cm dług.maski 9,5cm, bez ftalanów x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dreny do podawania tlenu (wąsy) proste dla dorosłych, dł.drenu 180 -210cm w wersji czystej mikrobiologicznie, bez ftalanów x 1 szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dreny do podawania tlenu (wąsy) dla dzieci, dł.drenu 180 -210cm w wersji czystej mikrobiologicznie, bez ftalanów x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Łącznik karbowany „martwa przestrzeń” w wersji czystej mikrobiologicznie rozciągany z portem 9,6mm lub podwójnym portem zatrzaskowym z uszczelnieniem 7,6mm i 9,6mm, obrotowymi łączami 22mmM/15mmF i 22F i obrotowym kominkiem x 1 szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Maska tlenowa do wysokiej koncentracji tlenu dla dorosłych typu Plastimed nr kat. 130 110 Maska z delikatnego medycznego PCV z zaworem zwrotnym, z drenem tlenowym gwiazdkowym dł. 200 cm, z rezerwuarem tlenowym, blaszka dopasowująca do nosa, taśma mocująca na głowie, koncentracja tlenu do 100%, zestaw jednorazowy czysty mikrobiologicznie, bez ftalanów x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Maska tlenowa do wysokiej koncentracji tlenu dla dzieci typu Plastimed nr kat. 130 111 Maska z delikatnego medycznego PCV z zaworem zwrotnym, z drenem tlenowym gwiazdkowym dł. 200 cm, z rezerwuarem tlenowym, blaszka dopasowująca do nosa, taśma mocująca na głowie, koncentracja tlenu do 100%, zestaw jednorazowy czysty mikrobiologicznie, bez ftalanów x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 30

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Przyrząd do terapii oddechowej - oscylacyjnym dodatnim ciśnieniem wydechowym typu Acapella | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, 15Ch/60cm, wielorazowa, wykonana z plecionki pokrytej tworzywem bez zawartości PCV, w sztywnym futerale z instrukcją czyszczenia. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do mini tracheotomii typu AKME Mini-Trach II 100/462 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | W pełni zamknięty system do autotransfuzji krwi o składzie: silikonowy mieszek o pojemności minimum 400 ml z zastawką przeciwzwrotną i filtrem 200 mikronów zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności minimum 1000 ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu dren łączący o długości 150cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji lub alternatywnie dwa dodatkowe worki na krew z filtrem i worek drenażowy dwa dreny typu Redon z trokarami w rozmiarze 14Chlub 16Ch (do wyboru) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, 15Ch/60cm, wielorazowa, wykonana z plecionki pokrytej tworzywem bez zawartości PCW, w sztywnym futerale z instrukcją czyszczenia.

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

.............................

Pieczątka oferenta								Załącznik Nr 2

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr 31

(CPV)

| l.p. | Nazwa | Ilość kpl | Cena jedn.netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Komplet pościeli jednorazowego użytku o gramaturze 25-35g: prześcieradło 210cm x 150cm poszewka na kołdrę 210cm x 160cm poszewka na poduszkę 70cm x 80cm | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mata na podłogę, o dużej wchłanialności płynów (min. 8l), z możliwością przytwierdzania do podłóg o wymiarach 81 cm x 121cm typu Microtec Medical B.V. nr kat. 3055NS Produkt spełniający normę 13795. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 32

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Papier do EKG HELIGE do aparatu EK-53/6 rozm. 130x135 370 kartek x 1 składanka | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier do EKG CARDIOLINE DELTA 3 PLUS X 1 składanka | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier do analizatora 143x150x300 OXFORD TEAM S-8000 x 1 składanka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier do KTG do aparatu HEWLETT PACARD M 1911A 150x100x150 x 1 składanka | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier do KTG do aparatu COROMETRICS 4305BAO 152x90x150 x 1 składanka | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Papier do defibrylatora ZOOL M.SERIES szer. 90mm; szer. kratki 80mm x 1 składanka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Papier MITSUBISHI K 65 HMoryginalny 110mm x 20m x 1 rolka | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Papier do EKG AsCard termoaktywny niewoskowany z nadrukiem siatka milimetrowa, szer.rolki 210mm, śr.rolki 62mm, śr.zewnętrzna wałka 16mm ( typ Dedalus) x 1 rolka | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Papier do Ekg AsCard termoczuły, bezpyłowy, szer.rolki 112mm x 25 ( typ Aspel) x 1 rolka | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Papier do Ekg termoczuły, bezpyłowy, z nadrukiem, szer.rolki 104mm x 40 ( typ Aspel) x 1 rolka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Papier do defibrylatora LIFEPAK 12, 11,10P szer.116mm szer.kratki 100mm (czerwony) x 1 rolka | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Papier UPP-210HD do drukarki do aparatu Rtg –ramię C ARCADIS VARIC rozm. 210mm x 25m x 1 rolka | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Papier do KTG Cadence rozm. 112x90x150/160 x 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Papier do drukarki Spacelabs MOD90485, 2-kanałowy, czysty bez nadruku, składanka (230 kartek) szer. 50mm dług.27,4m x 1szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Papier termiczny do drukarki, gładki, rolka szer.57mm x20m lub 30m do aparatu PICCO | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 33

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość op | Cena jedn. netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Elektrody do badań Ekg- okrągłe, śr. 43mm (+/-)1mm lub prostokątna 43x46mm (+/-)1mm, na gąbce, żel stały, sensor Ag/AgCl, x 50 szt | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody EKG dla dzieci śr. 30mm (+/- )1mm żel stały, sensor Ag/AgCl, x 50 szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda Ekg niewidoczna w promieniach Rtg okrągłe, śr.50mm (+/-) 1mm na gąbce, żel stały x 50 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 34

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Rękaw uniwersalny do sterylizacji parowej, płaski, rolki po 200m, szer. 5cm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw uniwersalny do sterylizacji parowej, płaski, rolki po 200m, szer. 10cm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw uniwersalny do sterylizacji parowej , płaski, rolki po 200m, szer. 15cm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw uniwersalny do sterylizacji parowej, płaski, rolki po 200m, szer. 20cm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw uniwersalny do sterylizacji parowej,, płaski, rolki po 200m, szer. 25cm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękaw uniwersalny do sterylizacji parowej , płaski, rolki po 200m, szer. 30cm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękaw uniwersalny do sterylizacji parowej, płaski, rolki po 200m, szer. 35-38cm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękaw uniwersalny do sterylizacji parowej, płaski, rolki po 200m, szer. 40cm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga: na rękawie umieszczona informacja o zgodności z normą ISO11607-1 i EN868-5, znak CE na etykiecie opakowania handlowego.

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 35

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Papier koloru białego lub niebieskiego do sterylizacji parowej 100cmx100cm x 1szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier koloru zielonego do sterylizacji parowej 100cmx100cm x 1szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier koloru białego lub niebieskiego do sterylizacji parowej 75cmx75 x 1szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier koloru zielonego do sterylizacji parowej 75cmx75cm x 1szt | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Włóknina do sterylizacji parowej koloru niebieskiego 100cmx100cm x 1szt | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Włóknina do sterylizacji parowej koloru niebieskiego 75cmx75cm x 1szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

……………………….

Pieczątka oferenta								Załącznik Nr 2

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr 36

(CPV) 33.10.00.00-1

| l.p. | Nazwa | Ilość /mb | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Rękawy do sterylizacji plazmowej gładkie rozm. 100mm x 1 mb | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawy do sterylizacji plazmowej gładkie rozm. 150mm x 1 mb | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawy do sterylizacji plazmowej gładkie rozm. 200mm x 1 mb | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawy do sterylizacji plazmowej gładkie rozm. 250mm x 1 mb | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawy do sterylizacji plazmowej gładkie rozm. 300mm x 1 mb | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Włóknina do sterylizacji plazmowej bez zawartości celulozy rozm: 75cmx75cm a 200szt - niebieska - zielona | 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Włóknina do sterylizacji plazmowej bez zawartości celulozy rozm:100cm x 100cm a 120szt - niebieska - zielona | 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

…………………………………….

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 37

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Test biologiczny do sterylizacji parowej x 1 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test emulacyjny do sterylizacji parowejkl. VI /7 min/20min kolorymetryczny, przebarwiający sięz koloru fioletowego na kolor ciemnozielony; informacja o klasie testu, normie ISO oraz nr LOT umieszczone na pojedynczym wskaźniku x 1szt | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Taśma ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu 24 - 25mm x 50m x 1 szt | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wskaźnik do kontroli procesu dezynfekcji termicznej (Des-Check) x 1szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy pakiet wskaźnikowy autoklawu typu BOWIE-DICK x1szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | STF Load Check (Sprawdzian do mycia mechanicznego) x 1szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Taśma bez wskaźników do zamykania pakietów do sterylizacji parowej 19mm x 50mb. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Etykiety podwójnie-przylepne bez wskaźnika a 500szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny ze wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji plazmowej x 1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Test zgrzewu do rękawów do sterylizacji parą wodną x 1szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wskaźnik wieloparametrowy (H2O2), do sterylizacji plazmowej x 1szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Samoprzylepna taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem do sterylizacji plazmowej x 1 szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Test zgrzewu do rękawów do sterylizacji plazmowej x 1szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem do sterylizacji plazmowej x 1 rolka/500szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Etykiety do metkownicy Blitz x 1 rolka | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Uwaga:

- poz.2  wymagane zakresy temperatur: 1340C – 7min / 1210C – 20 min  i możliwość wyceny za opakowanie handlowe.

- poz.4 wskażniki o parametrze 930C/10min.

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 38

Zbiorniki na mocz (CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Worki na mocz 2 litrowe ze spustem niejałowe x 1szt z zastawką antyrefluksyjną zwykłe | 100 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worki na mocz 2 litrowe ze spustem sterylne x 1szt do dobowej zbiórki moczu do dobowej zbiórki moczu system zamknięty do 7 dni u pacjenta, dren 110cm z klamrą, odporny na zaginanie, dokładna podziałka od 25ml, zastawka antyzwrotna, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, tylna biała ściana worka umożliwiająca dokładne określenie koloru moczu. do dobowej zbiórki moczu system zamknięty do 14 dni u pacjenta, dren 110cm z klamrą, odporny na zaginanie, dokładna podziałka od 25ml, zastawka antyzwrotna, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, tylna biała ściana worka umożliwiająca dokładne określenie koloru moczu | 2500 50 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu, dren dwuświatłowy z odpowietrzaniem, zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed cofaniem się moczu do cewnika i portem do bezigłowego pobierania próbek moczu, zabezpieczony spiralą antyzałamaniową na wejściu do komory, z komorą pomiarową o pojemności 500ml z filtrem hydrofobowym, dokładny pomiar objętości do 40ml, komora opróżniana poprzez przekręcenie zaworu o 90o bez konieczności manewrowania komorą, worek o poj. 2000ml z zastawką antyzwrotną i filtrem hydrofobowym oraz zaworem T do opróżniania mocowanym na zakładce x 1 zestaw | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do monitorowania ciśnienia śródbrzusznegox 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylny żel do cewnikowania z harmonijkowym aplikatorem, zawierajacy w składzie lignocainę i chlorheksydynę, waga ok. 12,5g x1szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylny żel do cewnikowania z harmonijkowym aplikatorem, zawierajacy w składzie lignocainę i chlorheksydynę, waga ok. 8,5g x1szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Uwagi: poz. 1 – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worków na mocz sterylnych

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 39

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Zestaw do cesarskiego cięcia –(pack na nocne,nieplanowane szybkie cięcia) Skład zestawu: 1xserweta na stolik instrumentariuszki 140x190cm 1x serweta na stolik MAYO 80x142cm 1x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰ z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki. Część serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m2. 1xfartuch chirurgiczny z włókniny SMMS, gramatura 35g/cm2 ,odporność na penetrację wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5. L-120cm 2x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMS, gramatura 35g/cm2 ,odporność na penetrację wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5. XL-140cm 1x kocyk dla noworodka 100x105cm materiał Spunlance 1x opatrunek z wkładem chłonnym 10x25cm 20xkompresy gazowe 10x10cm 12W17N z nitka RTG 5x serweta laparotomijna 45x70cm 4W20N z nitka RTG, biała 1xzaciskacz do pępowiny 1xtaca na łożysko 3000ml, 31x24x7cm, niebieska 2xręcznik papierowy 30x39cm 1xmiska 250ml,podziałka, niebieska 1xskalpel z plastikowym trzonkiem rozmiar 23 Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta x 1 zestaw | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego Skład zestawu: -1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu) -1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm -1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm -1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰ z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne 52x67cm wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 43x57 cm . Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 66g/m2, boki wykonane z pełnobarierowej folii, ekran anestezjologiczny wykonany z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen). . Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia 9nie obwodowo, punktowo, paskowo) bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta x 1 zestaw | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny zestaw ginekologiczny z torbą na płyny. Skład zestawu: - 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm, - 1x serweta pod pośladki 96x126cm - 1x uchwyt do mocowania przewodów typu rzep 2,5x13cm - 1x taśma przylepna 9x50cm - 2x ręcznik chłonny 30x20cm -1x serweta do zabiegów ginekologicznych 220/300x279cm, z trapezoidalnym, przylepnym otworem 15x11x18cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny i torbą na płyny z portem do ssaka. Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 58g/m2. Odporność na przenikanie płynów > 200 cm H2O, odporność na rozerwanie na mokro >200 kPa.. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta x 1 zestaw | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………									pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 40

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
|  | Kieliszki do leków plastikowe x 1 szt | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta jednorazowa anatomicznasterylnax 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik schodkowy prosty do drenów, średnica zewnętrzna na końcówkach 6mm/9mm x 1 szt | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik schodkowy do drenów „Y” średnica zewnętrzna ramion górnych 6-8mm, ramienia dolnego 6-8mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz do tlenu sterylny dł. 180-210 cm x 1szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych x 1szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska identyfikacyjna dla noworodków x 1szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaciskacz do pępowiny x 1szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do lewatywy z końcówką x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułki medyczne drewniane x 100szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kanka doodbytnicza dla dorosłych 8/250 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kanka doodbytnicza pediatryczna 16G dł.200mm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka rektoskopowa Fi 20mm x 25cm x 1 szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka proktoskopowa Fi 20mm x 13cm x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzierniki do otoskopu 4,0 mm x 1 szt | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wzierniki do otoskopu 2,5 mm x 1 szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żel do USG/KTG 500ml x 1 szt | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Żel do EKG 500ml x 1 szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osłonki na głowicę nawilżane (prezerwatywa) x 1 szt | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Okulary jednorazowego użytku plastikowe dla dorosłych x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Woreczki do próbek moczu dla dziewczynek i chłopców lub uniwersalne x 1 szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Igły do penów Micro-Fine Rozm. 30G (0,30 x 8mm) Rozm. 29G (0,33 x 12,7mm) x 1szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Termometr elektroniczny bezrtęciowy z końcówką sztywną x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Termometr elektroniczny bezrtęciowy z końcówką elastyczną x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Myjka do mycia pacjenta jednorazowa z fizeliny, grubsza typu ABENA -345570 x 1 szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ratunkowa folia przeciwwstrząsowa o wym. 210cm do 240cm x 160cm x 1szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Worek na wymiociny, poj. min. 1500ml skalowany co 100ml, wykonany z PCV klasy medycznej wyposażony w zastawki antyrefluksyjne uniemożliwiające wydostanie się zapachu i treści x 1 szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Wieszaki do worków na mocz x 1szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Termometr elektroniczny w kształcie pistoletu, bezdotykowy, na podczerwień, umożliwiający pomiar temperatury na czole pacjenta, typu ThermoFlash LX-26 x 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Szkiełka podstawowe z białym nadrukiem do opisu typ. Super-Frost 76x26mm (+/-2mm) x 1 szt (oszlifowane) | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 x 1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Szyna aluminiowa do unieruchamiania palców rozmiar 260 x 20mm x1szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Staza automatyczna z plastikowym zapięciem x 1szt | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Staza jednorazowa typu Becton Dickinson STRETCH REF 367 204 x 1szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pojemniki na mocz, PP, poj.120ml (dopuszczalne 100ml) zakręcane x 1 szt | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Żel wodny do USG poj.5000ml | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Szpatułki jednorazowe sterylne x 1 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Żel nawilżający do badań ginekologicznych poj. 250ml, typu Gyneas Gel x 1szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Zestaw do punkcji opłucnej-strzykawka 60ml z podziałką co 1ml, igła do nakłuć bez mandrynu, worek plastikowy, wąż, kranik trójdrożny x 1kpl | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Dren do drenażu szklanego dwubutlowego o poj.2000ml x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Cewnik męski zewnętrzny Ø29mm x 1szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Lusterko laryngologiczne jednorazowego użytku rozmiar dla dzieci i dorosłych (do wyboru) x 1szt | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Zestaw laryngologiczny jałowy, jednorazowego użytku (wziernik uszny + wziernik nosowy + szpatułka), dla dzieci i dorosłych (do wyboru) x 1 zestaw | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Serwety na stolik Mayo, sterylne rozm. 80cm x 140cm (+/- 5cm) x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Preparat do utrwalania rozmazów cytologicznych typu Cytofix, aerozol 150ml x 1 szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Jednorazowy aplikator do Lidocain-Egis (Lidocainum aerozol) 10% spray x 1 szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Żel do USG nie zawierający oleju mineralnego i środków kosmetycznych 250ml x 1fl | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 41

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Szczoteczki do rąk sterylne, suche, jednorazowego użytku (w komplecie czyścik do paznokci), rozmiar 8cm/5cm/4cm, szczoteczka o zróżnicowanym włosiu x 1 szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 42

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Pokrowiec foliowy na przewody, teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach o wymiarach 16cm x 200cm typu ALPHA-TEX COMFORT 2 – sterylnyx 1szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pokrowiec foliowy do aparatu Rtg – osłona do zabezpieczenia ramienia C - sterylny, rozm. 100 x 220cmx 1szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pokrowiec foliowy do aparatu Rtg osłona na aparaturę–sterylny, rozm średnica 90cm-110cmx 1szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pokrowiec foliowy – osłona na uchwyt lampy do aparatu Rtg typu Molnlycke REF 705827 x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

……………………………………….

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 43

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Folia operacyjnapowierzchnia klejąca rozm.19 x 25cm x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Folia operacyjnapowierzchnia klejąca rozm.35 x 35cmx 1 szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Folia operacyjnapowierzchnia klejąca rozm.60 x 45cmx 1 szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wymienione folie powinny być: przezroczyste filmy, polietylenowe, samoprzylepne, nieprzepuszczalne lub przepuszczalne o doskonałym dostosowaniu do skóry.

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 44

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Podkłady ochronne pokryte folią polietylenową perforowane co 50cm rozm. Szer.51cm x 40-50cm na rolce 40szt x 1 rolka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podkład zakozetkowy na rolce rozm.szer 51cm x 80cm na rolce 50szt x 1 rolka | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podkłady nieprzemakalne zielone/niebieskie na rolce, perforowane rozm. szer.33cm x 48-51cm a40szt x 1 rolka (stomatologiczne) | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podkład papierowy na rolce szer.50-60cm x 1 rolka a 50mb | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podkłady ochronne na nosze nieprzemakalne z gumką x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Czepek chirurgiczny, duży, okrągły, bufiasty wykonany z przewiewnej włókniny, ściągany bardzo lekko gumką z wstawką chłonącą pot, niejałowy damski x 1 szt | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Czepek chirurgiczny, niejałowy z wstawką chłonącą pot z włókniny, męski x 1 szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Fartuch jednorazowy, rozm. uniwersalny, niejałowy z włókniny x 1 szt | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Maska chirurgiczna niejałowa z włókniny, wiązana na tasiemki x 1 szt | 15500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Prześcieradło jednorazowe z włókniny , niejałowe 200-210cm x 150-160cm x 1 szt | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Prześcieradło jednorazowe nieprzemakalne 140cm x 80cm +/- 10cm x 1 szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ochraniacze na buty foliowe lub polipropylenowe x 1 szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Koszula wiązana chirurgiczna dla pacjenta zielona, niebieska lub granatowa x 1 szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Spodnie krótkie do kolonoskopii włókninowe rozm. L lub XL x 1 szt | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Koszula krótka chirurgiczna x 1 szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 45

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do butelek x 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do opakowań miękkich – typ PACK x 1 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Poliuretanowy zgłębnik z prowadnicą do żywienia dojelitowego CH-6 dł.60cm x 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Poliuretanowy zgłębnik z prowadnicą do żywienia dojelitowego CH-8 śr.3,3 dł.110cm -130cm x 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Poliuretanowy zgłębnik z prowadnicą do żywienia dojelitowego CH-10 śr.3,3 dł.110cm x 1 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Poliuretanowy zgłębnik z prowadnicą do żywienia dojelitowego CH-12 śr.3,3 dł.110cm x 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Poliuretanowy zgłębnik z prowadnicą do żywienia bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy (nosowo-jelitowy) CH-10 dł.130-150cm x 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii, zakładany techniką „pull” pod kontrolą endoskopii x 1: CH-10/40cm CH-14/40cm CH-18/40cm | 2 5 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw do podaży diet w butelkach lub w opakowaniach typu EasyBag przez pompę typu Applix Smart VarioLine x 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do podaży diet w butelkach lub w opakowaniach typy EasyBag (metoda grawitacyjna) typu Applix gravity set VarioLine x 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Przyrząd do żywienia dojelitowego do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu Pack) ze zgłębnikiem przez pompę typu Flocare Infinity w wersji do zastosowań stacjonarnych x1szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Reduktor umożliwiający połączenie opakowania diety-butelek z pompą typu Flocare Infinity x1szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Przyrząd pomocniczy do sporządzania worków żywieniowych typu Cytoluer REF GMC7405 Baxter x 1 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Przyrząd pomocniczy do sporządzania worków żywieniowych typu Chemo-Aide REF Z1MC3490 Baxter x 1 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Przyrząd pomocniczy do sporządzania worków żywieniowych do przetaczania mikroskładników typu REF EMC3475 Baxter x 1 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Przyrząd pomocniczy typu Vial-Mate REF EMC7406 Baxter | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej jejunostomii typu Flocare Bengmark PEJ Ch 9/105 x 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zestaw do chirurgicznego założenia zgłębnika jejunostomijnego (do jelita cienkiego) do podaży diet enteralnych przy pomocy pompy dojelitowej, typu Flocare Jejunokath Ch 8/70 x 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 46

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Nakłuwacze jałowe, automatyczne, obudowa w kształcie litery „T” tzw. „grzybek” typu MEDLANCE nr kat. 700x: - głębokość nakłucia 2,4mm, śr. 0,8mmigłowe x 1szt - głębokość nakłucia 1,8mm, śr. 0,8mmigłowe - głębokość nakłucia 2,0mm - lancety | 35000 4000 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nożyki stalowe do nakłuć, jałowe pakowane indywidualnie | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Do oferty Oferent dostarczy po 10 sztuk nakłuwaczy automatycznych. Próbki bezzwrotne.

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 47

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Wzierniki ginekologiczne jednorazowe, regulacja rozwarcia wziernika przy pomocy zapadki(nie śruba) typu CUSCO rozm. XXS, XS, S, M, L x 1 szt | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 48

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Szczoteczki z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku do pobierania wymazów cytologicznych umożliwiających pobranie w rozmazie jednocześnie komórek szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji z końcówką typu „wachlarzyk” x 1 szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 49

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Pojemniki na materiał skażony 10 litrowe plastikowe x 1szt | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemniki na materiał skażony 5 litrowe plastikowe x 1 szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemniki na materiał skażony 2 litrowe plastikowe x 1 szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemniki na materiał skażony 1 litrowe plastikowe x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojemniki na materiał skażony 0,7 litrowe ( kształt prostopadłościanu ułatwiający umieszczenie w torbie pielęgniarskiej) x 1 szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemniki do zabezpieczenia preparatów do badań histopatologicznych poj.30-50ml poj.100-120ml poj. 250ml; poj. 500ml; poj. 1000ml; poj. 2300-2500ml | 1000 50 450 250 100 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wymaga się dołączenia świadectwa jakości Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych lub opinii PZH dla pozycji 1-5.

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 50

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość op | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | Zł. |  |  |
|  | Ostrza chirurgiczne rozm. 10A x 100szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza chirurgiczne rozm. 10 x 100szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza chirurgiczne rozm. 11 x 100szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza chirurgiczne rozm. 15x 100szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza chirurgiczne rozm. 18 x 100szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza chirurgiczne rozm. 20x 100szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza chirurgiczne rozm. 22x 100szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza chirurgiczne rozm.24 x 100szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza chirurgiczne rozm.25 x 100szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza chirurgiczne rozm.26x 100szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skalpel jednorazowego użytku (ostrze rozm. 15 + trzonek) x 1szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Poz 1-10: Zamawiający wymaga:

- ostrza  wykonane ze stali węglowej,

-wygrawerowany numer ostrza i nazwa producenta na pojedynczych ostrzach

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 51

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość op | Cena jedn. netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Igła motylek 21G dł. drenu do 80mm x 1szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do pobrań (kaniula) 20G x 1 ½ x 100szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła do pobrań (kaniula) 21Gx 1 ½ x 100szt | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik do pobierania krwi z venflonu x 100szt (łącznik venflon-igła) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pipeta OB. x 100szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówka 1-2ml z heparyną litową do gazometrii, pojedyńczo pakowana x 1 szt | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówka 1-2ml do OB. z cytrynianem sodu x 50szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówka 1,2 – 1,5ml z K3 EDTA do morfologii z etykietą x 50szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Probówka 2,6 - 2,7ml z K3 EDTA do morfologii z etykietą x 50szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówka 2 - 3ml z cytrynianem sodu do koagulologii, z etykietą x 50szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Probówka 2,6 - 2,7ml do uzyskiwania surowicy, z etykietą x 50szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Probówka 4,4 - 5ml do uzyskiwania surowicy, z etykietą x 50szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Probówka 5 - 5,5ml do uzyskiwania surowicy, z etykietą x 50szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Probówka 7 - 7,5ml do uzyskiwania surowicy , z etykietą x 50szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Probówki 2-3ml do oznaczania małopłytkowości rzekomej z jonami magnezu x 50szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Uchwyt z łopatką do rozmazów krwi x 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Probówki 2,6ml do uzyskiwania osocza z fluorkiem sodu x 50szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Probówki 1,2ml glukoza z fluorkiem sodu x 50szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Probówka 4ml EDTA z etykietą x 50szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Probówki 2,6ml Li-heparyna z etykietą x 50szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pojemnik na odpady medyczne 1,5l, wys. 135mm, szer. 240mm, śr. otworu 145mm, szer. przekątnej 238mm, dopuszczamy 5% rozbieżność podanych wymiarów. Pojemnik musi pasować do otworu w tacach podręcznych będących na wyposażeniu oddziałów. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

W/w sprzęt jednorazowy musi spełniać następujące wymogi:

- system zamknięty  pobierania krwi z możliwością wyboru techniki pobierania,

- możliwość pobierania w próżni lub metodą aspiracji,

- szczelna probówka z zakręcanym korkiem,

- Igła na stałe połączona z łącznikiem

- probówka powinna być wykonana z tworzywa sztucznego nietłukącego i niełamliwego,

- na każdej probówce naklejona etykieta,

- prosimy o dołączenie po 1 szt próbek z każdej pozycji asortymentowej. Brak jakiejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

- Wszystkie pozycje od jednego producenta

- Igły typu motylek z końcówką systemową, pakowane pojedynczo.

- Data ważności probówek min.6 miesięcy.

……………………………………………………………		pieczątka imienna i podpis osoby/osób uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 52

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Zestaw do hemofiltracji do aparatu PRISMA FLEX, filtr o pow 1,0m2 z błoną wiążącą heparynę, zestaw zawiera worek 5l; x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do hemofiltracji do aparatu PRISMA FLEX, filtr o pow 1,5m2 z błoną wiążącą heparynę, zestaw zawiera worek 5l; x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do hemofiltracji typu OXIRIS lub kompatybilny dla pacjentów z sepsą, do aparatu PRISMA FLEX x 1 szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik do hemodializy dwuświatłowy 11,5F lub 13F dł. 150,200,250mm, wysokoprzepływowy, hydrofilny z powłoką antybakteryjną zawierającą sole bizmutu, zestaw do implantacji x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do plazmaferezy, kompatybilny z aparatem PrismaFlex x1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylny płyn do antykoagulacji cytrynianowej w nerkowej terapii zastepczej, skład: cytrynian 18 mmol/l; Na+ 140 mmol/l; Cl- 86 mmol/l; worek 5 litr | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płyn do dializy buforowany dwuweglanem w nerkowej terapii zastepczej, skład: Mg2+ =0,75 mmol/l, Na+ =140 mmol/l, Cl- =120,5 mmol/l/, mleczan 3 mmol/l, HCO3 -=22 mmol/l, Ca 2+ =0 mmol/l; worek 5 litr | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dren do infuzji chlorku wapnia o objętości 0,7 cm3 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Worek na filtrat 5 litrów z zaworem spustowym | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Worek na filtrat 9 litrów z zaworem spustowym | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Płyn substytucyjny, dializacyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr, o zawartości HPO42- 1,2 mmol/l, K+ 4 mmol/l, HCO3- 30 mmol/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem ma się odbywać przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Płyn substytucyjny oraz dializacyjny stosowany w ostrej niewydolnosci nerek; worek dwukomorowy 5 litr, zawartosci K+ = 0, 2, 4 mmol/l, HCO3 - = 32 mmol/l, mleczan =3 mmol/l, Na+ =140 mmol/l, Ca 2+ =1,75 mmol/l, Mg2+ =0,5 mmol/l; Połaczenie zestawu do zabiegów z workiem ma sie odbywac przez port z du_a gumowa membrana przekłuwana plastikowa igła, bez koniecznosci przełamywania zawleczki | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 53

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Nebulizator z maską dla dorosłych i drenem typu CIRRUS Intersurgical REF 1483 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nebulizator dla dorosłych z drenem typu CIRRUS Intersurgical REF 2505 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do nebulizacji typu Intersurgical REF 1453 0000 zawierający: maska dla dużych dzieci i dorosłych z miękkim, elastomerowym mankietem oraz drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym o dł. 2,10m. Nebulizator o pojemności 10ml, skalowany co 2 ml. Nebulizator wytwarzający przy przepływie 8 L/m min. 75% cząstek o średnicy mniejszej niż 5 mikronów, dostarczający 2 ml roztworu w czasie poniżej 10 minut. Produkt bez zawartości ftalanów. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do nebulizacji typu Intersurgical REF 1454 015 zawierający: maska dla mniejszych dzieciz miękkim, elastomerowym mankietem oraz drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym o dł. 2,10m. Nebulizator o pojemności 10ml, skalowany co 2 ml. Nebulizator wytwarzający przy przepływie 8 L/m min. 75% cząstek o średnicy mniejszej niż 5 mikronów, dostarczający 2 ml roztworu w czasie poniżej 10 minut. Produkt bez zawartości ftalanów. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Maska do wysokich stężeń tlenu z drenem oraz rezerwuarem typu Intersurgical REF 1181 000 Maska silikonowa, wyposażona w nienadmuchiwany, anatomicznie wyprofilowany, elastomerowy mankiet, bez metalowego zacisku, dren o przekroju gwiazdkowym oraz dł.2,1 m. Produkt nie zawiera ftalanów. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Maska do podawania tlenudla dzieci typu Intersurgical REF 1196 015, w wersji czystej mikrobiologicznie z miękkim elastomerowym mankietem, bez metalowego zacisku na nos, bez zawartości PCV i szkodliwych ftalanów.Dren o przekroju gwiazdkowym i dł. 180cm. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Maska do podawania tlenudla dorosłych typu Intersurgical REF 1135 000, w wersji czystej mikrobiologicznie z miękkim elastomerowym mankietem, bez metalowego zacisku na nos, bez zawartości PCV i szkodliwych ftalanów.Dren o przekroju gwiazdkowym i długości 210cm. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cewniki tlenowe (wąsy) z wypustkami prostymi dla dorosłych typu Intersurgical REF 1161 000, z drenem o długości 180cm w wersji czystej mikrobiologicznie x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewniki tlenowe (wąsy) z wypustkami zakrzywionymi dla dzieci typu Intersurgical REF 1163 000, z drenem o długości 180 cm. w wersji czystej mikrobiologicznie x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 54

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Zestaw wstrzykiwaczytypu NEMOTO DUAL SHOT ( lub kompatybilny) do badań metodą Tomografii Komputerowej Skład zestawu: dwa wkłady do kontrastu o pojemności: 200ml; 100ml, złącze szybkiego napełniania, dwa ostrza typu „Spike” oraz złącze niskiego ciśnienia typu Y z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o dł. 150cm x 1 zestaw | 2500 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wymogi: Dostawca dostarczy wraz z ofertą po 3 szt. wkładów do kontrastu poj.100ml i 200ml. Próbki nie podlegają zwrotowi.

…………………………………………									pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 55

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Filmy do tomografii komputerowej do obróbki w DRYSTARD DT 1B 35x43 x 100szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 56

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą PICCO składający się z cewnika do pomiaru termodylucji do stosowania u dorosłych w tętnicy udowej, ramiennej, pachowej lub promieniowej (średnica zewnętrzna 3F, 4F lub5F długość użyteczna8, 16, 20, 22, 50cm)rozmiar do wyboru. Prowadnica cewnika wykonana z Nitinolu, złącze luer wykonane z troglamidu. Zestaw zawiera czujnik temperatury cieczy wstrzykiwanej oraz przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 57

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto za oferowane opakowanie | Cena jedn. brutto za oferowane opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Nawilżacz do tlenoterapii- pojemnik wypełniony wodą z wbudowanym w dno rozpylaczem, głowica do podłączenia do przepływomierza pojemność 500- 650ml pojemność 320-340ml x 1 szt. | 65 000ml 280 000ml |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Uwaga: Króciec do reduktora przepływowego w ilości 35szt  i montaż zapewnia Dostawca w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty podpisania umowy.

…………………………………………									pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 58

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Nebulizator MB2 w komplecie z maseczką dla dziecijedn.użytku do inhalatora pneumatycznego (typu Eurosol) x 1 szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nebulizator MB2 w komplecie z maseczką dla dorosłychjedn.użytku do inhalatora pneumatycznego (typu Eurosol) x 1 szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nebulizator MB2 do inhalatora pneumatycznego (typu Eurosol) x 1 szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ustnik kątowy do nebulizatora x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wężyk łączący dł.1m z PCV x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 59

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Koc na całe ciało wielodostępowy do stosowania z aparatami rozgrzewającymi WarmTouch (odporny na rozrywanie, przebicie, wnikanie płynów, radioprzezierny) x 1 szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 60

CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Strzygarka chirurgiczna z ruchomą głowicą ułatwiająca usuwanie owłosienia z trudno dostępnych okolic ciała; ostrza jednokrotnego użytku o szerokości 3,8cm, umożliwiające wymianę zgodnie z techniką aseptyczną (bezdotykowo); ostrza skonstruowane w sposób wykluczający uszkodzenia skóry, możliwość usuwania owłosienia z każdej części ciała, możliwość usuwania włosów krótkich i długich, suchych i mokrych. Strzygarka zapewniająca minimum 60 minut pracy po pełnym naładowaniu baterii; bateria typu NiMH, spełniająca wymogi Dyrektywy 93/42/EEC2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładowarka kompatybilna ze strzygarką opisaną w pkt. 1 x 1 szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ostrza sterylne do golarek chirurgicznych 3M 9671 -ostrza nieruchome x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ostrza sterylne do golarek chirurgicznych 3M 9661 -ostrza ruchome x 1 szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………									pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 61

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Elektroda neutralna NESSY OMEGA bierna j.uż. x 50szt lub kompatybilna do aparatów ERBE VIO 300D i ERBE ICC 300 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda neutralna NESSY OMEGA bierna j.uż. dla dzieci x 50szt lub kompatybilna do aparatów ERBE VIO 300D i ERBE ICC 300 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

................................

Pieczątka oferenta										Załącznik Nr 2

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr  62

(CPV)

| l.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | System do kontrolowanej zbiórki stolca typu Flexi-Seal Signal FMS x1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worki do systemu do kontrolowanej zbiórki stolca typu Flexi-Seal Signal FMS x10szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czepek do mycia głowy bez płukania. Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, zawierający w składzie: wodę, nie wymagający spłukiwania roztwór z zawartością simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej oraz hamujących rozwój grzybów, pleśni oraz flory Gram (+) i Gram (-) . Opakowanie pomagające utrzymać temperaturę czepka oraz zapewniające możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1 000W x 1szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej. Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej zawierający: 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania i gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 4 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętymi końcówkami, 2 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, 4 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru, 6 gąbek-aplikatorów oraz 6 jednorazowych opakowań preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej x 1 zestaw | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej, z 0,12% roztworem chlorheksydyny Każde pojedyncze opakowanie zawarte w zestawie pełni jednocześnie funkcję pojemnika. Zestaw posiada możliwość powieszenia na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania. Zestaw zawiera: - 2 opakowania oznaczone odpowiednio nr 1 i 4 - zawierające szczotkę z pofalowaną gąbką z trzema otworami odsysającymi, z końcówką do podłączeniem do ssaka i funkcją fingertip, 1 opakowanie z bezalkoholowym, antyseptycznym płynem do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny - 4 opakowania oznaczone odpowiednio nr 2 , 3, 5 i 6 - zawierające 1 pofalowaną gąbkę z możliwością odsysania, pokryta dwuwęglanem sodu, z zagiętą końcówką oraz z końcówką do podłączeniem do ssaka i funkcją fingertip, z roztworem Perox-A-Mint, 1 gąbkę – aplikator i preparat nawilżający do ust na bazie wodnej x 1 zestaw | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy podkład chłonny z wkładem żelowym, pełno barierowy, oddychający(WVTR min. 3600g/m2/24godz), pozostający suchy na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, pochłaniający przykry zapach, wykonany z min. 4 warstw, warstwa zewnętrzna trwale spojona z rdzeniem chłonnym, rozmiar 61cm x 91cm (powierzchnia chłonna 52cmx80cm) +/- 2cm; x1szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | j.w., rozmiar 45cm x 61cm (powierzchnia chłonna 40cmx53cm) +/- 2cm; x 1szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pozycjoner ułatwiający repozycję, przeciwodleżynowy składający się z: maty paroprzepuszczalnej z pasem stabilizacyjnym umożliwiającej przemieszczanie oraz zmianę pozycji pacjenta z górną powierzchnią antypoślizgową o wymiarach: 91 x 126 cm, z 9 uchwytami na ręce na każdym z dłuższych boków, taśmy mocującej na łóżko, czterowarstwowego podkładu chłonącego wilgoć i przepuszczalnego dla powietrza o wymiarach powierzchni chłonnej minimum :79 x 122 cm, oraz z 2 klinów o nachyleniu 30 stopni. x 1 szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jednorazowy, czterowarstwowy podkład chłonący wilgoć i przepuszczalny dla powietrza o wymiarach powierzchni chłonnej: 79 x 122 cm, kompatybilny z pozycjonerem do repozycji , przeciwodleżynowym (opisany w pozycji nr 8 pakiet nr 62), umożliwiającym przemieszczanie oraz zmianę pozycji pacjenta x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ściereczki barierowe dedykowane wyłącznie do okolicy krocza dla pacjentów z nietrzymaniem moczu/stolca, o właściwościach czyszczących, nawilżających, usuwających przykry zapach oraz chroniących skórę pacjenta poprzez pozostawienie przezroczystej, przepuszczalnej dla powietrza oraz izolującej od wilgoci bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem skóry związanym z nietrzymaniem moczu/stolca. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie redukcji zapalenia skóry związanego z nietrzymaniem moczu/stolca oraz odleżyn okolicy krzyżowo-pośladkowej potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. W składzie: 3% dimetikon ( każda ściereczka zawiera minimum 756 mg dimetikonu), niespłukiwany preparat oczyszczający o zrównoważonym pH, aloes, bez lateksu, w rozmiarze 22 x 22 cm, 24 ściereczki w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny x 1 op. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kształtowalna końcówka z koszyczkiem antyzasysającym, dł. 15 cm. x 1 szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sterylny żel nawilżający dedykowany do dróg oddechowych rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny, bezwonny, beztłuszczowy, nie zawierający aktywnych składników, w sterylnym harmonijkowym aplikatorze 8,5 g, pakowany indywidualnie w blistrach. x 1 szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Sterylny, trójwarstwowy, włókninowy, wysokoabsorbcyjny system ochronny o właściwościach drenujących, osuszających i zmniejszających ryzyko infekcji, do rurek tracheostomijnych, z próżniowo naniesioną warstwą aluminium nie przyklejającą się do rany – rozmiar 8 x 9 cm, średnica otworu 12-19 mm, pakowany pojedyńczo. x 1szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Myjki-chusty bez użycia wody o charakterystyce: myjki do toalety pacjenta, o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną, pomagającym utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30s przy mocy 1000W , opakowanie z mini kartą obserwacji zmian skórnych, 8 myjek w opakowaniux 1 op | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

.................................................

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 63

(CPV)

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Zawór ssący do bronchofiberoskopu FUJINON FB-120T nr kat 70A 10400590 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Korek kanału biopsyjnego do bronchofiberoskopu FUJINON FB-120T | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 64

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Jednorazowe czujniki do pomiaru saturacji w pulsoksymetrze firmy Nellcor N-25; Nr kat. U-543-01 x 1szt Nr kat. N-543-01 x 1szt; lub kompatybilne | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 65

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Elektroda do defibrylatora typ. Cardio-Aid 200B dwufazowy TM x 1 kpl | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda EKG do długookresowego monitorowania metodą Holtera : -żel ciekły -śr.powyżej 50mm -okres stosowania minimum 48 godzin potwierdzony deklaracją producenta -mocowanie do kabla Ekg przesuniete względem czujnika elektrody -podkład z „oddychającego” mikroporowatego materiału -biokompatybilność materiału klejącego i żelu potwierdzona deklaracją producenta -karta katalogowa zawierająca opis techniczny oraz parametry elektryczne - opakowanie nie większe niż 25 sztuk | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier do defibrylatora Innomed CA-200B na rolce szer.50mm x 20m bez nadruku (biały) x 1 rolka | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda do defibrylatora Mindray, typ elektrody Mindray MR60 x 1 kpl | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier do defibrylatora BeneHeart D3 Mindray (szer 4,9mm gładki) x 1 rolka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy worek oddechowy poj. 3 litry bezlateksowy, czysty mikrobiologicznie typu Altech AL-07010 x 1szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Układ oddechowy do respiratora Aeonmed/Shangrila510 typu AL.-3210-026.V003 x 1szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektroda do badań Holtera- duża elektroda z ciekłym żelem, wysoka przylepność, średnica 55 mm, podłoże z delikatnej włókniny, radioprzezierna, bezpieczna w określonych warunkach rezonansu magnetycznego, typu Ambu WhiteSensor nr kat. 4440M x 1szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw do nebulizacji typu Aerogen AG-UC 1000-30T, zawierający w swoim składzie: - moduł sterujący typu Aerogen USB – 1szt - membrana dla jednego pacjenta (do 28 dni) – 30szt - złącze typu T dla dorosłych (dla jednego pacjenta) – 30szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do nebulizacji dla pacjentów na własnym oddechu typu Aerogen AG-UC 1000-30U, zawierający w swoim składzie: - moduł sterujący typu Aerogen USB – 1szt - membrana dla jednego pacjenta (do 28 dni) – 30szt - adapter typu Aerogen Ultra (dla jednego pacjenta) – 30szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Urządzenie j.uż. do wentylacji w nagłych sytuacjach, typu Ventrain Dolphys Medical B.V. Nr kat.2618300 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw z cewnikiem Certa do ciągłej blokady nerwów obwodowych typu Ferrosan Medical Devices/Biameditek R50A1; R75A1; R120A1 (do wyboru) x 1 zestaw | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Bezpieczny jednorazowy pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający (10% roztwór formaliny + mentol) poj.20ml i zbiornika. Substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 66

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Elektroda do stymulacji zewnętrznej serca do defibrylatora typ LIFEPAK 10P x 1 kpl | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda do stymulacji zewnętrznej serca do defibrylatora typ LIFEPAK 12 x 1 kpl | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………									pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 67

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Wkład do ssaka jednorazowy o pojemności 1000ml(uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania).Wymiana wkładu wymagająca jedynie odłączenia drenu pacjenta bez odłączenia drenu ze źródłem ssania. Wkład wyposażony w uchwyt w postaci pętli do wygodnego demontażu. Posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem. Brak innych króćów na pokrywie poza króćcem pacjenta z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu zatyczką zespoloną na stałe z pokrywą. Dwufunkcyjny obrotowy króciec o konstrukcji schodkowej (średnica wew. 7mm dla odsysania standardowego i dla odsysania ortopedycznego 12mm). Pokrywa wyposażona w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym, możliwość łatwego łączenia w tandem, szeroki port na pokrywie do napełnienia proszkiem żelującym, mocny worek bez zawartości PCV x 1 szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkład do ssaka jednorazowy o pojemności 2000ml(uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania).Wymiana wkładu wymagająca jedynie odłączenia drenu pacjenta bez odłączenia drenu ze źródłem ssania. Wkład wyposażony w uchwyt w postaci pętli do wygodnego demontażu. Posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem. Brak innych króćów na pokrywie poza króćcem pacjenta z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu zatyczką zespoloną na stałe z pokrywą. Dwufunkcyjny obrotowy króciec o konstrukcji schodkowej (średnica wew. 7mm dla odsysania standardowego i dla odsysania ortopedycznego 12mm). Pokrywa wyposażona w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym, możliwość łatwego łączenia w tandem, szeroki port na pokrywie do napełnienia proszkiem żelującym, mocny worek bez zawartości PCV x 1 szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkład do ssaka jednorazowy o pojemności 3000ml(uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania).Wymiana wkładu wymagająca jedynie odłączenia drenu pacjenta bez odłączenia drenu ze źródłem ssania. Wkład wyposażony w uchwyt w postaci pętli do wygodnego demontażu. Posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem. Brak innych króćów na pokrywie poza króćcem pacjenta z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu zatyczką zespoloną na stałe z pokrywą. Dwufunkcyjny obrotowy króciec o konstrukcji schodkowej (średnica wew. 7mm dla odsysania standardowego i dla odsysania ortopedycznego 12mm). Pokrywa wyposażona w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym, możliwość łatwego łączenia w tandem, szeroki port na pokrywie do napełnienia proszkiem żelującym, mocny worek bez zawartości PCV x 1 szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do odsysania – złożony z wkładu workowego 2000ml i drenu łączącego, śr.wew.5,8mm/3000mm z końcówkami żeńska-żeńska+męska nakładana, pakowany w jednym opakowaniu(dren i worek w jednym opakowaniu), wkład wyposażony w port ortopedyczny o śr.minimalnej 11mm, dający jednocześnie możliwość odsysania standardowego( w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, szeroki port na pokrywie do napełnienia proszkiem żelującym, zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV x 1 zestaw | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zawór zamykający próżnię-umożliwiający szybkie odcięcie próżni, posiadający króciec 14,2mm kompatybilny z gniazdem kanistra, wymienny, obrotowy, umożliwiający skierowanie króćca w dowolna stronę x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemniki wielorazowe z uchwytem do mocowania 1000ml i 2000ml – o barwie niebieskiej, wyskalowany w ml , wyposażony w zintegrowany zaczep 30mm do mocowania na standardowych wieszakach do szyn modura, wyposażone w zintegrowany wymienny króciec do połączenia ze źródłem ssania nie wymagający odłączenia drenu ssącego od kanistra przy wymianie wkładu jednorazowego, odporny na mycie w temp. 85oC i sterylizację w autoklawie 121oC. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dren z łącznikiem do cewnika i kontrolą siły ssania o średnicy wewnętrznej 6mm, dł. cewnika 200cm x 1 szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dren z łącznikiem do cewnika i kontrolą siły ssania o średnicy wewnętrznej 5mm, dł. cewnika 200cm x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dren z łącznikiem do cewnika i kontrolą siły ssania o średnicy wewnętrznej 5mm, dł. cewnika 370cm x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pojemnik do cewników z odkręcanym spodem, posiadający zaczep do uchwytów o szerokości 30mm, długość pojemnika 40,5 cm, średnica wewnętrzna 4,5cm, wielokrotnego użytku | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 68

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Elektroda do defibrylatora typ M-SERIES BASIC 2 firmy ZOLL x 1kpl | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 69

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Jednorazowy zestaw do laparoskopii: -2 kaniule przezroczyste z gwintem o śr.10mm z kompletem uszczelek - 2 kaniule przezroczyste z gwintem o śr.5mm z kompletem uszczelek - po 1 mandrynie 5 i 10mm ( w tym bezpieczny tnący oraz piramidalny) - redukcja z 10mm na 5mm - igła Veressa z portem do insuflacji oraz kranikiem - woreczek ekstrakcyjny sterylny - klipsy tytanowe x 6szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klipsy tytanowe do klipsownicy firmy „STORZ” rozm. M/L x 1szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Klipsy polimerowe L do klipsownicy Micro LINE x 1 szt | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 70

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
|  | Wyroby jednorazowego użytku, wykonane z tworzywa sztucznego do toalety pacjenta |  |
| 1 | Basen -dla dorosłych -dla dzieci (nocnik) | 35 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaczka -męska -damska | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tulipan | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nerka | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 71

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Golarka do pola operacyjnego typu GALLANT o właściwościach: -ostrza wykonane ze stali nierdzewnej -wyposażona w specjalnie zaprojektowany grzebień zapobiegający zapychaniu ostrza -konstrukcja rączki umożliwiająca jej odłamanie po zakończeniu golenia, umożliwiająca szybkie wrzucenie do pojemnika na zużyte igły i strzykawki -produkt sklasyfikowany jako wyrób medyczny -wycięcie w uchwycie umożliwiające dokładny widok golonego obszaru -jednorazowego użytku | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 72

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Końcówki do aparatu do endoskopii 12K SHAVER FORMULA firmy STRYKER typu: REF 375-544-000 – 4,0mm REF 375-554-000 – 5,0mm REF 375-542-000 – 4,0mm REF 375-552-000 – 5,0mm lub kompatybilne | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ostrze trepanu typu STRYKER REF 5100-060-001 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ostrze kraniotomu typu STRYKER REF 5400-71-58 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ostrze do piły typu STRYKER System 6 REF 2108-176-002 REF 2108-185-001 REF 2108-131 REF 2108-302 REF 2108-356 REF 2108-382 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ostrze do piły oscylacyjnej typu STRYKER REF 2296-3-155 REF 2296-3-225 REF 2296-3-255 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda do waporyzacji typu STRYKER Hook 3,5mm REF 279-350-501 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektroda do waporyzacji typu STRYKER Lateral 3,5mm REF 279-350-201 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pompa laparoskopowa typu StrykeFlow 2 z końcówką roboczą j.uż. x 1szt | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dren sterylny kompatybilny z pompą FloControl Stryker do artroskopii x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wymogi:Poz. 1 – po podłączeniu zaoferowanej końcówki do urządzenia, konsola automatycznie wykryje rodzaj ostrza i nastawi odpowiednie obroty

…………………………………………									pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 73

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Rurka krtaniowa jednorazowego użytku Nr 4 dla dorosłych (średnia - od 155cm do 180cm wzrostu) x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka krtaniowa jednorazowego użytku Nr 2 dla dzieci (od 12-25kg) x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 74

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca, jałowa Typ końca dystalnego miękki, zagięty, Rozm. 5 F x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda do czasowej stymulacji serca, jałowa Typ końca dystalnego miękki, zagięty, Rozm. 6 F x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw z zastawką do wprowadzenia i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych –Introduktor kardiologiczny 5F; 6F skład zestawu: -koszulka z zastawką 5F/6Fx11cm -prowadnik J.035” x 40cm -rozszerzacz 5F/6Fx 18cm -kranik trójdrożny | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 75

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Zestaw typu FloTrac sensor lub kompatybilny do aparatu Vigileo Monitor Edwards Lifesciences REF: MHMAE x 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw typu PreSep apirogenny lub kompatybilny do aparatu Vigileo Monitor Edwards Lifesciences REF: MHMAE x 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik jednorazowego użytku do monitorowania funkcji życiowych typu Edwards Lifesciences TruWave REF: T100209A | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 76

(CPV) 33.10.00.00.1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Jednorazowy układ oddechowy dla noworodka (Infant Flow) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komora nawilżacza jednorazowego użytku dla noworodka typu Infant Flow MR 290 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy łącznik respiratora z komorą nawilżacza do układu Infant Flow | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora Fabian typu RT225 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Układ do resuscytacji typu Babypuff REF 900RD010-10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Maska do resuscytacji typu Babypuff REF RD805-10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Maska do resuscytacji typu Babypuff REF RD806-10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Układ do resuscytacji typu Resuscitaire/Drager x 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………		pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 77

(CPV) 33.10.00.00.1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Zestaw Heimlicha do odbarczania odmy rozm.8, typu VygonREF 62508 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw Heimlicha do odbarczania odmy rozm.10, typu Vygon REF 62510 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………		pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Pieczątka oferenta										Załącznik Nr 2

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr  78

(CPV)

| l.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła (lub z rdzeniem chłonnym o wymiarach 51cm x 206cm (+/- 3cm). Wymiary prześcieradła 100 cm x 225cm ( +/- 5cm) O gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, przeszyć, pikowania) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4l. x 1szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Miękka, jednorazowa serweta do repozycjonowania pacjenta w rozmiarze 102 x152 cm o udźwigu do 226 kg- wytrzymałość na sucho lub mokro, wykonana z niepylącej włókniny, gramatura 113 g/m2. x 1szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe osłony na podramienniki stołu operacyjnego z taśmami mocującymi. x 1szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System horyzontalnego transportu pacjentów typu Sage Lifteam, umożliwiający zmniejszenie urazów układu kostno-mięśniowego u pracowników służby zdrowia przy przemieszczaniu pacjentów, składający się z: - materac o udźwigu 454 kg rozmiar 90x203 cm z zintegrowanymi ośmioma uchwytami do jego przemieszczania, posiadający oznaczenie ułożenia głowy i nóg pacjenta.Wielorazowy do stosowania dla wielu pacjentów z możliwością dezynfekcji. Powierzchnia spodnia wyposażona w >2000 otworów powietrznych. - pompa uruchamiająca materac, zamontowanego na wózku transportowym, kompatybilne z materacem. |
| 4 | Materac | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pompa | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 79

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Czepek chirurgiczny o kroju furażerkitypu LIGOMolnlycke REF 380008 i 380010wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 26 g/m2, w części bocznej z włókniny gładkiej intensywnie pochłaniającej pot, a w części górnej z włókniny perforowanej oddychającej, wiązany na troki, kolor niebieski , sposób pakowania w kartoniki po 30 - 50 szt. zapewniający pojedyncze wyjmowanie i higieniczne przechowywanie ,rozmiar: Li XL ( do wyboru) x1szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki typu Extra COMFORT MolnlyckeREF42033 x 1 szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czepek chirurgiczny okrągłytypu COMMODUS Molnlyckedamski/męski okrojufurażerki, wyposażony w części bocznej na całymobwodziewpasoszer.min4 cmzbiałej włókniny pochłaniającej pot;wczęścigórnejwykonany z paroprzepuszczalnej włókniny perforowanej; w części bocznej chłonnawłóknina nieperforowana wiskozowa;ztyłuściągnięty lekką, nieuciskającą gumkąz wyprofilowaniem umożliwiającym schowaniefryzury typu"kok" Sposób pakowania wkartoniki zmożliwością pojedynczegowyjmowania mak. po 60 szt. x1szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pokrowiec na osłonę ołowianą tarczycy typu Molnlycke nr kat. 380 629 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………				pieczątka imienna i podpis osoby/osób

Uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 80

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | Zł. |  |  |
| 1 | Ostra łyżeczka kostna obustronna 16,5 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali S5ymbol gra6ficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 12 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12,5 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 14 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pęseta anatomiczna typu Adson prosta 12 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pęseta anatomiczna standardowa prosta 14 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nożyczki do episiotomii typu Braun-Stadler 14,5 cm - sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tępo tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali a 25 sztuk . Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ostro ostre proste nożyczki chirurgiczne 13 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali a 25 sztuk . Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Nożyczki zagięte typu Metzenbaum 14,5 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pęseta do usuwania odłamków 9 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kleszczyki do materiałów opatrunkowych proste (korncang) 16 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Nożyczki Iris ostro-ostre proste 11,5 cm sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Igła kulkowa Luer-Lock18G długość 81mm Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali a 50 sztuk. Symbol graficzny „do jednorazowego użycia” zgodnie z normą EN 980 umieszczony na opakowaniu każdego narzędzia. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWg. Wyrób medyczny klasa I reguła 1 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zestaw do wkłucia centralnego typu: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 100 x 90 cmdwuwarstwowa (owinięcie zestawu) 2 serwety samoprzylepne dwuwarstwowe 50 x 50 cm 10 sztuk kompresów gazowych 7,5 x 7,5 cm (ES 12 ply, 17 threads) 1 miska plastikowa 60 ml (z podziałką, przezroczysta) 5 sztuk tupfery Pagasling nr 4 (20 threads) 1 plastikowe narzędzie do mycia (proste, atraumatyczne, niebieskie 12cm) 1 metalowe nożyczki tępo/ostre (14,5cm, matt finished) 1 pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 1 pean metalowy zagięty anatomiczny typu Halsted- Mosquito 12,5 cm 1 imadło metalowe typu Mayo-Hegar 14 cm Narzędzia wykonane ze stali | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zestaw do szycia po episiotomiitypu: 1 serweta na stół narzędziowy dwuwarstwowa (owinięcie pakietu) 75 x 45 cm 1 serweta operacyjna dwuwarstwowa 90 x 75 cm 1 nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe Peha-instrument 14,5 cm 1 imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar Peha-instrument 14 cm 1 pęseta chirurgiczna standardowa prosta Peha-instrument 14 cm 1 kleszczyki plastikowe proste (do mycia pola operacyjnego) 24 cm 1 ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 10 kompresów włókninowych Medicomp 7,5 x 7,5 cm 4 warstwy 5 tupferów Pagasling Nr 4 24 x 24 cm, 20 nitek | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Zestaw do porodu naturalnego typu: 1 x serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 100 x 150 cm 1 x serweta dwuwarstwowa 150 x 90 cm 1x Peha-instrument Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm 1 x kleszczyki plastikowe proste 14 cm 1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm 1 x podkład chłonny MoliNea Plus 57 x 90 cm 6 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 1 x Telasling Nr 6; tupfer z gazy z nitką radiacyjną; 47 x 40 cm, 20 nitek 20 x Medicomp 10 x 10 cm; kompres z włókniny; 4 warstwy 40 g/m | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Zestaw do zamykania rantypu: 1 x serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 75 x 45 cm 1 x serweta dwuwarstwowa 60 x 50 cm; otwór 5 cm centralnie 1 x Peha-instrument Nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5 cm 1 x Peha-instrument Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm 1 x Peha-instrument Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm 6 x Medicomp 7,5 x 7,5 cm; kompres z włókniny 4 warstwy 40 g/m 1 x trzonek do skalpela Nr 11 lub 24 | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zestaw do znieczuleń typu: 2x serweta dwuwarstwowa 90 x 90 cm (+/- 10cm) 7x kompresów z gazy 7,5 x 7,5 cm 17-nitkowe 1x narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 12 cm | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Zestaw porodowy typu: 1 serweta Protect na stół narzędziowy (owinięcie pakietu) 100 x 120 cm 1 Peha®-instrument Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm 2 ręczniki do rąk 33 x 33 cm 1 podkład chłonny MoliNea Plus 57 x 90 cm 1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm 3 zaciski do pępowiny plastikowe 60 x 6,5 mm 4 rękawiczki Peha®soft syntex; bezlateksowe, bezpudrowe L 1 worek plastikowy Minigrip na łożysko 30 x 40 cm 6 kompresów z włókniny Medicomp 7,5 x 7,5 cm 1 gruszka gumowa 75 ml 1 wkładka higieniczna Samu Classic Maxi (dla położnicy) 11 x 35 cm 1 wkładka higieniczna Samu Classic Mini (dla noworodka) 9 x 22 cm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Koszula granatowa dla pacjenta | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ręczniki sterylne x 1szt | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Serweta sterylna samoprzylepna 150cm x 240cm typu Foliodrape Comfort nr kat. 252225 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Serweta sterylna nieprzylepna 75cm x 90cm typu Foliodrape Comfort nr kat. 251312 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Serweta sterylna samoprzylepna, do znieczulenia przewodowego typu Foliodrape Comfort nr kat. 252 308 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Serweta sterylna samoprzylepna z otworem Ø 7cm rozm. 50cm x 60cm, typu Foliodrape Comfort nr kat. 254 307 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Serweta sterylna samoprzylepna z otworem Ø 7cm rozm. 120cm x 150cm, typu Foliodrape Comfort nr kat. 254 221 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Zestaw jednorazowy o składzie: 1x pojemnik plastikowy 2500ml, 22x9cm z podziałką, niebieski 1x pojemnik plastikowy 500ml 1x serweta dwuwarstwowa 90x75cm(owinięcie zestawu) opakowanie zewnętrzne: worek + karton zewnętrzny | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Zestaw jednorazowy o składzie: 1x pojemnik plastikowy 250ml, 9,2x5,5cm z podziałką, przezroczysty 1x pojemnik plastikowy 500ml 1x serweta dwuwarstwowa 75x75cm(owinięcie zestawu) opakowanie zewnętrzne: worek + karton zewnętrzny | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Zestaw jednorazowy do przygotowania cementu kostnego: 1x miska plastikowa poj 500ml ze szpatułką do cementu kostnego 12 x 6cm 1 para rękawic chirurgicznych lateksowych pudrowanych rozm 8,5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: * a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm i wym. 8x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cmx20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: * a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm o wym. 12 x12 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:* a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm +/- 1 cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 12 x12 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Jałowy zestaw opatrunkowy XL do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:* a. 2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 30 cm x 30 cm x 1,5 cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 12 x12 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Jałowy zestaw opatrunkowy okrągły do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:* a. 1 x okrągły opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach średnica 12,5 cm x grubośc 3,3cm. Opatrunek piankowy z nacięciami. b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 12 x12 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliporpylenowej tacce. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Jałowy zestaw opatrunkowy na płytkie rany do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:* a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy z nacięciami. b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 12 x12 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c. 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Jałowy zestaw opatrunkowy do leczenia ran brzucha w podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:* a. 1 x folia ochronna do zabezpieczania organów o śr 65 cm z wbudowanymi kieszeniami ułatwiajacymi zakladanie opatrunku b. 2 x opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38cm x 25cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy z nacięciami. c. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 12 x12 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, wewnętrznym systemem komór oraz okienkiem rewizyjnym połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm.* | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml,z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, wewnętrznym systemem komór oraz okienkiem rewizyjnym, połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm. * | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Jałowa samoprzylepna podkładka z portem, połączona z dwuświatłowym drenem i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu rozmiar portu 8 x 8cm , długość drenu 60 cm.* | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Jałowa samoprzylepna podkładka z portem, połączona z dwuświatłowym drenem i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu , rozmiar portu 12 x 12cm , długość drenu 60 cm.* | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Jałowe dodatkowe Złącze Y, umożliwiające podłączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika na wydzielinę.* | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniąca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, wym 7,5 x 10 cm (S) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniąca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, wym 20 x 10 cm (M) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniąca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, wym 20 x 30 cm (L) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Jałowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą, wym. 7,5 x 10 cm (S) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Jałowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą, wym. 15 x 10 cm (L) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Serweta sterylna, jednorazowa dla pacjenta rozm.87x90cm typu Hartmann REF 258218 x 1 szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania: (poz. 35-51) - W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca zobowiązuje się zapewnić techniczną możliwość zastosowania opatrunku tj . użyczyć Zamawiającemu nieodpłatnie na czas trwania umowy urządzenia do terapii podciśnieniowej w ilości 2szt.

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

..............................

Pieczątka oferenta									Załącznik Nr 2

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr 81

(CPV)

| l.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Mata operacyjna typu OGARIT DryMax TRIPLE x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mata operacyjna typu OGARIT DryMax Midi Tape sterylna 56x 37cm x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

..................................

Pieczątka oferenta								Załącznik Nr 2

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr 82

(CPV)

| l.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| Akcesoria do polisomnografu Embletta MPR PG ST+ |
| 1 | Wąsy do polisomnografu typu EMBLA Nr kat. 1420002 x 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pasta przewodząca- typu Ten20 Nr kat.1411003 x 1 szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pasta do przygotowania skóry- typu NuPrep Nr kat.1411011 x 1 szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pasta przewodząco-klejąca typu Ec2 Nr kat.1411002 x 1 szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Plastry do mocowania pulsoksymetru- typu Flexiwraps Nr kat.7072165 x 1 szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rolka pasa do pomiarów ruchów oddechowych typu. XactTrace belt Nr kat.1421000 x 1m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

..........................

Pieczątka oferenta							`			Załącznik Nr 2

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr 83

(CPV)

| l.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Worek ileostomijny otwarty z filtrem i zapięciem na rzepy, rozmiar do cięcia 10-76mm typu ESTEEM REF 411203 x 1szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek kolostomijny typu ESTEEM REF 404714 x 1 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 84

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość op | Cena jedn. Netto | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
|  | Dot. pozycji 1-3 Rękawice winny być odporne na rozrywanie przy nakładaniu, łatwe w nakładaniu. Rękawice zabiegowe lateksowe pudrowane, mankiet zakończony rantem, poziom AQL max. 1,5. Rękawice zabiegowe lateksowe rozm. M gramatura 5,0-6,0g/1szt. Wymagane jest aby spełniały wymagania standardów EN 455 1-4, EN 374 -3oraz standardu ASTMF1671, EN 374-2, EN 420 |
| 1 | Rękawice lateksowe, dobrej jakości, rozmiar L x 100szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice lateksowe, dobrej jakości, rozmiar M x 100szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice lateksowe, dobrej jakości, rozmiar S x 100szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dot. pozycji 4-6 Niejałowe diagnostyczne rękawice nitrylowew kolorze fioletowym lub niebieskim. Posiadająca mankiet z rolowanym brzegiem o grubości min. 0,05mm,długość produktu 240(+/- 5) mm. Wykonana z syntetycznej gumy nitrilowej z wewnętrznym pokryciem polimerowym. Posiadająca najwyższy poziom ochrony przed czynnikami chemicznymi i mikroorganizmami. Bezlateksowa, o teksturowanej powierzchni palców zapewniająca doskonałą chwytność. Rękawice posiadające podwójną certyfikację, przystosowana do prac w laboratoriach jak również do ochrony podczas kontaktu z substancjami chemicznymi, w tym środkami dezynfekującymi, cytostatykami (wyposażenie ochrony osobistej Klasa I i II PPE). Wymagane jest aby spełniała wymagania standardów EN 455 1-4, EN 374 -3oraz standardu ASTMF1671., EN 374-2, EN 388, EN 420. Rękawiczka powinna posiadać certyfikat ISEGA oraz znak jakości RAL). Rękawiczka o uniwersalnym kształcie, pasującym zarówno na prawą, jak i lewą rękę. AQL ≤1,5. W przypadku zaoferowania rękawic diagnostycznych nitrylowych oznakowanych jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kat. III Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania znaku jakości RAL. Dopuszczamy zaoferowanie rękawic chlorowanych od strony wewnętrznej. |
| 4 | Rękawice zabiegowe nitrylowe S x 100szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice zabiegowe nitrylowe M x 100szt | 8500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice zabiegowe nitrylowe L x 100szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dot. pozycji 7-12 Rękawice diagnostyczne do jednorazowego użytku, wykonane z syntetycznego winylu. Przezroczyste. Kształt rękawicy uniwersalny,pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiet zrolowany. Wymagane aby spełniały wymagania standardów EN 374-3, EN 374-2, EN 388, EN 420, EN455 1-3 oraz posiadały certyfikat ISEGA.A |
| 7 | Rękawice winylowe S x 100szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękawice winylowe M x 100szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rękawice winylowe L x 100szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rękawice winylowe, bezpudrowe S x 100szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Rękawice winylowe, bezpudrowe M x 100szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Rękawice winylowe, bezpudrowe L x 100szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic konfekcjonowanych w ilości innej niż 100szt (od 100szt do 200szt) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Oferent dostarczy jedno najmniejsze opakowanie rękawic  a 100szt.  rozm M;

Jeśli oferent zaoferuje rękawice rozmiarów S, L innej firmy niż przekazane próbki w rozmiarze M to dostarczy również próbki rękawic tych rozmiarów

(po jednym najmniejszym opakowaniu  – j.w.) Próbki nie podlegają zwrotowi.

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

.............................

Pieczątka oferenta																								Załącznik Nr 2

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr  85

(CPV)

| l.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| Rękawice diagnostyczne, lateksowe jednorazowego użytku, bezpudrowe, niejałowe o grubszych ściankach. Surowiec latex kauczuku naturalnego, powierzchnia mikropowata, rolowany, wzmocniony brzeg, kształt uniwersalny, grubość rękawicy środkowy palec 0,34-0,36 mm (ścianka pojedyńcza), część dłoniowa 0,33-0,34, długość rękawicy min.295 mm, rozmiar S,M,L. AQL 1,5, zawartość protein <40 µg/g, opakowanie a'50 szt. Badania nie starsze niż 2011 r. |
| 1 | Rękawice lateksowe rozmiar S, M, L x 25 par | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor różowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna: teksturowana na końcach palców, pokrycie powierzchni zewnętrznej: polimer; powierzchnia wewnętrzna chlorowana oraz pokryta kolagenem i alantoiną, długość rękawicy minimum 243 mm, grubość na palcu 0.11 mm, na dłoni 0.08 mm, AQL 1.5; rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością (potwierdzone deklaracją wytwórcy). |
| 2 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe rozmiar XS – XL x 100 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna pokrywana polimerem, teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy min.240 mm, grubość na palcu 0.12mm, na dłoni 0.08 mm, posiadające AQL 1.0, rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374-1 (z wył. Pkt.5.3.2), EN 374-2, EN 374-3, EN 420, EN 388, opakowanie papierowe a’200 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Opakowanie rękawic pasujące do uchwytów naściennych z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania - mankiet zawsze wyjmowany pierwszy |
| 3 | Rękawice nitrylowe typu One by one rozmiar XS – XL x 200 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferent dostarczy jedno najmniejsze opakowanie rękawic  rozm M; Jeśli oferent zaoferuje rękawice rozmiarów S, L innej firmy niż przekazane próbki w rozmiarze M to dostarczy również próbki rękawic tych rozmiarów (po jednym najmniejszym opakowaniu  – j.w.) Próbki nie podlegają zwrotowi.

.................................................

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

...............................

Pieczątka oferenta																						Załącznik Nr 2

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr 86

(CPV)

| l.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn.netto | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| Jałowe rękawice chirurgiczne ortopedyczne wykonane z lateksu kauczuku naturalnego lekko pudrowane skrobią kukurydzianą. Mankiet wykończony rolowanym brzegiem. Anatomiczny kształt, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Produkt wolny od tiuramów i merkaptobenzotiazoli. Zawartość protein < 100 µg/g. pakowane po 50 parDla potwierdzenia zawartości białek należy przedstawić protokół z przeprowadzonego testu przez niezależny ośrodek badawczy na określenie białek met. Lowry oraz analizy aminokwasowej HPLC gdzie wartość średnia dla metody HPLC nie może przekraczać 36,6 µg białek / g rękawiczki. Pakowane parami w szczelne opakowanie gwarantujące zachowanie jałowości do momentu ich otwarcia. Wyraźne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu bezpośrednim i rękawicy. AQL.≤1,5 |
| 1 | Rękawice chirurgiczne ortopedyczne sterylne rozm.6,0 – 9,0 x 1 para | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Oferent dostarczy po jednym najmniejszym opakowaniu  rękawic chirurgicznych ortopedycznych tj.

1 paręz rozmiaru 7,5 lub 8.  Próbki nie podlegają zwrotowi.

..................................................

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 87

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość par | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
|  | Poz.1-6 Jałowe rękawice chirurgiczne wykonane z lateksu kauczuku naturalnego lekko pudrowane skrobią kukurydzianą. Mankiet wykończony rolowanym brzegiem. Anatomiczny kształt, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Produkt wolny od tiuramów i merkaptobenzotiazoli. Zawartość protein < 100 µg/g. pakowane po 50 parDla potwierdzenia zawartości białek należy przedstawić protokół z przeprowadzonego testu przez niezależny ośrodek badawczy na określenie białek met. Lowry oraz analizy aminokwasowej HPLC gdzie wartość średnia dla metody HPLC nie może przekraczać 36,6 µg białek / g rękawiczki. Pakowane parami w szczelne opakowanie gwarantujące zachowanie jałowości do momentu ich otwarcia. Wyraźne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu bezpośrednim i rękawicy. AQL≤1,5 Poz.7-13 Rękawice chirurgiczne, sterylne, jałowe, wykonane ze 100 % polyisoprenu lub z polichloroprenu, białe lub brązowe z rolowanym brzegiem , wolne od tiuramów, posiadające wewnętrzną powłokę polimerowaną zapewniającą łatwość zakładania i zdejmowania niezależnie od tego czy ręce są wilgotne czy suche.Rękawica spełniająca wymogi normy EN 374-3, ASTM F1671, EN 374-2, EN 388, EN420, EN455 1-4. AQL<=1 |
| 1 | Rękawice chirurgiczne, pudrowane sterylne, dobrej jakości, rozmiar 6 x 1para | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne, pudrowane, sterylne, dobrej jakości, rozmiar 6,5 x 1para | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice chirurgiczne, pudrowane, sterylne, dobrej jakości, rozmiar 7 x 1para | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice chirurgiczne, pudrowane, sterylne, dobrej jakości, rozmiar 7,5 x 1para | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice chirurgiczne, pudrowane, sterylne, dobrej jakości, rozmiar 8 x 1para | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice chirurgiczne, pudrowane, sterylne, dobrej jakości, rozmiar 8,5 x 1para | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękawice chirurgiczne sterylne neoprenowe , rozm. 6,0 x 1 para | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękawice chirurgiczne sterylne neoprenowe , rozm. 6,5x 1 para | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rękawice chirurgiczne sterylne neoprenowe , rozm. 7,0 x 1 para | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rękawice chirurgiczne sterylne neoprenowe , rozm. 7,5 x 1 para | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Rękawice chirurgiczne sterylne neoprenowe , rozm. 8,0 x 1 para | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Rękawice chirurgiczne sterylne neoprenowe , rozm. 8,5 x 1 para | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Rękawice jednego producenta (poz.1-13)

Oferent dostarczy po 1 parze rękawic chirurgicznych lateksowych i chirurgicznych neoprenowych rozm. Nr 7

Próbki nie podlegają zwrotowi.

…………………………………………….

pieczątka imienna i podpis osoby/osóbuprawnionych

Załącznik Nr 2																							………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR  88

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Zestaw uniwersalny 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm) 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm (wzmocnienie 45 x 60 cm) 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm (+/- 3cm) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw uniwersalny 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170-200 x 175 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm (+/- 3cm) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do artroskopii: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta pomocnicza 150 x 175 cm 1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 245 cm z dwoma otworami 5cm x 7cm 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do laparoskopii 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta do zabiegów laparoskopii 300 x 250 cm (okno 28 x 32 cm) 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do zabiegów w chirurgii biodra 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 280 x 245 cm; wycięcie „U” 10 x 95 cm (wzmocnienie 160 x 150 cm) 1 serweta pomocnicza 150 x 200 cm 1 serweta operacyjna 75 x 90 cm 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do operacji kończyn bez nogawicy : 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta do zabiegów na kończynie 320 x 225 cm; Ø 5 x 7 cm (wzmocnienie 150 x 105 cm) 1 serweta pomocnicza 150 x 175 cm 1 serweta samoprzylepna 75 x 75 cm 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do operacji kończyn z nogawicą : 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta do obłożenia kończyny 320 x 225 cm Ø 5 x 7 cm (wzmocnienie 150 x 105 cm) 1 serweta pomocnicza 150 x 175 cm 1 osłona na kończynę 25 x 80 cm 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do operacji dłoni/stopy 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta do zabiegów chirurgicznych dłoni/stopy 320 x 245 cm; Ø 3 cm (wzmocnienie 150 x 150 cm) 1 serweta pomocnicza 100 x 175 cm 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw do zabiegów kraniotomii o składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona (owinięcie zestawu) 190 x 140 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 x serweta Comfort Neuro 245 x 320 cm, otwór (30 x 19 cm) z wbudowaną folią chirurgiczną i workiem do zbierania płynów 2 x serweta dwuwarstwowa przylepna 50 x 50 cm (długość przylepca 46cm) 1 x kieszeń przylepna jednokomorowa 30 x 32 cm PE 1x taśma przylepna 10 x 50 cm 2 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 1 x fartuch chirurgiczny o gramaturze 40g/m2 standard L (bez wzmocnień) 2 x fartuch chirurgiczny o gramaturze 40g/m2 standard XL (bez wzmocnień) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do operacji żylaków obustronnie wzmocniony 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta samoprzylepna wzmocniona z wycięciem "U" 260 x 200 cm, wycięcie 95 x 15 cm (wzmocnienie 175 x 100 cm) 1 serweta samoprzylepna (głowa) 170 x 250 cm 1 serweta nieprzylepna 150 x 100 cm 1 osłona na krocze 35 x 20 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 serweta pomocnicza 150 x 200cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi dla zestawów

Poz. 1  - 8; 10

Sterylne obłożenia  wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej (pad) o gramaturze 110 g/m2. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci 2  naklejek do umieszczenia w karcie pacjenta. Grubość materiału bez wzmocnień ok. 350 µ grubość wzmocnienia 630 µ (pad + materiał podstawowy) chłonność zdolność do absorpcji dla warstwy zewnętrznej, materiał podstawowy bez wzmocnienia 450%, materiał wzmocnień (pad 500 %). Odporność na przenikanie cieczy >150 cm H20, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro: obszary niewzmocnione > powyżej 150 Kpa, obszary wzmocnione > 300 Kpa. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro – BI=6

Poz. 9

Obłożenie chirurgiczne wykonane z miękkiego i podatnego materiału (wiskoza i polietylen lub polipropylen i polietylen), posiadające duże łaty chłonne i aseptyczne fałdy, dwuwarstwowe o gramaturze 62g/m2 a w części chłonnej 50g/m2 lub min. 60g/m2 w przypadku wykonania z polipropylenu i polietylenu lub wykonane z włókniny trzywarstwowej (włóknina wiskozowa + włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 74g/m2;  spełniające normy EN 13795, wyprodukowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485.

…………………………………………

pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 89

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Zestaw do cięcia cesarskiego: - 4 ręczniki do rąk - 1 taśma 9x50cm - 1 serweta do stołu Mayo 78x145cm - 1 prześcieradło dla dziecka 75x120cm - 1 serweta do cięcia cesarskiego 186/250x330cm, torebka na płyny, warstwa ochronna z otworem śr. 18x16cm - 1 serweta na stół do instrumentarium 150x90cm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw ginekologiczny 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu) 1 x serweta ginekologiczna dwuwarstwowa (ze wzmocnieniem) 250 x 290 cm, otwór przylepny 9 x 12 cm, z osłonami na kończyny 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 90 x 75 cm 1 x worek do zbiórki płynów przylepny 70 x 50 cm PE 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm 1 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm opakowanie dodatkowe: papier krepowy | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do operacji tarczycy typu Molnlycke/Barier flex/66010-00 x 1 zestaw | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi dla zestawów

Obłożenie chirurgiczne wykonane z miękkiego i podatnego materiału (wiskoza i polietylen lub polipropylen i polietylen), posiadające duże łaty chłonne i aseptyczne fałdy, dwuwarstwowe o gramaturze 62g/m2 a w części chłonnej 50g/m2 lub min. 60g/m2 w przypadku wykonania z polipropylenu i polietylenu;  spełniające normy EN 13795, wyprodukowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485.

…………………………………………

pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 90

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy , wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMMS zgodny z EN 13795 1-3. gramatura 40g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar M- dł. 115 cm, Rozmiar L – dł. 125cm, Rozmiar XL- dł. 140 cm, Rozmiar XXL-155 cm. Odporność na rozerwanie na mokro >250,5 kPa, odporność na rozerwanie na sucho >285,0 kPa, odporność na penetrację płynów >34,7 cm H2O. Fartuchy pakowane z dwoma ręcznikami do osuszania rąk , fartuch dodatkowo owinięty w papier krepowy | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fartuch wzmacnianyJednorazowy fartuch chirurgiczny wzmocniony Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy , wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMMS zgodny z EN 13795 1-3. gramatura 40g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o gramaturze 38g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. . Rozmiar M- dł. 115 cm, Rozmiar L – dł. 125cm, Rozmiar XL- dł. 140 cm, Rozmiar XXL-155 cm. Fartuchy pakowane z dwoma ręcznikami do osuszania rąk , fartuch dodatkowo owinięty w papier krepowy | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Komplet chirurgiczny (niebieski lub zielony) jednorazowego użytku wykonany z włókniny SMMS 100% polipropylen o gramaturze 45 g /m2. Nogawki bez ściągaczy. W spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszenią, przy szyi wykończenie typu V. Rozmiar S M, L, XL XXL | 500 200 100 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wymagania: Poz. 1 i 2 – do oferty Dostawca dołączy po 1 szt. każdego rozmiaru fartuchów.

…………………………………….			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 91

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Test do oceny dojrzałości szyjki macicy Typu Actim Partus | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test do wykrywania przedwczesnego pęknięcia błon płodowych typu Actim Prom | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………….			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 92

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Folia do zabiegów z użyciem masy fango i parafiny, odporna na temperaturę do 110oC, o właściwościach antystatycznych. Wymiary: długość 1000m ; szerokość 65cm; grubość 15mm x 1 rolka | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Masa fango typu PINOTHERM Fangoparaffin N lub PINOTHERM Fangoparaffin K ( do wyboru) 500g x 24szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………….			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 93

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Nabój z czynnikiem sterylizującym 50% H2O2 o pojemności 140ml, kompatybilny ze sterylizatorem plazmowym HMTS-80, wystarczającym na 20 cykli | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………….			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 94

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Wapno sodowane do pochłaniania CO2 z indykatorem zużycia , granulki 4,5kg typu Medisorb | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………….			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 95

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Balon poporodowy BAKRI, bez zawartości lateksu, konstrukcja 100% silikonu, typu COOK/J-SOS-100500 x 1 szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Induktor intubacyjny typu COOK/Frova/C-CAE-8.0-35-FII x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Induktor intubacyjny typu COOK/Frova/C-CAE-14.0-70-FII-WCE x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do drenażu perikardiocentezy typu COOK/C-PCS-830-LOCK x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rurka do żywienia dojelitowego typu COOK/Tiger 2/C-NJFT-14-U x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw umożliwiający utrzymanie ciągłego udrożnienia dróg oddechowych w celu ułatwienia reintubacji pacjenta typu COOK/Stage Extubation Set/C-CAE-14.0-83-EXTU x 1 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do pilnego drenażu odmy opłucnowej typu COOK/ C-TPTSJ-8,5-6,0-FSNS x 1szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zawór do drenażu klatki piersiowej typu COOK/ C-CASP-A-FORD x 1szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………….			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 96

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Ostrze sterylne, jednorazowego użytku do dermatomu firmy Zimmer (rękojeść dermatomu REF 00-8821-001-00) x 1 szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Siatka do dermatomu firmy Zimmer (siatkownica MESHGRAFT II REF 00-2195-001-00) rozmiar: 1,5-9,0 x 1 (do wyboru) | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………….			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 97

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Okład schładzający typu Emcools Flex Pad x 1op (5op =1kpl) | 25op (5kpl) |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………….			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 98

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Kompres ciepło-zimny rozm: -10cm x 10cm -10cm x 25cm -20cm x 30cm | 15 15 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………….			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 99

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Elastyczny, dwuskładnikowy, siloksanowy polimer, dostarczany w podwójnej strzykawce (poj.2 x 2,5ml) środek wypełniający, polimeryzujący w miejscu wprowadzenia w ciągu kilku sekund po wstrzyknięciu w jednolity elastomer, stosowany w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu, nie podlegający biodegradacji typu Urolastic x 1 zestaw | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Taśma pochwowa typu KIM/Orthokinetics x 1szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………….			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 100

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym sterylny, rozmiary CH 10-18 do rurek intubacyjnych, dł 54-60 cm, rozmiar CH 12-16 dla rurek tracheotomijnych, dł 34-40 cm, możliwość stosowania przez min. 72 godz. (min. 48 godz. dla rozmiaru Ch 18), oznaczenie czasu użycia systemu na opakowaniu jednostkowym, rozmiary cewników kodowane kolorem według standardu ISO, zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania, okrągła, wstępna zastawka poniżej otworu do przepłukiwania, okrągła, silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki intubacyjnej zapewniająca 100% szczelność zestawu, system stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne x 1 szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania. W skład zestawu wchodzi łącznik „Y” do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej ( końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72godz.. Dług.drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch x 1 szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik do odsysania z jamy ustnej z możliwością nadania stałego kształtu typu „ślinociąg”. Cewnik zakończony z jednej strony łącznikiem typu „lejek”, z drugiej strony specjalną końcówką zapobiegającą uszkodzeniom śluzówki jamy ustnej podczas odsysania x 1 szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Łyżka laryngologiczna, metalowa, jednorazowego użytku, ze światłowodem oświetlającym całą jamę ustną, typu Macintosch, rozm. 0,1,2,3,4,5 x 1 szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy stożek do łyżek laryngologicznych, źródło światła LED x 1 szt | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Maski anestetyczne jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem i zaworem do regulacji. Rozmiary 0-6. Rozmiary kodowane kolorystycznie. Przezroczysta konstrukcja maski. Maski pozbawione lateksu i DEHP. Maksymalna martwa przestrzeń odpowiednio do rozmiarów: 0 – 19ml, 1 – 30ml, 2 – 73ml, 3 – 96ml, 4 – 149ml, 5 – 188ml, 6 – 255ml. x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Maski anestetyczne jednorazowego użytku, nie zawierające ftalanów i lateksu, mankiet o anatomicznym kształcie, kołnierz oznakowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru, kopuła maski przezroczysta, zapewniająca widoczność twarzy pacjenta. Na obudowie antypoślizgowe rowkowanie w kolorze mankietu ułatwiające zastosowanie maski. Rozmiary 1-5. x 1szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………….			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 101

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Test kontroli wsadu w parze wodnej. Wskaźniki chemiczne zintegrowane do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną, pokryte polimerem, samoprzylepne, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu, kompatybilne z posiadanym przyrządem testowym procesu zgodnym z normą PN EN 867-5 z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego,op. 250szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test symulacyjny Bowie-Dick. Testy symulacyjne Bowie-Dick (134oC; 3,5 min.), do kontroli pracy sterylizatorów, pokryte polimerem, zgodne z normą PN EN 867-4, samoprzylepne, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu, kompatybilne z przyrządem testowym procesu opisanym w poz. nr 3, op. 250szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przyrząd PCD do testu Bowie-Dick. Przyrząd testowy procesu Bowie-Dick, walidowany wg PN EN 867-4, z rurka i kapsułą ze stali kwasoodpornej, symulacja wsadów z kanałami, wsadów porowatych i narzedzi litych, zakrętka i obudowa wykonane z tworzywa sztucznego chroniącego przed oparzeniem, przyrząd wielokrotnego użycia x 1szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test biologiczny szybkiego odczytu typu Rapid. Fiolkowy wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu typu Rapid do kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej, czas inkubacji do 24h w temp. 55-60oC, zawierający spory bakterii G. Stearothemophilus. Walidowany z przyrządem testowym PCD opisanym w poz. nr 5. Każda fiolka zawiera test V klasy umożliwiający zwolnienie wsadu bezpośrednio po procesie sterylizacji. Opakowanie 100szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przyrząd testowy do testów biologicznych do rutynowej kontroli sterylizacji w parze wodnej. Przyrząd testowy procesu PCD zgodny z normą EN 867-5 do fiolkowych wskaźników biologicznych, składający się z rurki ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego, kontrolujący usuwanie powietrza i penetrację pary dla wsadu narzędzi rurowych, narzędzi prostych (litych) i wsadów porowatych, przyrząd wielokrotnego użycia x 1szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………….			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 102

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Test pozostałości białkowych typu 3M Poland/Clean Trace x 50szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………….			pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 103

(CPV)

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Kaniula bezpieczna do podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia), wykonana z poliuretanu bez portu górnego, 4 wtopione paski kontrastujące w promieniach RTG, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację. Kaniula wyposażona w zastawkę zapobiegającą wypływaniu krwi po wyjęciu igły z kaniuli. Mozliwość zastosowania do dostępu żylnego i tętniczego (potwierdzone oświadczeniem producenta) w rozmiarach: 24G dł. 19mm; 22G dł. 25mm; 20G dł. 25mm; 20G dł. 32mm; 18G dł. 32mm; 18G dł. 45mm, sterylna. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………..

pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 104

(CPV)

| L.p | NAZWA | Ilość | Cena jed. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa Producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zl. |  |  |
| 1 | Jednorazowy współosiowy obwód oddechowy do respiratora PneuPAC, 100/905/300 x 1szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………..

pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 105

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Rury jednorazowego użytku do aparatu Oxylog 3000 x 1 szt | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rury jednorazowego użytku do aparatu Oxylog 3000 dla pacjentów pediatrycznych | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zbiornik ssaka z filtrem i drenem, jednorazowego użytku , poj.800ml do Resuscitaire REF MU10918 x 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Układ oddechowy do Resuscitaire, jednorazowego użytku REFMU10841 x 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 2

………………………..dnia ………………………

……………………………

/pieczątka oferenta/

PAKIET NR 106

(CPV) 33.10.00.00-1

| L.p | NAZWA | Ilość szt | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |  |
| 1 | Czujnik Bis aspekt do monitorowania stanu fizjologicznego mózgu x 1 szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………										pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

.....................................

Pieczątka oferenta									Załącznik Nr 2

…………………………dnia…………………..

Pakiet Nr  107

(CPV)

| l.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta Kod REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Myjki wykonane z polyesteru 30% i wiskozy 70% do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp. o neutralnym pH 4.9-5.1, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, betaine, sorbitol, paratexin, EDTA bez zawartości oktanidyny, lateksu, aloesu i simetikonu o wymiarach 18cm x 22 cm (+/- 2cm), zarejestrowane jako kosmetyk. W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej. Posiadające badania kliniczne potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry pacjentów, opakowanie typu flow 8 szt. | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Myjki wykonane z polyesteru 30% i wiskozy 70% do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp. o neutralnym pH 4.9-5.1, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, betaine, sorbitol, paratexin, EDTA bez zawartości oktanidyny, lateksu, aloesu i simetikonu o wymiarach 33cm x 22 cm lub 20cm x 20cm, zarejestrowane jako kosmetyk. W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej. Posiadające badania kliniczne potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry pacjentów, opakowanie typu flow 10szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Pieczątka i podpis osoby/osób

uprawnionych

Załącznik Nr 3

UMOWA

PROJEKT

zawarta w dniu …………. w Ostrowi Mazowieckiej w wyniku przeprowadzonego postępowania              o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych 
w trybie przetargu nieograniczonego  powyżej   209 000 euro   pomiędzy :

SAMODZIELNYM  PUBLICZNYM  ZESPOŁEM

ZAKŁADÓW  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

W  OSTROWI  MAZOWIECKIEJ

UL. DUBOISA  68

07-300  OSTRÓW  MAZOWIECKA

zwanym  dalej  ZAMAWIAJĄCYM   reprezentowanym przez:

..................................................................................................................................................................

przy kontrasygnacie :

.................................................................................................................................................................

a

..................................

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:

zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez :

1............................................................................................................................................................

2............................................................................................................................................................

§ 1.

Zgodnie z wynikiem postępowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczać na rzecz Zamawiającego wyroby medyczne  na warunkach określonych w niniejszej     umowie  i SIWZ  wraz  z załącznikami oraz w ofercie przetargowej  Wykonawcy z dnia  …………, stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy oraz po cenach określonych w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia……….., Pakiet Nr ………stanowiącej Załącznik  Nr 2 do umowy.

§ 2.

Dostawy, o których mowa w § 1 obejmują okres  12 miesięcy tj:  od dnia  ………... do dnia ………... , będą  realizowane  sukcesywnie,  zgodnie  z  pisemnym ( fax )  zamówieniem  Zamawiającego.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione wyroby medyczne  każdorazowo wraz 
z fakturą VAT, w odpowiednich opakowaniach do Magazynu Apteki  Szpitalnej , ul. Duboisa 68         w Ostrowi Mazowieckiej w godz. 8:00 – 13:30, na swój koszt i ryzyko, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować każde zamówienie Zamawiającego w ciągu ………. dni 
od daty jego otrzymania.

- W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę w terminie działań określonych w ust.2 niniejszego §, Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zakupu zastępczego i obciążenia różnicą w cenie Wykonawcy.

§ 4.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczane wyroby medyczne posiadają odpowiednie certyfikaty, atesty, są dopuszczone  do obrotu na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadają normom i spełniają wszelkie wymogi  zgodne z aktualnie  obowiązującymi przepisami prawa o wyrobach medycznych.

- Termin ważności dostarczonych wyrobów medycznych minimum 1 rok od daty dostawy.

- W przypadku stwierdzenia, że dostarczone wyroby medyczne są nieodpowiedniej jakości,  Wykonawca w ciągu 3 dni  dokona ich wymiany na towar o odpowiednich parametrach, a nie wykonanie powyższego zobowiązania w terminie oznacza, iż Wykonawca uznał reklamację za zasadną, a Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty za reklamowaną partię towaru. Uzasadnione reklamacje odnośnie jakości, dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Wykonawcy do odszkodowania.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego  lub Kierownika Apteki Szpitalnej nie może dokonać zmiany asortymentu lub zmiany producenta produktu, jaki wskazał w złożonej ofercie.

- Niewypełnienie warunków umowy przez Wykonawcę tj. w szczególności nieterminowe lub niezgodne pod względem asortymentu bądź ilości realizowanie zamówień, a także uchybienia 
w zakresie jakości dostarczonych wyrobów medycznych lub ich terminów ważności - dają podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczenia kar umownych.

§ 5.

- Zapłata za otrzymane wyroby medyczne będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie ………..  dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem bankowym na konto Wykonawcy  wskazane na fakturze.

- Ceny wyrobów  nie mogą ulec zmianie przez okres trwania umowy,  z wyjątkiem zmian  opisanych 
w § 7 niniejszej umowy.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Niedokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 45 dni.

- Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 6.

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

  - w wysokości 1 % wartości brutto zamówionej partii towaru niedostarczonego  w  ustalonym  terminie za   każdy   rozpoczęty  dzień  zwłoki, jednocześnie Zamawiającemu przysługuje również prawo zakupu zastępczego i obciążenia różnicą  w cenie    Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  od umowy  z zachowaniem prawa do kary umownej, w przypadku nie wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę  w szczególności realizacji dostaw,  nieterminowo lub nie zgodnie z  zamówieniem pod względem  asortymentu, ilości lub jakości, albo innych uchybień w zakresie przedmiotu umowy.

- Strony wyrażają zgodę potracenia w/w kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 7.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy 
w stosunku  do treści oferty,  na   podstawie  której dokonano wyboru  Wykonawcy,  chyba  że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zmiana umowy będzie możliwa w następujących przypadkach :

  - zmiana terminu realizacji umowy – w  przypadku  nie wykorzystania jej wartości lub ilości
przedmiotu  zamówienia;

  - zmiana umowy: - w przypadku wycofania wyrobów medycznych z obrotu, zmiany obowiązujących przepisów, braku dostaw wyrobów  medycznych  z powodu braku produkcji, tymczasowego wstrzymania produkcji (na potwierdzenie Wykonawca przedstawi pismo  producenta o zaistniałych sytuacjach). W takim przypadku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę produktu równoważnego po tych samych cenach,  o parametrach nie  gorszych z oferowanymi, a Zamawiający musi wyrazić  zgodę na piśmie.  Zmiana może  również dotyczyć wielkości opakowania, numeru katalogowego  i nazwy produktu.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:

  - zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku obniżenia cen producenta,

  - zmiana cen – w przypadku  urzędowej  zmiany stawki podatku VAT,

- Strony dopuszczają zamianę ilości wyrobów medycznych w poszczególnych pozycjach danej 
 umowy,  pod warunkiem, że nie zostanie  przekroczona  jej wartość.

§ 8.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
i  ustawy  - Prawo   zamówień   publicznych.

§ 10.

Umowę   sporządzono   w  dwóch    jednobrzmiących   egzemplarzach, po jednym   dla   każdej  ze  stron.

ZAMAWIAJĄCY: 					             	       WYKONAWCA:

..................................  	                        		                  1....................................

................................... 	                        		                  2......................................

Załącznik Nr 4

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2017/S – 186-380545

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | DOSTAWY WYROBOW MEDYCZNYCH |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | SPZZOZ.XII.381.20/2017 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja ( lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

(: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji ( w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

# Footnotes

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.