# Ostrów Mazowiecka, dnia 31.01.2019r.

# SPZZOZ.XII.381.1-3/2019

# Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
                nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 221 000 euro na dostawy implantów 
               neurochirurgicznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
               Opieki Zdrowotnej w Ostrowi  Mazowieckiej.

# Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia 29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2018.1986 ze zm.) wyjaśnia:

# Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi na zapytania  zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.01.2019r., Nr pisma SPZZOZ.XII.381.1-2/2019

Winno być:

- Czy zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności w pozycji numer 5 tj. „Stabilizacja przeznasadowa przezskórna kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym” dopuści alternatywny zestaw: „Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym z możliwością wprowadzenia implantu miedzytrzonowego. Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera. Śruby z samonawiercającym 
i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu,  o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku. Wszstkie śruby z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15mm. Śruby kodowane kolorami  o średnicach od 4,5 do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy 
i długości łopatek 25mm do 90mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10mm. Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym. Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6mm o dł. od 30mm do 80mm-stopniowane co 5mm, oraz od 90mm do 190mm-stopniowane co 10mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480mm i 600mm. Dostępne pręty CoCr 6mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabrycznie o średnicy 5,5 i 6mm i długościach od 30 do 130mm. W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzona bądź tępą Instrumentarium: W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia miedzy śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage. Łopatka retraktora w długościach 60-120mm. W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora. W skład kompletu wchodzi: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 igła naprowadzająca.”?

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności w pozycji numer 6 tj. „Stabilizacja przeznasadowa przezskórna kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym z podaniem cementu” dopuści alternatywny zestaw:  „Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym z możliwością podania cementu przez śrubę. Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych oraz jednoosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera. Śruby z samonawiercającym 
i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu,  o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący- ostry na stożku. Wszystkie śruby z wbudowanymi łopatkami 
o długościach 70 i 110mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15mm. Śruby poliaxialne kodowane kolorami  o średnicach od 5,5 do 8,5mm co 1 mm oraz długościach 30mm do 55mm- stopniowane co 5mm.Śruby monoaxialne kodowane kolorami  o średnicach od 5,5 do 7,5mm co 1 mm oraz długościach 40mm do 55mm- stopniowane co 5mm. Śruby posiadają 3 rzędy otworów (po 3 otwory w rzędzie) znajdujące się pod kątem 120° względem siebie- pakowane sterylnie. Podajnik cementu o pojemności 1cc, pakowany osobno-sterylny. Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym 
w zestawie z śrubą. Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6mm o dł. od 30mm do 80mm-stopniowane co 5mm, oraz od 90mm do 190mm-stopniowane co 10mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480mm i 600mm. Dostępne pręty CoCr 6mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabrycznie o średnicy 5,5 i 6mm i długościach od 30 do 130mm. W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe 
z końcówką zaostrzona bądź tępą  Instrumentarium: W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora. W skład kompletu wchodzi: 6 śrub,1 podajnik cementu, 2 pręty, 1 igła naprowadzająca, 1 mieszalnik, 1 cement PMMA”?

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

Z poważaniem

Dyrektor

mgr Elżbieta Malec

Sprawę prowadzi Sekcja Zamówień publicznych i Zaopatrzenia, tel. 29 746 37 03